МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ

Учреждение образования

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ

СООРУЖЕНИЯ

Рекомендовано учебно-методическим объединением

по образованию в области сельского хозяйства

в качестве пособия для учащихся

учреждений среднего специального образования, обучающихся

по специальности 2-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство

Горки

БГСХА

2013

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ

Учреждение образования

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ

СООРУЖЕНИЯ

Рекомендовано учебно-методическим объединением

по образованию в области сельского хозяйства

в качестве пособия для учащихся

учреждений среднего специального образования, обучающихся

по специальности 2-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство

Горки

БГСХА

2013

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ

Учреждение образования

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ

СООРУЖЕНИЯ

Рекомендовано учебно-методическим объединением

по образованию в области сельского хозяйства

в качестве пособия для учащихся

учреждений среднего специального образования, обучающихся

по специальности 2-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство

Горки

БГСХА

2013

УДК 626.8 (075.8)

ББК 38.77 (Я73)

Г46

Одобрено методической комиссией

мелиоративно-строительного факультета

27 мая 2013 г. (протокол № 9)

и Научно-методическим советом БГСХА

27 июня 2013 г. (протокол № 10)

Авторы:

кандидат технических наук, доцент Н. Н. Водчиц;

доктор географических наук, профессор А. А. Волчек;

доктор сельскохозяйственных наук, профессор В. И. Желязко;

кандидат технических наук, доцент М. В. Нестеров;

инженер-гидротехник В. Ф. Дробышев

Рецензенты:

кандидат технических наук, заведующий лабораторией гидротехники РУП «Институт мелиорации» НАН Беларуси В. Н. Карнаухов;

заведующий отделением мелиорации и водного хозяйства

УО «Пинский государственный аграрно-технический колледж

им. А. Е. Клещеева» П. С. Аленьков

| Г 46 | Гидротехнические сооружения: пособие / Н. Н. Водчиц [и др.]. – Горки : БГСХА, 2013. – 329 с: ил. ISBN 978-985-467-465-0. Изложены понятия о фильтрации воды в основаниях гидротехнических сооружений, методы фильтрационных расчетов. Даны описания конструкций сооружений мелиоративных систем, водоподпорных сооружений, а также схемы и описания речных водозаборных гидроузлов. По отдельным темам разработана методика проведения лабораторно-практических занятий. Для учащихся учреждений среднего специального образования, обучающихся по специальности 2-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство. |
| --- | --- |

УДК 626.8 (075.8)

ББК 38.77 (Я73)

ISBN 978-985-467-465-0                              ( УО «Белорусская государственная

сельскохозяйственная академия», 2013

# ВВЕДЕНИЕ

Водные ресурсы и водное хозяйство Республики Беларусь. Водные ресурсы Земли и ее гидросферу составляют океаны, моря, реки, родники, озера, подземные воды и пары воды. Общий объем этих ресурсов составляет примерно 1,39 млрд. кмі, из них 96,4 % приходится на соленую воду, 1,86 % – воду в виде льда, 2,64 % – пресную воду.

Таким образом, запасы пресной воды, столь необходимой для жизни человека, ограничены, и ее надо разумно использовать с учетом все возрастающей в ней потребности.

Республика Беларусь считается средне обеспеченной водными ресурсами. Ведущими направлениями отраслевого использования воды в республике являются: коммунально-бытовое и производственно-техническое водоснабжение, рыбоводство и орошение земель.

В хозяйственном и биологическом обороте интенсивно участвуют поверхностные воды – реки, озера, водохранилища. В Беларуси насчитывается более 20,8 тыс. рек общей протяженностью 90,6 тыс. км. В зависимости от условий года суммарный сток может достигать в очень многоводный год 82,1 кмі или, наоборот, уменьшится в очень маловодный год до 41,6 км3. Примерно 1,5 % территории республики занято озерами и водохранилищами, число которых достигает около 10,8 тыс.

За счет атмосферных осадков в средний по водности год на территорию республики поступает 155,4 км3 воды; из них 119 км3 испаряется, 36,4 км3 уходит на другие территории в виде стока. На территорию нашей республики поступает с соседних территорий 22,8 км3. Таким образом, общие ресурсы поверхностных вод в средний по водности год составляют 56,9 км3. Кроме поверхностных вод Беларусь располагает и подземными водами. Общие эксплуатационные ресурсы подземных вод составляют 44,3 млн. м3/сут, из них используется более 2,7 млн. м3/сут. При общем балансе использования воды из всех источников 4,5 млн. м3/сут подземные воды составляют около 60 %. Распределение поверхностных и подземных вод по территории Беларуси неравномерно. Неравномерное распределение их и в течение года, поэтому приходится прибегать к его регулированию.

Вода, наряду с другими естественными запасами, составляет богатство нашей республики. Использование ее осуществляется водным хозяйством, представляющим собой отрасль народного хозяйства, в задачи которой входит учет, изучение и комплексное использование поверхностных и подземных вод (включая охрану вод и борьбу с ущербом, причиняемым народному хозяйству наводнениями, селями, а также вопросы водного права).

Водное хозяйство включает: гидротехническую (инженерную) мелиорацию (орошение и осушение земель, обводнение пастбищ и сельскохозяйственное водоснабжение); гидроэнергетику; водный транспорт (судоходство и лесосплав); водоснабжение и водоотведение (канализация); использование водных недр (разведение и лов рыбы, добыча солей и пр.); регулирование рек для борьбы с наводнениями и пр.

Водные ресурсы, как правило, используются комплексно с учетом запросов различных отраслей водного хозяйства. Огромное значение при этом приобретают вопросы охраны водных ресурсов от загрязнения отходами промышленности, нерационального их использования и пр.

Повышение эффективности использования огромной площади прудов и водохранилищ, улучшение экологического состояния и освоение естественных водоисточников составляют огромный резерв увеличения товарной рыбной продукции и повышения результативности сельскохозяйственного производства на мелиорированных землях.

Краткие исторические сведения о развитии водохозяйственного строительства. Строительство гидротехнических сооружений развивалось в разных странах в соответствии с общим развитием водного хозяйства. Искусство строить гидротехнические сооружения (ГТС) было известно с древнейших времен, причем довольно крупные сооружения создавали уже при рабовладельческом строе. В Египте за 4 тыс. лет до н. э. была построена каменная плотина Кошейн. Относительно сложные сооружения для орошения земель возводились в IХ–VIII вв. до н. э. в Урарту и Хорезме. За 500 лет до н. э. проводились работы по регулированию рек Тигр и Евфрат.

В феодальный период из-за частых войн экономика не могла широко развиваться, гидротехническое строительство свелось к устройству малых сооружений – водяных мельниц, сооружений для водоснабжения городов и замков. Развитие торговли потребовало улучшения судоходных условий рек, и в Европе в ХVI в. н. э. строят первые судоходные шлюзы. Новый подъем гидротехнического строительства начался в конце ХIХ – начале ХХ в. после изобретения гидравлических турбин и внедрения в промышленность электричества, а также появления бетона и железобетона.

В ХХ в. гидротехническое строительство продолжает интенсивно развиваться, чему способствует общий подъем в науке и технике. Построено и строится множество выдающихся ГТС. Высота отдельных плотин достигает 200–300 м (высота плотины Вайонт в Италии – 266 м, Нурекской в Таджикистане – 305 м, Ингурской в Грузии – 271,5 м, Чиркейской в Казахстане – 236 м), объемы работ по гидроузлам составляют несколько миллионов кубических метров (плотина в Пакистане Тарбела имеет объем грунта 120 млн. м3, а плотина Нью-Корнелия Теллина в США – 209 млн. м3, Нурекская в Таджикистане – 58 млн. м3).

В целях освоения природных богатств Сибири началось интенсивное строительство мощных ГЭС – высоких плотин в суровых климатических условиях на крупных сибирских реках – Оби (Новосибирская ГЭС), Иртыше (Усть-Каменогорская и Бухтарминская ГЭС), Ангаре (Иркутская, Братская, Усть-Илимская ГЭС), Енисее (Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС). Крупные плотины стали возводить на Кавказе (грунтовая плотина высотой около 80 м Мингечаурская ГЭС, Ингурская плотина высотой 271,5 м – самая высокая в мире арочная плотина) и в Средней Азии (ирригационные водохранилища Андижанское и Кировское с массивно-контрофорскими плотинами высотой 115 и 84 м, самая высокая в мире плотина из грунтовых материалов – Нурекская высотой 305 м). Ведутся работы по осушению земель Полесья, Барабинской степи, Прибалтики.

В Беларуси в последние годы построено большое количество прудов и водохранилищ, ряд крупных мелиоративных систем и водохозяйственных комплексов: «Любань», «Красная Слобода», «Локтыши», «Селец» и др. Суммарная площадь прудов и водохранилищ отдельных водохозяйственных комплексов составляет 3–5 тыс. га. Действует одна из крупнейших в западном регионе Вилейско-Минская водная система, обеспечивающая переброску стока р. Вилии в водопитающую систему г. Минска. Осуществляется строительство крупных гидротехнических систем и комплексов в бассейне р. Припяти по защите территорий от затопления. При строительстве водохозяйственных комплексов на маловодных источниках впервые в отечественной практике применены водооборотные системы. Принципиальная особенность таких систем заключается в сборе и возврате в водоемы фильтрационных и непроизводственных расходов, что позволяет увеличить производительную мощность объекта и улучшить экологическое состояние водоприемника.

В настоящее время в республике поставлена задача, направленная не на мелиорацию земель, а на реконструкцию эксплуатируемых водохозяйственных комплексов и мелиоративных систем. Для эффективного их использования необходимы прогрессивные, надежные энерго- и материалосберегающие индустриальные конструкции гидротехнических сооружений.

Нормативные документы, используемые при проектировании гидротехнических сооружений. Проектирование и строительство всех гидротехнических сооружений на территории Республики Беларусь ведется в соответствии с нормативными правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации (ТНПА). Основные из них ТКП (технический кодекс сложившейся практики), которые являются обязательными документами для всех проектных и строительных организаций.

ТКП 45-3.04-169–2009 (02250) Гидротехнические сооружения. Строительные нормы проектирования.

ТКП 45-3.04-8–2005 (02250) Мелиоративные системы и сооружения. Нормы проектирования.

ТКП 45-4.01-30–2009 (02250) Водозаборные сооружения. Строительные нормы проектирования.

ТКП 45-5.09-33–2006 (02250) Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений. Правила устройства.

ТКП 45-2.01-111–2008 (02250) Защита строительных конструкций от коррозии. Строительные нормы проектирования.

ТКП 45-3.04-168–2009 (02250) Расчетные гидрологические характеристики. Порядок определения.

ТКП 45-3.04-170–2009 (02250) Гидрологические сооружения. Правила определения нагрузок и воздействий (волновых, ледовых и от судов).

ТКП 45-3.04-171–2009 (02250) Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. Строительные нормы проектирования.

ГОСТ 9.602–2005 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.

ГОСТ 19185–73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения.

ГОСТ 26775–97 Габариты подмостовых судоходных пролетов мостов на внутренних водных путях. Нормы и технические требования.

СНБ 1.02.01–96 Инженерные изыскания для строительства.

СНБ 1.02.0–97 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений.

СНБ 1.03.02–96 Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве.

П1-03 к СНБ 1.02.01–96 Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания для мелиоративного и водохозяйственного строительства.

П1-98 к СНиП 2.01.14–83 Определение расчетных гидрологических характеристик.

Так как СНБ, СНиП, пособие к СНБ и СНиП имеют статус технических нормативных правовых актов на переходный период, то они будут заменены техническими нормативными правовыми актами, предусмотренными Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

Общие вопросы проектирования гидротехнических сооружений. Разработку проектной документации на объекты гидротехнического строительства ведут, как правило, в две стадии. При двухстадийном проектировании в состав проектной документации входят: архитектурный проект «А» – первая (утвержденная) стадия и строительный проект «С» – вторая стадия разработки. При одностадийной разработке – строительный проект с выделенной утверждаемой архитектурной частью.

В целом проектная документация на строительство – это система взаимоувязанных документов, разработанных в соответствии с нормативной документацией и служащая основой для строительства.

В одну стадию проектируются объекты, строить которые будут по типовым или повторно применяемым проектам, а также проекты технически несложные.

В две стадии проектируются все другие объекты строительства, в том числе крупные и сложные.

Разрабатывают проекты на основе обосновывающих материалов (акт обследования района строительства, решение соответствующей организации о необходимости строительства данного объекта, материалы комплексных изысканий и др.). При составлении рабочей документации по отдельным особо крупным объектам проектные организации могут осуществлять дополнительные проработки, уточняющие материалы проекта.

Сметная стоимость строительства в сводном сметном расчете определяется: при одностадийном проектировании – по сметам и типовым и повторно применяемым, экономичным и прогрессивным индивидуальным проектам, привязанным к местным условиям строительства, и сметам, составленным по рабочим чертежам; при двухстадийном – по укрупненным сметным нормативам. Сметную стоимость отдельных объектов определяют по сметам, составленным по рабочим чертежам. После утверждения она является лимитом на весь период строительства.

При проектировании руководствуются нормативами (ТНПА, ведомственные нормы), стандартами на материалы и изделия, каталогами типовых проектов и оборудования и др. При этом необходимо учитывать новые достижения в науке и технике, прогрессивные инженерные решения, проводить необходимые научные исследования. Документация, выполненная с отступлением от действующих нормативов, подлежит согласованию с утвердившими ее организациями.

Проекты объектов строительства подвергаются экспертизе и утверждаются в установленном порядке.

Роль инженерных изысканий и научных исследований в надежном и экономичном проектировании гидротехнических объектов велика.

В ряде случаев в процессе проектирования и строительства уникальных сооружений проводят отработку прогрессивных методов и средств производства, работ и испытания опытных фрагментов конструкций.

В гидромелиоративном строительстве широко используются типовые проекты, особенно для небольших сетевых сооружений гидромелиоративных систем. Большая работа проводится по совершенствованию типовых проектов, снижению материалоемкости и соответственно стоимости сооружений. При проектировании широко применяются ЭВМ и автоматизированные системы проектирования водохозяйственных объектов.

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ

# СООРУЖЕНИЯХ

1.1. Понятие о гидротехнических сооружениях

и их классификация

Отрасль науки и техники по использованию водных ресурсов и борьбе с вредными воздействиями воды при помощи  специальных сооружений и оборудования относится к гидротехнике. Она включает выбор и обоснование водохозяйственных мероприятий, а также изыскания, проектирование, возведение, эксплуатацию и исследование гидротехнических сооружений.

Гидротехническими сооружениями называют сооружения, предназначенные для использования природных водных ресурсов или предотвращения вредного воздействия на окружающую среду, или иначе, это инженерные сооружения, с помощью которых непосредственно осуществляются водохозяйственные мероприятия.

Гидротехнические сооружения отличаются от других инженерных сооружений тем, что они подвергаются движущимся и статическим воздействиям воды.

Наряду с сооружениями, выполняющими какую-либо одну задачу, применяют комплекс гидротехнических сооружений, объединенных по расположению и условиям совместной работы. Такие комплексы называют узлами гидротехнических сооружений (гидроузлами). В зависимости от основного хозяйственного назначения их различают: энергетические, водотранспортные, ирригационные, водозаборные и других типов. Кроме того, гидроузлы могут быть напорными и безнапорными.

Например, если в состав гидроузла включается водоподъемная плотина, то гидроузел является напорным, гидроузел, представляющий собой бесплотиный водозабор, – безнапорным.

Наряду с гидроузлами различают также гидротехнические системы, представляющие собой совокупность гидротехнических сооружений и гидроузлов, объединенных территориально и служащих общим водохозяйственным целям. Они распространены в гидромелиорации.

Гидротехнические сооружения – основные элементы любой мелиоративной системы. С их помощью аккумулируется и подается вода на систему, обеспечивается ее заданный эксплуатационный режим: водораспределение, водорегулирование, отвод излишков воды, сопряжение водоводов различной конструкции и т. д. Конструктивное решение сооружений зависит: от функционального назначения; геологических, гидрологических и климатических условий района строительства, схемы водораспределения; способов строительства, наличия местных строительных материалов и др.

Классифицируются гидротехнические сооружения:

- по функциональному назначению:

а) водоподпорные (плотины, запруды, дамбы);

б) водозаборные (водохранилища);

в) водоводы (каналы, дрены, трубопроводы, акведуки);

г) водопропускные (водосбросы, водоспуски, водовыпуски, ливнеспуски);

д) сопрягающие (быстротоки, перепады, консольные сбросы);

е) регулирующие (шлюзы-регуляторы, трубы-регуляторы);

ж) защитные (отстойники, дамбы обвалования и ограждающие, выправительные, берегоукрепительные, противоэрозионные, противоселевые и льдозащитные сооружения, рыбоходы и рыбоподъемники);

з) специальные (насосные станции, судоходные шлюзы, лесосплавные, переезды, служебные мосты);

- по условиям работы:

а) постоянные;

б) временные;

- по степени последствий при отказах:

а) основные;

б) второстепенные.

- по основному материалу, используемому для возведения сооружений (грунтовые, каменные, бетонные, деревянные и т. д.);

- по способу возведения (насыпные, намывные, сборные или монолитные и т. д.).

Постоянные гидротехнические сооружения делятся на четыре класса капитальности, устанавливаемые с учетом возможных аварий или нарушений режима эксплуатации, принимая во внимание наличие в нижнем бьефе (НБ) населенных пунктов, предприятий и других объектов народного хозяйства. Для каждого класса капитальности сооружений устанавливаются дифференцированные требования:

а) по прочности и устойчивости;

б) долговечности;

в) степени надежности против разрушающего воздействия климатических, геофизических и гидрологических факторов.

На мелиоративных системах строятся в основном сооружения  3–4-го классов капитальности. В некоторых случаях при достаточном обосновании класс сооружения может быть повышен или понижен (кроме сооружений 4-го класса) по сравнению с установленным по ТНПА.

Временные сооружения могут быть отнесены к 4-му классу капитальности, если их авария может повлечь за собой катастрофические последствия для строителей площадки, населенных пунктов или вызвать значительную задержку возведения основных сооружений 1–3-го классов.

1.2. Взаимодействие водного потока с гидротехническими

сооружениями

Все гидротехнические сооружения в отличие от других инженерных сооружений работают в постоянном контакте с движущейся или находящейся в покое водой, которая оказывает на них механическое, физико-химическое и биологическое воздействие.

Механическое воздействие воды проявляется в виде статических и динамических нагрузок на сооружение и его основание. Так, гидростатическое давление действует в горизонтальном направлении со стороны верхнего бьефа и является основной горизонтальной нагрузкой, которая может сдвинуть, разрушить сооружение или опрокинуть его. Кроме статических нагрузок на сооружение действуют и динамические силы от удара волны, льда, плавающих тел. При заполнении водохранилища или подъеме уровней воды в верхнем бьефе под сооружением возникают фильтрационный поток, который вызывает различные фильтрационные деформации, и силы противодавления, направленные вверх. Эти силы уменьшают сопротивляемость сооружений сдвигу и опрокидыванию.

Физико-химическое воздействие воды вызывает коррозию металлов, химическую суффозию в грунтах, содержащих легкорастворимые вещества, кавитацию и эрозию, возникающую при больших скоростях потока и образовании значительного вакуума.

Биологическое воздействие воды связано с жизнедеятельностью имеющихся в ней организмов. Так, дерево подвержено гниению и истачиванию морским шашнем, камень разрушается камнеточцем, трубопроводы зарастают и т. д.

Гидротехнические сооружения строят в различных климатических условиях, в районах с высокой сейсмичностью, при разнообразных гидрологических и геологических условиях. Это требует: индивидуального подхода к проектированию, строительству и эксплуатации ГТС; тщательного учета всей совокупности местных условий; необходимости обстоятельных изысканий.

Существенной особенностью многих ГТС является то, что во время их строительства приходится пропускать большие строительные расходы воды и льда через створ гидроузла, не прерывать судоходства, если река судоходная и т. п. Это усложняет выполнение работ.

Необходимо учитывать, что серьезная авария водоподпорного сооружения может привести к весьма тяжелым последствиям с человеческими жертвами и большим материальным ущербом вследствие не только выхода из строя самих сооружений, но и разрушений волной прорыва населенных пунктов, промышленных предприятий и транспортных коммуникаций ниже по течению (например, в 1889 г. в США была разрушена грунтовая плотина Соумфоркская – в результате погибло 2500 человек).

Основными причинами известных аварий и повреждений ГТС различных типов являются следующие: перелив воды через гребень грунтовых плотин; сосредоточенная фильтрация через тело плотины или основание; химическая суффозия; деформации и оползание откосов грунтовых плотин; сейсмические и волновые воздействия.

Разрушение и повреждение ГТС стали возможными в результате недостаточной изученности геологических условий, неправильного определения расчетных расходов водосбросов, некачественного строительства. Большую роль в предотвращении серьезных аварий играют правильная эксплуатация, натурные наблюдения и исследования сооружений.

1.3. Влияние гидротехнических сооружений

на прилегающую территорию

Строительство гидроузлов и других водохозяйственных объектов, особенно крупных, оказывает заметное влияние на природные условия прилегающей местности. В одних случаях ГТС положительно влияют на естественные факторы и изменяют природные условия, в других случаях наблюдаются отрицательные явления.

Положительные стороны влияния:

1) появляются новые «моря», так называют крупные водохранилища на реках (Московское море, Новосибирское и т. д.), улучшается использование воды;

2) судоходные каналы обеспечивают перемещение судов из одного бассейна в другой, связывают между собой моря;

3) прекращаются наводнения в речных долинах благодаря задержанию части стока водохранилищами;

4) изменяется микроклимат (в сухих районах становится более влажным);

5) влияние водоемов особенно благоприятно отражается на микроклимате в сочетании с лесомелиоративными мероприятиями.

Отрицательные воздействия:

1) орошение засушливых земель и осушение болот сказывается на животном и растительном мире;

2) создание крупных гидроузлов изменяет положение уровней грунтовых вод, в отдельных случаях подъем их распространяется на 10 км, вызывая подтопление и заболачивание земель;

3) мелководье на водохранилищах способствует биологическому зарастанию водоемов, что ухудшает качество воды;

4) по урезу воды искусственных водоемов происходит непрерывная переработка берегов, в результате которой теряется полезная земельная площадь и уменьшается объем водохранилищ;

5) в зону затоплений нередко попадают населенные пункты, пути сообщения, линии связи и электропередач, перенос которых на новое место требует больших затрат;

6) изменяется микроклимат (например, после строительства Красноярского гидроузла на Енисее с большим водохранилищем в нижнем бьефе летом вода стала холоднее, чем была раньше, а зимой образуется незамерзающая полынья длиной около 40 км, вызывающая туманы, в определенной мере затрудняющие хозяйственную деятельность).

Влияние гидроузлов и гидросистем на прилегающие территории обязательно должно быть оценено при проектировании, должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на недопущение или смягчение отрицательных последствий при их строительстве и эксплуатации. В каждом водохозяйственном проекте должны найти отражение вопросы охраны окружающей среды, быть учтены достижения науки и техники.

1.4. Основания гидротехнических сооружений

Основанием гидротехнического сооружения называют массив грунта или горных пород, который контактирует и находится в силовом воздействии с сооружением или его подземной частью.

Гидротехнические сооружения строят как на скальных, так и на нескальных основаниях. Теоретические положения напорной фильтрации разработаны только для нескальных грунтов. Важнейшей характеристикой нескальных оснований является водопроницаемость, т. е. способность пропускать через себя воду. Показателем водопроницаемости служит коэффициент фильтрации Кф, измеряемый в сантиметрах в секунду (см/с) или метрах в сутки (м/сут) (табл. 1). Коэффициент фильтрации изменяется от температуры, давления и зависит от методики определения. В фильтрационных расчетах его обычно принимают постоянным, как осредненное значение. Все грунты являются водопроницаемыми, но степень водопроницаемости их различна.

Таблица 1. Среднее значение коэффициентов фильтрации

для нескальных грунтов

| Наименование грунтов | Коэффициент фильтрации |
| --- | --- |
|  | см/с | м/сут |
| Галечник промытый | 0,1 и выше | 80 и ниже |
| Галечник с песком | 0,1–0,2 | 80–17 |
| Песок крупнозернистый | 0,05–0,01 | 40–8 |
| Песок мелкозернистый и супесь рыхлая | 0,005–0,001 | 4,0–0,8 |
| Пески глинистые | 0,002–0,0001 | 1,5–0,08 |
| Супесь плотная | 0,0005–0,0001 | 0,4–0,08 |
| Суглинок | 0,0001 и ниже | 0,08 и ниже |
| Глина | 0,000001 и ниже | 0,0008 и ниже |

В неоднородном основании на некоторой глубине вода может быть задержана водонепроницаемым слоем грунта (глина, скала). Поверхность такого слоя называют границей водоупора, а сам слой – водоупором. За водоупор принимаем нижерасположенный слой грунта, коэффициент фильтрации которого меньше вышерасположенного в 50–100 раз и более. Иными словами, область фильтрации имеет свои граничные условия. При большой толще водопроницаемого основания фильтрационную область ограничивают так называемой активной зоной, или условной границей водоупора.

По водопроницаемости все грунты разделяют на однородно-изотропные и однородно-анизотропные.

Однородно-изотропными называют грунты, коэффициент фильтрации Кф которых не зависит от местонахождения точки в области фильтрации, от направления фильтрации, т. е. не изменяется.

Однородно-анизотропными называют грунты, коэффициент фильтрации Кф которых в любой точке области фильтрации зависит от направления фильтрации, но одинаков для параллельных направлений.

В фильтрационных расчетах для определения однородности грунта используют суммарные (интегральные) кривые гранулометрического состава, в которых частицы расположены по фракциям и выражены в процентах от массы взятого образца (табл. 1, рис. 1).

Рис. 1. Кривые гранулометрического состава грунтов:

1 – глина; 2 – суглинки; 3 – супесь; 4 – мелкий песок; 5 – песок

средней крупности; 6 – песок крупный; 7 – гравий; 8 – галька

Используя характерные диаметры частиц, определяют коэффициент неоднородности:

,                                                 (1)

где d60 – диаметр частиц, меньше которого в грунте содержится по массе 60 % частиц; этот диаметр иногда называют контролирующим;

d10 – диаметр частиц, меньше которого в грунте содержится по массе 10 % частиц; его называют также действующим, или эффективным.

При з = 1 грунт имеет все частицы одинакового размера. В условиях строительного производства принято считать грунт однородным, когда з ≤ 3, а в остальных случаях – неоднородными, со степенью неоднородности, определяемой по формуле (1).

Скальные основания отличаются от нескальных тем, что зерна минералов имеют жесткую связь между собой. Скальные породы практически водонепроницаемы вследствие малой пористости 0,5(0,8 %. (табл. 2).

Таблица 2. Примеры табличного гранулометрического состава некоторых

грунтов

| Наименование грунта | Содержание в % (по весу) частиц крупностью в мм |
| --- | --- |
|  | Более 2 | 1–2 | 1,0–0,5 | 0,50–0,25 | 0,25–0,10 | 0,10–0,05 | 0,05–0,01 | 0,01–0,005 | 0,005–0,001 | Менее 0,001 |
| Суглинок | 0 | 4,5 | 4,7 | 15,7 | 13,5 | 29,0 | 20,0 | 10,0 | 1,4 | 1,2 |
| Супесь | 5,0 | 3,0 | 25,0 | 27,0 | 20,0 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 1,0 | Нет |
| Песок | 24,6 | 17,8 | 12,2 | 17,0 | 15,0 | 10,9 | 2,3 | 0,2 | Нет | Нет |

По происхождению скальные породы подразделяются на изверженные, осадочные, метаморфические (мрамор, сланцы).

Скальные породы редко встречаются в виде единого монолита. Они в большинстве случаев имеют трещины и благодаря этому обладают водопроницаемостью. С глубиной трещиноватость скал уменьшается.

Пригодность скальных грунтов для возведения на них бетонных гравитационных плотин оценивается пределом прочности на сжатие в водонасыщенном состоянии. Исходя из этого, скальные породы могут быть:

а) слабые по прочности – 5 МПа < уразр ( 15 МПа;

б) средние по прочности – 15 МПа ≤ уразр ( 40 МПа;

в) прочные – уразр ≥ 40 МПа (где 1 МПа = 10 кгс/см2).

В тех случаях, когда скала в основании гравитационных плотин не удовлетворяет поставленным условиям, ее улучшают.

Для этого выполняют ряд работ, основными из которых будут следующие:

1) удаляют верхний слой скалы на глубину 1–3 м, ослабленный процессами естественного выветривания;

2) разборный слой скалы снимают до крепких слоев пород без применения взрывчатых веществ;

3) трещины в скале расчищают, рыхлый материал из них удаляют, промывают водой и заливают бетоном;

4) в сильнотрещиноватых и малопроницаемых зонах скального основания выполняют сплошную (площадную) цементацию. Глубина ее зависит от ослаблений зоны скалы и обычно находится в пределах 3–15 м;

5) раздробленные скальные массивы улучшают различного рода связями, сваями, конструкциями. Особенно эффективна такая работа при укреплении берегов.

Раздел 2. ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ В ОСНОВАНИЯХ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

2.1. Общие сведения о фильтрационном потоке

в грунтах основания

Под фильтрацией понимают движение жидкости в пористых или трещиноватых породах. Область взаимодействующего с сооружением грунтового массива, в котором происходит наиболее интенсивный фильтрационный процесс, имеющий практическое значение, называют фильтрационной областью. По характеру движения фильтрационный поток может быть:

- установившийся, когда скорость и пьезометрическое давление, а следовательно, и расход не изменяются во времени;

- неустановившийся, когда эти величины изменяются во времени.

Движение фильтрационного потока обусловлено рядом причин:

- разностью давления;

- температурными перепадами;

- разностью электрических потенциалов и т. д.

В водоподпорных сооружениях причиной фильтрации в грунтах основания служит разность уровней в верхнем (ВБ) и нижнем (НБ) бьефах. Фильтрационные расчеты выполняются при постоянной разности уровней между бьефами. Для этого принимают расчетную схему с максимальным значением разности уровней и считают, что фильтрация установившаяся.

В основаниях водоподпорных сооружений возникает два основных режима фильтрационного потока:

- безнапорный;

- напорный.

Характер их определяется положением уровня грунтовых вод.

Если он расположен ниже подошвы сооружения, будет безнапорный режим. Если уровни грунтовых вод поднимаются до дна нижнего бьефа, в основании появляется напорный режим. Фильтрационные расчеты водоподпорных сооружений ведут при напорном режиме.

При разности уровней воды в верхнем и нижнем бьефах в сооружениях возможны два вида потоков – поверхностный и фильтрационный. При закрытых затворах, когда вода не сбрасывается в нижний бьеф, будет только фильтрационный поток. Это наблюдается в сооружениях на каналах. В речных сооружениях, где вода постоянно сбрасывается в нижний бьеф, при разности уровней будут оба потока – поверхностный и фильтрационный.

2.2. Основные законы и расчетные условия при фильтрации

На основе фильтрационных расчетов решают следующие задачи:

1) определяют силы противодавления;

2) проверяют фильтрационную прочность грунта основания;

3) находят потери воды, профильтровавшейся через водопроницаемое основание.

Одной из основных величин, влияющих на параметры фильтрационного потока, является длина подземного контура. Из числа возможных вариантов подземного контура путем сопоставления их принимается наиболее выгодный в технико-экономическом отношении. Такой подземный контур называют рациональным.

Напорный фильтрационный поток характеризуется скоростью движения, удельным и общим расходом, пьезометрическим уклоном (градиентом напора), фильтрационным напором (давлением) и противодавлением. Скорость установившегося ламинарного движения фильтрационного потока подчиняется закону Дарси:

v = Kф · I,                                                    (2)

где Кф – коэффициент фильтрации;

I – градиент напора.

Для макротурбулентного движения

v (  Kф · I0,5.                                                 (3)

Фильтрационный расход ламинарного потока

Q = W ∙ Kф ∙ I,                                                (4)

где W – площадь сечения фильтрационной области, взятой по нормали к вектору скорости.

При выполнении фильтрационных расчетов сделаны некоторые допущения:

1) принимается плоское движение фильтрационного потока;

2) грунт основания считается однородно-изотропным;

3) заданный напор на сооружение не изменяется во времени, а это значит, что рассматривается установившаяся фильтрация;

4) температура воды не меняется;

5) пористость грунта не изменяется во времени.

В естественных условиях в основании сооружений можно встретить самую разнообразную геологическую структуру. Теория фильтрации не дает решения для всех этих случаев. Поэтому разнообразие грунтового основания следует приводить к таким расчетным схемам, для которых имеются готовые решения (рис. 2).

Рис. 2. Примеры расчетных схем напластований грунтов в основании

сооружений: а – водопроницаемый грунт неограниченной мощности;

б – под флютбетом водопроницаемый грунт ограниченной мощности,

ниже водопроницаемый; в – водопроницаемый грунт неограниченной

мощности; г – под флютбетом водонепроницаемый грунт ограниченной

мощности, ниже водопроницаемый; д – слоистое основание из водо-

проницаемых грунтов с различными значениями коэффициентов

фильтрации; е – слоистое основание с чередующимися водопрони-

цаемыми и водонепроницаемыми грунтами

Уровни воды в сооружениях со временем меняются. Параметры фильтрационного потока определяют для расчетных уровней, при которых возможно наибольшее значение их, при этом режим фильтрационного потока должен быть установившимся.

В гидромелиоративных сооружениях разность уровней воды определяют исходя из физически возможного одновременного положения. Обычно в верхнем бьефе расчетный уровень соответствует пропуску по каналу нормального расхода, а в нижнем бьефе в это время вода отсутствует.

В речных водоподпорных сооружениях случай отсутствия воды в НБ встречается редко. За расчетный уровень воды в НБ принимают уровень, соответствующий минимальному сбросному расходу через плотину.

Понятие о напоре фильтрационного потока. Под напором фильтрационного потока для любой точки области фильтрации понимают потенциальную энергию, которая выражается суммой двух линейных величин – геодезической и пьезометрической (рис. 3).

Рис. 3. Схема к определению напоров в водоподпорных сооружениях

,                                          (5)

где hx – напор относительно принятой плоскости сравнения в рассматриваемой точке области фильтрации;

Zx – расстояние от плоскости сравнения до рассматриваемой точки;

(+) – когда точка выше плоскости сравнения;

(–) – когда ниже;

(+ _–)х – пьезометрическая высота в этой же точке (определяется как вертикальное расстояние от расчетной точки до уровня воды в пьезометре, величина всегда (+)).

При фильтрационных расчетах водоподпорных сооружений за плоскость сравнения может быть принята любая горизонтальная плоскость, относительно которой и вычисляется напор по формуле (5). Для упрощения и удобства расчетов за плоскость сравнения принимают плоскость, проходящую по уровню воды в НБ. При такой плоскости сравнения напор на сооружение будет равен разности уровней воды в ВБ и НБ, его называют действующим напором, в то время как напор при всякой другой плоскости сравнения – просто напором.

Нельзя смешивать напор с гидростатическим давлением, последнее, как известно, определяется глубиной погружения рассматриваемой точки под уровень воды, а напор отсчитывается от плоскости сравнения.

Геометрически фильтрационный напор в заданном сечении hф равен превышению пьезометрической линии над уровнем нижнего бьефа, т. е.

hф =п – НБ,                                         (6)

где п – отметка уровня воды в пьезометре;

НБ – отметка уровня воды в нижнем бьефе.

Противодавление hпд выражает величину давления, действующего на подошву сооружения Оп.с со стороны фильтрационного потока, и определяется по формуле

hпд=п – Оп.с,                                         (7)

где Оп.с – отметка подошвы сооружения в рассматриваемом сечении.

Противодавление складывается из двух давлений – фильтрационного и взвешенного. Геометрически взвешенное давление равно величине hвз погружения подошвы сооружения под уровень нижнего бьефа:

hвз=НБ – п.с.                                      (8)

2.3. Флютбет гидротехнических сооружений

и его составные части

Под флютбетом понимают совокупность частей сооружения, поверх которых протекает вода. В речных сооружениях частями флютбета являются: понур, тело плотины, водобой, рисберма, концевой участок (ковш) (рис. 4).

Такой состав флютбета характерен для высокопороговых водосливных плотин. В сооружениях с низкорасположенным порогом вместо тела плотины будет водосливный порог, располагаемый на уровне понура или несколько выше.

В гидромелиоративных сооружениях на каналах водосливной порог и водобой объединяют в единую массивную плиту. Для таких сооружений считается, что флютбет состоит из трех частей – понура, водобоя и рисбермы. Служит флютбет для безопасного пропуска поверхностного потока из ВБ в НБ и гашения напора фильтрационного потока.

Понур представляет собой водопроницаемое покрытие дна в ВБ и служит для удлинения пути фильтрации и предупреждения размыва грунта перед сооружением поверхностным потоком.

Тело плотины воспринимает гидростатическое давление воды и вместе с затвором, расположенным на гребне, создает напор.

Водобой представляет собой водопроницаемую плиту, воспринимающую основное динамическое воздействие поверхностного потока, и защищает русло от размыва.

в

Рис. 4. Составные части флютбета:

а – в высоконапорных и средненапорных сооружениях;

б – в сооружениях с низким порогом;

в – в гидромелиоративных сооружениях на каналах

Рисберма является водопроницаемой частью флютбета и служит для частичного гашения кинетической энергии поверхностного потока и выравнивания его скоростей. Для фильтрационного потока рисберма служит местом выхода профильтровавшейся воды через основание сооружения.

Концевой участок, встречающийся в речных сооружениях, служит для недопущения подмыва рисбермы.

Размеры частей флютбета назначают и определяют из условия пропуска поверхностного потока. Фильтрационные расчеты выполняют при известных размерах флютбета.

Для проведения фильтрационных расчетов необходимо знать подземный контур флютбета, которым называют линию контакта между грунтом основания и подземной частью флютбета. В подземный контур входят контактные линии понура, тела плотин, рисбермы, а также зубья и шпунтовые стенки. Однако в фильтрационных расчетах к подземному контуру относят только водонепроницаемые части, по длине которых происходит гашение напора. Подземный контур, вытянутый  в одну горизонтальную линию, называют развернутой длиной подземного контура (см. рис. 3). В подземном контуре различают вертикальные (зубья, шпунты, диафрагмы) и горизонтальные (подошва понура, тела плотины и водобоя) пути фильтрации.

2.4. Основные методы и порядок фильтрационных расчетов

гидротехнических сооружений

Существующие методы фильтрационных расчетов можно разделить на три группы.

Первая группа – гидромеханические методы, основанные на рассмотрении вопроса о движении фильтрационного потока как задачи математической физики.

Вторая группа – экспериментальные методы. Среди них наибольшее распространение получил метод ЭГДА (электрогидродинамических аналогий). При помощи этого метода строят гидродинамическую сетку для любых подземных контуров флютбета. Применяют также экспериментальный метод исследования фильтрации в грунтовых лотках на моделях ГТС. Наглядную картину движения фильтрационного потока в основании водоподпорных сооружений можно получить в щелевом лотке (гидроинтеграторе). Такие исследования основаны на аналогии между фильтрацией в грунте и в щели, образованной параллельными стенками, между которыми дан подземный контур сооружения.

Третья группа – гидравлические методы, основанные на приближенном решении задач. Это наиболее распространенные методы исследования в практических расчетах. В гидравлических методах расчета характер изменения напора между переменными точками флютбета принимают прямолинейным.

При выполнении фильтрационных расчетов рекомендуется придерживаться следующей последовательности:

- выбрать схему подземного контура и ориентировочно назначить размеры его элементов;

- составить схему к фильтрационному расчету;

- установить активную зону фильтрации и расчетное положение водоупора;

- построить эпюры фильтрационного и взвешенного давлений;

- определить осредненный и местные максимальные градиенты напора;

- проверить устойчивость грунта основания на общую фильтрационную прочность, суффозию, контактный размыв и выпор, фильтрационный выпор;

- определить расходы фильтрационного потока;

- определить размеры дренажных устройств.

2.5. Определение основных размеров подземного контура

флютбета

После выбора расчетной схемы подземного контура назначают предварительно размеры его элементов. По опыту проектирования принимают длину понура Lп = (2–3)Н. Глубину забивки королевого шпунта (в начале водобоя) принимают Sк.ш = (1–5)Н, понурного шпунта – Sп.ш = (0,3–0,4)Н. Длину водобоя и слива определяют гидравлическим расчетом.

Предварительно общую длину подземного контура можно определить по следующим формулам:

для распластанной схемы (l0/S0 ≥ 5 и Тд ≤ 0,5l0)

;                                      (9)

для этой же схемы при относительно глубоком залегании водоупора (Тд > l0)

;                                          (10)

для общей схемы подземного контура (при наличии шпунтов, завес и диафрагм) из условия

,                                      (11)

где Н – расчетный напор на сооружение;

Jкср – допускаемое значение контролирующего градиента;

Тср – средняя глубина залегания расчетного водоупора;

l0 и S0 – соответственно горизонтальная и вертикальная проекции элементов подземного контура;

Тд – действительное положение водоупора;

Трас – расчетное положение водоупора;

(ζmin – сумма коэффициентов сопротивления.

Значения коэффициентов сопротивлений зависят от геометрических размеров подземного контура сооружения и глубины водопроницаемого слоя основания. Обычно эту глубину в основании сооружений ограничивают активной зоной фильтрации по напору Т’акт и по выходному градиенту Т"акт. По напору Т’акт определяют в зависимости от l0/S0.

Если                          L0/S0 = (0–1), Т’акт = S0 + 0,3l0;

L0/S0 = (1,0–3,4), Т’акт = 0,8S0 + 0,5l0;                    (12)

L0/S0 = (3,4–5,0), Т’акт = 2,5S0;

L0/S0 > 5, Т’акт = 0,5l0.

По выходному градиенту

Т"акт = (1,75–2,0)Т’акт.                                (13)

Действительный водоупор Тд может быть расположен как выше, так и ниже границы активной зоны фильтрации. При расчетах принимают, если Т’акт < Тд, то Т’рас = Т’акт;

если Т’акт >Тд, то Т’рас = Тд.                                                                                                  (14)

Тот же принцип определения расчетного водоупора применяют и по выходному градиенту. Для каждой из этих глубин определяют коэффициенты сопротивлений.

2.6. Расчет флютбета гидротехнических сооружений

методом коэффициентов сопротивлений

Метод разработан Р. Р. Чугаевым и рекомендуется к применению нормами. Пользуясь этим методом, можно решить следующие задачи: определить напоры в переломных точках подземного контура, а по ним построить эпюру напоров; вычленить максимальные выходные градиенты по дну нижнего бьефа; найти фильтрационные расходы и определить фильтрационную прочность грунта основания.

При определении напоров по этому методу реальный подземный контур флютбета упрощается, схематизируется. В результате такого упрощения он должен иметь только горизонтальные и вертикальные участки. Среди этих участков возможно три типовых – входной и выходной, внутренний вертикальный и горизонтальный (рис. 5). Каждому из этих элементов подземного контура отвечает фрагмент основания, ограниченный с боков кривыми, которые исходят из переломных точек контура и представляют собой с некоторым приближением линии равных напоров.

Рис. 5. Расчетные элементы подземного контура и фрагменты основания:

а – внутренний; б – входной (выходной); в – горизонтальный

Расчеты по этому методу заключаются в определении коэффициентов сопротивлений в каждом элементе и распределении действующего напора пропорционально этим коэффициентам.

Потери напора в каждом элементе определяются по зависимости

h1 = ξ1H/Σξ;  h2 = ξ 2H/Σ ξ;  hn = ξ nH/Σ ξ,                    (15)

где h1, h2, …, hn – потери напора соответственно в 1, 2, …, n-м элементах;

ξ 1, ξ 2, …, ξ n – коэффициенты сопротивлений в тех же элементах.

Удельный фильтрационный расход, проходящий в основании сооружения, находят по формуле

q = Кф Н/Σ ξ.                                              (16)

В формулу для определения коэффициентов сопротивления входят глубины до водоупора, относящиеся к элементам, примыкающим друг к другу, обозначаемые Т1 и Т2. Из двух этих величин за Т1 принимается большее.

Для определения коэффициента сопротивления типовых элементов используют следующие закономерности.

1. Коэффициент сопротивления элемента подземного контура с внутренней шпунтовой стенкой, когда О ≤ S / Т2 ≤ 0,8,

(17)

При отсутствии шпунтовой стенки элемент становится уступом, ξуст определяется по этой же формуле, полагая, что S = 0.

.                                          (18)

2. Коэффициент сопротивления входного и выходного элементов

.                                    (19)

Если шпунтовых стенок нет, то

(20)

Так как размеры элементов входа и выхода неодинаковы, их определяют раздельно.

3. Коэффициент сопротивления горизонтального элемента

.                                     (21)

Формула справедлива при l > 0,5(Sл + Sпр).

Если отсутствуют одна или обе вертикальные преграды, в формуле (21) следует соответственно длину их принять равной нулю.

После определения потерь в каждом фрагменте подземного контура по формуле (15) строят эпюру фильтрационного Wф и взвешенного Wвз давлений.

Величины осредненных (контролирующих) градиентов фильтрационного напора, определяемых для оценки общей фильтрационной прочности основания сооружения, вычисляют по следующим формулам:

для общей схемы подземного контура (со шпунтом)

(22)

для распластанной схемы контура

(23)

где L0 – развернутая длина подземного контура.

Величину среднего градиента напора на выходе определяют по формуле

Iсрвых = hвых/Sвых,                                          (24)

или по формуле С. Н. Нумерова:

(25)

где Sвых – длина концевого вертикального участка контура;

Толщину флютбета определяем по формуле

tx = n,                                         (26)

где n – коэффициент, в зависимости от класса капитальности сооруже-

ния n = 0,85…1,2;

γ, γкл – соответственно плотность массы воды и кладки;

hx – напор фильтрационного потока в рассматриваемом сечении.

Расчетная толщина флютбета должна быть меньше запроектированной толщины.

2.7. Расчет флютбета гидротехнических сооружений

по гидродинамической сетке

С помощью гидродинамической сетки можно определить все параметры фильтрационного потока – напоры, гидравлические градиенты, скорости и расходы.

Гидродинамические сетки можно построить по уравнениям для простых очертаний подземного контура, экспериментально на приборе ЭГДА и графически (рис. 6).

Рис. 6. Гидродинамическая сетка:

1 – линии токов; 2 – линии равных давлений; 3 – ленты расхода;

4 – пояс давлений

Подземный контур флютбета является первой струйкой фильтрационного потока, а водоупор – последней. Гидродинамическая сетка разбита линиями равного напора и линиями тока на криволинейные квадраты, не равные между собой, у которых средние линии равны, а углы прямые.

Отсюда следует, что в криволинейных квадратах и диагонали равны между собой. Напор в любой точке области фильтрации по сетке можно определить по следующей зависимости:

,                                                (27)

где n – число поясов давления до рассматриваемой точки (считается со стороны нижнего бьефа);

Н – напор;

П – общее число поясов давления в сетке.

Потери напора до рассматриваемой точки

ΔН = Н – hx.                                             (28)

Для определения градиентов напора по сетке берутся две точки области фильтрации по направлению линий тока между соседними линиями равного напора:

,                                            (29)

где ДI – расстояние между рассматриваемыми точками.

Удельный фильтрационный расход, проходящий через одну ленту расхода,

(30)

а суммарный удельный фильтрационный расход в основании сооружения

q = KфЛ Н/П,                                           (31)

где Л – число лент расхода.

Фильтрационный расход, проходящий в основании сооружения, определяется по формуле

Qф = Кф ВЛ Н/П,                                       (32)

где В – ширина сооружения.

Аналогичную сетку можно построить с помощью прибора ЭГДА, где движение тока принимается аналогичным движению струйки воды, а потери напряжения – потерям напора.

2.8. Приближенные методы фильтрационных расчетов

1. Метод удлиненной контурной линии. В основу метода, разработанного Р. Р. Чугаевым, положено допущение с линейным изменением напора по длине подземного контура с учетом более эффективных потерь на вертикальных путях фильтрации при входе и на выходе. Этот метод позволяет построить эпюру напоров и определить градиенты. При определении напоров расчет ведут при Т’рас, а выходных градиентов – при Трас с использованием виртуальной длины подземного контура Lвир, определяемой по зависимости

Lвир= Lд + 20,44Т'рас.                                   (33)

Графически виртуальная длина получится, если в обе стороны от концов действительной длины развернутого подземного контура отложить отрезки, равные 0,44Такт. Эти отрезки учитывают потери напора на входе и выходе. (Рассмотреть расчет на примере).

2. Метод Бляя. По методу Бляя можно определить допускаемую длину развернутого подземного контура из условия отсутствия фильтрационных деформаций в грунте основания. При этом считают, что наиболее опасный путь фильтрации будет по стыку флютбета с грунтом. Расчетная формула будет следующая:

Lразв.конт ≥ СН,                                               (34)

где Lразв.конт – длина развернутого подземного контура;

С – коэффициент Бляя; величина, обратная градиенту.

В зависимости от грунта он изменяется от 3,5 до 8,0. По этому методу определяют действительную длину развернутого контура, т. е. Lд ≥ Lрас. Если действительная длина окажется меньшей, ее увеличивают. После чего строится эпюра напора на развернутом подземном контуре.

# 2.9. Роль дренажей и шпунтовых стенок в подземном контуре

# гидротехнических сооружений

Дренажами называют устройства, располагаемые в пределах водонепроницаемой части подземного контура и обеспечивающие прием, отвод профильтровавшейся воды и снижение фильтрационного давления. Они управляют фильтрационным потоком, протекающим под сооружением или в обход береговых стенок. Выполняют дренажи из гравия, гальки, гравинисто-галечниковых смесей, крупных песков. В водоподпорных сооружениях обычно устраивают плоские (горизонтальные) и вертикальные (глубинные) дренажи. Плоские дренажи выполняют в виде постели из грунтовых материалов, а глубинные – в виде буровых скважин. В особых случаях их выполняют в виде галерей или траншей, засыпанных пористым материалом.

Любой дренаж должен состоять из водоприемной и водопроводящей частей. Водоприемная часть контактирует с грунтом, в котором движется фильтрационный поток. Горизонтальный дренаж выполняется в виде обратных фильтров. Гранулометрический состав обратных фильтров подбирается по специальным графикам или рассчитывается по формулам.

В некоторых случаях, например под плитами водобоя или под подошвой тела плотины, на рисберме, покрытой бетонными плитами, дренаж может состоять только из одного слоя обратного фильтра.

Дренажи под рисбермой предупреждают вынос части грунта основания фильтрационным потоком, под водонепроницаемой частью флютбета обеспечивают выпуск профильтровавшейся воды из основания и изменяют фильтрационное противодавление на флютбет. Дренаж, устроенный под подошвой тела плотины и под водобоем, снимает противодавление на обоих участках подземного контура, он должен обеспечивать беспрепятственный отвод профильтровавшейся воды в нижний бьеф.

Включение шпунтовых стенок, завес, диафрагм и зубьев в подземный контур приводит к увеличению фильтрационного пути, в результате чего уменьшаются гидравлические градиенты, повышается фильтрационная прочность грунта основания и снижается за стенкой фильтрационное противодавление.

Шпунты выполняют из дерева, металла, железобетона, полиэтиленовых пленок. Глубина их забивки достигает 20 м (металлический). В подземном контуре шпунтовые стенки могут быть одно-, двух- и многорядные. В конце водобоя шпунтовые стенки большой глубины забивать не рекомендуется, так как это приведет к искусственному увеличению фильтрационного противодавления на водобой. Поэтому глубина низового зуба (шпунта) назначается в пределах (0,05(0,1)Т, но не больше (0,05(0,1)l0, где l0 – горизонтальная проекция водонепроницаемой части флютбета.

Фильтрационные расчеты водоподпорных сооружений основаны на предположении, что шпунтовые стенки водонепроницаемы, хотя в действительности они пропускают воду.

2.10. Фильтрационные деформации грунтов

Фильтрационный поток воздействует на частицы грунта и при некоторых условиях приводит к перемещению их. Такое перемещение называется фильтрационными деформациями, а способность грунта сопротивляться этим деформациям – фильтрационной прочностью грунта.

Различают безопасные фильтрационные деформации и опасные (сооружение может деформироваться).

Вероятность возникновения фильтрационных деформаций для различных видов грунтов основания и размеров водонепроницаемой части флютбета сооружения различная. Если сила сопротивления частиц грунта их перемещению будет больше фильтрационной силы, то деформаций не будет. Наличие или отсутствие фильтрационных деформаций оценивают по градиентам напора и показателям грунта.

В грунтах различают следующие основные понятия, связанные с фильтрационными деформациями: общую фильтрационную прочность грунта основания; суффозию; контактный размыв или выпор (отслоение); фильтрационный выпор.

Общую фильтрационную прочность грунта основания оценивают по формуле

(35)

где Iср – средний градиент напора рассматриваемой области фильтрации;

Iкрср – осредненный расчетный критический градиент напора (для песков равный 0,29; для средних – 0,38; для крупных – 0,45; для суглинков – 0,65; для глин – 1,2);

Кн – коэффициент надежности (1,05–1,2), определяется по СНиП в зависимости от сооружения.

По методу коэффициентов сопротивления значение сопротивления Iкрср (контролирующий градиент) вычислим по формуле

(36)

Отсутствие деформации грунта основания обеспечивается условием

(37)

Различают два вида суффозии: механическую и химическую.

Механическая суффозия – перемещение мелких частичек грунта через более крупные поры в грунтовом массиве под воздействием фильтрационного потока. Суффозия не может наблюдаться при малых градиентах напора в связных грунтах и в грунтах с коэффициентом неоднородности з < 15.

Химическая суффозия характеризуется растворением содержащихся в грунте водорастворимых солей и выносом их фильтрационным потоком.

Контактный размыв возникает под действием фильтрационного потока, движущегося по контакту двух слоев грунта разной крупности.

Контактный выпор представляет собой отслаивание и выпор частиц грунта в зоне контакта с более крупным грунтом. Явление контактного выпора может быть на выходе фильтрационного потока в нижний бьеф под рисберму или дренаж или в крупнозернистую прослойку, а также при движении фильтрационного потока через слои обратного фильтра.

Фильтрационный выпор наблюдается, когда происходит отрыв и перемещение грунта восходящим фильтрационным потоком. Он возникает в месте выхода фильтрационного потока в нижний бьеф, где наблюдаются максимальные градиенты напора.

Отсутствие выпора при фильтрационных расчетах сооружений оценивается условием . При невыполнении этого условия необходимо снижать фильтрационное давление или выполнить пригрузку грунта в месте выхода фильтрационного потока.

Лабораторно-практические занятия к разделу 2

Лабораторные работы. Для проведения лабораторных работ используется фильтрационный лоток, одна стенка которого прозрачная, например, из зеркального стекла (корабельного стекла), и гидроинтегратор. В кабинетах, имеющих приборы ЭГДА, работа проводится на этом приборе.

Фильтрационный лоток на половину высоты заполняют грунтом (лучше однородным песком средней крупности) с известным коэффициентом фильтрации. Посредине лотка, во всю ширину его, устанавливают модель водоподпорного сооружения с заглубленным флютбетом, имеющим понур, шпунтовую стенку и водобой с простейшим очертанием подземного контура, например по рис. 7. В точках 3–5 подземного контура, а также во всех характерных точках его ставят стеклянные пьезометры со шкалой, имеющие общий нуль отсчета. Фильтрационный лоток с моделью накануне проведения лабораторных работ заполняют водой с постепенным наполнением до фиксированного уровня (НПУ).

Рис. 7. Схема флютбета

Каждому студенту до проведения лабораторных работ выдается бланк, на котором показана схема флютбета со всеми геометрическими размерами, включая и положение пьезометров. В бланке приведена таблица для заполнения наблюдаемых и вычисленных величин фильтрационного потока.

Студенты под руководством преподавателя берут отсчеты по пьезометрам, измеряют мензуркой количество профильтровавшейся воды через грунтовое основание, затем вычисляют удельный фильтрационный расход и для контроля – коэффициент фильтрации. Все величины, замеренные на модели, выписывают в бланк. По показаниям пьезометров строят эпюру напоров и вычисляют градиенты на отдельных участках контура.

Для того же флютбета при тех же геометрических размерах, что и на модели, выполняют фильтрационный расчет одним из аналитических методов. После этого сопоставляют величины фильтрационного потока, полученные на модели и вычисленные по формулам. Сравнение однородных величин позволит сделать выводы о точности аналитического метода по сравнению с лабораторным.

Практические занятия. Каждый студент получает индивидуальное задание по фильтрационному расчету флютбета. Расчет ведется двумя методами: коэффициентов сопротивлений и удлиненной контурной линии. Выполнению задания должна предшествовать проработка раздела 2 «Фильтрация в основании водоподпорных сооружений».

Последовательность выполнения задания можно принять по методике, приведенной в числовых примерах.

По данным примера на рис. 8 провести фильтрационный расчет по методу удлиненной контурной линии.

Рис. 8. К расчету флютбета по методу коэффициентов сопротивлений:

а – заданная геометрическая схема флютбета

1. Для расчета используем схему флютбета (рис. 8). Действительная длина подземного контура по этой схеме

Lд = 0,5 + 7,0 + 4,3 + 3,0 + 6,0 + 1,1 + 6,0 + 0,8 + 1,5 = 30,2 м.

2. Виртуальную длину подземного контура определим по зависимости

Lвир = Lд + 2,0 · 0,44Т’рас,

где Т’рас вычисляем как среднюю глубину при Т’акт = 12,0 м.

отсюда виртуальная длина Lвир = 30,2 + 2 · 0,44 · 11,48 = 40,3 м.

3. Градиенты напора по длине подземного контура, кроме входного и выходного участков, определим по формуле (23):

4. Потери напора по длине подземного контура по отдельным участкам будут следующими:

| Участок контура | 1–2 | 2–3 | 3–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 8–10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина участка, м | 0,5 | 7,0 | 7,3 | 6,0 | 1,1 | 6,0 | 7,35 |
| Потери напора, м | 0,55 | 0,69 | 0,72 | 0,60 | 0,11 | 0,60 | 0,73 |

Эпюра напоров по развернутой длине подземного контура, построенная по приведенным табличным данным, показана на рис. 9. Из этой эпюры градиенты напора на входном и выходном участках соответственно будут равны:

Рис. 9. Эпюра напоров по методу удлиненной контурной линии

5. Сила фильтрационного противодавления на водобой

.

6. Максимальный выходной градиент по дну нижнего бьефа определим при Трас = 23,48 м (взято среднее значение), при этом виртуальная длина Lвир = 30,2 + 2 · 0,44 · 23,48 = 50,86.

Потери напора на выходном участке

Максимальный выходной градиент

В случае весьма глубокого залегания действительного водоупора при определении выходного градиента рекомендуется вводить коэффициент запаса, равный 1,1.

Раздел 3. КАНАЛЫ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ

СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

3.1. Каналы

3.1.1. Общие сведения о каналах

Каналом называется водоток правильной формы, располагаемый в выемке или насыпи. По назначению их подразделяют на мелиоративные (осушительные, оросительные), энергетические, водопроводные, судоходные, обводнительные, лесосплавные, рыбоводные и др.

Поперечное сечение каналов выполняют прямоугольным, трапецеидальным, полигональным, полукруглым, параболическим (рис. 10) и др.

Рис. 10. Формы поперечных сечений каналов:

а – прямоугольная выемка в скальных породах; б – (трапецеидальная)

в полувыемке-полунасыпи; в – полигональная; г – полукруглая

Уклон их дна может быть прямым, обратным и нулевым. Каналы с обратным уклоном устраивают там, где необходимо погасить скорость потока, а также в качестве подводящих и отводящих для гидроэлектростанций, насосных станций. Нулевой уклон часто имеют деривационные и судоходные каналы.

Каналы обеспечивают нормальную работу практически всех отраслей водного хозяйства нашей страны. В зависимости от назначения каждому их типу присущи характерные особенности. Оросительные каналы подают воду на поля оросительных систем. Они должны быть расположены на отметках, обеспечивающих «командование» канала над возможно большей орошаемой площадью. Осушительные каналы сооружают с целью осушения заболоченных и подтопленных территорий и отвода дренажных вод в водотоки.

Их прокладывают в понижениях рельефа. Судоходные каналы входят в состав какого-либо водного пути и должны иметь трассу и форму поперечного сечения, отвечающие габаритным размерам пропускаемых судов, а также допустимую для судоходства скорость течения. Энергетические каналы обычно подводят воду к деривационным гидроэлектростанциям и имеют минимальный (для уменьшения потерь напора) уклон дна. Водопроводные каналы сооружают с целью водоснабжения городов, поселков и промышленных предприятий. Они должны обладать повышенной надежностью, обеспечивающей их непрерывную работу на протяжении всего года. Каналы для питьевого водоснабжения в населенных местах, где возможна организация санитарной зоны, устраиваются открытыми. Каналы для промышленного водоснабжения обычно устраиваются открытыми на всем протяжении. В пределах промышленных площадок эти каналы могут быть закрытыми или в виде трубопроводов.

Обводнительные каналы подают воду в безводные и маловодные сельскохозяйственные районы, рыбоходные снабжают водой нерестилища, обеспечивают пропуск рыбы в обход гидротехнических сооружений и должны отвечать условиям и особенностям движения рыбы.

При проектировании канала определяют его положение в плане (трассу канала), продольный профиль и поперечное сечение. Поперечное сечение канала является основной его характеристикой. Основные формы поперечных сечений канала прямоугольная и трапецеидальная. Прямоугольная применяется в скальных грунтах, а также в пределах населенных мест и промышленных территорий. В последних двух случаях они обычно делаются закрытыми.

Размеры каналов определяются гидравлическими расчетами из заданного расхода воды. Водопроводные каналы устраиваются в одну и две нитки. В первом случае во время ремонта канала водоснабжение происходит за счет запасных водохранилищ. Во втором случае каждая из ниток канала на случай ремонта рассчитывается на полную пропускную способность. Заложение откосов каналов m выбирают исходя из устойчивости откосов. Общее направление канала в плане желательно иметь по прямой линии. Однако в действительности трасса значительно отличается от прямой.

По геологическим условиям канал необходимо трассировать в устойчивых и маловодопроницаемых грунтах.

Уклон отдельных участков определяют по формуле

(38)

где хдоп – допускаемая скорость;

С – коэффициент Шези;

R – гидравлический радиус.

хразм > хдоп > хзаил.

3.1.2. Гидравлический расчет поперечного сечения канала

и проверка на допускаемые скорости течения воды

Порядок гидравлического расчета каналов следующий: заданные величины: расход воды Q, уклон канала J и величина заложения откоса m.

Необходимо определить ширину канала по низу b и его глубину h (рис. 11).

Рис. 11. Трапецеидальная форма

живого сечения канала и его размеры

Первоначально требуется определить гидравлически наивыгоднейшее сечение канала.

Для этого пользуются двумя уравнениями:

(39)

(40)

Эти уравнения дают возможность из уравнения Шези

(41)

после ряда преобразований определить глубину канала по формуле

.                                   (42)

В уравнении Шези щ – площадь живого сечения, , где n –коэффициент шероховатости, а R – гидравлический радиус. Показатель степени у может быть определен по Н. И. Павловскому, но часто принимается равным 1/6 (формула Манинга).

Зная глубину канала, можно из уравнения (39) определить ширину канала по низу b.

Однако гидравлически наивыгоднейшее сечение по условиям производства работ не всегда можно выполнить. Так, при разработке канала bmin должна быть 1–2 м и более. Задаваясь b, можно из уравнения (39) определить h:

(43)

Если водопроводный канал предполагают использовать для местного транспорта, то глубина его определяется по формуле

h = hос + hзап,                                              (44)

где hос – глубина осадки судна;

hзап – необходимый запас под судном.

Тогда b определяется графоаналитическим способом из уравнения Шези (41).

Эту ширину увязывают с шириной судна. Чаще всего гидравлический расчет каналов ведут графоаналитическим способом по формуле Шези.

Минимальную ширину по дну каналов трапецеидального сечения назначают из условий удобства производства работ, но не менее 0,6–2,0 м, а заложение откосов – с учетом результатов инженерно-геологического изучения грунтов на месте строительства и их устойчивости (табл. 3).

Необходимо определить глубину воды в канале h.

Расчет ведем в виде таблицы при равномерном течении воды в канале по формуле (41) (табл. 4).

Таблица 3. Коэффициенты заложения откосов каналов в выемках

глубиной до 5 м

| Грунт, слагающий дно русла | Откос |
| --- | --- |
|  | подводный | надводный (выше бермы) |
| Скала: |  |  |
| невыветрившаяся | 0,10–0,25 | 0 |
| выветрившаяся | 0,25–0,50 | 0,25 |
| Полускальный водостойкий | 0,50–1,00 | 0,50 |
| Галечник и гравий с песком | 1,25–1,50 | 1,00 |
| Глина, суглинок тяжелый и средний | 1,00–1,50 | 0,50–1,00 |
| Суглинок легкий, супесь | 1,25–2,00 | 1,00–1,50 |
| Песок: |  |  |
| крупно- и среднезернистый | 1,25–2,25 | 1,50 |
| мелкозернистый | 1,50–2,50 | 2,00 |
| пылеватый | 3,00–3,50 | 2,50 |
| Торф | 0,25–2,00 | – |

Таблица 4. Расчет при равномерном течении воды в канале

| b | h | ω | ч | R | C |  | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Const | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: h – глубина воды в канале, которой задаются; щ – площадь живого сечения для трапецеидального канала, ω = (b + mh)h; ч – смоченный периметр канала, χ = ; R – гидравлический радиус, R = ω/ч; С – коэффициент Шези, определяют по формуле ; n – шероховатость канала (табл. 5); К – расходная характеристика канала, определяется по формуле

Таблица 5. Значение коэффициента шероховатости

| Категории | Род стенки | n | 1/n |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Исключительно гладкие поверхности; поверхности, покрытые эмалью или глазурью | 0,009 | 111 |
| II | Весьма тщательно остроганные доски, хорошо пригнанные. Лучшая штукатурка из чистого цемента | 0,010 | 100 |
| Продолжение табл. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III | Лучшая цементная штукатурка (1/3 песка). Чистые (новые) гончарные, чугунные и железные трубы, хорошо уложенные и соединенные. Хорошо остроганные доски | 0,011 | 90,9 |
| IV | Неостроганные доски, хорошо пригнанные. Водопроводные трубы в нормальных условиях, без заметной инкрустации, весьма чистые водосточные трубы; весьма хорошая бетонировка | 0,012 | 83,3 |
| V | Тесовая кладка в лучших условиях, хорошая кирпичная кладка. Водосточные трубы в нормальных условиях, несколько загрязненные водопроводные трубы | 0,013 | 76,9 |
| VI | Загрязненные трубы (водопроводные и водосточные), бетонировка каналов в средних условиях | 0,014 | 71,4 |
| VII | Средняя кирпичная кладка, облицовка их тесаного камня в средних условиях. Значительно загрязненные водостоки. Брезент по деревянным рейкам | 0,015 | 66,7 |
| VIII | Хорошая бутовая кладка, старая (расстроенная) кирпичная кладка; сравнительно грубая бетонировка. Исключительно гладкая, весьма хорошо разработанная скала | 0,017 | 58,8 |
| IX | Каналы, покрытые толстым, устойчивым илистым слоем, каналы в плотном лессе и в плотном мелком гравии, затянутые сплошной илистой пленкой | 0,018 | 55,6 |
| X | Средняя (вполне удовлетворительная) бутовая кладка; булыжная мостовая. Каналы, весьма чисто высеченные в скале. Каналы в лессе, плотном гравии, плотной земле, затянутые илистой пленкой (в нормальном состоянии) | 0,020 | 50,0 |
| XI | Каналы в плотной глине. Каналы в лессе, гравии, земле, затянутые несплошной (местами прерываемой) илистой пленкой. Большие земляные каналы, находящиеся в условиях содержания и ремонта выше средних | 0,0225 | 44,4 |
| XII | Хорошая сухая кладка. Большие земляные каналы в средних условиях содержания и ремонта и малые в хороших. Реки в весьма благоприятных условиях (чистое прямое ложе со свободным течением, без обвалов и глубоких промоин) | 0,025 | 40,0 |
| Окончание табл. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| XIII | Земляные каналы, большие – в условиях содержания и ремонта ниже средней нормы; малые – в средних условиях | 0,0275 | 36,4 |
| XIV | Земляные каналы в сравнительно плохих условиях (например, местами с водорослями, булыжником или гравием по дну); заметно заросшие травой; с местными обвалами откосов и пр. Реки в благоприятных условиях течения | 0,030 | 33,3 |
| XV | Каналы, находящиеся в весьма плохих условиях (с неправильным профилем; заметно засоренные камнями и водорослями и пр.). Реки в сравнительно благоприятных условиях, но с некоторым количеством камней и водорослей | 0,035 | 28,6 |
| XVI | Каналы в исключительно плохих условиях (значительные промоины и обвалы; заросли камыша; густые корни, крупные камни по руслу и пр.). Реки при дальнейшем ухудшении условий течения (по сравнению с предыдущими пунктами), увеличение количества камней и водорослей, извилистое ложе с небольшим количеством промоин и отмелей и т. д. | 0,40 и больше | 25,0 и меньше |

После заполнения табл. 4 строим график зависимости К = ѓ(h) (рис. 12).

Рис. 12. График зависимости расходной характеристики

канала от глубины воды

Глубину канала определяют исходя из нормального расхода канала Q и заданного уклона дна канала I. Уклон дна канала зависит от отметок дна водозабора, дна канала в конечной точке и длины трассы. Обычно в самотечных каналах уклон дна изменяется в диапазоне 0,00 ч 008 ч 0,0005.

По этим характеристикам определяется действительное значение расходной характеристики канала

.                                                (45)

Из рис. 12 определяем глубину воды в канале h.

Правильно запроектированный канал должен иметь среднюю скорость воды хср при избранном уклоне, не превышающую неразмывающие скорости для данного грунта и быть не больше заиляющих скоростей, т. е.

.

Неразмывающие скорости хнрм колеблются в зависимости от грунта и рода покрытия в широких пределах.

Так, для песка υнрм = 0,4 м/с, а для бетонного покрытия υнрм = 10 м/с (табл. 6–8).

Таблица 6. Неразмывающие скорости (м/с) потока для неоднородных

несвязных грунтов

| Средний диаметр частиц грунта, мм | Глубина потока, м |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 |
| 0,1 | 0,36 | 0,43 | 0,51 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,77 |
| 0,2 | 0,37 | 0,45 | 0,53 | 0,59 | 0,67 | 0,75 | 0,80 |
| 0,3 | 0,39 | 0,47 | 0,56 | 0,62 | 0,70 | 0,79 | 0,84 |
| 0,5 | 0,45 | 0,54 | 0,64 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 0,96 |
| 1,0 | 0,54 | 0,64 | 0,76 | 0,84 | 0,96 | 1,07 | 1,14 |
| 2,0 | 0,64 | 0,76 | 0,90 | 1,00 | 1,14 | 1,28 | 1,35 |
| 3,0 | 0,71 | 0,84 | 1,00 | 1,10 | 1,26 | 1,41 | 1,49 |
| 5,0 | 0,81 | 0,96 | 1,14 | 1,26 | 1,43 | 1,61 | 1,71 |
| 10,0 | 0,96 | 1,14 | 1,35 | 1,49 | 1,71 | 1,92 | 2,03 |
| 20,0 | 1,13 | 1,35 | 1,61 | 1,77 | 2,02 | 2,26 | 2,40 |
| 30,0 | 1,26 | 1,49 | 1,77 | 1,97 | 2,24 | 2,51 | 2,65 |
| 50,0 | 1,43 | 1,70 | 2,02 | 2,24 | 2,54 | 2,86 | 3,02 |
| 100,0 | 1,70 | 2,02 | 2,40 | 2,66 | 3,03 | 3,40 | 3,60 |

Незаиляющая скорость находится в пределах 0,2–0,4 м/с.

Так как в летний период происходит зарастание канала травяной растительностью у берегов или по всему профилю при глубине менее 2,0–1,5 м и понижении пропускной способности, то для недопущения этого хср должна быть не менее 0,5–0,6 м/с.

Таблица 7. Неразмывающие скорости (м/c) потока для связных грунтов

| Расчетное сцепление грунта, 105 Па | Глубина потока, м |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 5,0 |
| 0,005 | 0,39 | 0,43 | 0,49 | 0,52 |
| 0,010 | 0,44 | 0,48 | 0,55 | 0,58 |
| 0,020 | 0,52 | 0,57 | 0,65 | 0,69 |
| 0,030 | 0,59 | 0,64 | 0,74 | 0,78 |
| 0,040 | 0,65 | 0,71 | 0,51 | 0,86 |
| 0,050 | 0,71 | 0,77 | 0,89 | 0,98 |
| 0,075 | 0,83 | 0,91 | 1,04 | 1,10 |
| 0,100 | 0,96 | 0,04 | 1,20 | 1,27 |
| 0,125 | 1,03 | 1,13 | 1,30 | 1,37 |
| 0,150 | 1,13 | 1,23 | 1,41 | 1,49 |
| 0,175 | 1,21 | 1,33 | 1,52 | 1,60 |
| 0,200 | 1,28 | 1,40 | 1,60 | 1,69 |
| 0,225 | 1,36 | 1,48 | 1,70 | 1,80 |
| 0,250 | 1,42 | 1,55 | 1,78 | 1,88 |
| 0,300 | 1,54 | 1,69 | 1,94 | 2,04 |
| 0,350 | 1,67 | 1,83 | 2,09 | 2,21 |
| 0,400 | 1,79 | 1,96 | 2,25 | 2,38 |
| 0,450 | 1,88 | 2,06 | 2,35 | 2,49 |
| 0,500 | 1,99 | 2,17 | 2,50 | 2,63 |
| 0,600 | 2,16 | 2,38 | 2,72 | 2,88 |

Таблица 8. Неразмывающие скорости (м/с) для скальных грунтов

| Временное сопротивление грунта одноосному сжатию, 105 Па | Глубина потока, м |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 5,0 |
| 1000 | 8,9 | 10,9 | 14,1 | 15,5 |
| 500 | 6,3 | 7,7 | 10,0 | 11,0 |
| 250 | 4,5 | 5,5 | 7,1 | 7,9 |
| 200 | 4,0 | 4,9 | 6,3 | 6,9 |
| 100 | 3,0 | 3,6 | 4,8 | 5,2 |
| 50 | 2,2 | 2,7 | 3,6 | 3,9 |
| 25 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 3,0 |

Борьбу с укоренившейся водной растительностью ведут несколькими путями: очищают каналы специальными механизмами – механический метод очистки; разводят в каналах травоядную рыбу (толстолобиков, белого амура и др.) – биологический метод очистки; уничтожают растительность гербицидами – химический метод очистки.

3.1.3. Потери воды из каналов на испарение и фильтрацию

Потери воды на испарение происходят с площади водного зеркала, а на фильтрацию – через дно и откосы канала.

Потери на испарение зависят от климатических условий (от теплоресурсов) месторасположения каналов. Определить слой испарения можно по формулам гидрологии и по картам испарения:

Wn = Eω,                                                      (46)

где Е – слой испарения;

ω – площадь зеркала канала.

Для уменьшения этих потерь вдоль каналов необходимо делать лесополосы шириной 10–15 м.

Потери на фильтрацию зависят от рода грунта и глубины залегания грунтовых вод.

Фильтрацию из каналов подразделяют на свободную (существующий поток грунтовых вод не влияет на фильтрационный поток из канала) и несвободную (фильтрационный поток из канала сомкнут с грунтовым потоком) (рис. 13). Свободную фильтрацию обычно наблюдают в начальный период эксплуатации канала, пока границы зоны промачивания не достигли уровня грунтовых вод. Несвободная фильтрация более продолжительна и приводит к большим потерям воды из канала.

Рис. 13.  Схемы фильтрации воды из каналов:

а – свободная; б – несвободная

Приближенно эти потери можно определить по формуле Дарси, исходя из того, что потери (м3/с) на 1 м погонной длины канала будут равны:

qф = pν,                                                   (47)

где p – смоченный периметр канала;

ν = KI;

I – средний градиент фильтрации;

I =

где h – глубина воды в канале;

Т – расстояние до водоупора.

При большой глубине Т величина I будет близка к единице. Тогда qф = Kp (м3/с на 1 м погонной длины). Общие потери на фильтрацию из канала длиной L будут равны Q ф = qфL.

По данным А. Н. Костякова, потери на фильтрацию из ороси-тельных каналов на 1 км достигают 1–50 м3/с, при легкопроницаемых грунтах – 0,5–4,0 % от расхода, при среднепроницаемых грунтах – 0,3–2,0 % от расхода, при маловодопроницаемых грунтах – 0,2–0,7 % от расхода.

Так как потери на фильтрацию могут быть значительными, необ-ходимо принимать меры борьбы с ними.

Для уменьшения фильтрации по периметру сечения канала создают специальный водонепроницаемый слой из грунта, водопроницаемость которого повышают, или из инородного материала (облицовка). Обли-цовка также предохраняет дно и откосы от размывов и механических повреждений льдом и плавающими предметами, уменьшает их шероховатость и увеличивает пропускную способность канала.

Водонепроницаемость грунта русла можно повысить:

- искусственным его уплотнением (укатка или трамбовка допус-тимы только для грунтов с ненарушенной структурой);

- естественным или искусственным кольматажем заполнение пор грунта мелкими частицами, переносимыми фильтрующейся водой. При естественном кольматаже эти частицы поступают в канал вместе с водой, транспортируемой каналом. Искусственный кольматаж осуществляют либо введением в воду глинистых или илистых частиц с последующим их механическим взмучиванием, либо впуском в канал мутной воды. Кольматаж эффективен на неоднородных песчаных и супесчаных грунтах;

- искусственным осолонением разрыхленного грунта – введение на 1 м2 поверхности грунта 3–5 кг солей (СаСl2, NaCl) с последующей укаткой. Искусственное осолонение снижает потери воды из канала только на короткий срок и уменьшает устойчивость его откосов;

- искусственным оглеением биохимическое воздействие на структуру связного грунта (введение в него после рыхления органических веществ – соломы, сорняков, отходов конопли, подсолнечника, разлагающихся в присутствии воды и при недостатке кислорода). Оглеение повышает дисперсность, пластичность и водонепроницаемость грунта. По мере разложения продукты распада органических веществ выносятся фильтрационным потоком в глубь грунтовой толщи. Таким образом, толщина водонепроницаемого слоя увеличивается и существенно снижается его проницаемость;

- нефтеванием поверхности – грунт заливают чистой нефтью (4–15 кг нефти на 1 м2) или смесью нефти и известкового молока. Недостаток нефтевания – быстрое снижение водонепроницаемости поверхностного слоя русла.

Облицовки каналов. Они могут быть: защитными (предохраняют русло канала от размывов, переформирований и повреждений льдом и плавающими предметами) – из камня и бетонных плит; противо-фильтрационными (уменьшают фильтрацию воды из канала) – глинистые, грунтовые, полимерные, асфальтобетонные, битумные, бетонные и железобетонные. Тип облицовки в конкретных условиях подбирают на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Если канал проложен в глинистом грунте, обладающем достаточно высокой водонепроницаемостью, то грунтовую облицовку выполняют из него. Только изменяют структуру грунта: уменьшают пористость и трещиноватость, ликвидируют ходы землеройных животных. Для этого поверхностный слой дна и откосов рыхлят на глубину 40 см или вспахивают и уплотняют катками или трамбовками. Если канал сооружен в несвязных грунтах, верхний слой его откоса и дна заменяют связным, менее водопроницаемым слоем грунта – хорошо уплотненной глиной или суглинком. Толщину облицовки на дне канала обычно принимают равной 0,4–0,6 м, на откосах – 0,6–1,0 м. Заложение откосов должно быть не круче 1:2–1,0:2,5. Облицовки можно выполнять также из грунта с бентонитом (толщиной 8–10 см), из чистого бентонита (2,5–5,0 см), из грунта с цементом (2–5 %). Если возможен размыв облицовки, то защитное покрытие устраивают из крупнозернистых, щебенистых и галечниковых несвязных грунтов толщиной 0,2–0,3 м. В районах с суровыми климатическими условиями для защиты от промерзания и пучения глинистый экран прикрывают местным грунтом или щебнем толщиной: по откосам ниже минимального уровня воды в канале – 0,5 м; по откосам выше этого уровня – равной глубине промерзания. Если заложение откосов m ≥ 3, то облицовку укладывают и уплотняют контурными слоями; если m ≤ 2,5 – слоями с уклоном 0,1–0,5 к горизонту вдоль оси канала.

Грунтовые облицовки (экраны) устраивают аналогично экранам грунтовых плотин, но меньшей толщины, зависящей от глубины воды в канале и заложения откосов (рис. 14).

Рис. 14. Схемы облицовок каналов:

а – грунтовые (с глинистым экраном); б – полимерные

(с синтетической пленкой, уложенной по траншейной

и периметрической схеме); в – каменные в виде наброски

и мощения; г – бетонные и железобетонные с продольным

швом в сопряжении откоса и дна и без него;

1, 4, 9 – защитное покрытие соответственно из щебня

толщиной 0,2 м, из бетонных плит, бетонное; 2 – глиняный экран;

3 – лед; 5 – синтетическая пленка; 6 – гравийно-песчаная подготовка;

7 – каменная наброска толщиной 0,1–0,3 м; 8 – одиночная мостовая;

10 – деревянный брус размером 8Ч8 м; 11 – дренаж

Полимерные облицовки (пленочные экраны), как правило, устраивают под защитным слоем грунта из полиэтиленовой стабилизированной или других видов полимерных пленок (рис 14, б).

Их часто называют погребенными экранами. Земляные работы в ложе канала можно выполнять в любое время года, а подстилающий слой и пленку следует укладывать только в безморозный период, лучше в безветренную погоду. Это предотвратит повреждение пленки строительными механизмами и твердыми агрегатами замерзшего грунта. Чтобы в период эксплуатации канала пленочный экран не был поврежден прорастающими стеблями и корнями растений, грунтовое основание обрабатывают гербицидами, а толщину защитного покрытия принимают не менее 0,5 м. Толщина пленки должна быть не менее 0,2 мм, а песчаной подготовки – не менее 0,1 м. Пленку расстилают полотнищами (короткая сторона вдоль оси канала, длинная – поперек). Края ее заанкеровывают в траншею (борозду), прорытую на бровке канала. Сваривают полотнища специальными сварочными машинами или электроутюгами с терморегуляторами через лощеную кальку, предотвращающую пережог и налипание пленки на утюг.

Пленочные облицовки практически полностью исключают потери воды на фильтрацию и обеспечивают нормальную эксплуатацию канала в течение 10–30 лет. Недостаток их – низкий коэффициент трения грунта об экран. Поэтому применяют такие облицовки только в каналах с заложением откосов m ≥ 3. Иногда поверх пленки укладывают защитную бетонную (монолитную или сборную) одежду. Для предохранения пленки от повреждения краями бетонных плит под все ее стыки помещают полоски толя, пергамина или плотной бумаги шириной не менее 0,2 м. Толщину слоя бетона принимают равной 8–10 см. В защитной облицовке выполняют несквозные (ложные) температурно-усадочные швы: поперек оси канала не реже чем через 6 м и вдоль – не реже чем через 20 м.

Асфальтобетонные облицовки – слой асфальтобетона толщиной 5–8 см – укладывают по периметру живого сечения канала на подготовку из щебня или гравия. Поверхность асфальтобетона перед пуском канала покрывают горячим битумом с асбестовыми добавками. Для откосов смесь асфальтобетона должна быть нагрета до 160–180 °С. По дну канала в ряде случаев ее разливают. Достоинства таких облицовок – прочность, гибкость, стойкость к атмосферным воздействиям и большая, чем у бетона, водонепроницаемость. Недостаток – сквозь них быстро прорастают растения, что вызывает необходимость обработки ложа канала гербицидами. Заложение откосов каналов принимают круче 1,0:1,5, толщину облицовки – 6–8 см. В районах с жарким климатом состав асфальтобетона должен быть таким, чтобы облицовка не оползала с откосов. Срок службы асфальтобетонных облицовок – 40 лет и более.

Облицовки в виде травяного ковра защищают откосы каналов от размыва. Травяной ковер (длиной несколько сотен метров) изготавливают на полигоне. Его арматурную основу – стекловолокно – расстилают на специальной бетонной площадке. Поверх основы насыпают слой (несколько сантиметров) торфа, на который высевают быстрорастущие травы с прочной корневой системой (клевер, овсяницу и т. п.). Корни трав прорастают через стекловолокно, густо переплетаясь между собой. Затем ковер сворачивают в рулоны, доставляют на место строительства канала и расстилают на его откосах. Такая облицовка долговечна, имеет высокую гибкость и дешевле описанных выше облицовок.

Каменные и гравийные облицовки выполняют в виде каменной наброски или мостовой, а также в виде габионного крепления. Для каменной наброски (рис. 14, в) используют несортированный камень. Толщину ее подбирают аналогично каменному креплению откосов грунтовых плотин. Под облицовкой устраивают подготовку из щебня, гравия или крупнозернистого песка толщиной 10–20 см. В основании облицовки (у подошвы откоса) делают упор, предотвращающий ее оползание.

Бетонные и железобетонные облицовки имеют относительно гладкую поверхность, что повышает пропускную способность канала, защищают его откосы и дно от размывов, значительно снижают потери воды на фильтрацию, способствуют улучшению качества воды в канале. Основной их недостаток – необходимость устройства большого количества швов. Бетонные и железобетонные облицовки могут быть монолитными и сборными (рис. 14, г). Монолитные облицовки выполняют непосредственно на месте строительства, сборные – из отдельных плит, изготовленных на полигонах предприятий строительной индустрии.

Монолитные бетонные облицовки представляют собой слой (10–20 см) бетона, уложенный на хорошо спланированный слой (10–30 см) гравийной, песчано-гравийной или щебеночной подготовки. Если канал проходит в глинистых грунтах, то слой подготовки увеличивают до 30–50 см (для предупреждения морозного пучения и просадок грунтов основания). Заложение откосов для таких облицовок должно быть не круче 1,0:1,5. Выполняют их современными бетоноукладочными комплексами, технология использования которых практически исключает ручной труд.

Монолитные железобетонные облицовки в отличие от бетонных имеют меньшую толщину слоя бетона и стальную арматуру, значительно повышающую прочность крепления, сопротивляемость его трещинообразованию, деформациям и осадкам. Их целесообразно применять на сильно деформирующихся и малоустойчивых грунтах  (лессовых, пучинистых, набухающих и др.).

Экзотермический разогрев, усадка бетона, температурные колебания могут привести к растрескиванию монолитной облицовки. Чтобы предотвратить это, в ней заранее устраивают продольные и поперечные деформационные швы: сжатия, расширения и строительные. Поперечные швы сжатия (ложные, шарнирные) шириной 8–10 мм надрезают через 3–6 м (в зависимости от толщины облицовки) и только наполовину или на одну треть ее толщины. Поперечные швы расширения шириной 20–25 мм прокладывают через 12–16 м, а продольные – по линии сопряжения дна и откосов. Они должны проходить сквозь всю толщину облицовки и иметь уплотнения из дерева, толя, пластика или асфальтовой мастики.

В железобетонных облицовках деформационные швы надрезают значительно реже, чем в бетонных, а при наличии необходимого обоснования в таких облицовках устраивают только временные поперечные швы (через 15–20 м) шириной 0,5 м со скошенными краями, промазанными асфальтовой мастикой. Эти швы заделывают бетоном по окончании усадки бетона длинных секций.

Трудоемкость работ по сооружению сборных облицовок значительно ниже, чем по сооружению монолитных. Недостаток таких облицовок – большое число швов, понижающих их водонепроницаемость и увеличивающих вероятность относительных смещений отдельных плит при деформациях откосов. Швы в сборных облицовках герметизируют пластифицированной горячей битумной мастикой.

На строительстве мелиоративных каналов наибольшее распространение получили предварительно напряженные железобетонные гладкие плиты длиной 6 м, шириной 1; 1,5 и 2 м и толщиной 0,06 м с содержанием арматуры 30–40 кг/м3.

Удельную протяженность швов облицовки можно сократить, если железобетонные плиты сделать с выпусками арматуры, а затем эти выпуски жестко соединить и швы омонолитить.

Сборные плиты укладывают на тщательно выполненный слой подготовки из несвязных грунтов.

Железобетонные плиты обычно устраивают в зоне образования льда для того, чтобы избежать повреждения одежды льдом. Могут применяться и на всей поверхности канала.

3.1.4. Зимний режим каналов

С установлением ледового покрова живое сечение канала уменьшается, скорость течения становится меньше и при нормальном расчетном уровне расход воды, пропускаемый каналом, падает.

Пропускная способность канала в зимних условиях проверяется, исходя из следующих соображений: живое сечение канала уменьшается за счет толщины льда hл, при этом принимают погружение ледового покрова в воду в среднем 0,9hл.

Если каналы водоснабжения рассчитываются на равномерный расход воды в течение года, то принимаются меры к некоторому повышению уровней воды в предледоставный период путем увеличения расходов.

Установившийся ледовый покров на канале ввиду небольшой ширины его оказывает влияние на откосы канала вследствие примерзания льда к откосам канала или одежде. Примерзший лед может нарушать целостность откосов канала или одежды. Поэтому в зоне действия льда обычно укладывают армированные плиты.

Большой опасностью на каналах является глубинный лед-шуга, который может заноситься в канал из водоисточника или образовываться в самом канале. Особенно опасной становится шуга при наличии в самом канале дюкеров, сечения которых могут полностью закупориться. В этих случаях устраиваются особые защитные сооружения для улавливания шуги и ее удаления. Шуга также может забивать решетки водоприемника. Борьба с обмерзанием решеток производится при помощи прогрева их электричеством, паром и теплой водой.

Для предупреждения появления шуги в канале временно снижают скорости течения воды до образования небольшого слоя поверхностного льда. В ряде случаев для ускорения образования льда поперек канала устраивают плавучие запани. Если шуга все-таки будет скапливаться у берегов, необходимо обеспечить ее транспортировку по каналу до мест сброса, чтобы предотвратить шуговые зажоры. Средние скорости течения воды в канале при этом должны быть не ниже 1 м/с. Плановых поворотов на трассе канала проектируют по возможности меньше. Все переломы оси канала в плане заменяют плавными криволинейными вставками.

Минимальный радиус поворотов каналов, проходящих в земляном русле, вычисляют по формуле

(48)

где х2ср – средняя скорость воды в канале;

щ – площадь живого сечения.

Радиус закругления поворотов каналов с монолитными бетонными, сборными железобетонными и асфальтобетонными облицовками

R = 5B,                                              (49)

где В – ширина поверхности воды в канале.

3.2. Регулирующие сооружения на каналах

3.2.1. Общие сведения о регулирующих сооружениях

Управление водой на каналах гидромелиоративных систем осуществляется регулирующими сооружениями, которые имеют общее название шлюзы-регуляторы. Назначение регулирующих сооружений состоит в распределении воды по каналам, регулировании расходов, поддержании заданных уровней, обеспечении гидравлической промывки каналов от отложившихся в них наносов, а также учете воды, подаваемой потребителю. Регулирующие сооружения используют как на ирригационных, так и на осушительных системах, при этом конструкция их будет одинаковой.

Сооружения на каналах принято классифицировать по назначению, конструктивным особенностям и способу производства работ.

По назначению регулирующие сооружения (шлюзы-регуляторы) могут быть головными, водовыпусками, перегораживающими, сбросными, концевыми, вододелителями, промывными.

По конструктивным признакам различают шлюзы-регуляторы открытые, диафрагмовые, трубчатые напорные и безнапорные.

По способу производства работ они подразделяются на монолитные, сборные и комбинированные.

Нормальные расходы каналов и соответствующие им уровни принимают за расчетные при определении размеров регулирующих сооружений.

3.2.2. Открытые шлюзы-регуляторы

Наиболее часто на мелиоративных каналах используют открытые шлюзы-регуляторы, которые представляют собой защищенный от размыва лоток прямоугольного или трапецеидального сечения, ограниченный флютбетом, боковыми стенками и оборудованный затворами и подъемными механизмами и служебным мостиком.

В конструктивном отношении в шлюзах-регуляторах условно можно выделить три составные части, отделяемые друг от друга деформационными швами:

1 – верховой сопрягающий участок, включающий продольные береговые стенки и плиту понура. Этот участок служит для сопряжения с каналом и используется обычно при переходе от большей ширины канала к меньшей в сооружении. Применяются схемы и без верхового участка;

2 – средняя, основная часть сооружения, представляющая собой лоток прямоугольного, реже – трапецеидального сечения. В пределах лотка размещаются бычки, пазовые конструкции, затворы, служебные мостики и проезжие мосты;

3 – низовой сопрягающий участок, который служит продлением средней части сооружения и используется для сопряжения с отводящим каналом и размещения на флютбете гасителей энергии. За низовым сопрягающим участком следует рисберма, водопроницаемая часть флютбета (рис. 15).

Примыкание отдельных частей шлюза-регулятора друг к другу, а также к каналам должно быть взаимно увязано и обеспечивать благоприятные гидравлические условия для протекания потока.

Для сопряжения каналов с сооружениями используются обратные стенки, ныряющие стенки, косые плоскости и их комбинации. Каждый из перечисленных типов сопряжений применим на входном и выходном участках шлюза-регулятора.

При разных размерах канала и сооружения применяют раструб-воронку (рис. 15), размещая его в пределах сопрягающих участков.

Раструб-воронка обеспечивает плавный переход потока воды от канала к сооружению.

Угол и в раструбе-воронке определяют из условия безотрывного протекания потока вдоль стенок.

Рис. 15. Открытый шлюз-регулятор с подтопленным истечением

и его составные части: 1 – верховой сопрягающий участок;

2 – средняя часть – лоток; 3 – низовой сопрягающий участок;

4 – рисберма; 5 – подводящий и отводящий каналы

Сопряжения по типу обратных стенок применяют с сопрягающими участками и без них. Сечение обратных стенок выполняют одинаковым с сечением продольных сопрягающих стенок, с запуском за бровку канала не менее чем на 0,3–0,5 м. Конструктивная схема сопряжения по типу обратных стенок приведена на рис. 16, а. Обратные стенки широко применяют в гидротехнических сооружениях из-за простоты выполнения. К недостаткам их можно отнести большой расход материала и неблагоприятные гидравлические условия на подходе вследствие появления вихрей и отжима потока от продольных стенок. Однако при небольших подходных скоростях в канале последнее обстоятельство не имеет существенного значения.

Ныряющие стенки размещают на части длины сопрягающих участков. Конструктивная схема сопряжения по типу ныряющей стенки приведена на рис. 16, б. Переход от откоса канала к откосу ныряющей стенки можно выполнить по криволинейной поверхности или пересекающимся плоскостям, которые покрывают одеждой. Длина ныряющей стенки определяется заложением откоса ее и высотой. Длина же сопрягающего участка должна быть больше. Из условия производства работ необходимо иметь хотя бы небольшой участок с горизонтальной плоскостью на уровне верха устоя в месте примыкания к нему.

Косую плоскость (рис.16, в) размещают на всей длине сопрягающего участка и выполняют из бетона.

Рис. 16.  Типы сопряжений каналов с сооружениями:

а – обратная стенка; б – ныряющая стенка; в – косая плоскость

Она представляет собой гравитационную стенку, устойчивость которой обеспечивается собственным весом. Лицевая сторона косой плоскости имеет переменное заложение, равное заложению откоса канала в месте примыкания к нему, и вертикальное у устоя, если средняя часть сооружения имеет прямоугольное сечение. Тыловая поверхность стенки (со стороны обратной засыпки) имеет отрицательное заложение в месте примыкания к каналу и положительное в месте примыкания к устою. Примерно посредине стенки будет сечение, где тыловая поверхность имеет вертикальное направление.

Косая плоскость обеспечивает плавный переход от канала к сооружению (средней части его), поэтому потери напора на вход здесь будут небольшие. Такие стенки применяют при сравнительно небольших заложениях откосов каналов, примыкающих к сооружению.

Средняя часть шлюза-регулятора. Составные элементы средней части шлюза-регулятора – это устои, бычки (быки), служебные и проезжие мосты, водобойная плита и гасители на ней. Основные из них, определяющие конструкцию регулирующего сооружения, устой и бычки (быки), которые по внешнему очертанию могут быть представлены несколькими типами (рис. 17), с переходом от простых к более сложным.

Рис. 17. Типы контуров устоев и быков в водоподпорных сооружениях:

тип I – с низко расположенным служебным мостиком; тип II – то же, но с проезжим

мостом; тип III – с повышенным расположением служебного мостика;

тип IV – то же, но с проезжим мостом; тип V – с двумя служебными мостиками,

с низко расположенными для маневрирования шандорами и высоко

расположенными для маневрирования основными затворами, с проезжим

мостом и без него; 1 – основные затворы; 2 – пазы для ремонтных затворов;

3 – служебный мостик; 4 – проезжий мост; 5 – ограждение

Тип контура устоев и бычков (быков) определяется расположением пазов для плоских затворов, служебными и проезжими мостами. Из условия маневрирования затворами, когда глубина воды перед сооружением превышает 1,0–1,5 м, служебный мостик поднимается выше планировочной отметки вокруг сооружения и опирается на вертикальные стенки, надстроенные над устоями и бычками.

Примыкание устоев и бычков (быков) к флютбету выполняют в виде разрезной и неразрезной конструкций (рис. 18). Разрезную конструкцию (рис. 18, а) применяют в шлюзах-регуляторах, рассчитанных на пропуск больших расходов (например, головных и магистральных каналах), когда грунты основания мало сжимаемы и не ожидается неравномерная осадка частей сооружения. Неразрезная конструкция (доковая) (рис. 18, б) характерна для шлюзов-регуляторов сборной конструкции, когда средняя часть сооружения представляет собой единый блок, и для сооружений, расположенных на грунтах, подверженных значительной и неравномерной осадке.

Рис. 18. Примыкание устоев и быков к флютбету:

а – разрезная конструкция; б – неразрезная (доковая)

конструкция; 1 – планировочная поверхность

Устои – береговые стенки, служащие ограждающими конструкциями, которые воспринимают силу давления грунта обратной засыпки, и одновременно использующиеся для размещения пазовых конструкций и опирания пролетного строения мостов – служебных и проезжих. Монолитные бетонные устои представляют собой гравитационные подпорные стенки, размер которых определяется условиями устойчивости на сдвиг. Верх устоев по всей длине обычно выполняют горизонтальным и располагают выше расчетного уровня воды не менее чем на 0,5 м.

Бычками (быками) называют вертикальные стенки, разделяющие водосливной фронт на пролеты. Бычки, как и устои, используют для размещения пазовых конструкций, они служат также опорами для пролетного строения мостов. Однако следует иметь в виду, что бычки не являются обязательным элементом всех регулирующих сооружений. Часто в небольших шлюзах-регуляторах на каналах гидромелиоративных  систем они отсутствуют, а пазовые конструкции и служебные мостики размещаются на устоях.

Диафрагмовые шлюзы-регуляторы. Это разновидность открытых шлюзов-регуляторов, в которых по линии основных затворов имеется стенка-диафрагма, нижнее ребро которой расположено несколько выше расчетного уровня воды в отводящем канале. Образующееся отверстие между диафрагмой и порогом шлюза-регулятора перекрывается затвором. Конструкция диафрагмового шлюза-регулятора приведена на рис. 19.

Рис. 19. Диафрагмовый шлюз-регулятор:

1 – ремонтные затворы (шандоры); 2 – основные затворы; 3 – диафрагма;

4 – пазы для склада шандоров; 5 – рисберма; 6 – обратный фильтр

под плитами рисбермы; 7 – бетонные плиты понура

Диафрагмовые шлюзы-регуляторы применяют при значительной разности уровней воды верхнего и нижнего бьефов. Наличие диафрагмы позволяет сократить высоту затворов, что дает снижение единовременных затрат по сооружению и экономию при эксплуатации.

Диафрагма представляет собой железобетонную плиту (стенку), заделанную в устои и бычки, прямолинейного или криволинейного очертания. Нижнее ребро диафрагмы усиливают балкой жесткости, располагая ее со стороны нижнего бьефа. Если ребро выполнить в виде полки, то на нее можно укладывать шандоры, предусматривая для них в устоях и быках пазы.

3.2.3. Трубы-регуляторы

Трубы-регуляторы широко распространены на гидромелиоративных системах. Чаще их применяют как водовыпуски на хозяйственных и участковых распределителях, но есть примеры использования их и как перегораживающих, промывных и другого типа сооружений.

Применение труб-регуляторов целесообразно в следующих случаях: 1) при сравнительно небольших глубинах воды в каналах, когда можно использовать трубы заводского изготовления; 2) при необходимости устройства переезда через сооружение; 3) при глубоких выемках каналов – в этом случае достигается значительная экономия по единовременным затратам; 4) в распределительных узлах сооружений, когда число водовыпусков больше трех, разместить в этом случае открытые шлюзы-регуляторы затруднительно.

Трубы-регуляторы мало применяют на перегораживающих сооружениях, сбросных и промывных сооружениях при напорном режиме из-за невозможности пропуска плавающих тел в нижний бьеф.

Виды труб-регуляторов. По гидравлическому режиму трубы-регуляторы могут быть безнапорными и напорными. Существенной разницы в конструкциях между этими двумя видами труб-регуляторов нет.

Безнапорные трубы-регуляторы применяют при незначительной разнице уровней воды в бьефах, в то время как с напорным режимом в трубах требуется повышенная разность уровней воды. Поскольку здесь трубы работают полным сечением, размеры их будут меньше, чем безнапорные. Вместе с тем напорный режим требует более тщательного выполнения стыков, обеспечения их полной водонепроницаемости. Повышение скорости в напорных трубах при сопряжении с нижним бьефом требует выполнения усиленных гасителей, чтобы предохранять канал от размыва за сооружением.

Наряду с указанными двумя режимами – безнапорным и напорным – в трубчатых конструкциях возможен также полунапорный режим.

В гидромелиоративных сооружениях трубчатые конструкции с полунапорным режимом применять не рекомендуется, тем более следует избегать его как переходного, когда от напорного он периодически переходит в безнапорный.

Типовая конструкция труб-регуляторов показана на рис. 20.

Рис. 20. Труба-регулятор типа водовыпуска:

1 – входной оголовок; 2 – выходной оголовок; 3 – затворы;

4 – дорога; 5 – водобойный колодец; 6 – труба

В ней можно выделить следующие основные части: верховой (входной) оголовок, затворы, трубу, низовой (выходной) оголовок, гаситель, проезжую часть дороги, ограждения. Трубчатые конструкции с расходом до 10 м3/с выполняют сборными. Для таких сооружений разработаны типовые проекты с различными значениями расходов и напоров.

Входной оголовок в трубчатых сооружениях часто выполняют в виде гравитационной стенки. В пределах его предусматривают пазы для плоских затворов.

Входной оголовок в трубчатых сооружениях выполняют часто в виде гравитационной стенки. В пределах его предусматривают пазы для плоских затворов. Низовой оголовок выполняют аналогично верховому. Он также представляет собой гравитационную стенку, но ширина поверху здесь несколько меньше с учетом того, что в нем нет пазов для затворов.

К низовому оголовку вплотную примыкает гаситель, чаще это бывает водобойный колодец. Верховой и низовой оголовки от примыкающих к ним труб отделяют деформационными швами. Длина трубчатой части сооружения, т. е. расстояние между верховым и низовым оголовками, определяется шириной проезда, которую по условиям перемещения сельскохозяйственных машин принимают равной не менее 7 м.

Вдоль наружной поверхности труб на стыке с грунтом можно ожидать усиленной фильтрации и, как следствие, фильтрационных деформаций. Для исключения их по периметру труб устраивают выступы (диафрагмы) из бетона, железобетона или водонепроницаемых грунтов.

В сборных конструкциях труб-регуляторов, имеющих несколько параллельно уложенных труб, расстояние между внешними образующими их на уровне осей принимают равными не менее 0,6 м. В трубах-регуляторах, через которые предусматривается проезд автотранспорта, высота засыпки над шелыгой трубы должна быть не менее 0,6 м, а при асбестоцементных трубах ее увеличивают до 1 м.

Типовые проекты сборных конструкций таких сооружений составлены на расходы от долей кубического метра до 10 м3/с с действующим напором до 1 м. Один из вариантов трубы-регулятора сборной конструкции показан на рис. 21.

Рис. 21. Сборная конструкция трубчатого шлюза-регулятора

Верховые и низовые оголовки здесь выполнены из железобетонных плит. Рамы затворов присоединяют к верховому оголовку болтами со стороны верхнего бьефа. Для лучшего гашения энергии в нижнем бьефе предусмотрены водобойные колодцы с установкой под углом направляющих стенок.

Разработаны трубчатые конструкции типа водовыпусков для забора воды из магистральных каналов с глубиной в них до 2,5 м. Они отличаются от обычных труб-регуляторов типом входного оголовка, который выдвинут в магистральный канал, и представляют собой небольшую башню, оборудованную затворами и решеткой для защиты от попадания мусора.

3.2.4. Распределительные узлы шлюзов-регуляторов

На каналах гидромелиоративных систем часто в одном месте объединяют несколько шлюзов-регуляторов, иногда выполняющих различные задачи. Такое объединение сооружений называют узлом шлюзов-регуляторов.

При компоновке нескольких сооружений в одном месте удобнее управлять ими, проще организовать охрану и ремонт, стоимость сооружений узла будет меньше. Для магистральных каналов и их ответвлений, а также каналов, примыкающих к ним, характерно размещение двух-трех сооружений в узле. На каналах младшего порядка в узле сооружения чаще размещают водовыпуски, количество которых доходит до пяти и более. При большом числе сооружений в распределительном узле предусматривают во входной части уширение, создавая так называемый ковш.

Большое количество сооружений в распределительном узле затрудняет их компоновку. Здесь приходится применять открытые шлюзы-регуляторы в комбинации с трубчатыми сооружениями.

Существует две основные схемы размещения сооружений в распределительном узле на гидромелиоративных каналах: сближенная и удаленная (рис. 22).

При компоновке сооружений по сближенной схеме (рис. 22, а) затраты на возведение меньше, так как часть стенок и флютбета общая для нескольких сооружений. В то же время водомерность сооружений понижается вследствие взаимного влияния их друг на друга.

При компоновке по удаленной схеме сооружения узла находятся вдали друг от друга, а подвод воды к ним происходит по коротким каналам – прокопам, отходящим от основного канала (рис. 22, б). В этом случае водомерность сооружений повышается, но затраты на возведение их увеличиваются.

Рис. 22. Узел сооружений на канале:

а – компоновка сооружений по сближенной схеме;

б – компоновка сооружений по удаленной схеме;

в – конструктивная схема узла сооружений; 1 – транзитный канал;

2 – водовыпуск; 3 – перегораживающее сооружение

По режиму работы вододелители делятся на автоматические и регулируемого действия.

По конструктивным признакам вододелители могут быть открытыми и закрытыми.

Открытые вододелители автоматического действия распределяют расходы воды между ответвлениями в постоянном заданном отношении при расчетном режиме работы подводящего канала.

Разновидностью распределительных узлов на гидромелиоративных каналах являются вододелители.

Эти сооружения, устанавливаемые в местах разветвления каналов, служат для пропорционального деления расходов воды между ними (рис. 23).

Недостаток вододелителей автоматического действия заключается в том, что если по условиям эксплуатации потребуется изменить заданное пропорциональное деление расходов воды, то выполнить это невозможно.

Недопустимо также и отключение одного из ответвлений в случае аварийного состояния канала за ним.

Рис. 23. Вододелители на каналах:

а, б – автоматические открытого типа с общим подходным участком

и раздельной стенкой на подходе; в – трубчатый

Простейшим устройством для изменения соотношения расходов воды между отводами служит шандорная стенка, установленная в пазах лотков отводов.

Кроме того, шандорная стенка может быть полезна и для отключения одного из отводов, при ее помощи возможно также обеспечить форсировку уровня в подводящем канале.

Управление расходами и изменение их в любой момент времени по отводам достигается при помощи вододелителей регулируемого действия. Такой вододелитель представляет собой соединение открытых шлюзов-регуляторов, поставленных на каждом из отводов. Пороги в отводах вододелителей регулируемого действия располагают заподлицо с дном подводящего канала.

При аварийном состоянии канала за одним из отводов опускают затворы и прекращают подачу воды в отвод. После этого весь расход подводящего канала пропускают через шлюз-регулятор второго отвода.

Если канал второго отвода не обладает пропускной способностью, отвечающей повышенному расходу, перед вододелителем следует предусмотреть автоматический сброс на пропуск расхода, равного расходу большего отвода.

Принципиальная схема трубчатого вододелителя приведена на рис. 23, в. Достоинство этого вододелителя состоит в том, что по верху его легко можно устроить переезд для автотранспорта.

Каждый из отводов вододелителя может быть выполнен из одной или нескольких труб, количество которых зависит от глубины воды и гидравлического режима. Входной оголовок у трубчатого вододелителя выполняют общим для обоих отводов.

Трубам отводов целесообразно давать прямолинейное направление. В тех случаях, когда это осуществить невозможно, поворот трубы выполняют через специальный переходный блок, изготовленный сборным или бетонируемым на месте.

Когда ширина канала по дну на подходе к вододелителю оказывается недостаточной для размещения входного оголовка, на канале устраивают расширение в виде бассейна – ковша. По гидравлическому режиму поток в трубах вододелителя может быть задан безнапорным или напорным. Достоинства и недостатки этих режимов будут такими же, как и в трубчатых шлюзах-регуляторах.

3.2.5. Сооружения, обеспечивающие подачу воды потребителю

Водовыпуски. Назначение водовыпусков. В ирригационных системах с самотечной подачей воды на орошаемые поля в местах вывода ее из старшего канала в младший ставят шлюзы-регуляторы, которые называют водовыпусками. Назначение водовыпусков – регулировать расходы воды, поступающей в младший канал, а в отдельных случаях прекращать подачу ее. Изменение расходов воды достигается маневрированием затворами.

По плановому расположению водовыпуски представляют собой боковые сооружения, в которых поток воды из старшего канала в младший поступает под некоторым углом. Это необходимо учитывать при гидравлических расчетах, вводя в формулы дополнительный коэффициент, учитывающий потери на изменение направления потока воды.

Водовыпуски устраиваются как открытыми, так и закрытыми – трубчатыми.

Плановое расположение водовыпусков. По отношению к оси старшего канала ось водовыпуска располагают под прямым или острым углом.

Сопряжение водовыпуска с каналом старшего порядка может быть выполнено несколькими способами:

1) при помощи обратных стенок, расположенных в одну линию с бровкой канала, и конуса радиального очертания с заложением откосов, равным заложению откоса старшего канала (рис. 24, а);

2) с использованием ныряющих стенок, уклон которых одинаков с уклоном откоса старшего канала (рис. 24, б). Входную часть водовыпуска полезно выполнять раструбного очертания, благодаря чему гидравлические условия входа в сооружения улучшаются;

3) с расположением входа в водовыпуск на линии подошвы откоса старшего канала. Это так называемый вдвинутый в направлении оси канала вариант расположения входной части сооружения (рис. 24, в);

4) с выносом водовыпуска за пределы старшего канала и устройством подхода к нему в виде короткого подводящего участка канала, расположенного под прямым (рис. 24, г) или острым (рис. 24, д) углом к оси старшего канала. В варианте размещения водовыпуска под острым углом б предусматривается удлиненная верховая стенка, сопрягающаяся со старшим каналом при помощи обратной стенки. С низовой стороны сопряжение со старшим каналом осуществляется также при помощи обратной стенки, примыкающей к устою, с переходом к откосу канала конусом радиального очертания.

Рис. 24. Сопряжение водовыпуска со старшим каналом:

а – обратной стенкой, расположенной по бровке старшего канала;

б – ныряющей стенкой; в – обратной стенкой с расположением входа

у подошвы старшего канала; г – коротким подводящим каналом,

расположенным под прямым углом к оси старшего канала; д – коротким

подводящим каналом, расположенным под острым углом к оси старшего канала

Пороги водовыпусков располагают как выше дна старшего канала, так и на одной отметке с ним. Повышение отметки порога водовыпуска вызывается «командованием» при самотечной подаче воды на орошаемые поля. Сопряжение порога водовыпуска с дном старшего канала, когда они находятся на разных отметках, выполняют при помощи пандуса, являющегося обычно понуром сооружения (см. рис. 20). В хозяйственных каналах дно и порог водовыпуска чаще располагают на одной отметке, что обеспечивает транспортирование наносов вместе с потоком воды в младший канал.

Водовыпуски на оросительных каналах устраивают многопролетными и однопролетными. Количество пролетов зависит от расходов воды. Водовыпуски, расположенные на хозяйственных и межхозяйственных каналах, чаще устраивают однопролетными.

Перегораживающие сооружения. По месту положения – это шлюзы-регуляторы на транзитных каналах. Назначение их – подпирать уровень воды, когда по каналу пропускаются расходы меньше расчетных. Снижение расходов воды в каналах происходит по многим причинам. Например, вследствие уменьшения потребления на орошение в течение суток, ограничения поливов в ночное время, отключения части потребителей, невозможности использовать воду и т. д.

В нормальных условиях эксплуатации системы, когда все водовыпуски работают в расчетном режиме, уровни воды в старшем канале обеспечивают подачу воды в каналы младшего порядка. Схема работы водовыпусков в это время показана на рис. 25, а.

При снижении расходов воды в старшем канале, а следовательно, и понижении уровня воды в нем работающие в это время водовыпуски не обеспечены командными уровнями, что можно видеть из схемы на рис. 25, б. Для поддержания необходимого уровня воды в канале ставят перегораживающее сооружение, которое обеспечивает подъем уровня воды и работу водовыпусков в расчетном режиме (рис. 25, в).

Устройство перегораживающего сооружения вносит изменения в гидравлический режим работы канала. При нормальной эксплуатации затворы шлюза-регулятора подняты, отверстия сооружения пропускают расчетные расходы воды, но, несмотря на это, имеется разность уровней верхнего и нижнего бьефов.

Это так называемый нерабочий подпор, образующийся по условиям гидравлического истечения через водослив с широким порогом. Его следует учитывать при расчете каналов и водовыпусков, расположенных на них. Глубина воды в канале перед сооружением будет больше глубины воды в канале за сооружением на величину нерабочего подпора.

Рис. 25. Режим работы канала при устройстве перегораживающего сооружения:

а – нормальная работа канала без перегораживающего сооружения;

б – пропуск по каналу пониженных (минимальных) расходов воды;

в – подпор уровня перегораживающим сооружением; 1 – водовыпуск

на канале; 2 – канал с размещенными на нем водовыпусками;

3 – канал младшего порядка; 4 – перегораживающее сооружение

При подпоре воды перегораживающим сооружением кривая подпора распространяется вверх от сооружения на расстояние, зависящее от уклона канала. Чем меньше уклон, тем на большее расстояние распространяется кривая подпора.

По длине канала, на котором расположены водовыпуски, можно поставить несколько перегораживающих сооружений. Местоположение их рассчитывают, исходя из кривой подпора и обеспечения уровней воды, необходимых для пропуска расчетных расходов воды в каналы младшего порядка.

Увеличение глубин воды в канале при подпоре приводит к уменьшению скоростей и, следовательно, к снижению транспортирующей способности потока воды, насыщенного взвешенными насосами. В результате этого происходит осаждение взвешенных насосов, и пропускная способность канала снижается. Для восстановления пропускной способности канала требуется его очистка. На таких каналах полезно предусматривать гидравлический смыв наносов.

В конструктивном отношении перегораживающие сооружения выполняют в виде открытых или трубчатых шлюзов-регуляторов. Следует отметить, что на каналах младшего порядка – внутрихозяйственных и участковых – перегораживающие сооружения трубчатой конструкции применяют чаще, чем на каналах старшего порядка – магистральных, его ветвях и распределителях первого порядка.

В перегораживающих сооружениях отметку порога принимают одинаковой с отметкой дна канала. При форсировке уровней пропуск воды через сооружение происходит из-под затвора. В это время в нижнем бьефе будет наибольшая энергия, из условия гашения которой и подбирают гасители.

3.2.6. Сооружения, обеспечивающие нормальный режим

работы канала

Промывные шлюзы-регуляторы. Из источника орошения в ирригационные каналы вместе с водой поступают наносы. Дополнительно поток воды насыщается наносами при размыве неукрепленного русла канала, а также при осаждении твердых частиц, приносимых ветром и стоком талых и ливневых вод. Если поток воды в канале не может перемещать наносы во взвешенном состоянии, они осаждаются, заиляя канал. В результате заиления снижается пропускная способность канала и не обеспечивается подача воды потребителю по расчетному графику водопотребления. Для восстановления пропускной способности каналов их очищают от осевших наносов. В ирригационной практике применяют следующие способы очистки каналов: механический, гидравлический, комбинированный, а в некоторых случаях и ручной.

Механическая очистка трудоемка, при этом требуется большой парк механизмов, не используемых полностью в течение года. Гидравлическая очистка каналов от наносов более совершенна, однако не всегда возможна. Часто применяют комбинированный способ, используя дополнительно и механическую очистку.

Гидравлическую очистку каналов применяют только в условиях ирригации, где возможно создать повышенные скорости за счет кривой спада и проложить сбросные каналы с повышенными уклонами.

В конструктивном отношении промывной шлюз-регулятор может быть открытого типа или трубчатый, причем первому отдают предпочтение. Его проектируют с неподтопленным истечением, принимая порог на одной отметке с дном канала. Такое расположение обеспечивает беспрепятственный смыв всех наносов, создает благоприятные гидравлические условия для промывного сооружения. В отводящий канал за промывным шлюзом-регулятором будет поступать поток воды с большим количеством взвешенных наносов, поэтому скорости в нем должны быть повышенными. Если эти скорости размывающие, отводящий канал покрывают одеждой.

Наряду с основной задачей – гидравлическое удаление отложившихся наносов из канала – промывной шлюз-регулятор можно использовать и для выполнения других задач. Так, он может выполнять функции аварийного сброса неавтоматического действия, а также сбросного шлюза-регулятора для освобождения канала от воды на время ремонта или в связи с консервацией всей гидромелиоративной системы на зимний период.

Аварийные сбросы. Расходы воды магистрального канала, его ветвей и распределителей в отдельные периоды могут превзойти расчетные, и вследствие этого произойдет повышение уровня воды в каналах сверх установленного предела.

Причинами увеличения расходов воды в каналах могут быть:

1) аварии на магистральном канале и распределителях;

2) остановка насосных станций, забирающих воду из крупных каналов;

3) недостаточно четкая эксплуатация, когда происходит быстрое отключение потребителей без предупреждения об уменьшении забора воды в голове системы;

4) поступление в каналы паводковых и ливневых вод;

5) другие причины, приводящие к увеличению расходов воды сверх расчетных.

С повышением расходов воды в канале произойдет подъем уровня и при некоторых условиях возможен перелив воды через бровку канала. Для предотвращения катастрофических последствий из-за превышения расходов сверх расчетных на каналах устраивают аварийные сбросы. Местоположение их приурочивают к понижениям рельефа местности, куда и сбрасывают излишек воды.

Аварийные сбросы на каналах выполняют двух типов: автоматического и регулируемого действия. Расчетный расход аварийного сброса из магистрального канала и его ветвей следует принимать равным половине нормального расхода воды в канале у места сброса. Допускается увеличение расчетного расхода аварийного сброса до 70 % при надлежащем обосновании.

В простейшем случае это будет водослив с широким порогом, отметка которого соответствует форсированному уровню воды в канале.

Такой сброс включается автоматически всякий раз, как только уровень воды поднимется выше порога водослива.

Варианты конструктивного решения автоматического сброса по типу бокового водослива приведены на рис. 26, а, б. Ребро водослива располагают параллельно бровке канала на прямых участках его. Траншея, в которую поступает вода из канала, может быть выполнена по двум схемам: с односторонним или двухсторонним сливом воды. Поперечное сечение ее принимают прямоугольным, трапецеидальным или комбинированным.

Автоматический сброс в виде бокового водослива обеспечивает сброс воды при условии подъема уровня в канале сверх расчетного.

При небольшом превышении длина водослива получается значительной, что является существенным недостатком таких сооружений.

Рис. 26. Аварийные автоматические сбросы на канале:

а – вариант бокового водослива с односторонним сливом воды; б – то же,

но с двухсторонним сливом; в – вариант с использованием сифона

Автоматический сброс с применением сифона. Автоматическое включение сифона в работу достигается при расположении гребня его на расчетном уровне воды в канале. При повышении этого уровня на 2–3 см сифон включается в работу или, как говорят, происходит зарядка его. Выключение сифона из работы происходит также автоматически в момент, когда уровень воды в канале понизится до расчетного.

В тех случаях, когда по гидравлическому расчету оказывается недостаточно одного сифона, применяют батарею сифонов (несколько параллельно уложенных сифонов). Конструктивная схема размещения сифонов на канале приведена на рис. 26, в.

Аварийный сброс регулируемого действия. При всех преимуществах автоматических аварийных сбросов типа водосливов они имеют один существенный недостаток – сравнительно малую пропускную способность. Длину водосливного фронта можно сократить, если принять сброс неавтоматического действия и выполнить его в виде шлюза-регулятора, порог которого расположить ниже расчетного уровня воды в канале.

Эксплуатация такого аварийного сброса несколько осложняется, так как там постоянно должен находиться оператор, осуществляющий маневрирование затворами при сигнале о повышении уровня воды в канале сверх установленного. Если такой шлюз-регулятор снабдить устройствами, способными автоматически поднимать и опускать затворы в соответствии с колебаниями уровней воды в канале, тогда перелив воды через бровку канала будет исключен при отсутствии оператора.

Местоположение аварийных сбросов. По эксплуатационным условиям аварийные сбросы располагают в следующих местах:

1) в конце холостой части магистральных каналов перед началом отводов распределителей;

2) выше особо опасных участков канала, расположенных на косогорах и имеющих слабые грунты;

3) перед дорогами или сложными сооружениями, такими, как дюкеры и т. д.;

4) выше узлов разветвления каналов на более мелкие отводы;

5) ниже пунктов, где через канал пропускается большое количество поверхностных вод;

6) выше от близко расположенных к каналу различного рода предприятий, населенных пунктов, которые в результате подтопления при переливе воды через бровку канала могут быть разрушены или же им наносится значительный ущерб.

Кроме того, при выборе места для аварийного сброса принимают во внимание топографию трассы сбросного канала, которой может служить сухая балка, водоток, пересекаемый каналом, тальвег любого звена гидрографической сети, если при этом уровни воды в нем ниже уровня воды в канале. Сбросной канал должен иметь уклон, обеспечивающий движение потока воды с заданными скоростями.

Концевые сбросы. Концевые сбросы на каналах гидромелиоративных систем обычно выполняют в виде открытых шлюзов-регуляторов. Применение их дает возможность беспрепятственно пропускать плавающие тела и мусор, которые зачастую значительно осложняют эксплуатацию каналов и сооружений на них.

Трубчатые сооружения с напорным режимом не допускают пропуска плавающих тел в нижний бьеф, поэтому их применяют реже. При безнапорном режиме в принципе возможен пропуск через сооружение плавающих тел, но он ограничен размерами труб.

Концевые сбросы, как правило, размещают в распределительных узлах, в которых имеется водовыпуск. Такое сочетание наиболее правильно, так как при нормальных условиях эксплуатации весь расход концевого участка канала идет на полезное потребление, а концевой сброс включается в работу только для освобождения канала от воды или частичного пропуска излишних расходов воды, идущих по каналу и неиспользуемых.

Концевой сброс в распределительных узлах может быть расположен по двум схемам: торцевым и боковым. Выбор схемы, прежде всего, зависит от топографических условий и места нахождения водоприемника.

Переход от высоких отметок оросительного канала к более низким отметкам сбросного канала происходит при помощи сопрягающих сооружений, которые обычно включаются в состав шлюза-регулятора. Концевой сброс может быть использован как промывное сооружение, а также выполнять функции перегораживающего сооружения.

Концевой сброс при выполнении своих основных функций работает периодически и сравнительно короткое время. Максимальный отрезок времени его работы определяется из условия слива объема воды в канале до первого промывного или сбросного сооружения, расположенного выше по каналу. Поскольку в течение всего периода работы концевого сброса затворы его полностью опущены, следует предусматривать тщательное уплотнение, чтобы исключить бесполезные потери воды. Установлено, что даже небольшие фильтрационные струйки, вытекающие по периметру затвора, появляющиеся вследствие небрежности в выполнении уплотнений, в течение оросительного периода дают большие потери воды.

3.2.7. Гидравлический расчет шлюза-регулятора

Открытые шлюзы-регуляторы. На основе гидравлических расчетов определяют основные размеры сооружений, при которых обеспечивается пропуск заданных расходов воды и происходит гашение энергии в нижнем бьефе.

Шлюзы-регуляторы гидравлически рассматриваются как водосливы с широким порогом и подтопленным или неподтопленным истечением.

Шлюзы-регуляторы с подтопленным истечением представлены на рис. 27.

Рис. 27. Расчетные гидравлические схемы открытых шлюзов-регуляторов:

а – водослив с приподнятым широким порогом; б – донный водослив с широким

порогом с подтопленным истечением; в – водослив с широким порогом

с неподтопленным истечением; г – истечение через большие неподтопленные

отверстия; д – истечение через большие затопленные отверстия

Расчетная формула имеет вид

,                                      (50)

где  – коэффициент скорости;

В – длина водосливного фронта;

h – глубина воды на пороге;

Z0 – перепад уровней воды с учетом скорости подхода.

Коэффициент δ учитывает характер подхода воды к водосливу и зависит от угла α.

| α | 0 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ | 1 | 0,97 | 0,95 | 0,93 | 0,90 | 0,86 |

(51)

где α – коэффициент, зависящий от формы очертания оголовка бычка (для прямоугольной – 0,2; для цилиндрической – 0,11; для заостренной – 0,05).

В формуле неизвестны В и Z0, поэтому одной из этих величин задаются.

Характер истечения через водослив устанавливается по критерию подтопления, по Г. Г. Кипелеву может быть принято hп 1,25hкр, где hп – глубина подтопления со стороны нижнего бьефа.

При hп > 1,25hкр водослив подтоплен, если h < 1,25hкр – не подтоплен. Здесь hкр – глубина на водосливе.

При неподтопленном водосливе расчет ведут по формуле

.                                (52)

Расчет пропуска расходов через шлюз-регулятор частично перекрытыми затворами в горизонтальный лоток с неподтопленным истечением ведут по формуле

,                          (53)

где  – коэффициент вертикального сжатия, зависящий от отношения высоты открытого щита к напору, т. е. hщ/H.

При подтопленном истечении

,                        (54)

где hz – глубина воды в сечении, в котором при истечении через незатопленное отверстие наблюдается сжатая глубина.

,                               (55)

где                                 .                                        (56)

Коэффициент расхода μ берется по справочнику или табл. 9.

Таблица 9. Значение коэффициента расхода μ для предварительных расчетов гидросооружений (по Н. Н. Павловскому)

| Тип отверстия | м |
| --- | --- |
| Малые отверстия с полным сжатием | 0,60 |
| Отверстия средних размеров со сжатием струи со всех сторон | 0,65 |
| Отверстия больших размеров с несовершенным, но всесторонним сжатием | 0,70 |
| Донные отверстия (без сжатия по дну) со значительным влиянием бокового сжатия | 0,65–0,70 |
| Донные отверстия с плавными боковыми подходами | 0,80–0,85 |

Трубы-регуляторы. Регуляторы и переезды трубчатые могут работать в любых из трех гидравлических режимов:

безнапорном при H > 1,0d и hнб < 1,0d;

полунапорном при H ≥ 1,1d и hнб < 1,0d;

напорном при H ≥ 1,3d и hнб  ≥ 1,1d,

где Н – глубина воды перед трубой;

d – внутренний диаметр трубы;

hнб – глубина воды в нижнем бьефе.

При безнапорном режиме и уклоне трубы менее критического пропускная способность труб определяется по зависимости

Q = μ ** ω                                        (57)

где μ** – коэффициент расхода;

μ** = 0,406 (H/d)3/2;                                      (58)

ω – площадь сечения трубы, м2;

d – диаметр трубы, м;

Н1 – глубина воды в верхнем бьефе, м.

При работе труб в полунапорном режиме, а также при безнапорном, а уклоне более критического пропускная способность зависит от глубины в верхнем бьефе и определяется по формуле

,                                        (59)

где                                   μ* = 0,406 + 0,142 (H/d–1)1/3.                            (60)

Остальные обозначения те же, что и в формулах (57) и (58).

При напорном режиме пропускная способность определяется по формуле

.                                            (61)

(62)

где ξвх – потери напора на входе, можно принимать равными 0,5;

ξвых – потери на выходе, равные 0,2.

ξдл – потери по длине трубы;

(63)

где λ – коэффициент сопротивления по длине, для гладких труб рав-

ный 0,02;

l – длина трубы;

v – скорость движения воды в трубе.

Лабораторно-практические занятия к подразделу 3.2

Лабораторные работы. Студенты в кабинете, оборудованном макетами, плакатами и схемами деталей регулирующих сооружений, знакомятся с их конструкциями. По заданию преподавателя каждый студент по одной из моделей составляет конструктивный эскиз регулирующего сооружения с поясняющими надписями.

Законченные работы принимает преподаватель от студентов индивидуально. В качестве контроля по выполненной работе студент дает пояснение о назначении отдельных частей сооружений и их взаимной увязке и выполняет дополнительно один-два разреза по эскизу.

Практические занятия. С учетом учебного плана учреждения образования студенты выполняют индивидуальное задание по расчету и схематическому конструированию одного типа шлюза-регулятора  или под руководством преподавателя, используя общие условия для расчета.

Последовательность выполнения расчетов шлюзов-регуляторов можно принять в соответствии с методикой, приводимой в примерах.

Выполнить гидравлический расчет шлюза-регулятора типа водовыпуска, расположенного на магистральном канале, для подачи воды в распределитель с отводом под углом 90о.

Канал за водовыпуском имеет трапецеидальное сечение и проложен в грунте без одежды. Гидравлическая характеристика его приведена в табл. 10.

Размеры шлюза-регулятора определим на основе расчетов при пропуске нормального расхода Qнор = 4,2 м3/с. При пропуске других расходов выполняем проверочные расчеты.

Таблица 10. Параметры канала, вычисленные по формуле Шези

| Расходы | Q, м3/с | b, м | h, м | m, м | ω, м2 | υср, м/с | ч, м | R, м | n | c | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормальный | 4,20 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 6,00 | 0,70 | 7,82 | 0,77 | 0,0225 | 43 | 0,00034 |
| Минимальный | 3,50 | 5,0 | 0,9 | 1,0 | 5,31 | 0,66 | 7,54 | 0,71 | 0,025 | 42 | 0,00034 |
| Максимальный | 5,00 | 5,0 | 1,1 | 1,0 | 6,74 | 0,75 | 8,10 | 0,83 | 0,025 | 44 | 0,034 |

Схему шлюза-регулятора принимаем по рис. 28, а. Расчет ведем так же, как и расчет водослива с широким порогом с подтопленным истечением, по рис. 28, а по формуле (50), где δ = 0,86, φ = 0,95, hкан = = 1,00 м по условию задания, е = 0,98 предварительно принимаем, а после подтверждаем расчетом.

В формуле две неизвестные величины В и Z, поэтому одной из них приходится задаваться. Примем Z = 0,08 м и положим Z = Z0, тогда водосливной фронт

Значение коэффициента бокового сжатия по формуле (51) при а = = 0,11

что соответствует принятому.

В шлюзе-регуляторе принимаем два пролета по 2,25 м и бычок толщиной 0,5 м, отсюда общая ширина сооружения будет В = 5,0 м. Такую же ширину по дну имеет и канал, что упрощает сопряжение с ним.

Понур выполняем наклонным, продолжаем до пересечения с дном магистрального канала, длина его будет lп = 1,35 м. Длину водобойной плиты принимаем равной lв = 4hкан, что дает lв = 4 м. В пределах водобойной плиты устраиваем колодец глубиной 0,3 м. В верховом сопрягающем участке, а также сопряжение с отводящим каналом выполняем по типу обратных стенок (рис. 28, а).

Рис. 28. Схемы к гидравлическому расчету шлюза-регулятора:

а – расчетная, при пропуске нормального расхода Qнор = 4,20 м3/с;

б – проверочная, при пропуске минимального расхода Qмин = 3,50 м3/с;

в – проверочная, при пропуске максимального расхода Qмакс = 5,0 м3/с

При пропуске через шлюз-регулятор минимального расхода Qмин = 3,50 м3/с отверстие частично перекрывается затворами. Высоту отверстия определим по формулам (54) и (55) при расчетной схеме, предполагая, что отверстие будет подтопленным.

Непосредственно решить уравнения трудно, поэтому обычно используется графический метод или метод последовательных приближений. Используя последний метод, зададим высоту открытия отверстия α = 0,5 м, считая что оба отверстия (пролета) будут работать.

При   коэффициент вертикального сжатия ε’ = 0,64. Сжатая глубина будет hсж = ε’ α = 0,64 · 0,50 = 0,32 м. Коэффициент расхода составит μ = 0,64 · 0,95 = 0,61. Коэффициент скорости φ = 0,95.

Параметр N по формуле (56) равен:

Расчетную глубину hz за затвором определим по формуле (55):

Расход, проходящий через сооружение (из-под затвора), при α = 0,50 м вычислим по формуле (54):

что практически соответствует минимальному расходу канала, т. е. принятое открытие отверстия отвечает условиям уравнений.

Условие подтопления при истечении из-под затвора будет соблюдено, если выдерживается неравенство

Левая часть неравенства  правая часть неравенства

Неравенство соблюдается, принятая схема с подтопленным истечением правильна.

Проверочный расчет на пропуск максимального расхода через шлюз-регулятор (Qмакс = 5,0 м3/с) состоит в определении форсированного уровня в магистральном канале.

Расчет ведем по схеме водослива с широким порогом с подтопленным истечением по формуле (50), из которой определяем разность уровней в бьефах. Расчетную схему принимаем по рис. 28, в. Коэффициенты, входящие в формулу, останутся такими же, как и при пропуске нормального расхода. Глубина воды в канале, как это следует из табл. 10, равна 1,1 м, отсюда

Следовательно, произошло повышение на 0,09 – 0,07 = 0,02 м.

3.3. Водопроводящие сооружения на каналах

3.3.1. Общие сведения. Конструкция дюкеров и труб на каналах

В общем случае под водопроводящим сооружением понимают как каналы, по которым транспортируется вода к месту потребления, так и сооружения на каналах, устраиваемые в местах пересечения ими естественных или искусственных препятствий.

К водопроводящим сооружениям, устраиваемым на гидротехнических каналах, относятся лотки, дюкеры, селепроводы, трубы на каналах и под каналами, ливнеспуски и гидротехнические тоннели.

Дюкеры. Напорные трубопроводы, устраиваемые на каналах, когда на пути их встречаются препятствия, называют дюкерами. Особенность дюкеров состоит в том, что трубопроводы расположены в них ниже дна канала, вследствие чего поток воды в них всегда напорный.

Эти водопроводящие сооружения состоят из входного и выходного оголовков и напорных труб. Их прокладывают под руслом реки или канала, под дорогой для пропуска воды пересекающего эти препятствия канала. Обычно они конкурируют с акведуками. Предпочтение дюкеру отдают в тех случаях, когда: уровни воды в пересекающихся каналах имеют примерно равные отметки; отметка уровня воды в канале, ведущем через дорогу, близка к отметке поверхности дороги; канал проходит через глубокое понижение местности (речную долину, овраг и т. д.) и для сооружения акведука нужны высокие мостовые опоры; канал пересекает водоток с неустойчивым руслом, в пределах которого возможны значительные размывы опор акведука.

По расположению дюкеров относительно поверхности земли их можно разделить на два типа:

тип I – проложенные под пересекаемыми препятствиями ниже поверхности земли и засыпанные сверху грунтом. По конструктивным особенностям их можно разделить на шахтные (колодезные) (рис. 29), применяемые для небольших напоров (до 3–5 м), и криволинейные (рис. 30), в которых в местах перелома осей трубопроводов делаются криволинейные вставки;

тип II – проложенные по склонам и дну глубокой и широкой долины, обычно на всем протяжении находятся выше поверхности земли, а при пересечении русла водотока укладываются по мосту (рис. 31).

Рис. 29.  Закрытый дюкер колодезного типа (пересеченные дороги)

Рис. 30. Закрытый дюкер, применяемый при пересечении каналом канала (дороги)

Рис. 31. Открытый дюкер, устраиваемый при пересечении долины

со значительным понижением русла водотока

Сопряжение оголовков дюкеров с каналом выполняют в виде стенок обратных, ныряющих или с косыми плоскостями. Перед входом в напорную трубу устанавливают сороудерживающую решетку, а со стороны обоих участков канала устраивают пазы для ремонтных затворов (шандор) (рис. 32).

Рис. 32. Схемы оголовков дюкеров:

а – со спицевым затвором; б – с водобойным колодцем перед входом

в трубу; в, г – с затвором и понижением дна; 1, 5 – спицевой и глубинный

затворы; 2 – паз для шандор; 3 – решетка; 4 – затвор; 6 – быстроток; 7 – дюкер

Конструкция дюкеров должна позволять проводить их регулярный осмотр, ремонт и очистку в период эксплуатации, обеспечивать водонепроницаемость всех соединительных швов, незаиляемость труб при малых расходах воды и отвод фильтрационных вод за пределы сооружения.

В месте пересечения двух каналов дюкер устраивают на канале с меньшим расходом. Скорости в дюкерах назначают в пределах 1,5–4,0 м/c. Нижний предел скорости связан с незаиленностью труб. Применяются бетонные, железобетонные и металлические трубы. В практике мелиоративного строительства применяют преимущественно трубы круглого и прямоугольного сечения. Дюкеры сборные заводского изготовления выполняют только круглого сечения диаметром до 1,5 м. Типовые дюкеры разработаны на расходы до 30 м3/с из сборного железобетона.

Расчет дюкеров. При расчете дюкеров должна быть составлена геометрическая схема, в которой указывают длину трубопроводов, местоположение оголовков, углы поворота и материал трубопровода. Расчет дюкеров ведут на нормальный расход канала (или максимальный нормативной обеспеченности) по формулам напорных труб, в которых учитывают как местные потери, так и потери по длине.

.                                              (64)

В этой формуле

,                                               (65)

где Z – общие потери напора, равные разности уровней перед дюкером и за ним;

μ – коэффициент расхода системы;

.                                                     (66)

Предварительно принимаем м = 0,66.

Суммы коэффициентов сопротивлений учитываются в общем случае сопротивления на вход, на повороты, на выход и на трение по длине.

Тогда уравнение (65) для круглых труб:

.                                 (67)

В прямоугольных трубах длиной lпр потери напора по длине вычисляются по формуле Шези. Тогда уравнение (65) имеет вид:

.                           (68)

При пропуске максимальных и минимальных расходов делают поверочные расчеты, при которых устанавливают характер неравномерного движения в канале перед дюкером.

Трубы на гидромелиоративных каналах.

В местах пересечения каналов с хозяйственными дорогами устраивают переезды. Такие переезды представляют собой трубы, уложенные горизонтально по дну канала и засыпанные сверху слоем местного грунта толщиной до 1 м. В большинстве случаев их устраивают бетонными, железобетонными, асбестоцементными и реже – металлическими. Режим потока в трубах задают безнапорный. Из этих условий определяют и сечение труб. Гидравлический расчет труб проводят по формулам (57)–(63).

В местах пересечения водотока с каналом устраивают также трубы под каналом. Они более экономичны при небольшой ширине водотока и малой разнице уровней в канале и водотоке (рис. 33).

Рис. 33. Водопропускные сооружения под каналами:

а – труба под каналом; б – ливнеспуск под каналом, проложенным по косогору;

1 – канал; 2 – входной оголовок; 3 – повышенное звено; 4 – тело трубы;

5 – выходной оголовок

3.3.2. Конструкция лотков, акведуков, селепроводов

и ливнепроводов

Лотки – это искусственные водоводы незамкнутого поперечного сечения. Их выполняют (из дерева, бетона, железобетона, металла, синтетических тканей и пленок) там, где это экономически целесообразно, а также на участках со сложным рельефом (косогоры, крутые или оползневые склоны) или с неблагоприятными геологическими условиями. В зависимости от назначения различают лотковые каналы, водоводы, крепления и устои, противоэрозионные лотки.

Лотковые каналы (прямоугольной, трапецеидальной или параболической формы) можно располагать (рис. 34) под землей, в земле (их борта выполнены заподлицо с ее поверхностью), над землей (на ее поверхности либо на специальных опорах или эстакадах). Такие каналы широко применяют в орошаемых зонах нашей страны, так как потери воды из них на фильтрацию практически отсутствуют, а расположение лотков на специальных опорах и эстакадах позволяет обеспечить необходимое «командование» канала над орошаемой территорией.

Деревянные лотки обычно устраивают на эстакадах – прямоугольных брусчатых рамах, в районах, богатых лесом. Их недостатки: сильно деформируются при рассыхании, что приводит к образованию трещин и потерям воды; короткий срок службы (быстро загнивают при переменном увлажнении).

Рис. 34. Схемы лотковых каналов:

а – деревянного; б–д – железобетонных; 1 – лоток;

2 – пешеходный служебный мост; 3 – опора; 4 – дренаж

Бетонные и железобетонные лотки строят в тех случаях, когда существует опасность замерзания воды, например в условиях высокогорья, или когда это продиктовано санитарными условиями. На современных оросительных системах широко распространены прямоугольные и гнутоформованные криволинейные (параболические и полуциркульные) железобетонные тонкостенные (6 см) лотки с длиной звеньев 6 и 8 м. Их монтируют на стоечных опорах. Водонепроницаемость стыков обеспечивают прокладкой двух канатов или резиновых жгутов.

Лотковые водоводы применяют в качестве верхнего строения небольших железобетонных акведуков, ливне- или водопроводов.

Лотковые крепления дна и низовой части водопроводящих каналов состоят из бетонных рам и заборных железобетонных плит.

Противоэрозионные лотки выполняют железобетонными раструбными постоянного действия. Они являются основным элементом устройства быстротечных каналов, отводящих воду из ловчих и ливнезащитных каналов, овражных сбросов и др.

Лотковые устья используют для сопряжения закрытых коллекторов и дрен с каналами при перепадах между дном устьевой трубы и дном канала более 0,5 м. Форма сечения их, как правило, трапецеидальная телескопическая.

Гидравлические расчеты входа в лотковые каналы аналогичны расчетам входа в открытые шлюзы-регуляторы. Средние скорости движения воды в них назначают не более 2 м/с. Площадь поперечного сечения таких каналов обычно меньше, чем подводящих и отводящих. Поэтому уклон лотка, как правило, больше уклона канала.

Акведуки (рис. 35) состоят из моста или эстакады, на которые опирается лоток или трубопровод, транспортирующий воду. Сооружают их в местах естественного понижения рельефа (водоток, речная долина, овраг, дорога и т.п.). Лотки играют роль пролетного строения и могут служить нагрузкой на несущую мостовую конструкцию (расположены на ней) или выполнять функции несущей конструкции  пролетного строения.

Конструкция акведука должна обеспечивать плавное сопряжение канала с его входной и выходной частями в плановом и высотном положениях. Скорость потока в лотке может быть больше, чем в канале, участки которого акведук сопрягает, и обычно составляет 1,5–2,5 м/с. При меньших скоростях воды возможно осаждение на дно лотка наносов, при больших – потребуется создание значительных уклонов, что приведет к необходимости решения задачи гашения избыточной энергии потока на выходе из акведука.

По конструктивным особенностям пролетного строения акведуки можно разделить на два основных вида. Первый из них состоит из двух независимых конструкций – моста, подобно проезжему, и лотка, проложенного по нему.

Во втором виде акведуков пролетным строением будет сам лоток, опирающийся на опоры. Сборные конструкции акведуков возводят только второго типа. Поперечное сечение лотков выполняют прямоугольным, параболическим и полукруглым. По длине разрезаются деформационными швами через 25–30 м. Опоры в акведуках применяют рамные (сквозные) и сплошные. По местоположению они могут быть концевые и промежуточные. Фундаменты опор, расположенные в пределах водотока, заглубляют ниже возможной максимальной глубины размыва.

Рис. 35. Схемы акведуков:

а – арочного; б, в – рамного; г – подвесного;

д – опирающегося на деревянную или железобетонную ферму

Входную и выходную части акведука делают удлиненными (длиной, равной четырем глубинам наполнения канала), чтобы обеспечить организованный отвод воды, фильтрующейся из канала в местах его сопряжения с этими частями. При необходимости для уменьшения фильтрации забивают шпунт или отсыпают понуры. Откосы канала и поверхность понуров закрепляют бетонной или каменной одеждой. Для снижения уровня грунтовых вод и перехвата фильтрующейся воды по обеим сторонам акведука (параллельно и перпендикулярно его оси) закладывают дренажи.

Гидравлический расчет акведука включает расчеты входной и выходной его частей и лотка. Размеры поперечного сечения лотка подбирают по формуле расхода затопленного водослива с широким порогом

(69)

где h и b – глубина и ширина наполнения лотка;

Z0 – перепад уровней на входе, принимают равным 0,1–0,15 м.

Зная бытовую глубину воды в канале hб, находят глубину h = hб – Z, а затем ширину b. Уклон дна лотка акведука вычисляют по формуле Шези. Выходную часть акведука устраивают с некоторым превышением дна лотка ∆h над дном отводящего канала для исключения возможности подпора воды в акведуке и верховом канале (∆h ≈ Zn = 0,1– 0,15 м).

Селепроводы представляют собой лотки на опорах и предназначены для переброски через каналы, дороги и реки селевых (грязекаменных) потоков. Во входной их части устраивают конфузорную плановую воронку с креплением и защитными дамбами, обеспечивающими плавный подвод селевого потока к сооружению и предотвращающими его прорыв в канал в обход селепровода (рис. 36).

Рис. 36. Схема селепровода:

1, 4 – дамбы направляющие, крепленные габионами, и защитные;

2 – пересекаемый водоток; 3 – бетонный лоток-акведук;

5, 6 – русла отводящие и реки; 7 – засыпка русла

Выходную часть селепровода также укрепляют и ограждают дамбами с его верховой и низовой сторон делают глубокие (до 4 м) бетонные зубья, предотвращающие подмыв опоры лотков. Материал одежды лотка должен быть стойким к истиранию. Уклон лотка принимают больше уклона русла, подводящего селевой поток к сооружению, для предупреждения накопления продуктов селевого выноса перед сооружением. Во избежание образования селевых пробок лоток никогда не перекрывают сверху плитами, а ось селепровода всегда выполняют строго прямолинейно. Высоту боковых стенок лотка назначают, исходя из надежных данных прогноза возможного расхода селя. В особо ответственных случаях вместо селепровода строят дюкер для пропуска расхода канала под возможной трассой селевого потока.

Ливнепроводы предназначены для пропуска расходов небольших водотоков ливневого и снегового питания под каналами и насыпями дорог. Конструкция их аналогична конструкции трубчатых переездов и трубчатых регуляторов. Трубы могут иметь круглое раструбное или прямоугольное сечение. Работают ливнепроводы в напорном, частично напорном или безнапорном режимах. Концевые участки труб оборудуют портальными или раструбными оголовками. Гидравлический расчет ливнепроводящих труб выполняют аналогично расчету трубчатых регуляторов.

3.3.3. Гидротехнические тоннели

Гидротехническими тоннелями называют водоводы замкнутого поперечного сечения, устраиваемые в земной коре, без вскрытия лежащей над ними массы грунта. В зависимости от водохозяйственного назначения могут быть энергетические, ирригационные и обводнительные, водопроводные, судоходные, лесосплавные, водосбросные, строительные и комбинированные. Тоннели применяют, когда на пути канала встречаются возвышения местности и устройства открытых выемок или обход препятствия становится невозможным, а также экономически невыгодным.

Вход и выход из тоннеля обрамляют порталами – бетонными или железобетонными стенками, в редких случаях – каменной кладкой.

Назначение порталов – закрепить концы обделок тоннеля, обеспечить плавный переход потока воды к примыкающим водоводам и предохранять массив на подходах к тоннелю от деформаций.

Порталы (рис. 37) обычно отделяют от обделок деформационными швами. По гидравлическому режиму они бывают напорные и безнапорные.

Скорость потока в безнапорных тоннелях назначают такой же, как и в других водопроводящих сооружениях (1,5–2,5 м/с; в сбросных υ = 40 м/с и более). При пропуске любых расходов расстояние от земли до уровня воды должно быть не менее 0,4 м. Расчеты ведут по формулам равномерного движения.

Рис. 37. Портал тоннеля

1 – портальная стенка; 2 – сопрягающие стенки;

3 – плита

Напорные тоннели применяют чаще всего круглого сечения. Скорость воды в тоннеле увеличивают до 4 м/с. Потери напора на трение  в напорных тоннелях определяют из уравнения равномерного движения.

Для тоннелей круглого сечения диаметром D и длиной l используем зависимость

.                                            (70)

При напорном режиме уклон тоннеля не влияет на пропускную способность, поэтому он выполняется с различным уклоном (+, – , 0).

Кроме гидравлических проводят статические расчеты обделок, которые заключаются в определении моментов и нормальных сил. Затем по формулам внецентренного сжатия вычисляем напряжение, которое должно быть меньше или равно расчетному.

Лабораторно-практические занятия к подразделу 3.3

Лабораторные работы. Лабораторные работы проводятся в кабинете, оборудованном макетами водопроводящих сооружений. По макетам изучают особенности водопроводящих сооружений и их детали. Особое внимание уделяется входным устройствам и присоединению оголовков к трубам.

Макеты должны быть сборно-разборными, чтобы при снятии одной части была видна внутренняя часть сооружения.

На занятиях изучают следующие макеты сооружений: дюкер на канале, дюкер, пересекающий долину, с расположением одной части трубопровода ниже поверхности земли, а другой – выше, лотки на косогоре, акведук на канале.

После ознакомления с макетами водопроводящих сооружений каждый студент получает задание на выполнение схематического чертежа какой-либо части или детали водопроводящего сооружения, например входа в дюкер или акведук, стыка труб дюкера между собой в сборных конструкциях, анкерной опоры и других деталей, по усмотрению преподавателя.

После выполнения этих работ преподаватель принимает их, задавая контрольные вопросы по макетам.

Практические занятия. При проведении практических занятий в аудитории прорабатывается пример расчета одного из водопроводящих сооружений (целесообразнее взять дюкер). Методика расчета дюкера приведена в примере.

Рассчитать водопроводящее сооружение типа дюкер и выполнить его схематический чертеж.

Условия расчета. Трасса канала пересекает естественный водоток, уровни воды в котором ниже уровней воды в канале на 0,85 м.

Геометрическая и гидравлическая характеристика канала приведена в табл. 11.

Дюкер выполнен из круглых железобетонных труб, заглубленных в грунт.

Длина дюкера по его оси составляет 50,0 м. Углы поворота и = 30о при R = 9,0 м.

Отметка дна подводящего канала у дюкера – 10,0 м.

Таблица 11. Параметры канала, вычисленные по формуле Шези

| Режим потока | Q, м3/с | Y, м/с | ω, м2 | h, м | b, м | χ, м | R, м |  | n | C | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормальный | 9,0 | 0,80 | 11,25 | 1,58 | 4,75 | 10,45 | 1,08 | 1,07 | 0,025 | 40,7 | 0,0005 |
| Форсированный | 12,0 | 0,85 | 14,10 | 1,87 | 4,75 | 11,50 | 1,23 | 1,10 | 0,025 | 41,8 | 0,0005 |
| Минимальный | 3,0 | 0,55 | 5,50 | 0,90 | 4,75 | 7,99 | 0,67 | 0,82 | 0,025 | 36,5 | 0,0005 |

Расчет дюкера на нормальный расход Qнор = 9,0 м3/с (рис. 38, а).

1. Дюкер принят двухочковый (двухниточный) из сборных железобетонных труб диаметром d = 1,5 м. Площадь одной трубы дюкера      ω = 0,785d2; ω = 0,785 · 1,52 = 1,77 м2.

2. Скорость в трубе дюкера  что находится в рекомендуемых пределах.

Рис. 38. Схемы к гидравлическому расчету дюкера:

а – расчетная схема при пропуске Qнор = 9,0 м3/с; б – схема

истечения через шандорную стенку при пропуске Qмин = 3,0 м3/с

3. Коэффициенты сопротивлений (принимаются по гидравлическому справочнику) будут: на вход ξвх = 0,5; на повороты, при плавном закруглении ξпов = 2ξ90°α, где ξ90° = 0,32 – коэффициент сопротивления при повороте на 90о, при  и θ = 30о табличное значение α = 0,55, отсюда ξпов = 2 · 0,32 · 0,55 = 0,35.

Коэффициент сопротивления на выход определим из формулы

Коэффициент сопротивления по длине

где λ = 0,021 при n = 0,014 по Н. Н. Павловскому;

4. Суммарный коэффициент сопротивлений ∑ξ = 0,5 + 0,35 + 0,71+

+ 0,70 = 2,26.

5. Потери напора в дюкере определяем по формуле (65):

6. Отметка уровня воды в подводящем канале равна: 10,0 + 1,58 = 11,58 м; отметка уровня воды в отводящем канале –11,58 – 0,74 = 10,84 м и соответственно отметка дна в отводящем канале – 10,84 – 1,58 = 9,26 м.

Проверочный расчет на пропуск через дюкер максимального расхода Qмакс = 12,0 м3/с.

1. При пропуске максимального расхода работают две нитки дюкера. Через одну нитку дюкера будет проходить расход Qнит = 6 м3/с при скорости воды в трубе

2. Коэффициенты потерь при пропуске максимального расхода: на вход ξвх = 0,5; на поворот ξпов = 0,35; на трение по длине ξтр = 0,70; на выход

3. Суммарный коэффициент сопротивлений ∑ξ = 0,50+0,35+0,70 ++0,76 = 2,31.

4. Потери напора в дюкере

5. По условию равномерного движения отметка уровня воды в отводящем канале при пропуске максимального расхода будет 9,24 + 1,87 = 11,11 м.

6. Отметка уровня воды в подводящем канале из условия пропуска максимального расхода через дюкер будет 11,11 + 1,35 = 12,46 м. По условию же пропуска этого расхода по каналу при равномерном движении она будет 10,0 + 1,87 = 11,87, следовательно, глубина воды в канале перед дюкером равна 12,48 – 10,0 = 2,48 м.

Таким образом, в канале будет кривая подпора с повышением уровня воды перед дюкером на ∆h = 12,46 – 11,87 = 0,59 м.

Проверочный расчет на пропуск через дюкер минимального расхода.

1. В этом случае будет работать одна нитка дюкера. Скорость в трубе дюкера будет

2. Коэффициенты потерь при пропуске минимального расхода останутся такими же, как и в предыдущем случае, кроме коэффициента на выход, который будет равен

3. Суммарный коэффициент сопротивления ∑ξ = 0,50 + 0,35 +         + 0,70 + 0,48 = 2,03.

4. Потери напора в дюкере при пропуске минимального расхода

5. Отметка уровня воды в отводящем канале при пропуске Qмин = 9,26 + 0,90 = 10,16 м.

6. Отметка уровня воды в подводящем канале по условию пропуска минимального расхода через дюкер равна 10,16 + 0,29 = 10,45 м.

Отметка уровня воды в канале по условию пропуска Qмин при равномерном движении равна 10,0 + 0,90 = 10,90 м.

Таким образом, в канале будет кривая спада с понижением уровня воды перед дюкером на величину ∆h = 10,90 – 10,45 = 0,45 м.

7. Площадь живого сечения канала перед дюкером в этом случае будет ωкан = (4,7 + 1,5 · 0,45) · 0,45 = 2,44 м2 и скорость в канале

Такая скорость для канала без одежды может быть размывающей.

8. Избежать кривую спада в подводящем канале возможно, если на выходном участке дюкера поставить, например, шандорную стенку (рис. 38, б) и обеспечить перед ней уровень воды до отметки 10,90 –    – 0,29 = 10,61 м.

9. Через шандорную стенку будет переливаться слой воды, который определится из формулы водослива с тонкой стенкой. При m = 0,47 и В = 4,75 м получим  H0 = 0,45 м.

Принимая H0 = H, отметка верха шандорной стенки будет 10,60 –   – 0,45 = 10,15 м.

Уровень воды в канале при этом расходе равен 10,16 м, следовательно, истечение будет без подтопления и формула для расчета применена правильно.

3.4. Сопрягающие сооружения на каналах

3.4.1. Общие сведения о сопрягающих сооружениях

Сопрягающими называют сооружения для перевода потока воды с высоких отметок на более низкие.

В гидромелиоративной практике сопрягающие сооружения возводят на каналах, когда по трассе их встраиваются препятствия в виде сосредоточенного падения местности.

Разновидности сопрягающих сооружений – это быстротоки, перепады и консольные сбросы.

Открытые сопрягающие сооружения, как правило, возводят в выемке, причем нежелательно иметь глубокие котлованы. Для таких сооружений, наряду с выемкой, допускается частично использовать и насыпь, но подошва фундамента при этом должна быть расположена на прочных коренных грунтах. Требования к сопрягающим сооружениям сводятся к следующему: создать безопасные гидравлические условия движения воды, как в самом сооружении, так и в примыкающих к нему водотоках, обеспечить статическую устойчивость и прочность как всего сооружения, так и отдельных его частей, иметь наиболее рациональные и экономичные формы.

Исходя из топографических условий быстротоки целесообразно применять при пологом падении местности с более или менее постоянным уклоном. Перепады лучше вписываются в топографию при сравнительно крутом падении местности, когда i ≥ 0,2. Консольные сбросы применяют, когда в концевой части склона имеются участки сосредоточенного падения.

Вследствие значительной разницы геодезических отметок в начале и конце сопрягающего сооружения поток воды вырабатывает большое количество кинетической энергии. Чтобы не вызвать опасных размывов русла реки или канала за сооружением, избыточную энергию необходимо погасить.

В настоящее время для сопрягающих сооружений разработаны различные конструктивные методы гашения кинетической энергии:

- устройство водобойных колодцев (в результате затопления в колодце гидравлического прыжка, соударения и интенсивного перемешивания слоев воды рассеивается до 75 % образовавшейся энергии);

- создание искусственных местных сопротивлений – различного рода гасителей, растекателей, порогов, шашек, водобойных стенок (поток воды, столкнувшийся с таким сопротивлением, расщепляется на отдельные струи, резко изменяет направление движения);

- строительство носков, трамплинов, консолей, изменяющих общее направление водного потока и отбрасывающих его на расстояние, безопасное для работы сооружения (энергия водного потока гасителя в результате соударения различных слоев воды за пределами сооружения).

Наиболее хорошо теоретически и экспериментально обоснованы методы расчета водобойных колодцев. Конструктивные элементы искусственных местных сопротивлений, носков, трамплинов, консолей подбирают на основе лабораторных исследований. В пределах одного сопрягающего сооружения можно комбинировать различные способы гашения энергии.

Сопрягающие сооружения должны: работать с устойчивым гидравлическим режимом (не допускается образование волновых и ударных явлений, вибрации, кавитации и т. п.); позволять использовать при строительстве передовую технологию и дешевые строительные материалы; быть простыми в исполнении, устойчивыми, прочными; обеспечивать беспрепятственный транзит в нижний бьеф плавника, мусора, льда и шуги; соответствовать нормам технической эстетики.

В большинстве случаев сопрягающие сооружения выполняют из бетона или железобетона, на расходы до 10 м3/с обычно выполняются сборными. Рассчитываются сопрягающие сооружения на нормальные расходы каналов и проверяются на форсирование и минимальные расходы. Поперечное сечение в сопрягающих сооружениях – прямоугольное или трапецеидальное.

Конкретный тип и конструктивное оформление сопрягающего сооружения выбирают на основе технико-экономического сравнения различных вариантов.

3.4.2. Конструкция и расчет перепадов

Перепадом называют сопрягающее сооружение в виде ступеней для сопряжения безнапорных участков, расположенных на разных уровнях при резком падении профиля местности. Поток воды в перепадах частично движется по флютбету, а частично – при свободном падении (рис. 39).

Рис. 39. Колодезный многоступенчатый перепад:

1 – стенки падения; 2 – продольные стенки; 3 – понур; 4 – водобойный колодец;

5 – сливные отверстия; 6 – воздушные трубки; 7 – подводящий канал;

8 – отводящий канал; 9 – деформационные швы

Схемы входных участков безнапорных перепадов приведены на рис. 40.

Щелевые и гребенчатые входные участки предотвращают появление в подводящем канале кривой спада. Конструкция продольных стенок, сооружаемых на этих участках, аналогична конструкции подпорных либо усиленных откосными креплениями лежачих. Фильтрационное давление на боковые стенки снижает застенный дренаж, соединенный на выходном участке с поперечным дренажем основания. Дренажные воды поступают в отводящий канал. Стенки падения ступеней перепада делают вертикальными или наклонными (более экономичны).

Рис. 40. Схемы входных участков перепада:

а – прямоугольного; б – трапецеидального; в – щелевого; г – гребенчатого;

1 – откосы канала; 2 – продольные стенки; 3 – щели

На выходном участке (рис. 41) перепада устраивают водобойный колодец. Если угол конусности сопряжения перепада и отводящего канала превышает 18о, в колодце проектируют расщепители, растекатели или прорезные пороги. Для опорожнения водобойных колодцев многоступенчатого перепада в случае ремонта или прекращения эксплуатации в водобойных стенках выполняют сливные отверстия заподлицо с плитами водобоя.

Рис. 41. Схема выходного участка перепада

Гидравлический расчет перепадов можно вести по следующей схеме.

Ширину перепада принимают постоянной по всей длине, равной ширине входной части, за исключением гасителя в нижнем бьефе, который по условиям сопряжения с отводящим каналом обычно выполняют в виде воронки (раструба). Высота ступеней при большой разности высот может быть любой, но чаще ее принимают равной 2–4 м. Из гидравлических и строительных условий высоту промежуточных ступеней задают одинаковой. При одинаковой высоте ступеней будут одинаковые и колодцы. Количество ступеней можно определить по формуле

,                                               (71)

где Z – разность уровней воды в верхнем и нижнем бьефах;

р – высота ступени;

d – высота водобойной стены.

Входную часть перепада выполняют в виде раструба, назначая длину понура не менее (2–3)H. При прямоугольном сечении входа  расчет ведут по формуле

,                                           (72)

как и шлюза-регулятора, а при трапецеидальном сечении входа в сооружение –

.                           (73)

В формуле (73) две неизвестные – b и mтр. Для их определения используют две зависимости:

(74)

Q1 и Q2 берутся по кривой связи при следующих уровнях воды в подводящем канале, где

(75)

Расчет ступеней одинаков. Сначала определяют hсж  из формулы

,                                        (76)

где S = H + P – на входе и S = H + d + P – на ступени;

затем                            .                                (77)

##### Глубину переливания слоя воды через стенку определяют из зависимости

.                                           (78)

При известной глубине H| глубина колодца

d = h2 – H|.                                                 (79)

Длина ступеней колодца

Lк = Lот + Lпр,                                               (80)

где                                    ;                                     (81)

.                                     (82)

Расчет последней ступени перепада при прямоугольном сечении и постоянной ширине ведут, как расчет промежуточной ступени. При этом глубину колодца определяют по зависимости надвинутого прыжка

d > h2 – (hб + Z),                                         (83)

где Z – перепад уровней, определяется по формуле подтопленного водослива с широким порогом.

В призматических руслах любой формы сопряжения глубины связаны уравнением прыжковой функции

,                       (84)

где ω1 и ω2 – площади живого сечения перед и за прыжком;

y1 и y2 – соответственно глубины погружения центров тяжести пло-

щадей.

При известной сжатой глубине в начале колодца по формуле (84) определяем вторую сжатую глубину, а затем по формуле (80) – длину водобойного колодца. Если он выполнен в виде раструба, поток воды должен двигаться без отрыва от боковых стенок. Это обеспечивается при условии

(85)

где  – параметр кинетичности для сжатой глубины.

Если сопряжение ступеней безнапорного перепада связано с большим объемом земляных работ, то строят полунапорный перепад.

В конце каждой ступени такого перепада вместо водобойных колодцев устраивают стенки – плиты. Сливающийся со ступени поток воды ударяется об эти стенки и на следующую ступень стекает в напорном режиме. При этом энергия потока воды интенсивно гасится. Если по перепаду предполагают пропускать плавник, лед и шугу, стенки делают съемными. Полунапорный перепад применяют на практике редко, так как он имеет значительную ширину, что, в свою очередь, требует для обеспечения прочности сооружать поперечные стенки весьма массивными. На участках с резким изменением отметок поверхности земли строят напорные перепады (рис. 42).

Рис. 42. Схема напорных перепадов:

а – трубчатого; б – шахтного; в – трубчатого консольного;

1, 3 – входной и выходной оголовки; 2 – трубы; 4 – водобойный колодец;

5 – водобойная стенка; 6 – решетка; 7 – шахта; 8 – трамплин

Трубчатый перепад работает в устойчивом напорном режиме. На выходном его участке в водобойном колодце размещен шандорный гаситель, обеспечивающий затопленное истечение воды. В шахтном перепаде основная часть кинетической энергии гасится при ударе воды о дно шахты. Поэтому дно ее должно быть достаточно прочным. В горизонтальной отводящей трубе течение воды спокойное, т. е. грунт на выходе в канал не размывается. Трубчатый консольный перепад на выходном участке имеет трамплин, отбрасывающий водный поток на безопасное расстояние. Энергия потока воды здесь гасится в образовавшейся воронке размыва.

На входе все напорные перепады оборудуются затворами для регулирования расходов воды и сороудерживающими решетками. От других перепадов они отличаются устойчивым гидравлическим режимом работы, повышенной пропускной способностью, облегченной конструкцией гасителя на концевом участке. Применять такие перепады можно при небольших расходах воды. Их конструкция не позволяет проводить тщательный осмотр и ремонт отдельных элементов перепада. Пропуск льда, шуги и плавника по ним затруднен.

3.4.3. Конструкция и расчет быстротока

Быстротоками называют искусственные русла, имеющие уклоны больше критических. Поток воды по ним движется без отрыва от флютбета. Особенность быстротоков состоит в том, что гашение энергии в них происходит в одном месте в конце их, в специально устраиваемых гасителях. Значительная концентрация энергии в концевой части сооружения требует мощных гасителей. В гидромелиорации в основном применяются гладкие быстротоки с постоянной шириной по дну (рис. 43). Усиленную шероховатость ставят на быстротоках, когда скорости превосходят допустимые для материалов, из которых они выполнены.

Рис. 43. Бетонный гладкий быстроток

По гидравлическим и конструктивным особенностям быстроток можно разделить на несколько характерных частей: входную быстроточную, гаситель и выходную (рис. 44).

Входной участок выполняют по типу шлюза-регулятора. Для регулирования расходов воды на этом участке можно устанавливать затворы. Чтобы в подводящем к быстротоку канале не возникала кривая спада, приводящая к размыву его ложа, входной порог делают в виде щелевого водослива. В пределах его вследствие сжатия живого сечения потока выступами гребня при уменьшении расходов воды напоры изменяются незначительно. Однако такой порог усложняет пропуск через быстроток плавника, шуги и льда. Предотвратить возможность появления кривой спада можно также созданием на входе в быстроток донного порога. Хорошие гидравлические условия протекания потока (безударность и безотрывность на входном участке) обеспечивают подпорные стенки типа ныряющих или косых плоскостей. Длина входного участка зависит от условий его сопряжения с подводящим каналом. В первом приближении ее принимают равной (2–3)Н, где Н –глубина воды в канале.

Рис. 44.  Схема бетонного быстротока:

1, 3 – входной и выходной участки; 2 – лоток; 4 – водобойный колодец;

5 – отводящий канал; 6 – деформационные швы; 7 – разгрузочные отверстия

Лоток быстротока должен иметь по возможности минимальную длину и лежать на естественных грунтах основания. Форма его поперечного сечения может быть различной: прямоугольной, трапецеидальной, полуциркульной, полигональной и др. Наиболее распространено прямоугольное поперечное сечение, так как поток воды в лотке с таким сечением гидравлически более стабилен и не вызывает нежелательных деформаций секций быстротока. В нем также не образуются косые стоячие волны, т. е. вода не переливается через боковые стенки транзитной части. Недостаток прямоугольного сечения – появление по длине сооружения катящихся волн, существенно снижающих пропускную способность быстротока. Наиболее экономичным и простым по технологии строительства считают трапецеидальный лоток. Однако в таком лотке также образуются катящиеся волны, а в зимнее время на наклонной облицовке быстротока быстро намерзают наледи, усложняющие пропуск расчетных расходов. Полуциркульное, треугольное, полигональное поперечные сечения являются безволновыми, т. е. в лотках таких сечений не возникают косые стоячие и катящиеся волны.

Быстротоки следует устраивать по возможности прямолинейными, но допускается при необходимости, например в стесненных условиях рельефа, выполнять их и с поворотами. В местах поворота дно быстротока должно иметь поперечный уклон – вираж. Вираж предотвращает перелив воды через стенки лотка.

Угол наклона дна виража, как правило, назначают равным tgα = v2/(gR) (где v – скорость течения воды на рассматриваемом участке, а R – радиус поворота по оси лотка). Поскольку скорости воды на участке поворота изменяются, то и уклон α виража будет переменным по длине. Минимальный радиус закругления быстротока в плане принимают не менее десяти ширин лотка.

С целью уменьшения динамического давления потока воды на вогнутую стенку быстротока, предупреждения чрезмерного перекоса свободной поверхности и выплескивания воды лоток по ширине делят раздельными стенками на части, т. е. получают струйный быстроток. Материал лотка для предотвращения разрушающих температурных и осадочных деформаций разрезают продольными и поперечными деформационными швами (рис. 45).

Деформационные швы могут быть водопроницаемые и водонепроницаемые. Под водопроницаемыми швами обязательно устраивают обратные фильтры. Вода через шов должна проходить нормально к плоскости дна лотка, поэтому обратные фильтры ограждают боковыми водонепроницаемыми стенками. Это уменьшает вероятность возникновения контактной суффозии в зоне шва.

В зависимости от климатической зоны строительства поперечные деформационные швы нарезают через 5–20 м, а продольные, как правило, совмещают с обрезами фундаментов подпорных стенок лотков.

Рис. 45. Схемы деформационных швов:

а, б, в – поперечные соответственно для больших и малых уклонов

с обратным фильтром; г, д – продольные;

1 – обратный фильтр; 2 – дренаж

Водопроницаемые швы герметизируют уплотнениями в виде профилированной резины, металлических пластин, просмоленных досок, полимерных профилей и т. п.

Под действием напора воды в грунте основания быстротока возникает фильтрационный ток воды, входящей в основание до входной части быстротока и выклинивающейся в отводящем канале. Чтобы уменьшить или снять фильтрационное давление на лоток, в его дне и концевой части устраивают разгрузочные отверстия, а за боковыми стенками – застенный дренаж.

Фильтрационная вода через разгрузочные отверстия выходит в лоток быстротока, а из дренажа сбрасывается в нижний бьеф. Если уровень грунтовых вод в основании сооружения близок к поверхности земли, дренаж выполняют и под лотком.

При больших уклонах (более 0,15 %), значительной длине лотков и некачественном оформлении поперечных деформационных швов высокие скорости течения воды могут привести к эрозионному разрушению дна и стенок быстротока. Снижают скорости течения воды в лотке, искусственно повышая шероховатость его дна.

Выходной участок является наиболее ответственным элементом быстротока, так как на нем гасится основная часть кинетической энергии потока. В его пределах обычно располагают водобойный колодец и различные по конструкции гасители. За водобойным колодцем устраивают рисберму из каменной наброски или в виде бетонного покрытия с водопроницаемыми швами для выхода фильтрационного потока. Чтобы предотвратить сбойное течение воды в отводящем канале, угол конусности β концевой части быстротока в плане принимают равным  12–18°. Если же такой угол вызывает чрезмерное удлинение выходного участка, например, при большой ширине отводящего канала, его значение увеличивают. Но при этом дополнительно в водобойном колодце выполняют пороги-растекатели (по обе стороны от его оси на расстоянии 0,17–0,25 его ширины) или криволинейные в плане водобойные стенки. Гасители (высотой 0,5–0,7 критической глубины воды) располагают от начала водобойного колодца на расстоянии, равном значению первой сопряженной глубины или превышающем это значение в 1,5 раза.

В безнапорном режиме течения водного потока работают закрытые трубчатые быстротоки. В них исключено разбрызгивание потока воды при ее аэрации, выхлестывание воды из сооружения, а следовательно, и размыв грунта обратных засыпок за подпорными стенками.

В гидромелиоративном строительстве широко используют типовые проекты сборных бетонных и железобетонных быстротоков на расходы до 50 м3/с. Такие быстротоки можно строить практически на любых грунтах оснований.

Расчет быстротока прямоугольного сечения. Ширину входной части быстротока (рис. 46) определяют по формуле водослива с широким порогом:

(86)

где m – коэффициент расхода, равный 0,36–0,38;

ε – коэффициент бокового сжатия, равный 0,95–0,97;

H0 – напор на пороге входа в быстроток с учетом скорости подхода, Н0 = Н + αv2/(2g).

Критическая глубина воды в начале быстротока

.                                        (87)

Рис. 46. Схемы к расчету быстротока: а – с гладким водобоем; б – с колодцем

Нормальную глубину воды hн в быстротоке вычисляют по формулам равномерного движения. С этой целью задают в нем глубины воды hi и по формуле Шези находят соответствующие этим глубинам расходы Qi. По полученным данным строят график Qi = f(hi) и с него снимают при известном значении Q значение hн. Для построения кривой спада, установившейся в лотке, принимают глубину в его начале h1 = hкр и глубину воды в лотке h2 такой, чтобы hн < h2 < hкр. Далее определяют расходные характеристики Кср и Кн при соответствующих им глубинах hср = (h1 + h2)/2 и hн по формуле

(88)

где ω – площадь живого сечения;

С – коэффициент Шези;

R – гидравлический радиус.

Используя формулы неравномерного движения воды, строят кривую спада в лотке быстротока.

(89)

где L – длина лотка быстротока;

η2 = h2/hн;

η1 = h1/hн; ц(η2) и ц(η1) – функции, зависящие от гидравлического показателя русла.

(90)

Задавая различные глубины h2, по формуле (89) определяют, на каком расстоянии от начала быстротока находится кривая спада. По этому же уравнению подбором определяют глубину воды в конце быстротока h2.

Затем вычисляют вторую сопряженную глубину воды в колодце быстротока, принимая за первую сопряженную глубину hс’ = h2:

(91)

Если hc” > h, где h – бытовая глубина воды в отводящем канале, то гидравлический прыжок за быстротоком отогнан и необходимо проектировать водобойный колодец, если hc” ≤ h – водобойный колодец не нужен. Для определения глубины водобойного колодца (см. рис. 41) рассчитывают глубину воды в сжатом сечении за лотком быстротока методом последовательных приближений по формуле

,                    (92)

где αv2/(2g) – скоростной напор в конце быстротока;

φ – коэффициент скорости, равный 0,95.

Обычно задают несколько значений глубин водобойного колодца d и добиваются выполнения условий затопления гидравлического прыжка: h + d > hc”.

Длина водобойного колодца

L = l1 + 0,8lпр,                                        (93)

где l1 – длина отлета струи;

(94)

где lпр – длина гидравлического прыжка;

lпр = 2,5(1,9h”c – h’c).                                    (95)

Когда скорости воды в лотке быстротока превышают допустимые на размыв, проектируют искусственную шероховатость. Размеры шероховатости находят по формуле Е. А. Замарина:

С(А – Еб ± Dв) = 1000,                                  (96)

где С – коэффициент Шези;

А, Е и D – опытные коэффициенты, зависят от типа шероховатости:

для шашек А = 52, Е = 5,1, D = 0,8; для одиночного зигзага

А = 85,8, Е = 3,9, D = 0,8; для двойного зигзага А = 116,1,

Е = 6,1, D = 1,2.

Обычно искусственную шероховатость выполняют по длине лотка, начиная с того сечения, в котором скорость воды превышает допустимую на размыв. Глубина воды в этом сечении

hдоп = Q/(bvдоп).                                            (97)

Толщину дна лотка вычисляют по формуле В. М. Домбровского:

(98)

где б – коэффициент, зависит от грунта основания, принимают для глин и суглинков равным 1, супесей – 1,5, песков – 2;

v – средняя скорость воды в лотке;

h – глубина воды в рассматриваемом сечении.

Запас высоты боковых стенок лотка быстротока над уровнем воды назначают в зависимости от расхода воды, протекающего через него.

| Расход, м3/с | 1 | 1–10 | 1–30 | 30–50 | 50–100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запас высоты над уровнем воды, м | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |

Для трапецеидальных быстротоков значения запаса высоты стенок лотка над уровнем воды увеличивают на 15 %.

3.4.4. Конструкция и расчет консольных сбросов

Под консольными сбросами понимают открытые сопрягающие сооружения, в которых поток воды на части сопрягаемых высот движется по сооружению, а на другой части – при свободном падении со сбросом воды на неукрепленный грунт. В результате свободного падения потока воды в грунте за сооружением образуется естественная воронка размыва, заполненная водой, в которой и происходит гашение энергии.

По конструкции (рис. 47) они отличаются от быстротоков только тем, что на выходном участке консольного перепада вместо водобойного колодца выполняют лоток в виде консоли. Водный поток консолью отбрасывается от сооружения на определенное расстояние.

Избыточная энергия воды гасится в воронке размыва за перепадом. Строят такие сооружения в том случае, когда создание быстротока или перепада экономически неоправданно, например при резком изменении отметок поверхности земли на концевом участке его трассы. Как правило, стоимость консольного перепада меньше стоимости многоступенчатого или быстротока. Однако при слабых грунтах основания фундаменты опоры консоли приходится закладывать на большую глубину, что существенно повышает стоимость консольного перепада. Окончательно тип сопрягающих сооружений выбирают на основе технико-экономического сравнения различных их вариантов.

Рис. 47. Схема консольного перепада:

1 – входной участок; 2 – служебные мостики; 3 – лоток; 4 – воронка

размыва; 5 – рамная опора; 6 – консоль; 7 – габионное крепление;

8 – балки жесткости; 9 – дренаж; 10 – трамплины

Лоток консольного перепада выполняют как прямоугольного, так и трапецеидального сечения. В плане он должен быть прямолинейным, поскольку смещение потока воды на консольной части может вызвать неблагоприятные динамические нагрузки на консоль и ее опоры. Для предотвращения температурных и осадочных деформаций лоток разрезают поперечными и продольными деформационными швами (см. рис. 45). Образующийся под лотком фильтрационный ток воды может вызвать оплывание откосов сооружения, поэтому на слабых грунтах основания под консолью устраивают дренаж.

Наиболее ответственные части консольного перепада – концевой участок лотка и консоль. Концевой участок выполняют, как правило, в виде железобетонного лотка с продольными и поперечными балками жесткости в основании, снижающими динамические нагрузки на лоток. Расстояния между ребрами жесткости принимают равным не менее 2 м. Для увеличения площади соприкосновения швов и уменьшения вероятности механической суффозии грунта через швы их фартуки на концевом участке делают более развитыми. Вдоль консоли (вдоль ее стенок или на контрфорсах) устраивают служебные мостики.

Размеры воронки размыва зависят от сбрасываемого удельного расхода. Уменьшить ее глубину можно, лишь снижая значения удельного расхода, например расширением (в виде раструба) в плане консоли. Чтобы при этом водный поток не отрывался от боковых стенок консоли, на ней устанавливают ребра с углом роспуска 6–8о. Рассредоточить в плане сливающийся поток можно и щелевой консолью, не имеющей боковых стенок. Нижний слой воды при этом вытекает из лотка в воронку через дырчатое днище, а верхний веером сбрасывается вниз. Сооружение в конце консоли сплошного либо прорезного трамплина также уменьшает глубину воронки размыва.

Чтобы опоры консоли не подмывались, внутренний откос воронки размыва крепят, например, габионными ящиками, выполненными из арматурной стали и наполненными камнем. Оползание откосов в результате выклинивания фильтрационных вод предотвращают созданием под креплением двухслойного обратного фильтра.

Число опор консольной части лотка, как правило, назначают не менее двух (в поперечном направлении). По конструкции опоры могут быть рамные, стоечные, сплошные, а при глубоком заложении фундаментов – свайные и погружные. Глубину заложения фундаментов опор принимают с запасом, предотвращающими их подмыв со стороны нижнего бьефа.

При проектировании консольных перепадов можно использовать типовые проекты.

Поскольку вход в консольный сброс такой же, как и в других сопрягающих сооружениях, расчет его ведется аналогично вышеприведенному. На быстротечной части определяют глубину воды в конце быстротока, которую можно без большой погрешности принимать за глубину слива ребра горизонтального участка (рис. 48).

Рис. 48. Схема к расчету воронки размыва

.                                                 (99)

Расчет воронки сводится к определению размыва в месте, где струя попадает в нижний бьеф.

Поток воды при свободном падении на уровне воды нижнего бьефа имеет горизонтальную и вертикальную составляющие скорости:

;  .                          (100)

Скорость входа струи в воду

.                                         (101)

Угол наклона входа струи в воронку

.                                                (102)

Закон расширения струи в массе неподвижной воды может быть принят по Е. А. Замарину:

,                                           (103)

где q – удельный расход в месте падения струи в воду воронки размыва;

vдоп – допустимая скорость на размыв для грунта в воронке размыва;

а = 0,7–0,8.

При и >10о глубина воды в воронке

,                                           (104)

отсюда глубина размыва в грунте

hраз = hвор – hкан.                                        (105)

С учетом полученных значений назначают глубину заложения фундамента опор консоли.

Лабораторно-практические занятия к подразделу 3.4

Лабораторные работы. В гидравлическом лотке или на открытой площадке устанавливают модель быстротока или перепада с заранее заданными геометрическими размерами в соответствии с подаваемым расходом воды на модель.

По подводящему каналу к модели подается расход, замеряемый в голове (перед моделью) или при сливе воды в отводящую (канализационную) сеть. В лабораторных условиях осуществляется циркуляция воды, подаваемой насосами из сборного колодца в напорный бак с постоянным уровнем воды в нем.

Расчет входа в модель сопрягающего сооружения выполняют при установившейся глубине воды в подводящем канале. Если ширина водослива оказывается больше расчетной, на входе набивают рейку такой высоты, чтобы были выдержаны расчетные условия, и частично регулируют расходы, подаваемые на модель. Если же ширина водослива окажется меньше расчетной, уменьшают расход модели или перед моделью предусматривают автоматический сброс и тем самым обеспечивают глубину воды на пороге в соответствии с расчетными условиями.

При использовании модели перепада замеряют сжатую глубину, вторую сопряженную, глубину переливающегося слоя через стенку падения и сравнивают их с расчетными величинами.

При затопленном прыжке в колодце на верхнюю грань стенки падения набивают рейку такой высоты, чтобы прыжок был подтоплен.

На модели быстротока расчет входной части ведут так же, как и в перепаде. По длине лотка набивают усиленную шероховатость в виде поперечных брусьев и в ряде сечений замеряют глубину воды. Полученные данные сравнивают с расчетными величинами.

Перед лабораторными работами преподаватель на макетах объясняет особенности конструкции каждого из типов сопрягающих сооружений.

Практические занятия. Каждому студенту выдается индивидуальное задание по расчету и схематическому конструированию одного из типов сопрягающих сооружений. Методику расчета и основные конструктивные положения преподаватель поясняет перед началом выполнения задания. Порядок выполнения задания принимается в соответствии с приведенными примерами.

Рассчитать сопрягающее сооружение типа гладкого быстротока с постоянной шириной и выполнить схематический чертеж.

Основы расчета. На трассе канала, по которому пропускается расход Qнор = 32 м3/с, Qмакс = 40 м3/с и Qмин = 24 м3/с, имеется сосредоточенное падение местности с разностью отметок по дну каналов 16 м и уклоном поверхности земли i = 0,20. Каналы проходят в суглинистых грунтах, заложение откосов их m = 1,5.

Поток воды в месте сосредоточенного падения местности переводится быстротоком постоянной ширины с уклоном лотка i = 0,22. При таком уклоне верх бортовых стенок практически следует по линии поверхности земли, что дает минимальный объем работ по котловану.

Расчет быстротока при заданных расходах состоит в определении размеров входа, глубины воды в конце лотка быстротока и расчета сопряжения в нижнем бьефе. Расчет быстротока, как и каналов, производится на нормальный расход Qнор = 32,0 м3/с, остальные расходы являются проверочными.

Быстроток выполняется из бетона марки М 200, для которого принимается коэффициент шероховатости n = 0,014. При гидравлических расчетах используются таблицы, приведенные в учебниках гидравлики, по ним определяются значения  и функции φ(η), входящие в уравнения неравномерного движения.

Размеры канала и гидравлические характеристики его, определенные по формуле равномерного движения, приведены в табл. 12.

Таблица 12.Последовательность гидравлического расчета канала

| Q, м3/с | х, м/с | ω, м2 | b, м | h, м | χ, м | R, м |  |  | С | К, м3/с | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32,0 | 0,91 | 35,28 | 8,40 | 2,80 | 18,48 | 1,91 | 1,38 | 62,16 | 45,04 | 2193,01 | 0,0002129 |
| 40,0 | 0,96 | 41,52 | 8,40 | 3,16 | 19,78 | 2,10 | 1,45 | 66,23 | 45,68 | 2741,26 | 0,0002129 |
| 24,0 | 0,83 | 28,80 | 8,40 | 2,40 | 17,04 | 1,69 | 1,30 | 51,23 | 44,02 | 1644,76 | 0,0002129 |

Расчет входа в быстроток. Вход в быстроток рассчитываем как водослив с широким порогом с неподтопленным истечением. Коэффициент бокового сжатия предварительно можно принять равным ε = = 0,98 (в дальнейшем он должен быть подтвержден расчетом), коэффициент водослива М = 1,62.

При этом напор с учетом скорости подхода равен

Размер входа в сооружение определится по формуле (72):

При плавном сопряжении канала с сооружением можно принять асж = 0,05, и тогда коэффициент сжатия по формуле (51) будет  что соответствует предварительно принятому.

Расчет лотка быстротока. Сечение лотка быстротока принимаем прямоугольным, одинаковой ширины с входом в сооружение. Длина лотка быстротока при разности отметок верхнего и нижнего бьефов 16,8 (с учетом глубины водобойного колодца) будет равна

Удельные расходы в лотке

В лотке быстротока установится кривая спада с глубиной, в начале равной критической и в конце h2, которая определится из уравнения неравномерного движения (89).

Найдем величины, входящие в это уравнение.

1. Глубину воды h0 (глубина при равномерном режиме) определим по формуле Шези. Соответствующий модуль расхода будет равен  Значение h0 можно определить подбором. Примем h0 = 0,424 м, тогда ω = 4,21 · 0,424 = 1,79 м2; χ0 = 4,21 + 2 · 0,424 =       = 5,06 м;   По таблице (из учебника гидравлики)  отсюда С0 = 64,12 и К0 = 1,79 · 38,15 = 68,29 м3/с, что соответствует вычисленному модулю при равномерном режиме потока. Нормальную глубину (с округлением) можно принять равной h0 =  0,42 м.

2. В параметр  входят средние значение Сср и χср, вычисляемые при h1 = hкр = 1,86 м и h0 = 0,42 м.

Для h1 = 1,86 м имеем щ1 = 4,21 · 1,86 = 7,83 м2; ч1 = 4,21 + 2 · 1,86 = = 7,93 м;  По таблице , отсюда  и К1 = 70,99 · 7,83 = 555,85 м3/с.

Для h0 = 0,42 м имеем щ0 = 1,7 м2, ч0 = 5,06 м, С0 = 64,12 и К0 = 68,22 м3/с (вычисление их приведено выше).

Среднее значение

отсюда

Гидравлический показатель русла

В расчете используем ближайшее большее табличное значение гидравлического показателя русла х = 3.

3. Величины, входящие в уравнение неравномерного движения (89),  по таблице ц(з1) = 0,026.

После подстановки известных величин в уравнение получим:

или

46,31 = з2 – 72,29ц (з2).

В этом уравнении неизвестной величиной будет h2 – глубина воды в конце лотка быстротока. Для ее определения используем метод подбора. Зададим h2 = 0,47 м, тогда  по таблице ц(з2) = 0,626, отсюда правая часть уравнения будет 1,12 + 72,29 · 0,626 = 46,37, что практически соответствует левой части уравнения. Следовательно, глубина воды в конце лотка быстротока будет равна 0,47 м. Так как    h2 > h0, равномерный режим еще не установится.

Скорость потока воды в конце лотка быстротока

Сопряжение в нижнем бьефе. За лотком быстротока устраиваем водобойный колодец, имеющий в плане форму раструба. Ширина колодца в начале равна ширине лотка быстротока В1 = 4,21 м, а в конце – ширине канала по дну В2 = 8,4 м. Стенки колодца выполняем вертикальными.

Сопряжение в нижнем бьефе выполняем по типу надвинутого прыжка, в котором первая сопряженная глубина h’ соответствует глубине потока воды в конце лотка быстротока, а вторая сопряженная глубина h” определится из уравнения прыжковой функции (84).

Для первого сечения h’ = 0,47 м, ω1 = 4,21 · 0,47 = 1,98 м2, z1 = 0,5 · 0,47 = 0,235 м, для второго сечения ω2 = 8,4h1”, z2 = 0,5h”.

Подставляя известные величины в уравнение прыжковой функции и приняв α = 1,05, получим

После приведения уравнение примет следующий вид:

Решая уравнение подбором, получим h” = 3,523 м. Таким образом, принимаем вторую сопряженную глубину равной (с округлением) h” = 3,52 м.

При выпуске воды из водобойного колодца в канал будет перепад уровней z, который определится из формулы (50) подтопленного водослива с широким порогом. При этом если принять ε = 0,99 и φ = 0,98, пренебрегая скоростным напором, тогда

Надвинутый прыжок обеспечивается при h” > hб, из этого условия при коэффициенте затопления, равном 1,05, глубина водобойного колодца будет d = 1,05 · 3,52 – (2,8 + 0,1) = 0,796 м.

Принимаем водобойный колодец глубиной d = 0,8 м.

Длина водобойного колодца определится по формуле (82), как длина гидравлического прыжка, lк = 2,5(1,9 · 3,52 – 0,47) = 15,54 м.

Принимаем длину водобойного колодца lк = 16,0 м.

Для протекания потока воды без отрыва от стенок водобойного колодца угол растекания должен удовлетворять условию

где  здесь v – скорость в конце лотка быстротока, равная 16,17 м/с; б = 1,1, hсж = 0,47 м – глубина воды в конце лотка быстротока, отсюда

в = 10,17є.

Фактический угол растекания равен и и = 7,5є, следовательно, условие безотрывного протекания потока вдоль стенок водобойного колодца обеспечено.

Пропуск через быстроток форсированного расхода Qфор = 40,0 м3/с.

При ширине входа в быстроток 4,21 м, используя формулу неподтопленного водослива с широким порогом, для которого можно принять е = 0,98, М = 1,62, глубина воды перед водосливом будет равна H0 = 5,98⅔ = 3,29 м.

Скорость потока воды в канале v = 0,96 м/с, отсюда скоростной напор  и H = 3,29 – 0,04 = 3,25 м.

Из условия пропуска Qфор = 40,0 м3, глубина воды в канале равна hкан = 3,16 м, следовательно, перед сооружением будет подпор, равный ∆h = 3,25 – 3,16 = 0,09 м, и скорость в канале перед сооружением будет равна:

Из условия равномерного движения при пропуске по каналу форсированного расхода была определена скорость vкан = 0,96 м/с, отсюда видно, что скорость уменьшилась на 0,03 м/с.

Пропуск через быстроток минимального расхода Qмин = 24,0 м3/с. Перед входом в быстроток глубина воды будет равна:

H0 = 3,59⅔ = 2,34 м.

При скорости в канале v = 0,83 м/с, скоростной напор  отсюда Н = 2,34 – 0,04 = 2,3 м. Из условия пропуска Qмин = 24,0 м3/с глубина воды в канале равна hкан = 2,4 м, следовательно, будет кривая спада с понижением уровня у сооружения на ∆h = = 2,4 – 2,3 = 0,1 м, и скорость в канале будет

Из условия равномерного движения потока воды она была равна 0,83 м/с.

При тех же данных, что и в предыдущем примере, рассчитать быстроток с усиленной шероховатостью.

Местоположение начала шероховатости. В конце лотка быстротока, как это следует из предыдущего примера, скорость равна 16,17 м/с. Для бетона невысоких марок рекомендуется скорость ограничивать и давать не более 10,0 м/с. Снижение  скорости с 16,17 до 10,0 м/с достигается путем установки усиленной шероховатости, начало которой будет с глубины вод, равной

Расстояние lшер от начала лотка быстротока до сечения, где установится эта глубина, определится из уравнения неравномерного движения (89), в котором

ц (з1) = 0,026;  ц (з2) = 0,154.

Функции ц (з1) и ц (з2) взяты при гидравлическом показателе русла х = 3. Средние значения Сср и чср определим при глубинах h1 = = hкр = 1,86 м и h2 = 0,76 м. Для h1 = 1,86 м имеем щ1 = 7,83 м2, ч1 = = 7,93 м, С1 = 71,71 (вычисления их приведены в предыдущем примере).

Для h2 = 0,76 м имеем щ2 = 4,21 ∙ 0,76 = 3,2 м2; ч2 = 4,21 + 2 ∙ 0,76 = = 5,73 м;   по таблице и С2 = 66,81.

Среднее значение

отсюда

После подстановки известных величин в формулу неравномерного движения получим:

откуда lшер = 12,58 м.

Расчет размеров усиленной шероховатости. Усиленную шероховатость принимаем в виде нормальных брусков, высота ее определится из уравнения 1000К = 47,5 – 1,2б + 0,1в, где К – величина, обратная скоростному множителю С, и она равна

После подстановки известных величин в формулу получим:

откуда ∆ = 0,07 м. Расстояние между брусками шероховатости принимаем по зависимости л = 8∆, или л = 8 · 0,07 = 0,56 м.

Сопряжение в нижнем бьефе при усиленной шероховатости. Снижение скорости в конце лотка быстротока ведет к уменьшению глубины водобойного колодца и длины его. Вторая сопряженная глубина h”, считая за первую сопряженную глубину воды над шероховатостью h’ = 0,76 м, определится из уравнения прыжковой функции, в которой щ1 = 4,21 · 0,76 = 3,2 м, z1 = 0,5 · 0,76 = 0,38; щ2 = 8,4h”; z2 = 0,5h”.

После подстановки известных величин в уравнение прыжковой функции получим:

После приведения

Уравнение проще решить подбором. При h” = 2,7 м получим тождество (правая часть будет равна левой), следовательно, вторая сопряженная глубина в водобойном колодце будет равна 2,7 м.

Так как h” = 2,7 м < hкан = 2,8 м, прыжок будет надвинут и водобойный колодец не требуется. Для увеличения коэффициента подтопления и обеспечения более равномерного распределения удельных расходов при выпуске потока воды на рисберму принимаем конструктивно водобойный колодец глубиной 0,3 м.

Длина водобойного колодца будет lкол = 2,5(1,9 · 2,7 – 0,76) = = 10,92 м.

Примем водобойный колодец длиной lкол = 11,0 м. Угол раструба в водобойном колодце будет равен  и = 10,6о, что обеспечивает безотрывное протекание потока воды от стенок.

Раздел 4. ЗАТВОРЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

4.1. Общие сведения и классификация затворов

Затворы представляют собой устройство, служащее для закрытий отверстий гидротехнических сооружений и освобождающее это отверстие с целью пропуска воды и несомых ею тел.

Затвор состоит из трех составных частей: подвижной (пролетного строения), неподвижной (закладных частей) и механизмов, приводящих в движение подвижную часть.

Однако часто, когда говорят о затворе, подразумевают только его подвижную часть.

Для классификации затворов имеется довольно много признаков. Ниже приведены основные из них.

1. По месту расположения перекрываемых отверстий:

а) поверхностные, служащие для перекрывания водосливных отверстий;

б) глубинные, которые служат для перекрытия глубинных отверстий.

2. По эксплуатационному назначению:

а) основные (рабочие, эксплуатационные) – постоянно находятся в работе при эксплуатации сооружения;

б) ремонтные – используются для временного перекрытия отверстий, в случае ремонта основных затворов;

в) аварийные – применяются в случае аварии основных затворов (иногда типы «б» и «в» объединяют – аварийно-ремонтные);

г) строительные – служащие для закрытия отверстий сооружений в период строительства гидроузла.

3. По материалу:

стальные, деревянные, иногда железобетонные.

4. По конструктивным признакам подвижной части:

шандорные, плоские, сегментные, секторные, клапанные, вальцовые, крышевидные, с поворотными формами (рис. 49), игольчатые, цилиндрические и т. д.

Общее число затворов по конструктивным признакам составляет более 50.

Рис. 49. Схемы основных типов затвора:

а – плоского; б – сегментного; в – секторного; г – клапанного; д – вальцового;

е – крышевидного; ж – шандорного; з, и – с поворотными фермами и рамами;

к – откатного; л – шлюзных двустворчатых ворот

4.2. Общие условия работы затворов

Подъем и опускание затвора составляет процесс маневрирования. Способов пропуска воды через водосливные отверстия может быть несколько: из-под затвора, по верху затвора или одновременно из-под затвора и по верху (рис. 50).

Маневрирование затворами связано с пропуском максимальных расходов воды, на которые рассчитываются сооружения, пропуском минимальных расходов и промежуточных между ними, сбросом плавающих тел, регулированием уровней воды в верхнем бьефе.

Лед и плавающие тела лучше пропускать через пролеты сооружения при полностью поднятых затворах, если позволит расход воды и уровни в верхнем бьефе.

Рис. 50. Схемы маневрирования затворами: а – затвор поднят частично,

поток движется из-под затвора; б – затвор опущен частично, поток движется

поверх затвора; в – поток проходит из-под затвора и поверх затвора;

г – поток проходит свободно, затвор полностью поднят; д – затвор опущен

При полностью поднятых затворах смываются донные и влекомые наносы.

При частично поднятых затворах эффект смыва ниже.

Маневрирование затворами осуществляется стационарными лебедками, передвижными кранами, а при небольших пролетах – ручными подъемниками. Электроподъемники чаще всего применяются на крупных гидроэнергетических узлах. В гидромелиоративных сооружениях чаще применяют ручной привод, а иногда комбинированный с электро- и ручным управлением.

Основные эксплуатационные требования к затворам сводятся к следующему: готовность к действию в любое время, безотказность в работе, водопроницаемость, минимальное усилие для маневрирования затворами, минимальная строительная стоимость.

На затвор, как и на гидротехнические сооружения, действуют статические и динамические силы.

К статическим относятся: собственный вес, гидростатическое давление воды, давление наносов (статическое давление льда не допускается); к динамическим - волновое и сейсмическое воздействие, давление ветра и гидродинамическое давление воды.

Все силы учитываются при расчете принятых конструкций затворов.

4.3. Конструкция и расчет простейших затворов

Шандоры – затворы, подвижная часть которых состоит из ряда отдельных горизонтальных балок (шандор), движущихся поступательно в пазах сооружения и укладываемых одна на другую. В результате последовательной укладки шандор друг на друга образуется шандорная стенка. Шандорные затворы устанавливаются перед основными, когда они опущены. Небольшие пролеты сооружений перекрывают деревянными шандорами, с увеличением пролетов переходят к металлическим или железобетонным (рис. 51).

Пролеты, перекрываемые деревянными шандорами, редко превосходят 3 м. При больших пролетах применяют металлические или железобетонные шандоры. Шандоры рассчитывают как свободно опертую балку с равномерной нагрузкой.

Рис. 51. Шандоры:

а, б, в – деревянные; г, д – металлические; е – железобетонные

Спицевые затворы (рис. 52) – ряд деревянных или металлических балок, свободно опирающихся вверху на горизонтальную балку, а внизу – на порог сооружения.

Спицевые затворы применяют для перекрытия больших полетов с небольшой глубиной воды. В настоящее время используются редко. Их часто используют при модельных лабораторных исследованиях.

Безригельные затворы. Подвижная часть безригельных затворов представляет собой щит из досок или металлического стального листа. Пролеты, перекрываемые такими затворами не превышают для металлических 2 м, для деревянных – 1,6 м. Доски в деревянных затворах соединяют между собой в четверть или шпунт.

Плотность обеспечивается двумя деревянными шпонками клинообразной формы. Применяют деревянные затворы обычно в деревянных плотинах.

Рис. 52. Спицевый затвор

В регулирующих сооружениях типа водовыпусков на каналах с расходом до 0,2 м3/с применяют безригельные металлические затворы в виде щита, перемещаемого в металлической раме. В сооружениях на каналах широко распространены безригельные затворы с ручным винтовым подъемником.

Подвижная часть такого затвора представляет собой металлический щит, усиленный ребрами жесткости. Перемещение щита происходит в пазах металлической рамы, высота которой несколько больше двойной высоты щита.

4.4. Конструкция и расчет плоских ригельных затворов

При пролетах более 2 м применяют металлические плоские, затворы. Они широко распространены, так как имеют следующие достоинства: перекрывают большие пролеты (до 30 м и более); применимы на водосливах любого очертания; требуют небольшой длины устоев и быков; взаимозаменяемы, простота конструкции и др.

Недостатки металлических плоских затворов: необходимо большое усилие, вследствие этого большая стоимость подъемного оборудования.

Для маневрирования затворами следует иметь повышенную высоту и толщину быков и устоев.

При конструировании и расчете плоских затворов используют следующие размеры по длине их (рис. 53).

Рис. 53. Расчетные размеры плоского затвора

Lпрл – пролет, перекрывающийся затвором (по ТКП);

Lрас – расчетный пролет затвора, измеряемый по осям опорно-ходовой части; Lрас = Lпрл + 2 · d;

d – расстояние от кромки паза до оси опорно-ходовой части; d = = (0,02–0,03)Lпрл;

Lпол – геометрическая полная длина затвора;

Lгр – грузовой пролет определенный положением боковых уплотнений.

Схема пролетного строения плоского ригельного затвора представлена на рис. 54.

Высота затвора определяется разностью отметок НПУ и порога сооружения.

Геометрическая высота несколько больше.

Расстояние между осями балок, или шаг, из условия устойчивости обшивки выбирают в пределах (50–60)д, где д – толщина обшивки. Пространство между балками представляет собой панель.

Различают две системы балочного набора: поперечную, у которой обрешетины разрезаны у стоек, и продольную, у которой стойки разрезные.

Рис. 54. Схема пролетного строения плоского ригельного затвора:

1 – ригели; 2 – обрешетины; 3 – стойки; 4 – концевые стойки;

5 – обшивка; 6 – верхняя обвязка; 7 – поперечные связи;

8 – нижняя обвязка; 9 – продольные связи

Для обшивки затворов используют листовую сталь. Толщина обшивки определяется расчетом. Целесообразно применять высоту панели в соотношении к ее ширине 1:2. Тогда по формуле Баха толщина обшивки

(106)

где Р – гидравлическое давление воды в центре панели;

φ – коэффициент для обшивки, закрепленной по контуру, равный

0,75, при закреплении по двум сторонам φ = 1, для свободно ле-

жащей плиты φ = 1,13;

а, b – меньший и больший размеры панели;

[σ] – расчетное сопротивление металла.

В практике у не превосходит 20–26 мм, но не менее 6 мм.

Основные горизонтальные балки, которые воспринимают все нагрузки, действующие на затвор, называют ригелями. В пролетах до 6 м их выполняют из прокатных профилей, с увеличением пролетов переходят к сварным сечениям, а когда их становится трудно выполнять, переходят к сквозным в виде ферм (расположение ригеля показано на рис. 49).

Высота ригеля в пределах пролета определяется по формуле

(107)

на опоре –

Ригель можно рассчитать как балку на двух опорах с равномерно распределенной нагрузкой.

,                                   (108)

где [σ] – напряжение для стали;

δcт – толщина стенки ригеля.

Ригели и обрешетины упираются в опорно-концевые стойки, к которым они привариваются. Размер стоек принимают равным высоте ригеля в концевой части. В концевой части затворов располагаются опорно-ходовые части. По назначению они разделяются на основные и вспомогательные.

В плоских затворах применяются два основных типа опорно-ходовых частей: скользящие и колесные. По виду этих опор называют и сами затворы. В затворах скользящего типа основными опорно-ходовыми частями служат полозья, прикрепленные к опорно-концевым стойкам. Их устраивают на всю высоту затвора или в виде отдельных салазок с каждой стороны затвора (рис. 55).

Рис. 55. Полоз с ДСП в разъемной обойме

При движении скользящих затворов по неподвижным частям возникает трение, для преодоления которого необходимы значительные усилия.

Применение колесных затворов позволяет уменьшить подъемное усилие, так как трение качения значительно меньше трения скольжения.

При небольших пролетах колеса в затворах крепятся в торцевой части, а при значительных размерах перекрываемых отверстий – с фасадной стороны опорно-концевых стоек.

Правильность поступательного движения затвора обеспечивается при применении вспомогательных опорно-ходовых частей. Боковые размеры колеса назначаются конструктивно в пределах 150–500 мм.

Кроме передвижных частей затвора имеются и неподвижные, или закладные, части, которые представляют собой металлические конструкции, заделанные в бетонную кладку, и служат для передачи движения от затворов на быки и устои.

Для предотвращения фильтрации воды с боков затвора и снизу применяют устройство, перекрывающее зазоры между подвижной и неподвижной частями затвора. Для уплотнения используется металл, дерево, пластмасса и резина (полосовая, листовая и специальных профилей).

Для определения подъемного и опускного усилий затвора сначала определяют собственный вес затвора и гидростатическое давление воды.

Собственный вес плоских металлических затворов предварительно определяется по эмпирическим формулам Березинского и Ефимовича (в тоннах):

(109)

(110)

Гидростатическое давление на затвор определяют по обычным зависимостям гидравлики

(111)

где F – площадь затвора, м2;

P – гидростатическое давление на затвор;

Hр – высота затвора, м.

Усилие, требуемое для подъема плоского затвора, определяют по формуле

Т = 1,1G + 1,2(Тк + Туп + Тподс),                        (112)

где G – собственный вес затвора;

Тк – величина силы трения в опорных колесах;

Туп – величина силы трения в боковом уплотнении;

Тподс – подсос снизу затвора.

(113)

где P – полное давление на затвор, т;

R – радиус колеса, см;

μ – коэффициент трения скольжения во втулке, равный 0,3;

μ1 – коэффициент трения качения, равный 0,1;

(114)

где b – ширина полосы уплотнения, равная 0,06 м;

η – коэффициент трения резины по стали, равный 0,65;

Тподс = Lb1p,                                            (115)

где b1 – толщина донного уплотнения, равная 0,01 м;

p – интенсивность подсоса, равная 6 т/м3.

Опускное усилие можно определить из формулы

Топ = 2(Тк + Туп + Твып) – G,                       (116)

где Твып – величина выпора;

Твып = γHpLpbбр, т;

bбр – ширина бруса донного уплотнения.

Конструкция плоского затвора показана на рис. 54.

4.5. Криволинейные затворы поверхностных отверстий

Сегментные затворы. Затворы, подвижная часть которых в поперечном сечении имеет вид сегмента и крепится к двум ногам, вращающимся вокруг горизонтальной оси, проходящей через концы ног, называются сегментными. Такие затворы применяются только как основные. Они могут перекрывать пролеты до 40 м при глубине воды перед ними до 15 м (рис. 49, б и 56).

Сегментные затворы распространены в гидромелиоративных сооружениях благодаря ряду преимуществ по сравнению с другими затворами:

- обеспечивают лучшие гидравлические условия истечения из-под затвора;

- исключается появление вакуума под затвором;

- требуется меньшее подъемное усилие, а значит, и меньшая грузоподъемность механизмов;

- лучшая работа в потоке с большим содержанием наносов;

- достигается большая скорость подъема затвора.

Недостатки сегментных затворов:

- невозможность перестановки из одного пролета в другой;

- необходимость иметь большую длину быков и устоев;

- наличие распоров в шарнирах;

- более сложное изготовление по сравнению с плоскими затворами.

Подвижная часть сегментного затвора состоит из обшивки, ригелей, балочной клетки, концевых стоек и, кроме того, ног. По концам ног имеются опорные шарнирные устройства, позволяющие вращаться подвижной части затвора. Обшивку затвора выполняют с общим центром вращения.

Толщину обшивки определяют по той же формуле, что и для плоского затвора. Радиус обшивки затвора принимают в пределах (2,0–2,5)Н, где Н – глубина воды перед затвором. Ригели, как и в плоских затворах, размещают из условия равнонагруженности, этим самым и равнонагружены будут ноги порталов.

Ноги затвора выполняют по двум схемам:

а) нагрузка от ригелей передается на две опоры в виде секторов, ферм; ригели составляют вместе с опорами опорные рамы или порталы, на которые и передается нагрузка от затвора;

б) в виде плоских опорных рам.

Рис. 56. Конструкции несущей части сегментов затворов:

а – с прямыми жесткими ногами; б – с прямыми гибкими ногами;

в – с наклонными гибкими ногами;

г – с ногами, шарнирно заделанными в ригеле

Все силы, действующие на затвор, включая и собственный его вес, воспринимают опорные шарниры, которые передают их на бетон устоев и быков.

Опорный шарнир состоит из двух частей: подвижной, присоединенной к концам ног, и неподвижной, заделанной в бетон.

Различают опорные шарниры цилиндрические, шаровые и конические. Конические шарниры распространены в затворах с наклонными ногами.

Оси вращения сегментных затворов располагают по трем схемам:

а) выше уровня воды верхнего бьефа;

б) на одной отметке с уровнем воды в верхнем бьефе;

в) ниже уровня воды в верхнем бьефе, когда водослив не подтоплен со стороны нижнего бьефа.

Для предотвращения утечки воды через затворы применяют, как и в плоских затворах, различные конструкции уплотнения (боковые и донные). Наибольшее распространение в последнее время получили резиновые уплотнения.

Вальцовые затворы. Вальцовым затвором называется подвижная полая трубчатая конструкция, перекрывающая водосливные отверстия, как двухопорная балка, и поднимаемая вверх путем перекатывания ее по наклонным путям на быках или устоях (см. рис. 49, д).

Вальцовый затвор лежит на наклонных рельсах в пазах быков, причем он связан с опорой зубчатым зацеплением бандажа затвора и зубчатой рейки на опоре. В любом положении затвор удерживается рабочей цепью, закрепленной на одном конце вальца. К другому прикреплена холостая цепь. Выполняются вальцовые затворы из стали. Цилиндр вальцового затвора состоит из обшивки толщиной 10–16 мм, прикрепленной к продольным обрешетинам в виде швеллеров № 12–20. Число последних бывает 8–12 и более при расстоянии друг от друга а = 0,6…1,0 м.

Жесткость и неизменяемость конструкции обеспечивается поперечными диафрагмами, представляющими собой жесткие кольца из швеллеров или двутавров. Напряжения от изгиба в затворе воспринимаются обшивкой и обрешетинами.

Наибольшее напряжение изгиба цилиндра радиусом R определяется по формуле

(117)

где I – момент инерции, I = π · δ · R3;

δ – расчетная толщина обшивки, δ = (δ0 + δш – δр);

δ0 – толщина листов обшивки, δ0 = 1–2 мм – приведенная толщина  швеллеров и запас на ржавление.

Тогда

(118)

Для увеличения высоты перекрываемого отверстия устраиваются вальцовые затворы с козырьками, что дает возможность перекрывать отверстия с напором 9–13 м. Длина перекрываемых отверстий достигает при этом 50–60 м, т. е. значительно больше, чем при плоских и сегментных затворах.

Вальцовые затворы обладают большой жесткостью и поэтому могут работать в суровых климатических условиях. Недостатками их являются сложность изготовления, трудности при монтаже, требуют более массивных быков и береговых устоев.

Секторные затворы. Секторными называют затворы, подвижная часть которых имеет в поперечном сечении вид кругового сектора с обшивкой по напорной и одной или двум граням и опускается в нишу порога сооружения при вращении вокруг горизонтальной оси (рис. 57).

Рис. 57. Типы секторных затворов:

а – тонущие с осью вращения на низовой стороне; б – поплавковый

с осью вращения на низовой стороне; в – поплавковый с осью

вращения на верховой стороне

Пролеты, перекрываемые такими затворами, достигают 60–65 м при напорах 8–9 м. Применяются, когда гребень водослива не подтапливается со стороны нижнего бьефа.

Особенность их состоит в том, что маневрирование ими происходит без механических подъемников и обеспечивается гидравлически путем изменения уровня воды в нижнем бьефе.

Достоинства:

- достигается точная регулировка уровня воды в верхнем бьефе;

- допускается сброс плавающих тел поверх затвора;

- конструкция достаточно жесткая;

- обеспечивается быстрое маневрирование затворами;

- перекрывают большие пролеты;

- требуется минимальная высота устоев и быков.

Недостатки:

- сложность конструкции;

- более сложная эксплуатация, особенно зимой;

- значительный вес;

- большая стоимость.

Крышевидные затворы. Эти затворы состоят из двух плоских полотнищ (клапанов), вращающихся на горизонтальных осях и образующих в приподнятом состоянии как бы крышу, а в опущенном – помещаются в нише порога плотины (рис. 58). Подъем и опускание таких затворов происходит, как и секторных.

Рис. 58. Крышевидный затвор: 1 – водовод в устое;

2 и 3 – верхнее и нижнее полотнища; 4 – ограничитель; 5 – камера; 6 – ролик

Достоинства крышевидных затворов такие же, как и секторных. Перекрывают широкие пролеты (до 50 м при напорах до 7 м).

Недостатки: необходимость относительно широкого порога плотины, сложность конструкции регулирующего аппарата, необходимость тщательного надзора.

Кроме перечисленных, имеются затворы клапанные и плавучие с поворотными фермами и рамами и др.

Ремонтные и строительные затворы. Ремонтные затворы отверстий плотин необходимы в период эксплуатации для осмотра, ремонта и смены основных затворов, для ремонта и осмотра порога плотины и закладных частей в нем и в быках, а также в случае аварии основного затвора.

Ремонтные затворы устанавливаются со стороны верхнего и нижнего бьефов, но в ряде случаев только со стороны ВБ (когда уровень воды в НБ ниже порога плотины).

Ремонтные затворы могут вообще не устанавливаться, если в период эксплуатации плотины уровень воды в ВБ ежегодно опускается ниже порога плотины на достаточное время.

В качестве ремонтных затворов применяют: шандоры, плоские затворы, поворотные фермы, поворотные рамы, плавучие затворы и др.

При возведении плотин применяют также строительные затворы. Например, при строительстве плотин методом гребенки при монтаже основных затворов при поднятом уже уровне воды в ВБ; при восстановлении поврежденных сооружений.

В качестве строительных затворов применяют: плоские затворы; секционные (из нескольких плоских колесных); шандоры скользящего типа и др.

4.6. Затворы глубинных отверстий

Водоводы замкнутого поперечного сечения, расположенные ниже уровня воды, называют глубинными.

К ним относятся: водосбросы, водоспуски, водозаборы, расположенные в теле плотины, тоннели и прочие водопропускные сооружения.

Затворы, перекрывающие отверстия глубинных водоводов, называются также глубинными.

Глубинные затворы имеют ряд особенностей, к числу которых можно отнести следующие: большое гидростатическое давление, воспринимаемое ими; истечение из-под затвора происходит при больших скоростях, вследствие чего появляется вакуум и возникает кавитация; наличие уплотнения по всему периметру; сравнительно небольшие перекрывающие отверстия.

Глубинные затворы, как и поверхностные, по назначению подразделяются на основные, ремонтные и аварийные.

Подъемные механизмы затворов располагаются на незатопленных площадках, в шахтах и камерах управления затворами.

Применяют следующие типы глубинных затворов: плоские, сегментные, дисковые, игольчатые, конусные, вертикально цилиндрические, шаровые, задвижки и др. Не все они имеют широкое распространение.

Наибольшее применение получили плоские и сегментные затворы, которые по конструкции не отличаются от поверхностных. Однако учитывая, что они подвержены значительному гидростатическому давлению, их выполняют в виде многоригельной сварной конструкции.

В настоящее время разработаны конструкции затворов, способных при площади перекрываемых ими отверстий до 30 м2 удовлетворительно работать под напором до 200 м.

Плоские колесные затворы распространены меньше, так как подвержены сильной вибрации.

При больших скоростях воды за затвором образуется вакуум. Для снижения его необходимо за затвор подавать воздух. Расход воздуха достигает 20–30 % от расхода воды.

Сегментные затворы используются только как основные. К их недостаткам необходимо отнести более сложную конструкцию и необходимость иметь камеры больших размеров.

Задвижки и дисковые затворы. Задвижки (рис. 59, а) – это разновидность плоских затворов. Они представляют собой плоский стальной литой или сварной (иногда полый) щит прямоугольного или круглого сечения. Этот щит поступательно движется в патрубке и при открытии отверстия водовода располагается в кожухе, герметически присоединенном к патрубку. Перемещение щита происходит при помощи штока, связанного с гидравлическим приводом, или электролебедкой, а при малых напорах – вручную. Патрубок последовательно врезается в напорный водовод.

Задвижка в опущенном состоянии, когда отверстие водовода перекрыто, обеспечивает полную водонепроницаемость благодаря тщательной подгонке щита в пазах, выполненной в заводских условиях.

а                                             б

Рис. 59. Глубинные затворы: а – задвижка; б – дисковый затвор

Задвижки используют при напорах до 100 м и более. Круглые задвижки применяют в водоводах диаметром до 1,5 м.

Открытие задвижки при больших напорах требует значительных усилий. Если создать противодавление с низовой стороны щита, для чего по обводной трубе пропускать небольшой расход воды, усилие для маневрирования значительно уменьшается. Недостатки задвижек – это трудность регулирования расходов воды, вибрация при неполном открытии и образование вакуума.

Дисковый затвор (рис. 59, б) (его также называют дроссельным) представляет собой плоский диск, вращающийся на вертикальной или горизонтальной оси, проходящей через середину затвора. Вращение диска происходит от механического или гидравлического привода, присоединенного к оси затвора.

В открытом положении диск располагается по течению воды и практически не уменьшает сечения водовода и оказывает небольшое сопротивление движущемуся потоку.

Дисковые затворы применяют чаще в качестве ремонтных и аварийных, а также ставят в обводных устройствах при создании противодавления у плоских затворов и задвижек.

Дисковые затворы используют при больших напорах. Имеются примеры, когда их устанавливали на водоводах с напором до 800 м. Диаметр их также может быть очень большим и доходить до 8 м и более.

Игольчатые и конусные затворы. Игольчатые затворы наиболее совершенны и позволяют довольно точно регулировать расходы воды. Их достоинство состоит в том, что они допускают частичное открытие отверстия при любых напорах и при этом не наблюдается вибрация, для маневрирования ими требуется небольшое усилие.

Игольчатые затворы располагают чаще в конце водовода с выпуском воды в атмосферу. Однако возможно их располагать и в любом месте водовода.

Игольчатый затвор (рис. 60, а) состоит из неподвижного кожуха диаметром больше, чем примыкающий к нему водовод. Внутри кожуха укреплен неподвижный полый цилиндр, имеющий полость с, которая может при помощи трубки соединяться с верхним и нижним бьефом. Диаметр неподвижного цилиндра меньше диаметра кожуха, в результате чего создается кольцевое пространство, по которому и протекает поток воды.

Рис. 60. Глубинные затворы больших напоров:

а – игольчатый; б – конусный; 1 – неподвижный кожух;

2 – неподвижный цилиндр; 3 – подвижный цилиндр;

4 – кольцевое пространство

Внутри неподвижного цилиндра движется подвижный цилиндр, подобно поршню.

Между этими двумя цилиндрами есть кольцевое пространство – полость d, которая также при помощи трубки может соединяться с верхним и нижним бьефом.

Когда полость d соединена с нижним бьефом, а полость с – с верхним, давлением воды подвижный цилиндр будет перемещаться вправо. Находясь в крайнем положении он закроет выходное отверстие водовода.

Если же полость с соединить с нижним бьефом, а полость d – с верхним, то под влиянием напора подвижный цилиндр будет перемещаться влево. Тем самым он откроет выходное отверстие и в результате этого даст проход потоку воды.

Таким образом, регулируя давление в полостях с и d, маневрируют открытием и закрытием затвора.

Игольчатые затворы применимы для напоров до 800 м, их диаметр достигает 6,5 м. Сложность конструкции игольчатого затвора и дороговизна ограничивают их широкое применение.

Конусный затвор (рис. 60, б), его также называют горизонтальным телескопическим (кольцевым) затвором, имеет много общего с игольчатым.

Его устанавливают в выходном сечении водовода. Он представляет собой цилиндрическую насадку, присоединенную с одного конца к водоводу и снабженную с другого конца коническим экраном, неподвижно укрепленным так, что образуется кольцевое отверстие.

Вдоль насадки при помощи специального механизма перемещается наружное кольцо, которым регулируется степень открытия кольцевого пространства.

В крайнем правом положении наружного кольца отверстие закрывается, и прекращается выпуск воды. В крайнем левом положении кольца отверстие для выпуска воды полностью освобождается, и поток воды выбрасывается из него в атмосферу в виде кольцевой струи в нижний бьеф или под уровень воды.

Такие затворы удобны для регулирования расходов, пропускаемых по водоводу.

Благодаря расщеплению струи, а также аэрации ее обеспечивается удовлетворительное гашение энергии.

4.7. Затворы-автоматы мелиоративных сооружений

Оросительные системы оснащены большим комплексом гидросооружений, предназначенных как для регулирования расходов, так и для регулирования уровней (подпорные сооружения) и количества наносов (промывные сооружения). Управление водой в каналах – очень сложный и трудоемкий процесс. Работа эта усложняется тем, что режим подачи воды меняется во времени довольно часто. Это требует почти постоянных наблюдений на всех гидротехнических сооружениях, расположенных на значительных расстояниях друг от друга. Работу эксплуатационников могут заменить автоматы. Они повышают точность распределения воды между каналами и снижают ее непроизводительные потери. Используют автоматы двух принципов действия – электрического и гидравлического.

Автоматы электрического принципа действия требуют проводной связи или радиосвязи для передачи информации на диспетчерские пункты и команды с этого пункта о расходе электроэнергии для приведения в действие электромоторов. Для регулирования расходов и уровней воды в оросительных каналах эти автоматы не всегда удобны, так как при большой разбросанности автоматизация их значительно влияет на стоимость.

Наиболее перспективны для оросительных систем гидравлические автоматы с применением вододействующих устройств. При их создании используют ряд принципиальных схем, позволяющих автомату выполнять работу определенного направления: пропускать постоянный расход, поддерживать на заданной отметке уровни в ВБ и НБ, открывать затвор для смыва накопившихся наносов.

На мелиоративных системах наиболее широко применяют обычные затворы, оборудованные автоматизированным электроприводом, и затворы-автоматы (вододействующие или гидравлические авторегуляторы), использующие в работе энергию движущейся воды. Все затворы типа авторегуляторов по гидравлическому принципу делят: на авторегуляторы, поддерживающие постоянный уровень воды в верхнем или нижнем бьефах и постоянного расхода; пропорциональные вододелители; затворы-автоматы смешанного регулирования (в одних условиях работают как автоматы постоянного уровня, в других – как автоматы постоянного расхода) и для промывки наносов на гидросооружениях; по механическому принципу: на затворы прямого действия (датчик непосредственно действует на регулирующий орган) и непрямого (затвором управляют вспомогательные механизмы). Некоторые затворы-автоматы могут работать в одних гидравлических условиях по принципу прямого действия, в других – по принципу непрямого. Кроме того, различают затворы непрерывного (регулируемый орган затвора непрерывно следует за отклонением регулируемой величины) и прерывистого (рабочий орган работает с перерывами) регулирования.

В основу работы затворов-автоматов мелиоративных систем положены такие явления гидравлики, как истечение жидкости через отверстия и водосливы, динамические воздействия водного потока, струйное деление воды и т. п.

Затворы-автоматы постоянного уровня поддерживают заданный уровень воды в верхнем или нижнем бьефе гидротехнических сооружений мелиоративных систем. К наиболее простым авторегуляторам уровня относят затворы прямого действия. Для них характерны высокая чувствительность, отсутствие запаздывания, устойчивость и надежность в эксплуатации.

Клапанный затвор-автомат (разработан М. Ф. Финке) представляет собой плоский затвор (рис. 61), опирающийся шарнирно на диафрагму регулятора. К его щиту на консолях через тросы подвешен балансир. Работа затвора-автомата основана на принципе уравновешивания действующих моментов от давления воды, с одной стороны, и собственного веса затвора – с другой.

Рис. 61. Схема установки клапанного затвора-автомата:

1 – обшивка затвора; 2 – шарнир затвора; 3 – забральная стенка регулятора;

4 – пазы; 5 – узел подвески груза; 6 – груз-балансир (пунктиром

показано поднятое состояние затвора)

Когда уровень воды в верхнем бьефе повышается, гидростатическое давление воды на щит затвора увеличивается, и он открывается на определенную высоту. Расход воды, вытекающей из-под затвора, возрастает, и уровень воды вновь принимает первоначальное положение. Затвор-автомат работает устойчиво при углах открытия 0–47(.

Клапанный вододействующий затвор-автомат системы Я. В. Боч-карева сконструирован для прямоугольных, трапецеидальных и параболических отверстий гидротехнических сооружений. Он может быть плоским и сегментным. Работа затвора основана на уравновешивании моментов сил, действующих на него.

Плоский затвор-автомат (рис. 62, а) регулирует уровень верхнего бьефа. Его рычаг-корректор связан с верхней кромкой полотнища.

Рис. 62. Схемы установки клапанных вододействующих затворов-автоматов

типа «кинематический трехзвенник»: а – плоского; б – сегментного;

1 – полотнище затвора; 2 – качающаяся рама; 3 – рычаги-корректоры

Сегментный затвор-автомат (рис. 62, б) отличается от плоского тем, что его качающаяся рама расположена за полотнищем в нижнем бьефе. Такой затвор-автомат с корректором положения прямого действия (рис. 63) состоит из собственно сегментного затвора, уравновешенного балансиром и сопряженного с корректором на одной оси. Корректор размещен в камере, в которую вода поступает из верхнего бьефа, а сливается в нижний. Камера опирается на поперечную балку.

Рис. 63. Схема установки сегментного вододействующего

затвора-автомата уровня с корректором: 1 – затвор;

2 – питающая труба (или галерея); 3 – опорная балка;

4 – камера корректора; 5 – корректор; 6 – ось затвора;

7 – слив; 8 – балансир

Расчетные напоры Нр перед затворами зависят от уклонов водотоков i и бытовой глубины воды hб в верхнем бьефе. При i = 0–0,02 Hp ≥ 2hб, при i > 0,02 Hp ≥ 3hб.

Сегментный уравновешенный затвор-автомат с поплавком-противовесом (рис. 64) уравновешивают балансиром и поплавком-противовесом. Поплавок-противовес размещают в специальной шахте в береговом устое гидротехнического сооружения и соединяют с затвором тросами через систему блоков. Трос цепляют за верх затвора, поэтому при опускании поплавка затвор также опускается. Из шахты в нижний бьеф проложена труба. Принцип работы такого затвора-автомата основан на уравновешивании моментов сил в системе веса затвора, балансира и поплавка. Он обеспечивает полное открытие отверстия. Его можно применять на открытых, диафрагмовых и трубчатых водовыпусках.

Рис. 64. Схема установки сегментного уравновешенного

затвора-автомата с поплавком-противовесом:

1 – задатчик уровня; 2 – блоки; 3 – затвор; 4 – шахта;

5 – поплавок-противовес; 6 – сливная труба; 7 - балансир

Цилиндрический затвор-автомат конструкции Укргипроводхоза (рис. 65) применяют на трубчатых водовыпусках при значительных перепадах (0,7–1,0 м) уровней воды в верхнем и нижнем бьефах и расходах до 10 м3/с. Он состоит из вертикального полого цилиндра, подвешенного к коромыслу с поплавком-противовесом. Донным отверстием поплавковая камера соединена с нижним бьефом. На выходе бетонного колена водовыпуска обычно приваривают фланец, выполняющий функции направляющей для цилиндра и отражателя. В основу работы затвора-автомата положен принцип уравновешивания действующих моментов сил поплавком-цилиндром. При понижении уровня воды в нижнем бьефе поплавок опускается, и коромысло поднимает цилиндр на заданную высоту. Необходимый уровень воды в нижнем бьефе устанавливают, регулируя длину гибкой подвески поплавка-противовеса. Цилиндрический затвор-автомат надежен в работе. Его недостаток – невысокая точность стабилизации уровня воды в нижнем бьефе, зависящая от соотношения плеч подвески цилиндра и поплавка противовеса, и необходимость применения высокого цилиндра.

Затворы-автоматы постоянного расхода и стабилизаторы расхода предназначены для подачи постоянных расходов в отводящее русло независимо от колебаний уровней воды в бьефах гидротехнических сооружений. Точность регулирования ими расходов воды составляет обычно до 5 %. Наиболее распространены авторегуляторы постоянного расхода, в основу работы которых положен принцип поддержания постоянного слоя воды, переливающейся через плавающий водослив, а также принцип изменения площади живого сечения работающего отверстия обратно пропорционально в верхнем бьефе.

Рис. 65. Схема установки цилиндрического затвора-автомата:

1 – входной оголовок; 2 – водопроводящая труба;

3 – колено; 4 – цилиндр;

5 – коромысло; 6 – поплавок-противовес

Телеуправляемый цилиндрический затвор-автомат конструкции Гипроводхоза (рис. 66) состоит из подвижного цилиндра, свободно передвигающегося по неподвижному цилиндру, переходящему в трубу. Подвижный цилиндр жестко соединен с поплавком. Между стенками цилиндров находится воздушная прослойка, играющая роль уплотнения и изолированная от атмосферы. При повышении уровня воды в верхнем бьефе поплавок поднимается и увлекает за собой подвижный цилиндр. Таким образом, слой сливаемой через стенку подвижного цилинра воды остается всегда постоянным, а следовательно, и расход водовыпуска всегда постоянный. Чтобы изменить расход воды водоспуска, с помощью механизма телеуправления увеличивают или уменьшают расстояние между верхом подвижного цилиндра и поплавком, т. е. регулируют напор на цилиндрическом водосливе.

Вододействующий затвор-автомат конструкции Укргипроводхоза (рис. 67) компонуют с закрытыми водовыпусками, имеющими приемный колодец с отводящей трубой. Сверху колодец прикрывают плитой с круглым отверстием. В центре отверстия устанавливают направляющий стержень – ось. По этой оси свободно перемещается в вертикальном направлении круглая труба переменного по высоте сечения. Эта труба служит корпусом авторегулятора. Наверху корпус имеет приемную воронку, сконструированную по периметру из трапецеидальных водосливов. Удерживает затвор на плаву поплавок, присоединенный сверху к корпусу.

Рис. 66. Схема установки телеуправляемого цилиндрического

затвора-автомата: 1, 2 – подвижный и неподвижный цилиндры;

3 – механизм регулирования уровня поплавка;

4 – поплавок; 5 – отводящая труба

В основу работы затвора-автомата положен принцип постоянства сочетания расходов воды, протекающих через трапецеидальные водосливы сверху и сквозь щелевые зазоры между корпусом затвора и отверстием приемного колодца снизу. При понижении уровня воды в верхнем бьефе корпус затвора опускается вместе с поплавком вниз по оси. Через водосливы в приемной воронке при этом сливается постоянный расход воды, так как слой переливающейся воды остался прежним. Несмотря на увеличение поперечного сечения, через нижнее отверстие проходит также постоянный расход воды, поскольку размеры кольцевого зазора увеличиваются обратно пропорционально в соответствии с формулой истечения воды из отверстия (где Н – напор над кольцевым отверстием). При ином положении уровня воды в верхнем бьефе имеет место та же закономерность. Для изменения расчетного расхода изменяют положение поплавка. Расход донного отверстия не регулируют. Оптимальное соотношение расходов донного отверстия и водослива 1:5–1:10. Недостатки такого затвора-автомата – сложность осмотра и ремонта, возможность засорения плавником и ограниченность диапазона регулирования расходов.

Стабилизатор расхода конструкции института Средазгипроводхоза (рис. 68) состоит из неподвижных закладных (рама затвора со шкалой значений расходов и отверстиями для замка, исключающего возможность самопроизвольного подъема полотнища затвора) и подвижных (скользящее полотнище с низовым одиночным или двойным козырьком и закрепленными уплотнениями) частей.

| Рис. 67. Схема установки вододей-ствующего затвора-автомата конструкции Укргипроводхоза: 1 – поплавок; 2 – воронка с трапецеидальными водосливами; 3 – корпус авторегулятора; 4 – направляющая ось; 5 – колодец; 6 – труба | Рис. 68. Схема установки стабили- затора расхода конструкции Средазгипроводхоза: 1 – порог водослива; 2 – наклонный козырек; 3 – плоский затвор; 4 – подъемник |
| --- | --- |

В основу его работы положены законы динамики потока при донном истечении из-под щита. С увеличением уровня воды в верхнем бьефе при обтекании потоком воды наклонного козырька возрастает вертикальное сжатие струи потока, т. е. гидравлическое сопротивление. Это приводит к уменьшению коэффициента расхода отверстия. Возросший перед затвором напор гасится. Таким образом, расход воды через гидротехническое сооружение изменяется. При понижении воды в верхнем бьефе уменьшаются значения гидравлических сопротивлений под козырьком, что приводит к восстановлению прежнего значения  напора перед отверстием. Если затвор-автомат установить на повышенном пороге, то уровни воды в нижнем бьефе не будут меняться до тех пор, пока не наступит затопленное истечение. Стабилизатор расхода может иметь два наклонных козырька. Между козырьками образуется обратная струя воды, создающая дополнительные гидравлические сопротивления и повышающая диапазон регулирования расходами. Значение расхода изменяют, поднимая или опуская затвор.

Средазгипроводхозом разработаны типовые проекты гидротехнических сооружений со стабилизаторами расходов, рассчитанные на пропускную способность 0,2–5,2 м3/с и колебания уровня воды в верхнем бьефе 18–70 см.

Водовыпуск – стабилизатор расхода (рис. 69) состоит из одно- или двухстороннего трубчатого отвода из канала, перед которым устраивают полигональный в плане водослив с тонкой стенкой. В откосах канала за водосливом устанавливают рамы, в которых перемещаются наклонные плоские затворы. Перед наклонными затворами сооружают защитные стенки для предупреждения попадания плавника в боковые отводы водовыпуска. Постоянный забор воды из канала в трубы обеспечивают двумя способами: использованием полигонального водослива перед затворами водовыпуска, который ограничивает диапазон колебания уровней воды (через него автоматически сбрасываются лишние расходы канала); применением наклонного плоского затвора, играющего роль козырька. Повышение уровней воды перед наклонным затвором ведет к увеличению гидравлических сопротивлений и вертикального сжатия струи, а следовательно, и к уменьшению пропускной способности отверстия под щитом. Донный порог предотвращает поступление донных наносов в трубы водовыпуска. Водовыпуск – стабилизатор расхода рекомендуется применять на каналах с большими уклонами.

Рис. 69. Схема водовыпуска – стабилизатора расхода:

1 – транзитный канал; 2 – полигональный водослив; 3 – входное отверстие;

4 – рама; 5 – плоский затвор; 6 – защитная стенка от плавника;

7 – отводящая труба

Пропорциональные вододелители предназначены для разделения между водопотребителями водного потока или его части в заданном отношении расходов. При глубине воды в канале до 2 м наиболее целесообразно пропорциональное деление воды в плане, более 2 м – послойное (по вертикали).

В основу работы пропорциональных вододелителей может быть положен и смешанный принцип деления воды: при больших глубинах воды в подводящем канале затворы-автоматы функционируют на основе деления воды по вертикали, а при небольших – на основе деления воды в плане.

На двух-трех водопотребителей рассчитан плоский пропорциональный вододелитель Я. В. Бочкарева (рис. 70).

Рис. 70. Схемы плоских пропорциональных вододелителей:

а – на два отвода; б – на три отвода; 1, 3 – разделительная и поворотная

пластины; 2 – плоская серьга; 4 – разделительная стенка; 5 – привод

В его конструкцию входит разделительная пластина, состоящая из двух частей. Ее устанавливают вдоль продольной оси потока. Части пластины крепят между собой на шарнире в виде цилиндра с продольной прорезью. Цилиндр надевают на вертикальный стержень. Задняя часть пластины выполнена в виде пластинчатой серьги с поворотной пластиной. Серьга шарнирно закреплена на раздельной стенке сооружения.

С целью изменения соотношения ширин b1 и b2 водосливной части сооружения, а следовательно, и деления расходов воды между отводящими каналами предусмотрен механический или электрический привод. Электрический привод состоит из червячного вала и направляющей штанги, по которым перемещается поперек сооружения раздельная пластина. Когда включают вал, пластина начинает двигаться в нужном направлении.

В основу работы таких вододелителей положен принцип планового деления воды на водосливе с широким порогом. Чем больше ширина порога в свету или постоянном напоре, тем больший расход воды через него протекает.

Устройства гидравлического промыва наносов. В периоды интенсивных поливов забор воды из рек на орошение достигает 100 %. В таких условиях в верхний бьеф водозаборных сооружений  начинают интенсивно поступать наносы. От того, насколько своевременно из верхнего бьефа будут удалены отложившиеся наносы, зависит качественная работа водозаборного гидроузла. На головных водозаборных сооружениях мелиоративных систем для промыва наносов из верхнего бьефа целесообразно применять секторные уравновешенные затворы-автоматы. Они представляют собой секторные уравновешенные балансиром через систему блоков затворы с емкостью (рис. 71).

В верхней части этой емкости располагают вантуз, а снизу делают отверстие. В береговом устое выполняют вертикальную шахту с донным входным отверстием. Емкость сообщается с питающей вертикальной шахтой через направляющую трубу. Принцип действия таких затворов основан на уравновешивании моментов действующих сил. При отсутствии воды в верхнем бьефе затвор полностью открыт, поскольку момент от массы балансира превышает момент от массы опорожненного затвора. С появлением воды в верхнем бьефе через шахту и питающую трубу вода начинает поступать в емкость затвора, так как расход истечения через низовое отверстие меньше расхода притока. При определенном наполнении затвора момент от его массы возрастает, и затвор опускается на порог сооружения. Донные наносы, заполняющие верхний бьеф, движутся в сторону водозаборного сооружения и постепенно перекрывают входное отверстие вертикальной шахты. Поступление воды в нее уменьшается или вообще прекращается. В результате расход воды, вытекающей из низового отверстия затвора, будет больше ее притока. Емкость опорожняется. Это приводит к уменьшению момента от массы затвора, и он открывается.

Рис. 71. Схема установки секторного уравновешенного

затвора-автомата: 1 – секторный затвор; 2 – уплотнение;

3, 6 – питающие шахта и труба; 4 – вантуз; 5 – ось затвора;

7 – трос; 8 – балансир; 9 – блоки; 10 – низовое отверстие

Когда наносы будут вымыты из верхнего бьефа, затвор опять начнет наполняться водой. Для того чтобы затвор-автомат легко открывался от навалившихся наносов, ось его делают с эксцентриситетом.

4.8. Особенности эксплуатации затворов

В процессе эксплуатации затворов гидротехнических сооружений все их металлические части, непосредственно контактирующие с водой, могут интенсивно коррозировать, ржаветь, обрастать ракушкой, истираться наносами, повреждаться льдом и камнями, утрачивать уплотнения, обмерзать и т. п. Поэтому гидромеханическое оборудование гидротехнических сооружений нуждается в периодических осмотрах. Обнаруженные дефекты необходимо своевременно устранять, а изношенные части заменять новыми. В соответствии с инструкциями по эксплуатации, вращающиеся и трущиеся части, тросовое хозяйство необходимо смазывать маслом, металлические поверхности очищать от ржавчины и известкования (специальными щетками, пескоструйными аппаратами и т. п.) и покрывать грунтовкой, а затем специальными красками. Электрические и гидравлические приводы должны быть всегда исправными.

При переохлаждении открытых водоемов и водотоков в воде образуется шуга (взвешенные частицы льда и донный лед). Она намерзает на решетках и частях затворов. Такое намерзание может привести к аварии гидротехнического сооружения. В зимнее время возможно также образование наледей на обшивке затвора из-за ее охлаждения с низовой его стороны, что исключает возможность маневрирования им. Для предупреждения такого обмерзания предусматривают ряд специальных мероприятий: обогрев затвора и закладных частей; устройство намерзающих майн на поверхности воды перед затворами; утепление затворов с низовой стороны.

Обогревают затворы различными способами: электромаслообогре-вом с естественной или принудительной циркуляцией масла; непосредственным пропуском тока по закладным частям; шинным или индукционным электрообогревом.

Все перечисленные способы обогрева можно применять периодически (когда необходимо растопить небольшую часть льда перед подъемом затвора) или непрерывно (когда нужно постоянно предотвращать намерзание льда на поверхностях затвора и закладных частей). Периодический обогрев требует больших установленных мощностей трансформаторов, а непрерывный – ведет к большим годовым затратам электроэнергии.

Незамерзающую полынью (майну) перед затворами для предупреждения образования льда на обшивке и закладных частях создают следующими способами: используют тепло нижних слоев воды водохранилища (принудительно  подают более теплую воду из нижних слоев в верхний пневматическими потокообразователями); прикрывают полынью хворостяным покрытием; периодически прорубают или пропиливают полынью; подводят теплую воду от близлежащих ТЭЦ, теплых родников или водоемов и др. Шире распространена принудительная подача из нижних слоев более теплой воды воздушными потокообра-зователями.

Затворы с низовой стороны утепляют второй обшивкой из теплоизоляционных материалов (дерева, шлаковой ваты, пенобетона, пеноуретана).

лабораторно-практические занятия к разделу 4

Лабораторные занятия. Студенты на макетах знакомятся с основными типами затворов – поверхностными и глубинными. По заданию преподавателя каждый студент выполняет эскиз с макета одного из затворов, при этом целесообразно давать плоские двухригельные затворы – колесные и сегментные. В эскизах должно быть отражено расположение ригелей, балочной клетки, опорно-концевых стоек и связей – продольных и поперечных.

Практические занятия. На аудиторных занятиях под руководством преподавателя разбираются расчеты затворов – плоских или сегментных, но не исключается рассмотрение и других типов затворов. В тех случаях, когда по учебному плану предусматривается выполнение индивидуальных заданий, используется методика расчетов в приводимых ниже примерах. В задания можно включать несколько видов расчетов или ограничиться только каким-либо одним видом, например расчетом по определению подъемного усилия затвора. Примеры расчета затворов можно использовать при выполнении курсовых и дипломных проектов.

Определить местоположение ригелей, рассчитать их сечение, найти толщину обшивки и определить подъемное усилие плоского затвора скользящего трения. Исходные данные для расчета: пролет в свету между быками (устоями) Lпр = 7 м, глубина воды в верхнем бьефе перед затворами H1 = 5 м, глубина воды в нижнем бьефе H2 = 0.

Конструктивная схема затвора. Принимаем двухригельный затвор с обшивкой стальным листом. Опорно-ходовую часть выполняем в виде деревянного бруса сечением 7 Ч 7 см, прикрепленного к концевым стойкам. Этот брус одновременно служит и боковым уплотнением. Размеры затвора принимаем по рис. 72, а. Пролет в свету Lпр = 7 м (по условию задания). Расчетный пролет определяем по формуле Lрас = Lпрл + 2. Lрас = Lпр + 2d. При d = 0,25 м соответственно Lрас = 7,0 + 2 · 0,25 = 7,5 м. Полная длина затвора Lпол = Lрас + 2∆, где ∆ принимается равным 0,1 м. Lпол = 7,5 + 2 · 0,1 = 7,7 м. Длина грузового пролета Lгр = Lпол = 7,7 м.

Для ригелей используют прокатные профили двутаврового сечения. Так как в дальнейшем необходимо знать размер ригеля, чтобы учесть собственный вес его, примем предварительно для него двутавр № 60 со следующими показателями: F = 132 см2, вес погонной длины – 1020,24 Н (104 кгс), момент сопротивления Wх = 2510 см3, момент инерции Iх = 75 450 см4, толщина стенки d = 15,1 мм (все показатели взяты из таблицы сортамента прокатных профилей).

Подбор сечения ригелей и балочной клетки. Расположение ригелей и балочной клетки приведено на рис. 72, в. Ригели размещены из условия их равнонагруженности по рис. 72.

Расчет ригелей ведется на равномерно-распределенную нагрузку на 1 м длины, при учете силы гидростатического давления воды q1 = 61,31 кН (6,25 тс); силы собственного веса q2 = 1,02 кН (0,104тс); суммарной нагрузки q = q1 + q2 = 62,33 кН (6,35 тс).

Расчетная схема загрузки ригеля приведена на рис. 72, б. Максимальный изгибающий момент

Высоту ригеля определим по формуле (108) при расчетном напряжении для стали урас = 206 МПа (2100 кгс/см2):

что соответствует предварительно принятой высоте ригеля.

Балочную клетку выполняем из двутавров № 20, для опорно-концевых стоек принимаем швеллер № 20, такой же профиль используем для верхней и нижней обвязок.

Расчет толщины обшивки. В соответствии с рис. 72, толщину обшивки определяем для наиболее нагруженной панели (она на рисунке заштрихована).

Для этой панели короткая сторона равна а = 0,75 м, длинная b = = 1,92 м, их отношение а/b = 0,75/1,92 = 0,39.

Толщину обшивки определим по формуле (106), в которой вели-чина гидростатического давления воды до центра панели равна            Р = 43,46 кПа  (4,43 тс/м2), а φ = 1.

После подстановки в формулу получим:

или 7,2 мм, принимаем стальной лист δ = 8 мм.

Рис. 72. К примеру расчета плоского двухригельного затвора:

а – размеры затвора в плане; б – расчетная схема ригеля;

в – расположение ригелей и балочной клетки

Определение подъемного усилия. Сила гидростатического давления воды, действующая на затвор,

Собственный вес затвора определим по формуле

где Hц = 2,5 – напор над центром отверстия;

Lпр = 7,0 м.

Сила трения в уплотнениях Ттр = Рf, где f = 0,45 – коэффициент трения скольжения дерева по стали вдоль волокон, Ттр = 944,21 · 0,45 = = 424,89 кН (43,31 тс).

Подъемное усилие находим по формуле S = Gзат + fP + Pвак без учета силы вакуума, так как нижнее ребро уплотнения выполняется обтекаемой формы:

S = 73,55 + 424,89 = 498,44 кН (50,81 тс).

Определение прогиба ригеля. Прогиб ригеля определим по формуле .

Для металла Е = 20,601 МПа, отсюда (линейные величины приняты в сантиметрах) получим:

Относительный прогиб равен 1,65/750 = 1/454, по нормативам он должен быть не больше 1/400, следовательно, это условие выдержано.

Определить подъемное усилие плоского колесного затвора и размеры колес, приняв те же исходные данные, что и в предыдущем примере.

Собственный вес затвора определим по формуле

где Нц = 2,5 м;

Lпр = 7,0 м.

Отсюда

кН (8,89 тс).

Сила гидростатического давления воды, действующая на затвор при Lгр = 7,0 м, что соответствует боковому уплотнению, будет кН (87,3 тс).

Сила трения в боковых уплотнениях при b = 0,2 м в соответствии с формулой Ттр = гвfH2b и принятом деревянном уплотняющем брусе, для которого f = 0,45, будет Ттр = 9,81 · 52 · 0,2 · 0,45 = 22,07 кН (2,25 тс).

В двухригельных затворах при четырех колесах сила гидростатического давления на одно колесо при равнонагруженности их будет    Ркол = 0,25 · 858,38 = 214,60 кН (21,88 тс).

Радиус колеса определим по формуле  при ширине обода колеса b = 8 см и напряжении на раздробление металла ураз =       = 7,85 МПа (80 кгс/см2):

Радиус втулки колеса принимаем r = 3 см.

Подъемное усилие плоского колесного затвора определим по формуле

,

где f1 = 0,1 см – коэффициент трения качения.

После подстановки получим

По сравнению с плоским затвором скользящего трения подъемное усилие уменьшилось в 2,61 раза.

Раздел 5. ПЛОТИНЫ И ВОДОПРОПУСКНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

5.1. Плотины из грунтовых материалов

Материалы, добываемые на месте строительства, не требующие планируемых перевозок, называют местными. К этому виду материалов относят и грунты, из которых возводят сооружения или используют в качестве оснований.

Под грунтом понимают естественные образования, расположенные в верхнем слое земной коры, образовавшиеся в результате химического и физического выветривания горных пород. Плотина, тело которой более чем на 50 % (по объему) возводится из грунта методом послойной отсыпки насухо с механическим уплотнением, называется грунтовой.

Плотина, тело которой более чем на 50 % (по объему) возводится из грунтов методом гидромеханизации, называется грунтовой намывной.

В гидротехнической практике для возведения плотин применяют и камень – местный строительный материал, искусственно получаемый из горных пород путем их дробления. Плотины, возведенные из камня, называются каменными.

Плотина, тело которой более чем на 50 % состоит из гравийно-галечниковых грунтов или горной массы скальных или полускальных грунтов, называется каменно-грунтовой.

Грунтовые плотины представляют собой насыпи в виде трапеции, выполненные из грунтов как строительных материалов (рис. 73).

Их используют как водоподпорные сооружения, не допускающие перелива воды через гребень – глухие плотины.

Особенность грунтовых плотин состоит в том, что они пропускают через себя воду. В теле плотины движется безнапорный фильтрационный поток, имеющий свободную поверхность – депрессионную поверхность, кривая же свободной поверхности называется депрессионной кривой. Грунтовые плотины находят самое широкое распространение в различных областях строительства (гидроэнергетике, гидромелиорации, водоснабжении, рыборазведении, борьбе с наводнениями). Разновидностью грунтовых плотин служат дамбы обвалования, насыпи на каналах, валы, имеющие значительное распространение в гидромелиорации.

Рис. 73. Поперечный профиль грунтовой плотины: 1 – верховой откос; 2 – берма

верхового откоса; 3 – крепление верхового откоса; 4 – упор крепления; 5 – гребень

плотины; 6 – тело плотины; 7 – низовой откос; 8 – берма низового откоса;

9 – крепление низового откоса; 10 – дренаж; 11 – естественная поверхность грунта;

12 – основание плотины; 13 – замок; 14 – водопроницаемый слой основания;

15 – водонепроницаемый слой основания – водоупор

Основное и существенное преимущество грунтовых плотин состоит в том, что для их возведения используется местный строительный материал. Они получили широкое распространение благодаря следующим преимуществам: 1) возведение их возможно в любых географических районах (в сейсмических условиях они не теряют прочности и устойчивости); 2) для возведения плотин применимы практически любые грунты; 3) все процессы, связанные с укладкой грунта в тело плотины, механизированы; 4) грунт тела плотины не теряет своих свойств со временем; 5) грунтовые плотины можно возводить практически любой высоты.

Недостатки грунтовых плотин: 1) невозможность сброса воды непосредственно через плотину; 2) наличие в теле плотины фильтрационного потока, потенциально создающего условия для деформации тела плотины; 3) большие фильтрационные потери воды при некоторых грунтах, что заставляет применять специальные противофильтрационные устройства; 4) неравномерная осадка по поперечному профилю плотины.

Грунтовые плотины классифицируют:

по способу возведения:

1) насыпные, с искусственным уплотнением грунта;

2) насыпные, без уплотнения с отсыпкой насухо;

3) с отсыпкой грунта в воду;

4) насыпные, образованные при помощи направленного взрыва;

5) намывные, возводимые с помощью гидромеханизации:

по конструкции тела плотины: из однородного грунта; из неоднородного грунта; с экраном из негрунтовых материалов; с экраном из грунта; с ядром; с диафрагмой (рис. 74).

По классу грунтовые плотины определяются высотой и грунтом основания (табл. 13).

Рис. 74. Типы грунтовых плотин:

а – из однородного грунта; б – из неоднородного грунта;

в – с экраном из негрунтовых материалов; г – с экраном из грунтовых

материалов; д – с ядром; е – с диафрагмой

Таблица 13. Классы плотин из грунтовых материалов

| Виды грунтов основания | Классы сооружений |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
|  | Высота сооружения, м |
| Скальные | Более 100 | 70–100 | 25–70 | Менее 25 |
| Песчаные, крупнообломочные, глинистые в твердом состоянии | Более 75 | 35–75 | 15–35 | Менее 15 |
| Глинистые, водонасыщенные и в пластичном состоянии | Более 50 | 25–50 | 15–25 | Менее 15 |

По конструкции противофильтрационных устройств в основании: с замком, с зубом, с диафрагмой, с зубом и диафрагмой, с инъекционной завесой, с инъекционной висячей завесой, с понуром (рис. 75).

Рис. 75. Противофильтрационные устройства в основании грунтовых плотин:

а – зуб; б – замок; в – диафрагма (обычно шпунтовая стенка);

г – висячая инъекционная завеса; д – инъекционная завеса, возведенная

до водоупора; е – диафрагма в сочетании с зубом; ж – понур в сочетании с экраном

5.1.1. Грунты для тела плотины и основания

Грунты как строительный материал должны обладать:

1) прочностью, характеризующейся сдвиговыми показателями (угол внутреннего трения ц, сцепление с);

2) водоустойчивостью, характеризующейся степенью растворения грунта в воде;

3) водопроницаемостью, характеризующейся коэффициентом фильтрации.

По условиям размещения грунта в поперечном профиле плотины можно выделить три характерные части:

1) основную часть, выполняющую роль массива, обеспечивающую устойчивость всего водоподпорного сооружения и поддерживающую заданные уровни воды в верхнем бьефе;

2) часть поперечного профиля плотины, занятую противофильтрационными устройствами – ядрами, экранами, понурами, замком и др.;

3) часть поперечного профиля, занятую дренажем.

Грунты каждой из этих частей поперечного профиля плотины, исходя из тех задач, которые они выполняют, должны отвечать различным требованиям. В основной части профиля используют практически все виды нескальных грунтов, а также отходы металлургической промышленности и тепловых электростанций. Для противофильтрационных устройств применяют грунты маловодопроницаемые – суглинки, глины, торф, искусственные грунтовые смеси – глинобетон. Для дренажей применяют несвязные грунты с повышенным Кф – пески, гальку, гравий, щебень, песчано-гравийные смеси, камень.

Грунтовые плотины возводят на любых грунтах, залегающих в основании, при всестороннем учете их свойств. К ним предъявляют такие же требования, как и к грунтам плотины.

При залегании в основании иловатых и переувлажненных глинистых грунтов следует предусматривать дренирование, а также ограничить интенсивность возведения плотины. При незначительной их мощности целесообразно такие грунты удалять и плотину возводить на хороших грунтах.

Торф допускается оставлять в основании при степени его разложения не менее 50 %, при этом следует учитывать повышенную осадку его при определенном гребне плотины. Грунты с неразложившейся корневой системой, а также имеющие ходы землеройных животных, удаляют из основания.

5.1.2. Выбор створа плотины. Характерные уровни и объемы

в водохранилище

На положение створа плотины влияет ряд факторов, к числу которых можно отнести следующие:

- топографические, определяющие длину плотины и ее высоту. При прочих равных условиях створ плотины располагают в наиболее узком месте долины, нормально к горизонталям. В этом случае будет наименьший объем работ;

- инженерно-геологические и гидрогеологические условия, оцениваемые прочностными характеристиками грунтов, их напластованием и водопроницаемостью;

- гидрологические, связанные с решением вопроса о положении водохранилища и расходе, сбрасываемом в период половодья или паводка.

Створ плотины следует выбирать на основании технико-экономического сравнения вариантов в увязке с компоновкой гидроузла и в зависимости от топографических, гидрологических и инженерно-геологических условий площадки строительства и требований охраны природной среды.

При этом следует учитывать:

- необходимость расположения водопропускных сооружений таким образом, чтобы исключить возможность опасных размывов берегов и подмыва плотины при сбросе воды в нижний бьеф и отложения продуктов размыва в размерах, ухудшающих условия гидроузла;

- возможность пропуска воды через створ плотины в период ее строительства, а также возможность прокладки по плотине и на подходах к ней дорог различного назначения, как в период строительства, так и в период эксплуатации;

- целесообразность включения перемычек (банкетов), необходимых для перекрытия русла реки в период строительства гидроузла, в тело плотины;

- возможность временной эксплуатации в период строительства при частично заполненном водохранилище;

- режим расходов и уровней водотока;

- условия пропуска льда, наносов, леса, судов, рыбы и другие специальные требования, предъявляемые к проектируемому объекту;

- возможность образования незамерзающей зимой полыньи в нижнем бьефе и ее влияние на повышение влажности воздуха и туманообразование на прилегающей территории.

Створ плотины целесообразно выполнять одновременно с трассировкой водосбросного тракта.

В процессе изыскания намечают несколько створов. Створ будущей плотины выбирают с учетом перечисленных факторов и на основе результатов технико-экономического сравнения вариантов.

Для принятого створа делают продольный профиль с фиксацией отметок поверхности земли на пикетах и промежуточных точках.

При проектировании плотин учитывают и форму речных долин, в которых наблюдается два характерных участка: русловой, где протекает вода в меженное время, и пойменный, затапливаемый в паводок. В горных районах обычно пойменные участки отсутствуют.

Тип и конструкцию плотины следует выбирать на основании технико-экономического сравнения вариантов, учитывающих технологию строительных работ, а также общую компоновку гидроузла. Сравниваемые варианты должны иметь одинаковую степень проработанности и надежности. Для возведения плотины из грунтовых материалов необходимо максимально использовать грунты, полученные из полезных выемок, если их физико-механические свойства соответствуют предъявляемым требованиям. Класс плотин следует определять в соответствии с ТКП 45-3.04-169.

В водохранилищах, создаваемых с помощью грунтовых плотин, различают три уровня поверхности воды: форсированный подпорный (ФПУ), нормальный подпорный (НПУ) и мертвого объема (УМО). Отметки этих уровней устанавливаются с помощью водохозяйственных расчетов. Так, НПУ определяется исходя из требуемого полезного объема водохранилища, топографии чаши, а также объема стока.

Отметка УМО зависит от срока службы водохранилища и интенсивности его заиления, санитарных требований, требуемой отметки «командования» над орошаемой площадью, условий рыборазведения.

Форсированные уровни необходимы при наличии автоматических водосбросов, что позволяет уменьшить основные и поверочные расходы водосброса.

Кроме характерных уровней в водохранилище отмечают характерные объемы: полный объем водохранилища, мертвый объем, полезный объем и форсированный.

5.1.3. Проектирование поперечного профиля грунтовой плотины

Проектирование профиля начинают с гребня плотины, который, как правило, используется для проезда автотранспорта. Ширина гребня зависит от категории дороги, ее принимают по СТБ-1300.

Основные параметры автодорог приведены в табл. 14.

Таблица 14. Параметры гребня проезжей части плотины

| Показатели, м | Категория дороги |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV или I-С | V или II-С | III-С |
| Ширина грунтового полотна | Более 27,5 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6,5 |
| Ширина проезжей части | Более 15 | 7,5 | 7 | 6 | 4,5 | 3,5 |
| Ширина обочин | 3,75 | 3,75 | 2,5 | 2 | 1,75 | 1,5 |

Если по гребню нет проезжей части, его ширину принимают больше или равной 4,5 м для низких и средней высоты плотин и 6 м – для высоких плотин. По краям обочин устанавливают ограждения – тумбы, столбы, надолбы, парапеты, низкие стенки – для предупреждения съезда автотранспорта с насыпи. Пример устройства ограждающих конструкций приведен на рис. 76.

Проезжую часть дороги покрывают одеждой, в состав которой входят покрытие и основание. Тип покрытия зависит от категории дороги. В основании покрытия укладывают песчаные или гравийные грунты. Они необходимы для более равномерного распределения давлений от сосредоточенных грузов и для быстрого отвода воды за пределы проезжей части. Пример конструкции гребня плотины с устройством на нем дороги с покрытием их булыжной мостовой приведен на рис. 77.

Рис. 76. Ограждения на гребне плотины:

а – деревянные столбы-надолбы; б – железобетонные столбы-надолбы;

в – железобетонные брусья на массивных опорах; г – парапет

из каменной кладки (кирпичной кладки); д – железобетонный (бетонный)

парапет; е – парапет – ограничитель наката

Рис. 77. Булыжная мостовая по гребню плотины:

1 – одиночная мостовая; 2 – слой крупного песка, δ = 15–20 см;

3 – обратный фильтр; 4 – дренажная воронка; 5 – дерн травой вниз

Превышение отметки гребня плотины над уровнем воды в водохранилище определяется в соответствии с требованиями, изложенными в справочнике по гидротехническим сооружениям под редакцией В. П. Недриги.

hs = ∆hset + hrun1% + a,                                (119)

где ∆hset – ветровой нагон в верхнем бьефе;

hrun1% – высота наката ветровых волн обеспеченностью 1 %;

а – конструктивный запас по высоте плотины (принимаем равным

0,5ч1,0 м в зависимости от класса плотины).

Расчет выполняется для двух расчетных случаев:

а) когда уровень воды в водохранилище находится на отметке НПУ, тогда определяется превышение  м;

б) когда уровень воды в водохранилище находится на отметке ФПУ, тогда определяется превышение  м.

Для двух расчетных случаев по нижеизложенной методике определяют высоту наката и нагона волны. Окончательную отметку гребня плотины  выбирают как наибольшую из двух случаев.

(120)

Высоту нагона волны определяем по формуле

(121)

где kw – коэффициент, принимаемый при vw = 20, 30, 40, 50 м/c, соответственно kw·106 = 2,1; 3,0; 3,9; 4,8 (для промежуточных значений vw значение kw можно определять линейной интерполяцией);

L – длина водохранилища по направлению господствующих ветров, м;

g – ускорение свободного падения;

H – глубина воды в верхнем бьефе, м;

в – угол направления господствующих ветров.

Высоту наката волны определяем по формуле

hrun1% = Kp · Kr · Ksp · Krun  ·h1%,                          (122)

где Kp, Kr – коэффициенты шероховатости и проницаемости верхового откоса, определяются по табл. 15;

Ksp – коэффициент, зависящий от пологости верхового откоса и ско-

рости ветра, определяется по табл. 16;

Krun – коэффициент, зависящий от параметров волны, определяется

по графику рис. 78;

h1% – высота волны 1%-ной обеспеченности;

r – средний размер шероховатости, равный среднему диаметру зе-

рен d50 материала крепления откоса или среднему размеру бетон-

ных (железобетонных) блоков.

Таблица 15. Значения коэффициентов Кр, Кг

| Конструкция крепления откоса | Относительная шероховатость, r/h1% | Коэффициент Kr | Коэффициент Kp |
| --- | --- | --- | --- |
| Бетонные (железобетонные плиты) | – | 1 | 0,9 |
| Гравийно-галечное, каменное или крепление бетонными блоками | 0,002 0,005–0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 | 1 0,95 0,9 0,8 0,75 0,7 | 0,9 0,85 0,8 0,7 0,6 0,5 |

Примечание. φ – угол наклона откоса к горизонту, град.

Таблица 16. Значения коэффициента Ksp

| Значение m1 = ctgφ | 0,4 | 0,4–2 | 3–5 | Более 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент: при скорости ветра 20 м/с и более при скорости ветра 10 м/с и менее | 1,3 1,1 | 1,4 1,1 | 1,5 1,1 | 1,6 1,2 |

Рис. 78. График значений коэффициента Кrun

Для определения коэффициента Krun и высоты волны h1% определяют безразмерные коэффициенты о и ф по формулам:

;                                             (123)

(124)

где t – продолжительность действия ветра, равная 6 ч, или 21 600 с.

По огибающей кривой (рис. 79) находим значения коэффициентов ε и η.

Рис. 79. График для определения ветровых волн в глубоководной зоне

По наименьшим их значениям определяются:

- период волны

;                                              (125)

- высота волны

;                                             (126)

- длина волны

.                                            (127)

Для определения h1% проверяем наличие мелководной или глубоководной зоны. Если H ≤ 0,5 · λгл, то зона мелководная и расчетная высота волны, ее средняя длина определяются по зависимостям:

h1% = в · hгл;                                      (128)

λ = λгл · α                                         (129)

Значение коэффициентов в и б определяем по графику рис. 80.

Если H ≥ 0,5 · λгл, то зона глубоководная, высота волны h1% и средняя длина волны определяются из условия

h1% = hгл · Ki

λ = λгл        ,                                      (130)

где Ki – коэффициент, определяемый по графику рис. 81, в зависимости от значения  и расчетной обеспеченности высоты волны.

Рис. 80. Зависимость коэффициентов мелководной зоны

При креплении верхового откоса железобетонными или бетонными плитами принимается кривая, соответствующая 1%-ной обеспеченности, а при креплении каменной наброской или мощением принимается кривая обеспеченности, соответствующая 2%-ной обеспеченности.

При наличии на гребне плотины сплошного бетонного парапета (см. рис. 76, д, е), рассчитанного на воздействие волны, возвышение его верха над уровнем верхнего бьефа необходимо принимать не ниже значений, полученных по формуле (119).

Возвышение гребня плотины в этом случае принимают на 0,3 м над НПУ или отметке ФПУ, причем выбирают высшую из них.

Заложение откосов плотины следует выбирать исходя из условий их устойчивости с учетом:

- физико-механических характеристик грунтов откосов и основания;

- действующих на откосы сил;

- высоты плотины;

- производства работ и условий эксплуатации.

Рис. 81. График значений Ki

Поперечный профиль плотины должен быть устойчивым и экономичным. Заложение откосов назначают предварительно, основываясь на опыте строительства и эксплуатации плотин, затем проверяют расчетом и уточняют. Средний по высоте коэффициент заложения откоса m грунтовых плотин можно принимать по табл. 17.

Таблица 17. Значения коэффициентов заложения откосов для грунтовых плотин

| Откос | Высота плотины, м |
| --- | --- |
|  | 5 | 5–10 | 10–15 | 15–20 | Более 50 |
| Верховой | 2,0–2,5 | 2,25–2,75 | 2,5–3,0 | 3,0–4,0 | 4,0–5,0 |
| Низовой | 1,75–2,0 | 1,75–2,25 | 2,0–2,5 | 2,5–4,0 | 4,0–4,5 |

Заложение верхового откоса обозначаем m1, а низового – m2. Чтобы уменьшить объем насыпи, заложение откосов плотин средних и высоких целесообразно принимать переменными по высоте, увеличивая m к основанию. Вместо изменения заложения откосов часто выполняют бермы, которые служат местом упора крепления откосов и необходимы по условиям производства работ и эксплуатации. На низовых откосах бермы размещают через 10–15 м по высоте плотины, увеличивая это расстояние в высоких плотинах. Ширина бермы равна 3 м и более. Часто по берме прокладывают строительные дороги, а в отдельных случаях и постоянные.

Для сбора стекающей по откосу воды бермам придают обратный уклон iб = 0,1, а на внутренней ее стороне устраивают кювет или лоток для отвода воды в нижний бьеф.

Устройство бермы не должно увеличивать среднее заложение откоса против определенного по расчету.

5.1.4. Крепление откосов грунтовых плотин

Верховые откосы плотин подвержены разрушительным воздействиям волн, льда, течений воды и др. Для защиты откосов от разрушения применяют крепление, состоящее из покрытия, воспринимающего силовые воздействия, и подготовки, укладываемой обычно по типу обратных фильтров.

Крепление верховых откосов делится на основное покрытие, располагаемое в зоне максимальных волновых и ледовых воздействий, и облегченное. Верхнюю границу основного крепления обычно доводят до гребня плотины или заканчивают отметкой ВГК = НПУ + hн.

Нижнюю границу крепления заглубляют под УМО на величину 2h1% (где h1% – высота волны 1%-ной обеспеченности при УМО). При этом граница крепления должны быть ниже УМО не менее чем на 1,5tл, где tл – толщина льда.

Защитное покрытие верховых откосов выполняют из бетона и железобетона, камня, асфальта и биологическое. Бетонное и железобетонное крепление выполняют сборным и монолитным. По условиям статической работы монолитное крепление предпочтительнее, оно дешевле. Сборное крепление выполняют в виде плит, размеры которых нестандартизированы (рис. 82). Толщину плит определяют по формуле

,                               (131)

где В – размер плиты или карты нормально к урезу воды;

η – коэффициент, для сборных плит принимаемый равным 1,1, для монолитных – 1,0;

h – высота волны;

γв, γб – объемная масса воды и бетона;

λ – длина волны;

m1 – заложение верхового откоса.

Рис. 82. Конструкция крепления откоса сборными железобетонными плитами:

а – разрез крепления; б – вариант крепления откоса без берм; в – поперечный

температурно-осадочный шов (продольные швы – узел А, выполняют аналогично);

г – омоноличенный стык жестко соединенных плит (узел Б); д – омоноличенный стык шарнирно соединенных плит; е – шарнирное соединение плит с открытыми швами;

1 – плиты ПКП-II; 2 – бетон; 3 – сетка из стержней диаметром 8 мм через 0,2 м;

4 – фильтровая подготовка; 5 – битумный мат t = 1 см; 6 – окраска битумом в два слоя;

7 и 9 – плиты ПКП-III и ПКП-IV; 8 – хомут диаметром 18 мм; 10 – арматура

диаметром 6 мм; 11 – бетон с мелким заполнителем; 12 – упорная призма

из камня размером 12–15 см (размеры в сантиметрах)

Обычно размер сборных плит не превышает 5 м, толщина – не более 20 см.

Укладка плит на откосе, не соединенных между собой арматурой, применяется сравнительно редко. Чаще плиты объединяют в карты больших размеров, швы между ними замоноличивают. Между картами устраивают деформационные швы, воспринимающие деформации от температурных воздействий.

Монолитное железобетонное крепление откосов следует проектировать, как правило, в виде секций размером не более 45 Ч 45 м каждая, разделенных между собой температурными поперечными и осадочными продольными швами.

Каменные крепления бывают двух видов: наброска и мостовая (рис. 83). Наброску выполняют, как правило, из несортированного камня. Массу отдельных камней, устойчивых при волновом воздействии, определяют по формуле

(132)

где η – коэффициент запаса, равный для наброски из сортированного камня 1,5, несортированного – 2,0;

μ – числовой коэффициент, равный для наброски из камня 0,025;

γк  – объемная масса камня.

Рис. 83. Крепление верховых откосов камнем:

а – каменная наброска; б – одиночная мостовая; в – одиночная

мостовая в клетках; г – двойная мостовая; 1 – камень; 2, 3 – слои

обратного фильтра; 4 – грунт тела плотины;

5 – армированные бетонные блоки

Толщину каменной наброски можно определить по формуле

.                                       (133)

Мостовую для крепления откосов выполняют так же, как и в дорожных покрытиях. Она может быть одиночной и двойной. Толщину камней (размер нормально к откосу), устойчивых против воздействия, определяют по формуле

(134)

При креплении камнем или бетонными и железобетонными плитами сначала выполняют подготовку, которая может быть выравнивающая и фильтровая. Выравнивающую подготовку выполняют из крупного песка, гравия или щебня слоем не менее 10 см.

Фильтровая подготовка предупреждает возникновение опасных фильтрационных деформаций. Она выполняется как однослойной, так и многослойной. Диаметр частиц подготовки и ее толщину определяют расчетом.

Для повышения устойчивости крепления применяют упоры, располагая их в местах перехода к неукрепленному откосу и на бермах (рис. 84).

Рис. 84. Конструкции упоров: а, б, в – на откосе; г, д – на берме;

1 – мостовая; 2 – каменный упор; 3 – деревянный упор (стенка);

4 – железобетонные плиты; 5 – бетонный упор; 6 – подготовка под покрытие

Они препятствуют оползанию откосного крепления и предохраняют его нижнюю часть от подмыва. Выполняют упоры из бетона (монолитного или сборного).

При невысоких плотинах применяют крепление откосов асфальтобетоном. Толщина покрытия составляет 4–8 см.

Биологическое крепление верхового откоса выполняется в виде посадок ивняка.

Растительные насаждения надежно защищают откос, если посадочный материал доброкачественный и все выполнено в срок и соблюдены правила посадки.

Низовые откосы плотин защищают от атмосферных воздействий посевом многолетних трав по слою растительного грунта толщиной 0,2–0,3 м, залужением в дерновых клетках или сплошной одерновкой (рис. 85).

В зоне жаркого климата и сильных ветров низовые откосы защищают слоем гравия или щебня толщиной 0,15–0,20 м.

Рис. 85. Крепление низового откоса: а – залужение;

б – залужение в дерновых клетках; в – сплошное дерновое крепление;

г – дерновое крепление уступами; д – крепление бровки дерновым поясом;

1 – слой растительного грунта; 2 – дернины, прикрепленные деревянными

спицами; 3 – дернины, уложенные уступами;

4 – дернины, уложенные в стенку (кладка)

5.1.5. Противофильтрационные и дренажные устройства

в теле и основании грунтовых плотин

Противофильтрационные устройства применяют в плотинах из сильноводопроницаемых грунтов и в водопроницаемых основаниях, если необходимо уменьшить фильтрационный расход или градиенты фильтрационного потока с целью недопущения фильтрационных деформаций.

Противофильтрационные устройства следует выбирать в зависимости от вида грунтовой плотины, характеристик грунта тела и основания, наличия необходимых грунтовых или негрунтовых материалов для противофильтрационных устройств, высоты плотины, положения водоупора в основании плотин и условий производства работ на основании технико-экономического сопоставления вариантов.

Размеры противофильтрационных устройств определяют расчетом и корректируют затем по условиям производства работ при выполнении их механизированным способом. Считается, что толщина вертикальных или круто наклоненных противофильтрационных устройств по верху (ядер, экранов, замков, зубьев и др.) по производственным условиям не должна быть менее 0,8 м, а горизонтальных или слабо наклоненных, например, понуров, – 0,5 м.

Толщина противофильтрационных элементов по низу принимается такая, чтобы градиенты напора фильтрационного потока удовлетворяли критерию фильтрационной прочности.

Расчеты фильтрационной прочности следует выполнять исходя из наибольшего напора, действующего на плотину.

При оценке фильтрационной прочности необходимо выполнять условие

Iд = Iкр/Кн,                                          (135)

где Iд – действующий средний градиент напора в расчетной области фильтрации;

Iкр – критический средний градиент напора, принимаемый на основании исследований грунта (ТКП 45-3.04-150);

Кн – коэффициент надежности по ответственности сооружения (ТКП 45-3.04-150).

Толщину грунтовых противофильтрационных элементов рассчитывают по допускаемым градиентам напора, а в некоторых случаях по ограничению фильтрационных расходов. Для ядер и диафрагм на основании опыта строительства принимают Jкр = 8…12 (большее для глин, меньшее для суглинков). Для глинистых понуров Jкр = 4…6. Отсюда толщина противофильтрационного элемента определяется по формуле

,                                         (136)

где ΔН – разность напоров перед противофильтрационным элементом и за ним;

Jкр – допустимый градиент фильтрации через противофильтрацион-

ный элемент.

Верх противофильтрационных элементов (ядер, экранов) назначают выше ФПУ на высоту наката волны, и в то же время расстояние до гребня плотины должно быть не менее глубины промерзания.

Противофильтрационные устройства в основании (замки, зубья) выполняют глубиной до 3–5 м. При необходимости иметь большую глубину применяют шпунтовые стенки.

В качестве противофильтрационных устройств в грунтовых плотинах можно использовать и пленочные полимерные материалы. Рекомендуется применять виниловые и стабилизированные полиэтиленовые пленки толщиной не менее 0,5–2,0 мм. Они достаточно прочны и хорошо свариваются.

В грунтовых плотинах высотой более 6–8 м, как правило, устраиваются дренажи. Они служат для понижения кривой депрессии и предотвращения выхода фильтрационного потока на низовой откос и отвода профильтровавшейся воды в нижний бьеф. Состоит дренаж из двух частей: приемной и отводящей, выполняется в виде обратного фильтра. Нормальная работа дренажа обеспечивается, если приемная часть его расположена выше уровня воды в нижнем бьефе. Начало дренажа располагают на таком расстоянии от подошвы плотины низового откоса, чтобы было обеспечено расстояние от кривой депрессии до плоскости низового откоса более глубины промерзания.

Практика гидротехнического строительства выработала довольно много конструкций дренажей (рис. 86).

Основные из них следующие:

1) наслонный дренаж – предохраняет низовой откос от деформации в месте выхода фильтрационного потока;

2) банкетный дренаж (дренажная призма) – обычно m3 = 1,5, а m4 = 1,25 – работает при всех уровнях воды в нижнем бьефе, от гребня выше уровня воды в НБ;

3) плоский горизонтальный дренаж – выполняется в виде постели, когда нет воды в нижнем бьефе;

4) трубчатый дренаж – выполняют из гончарных, перфорированных бетонных или асбестоцементных труб, уложенных с уклоном параллельно подошве откоса и обсыпанных обратным фильтром;

5) комбинированный дренаж – представляет собой одну из возможных комбинаций дренажей, рассмотренных выше.

Рис. 86. Дренажи грунтовых плотин:

а – дренажная призма; б – наслонный дренаж; в – дренажная призма

в сочетании с наслонным дренажем; г – плоский (горизонтальный) дренаж;

д – наклонно-плоский дренаж; е – дренажная призма в сочетании с плоским

дренажем; ж – ленточный дренаж; з – трубчатый дренаж; 1 – кривая депрессии;

2 – крепление низового откоса; 3 – приемная часть ленточного дренажа;

4 – отводящая часть ленточного дренажа; 5 – перфорированные трубы

(приемная часть трубчатого дренажа); 6 – отводящая часть дренажа

Градиенты напора при подходе к дренажу возрастают, в результате чего могут появиться фильтрационные деформации. Для предотвращения деформаций дренажи защищают обратными фильтрами из грунта или искусственных минеральных материалов. Фильтры подбирают при известных характеристиках защищаемого грунта и слоев фильтра, а также используют показатели кривых гранулометрического состава. Выбор типа дренажа зависит от технико-экономических расчетов.

5.1.6.  Фильтрация в грунтовых плотинах и ее расчет

Под действием напора, создаваемого плотиной, происходит фильтрация воды из верхнего бьефа в нижний, как через тело плотины, так и через основание, если оно водопроницаемо.

В результате фильтрации часть тела плотины насыщается фильтрующейся водой, свободную поверхность которой называют депрессионной поверхностью, а линию пересечения этой поверхности с вертикальной плоскостью – кривой депрессии.

Ниже депрессионной поверхности поток движется в порах грунта с некоторой скоростью, а грунт, насыщенный водой, находится во  взвешенном состоянии, что снижает устойчивость откосов плотины. Выше депрессионной поверхности находится зона капиллярного подъема воды, высота которой составляет 0,1–0,2 м для песков и 0,5–2,0 м и более для глинистых грунтов. Выше капиллярной зоны грунт находится в естественном состоянии.

При высоком положении кривой депрессии и капиллярной каймы необходимо кривую депрессии понизить, чтобы не допустить переувлажнения низового откоса плотины. Понизить кривую депрессии у низового откоса можно с помощью дренажа.

На основе фильтрационных расчетов определяют:

- потери воды через тело плотины и ее основание (если оно водопроницаемо), а при необходимости и в обход плотины, через берега;

- положение кривой депрессии в теле плотины и при необходимости в береговых примыканиях;

- градиенты фильтрации потока в теле плотины и других опасных местах.

При фильтрационных расчетах грунтовых плотин принимают следующие допущения: фильтрацию рассматривают в одной плоскости; грунт тела плотины считают однородным; водоупор считается водонепроницаемым и горизонтальным; положение кривой депрессии не зависит от грунта, а определяется только геометрическими размерами профиля плотины. При фильтрационных расчетах грунтовых плотин используют закон Дарси и формулу Дюпюи (рис. 87).

= ,                                     (137)

где Н1 и Н2 – глубины фильтрационного потока в начальном и конечном сечениях;

L – расстояние между этими сечениями.

Рис. 87. Расчетная схема к формуле Дюпюи

Проектный профиль грунтовой плотины приводят к расчетной схеме, в которой исключают отдельные мелкие детали. Уровень воды в верхнем бьефе принимается НПУ, а в нижнем – равным бытовой глубине в реке. При этом плотина может быть на водоупоре или на водопроницаемом основании. Для плотин водоупором обычно считают грунты основания, Кф которых меньше Кф тела плотины в 10 и более раз.

При расчете фильтрации используется метод эквивалентного профиля с простыми расчетными операциями. В этом методе принятая расчетная схема плотины заменяется эквивалентной в фильтрационном отношении другой схемой с вертикальным верховым откосом. Находится он на расстоянии L от вертикальной плоскости, проведенной через точку пересечения уровня воды с верховым откосом. Величина L определяется по зависимости

(138)

Кривую депрессии строят, начиная от плоскости ОУ вертикального откоса, а участок его в примыкании к верховому откосу исправляют визуально так, чтобы он был перпендикулярен верховому откосу и дальше плавно переходил в депрессионную кривую (рис. 88).

Кривую депрессии строят по уравнению Дюпюи, принимая начало координат в точке О.

(139)

где Х изменяется от нуля до Lрасч = m2H2.

Рис. 88. Схемы к фильтрационным расчетам:

а – однородной плотины без дренажа; б – однородной плотины с дренажем

При фильтрационных расчетах плотин с ядром или грунтовым экраном используют метод виртуальных длин (рис. 89). Для этого ядро или экран со средней толщиной δср и с коэффициентом фильтрации КЯ или КЭ приводят к призме с коэффициентом КФ. Виртуальная длина определяется по зависимости

, или ,                    (140)

где θ – угол наклона средней линии экрана в основании плотины.

К полученной таким образом схеме применяют решение для однородной грунтовой плотины.

При фильтрационных расчетах однородных плотин без дренажа вычерчивается поперечный профиль плотины, который является исходным материалом к расчету. Должны быть также известны глубины H1 и H2 и коэффициент фильтрации грунта тела плотины КТ.

Рис. 89. Схемы к фильтрационному расчету плотины с ядром:

а – заданная; б – приведенная; в – расчетная

Cначала определяется высота грунтового потока, выходящего на низовой откос (или высота высачивания) по формуле (Н2 = 0):

(141)

Удельный фильтрационный расход

(142)

Кривую депрессии строят по уравнению Дюпюи, принимая начало координат в точке О:

(143)

где Х изменяется от нуля до Lрасч – m2h1.

На участке примыкания к верховому откосу кривую депрессии исправляют от руки.

При расчете однородной плотины с дренажем фильтрационный расход рассчитывают по формуле

(144)

где Lрасч = L + L;

lдр = 0,5 = (0,05–0,006)H1.

При наличии воды в нижнем бьефе считается, что кривая депрессии выходит на уровень воды в нижнем бьефе.

Кривую депрессии строят по формуле (140), а ордината кривой депрессии в начале дренажа h1 =

При водопроницаемых основаниях фильтрационный расход можно разделить на два: q1 – через тело плотины и q2 – через основание (рис. 90). Тогда

q = q1 + q2,

и расход через основание будет определяться следующим образом:

q2 = K0T

где Т – глубина водопроницаемого основания;

n – числовой коэффициент, зависящий от отношения L/T (табл. 18);

L – ширина плотины по основанию.

Таблица 18. Значение поправочного коэффициента

| L/T | 20 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 1,15 | 1,18 | 1,23 | 1,3 | 1,44 | 1,87 |

Для более точных расчетов применяют метод ЭГДА.

Рис. 90. Схема к расчету однородной плотины на водопроницаемом основании

5.1.7. Расчет устойчивости откосов грунтовых плотин

На грунтовую плотину действуют такие же силы, что и на другие ГТС: гидростатическое давление воды, вес плотины и различные второстепенные нагрузки (давление льда, волн и пр.). Вес грунтовых плотин настолько значителен, что о ее сдвиге под действием горизонтальной силы не может быть и речи.

Неустойчивыми могут оказаться откосы плотины как сами по себе, так и в связи с недостаточной устойчивостью основания.

Расчет устойчивости откосов ведут при заданных физико-механических характеристиках грунта тела плотины и основания, известных геометрических размерах поперечного профиля плотины и построенной кривой депрессии. В результате расчетов определяют минимальное значение коэффициента устойчивости, который должен быть равен или больше нормативного, значение его определяют классом сооружения.

Как правило, откосы грунтовых плотин не являются однородными по составу. Даже в плотине из однородного грунта часть последнего, лежащего ниже кривой депрессии, имеет иные физические свойства, чем вышележащий сухой грунт: иная объемная масса, иное сцепление, наличие фильтрационных сил.

Кроме того, в большинстве случаев основание плотины может деформироваться вместе с откосами.

Для расчета устойчивости таких откосов разработано довольно много методов.

Нормами допускается расчет устойчивости групповых плотин вести методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения.

Коэффициент запаса устойчивости откосов по этому методу определяют для наиболее опасной поверхности скольжения, при которой он имеет минимальное значение. Эту поверхность находят путем последовательных приближений. Полученный по расчету коэффициент запаса устойчивости при основных сочетаниях нагрузок не должен превышать больше чем на 15 %, а для высоких плотин – на 30 % нормативный.

В этом методе в качестве допущения принимается, что обрушение части грунтового массива происходит по радиальной кривой, приведенной на рис. 91.

Рис. 91. Схема к расчету устойчивости откоса методом круглоцилиндрических

поверхностей скольжения: I – грунт тела плотины естественной влажности;

II – грунт тела плотины, взвешенный в воде; III – грунт основания плотины,

взвешенный в воде

Устойчивость откоса оценивается коэффициентом запаса, представляющим собой отношение моментов сил удерживающих к моментам сил сдвигающих относительно некоторой точки О, расположенной вне контура плотины выше ее гребня.

Кз = Муд / Мсд  [К].                                   (145)

Рассмотрим отрезок плотины длиной 1 м с откосом АВ. На плотину действует вода, фильтрующаяся в грунте плотины (кривая депрессии ЕF). Обозначим через г1 объемную массу грунта плотины выше кривой депрессии; г2 – объемную массу грунта плотины, насыщенного водой; г3 – объемную массу грунта основания. Соответственно обозначим углы внутреннего трения (1, (2, (3 и силу сцепления С1, C2, C3.

Выберем произвольную точку О и из нее, как из центра, проводим дугу СМD, захватывающую откос и часть основания. Выделенный массив АВСМD делим вертикальными плоскостями на отсеки. Ширина отсека b = 0,1R. Отсеки нумеруются – влево от ОМ положительные, вправо – отрицательные. Центр нулевого отсека размещают на вертикали ОМ.

Рассмотрим равновесие некоторого n-го отсека, находящегося под действием веса и бокового давления соседних масс грунта. Его вес равен:

(146)

где – плотность грунта, к которому приводится грунт отсека;

hпр – приведенная высота отсека.

hпр = h1 + h2 + h3                       (147)

Перенеся силу веса по линии ее действия в точку МП на кривой оползания, разложим G на составляющие: нормальную NП = GПcosп, направленную по радиусу ОМП, и касательную ТП = GПsin αП. Сила ТП  вызовет скольжение n-го отсека вниз по кривой скольжения, чему будет противодействовать сила трения SП = NПtg (3 и сила сцепления СП = С3lП (где lП – длина участка кривой скольжения в пределах отсека).

Силы бокового давления при суммировании всех отсеков будут равны нулю и являются внутренними для всего массива; в расчете ими пренебрегают.

Коэффициент устойчивости без учета фильтрационных сил выделенного отсека выразим отношением моментов сил SП и СП к моменту сил ТП и NП относительно точки О. Для всего массива будет равен сумме моментов:

Ке =  =  = =

=                     (148)

При учете фильтрационных сил в знаменателе формулы прибавляется

Ф,

где Ф – фильтрационная сила, определяемая ниже;

r – плечо силы Ф;

R – радиус кривой скольжения.

Фильтрационную силу можно учитывать по формуле

Ф = VI ,                                       (149)

где γв – плотность воды;

V – объем грунтового массива, в котором отыскивается фильтрационная сила;

I – градиент напора в пределах рассматриваемого объема.

Когда рассчитывается плотина длиной 1 м, то

(150)

Эта площадь может быть разбита на две  и  и две фильтрационные силы Ф1 и Ф2 (рис. 92). Момент силы Ф1 определим:

МФ1 = Ir = Ir .                       (151)

Рис. 92. Учет фильтрационных сил при расчете устойчивости откосов

Момент силы Ф2 может быть положительный (+) и отрицательный (–), а его плечо небольшое, ее можно не учитывать.

5.1.8. Расчет осадок тела и основания грунтовых плотин

В естественных условиях грунты под воздействием собственного веса находятся в напряженном состоянии. Такое напряженное состояние называют природным и для нескальных грунтов его изменение с изменением глубины принимают по линейному закону:

GZ = h.                                     (152)

В слоистых грунтах с различным значением ггр эпюра будет иметь переломы на границах слоев. Для грунтов, насыщенных водой, объемную массу принимают с учетом взвешивания в воде, и эпюра будет иметь следующий вид (рис. 93).

Рис. 93. Эпюры напряжений от собственного веса грунта (природное напряжение):

а – в однородном грунте с постоянной объемной массой; б – в слоистом

грунте с различным значением объемной массы в слоях;

в – в однородном грунте на части глубины, взвешенном в воде

Если на поверхности грунта будет приложена дополнительная внешняя нагрузка, в толще массива возникают дополнительные напряжения, которые называют уплотняющими. Два напряжения – природное и уплотняющее – суммируют и по их величине судят о напряжении состояния грунта в рассматриваемой точке.

Учет осадок в грунтовых плотинах необходим по двум основным условиям. В результате осадок происходит понижение гребня плотины и увеличивается объем ее тела.

Эксплуатационное проектное положение внешнего контура плотины достигается в результате изменения его в период возведения. Задают строительный контур, в котором все отметки завышают на величину осадки Δh (рис. 94).

C момента приложения внешней нагрузки на сжимаемое основание осадки могут длиться продолжительное время, в некоторых случаях – годы. Конечные стабилизированные осадки рассчитывают по вертикали, количество которых принимают не менее трех, по формуле

Δhc = h1,                                  (153)

где h1 – глубина сжимаемого слоя до приложения внешней нагрузки;

ε1 и ε2 – коэффициенты пористости грунта до и после приложения нагрузки.

Рис. 94. Контуры плотин:

1 – строительный; 2 – эксплуатационный; 3 – сжимаемый грунт основания

Значение коэффициентов ε1 и ε2 берут по компрессионным кривым.

Если осадку грунтовой плотины определяют к концу заданного промежутка времени, когда она полностью еще не завершена, то ее называют нестабилизированной и определяют по формуле

Δht  = Δhc (1 – 2,7–0,5t),                              (154)

где Δh – осадка за время t в годах.

Учет осадок грунтовых плотин обязателен при проектировании плотин на всех нескальных основаниях.

5.1.9. Намывные грунтовые плотины

Намывные плотины часто применяют в практике гидротехнического строительства. Этот способ возведения плотин позволяет в кратчайшие сроки при минимальном числе рабочих и механизмов выполнять земляные работы огромных объемов. При этом стоимость работ обычно бывает значительно ниже, чем при сухом способе строительства плотин.

Основное влияние на выбор вида намывной плотины оказывает состав естественных карьерных смесей; необходимо стремиться к максимальному использованию естественных грунтов, не требующих сортировки при разработке в карьерах.

Основные виды намывных плотин представлены на рис. 95. Их можно разбить на три группы: однородные, неоднородные, комбинированные. При наличии соответствующих карьерных грунтов предпочтение следует отдавать однородным песчаным плотинам, характеризуемым высокой технологичностью производства работы (рис. 95, а, б). Однородные плотины с принудительным формированием откосов (рис. 95, а) допускается возводить высотой до 50 м. Плотины со свободно формируемым верховым откосом (рис. 95, б) строят высотой 10–15 м на слабых грунтах основания. Этот способ намыва применяют также при возведении плотин с пологим, волноустойчивым откосом, не требующим крепления, когда это экономически выгодно.

Неоднородные намывные плотины (рис. 95, в, г) обычно применяют при наличии соответствующих карьерных грунтов и необходимости снижения фильтрационного расхода  плотины.

Комбинированные намывные плотины с боковыми каменными насыпными призмами (рис. 95, е) предусматривают при необходимости устройства высоких перемычек в русловой части створа. Такие плотины с пригрузкой откосов каменной наброской целесообразно применять в сейсмических районах.

Рис. 95. Виды намывных плотин:

а – однородная с принудительно формируемыми откосами; б – однородная

со свободно формируемым верховым откосом; в – неоднородная с ядром;

г – неоднородная с центральной зоной; д – комбинированная: с насыпным ядром

и намывными боковыми призмами; е – комбинированная узкопрофильная

с насыпными призмами из горной массы и намывной однородной центральной

зоной; 1 – крепление откоса; 2 – дренаж; 3 – намывное ядро; 4 и 5 – намывные

соответственно промежуточные и боковые зоны; 6 – центральная

слабоводопроницаемая зона; 7 – насыпные призмы (банкеты);

8 – противосейсмическая пригрузка откоса; 9 – насыпное ядро

Коэффициенты заложения откосов намывных плотин (табл. 19) несколько больше, чем для насыпных, так как в процессе возведения плотины в ее боковых призмах возникает интенсивная фильтрация,  могущая  привести к обрушению откоса.

Таблица 19. Коэффициенты среднего заложения mh и mt откосов

намывных плотин

| Плотины | Грунты основания | mh и mt |
| --- | --- | --- |
| Однородная песчаная | Песчаные, супесчаные | 3,5–5,0 |
|  | Старичные отложения, торф, ил | 5–8 |
| Неоднородная гравийно-песчаная с ядром | Скальные, плотные глины | 3–4 |

Разработку грунта в карьерах ведут гидромонитором, который выбрасывает струю воды под большим напором со скоростью 60 м/с и более. Под водой грунт разрабатывается землесосом и подается на поверхность в виде разжиженной массы – пульпы, которая транспортируется к месту укладки по безнапорным лоткам или (что чаще) по напорным пульповодам.

Основные схемы возведения намывных плотин представлены на рис. 96.

Двухсторонний намыв (рис. 96, а) применяется, как правило, для намыва неоднородных плотин с центральным ядром при высокой степени неоднородности грунта. Намыв ведется из двух пульпопроводов 1, расположенных вдоль откосов плотины на дамбах обвалования 6. Пульпа, двигаясь к середине плотины, образует там отстойный пруд 3. Скорость движения пульпы наибольшая в месте выпуска и уменьшается к оси плотины. При этом происходит постепенное выпадение частиц грунта от наиболее крупных у откосов до более мелких к середине; мелкие фракции осаждаются в прудке-отстойнике, образуя относительно водонепроницаемое ядро. Самые мелкие коллоидные фракции уходят с водой через водосбросной колодец, предусматриваемый на карте намыва для сброса воды (рис. 96, в).

При одностороннем намыве (рис. 96, б) низовой клин плотины слагают крупные фракции, более мелкие уносятся потоком вниз по откосу 2 и откладываются в нижней его части. Намываемый откос получается очень пологим – 1:12–1:18 и более.

Рис. 96. Основные схемы возведения намывных плотин (а, б, в)

и график граничных кривых групп грунтов, используемых для намыва (г):

а – двухсторонний намыв неоднородной плотины с ядром; б – односторонний

намыв однородной плотины с верховым откосом, формируемым

при свободном растекании пульпы; в – намыв узкопрофильной плотины;

1 – распределительный пульпопровод; 2 – откос намыва; 3 – отстойный пруд;

4 – границы ядра; 5 – границы пруда; 6 – дамбы попутного обвалования;

7 – насыпные призмы первичного обвалования; 8 – водоотводящая труба;

9 – временная перемычка; 10 – водосборной колодец

При применении схемы, показанной на рис. 96, в, профиль плотины получается относительно «ужатым», так как в подводной части плотины откосы ограничены боковыми насыпными призмами первичного обвалования 7.

Плотины намывают по отдельным участкам или картам длиной 200–400 м и шириной до 100–200 м (в зависимости от высоты плотины).

Пригодность карьерного грунта для намыва плотины того или иного типа зависит от его гранулометрического состава. Предварительную оценку пригодности грунта можно выполнить, пользуясь графиком, изображенным на рис. 96, г.

Для намыва однородных плотин наиболее пригодны песчаные грунты с небольшим коэффициентом неоднородности [ηgr = (ds,60/ds,10) < < 3–4], содержащие не более 10–12 % глинистых и пылеватых частиц (ds ≤ 0,05 мм). Кривые гранулометрического состава таких грунтов располагаются в 1-й зоне графика (рис. 96, г).

Для намыва неоднородных плотин с мелкопесчаным ядром или центральной зоной целесообразно использовать песчаные и гравийные грунты 2-й зоны. Супеси (3-я зона), суглинки (4-я зона) и гравийно-галечниковые грунты (5-я зона) допускается использовать для намыва плотин при соответствующем технико-экономическом обосновании. При этом супеси и суглинки (в частности, лессовидные) можно использовать для намыва однородных плотин или ядерной части неоднородных плотин, суглинки и глины – для ядра плотин, грунты 5-й зоны – для упорных призм.

Намытый грунт ядерной зоны должен содержать не более 20 % глинистых частиц (ds < 0,005 мм).

Карьерные грунты для намыва плотин могут содержать любое количество органических и водорастворимых примесей при условии, что их остаток в намытом грунте не будет превышать пределов, допустимых для насыпных плотин.

Запас грунта в карьере должен быть в 1,5–1,8 раза больше, чем объем грунта, принятый в проекте плотины.

5.1.10. Каменно-набросные плотины

Плотины из каменных материалов без применения вяжущих веществ являются одним из экономичных типов водоподпорных сооружений в районах, удаленных от дорог и богатых камнем. К их достоинствам следует отнести: использование местных стройматериалов, сейсмостойкость, простоту конструкции, возможность возведения в течение всего года при широкой механизации работ, допущения перелива воды через гребень и др. Недостатки – большая трудоемкость работ и значительная осадка плотины после ее возведения. Поэтому чаще такие плотины возводят на скальном основании.

К каменным плотинам относят водоподпорные сооружения, не допускающие перелива воды через гребень, тело которых состоит из камня.

По характеру укладки камня в тело плотины различают следующие типы каменных плотин (рис. 97): из каменной наброски; из каменной кладки, когда камни укладывают правильными горизонтальными рядами насухо или на растворе; полунабросные, в которых часть тела плотины со стороны верхового откоса выполняют из сухой кладки, а со стороны низового – из каменной наброски; набросные с бетонной напорной стенкой; каменно-набросные с железобетонной диафрагмой.

Рис. 97. Типы каменных плотин:

а – каменно-набросная; б – из каменной кладки; в – полунабросная;

г – набросная с бетонной напорной стенкой; д – с диафрагмой

Камень для плотин. Каменную наброску и сухую кладку выполняют из камней, отвечающих требованиям прочности, водостойкости, стойкости против выветривания и морозостойкости. Чем выше плотина, тем более твердые породы камня применяют.

Считается, что для каменных плотин пригодны изверженные породы – гранит, сиенит, диорит, габро, порфир, диабаз, базальт и др.; осадочные – песчаники, кварциты, плотные известняки и доломиты (для плотин ограниченной высоты); другие виды скальных пород, отвечающие требованиям к каменной наброске и кладке.

Непригодны для наброски малостойкие породы: сланцы, раскалывающиеся на тонкие слои, мергели, опоки, различные лавы, туфы, брекчии, трахиты.

Лучшей формой камней, идущих в наброску, считается шаровая, так как в этом случае камни лучше опираются друг на друга, меньше опасность смятия и скалывания острых выступов, раскалывания на части, а следовательно, меньше будет деформаций и осадки тела плотины. Так как практически такие камни получить трудно, допускается применять камни с соотношением наименьшего и наибольшего размеров до 1:3–1:4. Для кладки насухо или на растворе применяют постелистые камни по возможности правильной формы минимальной толщиной 20 см.

Крупность камня, идущего в наброску, может быть любая и ограничивается оборудованием при разработке карьера, транспортными средствами и методом укладки. В каменную наброску допускается укладывать горную массу, т. е. камни всех размеров, получающихся при разработке карьеров.

Мелочь делает укладку более плотной, но нагрузку должны принимать более крупные камни, поэтому содержание мелочи для набросных плотин ограничивается. Камень укладывается в тело плотины или наброской со специальных эстакад, или отсыпкой под откос. Высота сбрасывания достигает 20–25 м, что улучшает уплотнение тела плотины. Пустоты заполняются каменной мелочью.

В СССР разработан и впервые на строительстве Асуанской плотины применен метод замыва каменной наброски песком. Коэффициент фильтрации тела такой плотины снижается до коэффициента фильтрации грунта.

Плотины Нурекской и Чарвакской ГЭС созданы отсыпкой под откос с большегрузных автосамосвалов. Отсыпка ведется слоями до 2,5 м с механическим доуплотнением катками после прохода самосвалов и выравнивающих поверхность механизмов.

Ширину гребня плотины принимают, как и для грунтовых, в пределах 4–6 м или в зависимости от класса дороги, проходящей по гребню плотины.

Коэффициент заложения откосов составляет m1 = 1,1...1,35, m2 = 1,2...1,4. Откосы каменно-земляных плотин несколько положе набросных.

Противофильтрационные устройства в виде экрана, ядра или жесткой диафрагмы должны быть водонепроницаемы, прочны и гибки, устойчивы против суффозии и экономичны. Для набросных плотин их делают из бетона, железобетона, дерева, стали, асфальтобетона, полимерных материалов. Для каменно-земляных плотин выполняются в виде ядра или экрана из грунтового материала. Между грунтом и каменной наброской обязательно делается обратный фильтр из 2–3 слоев гравийно-песчаных материалов, предупреждающих вымыв частиц грунта.

Рассмотренные тела плотин относятся к глухим. Водосливные набросные плотины сооружают при небольших (до 10 м) напорах.

В каменных плотинах принято считать, что фильтрационных потерь воды через тело плотины нет, так как по верховому откосу укладывается водонепроницаемый экран. Кривой депрессии не будет, она находится на уровне воды в нижнем бьефе.

В каменных набросных плотинах предельное состояние устойчивости откосов определяется углом естественного откоса, зависящего от формы и размеров камней и способов их укладки, и находится, как уже отмечалось, в пределах m1 = 1,1...1,35 и m2 = 1,2...1,4. Устойчивость их на сдвиг по основанию, как правило, обеспечивается. Вместе с тем можно отметить, что плотины с экраном более устойчивы, чем с диафрагмами.

В каменно-набросных плотинах кроме осадки плотин рассчитывается и горизонтальное смещение гребня плотины.

По нормам осадку камней наброски, уплотненной водой с помощью гидромонитора, рекомендуется принимать равной 1,5 % от высоты плотины. Без уплотнения Δh = 3 % от Hпл. Осадку каменной наброски плотины можно определить по формуле, полученной в результате наблюдения над 11 плотинами:

Δh = 0,001Hпл.                                    (155)

Горизонтальное смещение гребня каменно-набросной плотины пока расчетам не поддается. Нормами его рекомендуется принимать равным Δh после наполнения водохранилища.

5.1.11. Каменно-грунтовые плотины

Каменно-грунтовая плотина представляет собой в поперечном сечении сочетание каменной наброски и грунта. Каменная наброска в таких плотинах обеспечивает создание подпора в водохранилище, а грунтовая часть служит противофильтрационным устройством, необходимым для уменьшения потерь воды на фильтрацию.

Наряду с положительными сторонами набросных плотин, в каменно-грунтовых плотинах несколько ограничивается время для устройства грунтовых противофильтрационных устройств в период отрицательных температур и в дождливое время. Вместе с тем в каменно-грунтовых плотинах меньше влияние осадки наброски на работу противофильтрационных устройств и крепление верхового откоса, особенно если оно выполнено из каменной наброски.

По месту расположения противофильтрационных устройств в поперечном профиле каменно-грунтовые плотины разделяются на следующие типы: с грунтовым экраном, с ядром из грунтового материала, с верховой грунтовой призмой и с центральной грунтовой призмой (рис. 98).

Рис. 98. Виды каменно-грунтовых плотин:

а – с грунтовым экраном; б – с грунтовым ядром; в – с верховой грунтовой призмой;

г – с центральной грунтовой призмой; 1 – упорная призма; 2 – грунтовый экран;

3 – переходная зона (обратный фильтр); 4 – защитный слой;

5 – низовая призма; 6 – верховая призма; 7 – ядро; 8 – верховая грунтовая противо-фильтрационная призма; 9 – центральная грунтовая противофильтрационная призма

Плотины с верховой и центральной грунтовой призмой в принципе представляют собой разновидности плотин с грунтовым экраном или ядром. В таких плотинах размеры грунтового элемента значительно превышают потребные из условия фильтрационной прочности.

В последнее время находят применение каменно-грунтовые плотины, в которых основную роль противофильтрационных устройств выполняют синтетические материалы.

В качестве противофильтрационных грунтовых материалов применяют глины, суглинки, реже смеси типа глинобетона.

Составными частями грунтовых плотин с грунтовым ядром (рис. 98, б) являются боковые призмы из каменной наброски и грунтовое ядро, отделенное от них переходными зонами. Ядро в каменно-грунтовых плотинах, как и в насыпных грунтовых, располагают симметрично относительно продольной оси или сдвигают в сторону верхнего бьефа. В последнем случае к грунту могут быть предъявлены несколько пониженные требования в отношении сопротивляемости сдвигу.

Каменно-грунтовые плотины с грунтовым ядром имеют более обжатый поперечный профиль, благодаря чему объем их меньше по сравнению с экранными плотинами. Подсчеты показывают, что экономия достигает 10–12 %. Ядро лучше сопрягается с береговыми склонами, особенно с крутыми, а также с бетонными сооружениями, примыкающими к плотине. Грунтовые ядра менее чувствительны к неравномерной осадке плотин. Достоинство каменно-грунтовых плотин с ядром и привело к большому распространению их по сравнению с экранными плотинами.

Плотины с грунтовым экраном (рис. 98, а) состоят из каменно-набросной призмы и уложенного по верховому откосу грунтового экрана, защищенного пригрузкой из каменной наброски или гравийно-галечниковых грунтов. Между грунтовым экраном и каменной наброской, как и в плотинах с ядром, укладывают переходные зоны.

Верховые откосы каменно-грунтовых плотин с грунтовыми экранами выполняют более пологими по сравнению с низовыми, сложенными из каменной наброски. Крутизна верховых откосов зависит от материала экрана и пригрузки на нем. В построенных плотинах заложения верхового откоса колеблются в пределах 2–3, реже больше.

Грунтовые ядра и экраны имеют переменную толщину. В верхней части размер их определяется по условиям производства работ, а в любом горизонтальном сечении, в том числе и основании, – по расчету. Толщину ядра и экрана обычно принимают не менее 0,15 напора. Такой размер исключает фильтрационные деформации в противофильтрационных устройствах.

К грунтам экранов и ядер каменно-грунтовых плотин предъявляются следующие требования: слабая водопроницаемость, исключающая большие фильтрационные потери воды через плотину, пластичность, допускающая деформации без образования трещин, а также сопротивляемость сдвигу и хорошая уплотняемость. Таким условиям практически удовлетворяют естественные глинисто-суглинистые грунты, а также супесчано-суглинистые и моренные отложения.

Показателем грунтов по водопроницаемости можно считать коэффициент фильтрации порядка 10–6–10–7 см/с и угол внутреннего трения 20–26°. В практике имеются примеры применения для грунтовых противофильтрационных устройств супесчаных и даже тонкозернистых песков.

На стыке грунтовых противофильтрационных устройств с каменной наброской укладывают переходные зоны. Их выполняют в виде нескольких грунтовых слоев с различными частицами в каждом слое. В примыкании к ядрам и экранам располагают грунты с более мелкими частицами, увеличивая их в сторону набросных призм. Диаметр частиц переходного слоя подбирают по типу обратных фильтров. Такой подбор не допускает проникновения мелких частиц через поры более крупных контактируемых слоев, а при наличии фильтрационного потока исключает фильтрационные деформации.

лабораторно-практические занятия к подразделу 5.1

Лабораторные занятия. Лабораторные работы проводятся на моделях в фильтрационных лотках или на приборе ЭГДА (если им располагает учебное заведение).

В фильтрационных лотках выполняют две модели – однородную грунтовую плотину с дренажем на водонепроницаемом основании и плотину с понуром и экраном на водопроницаемом основании. Эти же типы плотин можно принять и для исследования на приборе ЭГДА.

На модели плотины в фильтрационном лотке при установившемся режиме фильтрации с помощью стеклянных пьезометров фиксируют кривую депрессии и определяют объемным способом расход профильтровавшейся воды. Для этих же схем выполняют фильтрационный расчет по формулам и результаты сравнивают.

Перед началом лабораторных работ преподаватель дает пояснения по модели и, в частности, обращает внимание на устройство в ней, обеспечивающее постоянство уровней воды в верхнем и нижнем бьефах, благодаря чему создается установившееся движение фильтрационного потока. Модель должна быть подготовлена не менее чем за сутки до проведения лабораторных работ. Это также одно из основных условий установившегося движения фильтрационного потока.

Практические занятия. На практических занятиях, на числовых примерах должна быть освоена методика проектирования плотин из местных материалов.

В приводимых примерах дана последовательность выполнения расчетов грунтовой плотины. На практических занятиях в аудитории допустимо прорабатывать отдельные виды расчетов, например установление основных отметок в поперечном профиле плотины, определение размеров покрытия верховых откосов, подбор обратных фильтров дренажей, фильтрационные расчеты и т. д. Примеры расчетов можно также использовать при выполнении курсовых и дипломных проектов.

Исходные данные при проектировании поперечного профиля грунтовой плотины: уровни воды в водохранилище – ФПУ – 118,0 м, НПУ – 117,2, УМО – 108,0 м.

Отметка естественной поверхности земли в створе плотины – 100 м. Длина водохранилища при ФПУ – 10 км, при НПУ – 9,5 км, при УМО – 4 км. Расчетные скорости ветра: при ФПУ – 8 м/с, при НПУ –16 м/с, при УМО – 12 м/с. Уровень воды в нижнем бьефе в период пропуска сбросных расходов – 103 м.

Основание плотины сложено из однородных суглинистых грунтов, характеризующихся кривой гранулометрического состава, приведенной на рис. 1. Для тела плотины и дренажей используются карьерные грунты, кривые гранулометрического состава которых приведены на рис. 1.

По гребню плотины предусматривается дорога IV категории для проезда автотранспорта и перемещения сельскохозяйственных машин. Класс сооружений IV. Район возведения гидроузла, в составе которого проектируется плотина, – средняя полоса.

Очертание поперечного профиля плотины.

1. В тело плотины укладывается супесь, гранулометрический состав ее соответствует кривой 3 (рис. 1). Физико-механические характеристики супеси: вес 1 м3 грунта γгр = 16,87 кН/м3 (1,72 тс/м3); пористость n = 0,42; коэффициент фильтрации К = 0,16 м/сут; коэффициент неоднородности

2. Верховой откос принимаем с бермой, расположенной ниже УМО, отметка ее будет в дальнейшем установлена расчетом. Заложение откоса выше бермы назначаем равным m’1 = 3 и ниже бермы m”1 = 3,5. Ширину бермы по производственным условиям задаем равной 3,0 м.

3. Низовой откос принимаем также с бермой шириной 2,0 м, расположенной на отметке 112,0 м. Заложение откоса выше бермы m’2 = 2 и ниже ее m”2 = 2,5.

4. По гребню плотины предусмотрена дорога IV категории, для которой ширина земляного полотна (ширина гребня плотины) bгр = 10,0 м.

5. Дренажи выполняются в виде каменного банкета высотой 4,0 м с заложением откосов m3 = 1,5. По верху дренажа предусматривается берма шириной 1,0 м.

6. В основании плотины удаляется растительный грунт глубиной 0,4 м.

Определение отметок в поперечном профиле плотины.

1. Элементы ветровых волн для трех уровней воды водохранилища приведены в табл. 20.

Так, отношение H/л0 для всех трех уровней больше единицы, исправление не требуется.

2. Высоту наката ветровой волны на верховой откос определяем по формуле .

Таблица 20. Элементы ветровых волн для трех уровней водохранилища

| Показатели | НПУ | ФПУ | УМО |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра, м/с | 17,0 | 8,0 | 12,0 |
| Длина водохранилища, км | 9,0 | 9,5 | 4,0 |
| Высота волны, м | 1,60 | 0,83 | 0,88 |
| Длина волны, м | 15,56 | 6,19 | 6,00 |

Для бетонных поверхностей, учитывая, что откосы покрывают сборными железобетонными плитами, kш = 0,9.

При НПУ

При ФПУ

3. Высоту нагона ветровой волны на откос определяем по формуле

При НПУ

При ФПУ

Как видно из вычислений, величиной наката ветровых волн можно пренебречь.

4. Превышение гребня плотины над расчетным уровнем воды в водохранилище определяем по формуле d = hн + ∆h + a, где а = 0,4 м – конструктивный запас.

Отсюда при НПУ d = 2,05 + 0,03 + 0,40 = 2,48 м; при ФПУ d = 0,97 + + 0,01 + 0,40 = 1,38 м.

5. Отметка гребня плотины при НПУ 117,2 + 2,48 = 119,68 м, при ФПУ 118 + 1,38 = 119,38 м.

Так как при НПУ отметка гребня плотины получилась больше, то с округлением до 119,7 принимаем ее в конструкции поперечного профиля плотины.

6. Берму на верховом откосе располагаем на нижней границе крепления, определяемой по зависимости а = 2h; где h – высота волны при УМО. Отсюда отметка бермы будет 108 – 2 · 0,88 = 106,24 м.

7. Растительный слой в основании плотины глубиной 0,4 м удаляется и складируется за пределами плотины для использования его при креплении низового откоса. Отметка подошвы плотины будет равна 100,0 – 0,40 = 99,6 м и высота плотины Hпл = 119,7 – 99,6 = 20,1 м.

Дренаж тела плотины. Дренаж устраиваем в виде каменного банкета высотой 4 м с бермой по верху шириной 1 м. Заложение откосов дренажа принимаем 1,5. Из этих условий отметка верха дренажа будет 99,60 + 4,00 = 103,60 м.

Учитывая, что максимальный уровень воды в нижнем бьефе во время сброса паводковых вод находится на отметке 103 м, для исключения деформаций откоса при волновом воздействии принимаем участок крепления его выше дренажа до отметки 104,6 по типу одиночной мостовой.

Дренаж выполняем из каменной наброски с использованием горной массы. Со стороны плотины дренаж защищается двуслойным обратным фильтром, а со стороны основания – однослойным.

Для первого слоя обратного фильтра используются карьерные грунты, гранулометрический состав которых показан кривой 4 (рис. 1). Для этого грунта а междуслойный коэффициент  Такой грунт отвечает условиям использования для обратного фильтра, так как его показатели находятся в зоне допускаемых характеристик.

Для второго слоя обратного фильтра используется карьерный грунт (кривая 5), для которого и междуслойный коэффициент  При этих показателях точка пересечения  находится в зоне допускаемых характеристик.

Покрытие откосов плотины.

1. Для покрытия верхового откоса используем сборные железобетонные плиты размером 4 Ч 4 Ч 0,10 м. Вес одной плиты будет 39,24 кН (4 тс). Плиты замоноличиваются в карты размером 16 Ч 16 м.

2. Расчетную толщину плиты (берем карту 16 Ч 16 м) определим по формуле (131). Для расчета принимаем: з = 1,1; гп = 24,52 кН/м3 (2,5 тс); B = 16,0 м; γ = 15,56 м; m = 3; h = 1,60 м. Отсюда

Толщину сборных плит принимаем с округлением 0,12 м. Под плитами укладывается фильтровая подготовка толщиной 0,2 м.

Ниже бермы принимаем покрытие из гравелисто-галечниковых грунтов. Необходимость такого крепления связана с первичным наполнением водохранилища водой и предупреждением размыва откосов от волнового воздействия.

3. В нижней части железобетонного крепления откоса при сопряжении плит с бермой дается упор в виде бетонного массива размером 0,9 Ч 0,4 м.

4. Низовой откос крепится одерновкой в клетку с засевом трав. Внутри клеток укладывается подсыпка из растительного грунта толщиной 0,1 м. Для подсыпки используется растительный грунт, снятый в основании плотины.

Фильтрационные расчеты.

1. Расчетная схема поперечного профиля плотины дана на рис. 99. Фильтрационные расчеты ведем при постоянной отметке НПУ и отсутствии воды в нижнем бьефе. Кратковременные уровни воды за плотиной во время пропуска сбросного расхода существенно не изменят положения кривой депрессии, а фильтрационные потери за короткий промежуток времени прохождения половодья или паводка будут даже несколько меньше, чем по расчетной схеме.

2. Фильтрационные расчеты ведем по методу эквивалентного профиля как однородной плотины с дренажем на водонепроницаемом основании.

Положение вертикального откоса в эквивалентном профиле определим из зависимости ∆L = βH1,

где  и .

Расчетная длина будет Lрас = 7,57 + 49,90 = 57,47 м.

Рис. 99. К примеру фильтрационного расчета грунтовой однородной плотины на водонепроницаемом основании

3. По формуле  вычисляем величину q/Кф.

Поскольку lдр еще не известна, уравнение решаем подбором методом последовательных приближений. Вначале полагаем lдр = 0, тогда

Из формулы следует, что lдр = 0,5·2,70 = 1,35 м.

Во втором приближении величина q/Кф с учетом полученного значения lдр будет  откуда lдр = 1,32 м.

Последующие вычисления q/Кф (третье приближение) не требуются, так как практически значение q/Кф не изменится.

4. По уравнению (143) строим кривую депрессии: y2 = 17,602 –         – 2 · 2,63х = 309,76 – 5,26х.

Задавая произвольные значения х, определяем ординаты кривой депрессии (табл. 21).

Таблица 21. Координаты кривой депрессии

| х | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у | 16,04 | 14,30 | 12,32 | 9,97 | 5,84 |

По этим значениям х и у построена кривая депрессии (рис. 100).

Рис. 100. К примеру фильтрационного расчета плотины с ядром

на водонепроницаемом основании

5. Фильтрационный расход на 1 м длины плотины при Кф = = 0,16 м/сут будет q = 2,63 · 0,16 = 0,42 м2/сут.

При тех же геометрических размерах поперечного профиля плотины, что и в предыдущем примере, выполнить фильтрационный расчет плотины с ядром на водонепроницаемом основании. Коэффициент фильтрации тела плотины Кф = 14 м/сут, коэффициент фильтрации грунтового суглинистого ядра Кя = 0,05  м/сут.

Ширину ядра поверху принимаем равной 3 м, понизу – 7 м, среднюю толщину его дср = 5 м. Располагаем ядро симметрично оси плотины.

Приведенная длина ядра в соответствии с формулой  будет Lя =

Значение ∆L, как и в предыдущем примере, будет ∆L = 7,57 м, отсюда расчетная длина составит Lрас = 1452,47 м. По формуле

Величину lдр из-за малого значения не учитываем. Уравнение кривой депрессии

Ордината кривой депрессии в начале эквивалентного ядра, что соответствует x1 = 17,57 м, будет y1 = 17,49 м. Ордината в конце эквивалентного ядра, что соответствует x2 = 1417,57 м, будет y2 = 2,80 м. При x3 = 1425,0 м ордината будет y3 = 2,50 м; при x4 = 1435 м –соответственно y4 = 2,03 м и при x5 = 1445,0 м – соответственно y5 = = 1,40 м. Фильтрационный расход на 1 м длины плотины  м2/сут.

5.2. Водопропускные сооружения гидроузлов

5.2.1. Общие сведения о водосбросах и их конструкции

В водохранилищных гидроузлах объем водохранилища в большинстве случаев не вмещает поверхностный сток, поступающий с водосбросной площади. После наполнения водохранилища до отметки НПУ излишек воды пропускается или, как говорят, сбрасывается в нижний бьеф плотины, а возможно, в гидрографическую сеть, если для этого есть благоприятные условия. Сброс воды чаще осуществляется при форсированном уровне воды в водохранилище, но в некоторых случаях он может происходить и при НПУ. В зависимости от этого и других условий применяют тот или другой тип водосброса, под которым понимают комплекс сооружений, задача которых – обеспечить беспрепятственный пропуск расчетных максимальных расходов воды из верхнего бьефа в нижний бьеф плотины. Путь, оборудованный сооружениями, по которому происходит сброс излишков воды из водохранилища, называют водосбросным трактом.

Взаимное расположение сооружений на водосбросном тракте может быть самое различное, но при этом ставится условие – не допускать подмыва водой плотины и других сооружений гидроузла.

В зависимости от высотного расположения сооружений на водосбросном тракте и их входных устройств относительно НПУ различают водосбросы поверхностные и глубинные.

К поверхностным относятся водосбросы, уровень воды в которых во входной части соприкасается с атмосферой, а отводящая часть может быть как открытой, так и заглубленной в грунт (ниже поверхности земли). В глубинных водосбросах входная часть расположена под уровнем воды, а отводящая – в толще грунта.

Кроме того, водосбросы подразделяются на управляемые, когда расходы и уровни воды регулируются затвором, и неуправляемые, в которых сброс воды происходит всякий раз, как только уровень воды в водохранилище поднимается выше НПУ.

По месторасположению в составе гидроузла водосбросы делятся на береговые, русловые и пойменные.

Каждой группе водосбросов присваивают название. Оно дается в зависимости от конструкции главной (водоприемной) части сооружения. Например, водосбросы автоматического действия подразделяются на следующие типы: шахтные, ковшовые, траншейные. Основным типом управляемых водосбросов являются водосливная плотина и шлюз, водосливные отверстия которых перекрываются затворами.

В конструктивном отношении водосброс является сложным инженерным сооружением, состоящим из нескольких простейших сооружений, конструктивных узлов и деталей.

В водосбросе можно выделить четыре основные составные части: подводящая, водоприемная или водосливная, сопрягающая и устройство нижнего бьефа.

Подводящая часть обеспечивает плавный подход воды к сливной (головной) части водосброса, создает условия для нормальной эксплуатации всего сооружения.

Водосливная часть осуществляет прием паводковых вод и отвод их в сопрягающую часть сооружения. Водосливная часть является главной частью сооружения. На управляемых водосбросах через головную часть прокладывают служебный и проезжий мосты, на ней устанавливаются затворы, другое механическое оборудование, она может иметь различное конструктивное решение.

Сопрягающая часть соединяет водослив с устройством нижнего бьефа. По ней вода стекает с верхнего в нижний бьеф.

Устройство нижнего бьефа обеспечивает гидравлическое сопряжение сбросного потока с нижним бьефом, гашение избыточной кинетической водной энергии, защиту сооружения от подмыва и разрушения.

Каждая основная часть водосброса, в свою очередь, состоит из ряда более простых узлов и деталей. Например, подводящая часть может включать: подводящий канал или выемку, струенаправляющие дамбы или системы, ледозащитные устройства, сопрягающие открылки и т. п.

Водосливная часть может иметь различное конструктивное решение. Наиболее типичными решениями являются: прямолинейная сливная стенка (сливная плотина, сливной порог шлюза), сливной оголовок с замкнутым сливным контуром, сливная траншея. В свою очередь, в состав сливной части может входить: сопрягающая вставка, стенки-устои, затворы и другие устройства.

Сопрягающую часть делают открытой или лотковой (быстроток, перепад), закрытой или трубчатой.

В устройство нижнего бьефа входят: устройство для сопряжения сбросного потока с нижним бьефом (уступ, консоль, сопрягающая вставка, водобой), устройство для гашения энергии, крепление русла от размыва, струенаправляющие устройства.

5.2.2. Расчетные расходы водосбросных сооружений

Расчетная величина расхода воды, пропускаемой через водосброс, определяется на основании гидрологических данных с учетом класса сооружений, трансформации паводка, вместимости водохранилища, состава и режима эксплуатации гидроузла.

Сооружения, относящиеся к классу капитальных, рассчитывают на два расчетных расхода для двух эксплуатационных случаев: основного и поверочного. Сброс основного расчетного расхода осуществляется, как правило, при уровне воды в верхнем бьефе, соответствующем отметке НПУ. Через автоматические водосбросы сброс паводковых вод осуществляется при отметке ФПУ.

При пропуске поверочного расхода допускается подъем уровня воды в верхнем бьефе выше НПУ на предусмотренную проектом величину форсировки.

Расчетная величина основного и поверочного расходов принимается в соответствии с классом сооружения и расчетной ежегодной вероятностью превышения максимальных расходов (табл. 22).

Таблица 22. Вероятность превышения максимальных расходов

| Расчетный случай | Обеспеченность Р, % |
| --- | --- |
|  | Класс сооружения |
|  | I | II | III | IV |
| Основной | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Поверочный | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 5,0 |

В расчетном режиме, т. е. при пропуске максимальных расходов принятой обеспеченности, сооружения водосбросного тракта работают редко. Они редко включаются в работу и в течение года. Сброс воды из водохранилища во время весеннего паводка длится несколько дней, а во время ливней летом – несколько часов.

Для водохранилищ на местном стоке возможны случаи, когда объем поверхностного стока будет недостаточным для наполнения водохранилища до расчетного уровня, и тогда водосброс работать не будет. Это возможно и в маловодные годы, когда к началу половодья водохранилище полностью сработано.

В некоторых случаях рационально совмещать водосбросы с другими сооружениями гидроузла. Это дает экономию в затратах и облегчает их эксплуатацию. (Примером такого совмещения служит шахтный водосброс, совмещенный с водоспуском или строительным водосбросом).

5.2.3. Открытые береговые регулируемые поверхностные

водосбросы

Открытые береговые поверхностные водосбросы располагают на берегах и склонах долины в обход плеча плотины. Особенность поверхностных водосбросов состоит в том, что входные участки их расположены на высоких отметках.

В состав водосбросных трактов в общем случае входят следующие сооружения (рис. 101): подводящий канал 6 и ледоудерживающие устройства, регулирующее сооружение 7, сбросной канал 8, сопрягающее сооружение 9, отводящий канал 10. Нередко отсутствует один из каналов, например, подводящий или сбросной, но возможно отсутствие и двух каналов.

Для недопущения льда на водосбросной тракт в начале подводящего канала или перед шлюзом-регулятором ставят ледоудерживающие устройства, через которые свободно проходит вода, но задерживаются лед и другие плавающие тела.

Для устройства водосбросного тракта сначала выбирается трасса, под которой понимают осевую линию сооружений, проложенную на местности с разбивкой на ней пикетажа. Она может быть как прямолинейной, так и криволинейной (с углами поворота) и проходить на некотором удалении от плеча плотины (рис. 102).

Рис. 101. Сооружения при плотине из местных материалов:

а – план плотины; б – продольный разрез по оси плотины; в – план

водосбросного тракта; 1 – плотина; 2 – водосбросной тракт; 3 – водозабор;

4 – магистральный канал; 5 – водоспуск; 6 – подводящий канал;

7 – шлюз-регулятор; 8 – сбросной канал; 9 – сопрягающее устройство;

10 – отводящий канал; 11 – русло водотока

Рис. 102. Трасса поверхностного водосбросного тракта:

а – прямолинейная; б – с углами поворота; в – разбивка кривой на трассе

Для обеспечения плавного движения воды на водосбросном тракте, когда трасса имеет угол поворота, вписывают кривые с радиусом не менее пятикратной ширины канала по урезу воды.

При разбивке кривых, когда задан угол поворота β, вычисляют Т – длину отрезка до начала или конца кривой:

Т = R tg  и длину кривой  lкр =.

Зная Т и lкр, определяют пикеты начала и конца кривой.

На криволинейном участке трассы рекомендуется размещать каналы, а другие сооружения относить на прямолинейные участки.

После выбора трассы вычерчивается продольный профиль по водосбросному тракту. Масштабы принимаются разные – больший по вертикальной оси и меньший – по горизонтальной.

На профиле наряду с отметками поверхности земли (черными отметками), расстояниями между фиксированными точками наносят также проектные отметки сооружений (красные отметки), уклоны, план трассы с указанием местоположения начала и конца кривых. На продольном профиле наносят также грунты и физико-механические характеристики их (рис. 103).

Высотное размещение всех сооружений на водосбросном тракте определяется таким образом, чтобы иметь минимальные выемки, причем допускается на отдельных участках выполнять частично насыпь. Исходя из этого условия выбирается и трасса.

Рис. 103. Продольный профиль по поверхностному водосбросному тракту

Грунты из выемок водосбросных трактов укладывают в тело плотины, если они пригодны для насыпи. Затраты по гидроузлу при этом сокращаются, но следует учитывать, что глубокие выемки осложняют эксплуатацию сооружений, особенно при пропуске расходов половодья.

Если на водосбросном тракте трудно разместить сооружения в одном месте, их можно рассредоточить, например, вместо одного сопрягающего устройства выполнить два или больше (рис. 104).

Рис. 104. Примеры размещения сооружений на поверхностном

водосбросном тракте: 1 – подводящий канал; 2 – шлюз-регулятор;

3 – сбросной канал; 4 – быстроток; 5 – перепад; 6 – консольный сброс;

7 – отводящий канал

Расходы половодья или паводка в регулируемых поверхностных водосбросах можно пропускать по двум схемам:

1) как только уровень воды в водохранилище поднимется до НПУ, включается в работу шлюз-регулятор, и сбросные расходы по мере повышения уровня воды будут увеличиваться, достигая максимальных расчетных значений только в годы наибольшего притока воды в водохранилище (при обеспеченности Р = 1 %);

2) шлюз-регулятор включается в работу после того, как в водохранилище установится ФПУ. Расходы будут уменьшаться от максимальных до минимума.

Если по плотине предусматривается проезд автотранспорта, то через водосбросной тракт строят мост. Целесообразно пролетное строение моста укладывать на устои и быки шлюза-регулятора, совмещая продольную ось плотины с осью моста.

Глубину воды на пороге головного сооружения обычно назначают в пределах 2–4 м.

Подводящий канал на водосбросном тракте целесообразно выполнять расширяющимся в плане, благодаря чему достигается уменьшение скоростей в нем.

В суженной части канала, примыкающего к шлюзу-регулятору, скорости могут превосходить допускаемые на размыв, поэтому на этом участке применяют крепление (одежду) (рис. 105).

Рис. 105. Сопряжение водобойного колодца с руслом водотока

при отсутствии отводящего канала: а – с применением обратных стенок;

б – с применением ныряющих стенок

Отводящий канал прокладывается от сопрягающего сооружения до наиболее пониженной части русла водотока. При отсутствии отводящего канала в концевой части сооружения выполняют насыпь в виде конуса. Плоскости конуса, затапливаемые водой, покрывают одеждой. В основании крепления хорошо иметь зуб, предохраняющий крепление от подмыва.

5.2.4. Открытые нерегулируемые береговые водосбросы

Водосбросы с фиксирующим порогом. На нерегулируемом открытом поверхностном тракте отсутствует шлюз-регулятор. Такие водосбросы включаются в работу автоматически, как только уровни воды в водохранилище поднимаются выше НПУ. Автоматичность работы водосброса обеспечивается фиксирующим порогом, расположенным в подводящем канале на отметке НПУ. Конструктивно он выполняется как водослив с подтопленным или неподтопленным истечением. Длину порога водосброса определяют исходя из гидравлического расчета (по формуле гидравлики):

- при неподтопленном водосливе с широким порогом

(156)

- при подтопленном водосливе

(157)

Нерегулируемые водосбросы могут быть и без фиксирующих порогов при расположении входного порога водосбора на отметке НПУ. Такие сбросы целесообразно применять на коротких трактах, чтобы не устраивать сбросные каналы.

Tраншейные водосбросы (рис. 106). Применяются при больших сбросных расходах воды и крутых берегах, особенно когда они сложены скальными и полускальными породами.

В этих условиях для устройства обычного водосброса потребовалось бы значительно расширить фронт водослива и ширину канала или увеличить напор на пороге.

Траншейный водосброс является одним из типов открытых водосбросов и состоит из бокового водослива – траншеи с водосливным порогом, расположенным вдоль берега водохранилища на отметке НПУ на расстоянии 20–40 м от плотины.

Переливающаяся через водослив вода попадает в сбросную траншею переменного сечения, затем поступает в сбросной канал и далее через сопрягающие сооружения и отводящий канал сбрасываются в нижний бьеф.

Рис. 106. Траншейный водосброс:

1 – порог (водослив) на отметке НПУ; 2 – траншея переменного сечения;

3 – сбросной канал; 4 – сопрягающее сооружение; 5 – отводящий канал;

6 – мост через траншейный водосброс; 7 – плотина

Длину порога, глубину траншеи и размеры всего сбросного тракта определяют гидравлическим расчетом:

неподтопленный водослив –

или

где m – коэффициент расхода, равный 0,36;

φ – коэффициент скорости;

hn – глубина воды на пороге;

Z – разность уровней перед порогом и на пороге.

Применяют траншейные водосбросы при плотинах высотой 10–15 м, напорах на водосливе до 1,5 м и сбросных расходах воды 100 м3/с и более.

Водосбросы с боковым сливом. Применяют на небольших прудах сельскохозяйственного назначения. В них отсутствуют сопрягающие сооружения, являющиеся наиболее дорогими и сложными элементами водосбросов. Вода здесь сбрасывается через земляной боковой порог, расположенный на концевой части сбросного канала по горизонтали склона балки (схема, обратная траншейному).

Сливной порог выполняется в виде горизонтальной площадки шириной 2–3 м и укрепляется каменной отмосткой или одерновкой. Порог плавно сопрягают со склоном, по которому тонким слоем и с малыми скоростями стекает и сбрасывается в нижний бьеф вода. Порог по всей длине имеет отметку, равную НПУ. Длина сбросного порога в зависимости от сбросного расхода принимается равной 20–80 м. Применяется на плотине высотой 4–5 м при сбросных расходах воды до 10–12 м3/с.

5.2.5. Водосбросы с заглубленными водосбросными трактами

Шахтно-башенные водосбросы. В них сливная часть состоит из вертикального ствола башни или шахты. Отличаются они тем, что ствол шахты выполняется в грунте, а башня находится выше поверхности грунта. Применяется в составе средне- и низконапорных гидроузлов для автоматического сброса паводковых расходов с водохранилища. В отечественной практике получили распространение серийные (типовые) водосбросы на расход от 20 до 160 м3/с c напором 4–12 м.

В тех случаях, когда по условиям рельефа (узкие ущелья и крутые берега), а также геологического строения грунтов (скальные и полускальные породы) большие сбросные расходы, применяют шахтные водосбросы, состоящие из водослива воронки, переходящего участка вертикальной шахты и отводящего почти горизонтального тоннеля (рис. 107).

Шахтные водосбросы выполняют регулируемые и нерегулируемые. Гидравлический расчет шахтного водосброса состоит из расчета кольцевого водослива и расчета водовода за ним, включая и шахту.

Радиус кольцевого водослива определяют по формуле

(158)

Вторая часть расчета состоит в определении пропускной способности всего водосбросного тракта. При напорном режиме по заданному максимальному расходу Q и разности уровней воды в бьефах z определяют поперечное сечение водовода из формулы

(159)

где μ – коэффициент расхода системы, учитывающий как местные потери, так и по длине.

Рис. 107. Схема шахтного водосброса:

1 – шахта; 2 – тоннель; 3 – воронка; 4 – перемычка; 5 – плотина

При безнапорном режиме отводящий тоннель рассчитывается по формуле Шези, из которой при заданном поперечном сечении водовода определяют уклон.

Шахтный водосброс может применяться при больших расходах и больших напорах (например, плотина Болдер – высота 222 м, пропускной расход – 5650 м3/с).

Трубчато-ковшовый водосброс (рис. 108). По условиям работы аналогичен траншейному. Водоприемная часть в нем выполнена в виде ковша, в который с трех сторон сливается вода, как через водослив с тонкой стенкой. Из ковша вода сбрасывается в нижний бьеф по напорному трубопроводу или с помощью сопрягающего сооружения. Отметку порога принимают равной (НПУ водохранилища. Удельный расход ковшового сброса примерно на 15–17 % выше удельного расхода траншейного.

Рис. 108. Трубчатый водосброс:

1 – плотина; 2 – трубы водосброса; 3 – ковш; 4 – ограждающие стенки;

5 – водослив; 6 – плотина

Гидравлический расчет сводится к определению ширины водослива, потерь напора в трубах и размеров водобойного колодца.

Cифонные водосбросы. Их выполняют или в виде самостоятельной конструкции, соединенной с отводной трубой, или в виде дополнения к глубинным водосбросам. Сифонные водосбросы – это сооружения автоматического действия, гребень их располагают на отметке НПУ.

Сифоны обладают большой пропускной способностью, определяемой по формуле

(160)

в которой μ = 0,75…0,85, а разность бьефов Z, как правило, значительна.

При больших расходах ставят несколько рядом расположенных сифонов. В небольших грунтовых плотинах сифоны иногда устраивают в виде гибких труб через тело плотины вблизи примыкания ее к берегу.

5.2.6. Водоспуски и водовыпуски

Водоспускные сооружения (водоспуски) служат для полезных попусков воды из водохранилища в русло нижнего бьефа плотины, а также для полного освобождения водохранилища от воды.

Полезные попуски воды в русло нижнего бьефа необходимы в следующих случаях:

- для подачи воды потребителям, которые до возведения плотины снабжались водой из данной реки;

- для подачи воды потребителям, появившимся после возведения плотины в связи с развитием промышленности и водоснабжения населенных пунктов, расположенных ниже по течению водотока;

- для подачи воды на орошаемые поля (водовыпуски), расположенные за плотиной.

Графики водоподачи водоспускными сооружениями зависят от потребителей и устанавливаются при водохозяйственных и гидрологических расчетах в процессе проектирования водохранилища.

Освобождение водохранилища от воды необходимо при очистке его от отложившихся наносов, ремонте плотины и сооружений с низкорасположенными порогами. Водоспуски – это обязательные сооружения в прудовом хозяйстве, где освобождение от воды некоторых видов водохранилищ необходимо по условиям выращивания рыбы.

Водохранилища на местном стоке, запасы воды которых используются для орошения, в большинстве случаев не имеют водоспускных сооружений. Таким образом, надо иметь в виду, что водоспуски не всегда обязательны при плотинах из местных материалов.

Исходя из задач, выполняемых водоспусками, их располагают в пониженных местах русла водостока. Это условие должно обязательно выполняться, если водоспуски предназначены для полного освобождения водохранилищ от воды. Такие водоспуски часто называют донными, подтверждая тем самым их высотное расположение.

В некоторых случаях водоспуски располагают на более высоких отметках. Но тогда перевод потока воды за выходом из водоспуска в русло водотока происходит при помощи сопрягающего сооружения.

Водоспуски полезно совмещать с другими водопропускными сооружениями, а в некоторых случаях – с водозабором.

Наиболее целесообразно эксплуатационные водоспуски совмещать с водоспусками для пропуска строительных расходов. С этой целью после возведения плотины строительные водоспуски дополнительно переоборудуют в эксплуатационные.

Исходя из задач, выполняемых водоспусками, они работают непрерывно или периодически. Попуски воды из водохранилища для полезных целей осуществляются независимо от времени года. Водоспуски (водовыпуски), предназначенные для этих целей, работают без перерыва при всех уровнях воды в водохранилище. Следовательно, в конструкциях таких водоспусков полезно иметь две и больше самостоятельно работающие нитки трубопроводов. При необходимости ремонтных работ отключают одну из ниток, обеспечивая непрерывную подачу воды водопотребителю.

Непрерывно работающие водоспуски в период высоких уровней воды в водохранилище находятся под большим напором, для гашения которого требуются мощные гасящие устройства. Кроме того, приходится учитывать появление кавитации и сопутствующей ей кавитационной эррозии.

Регулирование расходов осуществляется затворами, которые устраивают в начале водоводов, в средней части и на выходе, предусматривая для них камеры управления.

В плотинах небольшой высоты (например, для рыбных прудовых хозяйств) устраивают открытые водоспуски, по конструкции представляющие собой шлюз-регулятор.

В плотинах небольшой высоты распространены также трубчатые водоспуски. Они устраиваются в основании грунтовых или каменно-набросных плотин. В состав трубчатого водоспуска (рис. 109) входят следующие части:

1) трубы (одна или несколько), соединяющие водохранилище с нижним бьефом;

2) затворы в верховом и низовом концах труб;

3) устройство для управления затворами в виде надстроек, колодцев или башен;

4) устройство для гашения энергии на выходе в нижний бьеф.

Рис. 109. Трубчатый водоспуск:

1 – металлическая решетка; 2 – стальная или чугунная плита;

3 – крепление верхового откоса; 4 – слой глины; 5 – диафрагма; 6 – задвижка;

7 – водобойный колодец

При небольших диаметрах труб (до 1 м) применяют чугунные звенья труб (устраивались в старых плотинах), при больших диаметрах – сварные. В настоящее время получили широкое распространение железобетонные трубы. Бетон применяют иногда для облицовки металлических труб. Форма сечения труб может быть круглая, овальная, прямоугольная.

Трубы водоспусков располагают либо непосредственно в грунте, либо внутри особой галереи. Первый способ более дешевый, но он имеет ряд недостатков. Вследствие неравномерной осадки трубы, уложенные на сжимаемом основании, будут деформироваться, могут появиться щели в стыках или трещины в самих трубах, через которые вода будет фильтроваться в тело плотины, размягчая грунты, вынося мелкие частицы и создавая опасность аварии. Второй способ дороже, но не имеет недостатков первого способа. Кроме того, имеется возможность осмотреть трубы во время эксплуатации и даже полностью их заменить в случае необходимости.

Во избежание контактной фильтрации вдоль труб устраивают диафрагмы и трубы обкладывают мятой глиной или обмазывают битумом для лучшей связки с грунтом тела плотины.

Наиболее рациональный тип водоспусков при плотинах низких и средней высоты – это башенный водоспуск. Основные части те же, что и в трубчатом водоспуске, но для управления затворами устраивается башня. Башня может занимать три характерных положения (рис. 110).

Рис. 110. Варианты расположения башни:

а – у подошвы верхового откоса; б – примерно посредине откоса;

в – в примыкании к бровке гребня плотины

При расположении башни у верхового откоса отсутствует подходной участок, вода может забираться из верхних слоев водохранилища, менее насыщенных наносами. Для этого на лицевой части башни устраивают окна и перекрывают их затворами или устраивают шандорную стенку. Вместе с тем при таком расположении башни требуется длинный служебный мостик, башня менее устойчива, так как она по всей высоте находится под воздействием волн, льда и ветра.

При расположении башни у гребня плотины отсутствует служебный мостик, устойчивость башни повышается, но появляется длинный напорный подходной участок, забор воды может происходить только из нижних слоев, наиболее насыщенных наносом.

Чаще всего встречается вторая схема расположения башни.

В каменно-набросных плотинах высокого напора и при скальных основаниях применяют тоннельные водоспуски, проложенные на низких отметках в толще основания. Такой водоспуск состоит из горизонтальной или наклонной штольни с расширяющимся входом (воронкой) для уменьшения входных скоростей. Вход в воронку защищают решеткой от захвата мусора. Управление затворами происходит из шахты, пробитой в породе, верх ее располагают на незатопленных отметках.

Практические занятия к подразделу 5.2

Рассчитать шахтно-башенный водосброс, совмещенный с водоспуском. Максимальный расход Q = 27 м3/с. Расход водоспускного сооружения Q = 2,8 м3/с.

Проводим гидравлический расчет отводящего канала.

Отводящий канал принимаем трапецеидального сечения с продольным уклоном дна i = 0,0003. Расчет выполняем графоаналитическим способом на пропуск максимального расчетного сбросного расхода Q = 27 м3/с. Канал располагается в первом слое грунтов – супеси, по табл. 3 находим, что заложение откосов m = 1,5, а коэффициент шероховатости для условий содержания выше средних n = 0,0225. Принимаем глубину наполнения канала h = 1,5 м, тогда

Результаты вычислений приводятся в табл. 23.

Таблица 23. Расчет параметров водоотводящего канала водосброса

| bк | h | ω | χ | R | C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1,5 | 18,38 | 15,41 | 1,19 | 45,7 | 49,9 | 916 |
| 14 | 1,5 | 24,4 | 19,41 | 1,26 | 46,1 | 51,7 | 1263 |
| 16 | 1,5 | 27,4 | 21,41 | 1,28 | 46,3 | 52,4 | 1436 |
| 17 | 1,5 | 28,8 | 22,451 | 1,29 | 46,3 | 52,6 | 1515 |
| 18 | 1,5 | 30,38 | 23,41 | 1,30 | 46,4 | 52,9 | 1607 |

По графику (рис. 111) находим, что для расчетного значения Кр = 1569, ширина канала bк = 17,5 м, с округлением принимаем bк = 18 м. Фактическая скорость воды в канале

Так как условие vнорм › vср › vнд не выполняется, фактическая скорость больше скорости на размыв, предусматриваем крепление дна и откосов канала дерновкой плашмя.

Рис. 111. Зависимость расходной характеристики и ширины

отводящего канала водоспуска по дну

Проектирование и расчет водоспуска

Размеры и количество нитей труб водоспуска определяем из формулы (160) и . Глубину наполнения отводящего канала при пропуске = 2,8 м3/с определим по кривой связи. Координаты кривой связи вычисляют по формуле равномерного движения воды в трапецеидальном канале (табл. 24).

Таблица 24. Определение координат кривой связи

| h | ( | ( | R | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 | 7,44 | 19,44 | 0,32 | 37,8 | 3,0 |
| 0,8 | 15,36 | 20,88 | 0,74 | 42,2 | 9,66 |
| 1,0 | 19,50 | 21,60 | 0,90 | 43,6 | 14,0 |
| 1,2 | 23,76 | 22,32 | 1,06 | 44,8 | 19,0 |
| 1,5 | 30,38 | 23,40 | 1,30 | 46,4 | 27,8 |

По графику (рис. 112) находим, что при пропуске расхода опорожнения водохранилища в отводящем канале установится глубина, равная 0,38 м, а

Тогда геометрический напор эта отметка уровня мертвого объема.

Рис. 112. Кривая связи расходов и уровней воды в отводящем канале

Из расчетной схемы (рис. 113) аналитически находим длину трубы водоспуска:

Рис. 113. Расчетная схема шахтно-башенного водосброса и водоспуска

Принимаем значение коэффициента расхода , тогда из уравнения (160) находим площадь живого сечения

Диаметр трубопровода

Принимаем стандартные трубы диаметром 0,9 м. Уточним значение коэффициента расхода по формуле

Процент отклонения рассчитанного и принятого коэффициента расхода составит , что меньше допустимого = 5 %. Принимаем одну нить труб водоспуска диаметром 0,9 м и длиной 18,7 м.

Проектирование и расчет шахтно-башенного водосброса

Длина водосливного порога определяется из формулы  пропускной способности водослива с тонкой стенкой, толщину которой из конструктивных соображений принимаем , поэтому m = 0,42. Коэффициент подтопления для hп/H = 0,2 принимаем по табл. 25, = 0,98.

Таблица 25. Значение коэффициента подтопления

| hп/H | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σп | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,9 | 0,83 | 0,73 | 0,57 |

Тогда

Число нитей и размеры поперечного сечения водоотводящей трубы определяют на основании гидравлического расчета, из условия равенства геометрического напора на сооружение Н =

= 157,00 + 0,2 – 149,8 = 7,4 м алгебраической сумме потерь напора hw в водоотводящей трубе. Отметка уровня воды в нижнем бьефе водосброса определится из следующего условия: =148,3 + 1,5 = 149,8 м. Для создания более спокойного движения воды к шахте отметка уровня воды в верхнем бьефе принимается на 0,2 м выше водосливного порога.

В первом приближении назначаем две нити труб прямоугольного сечения . Площадь живого сечения одной нити

Скорость движения воды в трубопроводе

Для обеспечения плавного входа потока в трубопровод, предусматриваем раструб  тогда скорость на входе

Коэффициент сопротивления на входе

Коэффициент сопротивления по длине трубопровода

Длину отводящей трубы шахтно-башенного водосброса определяем из расчетной схемы (см. рис. 112).

Гидравлический радиус

#### Коэффициент сопротивления на выходе из трубопровода

Площадь живого сечения на выходе из трубопровода зависит от глубины воды в отводящем канале = 1,5 м и ширины водобойного колодца. Как правило, ширину водобойного колодца назначают равную ширине портальной стенки ковша (формула Lп ≥ Lф = n·d + (n –     – 1)·t + 2·a.

Так как вся длина водосливного порога составляет 20,6 м, то для прямоугольного очертания башни в плане длина двух боковых стенок составит 10,6 м, каждая по 5,3 м. Площадь живого сечения на выходе из трубопровода

Тогда полные потери напора определятся как

Процент отклонения рассчитанного и принятого коэффициента расхода составит , что меньше допустимого . Принимаем две нити отводящих труб прямоугольного сечения .

5.3. Бетонные гравитационные плотины

5.3.1. Общие сведения и классификация бетонных

гравитационных плотин, требования, предъявляемые

к основаниям

Гравитационные плотины – это такие плотины, устойчивость и прочность которых при воздействии внешних нагрузок обеспечиваются их собственным весом. Материалом для современных гравитационных плотин служит бетон; гравитационные плотины из каменной кладки, распространенные в прошлом, в последнее время вытеснены бетонными ввиду несомненных производственных преимуществ последних: возможность широкой механизации и высоких темпов работы, легкость получения требуемых геометрических форм.

Благодаря простоте конструкции гравитационные плотины являются наиболее распространенным типом бетонных плотин. В СССР первая крупная бетонная гравитационная плотина – Днепровская высотой 62 м – была построена в 1932 г. Наиболее крупные бетонные гравитационные плотины – Красноярская (128 м), Токтогульская (215 м), Братская (123 м). Самая высокая бетонная гравитационная плотина была построена в Швейцарии (Гранд-Диксанс – 284 м) в 1961 г.

Основные достоинства бетонных гравитационных плотин:

1) простые геометрические формы, позволяющие применять широкую механизацию работ;

2) благоприятные условия для создания термического режима в строительный период, что особенно важно при возведении плотин в районах с суровым климатом;

3) возможность применения жестких бетонных смесей с малым содержанием цемента;

4) относительно малая чувствительность к нарушению технологии возведения;

5) низкая стоимость 1 м3 уложенного бетона.

Недостатки бетонных гравитационных плотин:

1) относительно большой объем бетона по сравнению с арочными и контрфорсными плотинами;

2) недостаточное использование прочностных свойств бетона;

3) неравномерность и неблагоприятное распределение напряжений в основании.

Облегченные типы железобетонных плотин (арочных и контрфорсных) более экономичны по расходу материала, но сложнее в выполнении, что привело в последнее время к некоторому уменьшению строительства бетонных гравитационных плотин, однако в ряде случаев им и сейчас отдают предпочтение, учитывая их достоинства.

Кроме общей классификации (рассмотренной ранее) гравитацион-ные плотины можно классифицировать следующим образом.

1. По условиям пропуска воды бетонные плотины выполняются глухими и водосбросными. Далее будем рассматривать глухие бетонные гравитационные плотины, расположенные только на скальном основании, хотя при небольшой высоте их иногда возводят и на нескальных основаниях.

На нескальном основании приходится возводить бетонные гравитационные плотины водосливного типа.

2. По высоте бетонные гравитационные плотины можно подразделить на низкие – до 25 м высотой, средние – 25–75 м и высокие – более 75 м.

3. По степени массивности профиля различают массивные и облегченные гравитационные плотины (рис. 114).

Рис. 114. Основные виды гравитационных плотин на скальных основаниях:

а – массивная; б – с расширенными швами;

в – с продольной полостью у основания;

1 – расширенный шов; 2 – продольная полость

К основаниям и берегам при сооружении бетонных гравитационных плотин предъявляются следующие требования:

1) породы должны быть достаточно прочные (несущая способность для нескальных грунтов) и воспринимать без резких деформаций нагрузки от сооружения;

2) малая и возможно равномерная сжимаемость;

3) малая водопроницаемость и достаточная водоустойчивость пород, т. е. практически неизменяемость основных физико-механических свойств во времени при фильтрации воды через них;

4) монолитность скальной породы, т. е. отсутствие значительных трещин, карста; для нескальных грунтов – возможно большая однородность их, отсутствие прослоек и линз слабых грунтов;

5) необходимо, чтобы основание сооружения и береговые склоны не деформировались под влиянием физико-геологических причин (тектонические явления, сдвиги, оползни, обвалы и т. д.).

В природе сравнительно очень редко можно найти места для строительства сооружения, удовлетворяющие всем требованиям. Поэтому очень важно выбрать тип плотины, подходящий для данных условий, или улучшить само основание.

5.3.2. Проектирование поперечного профиля глухой бетонной

гравитационной плотины

Глухие бетонные плотины по внешнему очертанию в поперечном сечении соответствуют прямоугольному треугольнику с надстройкой в верхней части, необходимой для образования гребня. Некоторые изменения основного треугольного профиля вызываются иногда условиями увеличения устойчивости плотин на сдвиг и технологией возведения ее отдельных частей. Собственный вес плотины и гидростатическое давление воды изменяются от вершины треугольника к его основанию пропорционально удалению рассматриваемого сечения от вершины. Напряжения, возникающие в профиле, изменяются по высоте также по линейному закону. Эти обстоятельства и являются причиной того, что в качестве основного профиля плотины принимается треугольник. При расчете профиля гравитационных плотин обычно рассматривают плоскую задачу. Целью расчета является нахождение при заданной высоте h минимальной ширины основания b из условия обеспечения устойчивости на сдвиг по основанию и прочности.

Основное условие прочности – это отсутствие в теле плотины растягивающих напряжений, могущих вызвать появление горизонтальных трещин.

Нормальное напряжение в горизонтальных сечениях на гранях профиля можно определить по формуле

,                                         (161)

где ΣV – cумма вертикальных сил, нормальных к основанию;

Мо – момент всех сил относительно центра тяжести сечения.

Заменяя в формуле (161) все силы принятыми на рис. 115 обозначениями и полагая в соответствии с исходным положением о недопустимости растягивающих напряжений в плотине (т. е. предельный случай), получим формулу для определения ширины плотины по низу:

(162)

где γ1 и γ – общая масса бетона и воды;

α1 – коэффициет, учитывающий противодавление.

Очевидно, что минимальное значение b можно получить при максимальном значении подкоренного выражения в формуле (162). Дифференцируя знаменатель по n, получим

.                                          (163)

Рис. 115. Схема к расчету поперечного профиля

Легко убедиться, что при этом значении n функция имеет максимум. При γ1 = 23 кН/м3 и γ = 10 кН/м3 получим n = –0,15, т. е. напорная грань плотины должна иметь обратный уклон и быть нависающей. Ввиду неудобства такого профиля принимаем n = 0. Следовательно, экономичным профилем плотины является прямоугольный треугольник с вертикальной напорной гранью.

Экономичная же ширина b соответственно будет определяться по формуле

(164)

При обычных значениях γ1 = 23 и α1 ≈ 0,5, b = 0,7h.

При отсутствии противофильтрационного давления, т. е. α = 0, b = 0,66h, что уменьшает объем плотины на 10–25 %. Чем больше α1, тем больший объем бетона необходимо вложить в плотину. Отсюда понятно, насколько важно всячески уменьшать противофильтрационное давление в теле плотины.

Эпюры противофильтрационного давления Wф по контакту плотин со скальным основанием при наличии противофильтрационных завес (ПФЗ) и дренажах устройств имеют вид (рис. 116).

Рис. 116. К расчету напряжений в бетонных гравитационных плотинах:

б, в, г – эпюры фильтрационных противодавлений на подошву плотин

при скальных основаниях соответственно для плотин высотой Нпл ( 25 м,

для плотин высотой 25 ≤ Нпл < 75 м и плотин высотой Нпл ≥ 75 м

### Н – действующий на плотину нормальный расчетный напор;

### α'1, α”1 – коэффициенты;

### α'1, = 0,4; α”1  = 0,2;

### l – расстояние от передней грани фундаментной плиты до вертикальной плоскости дренажа;

### l1 – расстояние от передней грани фундаментной плиты до низовой грани завесы;

### l2 – расстояние от низовой грани противофильтрационной завесы до вертикальной плоскости дренажа;

### αоН – величина, учитывающая гидравлические потери напора при движении фильтрационного потока из верхнего бьефа до границы верховой завесы, αо изменяется от 0 до 0,05(0,08.

Суммарное противофильтрационное давление W = Wф + Wвз.

В качестве противофильтрационных мероприятий с целью уменьшения противофильтрационного давления, предотвращения механической суффозии и уменьшения фильтрационных потерь воды устраивают противофильтрационные завесы (рис. 117).

Они представляют собой своеобразную водонепроницаемую стенку в скальном основании, располагаемую вблизи напорной грани плотины. Завесы устраиваются путем нагнетания цементного раствора в скважину, пробуренную в скале. Обычно глубина завес колеблется в пределах (0,5–1) Н (Н – напор), причем меньшее значение характерно для высоких плотин.

Диаметр буровых скважин составляет 56–76 мм. Скважины располагают в один-два, реже в три ряда. Расстояния между скважинами – 2,5–4,0 м (уточняется затем опытным путем). Направление скважин завесы может быть как вертикальное, так и наклонное, чтобы пересечь завесой наибольшее количество трещин и контактов напластований пород.

Рис. 117. Цементационная завеса и дренаж в основании глухой

гравитационной плотины: 1 – верховой зуб; 2 – вертикальная

цементационная завеса; 3 – вариант наклонной цементационной завесы;

4 – цементационная галерея; 5 – скважины цементационной завесы;

6 – скважины дренажа основания; 7 – дренажная галерея

Цементационные работы ведут из специальных галерей, размеры которых назначают исходя из габаритов оборудования и возможности ведения буровых работ. Толщина завесы определяется из условия

где Imax – максимальный градиент напора в теле завесы;

Н – действующий напор;

δ – толщина завесы;

δ – величина приведенного напора, которая принимается в зависимости от отношения b/S (b – ширина плотин; s – глубина завеса).

При b/S = 1  Δ = 0,75(0,85.

При b/S = 1(2  Δ = 0,7(0,75.

При b/S ≥ 2  Δ = 0,65(0,7.

При отсутствии дренажа в завесе величина Δ увеличивается на 20–25 %. Iдоп = 10…20.

Для уменьшения противофильтрационного давления на подошву  плотины устраивают дренаж в основании, располагая его за противофильтрационной завесой. Такой дренаж представляет собой буровые скважины d ( 25 см, расположенные на расстоянии 2–5 м друг от друга. Скважины дренажа продолжают в теле плотины и выводят в дренажную галерею. Дренаж основания работает по принципу самоизливающихся колодцев, вода из которых собирается в отводящие устройства, расположенные в галереях, и по трубам отводится в нижний бьеф.

Глубина дренажных скважин составляет 0,5–0,75 глубины завесы, меньшее значение принимается для слаботрещиноватых пород. Противофильтрационную завесу не проектируют.

Фильтрационные свойства скального основания существенно зависят от напряженно-деформационного состояния. Под действием растягивающих напряжений могут возникнуть зоны разуплотнения, зоны сжатия могут стать водонепроницаемыми.

В скальных основаниях, сложенных легковыщелачиваемыми веществами (гипс, ангидрид, калийная соль), возможна химическая суффозия. Для недопущения деформаций, связанных с химической суффозией, применяют специальные меры – глубокие противофильтрационные завесы, доходящие до нерастворимых пород, наклонные завесы, отклоняющие фильтрационный поток, дренажи. Используют также два ряда завес при расстоянии между ними l < 0,5(S1 + S2), где S1 и S2 – глубина соседних завес.

Кроме основания необходимо дренировать также и тело плотины. Дренируя тело бетонной гравитационной плотины скважинами, устраивают их на расстоянии 2,0–2,5 м от напорной грани. Расстояние между скважинами составляет 2–3 м, диаметр – 15–20 см. Вода из них отводится в продольные галереи, а оттуда – в нижний бьеф.

Кроме того, глухая плотина не может заканчиваться острым гребнем по теоретическому профилю, так как необходима известная ширина для проезда, а водосливная плотина должна иметь плавно очерченные гребень и низовую грань. Таким образом, рассмотренный теоретический профиль является лишь исходным для предварительного определения основных размеров плотины.

Отметку гребня глухой плотины с вертикальной верховой гранью определяют следующим образом:

ГП = НПУ + d,

где d = h + h + a;

h – высота волны;

h – высота ветрового нагона;

а – конструктивный запас.

Ширину гребня плотины назначают из условия проезда и принимают по нормативам строительства мостов с учетом категории дороги, на пути которой возводится бетонная плотина. При отсутствии проезда ширину гребня плотины принимают не менее 3,5 м.

Гребень глухих плотин образуется путем надстройки бетонного массива над основным треугольным профилем по двум схемам (рис. 118). В первой схеме надстройку выполняют выше вершины основного профиля, расположенной у уровня воды в водохранилище, а во второй – над вершиной на уровне гребня.

Рис. 118. Гребень глухой гравитационной плотины:

а – надстройка при вершине основного профиля у УВ; б – надстройка

при вершине основного профиля у гребня плотины

В месте сопряжения вертикальной грани надстройки и наклонной основного профиля вписывают плавную криволинейную вставку. Благодаря ей исключается концентрация напряжений в точке пересечения граней. По условию безопасности движения по гребню плотины с обеих сторон ставят ограждения.

В гравитационных плотинах устраивают параллельно оси плотины продольные горизонтальные галереи, располагая их в один или несколько ярусов. Дополнительно к продольным можно выполнить и поперечные галереи.

Продольные галереи служат для следующих целей: сбора и отвода фильтрационных вод, осмотра состояния бетонной кладки плотины, контроля за работой дренажа, прокладки коммуникаций, закладки контрольно-измерительной аппаратуры.

Поперечные галереи служат для осмотра и наблюдений за работой сооружения и измерительной аппаратуры, отвода фильтрационной воды.

Продольные галереи располагают у верховой грани плотины на расстоянии 0,05–0,07 высоты до НПУ, но не менее 2,0–2,5 м. По высоте их располагают через 15–20 м. Галереи должны сообщаться между собой переходами или же подъемными лифтами. Размеры галерей определяются в зависимости от их назначения. Наименьшие размеры: ширина – 1,2 м, высота – 2,0 м.

5.4. Бетонные водосбросные плотины

5.4.1. Профили водосбросных плотин, быки и устои,

деформационные швы

Водосливными называют плотины, которые осуществляют сброс воды через поверхностные водосливные отверстия.

Глубинные отверстия прокладывают в теле плотины, предусматривая камеры управления, в которых размещают затворы. Глубинные отверстия чаще используют как водоспуски или для подвода воды к турбинам ГЭС. Также водосливные плотины обычно выполняются на скальном основании.

Водосливные плотины используют в составе речного гидроузла для сброса из водохранилища или пруда в нижний бьеф неаккумулируемых паводковых расходов. Располагают их в пойме рек, реже в русле реки на достаточно прочных грунтах.

Основной отличительной особенностью водосливных бетонных плотин, возведенных на нескальных основаниях, является геометрическая форма, в основу которой положен рациональный треугольный профиль с наклонными гранями. Устойчивость бетонных водосливных плотин обеспечивается в основном за счет их массы и сил трения.

Профили водосливных плотин принимают с учетом их конструкции и высоты порога. Верхняя часть водосливной  плотины называется оголовком, форма его определяет коэффициент расхода, давление струи на водосливную поверхность и характер протекания потока.

Для водосливных плотин практического профиля применяют два типа оголовков: безвакуумный и вакуумный (когда при расчетном напоре под струей возникает вакуум).

Оголовки безвакуумных водосливов строят по координатам Кригера – Офицерова, которые даны для напора Н = 1 м. Координаты для обоих типов оголовков содержатся в справочнике по гидравлике.

Из условия экономии бетона, увеличения устойчивости плотины на сдвиг, уменьшения напряжений в основании и более равномерного их распределения основной профиль плотины видоизменяется. Эти видоизменения сводятся к следующему: на скальных основаниях применяются следующие профили (рис. 119).

Рис. 119. Изменение основного профиля водосливной бетонной гравитационной

плотины: а – обжатый профиль; б – усиленный профиль; в – с консольным

выступом; г – распластанный с прямолинейной вставкой; д – распластанный

без прямолинейной вставки; е – с прямолинейной вставкой на гребне

На нескальных основаниях необходимо увеличивать устойчивость плотины на сдвиг, поэтому к основному профилю добавляют консоли.

Устои и быки. Водосливная часть плотины разделяется на пролеты (водосбросные отверстия), ограничиваемые устоями и быками. Пороги поверхностных отверстий могут быть расположены как на одной отметке, так и на разных.

Устои сопрягают плотину с берегом или с примыкающими к ней участками плотин из местных материалов. В конструктивном отношении они представляют собой подпорные стенки. Для уменьшения градиентов напора фильтрационного потока, обтекающего устои с тыловой стороны, ставят диафрагмы, которые удлиняют путь фильтрации. Их отделяют от устоев деформационным швом, который позволяет иметь независимую осадку.

Бычки (быки) представляют собой вертикальные стенки, разделяющие водосливной фронт плотины на отдельные пролеты, и служат одновременно опорами для затворов, подъемных механизмов, проезжих и служебных мостов. В пределах быков, как и устоев, размещают пазовые конструкции. Размеры пазов зависят от пролета, глубины воды на пороге и конструкции затвора. Расстояние между пазами рабочего и ремонтного затворов принимается не менее 0,5–0,8 м. Ширина разрезных быков больше, чем неразрезных. Толщина быков зависит от величины пролета и конструкции затвора, но не менее 0,5 м.

Эксплуатационные условия гидротехнических сооружений требуют разрезки их постоянными деформационными швами. Такие швы устраиваются трех видов: температурные, осадочные и конструктивные.

Температурные швы необходимы в связи с изменением длины элемента гидротехнических сооружений. В результате температурного перепада в поперечном сечении элемента возникают напряжения. Если они превосходят некоторый предел, в элементе возникают недопустимые деформации.

Осадочные швы применяют в сооружениях, конструкции которых имеют в основании одинаковые напряжения, но грунт с различной степенью податливости к осадке. Их устраивают на стыке двух грунтов, имеющих различные значения коэффициентов пористости.

Конструкционные деформационные швы устраивают в сооружениях на нескальных грунтах. Их располагают в местах изменения веса конструкций, а следовательно, и напряжений в основании. Наличие различных напряжений ведет к различным осадкам, а при отсутствии швов – к трещинам. Деформационные швы располагают предварительно через 9–20 м, а затем уточняют специальными расчетами.

Если по длине плотины рядом расположены швы различного назначения, их объединяют и называют по комбинации совмещенных швов, например, температурно-осадочный.

Принципиальной разницы в конструкции швов нет (рис. 120).

Рис. 120. Деформационный шов:

1 – контурное уплотнение; 2 – шов;

3 – уплотнение с медным листом;

4 – асфальтобитумная шпонка;

5 – дренаж

Для уплотнения швов применяют металлические пластины, резину, битумные шпонки, синтетические материалы. В водосбросных плотинах швы располагают по бычкам или же в примыкании к бычкам.

5.4.2. Составные части бетонных водосливных плотин

на нескальном основании

Гравитационные бетонные плотины на нескальных основаниях применяются преимущественно как водосливные с безвакуумным очертанием оголовка. К водосливной плотине на нескальном основании примыкают такие части, как понур, водобой, концевой участок в нижнем бьефе. Все части вместе с плотиной составляют единую систему, обеспечивающую пропуск поверхностного и фильтрационного потока, гашение кинетической энергии и устойчивость плотины и частей, примыкающих к ней, от подмыва (рис. 121).

Рис. 121. Водосливная бетонная плотина на нескальном основании

Рассмотрим отдельно каждую часть флютбета.

Понуры. В общем случае понур состоит из водонепроницаемой части, подготовки, укладываемой на грунтовое основание, защитного слоя и крепления (рис. 122). Не всегда перечисленные части имеются в понуре. В зависимости от материала, условий работы подготовка, защитный слой и крепление могут отсутствовать в отдельности или в некотором сочетании.

Водонепроницаемую часть понура выполняют из маловодопроницаемых грунтов, глинобетона, асфальта, железобетона и полимерных пленок. Сопряжение понура с бетонной фундаментной плитой целесообразно выполнять по следующей схеме (рис. 122).

Рис. 122. Стык понура с фундаментной плитой плотины:

1 – подготовка; 2 – грунтовая водонепроницаемая часть понура;

3 – защитный слой; 4 – покрытие; 5 – анкер; 6 – деревянный прижимной брус;

7 – гайка, прижимающая брус; 8 – асфальтобитумная мастика; 9 – битумный мат

Толщину грунтового понура определяют расчетом, исходя из допускаемых градиентов, минимальная толщина –0,5–0,75 м, l = (2,0–2,5)H.

Если в основании плотины залегают грунты, имеющие незначительный коэффициент трения (глинистые), устраивают анкерные понуры в виде железобетонных плит, жестко соединенных с фундаментом плотины. При расчете устойчивости плотины на сдвиг с анкерным понуром учитывают вертикальную силу гидростатического давления на понур, что увеличивает силу трения.

Водобой. Назначение водобоя – воспринимать основное динамическое воздействие сбрасываемых через плотину расходов воды, гасить кинетическую энергию и в какой-то степени выравнивать скорости в концевой части водобоя. Выполняют его в виде бетонной или железо-бетонной плиты, вплотную примыкающей к водосливной плотине и отделенной от нее деформационным швом. Гашение энергии происходит с помощью водобойного колодца или водобойного колодца со стенкой. В качестве гасителей на водобое применяются также шашки, пирсы, прорези, зубчатые пороги, различного вида шероховатости. Типы гасителей обычно подбирают в лабораторных условиях (рис. 123).

Рис. 123. Гасители на водобое:

а – сплошная водобойная стенка; б – прорезная водобойная

стенка (зубчатый порог); в – шашки; г – гаситель А. С. Образовского;

д – гаситель Д. И. Кумина; е – гасители пирамидального типа

Длину водобойного колодца lВ обычно назначают равной (1,0–1,25)lпр.

Толщина водобоя определяется с учетом воздействия на него противодавления:

Для уменьшения противодавления водобой часто дренируют. Водобойные плиты получаются довольно мощными, их толщина при действующем напоре 20–25 м и удельном расходе 40–45 м2/c составляет 4,0–4,5 м.

Рисберма. Под рисбермой понимают укрепленный участок русла водотока, расположенный за водобоем и предназначенный для дальнейшего гашения кинетической энергии потока и выравнивания скоростей. Рисберма может быть выполнена из железобетонных гладких плит, из бетонных блоков с выступами, из тонких плит, соединенных между собой гибкой арматурой, в виде каменного мощения и каменной наброски (рис. 124).

Рис. 124. Крепление рисбермы:

а – плоские плиты; б – плиты со скошенными ребрами; в – шарнирно связанные плиты (ковер из плит); г – плиты разной высоты (повышенная шероховатость);

д – каменная наброска между сваями, забитыми в шахматном порядке; 1 – плиты;

2 – анкерные связи между плитами; 3 – сваи; 4 – каменная наброска;

5 – слои обратного фильтра

Рисберму независимо от того, из чего она выполнена, укладывают на слой обратного фильтра толщиной каждого слоя 0,3 м при сухой укладке и 0,6–0,8 м при укладке в воду. Стыки между плитами остаются открытыми для свободного выхода фильтрационного потока. В плитах больших размеров устраивают отверстия, заполненные обратным фильтром. Длина рисбермы lрис = (1–2)lвод.

Общая длина крепления нижнего бьефа lкр = 9–12.

Поток воды, сходящий с рисбермы, как правило, имеет скорости, превосходящие допускаемые на размыв для неукрепленного русла. Вследствие этого неизбежен размыв за рисбермой.

Для предупреждения подмыва рисбермы устраивают концевой участок, который можно рассматривать как продолжение рисбермы (рис. 125).

Рис. 125. Концевые устройства:

а – предохранительный откос; б – бетонный зуб;

в – шпунтовая ячеистая стенка; г – уральский пол

Глубину размыва за рисбермой определяют по формуле

(165)

где qрис – удельный расход при сходе потока с рисбермы;

νдоп – допускаемая скорость на размыв неукрепленного русла в мес-

те размыва при глубине воды, равной 1 м (берется из табл. 6).

Как видно из формулы (165), уменьшение глубины размыва связано с уменьшением удельных расходов на рисберме, что, в свою очередь, ведет к увеличению глубины воды над ней.

Во избежание подмыва концевой части рисбермы ее сопрягают с естественным руслом либо с помощью глубокого зуба, прорезающего размывающие породы на достаточную глубину, либо в случае залегания неразмывающих пород на большой глубине с помощью сопрягающего ковша с заложением откосов 1:4. Дно ковша укрепляют наброской камня.

Кроме этих частей в подземном контуре плотины имеются шпунты, зубья и дренажные устройства.

Шпунты и зубья служат для увеличения пути фильтрационного потока и уменьшения фильтрационного давления на флютбет.

Дренажи служат для отвода профильтровавшейся воды в нижний бьеф.

5.4.3. Общие вопросы проектирования устройств нижнего бьефа водопропускных сооружений

Устройствами нижнего бьефа принято называть такие конструктивные элементы водопропускных гидротехнических сооружений, которые служат как для предохранения дна водотока от механического его разрушения в зоне гашения избыточной кинетической энергии потока, так и для интенсификации процесса сопряжения бьефов с помощью специальных гасителей энергии потока.

При их проектировании решается целый класс взаимосвязанных задач, основными из которых являются: расчет параметров гидравлического режима сопряжения бьефов; прогноз параметров взаимодействия потока с отдельными частями устройств нижнего бьефа для последующей оценки их устойчивости и прочности; прогноз общих и местных переформирований речного дна ниже сооружения.

В практике современного гидротехнического строительства избыточную энергию гасят: одной из форм гидравлического прыжка (рис. 126, а, б); отбросом или свободным падением струи, энергия которой теряется в водяной толще нижнего бьефа или в воронке размыва (рис. 126, в, г); соударением струй в водяной или воздушной среде; гасителями непосредственно на водопропускном тракте или специальными камерами (рис. 126, д, е); комбинацией двух или нескольких перечисленных схем.

Рис. 126. Схемы гашения избыточной энергии потока:

а – донным гидравлическим прыжком; б – одной из форм поверхностного

гидравлического прыжка; в, г – отбросом струи от сооружения;

д – на водосливной грани, покрытой пирсами в шахматном порядке;

е – в камере гашения конусного затвора; 1, 2 – эпюры скоростей

(без гасителя и с ним); 3 – камера гашения; 4 – конусный затвор

Каждой из перечисленных схем гашения отвечает определенный режим сопряжения бьефов. При гашении одной из форм гидравлического прыжка возможны два режима, различающиеся относительным расположением в вертикальной плоскости транзитной части потока: донный – при устойчивом нахождении транзитной струи у дна и поверхностный, если транзитная струя располагается на поверхности потока или в непосредственной близости от него.

Устройства нижнего бьефа, плавно сочленяющие верховой участок с дном нижнего бьефа, в зависимости от сбрасываемого расхода и параметров до и после участка сопряжения могут работать при четырех режимах: трех донных (соответственно с отогнанным, предельным или затопленным прыжком) и поверхностном.

При устройстве на концевом участке носка-уступа в зависимости от его высоты, положения уровня нижнего бьефа, сбрасываемого расхода и параметров потока до и после участка сопряжения в нижнем бьефе возможны как донные, так и поверхностные режимы. Их последовательная смена происходит через четыре так называемых «критических режима».

При гашении энергии потока по схеме отброшенной струи постепенный подъем отметок уровня нижнего бьефа до отметок носка-трамплина приводит к возникновению одного из видов поверхностного режима.

К наиболее распространенным и часто реализуемым схемам гашения относится сопряжение бьефов при донном режиме. Его недостатки: наличие значительных и довольно медленно затухающих по длине донных скоростей, приводящих к размывам; вращение в вальце прыжка плавающих тел (в том числе льда), могущих повредить поверхности сооружения. Применение поверхностного режима сопряжения позволяет значительно облегчить крепление, а также создать благоприятные условия для сброса льда. Этот режим рационален в тех случаях, когда он может быть создан без значительного заглубления отметок крепления и подошвы плотины. К недостаткам этого режима, в определенной степени ограничивающим его широкое применение, относят: а) неустойчивость границ надежного существования его различных форм; б) невозможность его создания при малой высоте носка-уступа; в) неизбежность возникновения различных колебаний уровня нижнего бьефа (раскачка бьефа); г) необходимость в относительно больших глубинах нижнего бьефа.

Если глубина нижнего бьефа значительно меньше второй сопряженной глубины (или меньше глубины, определяющей нижнюю границу поверхностного режима) и одновременно концевая часть сооружения располагается на основании, характеризующемся значительной устойчивостью против размыва, целесообразно применять схему сопряжения с отбросом струи с носка-трамплина. Основные достоинства этой схемы – устойчивый и «гидравлически ясный» режим сопряжения. К недостаткам его относят: неупорядоченный характер течения в нижнем бьефе в начальный период эксплуатации сооружения, необходимость предварительного устройства ямы размыва (до ее полного формирования и образования отмостки); относительно высокую степень неравномерности распределения удельных расходов по ширине нижнего бьефа; эксплуатационные затруднения, вызванные разбрызгиванием струй и образованием водяной пыли; сложность размещения сливной поверхности для разгона струи и самого трамплина на низовой грани плотины (особенно, если это арочная плотина); опасность нарушения устойчивости склонов, вызванную образованием глубокой воронки размыва (особенно в узких створах).

Совокупность сооружений, предусматриваемых в нижнем бьефе для обеспечения безопасного и надежного в эксплуатационном отношении отвода сбрасываемого потока в русло реки, называется креплением нижнего бьефа.

5.4.4. Гидравлические расчеты бетонных водосливных плотин

Гидравлическим расчетом определяют необходимое количество и размеры водопропускных отверстий, обеспечивающих пропуск максимального расчетного расхода, уточняют режим пропуска плавающих тел, отметку гребня водослива и водобоя, построение профиля сливного оголовка и сливной грани, а также тип и размеры устройств нижнего бьефа.

Ширина водосливного фронта L0 зависит от величины максимального сбросного расхода, уровенного режима нижнего бьефа, типа водослива, способа и режимов сопряжения бьефов, конструкции затвора. Все эти факторы учитываются в основном величиной удельного сбросного расхода на водосливе qв. В первом приближении

(166)

Значение максимального сбросного расчетного расхода устанавливается гидрологическим расчетом с учетом класса гидроузла:

Qmax рас= Qmax – Qсоор – Qтр,                          (167)

где Qmax – максимальный паводковый расход расчетной обеспеченности;

Qсоор – расход, пропускаемый другими сооружениями;

Qтр.– расход, трансформируемый водохранилищем.

Водосливной фронт L0 делится на отдельные пролеты шириной b. Ширина пролетов принимается стандартной, обычно 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18 м. В случае, если через пролеты пропускается лед, то размеры пролетов зависят от условий, через которые пропускается лед, и могут быть от 10 до 20 м. Общая ширина ледопропускных отверстий должна быть

Lл = (0,5–0,6)bреки,                                   (168)

где b – расчетный створ.

При одинаковой ширине пролетов их число равно

N = L0 / b.                                       (169)

Тогда проектная ширина водосливного фронта

Lп = nb + (n – 1)d,                                   (170)

где d – толщина быка.

Удельный расход на рисберме будет равен

(171)

Высотное положение водослива определяется уровнем НПУ, ФПУ, напором воды H на пороге и пропускной способностью водослива. Из формулы пропускной способности определяем Hо:

,                                  (172)

затем определяем H:

.                                  (173)

После этого уточняется величина H с учетом величины сжатия. Коэффициент бокового сжатия ε определяют по формуле Френсиса – Кригера:

,                                       (174)

где n – количество сжатий;

ξ – коэффициент сопротивления, для прямоугольной формы быка

ξ = 1,0, для радиальной и треугольной – 0,7.

Отметку гребня водослива определяют по формуле

(175)

Для определения отметки водобоя необходимо определить сжатую и сопряженную ей глубины на водобое.

Сжатую глубину hс определим из формулы

,                              (176)

а сопряженную ей глубину –

(177)

где Р – высота порога водослива;

– коэффициент скорости;

hкр – критическая глубина;

(178)

После этого решается вопрос о сопряжении бьефов по условию или .

Если , отметку водобоя можно принять на отметке дна нижнего бьефа. В случае, если , отметка водобоя принимается ниже дна в нижнем бьефе на величину

(179)

Длину водобоя принимают по формуле

(180)

После выполнения гидравлического расчета строится профиль водосливной плотины по координатам Кригера – Офицерова. Сопряжение сливной грани с водобоем осуществляется при помощи криволинейной вставки радиусом R = (0,2–0,5) (H + P).

5.4.5. Расчет на прочность и устойчивость плотин

5.4.5.1. Основные положения расчетов бетонных плотин

по предельным состояниям

Отличительная черта метода расчета по предельным состояниям – использование группы статистически обоснованных расчлененных коэффициентов запаса (коэффициенты: сочетаний нагрузок nс, условий работы mпл, надежности Кн, перегрузки n, запаса по материалу Км) вместо одного коэффициента запаса.

Расчеты плотин при этом выполнены по двум группам предельных состояний: первая – по непригодности к эксплуатации (потеря устойчивости, разрушение, опасные подвижки, крупные трещины и т. д.); вторая – по непригодности к нормальной эксплуатации (требуется ремонт – увеличилась фильтрация, раскрылись трещины, появились недопустимые деформации).

По первой группе предельных состояний выполняют расчеты на общую прочность и устойчивость, а также на местную прочность элементов плотины; по второй – расчеты оснований на местную прочность сооружений по образованию трещин и деформациям, расчеты раскрытия строительных швов в бетонных и трещин в железобетонных конструкциях.

Оценку наступления предельных состояний осуществляют сопоставлением расчетных усилий, напряжений, деформаций, перемещений, раскрытий трещин и т. п. с соответствующими критериями несущей способности, сопротивления материалов, нормативных величин раскрытия трещин, деформаций и т. п., устанавливаемых ТКП или техническими условиями.

Оценку наступления предельных состояний первой группы выполняют по одному из условий:

ncNp ≤ mплR/Kн, или ncσрасч ≤ mплФ(Rб, Ra)/Kн,         (181)

где Np – расчетное значение обобщенного силового воздействия на сооружение;

Rр – расчетное значение обобщенной несущей способности на сооружения или основания;

σ – расчетное значение напряжения;

Ф – функция, вид которой зависит от напряженно-деформированно-

го состояния плотины;

Rб – расчетное сопротивление бетона;

Rа – расчетное значение арматуры.

Из первого условия (181) можно получить значение обобщенного коэффициента запасам К. Так как

Rр/N  Kнnс/mпл, или R/Np  К,

то К = Кнпc/mпл.                                                    (182)

Использование понятия обобщенного коэффициента запаса позволяет сравнить между собой варианты плотин одного или различных типов.

5.4.5.2. Силы и нагрузки, действующие

на гидротехнические сооружения

Нагрузки и воздействия на бетонные и железобетонные плотины должны определяться согласно требованиям главы ТКП.

При проектировании плотин следует учитывать:

а) собственный вес сооружения, включая вес постоянного технологического оборудования (затворы, подъемные механизмы и пр.); определяется исходя из геометрических размеров и объемной массы бетона;

б) гидростатическое давление воды на плотину и ее части; вычисляют по общим формулам гидравлики;

в) вес грунта, сдвигающегося вместе с плотиной, и боковое давление грунта со стороны верхнего и нижнего бьефов.

Давление грунта или наносов со стороны верхнего бьефа определяется по формуле

(183)

где φ – угол внутреннего трения наносов;

α – угол наклона верховой грани плотины к горизонту.

При α = 90°

(184)

## Со стороны нижнего бьефа

(185)

г) давление фильтрационной воды при НПУ и нормальной работе противофильтрационных и дренажных устройств; определяется по эпюре фильтрационного давления.

Пользуясь предложениями А. Л. Можевитинова, рассмотрим несколько упрощенный способ определения волнового давления на бетонную плотину.

В случае, когда глубина воды в водохранилище больше половины длины волны, где длина волны для водохранилищ

т. е. глубина воды в водохранилище h ≥ (5–8)hв, эпюра волнового давления будет иметь вид треугольника АВС.

Площадь эпюры необходимо умножить на γв – объемную массу воды.

Как видно из рис. 127, волновое давление намного меньше гидростатического, и при расчете плотины во многих случаях им можно пренебречь.

Кроме перечисленных основных нагрузок, на плотину действуют также нагрузки от плавающих тел, динамические нагрузки при пропуске льда, температурные воздействия, сейсмические и т. д.

Рис. 127. Приближенная эпюра давления ветровых волн высотой h

на напорную грань сооружения при большой глубине воды

При расчете гидротехнических сооружений нагрузка и воздействие должны приниматься в наиболее неблагоприятных возможных сочетаниях отдельно для эксплуатационного и строительного периодов.

5.4.5.3. Расчеты бетонных плотин на прочность и устойчивость

При расчете прочности плотин современные нормы проектирования подразделяют на две группы. К первой группе относятся плотины высотой до 60 м, в которых значение эксплуатационных напряжений обычно не превышает 2 МПа. Здесь используют формулу внецентренного сжатия:

(186)

где N – сумма проекций всех действующих сил на нормаль к рассчитываемому сечению;

F – площадь сечения;

М0 – момент всех сил, действующих на плотину относительно центра тяжести рассматриваемого сечения;

W – момент сопротивления рассматриваемого сечения.

Ко второй группе относятся плотины высотой больше 60 м. Здесь сжимающее напряжение достигает величины 7–10 МПа. При выполнении расчетов на прочность должно выполняться следующее условие:

(187)

т. е. максимальные сжимающие напряжения не должны превысить значение призменной прочности Rпр, σ3 – минимальные главные напряжения.

Во избежание неравномерной осадки основания, а следовательно, и перекоса плотины отношение максимальных краевых напряжений к минимальным по контакту плотины с грунтом ограничивают, принимая его для песчаных грунтов ≤ 3, а для глинистых ≤ 1,5–2.

Расчеты устойчивости включают: расчеты на сдвиг (рис. 128), опрокидывание.

Рис. 128. Поверхности скольжения при определении устойчивости плотин

на сдвиг: а – плоский сдвиг; б – сдвиг с частью грунта основания по всей подошве плотины; в – сдвиг с частью грунта основания при расположении кривой скольжения под частью подошвы плотины

При плоском сдвиге расчет ведут по формуле

(188)

где f – коэффициент трения бетона по грунту;

С – коэффициент сцепления грунта;

Т – сумма всех действующих сил на плоскость сдвига.

При сдвиге с захватом грунта расчет ведут методом круглоцилиндрических поверхностей:

(189)

При расчете сооружения на опрокидывание расчет ведут по формуле

(190)

где ΣМуд и ΣМопр – сумма моментов удерживающих и опрокидывающих сил относительно точки опрокидывания.

Практическая работа к подразделу 5.4

Запроектировать основные элементы бетонной водосбросной плотины и провести гидравлический расчет (рис. 129).

Рис. 129. Схема к гидравлическому расчету бетонной водосливной плотины

Задача расчета заключается в определении длины водосливного фронта, размеров водосливных отверстий, координат очертания водосливной грани водослива практического профиля, режима сопряжения бьефов и геометрических параметров водобойного колодца.

Для решения данной задачи нужна информация о максимальных сбросных расходах весеннего половодья , значении отметки НПУ = 165,53 м, согласно зависимости между уровнями воды в нижнем бьефе и расходами Q = f(H), а также о геологических особенностях основания hб = 1,5 м.

При определении длины водосливного фронта необходимо учитывать, что последняя зависит от правильного выбора удельного расхода на водосливе. Обычно удельный расход для плотин на нескальном основании назначают в пределах 5–15 м3/с на 1 м длины.

В первом приближении длина водосливного фронта определяется следующим образом:

где  – расчетный расход весеннего половодья, м3/с;

qв – удельный расход на водосливе.

Принимая ширину одного пролета b из наиболее распространенных (2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20 м), определяем число пролетов

Уточняем удельный расход на водосливе:

Удельный расход на рисберме определяем по формуле

где а – ширина быка, принимается конструктивно.

Отметку гребня плотины определяем по формуле

где Н – напор на гребне водослива, м

Н0 определяем из формулы

где Н0 – напор на гребне водослива с учетом скорости прохода;

σn – коэффициент подтопления, равный 1;

m – коэффициент расхода, для водослива практического профиля равный 0,45;

ν – скорость подхода;

где ω – площадь живого сечения всего потока перед сооружением;

,

где высота порога Р = 4 м;

Тогда ω = (4 + 2,93) · 14,5 = 100,485 м2, соответственно

Уточняем отметку гребня водослива с учетом бокового сжатия потока.

Влияние бокового сжатия учитывается введением в основную расчетную формулу коэффициента сжатия е, определенного по формуле Френсиса – Кригера:

где ξ – коэффициенты формы оголовка быка (для круглоцилиндрических ξ = 0,7);

n – число сжатий, n = 5 · 2 = 10.

Тогда Lс = L0 · ε = 12,5 · 0,84 = 10,5 м, а

Затем уточняем отметку гребня водослива с учетом сжатия:

Для определения сопряжения бьефов рассчитывают глубину в сжатом сечении hс и определяют hразд – сопряженную глубину с hс по формулам:

где φ – коэффициент скорости (принимается равным 0,95);

Р – высота порога водослива (принимается равной 3–6 м);

q – ускорение свободного падения;

hкр – критичная глубина;

Определяем hc методом постепенного приближения, первое значение под корнем hс равно 0:

Вместо hс (под корнем) подставляем 0,758 м.

Затем под корень hс подставляем 0,80 и получаем hc = 0,80 м.

Определяем

После чего по условию hразд, hб решается вопрос о форме сопряжения. Если раздельная глубина больше глубины нижнего бьефа, прыжок будет отогнан, 4,19 > 1,5, т. е. hразд > hб – прыжок будет отогнан и требуется устройство водобойного колодца для гашения кинетической энергии потока.

Глубину водобойного колодца можно принять dк = 1,1(hразд –            – hб) = 1,1(4,19 – 1,5) = 2,96, принимаем dк = 3 м, а длину крепления в нижнем бьефе определяем по формуле

принимаем

5.5. Бетонные и железобетонные контрфорсные

и арочные плотины

5.5.1. Общие сведения и классификация контрфорсных плотин

Контрфорсными называют плотины, состоящие их ряда вертикальных отдельно стоящих контрфорсов (стенок), расположенных на некотором расстоянии друг от друга и перекрытых с напорной стороны водонепроницаемыми перекрытиями того или иного типа (рис. 130).

Рис. 130. Типы контрфорсных плотин:

а, д, е – глухие соответственно с плоскими напорными перекрытиями,

многоарочные, гравитационно-контрфорсные; б, в, г – водосливные соответственно с напорной и водосливной плитами, реверсивная с водосливной напорной гранью, реверсивная со свободно падающей струей

Устойчивость контрфорсных плотин на сдвиг, а практически устойчивость контрфорсов, обеспечивается, как и в гравитационных плотинах, собственным весом и давлением воды, действующим на напорные перекрытия. Сила вертикального давления воды в таких плотинах играет значительную роль в устойчивости контрфорсов на сдвиг.

Контрфорсные плотины имеют ряд преимуществ перед гравитационными: 1) значительно снижается противофильтрационное давление; 2) сокращается расход бетона; 3) создаются благоприятные условия для уменьшения экзотермии бетона и снижения температурных деформаций; 4) представляется возможность визуально наблюдать за состоянием всех частей плотины; 5) надежность при сейсме и др.

Вместе с тем возможно отметить и некоторые недостатки контрфорсных плотин: 1) более сложное производство работ; 2) фильтрация воды через относительно тонкое напорное перекрытие и, вследствие этого, возможность разрушения бетона при замерзании воды в порах; 3) ненадежность гидроизоляции швов; 4) необходимость применять арматуру.

С момента появления первой контрфорсной плотины (1903 г.) они все время изменялись, и в настоящее время появилось много разновидностей их, которые можно классифицировать по ряду признаков.

1. По типу напорных покрытий: глухие плотины с плоскими напорными перекрытиями; водосливные с напорной и водосливной плитой, доходящей до водобоя; водосливные cо свободно падающей струей; с арочными и купольными перекрытиями; гравитационно-контрфорсные с перекрытиями, образованными оголовками контрфорсов.

2. По конструкции контрфорсов: с одиночным и сплошными контрфорсами; с парными сплошными контрфорсами; со сквозными контрфорсами; с фундаментной плитой; без фундаментной плиты; заанкерованные.

3. По очертанию продольной оси в плане: прямолинейные, с ломаной осью, с криволинейной осью.

Наибольшее распространение в настоящее время имеют массивно-контрфорсные бетонные плотины, которые просты по конструкции. Самые высокие из них – Хатанаги высотой 125 м в Японии, Зейская плотина высотой 111 м в России, Андижанская высотой 125 м в Узбекистане.

5.5.2. Контрфорсные плотины с плоскими напорными

перекрытиями

В большинстве случаев контрфорсные плотины с плоскими напорными перекрытиями имеют высоту 28–30 м. Плотины большей высоты встречаются редко. Самая высокая – Эскаба высотой 88 м построена в 1949 г. В Аргентине.

В настоящее время контрфорсные плотины с плоскими напорными плитами имеют ограниченное распространение, так как более экономичными оказываются гравитационно-контрфорсные плотины.

Существенным недостатком плотин с плоскими напорными перекрытиями считается незначительное расстояние между контрфорсами.

Напорные плиты перекрытий по характеру опирания на контрфорс могут быть разрезными и неразрезными (рис. 131).

В разрезном варианте плиты свободно опираются и рассчитываются как балки на двух опорах с равномерно распределенной нагрузкой. В неразрезных конструкциях плиты монолитно связаны с бетоном, толщина их меньше, но они более чувствительны к неравномерности осадки. Расчетная схема будет как для многопропетной балки.

Рис. 131. Опирание плоских напорных плотин

на контрфорсы:

а – разрезное; б – неразрезное

Плиты в контрфорсных плотинах имеют переменную толщину. В верхней части плотины их толщина принимается равной 0,25–0,4 м, в нижней части при высоте плотины 20–40 м – 0,6–1,5 м.

В местах опирания плит швы заполняются асфальтобитумной мастикой.

Одиночные контрфорсы (рис. 132) представляют собой стенки трапецеидального сечения, в которых bГР назначается в зависимости от эксплуатационных условий, а по низу

Вос = (m1 + m2)Hпл + bгр.

И1 = 45є, иногда до 60°, Θ2 = 60–90°.

Толщина контрфорса по верху dВ назначается конструктивно в пределах 0,2–0,6 м. Толщину по низу ориентировочно определяют по формуле

dН = 0,1Hплав.

Вычисленное значение dН затем корректируют при статических расчетах контрфорсов по напряжениям и устойчивости.

Расстояние между контрфорсами не превышает 5–6 м. В скальных основаниях контрфорсы заглублены на 0,3–0,6 м. На нескальных грунтах для уменьшения напряжений в основании контрфорсов применяют железобетонную плиту, жестко связанную с контрфорсом. Фильтрационное противодавление снижается благодаря отверстиям, расположенным по всей плоскости.

Рис. 132. Одиночный контрфорс

Так как контрфорсы подвержены продольному изгибу, то для его устранения необходима постановка балок жесткости, которые располагают рядами параллельно низовой грани контрфорсов. Расстояние между балками жесткости обычно находится в пределах 4–8 м по высоте и 5–12 м по горизонтали (рис. 132).

Если устраивается водосливная контрфорсная плотина, то водосливным плитам придают безвакуумное очертание и водослив доводят до фундаментной плиты, в пересечении с которой устраивают зуб. Через 15–20 м устраивают деформационные швы. В глухих плотинах их устраивают по оси контрфорсов.

5.5.3. Многоарочные и многокупольные плотины

Контрфорсные плотины, у которых напорные перекрытия выполнены в виде арок, называют многоарочными (см. рис. 130, д). Под многокупольными понимают контрфорсные плотины, имеющие напорные перекрытия в виде куполов, т. е. поверхности двоякой кривизны.

Применяются многоарочные и многокупольные плотины преимущественно глухими на скальных основаниях. Форму арок чаще принимают круговой с постоянной толщиной в горизонтальных сечениях, с центральным углом в пределах 160–180°. Толщина арок по вертикали имеет переменное значение. В верхней части толщину конструктивно принимают равной 0,5 м, а у основания ее определяют расчетом. В основании арки опираются на бетонный зуб такого же очертания. Конструкция контрфорсов такая же, как и в плотинах с плоскими напорными перекрытиями. Толщина контрфорсов по верху dв = (1,5–2,0)ев , где ев – толщина арки по верху. Расстояние между контрфорсами в современных плотинах достигает 50 м, а среднее – 12–25 м.

Многокупольными перекрытиями можно перекрыть большие пролеты при сравнительно тонкой оболочке купола, но вследствие сложности их выполнения практического применения многокупольные плотины не получили.

5.5.4. Гравитационно-контрфорсные плотины

Такие плотины образуются из ряда параллельно стоящих контрфорсов (см. рис. 130, г), имеющих с напорной стороны утолщения – оголовки, вплотную примыкающие друг к другу, в результате чего образуется водонепроницаемое перекрытие. Такие плотны на 15–35 % экономичнее гравитационных, а в отдельных случаях и больше.

Горизонтальные сечения контрфорсов имеют различные формы (рис. 133).

Контрфорсы бывают сплошными, одиночными и полыми, иногда их называют парными. Формы напорной грани оголовков применяют криволинейные, круговые, полигональные и плоские.

Сплошные одиночные контрфорсы располагаются с шагом 15–18 м при их толщине 3–8 м, а полые допускают расстояния до 22–26 м, следовательно, число швов, являющихся слабым местом, в два раза меньше с одиночными контрфорсами – Зейская плотина, с полыми – Андижанская и Хатанага.

Рис. 133. Типы оголовков в гравитационно-контрфорсных плотинах

(горизонтальные сечения):

а – одиночные криволинейные (кругового очертания);

б – одиночные полигональные; в – одиночные плоские; г – сдвоенные плоские;

д – сдвоенные криволинейные (кругового очертания)

Заложение откосов m1 = 0,4…0,5; а m2 так, чтобы m1 + m2 = 0,85…0,1.

Выполняются как глухие, так и водосливные.

5.5.5. Расчет контрфорсных плотин

Основными расчетами в контрфорсных плотинах будут: расчеты по определению толщины плоских напорных плит и арочных перекрытий, расчет оголовков контрфорсов, расчет контрфорсов на устойчивость и прочность, а также расчет контрфорсов на продольный изгиб. При статических расчетах учитываются все действующие на плотину силы, кроме фильтрационного противодавления.

Расчет плоских напорных плит перекрытий, если они разрезные, проводят как балки, опертой по концам.

Для расчета (рис. 134) берут плиту шириной 1 м. Интенсивность давления Р = γв у, где у – глубина воды по вертикали до середины сечения.

Если в нижнем бьефе имеется вода, Р = γв (у – у1).

Нормальная составляющая давления от собственного веса q = γв e sinθ.

Расчеты будут проверочными при известной толщине плиты е.

Рис. 134. Схема к расчету плоских напорных перекрытий контрфорсных плотин

Максимальный изгибающий момент будет М = , где .

По изгибающему моменту М в соответствии с методикой, принятой при расчете железобетонных конструкций, определяют толщину плиты и процент ее армирования.

Если окажется, что е больше или меньше ерасч, задают новое значение е и расчет повторяют.

Предварительно полезную высоту плиты е0 можно определить по эмпирической формуле е0 = (3–3,8).

Расчет контрфорсов на устойчивость и прочность выполняется аналогично, как и гравитационных плотин.

5.5.6. Общие сведения и классификация арочных плотин

Арочными плотинами называют криволинейные в плане водоподпорные сооружения (рис. 135), работающие как свод или оболочка и сопротивляющиеся действию горизонтальных нагрузок в основном за счет упора их в берега ущелья.

Горизонтальные сечения арочных плотин имеют обычно круговое очертание с нормальным опиранием пят арок в берега. Поперечные профили арочных плотин (консоли) весьма различны по форме и в ряде случаев назначаются криволинейными по вертикали.

По характеру работы на сдвиг они принципиально отличаются от гравитационных. Устойчивость их обеспечивается в основном за счет упора в берега. Это позволяет проектировать арочные плотины с весьма малой толщиной, определяемой лишь условием прочности материала сооружения.

Рис. 135. Типы арочных плотин:

а – собственно арочная плотина (тонкая арочная плотина);

б – арочно-гравитационная плотина

Профили арочных плотин значительно обжаты и характеризуются коэффициентом стройности в – относительной толщиной плотины, равной

,

где  – толщина плотины у основания;

Нпл – высота плотины.

Для тонких арочных плотин β < 0,2 (для гравитационных – β = 0,6…0,8).

Самой высокой из построенных арочных плотин является плотина Вайонт (Италия, 1960), Нпл = 266 м, = 0,084.

Классификация арочных плотин.

Арочные плотины классифицируют:

1) по относительной толщине профиля – коэффициенту стройности – различают следующие типы: тонкие – β < 0,2; толстые – β = 0,2–0,35; арочно-гравитационные – β > 0,35;

2) по высоте: низкие – до 25 м; средние – 25–75 м; высокие – больше 75 м;

3) по форме: арочные плотины с одной кривизной (только в горизонтальном направлении); с двоякой кривизной, при значительном искривлении профиля их называют купольными;

4) по способу пропуска воды: глухие и водосбросные.

Существуют и другие характерные признаки, по которым можно классифицировать плотины (по сопряжению с основанием, материалам и др.).

5.5.7. Требования к геологическим и топографическим условиям створа плотины

Геологические условия должны обеспечить возможность передачи значительных усилий от плотины на берега долины при высоком уровне сжимающих напряжений в плотине, достигающих в современных плотинах до 10–12 МПа. Для восприятия таких усилий берега в створе плотины должны быть сложены прочной, монолитной, малодеформирующейся скалой. Кроме того, скала должна быть водоустойчивой и водонепроницаемой.

При строительстве арочных плотин с худшими геологическими условиями приходится выполнять сложные мероприятия по укреплению скального основания (площадная цементация, расчистка и бетонирование трещин и т. д.).

На экономичность профиля арочных плотин существенное влияние оказывают топографические условия. Определяющее значение при этом имеет относительная ширина долины или коэффициент створа:

КСТВ=,

где L – длина плотины по гребню.

До недавнего времени считалось, что арочные плотины могут строиться при Кств < 3,0…3,5, причем для тонких арочных плотин             Кств < 1,5…2,0. В настоящее время построены и проектируются достаточно экономичные плотины при величине Кств до 10. Расширение области применения арочных плотин получено за счет устройства в плотине конструктивных швов, повышающих арочный эффект.

Арочные плотины выполняют из высокопрочных марок бетона, так как арки работают на сжатие. При их возведении высота плотин практически не ограничивается, если благоприятны геологические и топографические условия. В СССР в сложных условиях строилась Ингурская арочная плотина высотой 271,5 м и Кств= 2,77. Есть проекты, где высота плотины более 300 м (Абу-Шейнч (Судан) – 335 м).

5.5.8. Краткая характеристика методов расчета арочных плотин

По мере освоения строительства арочных плотин усовершенствовались и методы их расчета. Точность того или иного метода зависит от правильного учета действующих сил и факторов, действующих на плотину.

В практике проектирования арочных плотин применяют несколько методов расчета. Одни из них очень просты, но дают неточные результаты. Другие дают более точные результаты, но очень сложны и трудоемки. Для предварительных расчетов используют простые методы, а затем уточняют принятую конструкцию более точными расчетами. К основным методам расчета арочных плотин можно отнести следующие: метод копирования, метод независимо работающих арок, метод арки постоянной толщины с жестко заделанными пятами, метод арки и центральной консоли, метод оболочек и экспериментальный метод.

Метод копирования заключается в определении конструктивных размеров арочной плотины по уже построенной плотине, находящейся в аналогичных условиях.

По методу независимо работающих арок расчет ведут как свободно опертой арки высотой, равной единице, с постоянной толщиной е при равномерно распределенной нагрузке от гидростатического давления воды Р (рис. 136).

Рис. 136. Схема к расчету арки

с использованием котельной формулы

Так как в таких арках отношение  очень мало, то реакции располагаются в центре сечения, т. е. касательно к средней осевой линии арки радиусом

К этой же осевой линии относится и нагрузка Р, тогда ее интенсивность по осевой линии будет равна:

Р = Р.

Равнодействующую нагрузку на всю арку R можно определить интегрированием нагрузки на элементарные площадки

R = 2 .

Подставив значение Р|, получим:

R = 2.

Эта равнодействующая уравновешивает реакции N.

Из треугольника сил получим: R = 2N sin α0, тогда 2N sin α0 = 2 и N = Рrн.

Сила N будет продольной в любом сечении арки, так как не зависит

от , т. е. N = Рrн= const для всех сечений данной арки.

Cжимающие напряжения в сечении арки будут равны

σss =  = ,

откуда толщина арки будет .

Это есть так называемая цилиндрическая, или котельная, формула. Эта формула тем менее точна, чем толще арка, и не учитывает реальных условий работы плотины. Формула применяется для предварительного установления основных размеров плотины.

Метод расчета арки постоянной толщины с жестко заделанными пятами заключается в разбивке плотины на ряд горизонтальных арок, при работе которых считают, что они не зависят друг от друга. В качестве расчетной схемы принимают арку, разрезанную в ключе, с приложением сил распора и моментов. Для каждого вида нагрузок определяют моменты и продольные силы в арке, а затем по формулам внецентренного сжатия находят краевые напряжения. При расчетах используют графики, облегчающие вычисления.

При расчете методом арки и центральной консоли плотину разбивают на горизонтальные арки одинаковой высоты (5–10 м), а вертикальными сечениями выделяют стенку посредине арки. Такую стенку называют центральной консолью. Разделяют нагрузку, воспринимаемую аркой и консолью, и определяют прогибы. Приравнивая прогибы в одинаковых точках, строят эпюру распределения гидростатического давления на арку и стенку.

Метод оболочек основан на использовании теории упругости. Работа арочной плотины учитывается как единой монолитной оболочки. Этот метод наиболее совершенен, но при его применении возникают большие математические трудности.

Экспериментальный метод заключается в моделировании выбранной конструкции арочной плотины и проведении лабораторных исследований.

5.5.9. Конструктивные особенности арочных плотин

Гребень и грани глухих плотин. Толщина арочных плотин по гребню мала (от 1,5–4,0 м), поэтому устройство дороги по плотине требует специального уширения, обычно балочно-консольного типа.

Напорная грань в целях повышения ее водонепроницаемости иногда покрывается или окрашивается битумом; низовая грань большей частью никаких облицовок не имеет. В суровых климатических условиях низовая грань плотины утепляется.

Форма арок в плане. Очертание арок в плане в рассматриваемом сечении можно выполнить по различным закономерностям. Наиболее простой считается круговая арка, очерченная из одного центра и имеющая постоянную толщину. Но в таких арках напряжение в пятах получается больше, чем в ключе. Выравнивание напряжений достигается увеличением толщины арок в пятах. Для этого напорную и низовую грани вычерчивают из разных центров.

Центральный угол, при котором будет наименьший объем плотины, находится в пределах 133–140°.

Устройство водосбросов в арочных плотинах. Водосливы в арочных плотинах являются более экономичным решением, чем водосбросы в берегах. Более целесообразно в арочных плотинах устройство водосливов по принципу свободно падающих струй. При этом оголовку водослива придают своеобразную форму для отброса струи. Толщина переливающейся струи на водосливе ограничивается 2–4 м. На ряде плотин вместо водосливных применяют погруженные отверстия на небольшой глубине от НПУ, что увеличивает пропускную способность и нет необходимости в устройстве мостов.

Устройство глубинных отверстий водоспусков в арочных тонких и сильно напряженных плотинах требует сильного армирования бетона вокруг труб водоспуска.

Примыкание арок к бортам ущелья. Все силы, действующие на арочную плотину, передаются через пяты арок на скальные берега. Учитывая это, примыкание плотин к берегам следует выполнять особенно тщательно. Разработано много схем примыкания арок к берегам, основные из которых приведены на рис. 137.

Рис. 137. Сопряжение пят арок с берегами:

а – радиальное; б – ступенчатое; в – со срезкой верхового угла;

г – криволинейное по типу «ложки»

Швы в арочных плотинах. По условию статической работы арочные плотины деформационных швов не имеют. Вместе с тем арочные плотины невозможно выполнить без временных строительных швов, которые бывают трех типов: бетонируемые, цементируемые и комбинированные. Расстояние между швами принимают в пределах 10–15 м, располагая их радиально. Бетонируемые швы имеют ширину 0,7–1,5 м.

Кроме временных швов имеются еще и конструктивные швы следующих видов: контурные и швы надреза. Контурный шов устраивается по всему контуру опирания плотины.

Швы надреза устраивают обычно в нижней части контура опирания плотины с верховой ее стороны.

Раздел 6. ГИДРОУЗЛЫ МЕЛИОРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

6.1. Общие сведения о гидроузлах, их классификация

и компоновка

Речные гидроузлы – это комплексы сооружений, с помощью которых управляют водными ресурсами. Под компоновкой подразумевают взаимное расположение основных и второстепенных сооружений гидроузла. Она должна обеспечивать такие условия совместной работы этих сооружений, которые наиболее полно удовлетворяют народнохозяйственным и техническим требованиям. Основа выбора рациональной компоновки – технико-экономическое сравнение возможных вариантов. Предпочтение должно отдаваться тому варианту компоновки, который при прочих равных условиях и наилучших технических и экономических показателях надежно обеспечивает удобство эксплуатации основных сооружений, монтажа и ремонта их оборудования, минимальное расходование дефицитных строительных материалов, а также отвечает требованиям охраны окружающей среды.

Как правило, гидроузлы и создаваемые ими водохранилища имеют комплексное назначение. Они удовлетворяют требованиям различных отраслей водного хозяйства (мелиорации, рыбного хозяйства, водоснабжения, судоходства, энергетики и т. д.), а также автомобильного и железнодорожного транспорта.

В зависимости от назначения гидроузла в состав его компоновки входят водоподпорные, водосбросные, водопроводящие, водозаборные, судопропускные, лесопропускные, рыбопропускные и рыбозащитные, энергетические и другие сооружения. На компоновку весьма существенное влияние оказывают топография и геологические условия участка створа, водность реки, напор, степень зарегулированноcти стока, климатические характеристики всех времен года, условия пропуска строительных расходов, наличие природных запасов местных строительных материалов и т. д.

Компоновки водоподпорных сооружений гидроузлов I и II классов следует обосновать данными лабораторных исследований. Для гидроузлов III и IV классов такие исследования проводят лишь в случае применения новых, не испытанных в эксплуатации схем компоновок.

При разработке компоновок речных гидроузлов следует рассматривать возможность и техническую целесообразность: совмещения сооружений для одновременного выполнения ряда эксплуатационных функций; возведения сооружений и ввода их в эксплуатацию по очередям; подачи воды в оросительные системы; выдачи энергии, а также пропуска судов и рыбы уже в период строительства.

Речные гидроузлы в зависимости от создаваемого напора классифицируют на безнапорные, низконапорные (напор до 10 м), средненапорные (10 м < H < 50 м) и высоконапорные (Н > 50 м).

Проектирование любого гидроузла, а также его основных сооружений – ответственный и весьма трудоемкий процесс. На начальной стадии разрабатывают схемы развития и размещения отраслей народного хозяйства и экономических районов страны. На этой стадии в проектных материалах обосновывают целесообразность строительства объекта, определяют его расчетную стоимость и другие технико-экономические показатели. Для гидроузлов предусматривается разрабатывать схемы использования водных ресурсов в увязке с развитием территориально-производственных комплексов в соответствующих районах страны. Непосредственное проектирование гидроузла как ответственного строительного объекта осуществляется в две стадии: первая – проект со сводной сметной стоимостью, в котором на основании инженерных изысканий и вариантных проработок уточняют место размещения, проектную мощность, стоимость строительства и другие технико-экономические показатели; вторая – рабочая документация со сметами.

Район предстоящего строительства гидроузла выбирают исходя из общей схемы использования реки. При этом предварительно устанавливают местоположение возможных створов гидроузла. Окончательно створ выбирают после изучения всех условий и сравнения вариантов его местоположения.

По топографическим условиям различают узкие (коэффициент створа В/Н < 3) и широкие (B/H > 3…5) створы.

По условиям режима уровней верхнего бьефа принято выделять водохранилищные и водозаборные гидроузлы. В первых в водохранилище осуществляется регулирование (сезонное, годовое, многолетнее) стока реки. Уровни в водохранилищах могут иметь весьма значительный диапазон колебаний. Водозаборные гидроузлы, как правило, имеют верхние бьефы с существенно меньшей мощностью и малым диапазоном колебания уровней (0,5–2,0 м), и их принято называть водоподпорными бьефами.

Низконапорные гидроузлы (рис. 138) можно строить на равнинных, горных и предгорных участках рек и практически на любых основаниях. Чаще всего они предназначаются для улучшения условий судоходства, лесосплава, мелиоративного водоснабженческого водозабора, а также для создания условий выработки электроэнергии в целях покрытия пиков нагрузки энергетических систем.

Рис. 138. Основные схемы компоновок низконапорных гидроузлов:

а и б – с расположением судоходного шлюза и здания гидроэлектростанции

соответственно на одном и на разных берегах; в – с основным и резервным

водосбросами; 1 – судоходный шлюз; 2 – здание гидроэлектростанции;

3 – бетонная водосбросная плотина; 4 и 5 – береговой и раздельный устой;

6 и 7 – подводящее и отводящее русло ГЭС; 8 – глухая грунтовая плотина;

9 – струенаправляющие дамбы; 10 – резервный водосброс – речная

зарегулированная пойма; Q1 и Q3 – части паводкового расхода,

пропускаемого по пойме; Q2 – часть паводкового расхода,

пропускаемого через водосбросную плотину

Напорный фронт таких гидроузлов создается, как правило, глухими и водосливными плотинами. При необходимости в него включают здания гидроэлектростанций, судоходные шлюзы, перекрываемые затворами отверстия водосбросных и водозаборных сооружений, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. На небольших равнинных реках низконапорные гидроузлы обычно имеют глухие плотины из грунтовых материалов, открытые или закрытые береговые водосбросы и водовыпуски (водоспуски). В горных районах энергетические низконапорные гидроузлы, как правило, строят по деривационным схемам с двумя узлами сооружений – головным и стационарным, что позволяет создать высокие напоры на гидроагрегатах. При проектировании низконапорных гидроузлов на многоводных реках с относительно широкими поймами (для водоснабжения, мелиорации, судоходства и пр.) стремятся использовать схемы компоновок с основными и резервными водосбросами. Основные водосбросы проектируют в виде бетонных низкопороговых водосливных плотин с надежным креплением нижнего бьефа, рассчитанных на пропуск паводков частой повторяемости. Резервные водосбросы обычно бывают запроектированы на пропуск (совместно с основными водосбросами) паводков редкой повторяемости, их конструкция должна обеспечить условия безаварийного пропуска катастрофического паводка. Резервные водосбросы часто проектируют в виде естественных пойменных водосбросов (рис. 138, в), а также со смываемыми грунтовыми вставками на бетонных флютбетах.

Судоходные сооружения и здания гидроэлектростанций, как правило, размещают на различных берегах. Бетонные сооружения возводят в две очереди под прикрытием секционных перемычек, ограждающих котлован. Река при этом отводится по строительному каналу, который в дальнейшем может быть использован, например, для устройства трассы судоходных сооружений. Расположение шлюза и гидроэлектростанции на одном берегу приводит к эксплуатационным затруднениям, но существенно облегчает условия строительства бетонных сооружений одним комплексом. В этом случае здание гидроэлектростанции предпочтительнее располагать ближе к реке, а для транспортировки тяжелого энергетического и подъемного оборудования через шлюз (рис. 138, а) устраивают специальный мост. При малой ширине реки в створе гидроузла часть водопропускных сооружений размещают на берегу, а воду подводят и отводят с помощью специальных каналов. Грунт, вынутый при строительстве этих каналов, следует использовать для устройства насыпей грунтовых плотин. Компромиссное решение – совмещение здания гидроэлектростанции с водосбросом.

В низконапорных гидроузлах часто используют плотины простейших конструкций. В районах, богатых лесом, допускается строить деревянные водосливные плотины различных конструкций. В последние годы в рассматриваемых гидроузлах все шире применяют низкопороговые бетонные водосливные плотины, оборудованные сегментными клапанными и секторными вододействующими затворами, конструкции которых непрерывно совершенствуются.

Создание средненапорных гидроузлов открывает широкие возможности для комплексного использования водных ресурсов и оперативного управления ими. Такие гидроузлы сооружают на равнинных и предгорных участках полноводных рек с широкими поймами, затопление которых позволяет создать большие водохранилища с сезонным, годичным или многолетним регулированием стока. Основные сооружения компоновок возводят как на нескальных, так на полускальных и скальных грунтах. В последнем случае бетонные сооружения стремятся расположить на коренных скальных породах. Напорный фронт этих гидроузлов обычно создается глухими грунтовыми, глухими и водосливными бетонными плотинами, а также зданиями гидроэлектростанций. Водозаборные сооружения имеют поверхностные или глу-бинные водоприемники.

Принято различать две основные схемы компоновок средненапорных гидроузлов: русловую (рис. 139, а), при которой бетонную водосливную плотину строят в русле реки методом секционных перемычек; пойменную (рис. 139, б), отличающуюся тем, что водосбросное сооружение, а иногда и гидроэлектростанцию располагают на пойме, соединяя их с руслом специальными каналами. При этом русло перекрывают глухой грунтовой плотиной.

Применяют и так называемую полупойменную компоновку, когда часть бетонных водопропускных сооружений размещают на пойме, а другую часть – в русле.

Принципы взаимного расположения основных сооружений компоновок в средненапорных гидроузлах те же, что в низконапорных гидроузлах. Судоходные сооружения, как правило, располагают на противоположном от гидроэлектростанции берегу. На равнинных реках с широкой поймой целесообразно: размещать основные бетонные сооружения в едином котловане без устройства перемычек второй очереди; рассматривать возможность создания совмещенного здания гидроэлектростанции (рис. 139, в); размещать основные бетонные сооружения, включая судоходные, на одном берегу, улучшая тем самым условия для производства бетонных работ; располагать водопропускные сооружения в лучших геологических условиях.

При наличии большого количества сора в водохранилище следует применять устройства для защиты решеток и затворов сооружений от засорения и разрушения их плавающими телами. Для этой цели предусматривают специальные запани, заградительные стенки, сороудерживающие сооружения.

Рис. 139. Основные схемы компоновок средненапорных гидроузлов:

а и б – русловая и пойменная компоновки; в – русловая компоновка

с совмещенным зданием гидроэлектростанции; 1, 4 и 8 – глухие грунтовые

плотины; 2 – бетонные водосбросные плотины; 3 – гидроэлектростанция;

5 – струенаправляющие дамбы, ограждающие подходы к шлюзу;

6 и 9 – верхний и нижний подходные каналы судоходного шлюза;

7 – судоходный шлюз; 10 и 11 – подводящее и отводящее русло

водосброса и гидроэлектростанции

При разработке компоновок средненапорных гидроузлов на реках, имеющих рыбохозяйственное значение, в состав основных сооружений входят рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. Главное назначение рыбопропускных сооружений – пропуск проходных и полупроходных рыб из нижнего в верхний бьеф в целях их естественного воспроизводства.

Компоновку высоконапорных гидроузлов выполняют: на горных несудоходных реках, в узких створах, при почти полном отсутствии пойм, при скальных основаниях и бортах створа; на предгорных (и значительно реже равнинных) участках многоводных рек, максимальные расходы которых могут доходить до 50–70 тыс. м3/с и более в условиях скальных оснований. Главное сооружение таких гидроузлов в обоих случаях – плотина. Важная роль также принадлежит водосбросам, гидроэлектростанции, мелиоративным водозаборам. В горных гидроузлах, как правило, отсутствуют судо- и лесопропускные сооружения, в то время как в равнинных и предгорных гидроузлах они, наоборот, встречаются весьма часто.

При возведении высоконапорных гидроузлов в створах, располагающихся на многоводных реках, приходится преодолевать ряд специфических особенностей: значительную протяженность фронта водоподпорных сооружений; расположение района строительства на большом удалении от крупных населенных пунктов; недостаточное развитие транспортных магистралей. В связи с отмеченным на многоводных реках оказываются экономически целесообразными гидроузлы, имеющие напорный фронт, созданный грунтовыми плотинами. Последние возводят из местных строительных материалов, используя менее квалифицированную рабочую силу. Строительные расходы в створах с высоконапорными грунтовыми плотинами чаще всего пропускают по тоннелям. В дальнейшем тоннельные водосбросы строительного периода стремятся использовать как постоянные эксплуатационные водосбросы или как турбинные водоводы гидроэлектростанций.

Следует также отметить новую тенденцию – пропускать меженные расходы по строительным тоннелям, а расходы больше меженных – переливом через перемычки (например, покрывая их низовые откосы клиновидными плитами). Помимо этого, имеется большой опыт пропуска весьма значительных строительных расходов (до 50,00 м3/с) по специальным береговым обводным каналам.

Основной водосброс высоконапорных гидроузлов с грунтовыми плотинами – часто открытый береговой водосброс. Наиболее распространенная схема сопряжения бьефов – отброс струи с носка-трамплина. Для пропуска паводков редкой повторяемости можно рационально использовать резервные водосбросы. Грунт, получаемый при создании котлованов сооружений открытых береговых водосбросов, необходимо использовать для укладки в насыпь грунтовой плотины.

В тех случаях, когда высоконапорные гидроузлы на многоводных реках имеют в своем составе бетонную гравитационную плотину, в них все равно экономически целесообразно предусматривать достаточно протяженные участки грунтовых плотин. Строительные расходы пропускают через береговые обводные каналы, по тоннелям, переливом через строительные перемычки. Эксплуатационные водосбросы в таких гидроузлах выполняют: в виде бетонной водосливной плотины; участка водосливной плотины, переходящей в быстроток; тоннелей; открытых береговых водосбросов.

В компоновке с арочной плотиной эксплуатационные водосбросы устраивают в виде водосливных оголовков на гребне плотин, а также глубинные и тоннельные, включая шахтные.

Примером компоновки высоконапорных гидроузлов в узких створах является Нурекский гидроузел (рис. 140).

Рис. 140. Генплан Нурекского гидроузла (Таджикистан) на р. Вахш:

1 – высоконапорная (300 м) каменно-земляная плотина;

2 и 3 – эксплуатационные и строительные тоннельные водосбросы;

4 – гидроэлектростанция; 5 – подводящие тоннели ГЭС;

6 – водоприемники ГЭС

Андижанский гидроузел на р. Карадарья (рис. 141) имеет ирригационное назначение и построен на горной реке с обильными донными наносами, в районе с чрезвычайно высокой фоновой сейсмичностью (9 баллов). Напорный фронт гидроузла создала массивная контрфорсная плотина (высота 15,5 м) со спаренными контрфорсами. Водосбросные сооружения гидроузла размещены в пяти центральных секциях плотины в три яруса: нижний – пять строительных глубинных водосбросов; средний – пять глубинных водосбросов; верхний – три поверхностных водослива с затворами.

Водовыпуск выполнен по схеме глубинного трубчатого водопропускного сооружения.

Рис. 141. Генплан Андижанского гидроузла

(Узбекистан) на р. Карадарья:

1 – высоконапорная контрфорсная бетонная

плотина (15,5 м); 2 – водосбросы;

3 – глубинный водовыпуск

Братский гидроузел на р. Ангара (рис. 142) – пример гидроузла, построенного в широком створе многоводной реки.

Рис. 142. Генплан Братского гидроузла (Россия) на р. Ангара:

1 – глухая высоконапорная бетонная гравитационная плотина (122 м);

2 – водосливная бетонная плотина; 3 – береговые участки

бетонной плотины; 4 – сопрягающие грунтовые плотины;

5 – гидроэлектростанция; 6 – подстанция

Бетонная гравитационная плотина с расширенными швами (высота ее составляет 122 м) построена на прочном скальном основании в центральной части створа и сопрягается с берегами с помощью грунтовых плотин.

Правобережная часть бетонной плотины выполнена в виде высокопороговой водосливной плотины с носком-трамплином. Приплотинная гидроэлектростанция располагается в пределах глухой части бетонной плотины.

6.2. Речные водозаборные узлы

6.2.1. Общие сведения о речных водозаборных сооружениях

и их классификация

Водозаборными сооружениями (сокращенно водозаборы) называют комплекс гидротехнических сооружений, служащих для забора воды из водоисточника, ее предварительной очистки и подачи под необходимым напором в сеть или на очистные сооружения системы водоснабжения.

Различают водозаборы с самотечной подачей воды и с механическим подъемом. Мы будем рассматривать только водозаборы с самотечной подачей воды в водоводы.

Нормативной классификации речных водозаборов нет. В ТКП имеются только указания, что они подразделяются на бесплотинные и плотинные. Этот принцип и будет положен в основу дальнейшего рассмотрения водозаборов. Плотинные водозаборы, кроме того, принято классифицировать по гидравлической структуре потока, влияющего на поступление донных наносов в канал. Исходя из этого признака, различают боковые, фронтальные и глубинные водозаборы.

К водозаборам любого типа предъявляются следующие требования: обеспечивать бесперебойную подачу воды потребителю; обеспечивать защиту водозаборных сооружений от засорения плавающими телами и наносами; исключить чрезмерные потери воды при пропуске через водозабор; обеспечить возможность отключения всего водозаборного сооружения и его отдельных элементов на время очистки, ремонта и в случае аварии; обеспечить рыбоохрану с помощью рыбозащитных и рыбонаправляющих устройств. Кроме того, водозаборы должны удовлетворять общим требованиям, предъявляемым к гидротехническим сооружениям в отношении прочности, устойчивости, долговечности и удобства эксплуатации.

6.2.2. Выбор места расположения речного водозаборного узла

Реки в естественном состоянии имеют прямолинейные и криволинейные участки. Водозаборы располагают на обоих участках рек. Криволинейные участки рек или искусственно созданные подводящие русла служат благоприятным местом для размещения как бесплотинных, так и плотинных водозаборов. На таких участках рек возникает поперечная циркуляция, используемая для недопущения донных наносов в канал. Водозаборы на криволинейных участках располагают на вогнутом берегу, вдоль которого устойчиво держится стрежень реки, создается максимальная глубина и в наибольшей степени проявляется поперечная циркуляция потока.

При потребных расходах воды, больших предельного водоотбора, или недостаточной глубине воды в реке в водозаборные узлы сооружений приходится включать водоподпорную плотину.

Выбор местоположения водозабора (в особенности для хозяйственно-питьевых целей), а также состав сооружений и оборудование водозабора часто зависят от требуемого качества воды. Так, водозабор должен быть расположен в месте, удовлетворяющем санитарные требования, т. е. выше населенных мест, вдали от берега и мест загрязнений и там, где можно организовать необходимые зоны санитарной охраны.

Если мутность воды должна быть меньше мутности воды в реке, то устраивается отстойник.

Иногда возникает необходимость забора воды с глубоких слоев водохранилища. В таких случаях приходится устраивать русловой водозабор с глубинным водоприемником.

При выборе места для водозабора большое внимание следует уделять регулированию русел.

6.2.3. Общие условия компоновки водозаборов

Ирригационный водозабор часто представляет собой открытый шлюз-регулятор. Наряду с этим под водозаборами понимают также сочетание ряда сооружений, подчиненных общей задаче – подаче воды в магистральный канал.

Применяют водозаборы и без шлюза-регулятора, представляющие собой участок плотины с расположенными в ее водосливе галереями, перекрытыми решетками. Сопряжение водозабора с каналом происходит непосредственно или через специальные устройства типа аванкамер, песколовок, гравиеловок или отстойников.

Открытый шлюз-регулятор выполняют с подтопленным истечением. Порог шлюза-регулятора в плотинных водозаборах располагают выше дна реки (понуры) не менее чем на 1,5 м. Эта высота является минимальной и в какой-то степени гарантирует минимальное поступление донных наносов в канал.

Кроме того, в пороге шлюза-регулятора, входящем в некоторые типы водозаборов, размещают различного рода промывные устройства, необходимые для смыва донных наносов, отложившихся перед водозабором. При повышении порога создаются благоприятные условия для борьбы с донными наносами, но это ведет к повышению уровней воды в верхнем бьефе.

6.2.4. Бесплотинные водозаборы и их применение

Бесплотинными называют водозаборы, в которых вода поступает из реки в канал при бытовом стоянии уровней. По управлению потоком воды, подаваемым в магистральный канал, различают нерегулируемые и регулируемые бесплотинные водозаборы.

Под нерегулируемым водозабором понимают непосредственное соединение канала с рекой; место отвода канала называется головой. В таких водозаборах уровни воды в канале синхронно следуют за уровнем воды в реке, соответственно изменяются и расходы. При минимальном уровне в реке должны поступать расчетные расходы воды в канал.

Нерегулируемые водозаборы имеют много недостатков:

1) несовпадение поступающих расходов в канал с расходами потребления, а это значит, что при минимальном потреблении могут поступать в канал максимальные расходы; излишек воды по сравнению с потреблением пропускается по всей системе каналов и сбрасывается в их концевой части;

2) размеры каналов приходится рассчитывать на максимальные расходы, поступающие через водозабор, а не на расход потребления;

3) быстрое заиление головной части канала, что требует непрерывного удаления осевших наносов и др.

В последнее время нерегулируемые водозаборы устраиваются редко, переходят на более совершенные регулируемые.

Регулируемые водозаборы имеют в голове или в некотором удалении от нее шлюзы-регуляторы, при помощи которых обеспечивается поступление воды в канал в любое время в соответствии с графиком водопотребления и независимо от изменения уровней воды в реке.

Бесплотинные водозаборы устраиваются в случае, если уровни воды в реке обеспечивают необходимые уровни «командования» магистрального канала при благоприятных топографических, гидрологических и геологических условиях.

Наряду с этим необходимо, чтобы график водопотребления вписывался в гидрограф реки (рис. 143).

Рис. 143. Условия применения бесплотинных водозаборов:

а – гидрограф реки и график водопотребления; б – график изменения

уровней воды в реке и канале

Очевидно, что не все реки удовлетворяют требуемым условиям. (При заборе воды на орошение это будут реки ледникового питания, в которых совпадают максимальные расходы с максимальным водопотреблением.)

Бесплотинные водозаборы применяют на участках рек, имеющих невысокие берега. Применяют их также и на реках с неустойчивыми берегами.

В случае отхода русла необходимо только выполнить прокоп к новому руслу реки, и водозабор снова будет работать.

Бесплотинные водозаборы просты по конструкции и имеют невысокую строительную стоимость, но они сложны в эксплуатации из-за быстрого заиления донными наносами головных сооружений, и их нельзя применять на всех реках.

Исключить поступление донных наносов в канал при бесплотинном водозаборе практически невозможно, но можно уменьшить их захват, используя различные приемы. Борьбу с донными наносами ведут различными способами:

1) располагают водозаборы на вогнутом берегу реки;

2) ограничивают коэффициент водозабора () значением 0,2;

3) применяют направляющие системы профессора М. В. Попанова;

4) повышают отметку порога водозабора;

5) применяют регулирование русел рек;

6) забирают воду из верхних слоев потока, менее насыщенных наносами. Избежать поступления взвешенных наносов в каналы невозможно. Единственное эффективное средство борьбы с ними – это устройство отстойников, входящих составной частью в водозаборы.

6.2.5. Типы бесплотинных водозаборов

Практика строительства и эксплуатации выработала довольно много схем бесплотинных водозаборов (далее рассмотрим только основные, так как другие схемы получены на базе их и не изменяют принятого принципиального решения).

Основные типы водозаборов рассмотрим в последовательности, соответствующей переходу от простых бесплотинных водозаборов к более сложным.

1. Одноголовый нерегулируемый водозабор (рис. 144).

Это простейший тип бесплотинного водозабора, в который поступление воды в канаву происходит по схеме деления потока.

Рис. 144. Одноголовый нерегулируемый водозабор:

а – без промывного канала; б – с промывным каналом;

1 – голова водозабора; 2 – магистральный канал; 3 – промывной канал

Начальный участок магистрального канала быстро заиляется наносами. При размывных грунтах голова водозабора подвержена смещению. Поступление расчетных расходов воды в магистральный канал возможно при постоянной очистке его от наносов. Некоторое улучшение достигается при устройстве промывного канала. Гидравлическое условие в месте ответвления промывного канала можно рассматривать как деление потока по следующей схеме (рис. 145).

Рис. 145. Схема деления потока на входе в отводящий канал

На основании опытных данных С. А. Бызгаловым получены зависимости для определения ширины зоны отбора по дну Вд и по поверхности воды Вп:

Вд = 1,4(Кзаб + 0,27)bк;

Вп = 0,7(Кзаб + 0,25)bк,

где Кзаб – коэффициент водозабора;

bк – ширина отводящего канала.

В месте ответвления промывного канала необходимо увеличить зону отбора донных струй.

2. Многоголовной нерегулируемый водозабор (рис. 146).

Такой водозабор можно рассматривать как систему, состоящую из параллельно подключенных к магистральному каналу нескольких одноголовых водозаборов.

Расстояние между головами в многоголовых водозаборах принимают равным 0,5–1,5 км в зависимости от уклона реки.

Рис. 146. Многоголовые нерегулируемые водозаборы:

а – с присоединением водозаборных каналов в одном месте;

б – с раздельным присоединением водозаборных каналов;

в – с промывным каналом в конце водозаборных каналов;

1 – головы водозаборов; 2 – магистральные каналы;

3 – промывной канал; 4 – водозаборные каналы

3. Одноголовый регулируемый водозабор (рис. 147).

Рис. 147. Одноголовые регулируемые водозаборы:

а – со шлюзом-регулятором у уреза воды; б – со шлюзом-регулятором

вдали от реки; в – со шлюзом-регулятором и промывным каналом;

1 – голова водозабора; 2 – магистральный канал; 3 – промывной канал;

4 – шлюз-регулятор

Такие водозаборы называют шлюзованными, так как в них используют шлюз-регулятор, при помощи которого осуществляют изменения подаваемых в магистральный канал расходов в соответствии с графиком водопотребления.

Используют две схемы расположения шлюзов-регуляторов: на берегу реки у уреза воды и в некотором удалении от берега реки.

Первая схема применима на реках, имеющих прочные берега и устойчивые русла, вторая – на реках с блуждающими руслами и легко размываемыми берегами.

Второй схеме присущи те же недостатки, что и нерегулируемым водозаборам.

4. Многоголовый водозабор с централизованным управлением (рис. 148).

Рис. 148. Узел сооружений в многоголовом бесплотинном водозаборе

с централизованным управлением:

1 – затворы верхних пролетов; 2 – затворы промывных пролетов;

3 – донный промывник; 4 – магистральный канал; 5 – промывной

канал; 6 – водозаборные каналы (каналы-прокопы)

Такой тип водозабора рекомендуется применять на участках рек с неустойчивыми размываемыми берегами, а также с блуждающим руслом.

Многоголовый водозабор с централизованным управлением состоит:

1) из нескольких (двух – четырех и более) каналов-прокопов;

2) шлюза-регулятора, удаленного от реки;

3) примыкающего к нему промывного канала.

В шлюзе-регуляторе для каждого канала предусмотрено самостоятельное отверстие, что позволяет подавать воду потребителю из любого канала.

Непрерывная подача воды потребителю обеспечивается при включении в работу одного-двух из каналов-прокопов.

В это время головы других прокопов закрыты грунтовыми перемычками.

5. Шпорные водозаборы (рис. 149).

Низкие уровни воды в реке при небольших расходах в ней значительно ослабляют работу бесплотинных водозаборов. В отдельные периоды становится вообще невозможной подача воды в канал расчетного расхода. В таких случаях переходят к водозаборам шпорного типа, являющимся своего рода переходной ступенью к плотинным водозаборам.

Шпоры представляют собой криволинейную дамбу, один конец которой примыкает к голове водозабора, а другой упирается в противоположный берег или не доходит до него. Верх шпоры находится выше минимального УВ. Для сброса излишка воды и частичной промывки русла от наносов в шпоре устраивают промывные отверстия. При прохождении по реке повышенных расходов вода переливается через шпору, причем не исключено ее разрушение. После спада уровней воды шпору восстанавливают.

Рис. 149. Шпорный водозабор:

1 – магистральный канал; 2 – шлюз-регулятор; 3 – промывник

для смыва наносов; 4 – шпора

6.2.6. Расчеты бесплотинных водозаборов

Основными сооружениями бесплотинных водозаборов являются каналы, поэтому большую долю расчетов этих водозаборов составляют гидравлические расчеты каналов. Поперечное сечение каналов применяют трапецеидальным, заложение откосов назначают в зависимости от грунтов, в которых канал проходит. Ширину по дну принимают в зависимости от производства работ или назначения каналов. Коэффициент шероховатости принимают равным 0,03 и более. При расчете каналов имеются свои особенности в зависимости от вида каналов.

Каналы-прокопы. Глубина воды в этих каналах ограничена и не превышает 2,5–3,0 м. Если принять в устойчивом русле отношение ширины канала по дну к глубине воды равным 10 и неразмывающую скорость 1,0–1,1 м/с, то расход в одном канале-прокопе будет около 100 м3/с. Для больших расходов применяют многоголовные водозаборы.

Промывные каналы. Они работают периодически. Расходы в них равны или больше расходов в магистральном канале. Глубина воды в них может быть принята повышенной, при этом не допускается подтопление устья со стороны реки. Скорость в промывных каналах принимают из условия транспортирования наносов. Если они превышают неразмывающие для грунтов канала, то приходится заключать их в одежды. Основным при гидравлических расчетах является условие незатопляемости.

Каналы-прокопы. Используют в качестве отстойников. Ширину этих каналов по дну назначают с учетом возможности передвижения земснарядов на плаву или же с учетом возможной гидравлической промывки отстойников-каналов. По формулам неравномерного движения при известной глубине воды в конце отстойника находят выше по течению сечение, где скорости будут меньше размывающих. Выше этого сечения наносы удаляют механическими средствами.

Особенности гидравлического и фильтрационного расчета шлюзов-регуляторов. Их гидравлический расчет осуществляется по схеме водослива с широким порогом при подтопленном истечении. Если вода переливается через шандорную стенку, то расчет ведут по схеме истечения через водослив с тонкой стенкой. Коэффициент расхода для такой расчетной схемы определяют в зависимости от высоты шандорной стенки и слоя переливающейся воды.

Фильтрационный расчет выполняют по методам, которые рассматривались ранее (ЛКФ, построение гидродинамической сетки, Н. Н. Павловского (метод фрагментов)).

При этом напор берут при максимальном уровне в реке и при отсутствии воды в нижнем бьефе.

Статические расчеты. Так как в бесплотинных водозаборах большую часть сооружений выполняют из грунта, статические расчеты их сводятся к определению устойчивости откосов каналов.

В шлюзах-регуляторах статическими расчетами определяют толщину флютбета, устойчивость устоев как подпорных стенок и устойчивость быков при одностороннем и лобовом действии на них силы гидростатического давления воды (прочность и устойчивость).

Расчетом определяют также размеры балок служебных и проезжих мостов (обычно используются типовые решения).

6.2.7. Боковые плотинные водозаборы

Для обеспечения постоянства уровней в источнике, при которых гарантируется забор воды по графику водопотребления в любое время, устраивают плотинные водозаборные гидроузлы с боковым и фронтальным отводом воды.

В гидроузлах с боковым отводом воды в канал в качестве водозаборного сооружения применяют открытый шлюз-регулятор. Ось шлюза-регулятора располагают под прямым или тупым углом по отношению к направлению основного потока воды. С увеличением этого угла до 180° водозабор становится фронтальным. Для боковых водозаборов этот угол не должен превышать 130–140°. Из существующих водозаборов наибольшее распространение имеют боковые водозаборы с коэффициентом 70–80 %. Недостаток старых конструкций боковых водозаборов состоит в том, что при коэффициенте водозабора 0,5–0,6 до 90 % донных наносов поступает в канал. Улучшенные типы боковых водозаборов позволяют значительно сократить поступление донных наносов в канал. По условиям борьбы с поступлением донных наносов в канал боковые водозаборы могут быть подразделены на следующие типы.

1. Боковой водозабор с фронтальной промывкой наносов (рис. 150).

Водозабор этого типа представляет собой шлюз-регулятор, порог которого расположен выше дна реки (понура). Применение боковых водозаборов с фронтальной промывкой наносов было основано на предложении задержания и отложения донных наносов перед шлюзом-регулятором. По мере накопления наносов они смываются в нижний бьеф через промывные отверстия. С увеличением коэффициента водозабора до 0,5 и более практически все наносы поступают в водозабор. В настоящее время водозаборы с фронтальной промывкой наносов не находят широкого применения. На основе их разработаны усовершенствованные типы водозаборов.

Рис. 150. Схемы размещения боковых водозаборов в узле:

а – под прямым углом; б – под тупым углом;

1 – водозаборное сооружение – шлюз-регулятор;

2 – промывные отверстия плотины; 3 – водосбросная плотина

2. Боковой водозабор с горизонтальным полком (рис. 151).

Рис. 151. Боковой водозабор с горизонтальным полком:

1 – водозаборный шлюз-регулятор; 2 – промывные отверстия плотины;

3 – полок; 4 – водосбросная плотина

По предложению А. В. Троицкого, в конструкцию водозабора предыдущего типа добавляют горизонтальный полок (плиту), опирающийся на колонны (стойки). Верх полка располагают на уровне порога водозабора.

Полок примыкает к шлюзу-регулятору по всей длине его водозаборного фронта и входит в пролеты промывных отверстий плотины, разделяя их на два яруса. Донные наносы при подходе к водозабору попадают под плиту и смываются в нижний бьеф через промывные отверстия плотины. Устраивая в полке прорези-щели, параллельные водозаборному фронту, можно значительно уменьшить отложение наносов на полке и тем самым избежать открытия отверстий верхнего яруса промывников для смыва наносов, отложившихся на полке.

3. Боковой водозабор с донными промывными галереями (рис. 152).

Рис. 152. Боковой водозабор с донными промывными галереями:

1 – водозаборное сооружение; 2 – водосбросная плотина;

3 – грунтовая плотина; 4 – магистральный канал;

5 – донные промывные галереи; 6 – струенаправляющие дамбы

Промывные галереи предназначены для смыва наносов, отложившихся перед шлюзом-регулятором. Их входные отверстия размещают в пороге водозабора, в его верхней стенке. Лучшее расположение их устанавливается лабораторными исследованиями. Выходные сечения галерей целесообразно располагать в стенке на участке водобоя. Размеры промывных галерей определяют расчетом из условия пропуска минимальных промывных расходов, при этом скорости промывки должны быть около 4–6 м/с.

Для периодического включения галерей в работу во входном сечении ставят затворы.

4. Боковой водозабор с наносоперехватывающими галереями (рис. 153).

Рис. 153. Боковой водозабор с наносоперехватывающими галереями:

1 – магистральный канал; 2 – затвор на входе в магистральный канал;

3 – аванкамера; 4 – промывные отверстия аванкамеры;

5 – наносоперехватывающие галереи; 6 – водозабор;

7 – промывные отверстия плотины; 8 – водосбросная плотина;

9 – глухая плотина

Ответственной частью служат непосредственно галереи. Отличие этих галерей состоит в непрерывном активном воздействии на формирование гряды наносов перед водозабором и трансформации их в нижний бьеф.

При работе такого водозабора в канал попадает 1,2–1,7 % наносов при коэффициенте водозабора от 0,45 до 0,74. Расходы – в пределах 5–150 м3/с при глубине воды перед водозабором 2–8 м. Поперечное сечение наносоперехватывающих галерей рекомендуется делать прямоугольным с размещением их на уровне понура, близко друг от друга.

5. Бычковые водозаборы (рис. 154).

Рис. 154. Бычковый водозабор с вертикальной решеткой:

1 – водозаборные отверстия, перекрытые решеткой; 2 – галереи;

3 – затворы галерей; 4 – гравиеловка; 5 – лотки-акведуки

Бычковый водозабор состоит из вертикальных входных отверстий,

переходящих в галереи, размещенные в быках и устоях. Входные отверстия плавно сопрягаются с галереями, которым придают прямоугольное сечение.

6.2.8. Фронтальные плотинные водозаборы

Водозаборы, в которых вода поступает в приемные отверстия в направлении основного течения потока воды при подходе к гидроузлу, называют фронтальными.

К числу фронтальных водозаборов относятся нижеприведенные виды.

1. Фронтальный двухъярусный водозабор (рис. 155).

Рис. 155. Фронтальный двухъярусный водозабор:

1 – отстойник перед водозаборными пролетами;

2 – водозаборные лотки; 3 – промывные отверстия;

4 – водосбросная плотина; 5 – магистральный канал

Двухъярусный фронтальный водозабор представляет собой многопролетный шлюз-регулятор, продолжением верхнего яруса которого служит криволинейный лоток с направляющими стенками, примыкающими к бычкам.

К концевому сечению лотков примыкает канал или отстойник. Для регулирования расходов воды во входной части каждого яруса ставят затворы, самостоятельно управляемые.

2. Фронтальный водозабор с карманом (рис. 156).

Рис. 156. Фронтальный водозабор с карманами-отстойниками:

1 – шлюз-регулятор; 2 – каналы; 3 – карманы-отстойники;

4 – промывные отверстия плотины; 5 – водосливная плотина

Приемной частью водозабора служит карман, расположенный в верхнем бьефе, в примыкании к берегу. В конце кармана по всей его ширине размещают промывные отверстия, входящие в состав водосбросного фронта плотины.

Порог шлюза-регулятора располагают выше дна кармана не менее чем на 1,5–2,0 м.

Для осаждения донных наносов скорость воды в кармане должна быть небольшая – 0,4–0,6 м/с.

3. Ферганский тип водозабора (рис. 157).

В ферганском типе водозабора для недопущения донных наносов в канал используется поперечная циркуляция. Для этого на переходе к гидроузлу русло выполняют криволинейным. Водозаборный фронт располагают нормально к потоку.

Порог поднимают выше дна реки на 1,5–2,0 м. Дополнительно перед порогом устраивают Г-образный порог, в направлении которого обеспечивается продольное движение струй вместе с донными наносами.

Рис. 157. Ферганский водозабор:

1 – водосбросная плотина; 2 – водозаборное сооружение;

3 – криволинейная грунтовая дамба; 4 – криволинейный порог водозабора;

5 – выносной полок; 6 – магистральный канал

4. Фронтальный водозаборный гидроузел с наносоперехватывающими галереями (рис. 158).

Его работа основана на использовании принципа обтекания потока вертикальной преграды. Он включает: водосливную плотину; карман, примыкающий к одному из берегов реки; промывные отверстия, являющиеся составной частью водосбросного фронта плотины; регулятор (головное сооружение); дюкеры, расположенные в стенках кармана и подающие воду в каналы на оба берега; наносоперехватывающие галереи, входные отверстия которых размещены в стенках кармана и обеспечивают боковой промыв наносов.

Поток реки, входя в карман, натекает на водосбросную плотину, вследствие чего образуется реактивное донное течение, направленное навстречу основному течению в кармане.

На стыке этих встречных движений у фронта надвигающейся наносной гряды образуется мощное винтовое движение и область пониженного давления. Отверстия наносоперехватывающих галерей устраиваются именно в этой зоне.

Рис. 158. Фронтальный водозаборный гидроузел:

а – с наносоперехватывающими галереями (1 – водосливная плотина;

2 – водозаборы; 3 – водосбросная плотина; 4 – наносоперехватывающая галерея;

5 – затворы галереи)

5. Фронтальный водозаборный гидроузел с донными промывными галереями называют еще послойным с фронтовым отводом воды (рис. 159).

Это название наиболее полно отражает его конструктивные особенности и работу, включая принципы борьбы с захватом донных наносов, основанные на предположении слоистой структуры потока.

Характерной особенностью этих водозаборных гидроузлов является совмещение регулятора с отстойниками, располагаемым за плотиной.

Рис. 159. Фронтальный водозаборный гидроузел:

б – с донными промывными галереями (1 – грунтовая плотина;

2 – водосбросная плотина; 3 – водозаборное сооружение;

4 – донные омывные галереи; 5 – отстойник; 6 – магистральный канал)

6.2.9. Глубинные водозаборы

Глубинные водозаборы преимущественно применяют на горных участках рек, имеющих гидрологические особенности. Для них характерно следующее:

а) быстро поступающие и кратковременные паводки;

б) большие скорости потока воды, способные перемещать большое количество наносов, в том числе крупных, растянутость половодья с превышением расхода в это время над меженным в 10–20 раз и больше;

в) возникновение селевых потоков, наступающих быстро и неожиданно;

г) отсутствие ледостава, но вместе с тем большое количество шуги.

В связи с этим порог водозабора приходится располагать на низких отметках, близких к отметкам дна русла реки.

Глубинные водозаборы можно отнести к категории совмещенных, так как здесь часть водосбросного фронта одновременно используется и как водозабор. Ту часть плотин, которую используют как водозабор, называют решетчатой.

По способу забора воды и конструктивным особенностям глубинные водозаборы можно объединить в три основные группы:

1) глубинные с донными решетками;

2) послойно решетчатые;

3) водозаборы И. Я. Андрейчука.

Особенно много водозаборов первой группы. Особенность их состоит в том, что они являются составной частью водосбросного фронта плотины и используются одновременно для забора воды и частичного сброса ее в нижний бьеф.

Скорость в галерее должна обеспечивать транспортирование всех наносов, поступивших в нее. Вода из галереи поступает в аванкамеру, примыкающую к береговому устою, а оттуда – в канал (рис. 160).

Рис. 160. Глубинный решетчатый водозабор с наносоперехватывающей

траншеей: 1 – наносоперехватывающая траншея; 2 – донная решетка;

3 – водозаборная галерея

Решетки, перекрывающие отверстия галереи, выполняют из металла, реже из дерева. Лучшая форма стержней решетки с тонкими верхними кромками, что уменьшает заклинивание отверстий решетки наносами (рис. 161).

Рис. 161. Сечения стержней решетки

Гидравлический расчет водозабора с донной решеткой состоит в определении длины решетчатой части плотины и размеров галереи (расчетная схема представлена на рис. 162).

Рис. 162. Расчетная схема галереи донного водозабора

Через решетку должен пропускаться расход

Qреш = (1,25ч1,5)·Qкан,                                   (191)

где Qкан – расход канала с учетом расхода, идущего на промывку отстойника, если он предусмотрен.

Плановые размеры решетки определяются из формулы

,                 (192)

где  – коэффициент просветов;

s – зазоры между стержнями решетки;

d – толщина стержней решетки;

μ – коэффициент расхода, зависящий от уклона решетки (по Е. А. За-

марину при i = 0,1 коэффициент μ = 0,6…0,65, а при i = 0,2 коэффициент μ = 0,55–0,6);

Кзас – коэффициент засорения, определяемый опытным путем, мож-

но принять Кзас = 0,9;

Iреш и bреш – длина и ширина решетки;

hср – средняя глубина воды посредине решетки.

Для определения hср определяют первую и вторую критические глубины.

где

В конце решетки устанавливают вторую критическую глубину

,

где

В формуле (192) две величины неизвестны – Iреш и bреш.

Вначале можно задать длину решетки, исходя из удельного расхода

где

При известной Iреш определим bреш.

Следует иметь в виду, что bреш больше 2,0–2,5 м не рекомендуется. Размеры решетки определяются при НПУ. При ФПУ проводят проверочный расчет и при излишнем расходе разность Qфор – Qкан должна сбрасываться в нижний бьеф.

Вторая часть расчетов состоит в определении размеров галереи и ее уклонов. Разбивают галерею на равные участки и расчет ведут по формуле равномерного движения, относя все расчеты к среднему участку сечения.

В результате расчетов определяют уклон, площадь сечения галереи и скорость движения в ней.

6.2.10. Общие сведения об отстойниках

Изучение отстойников тесно связано с процессами эрозионной деятельности водного потока. В результате такой деятельности речной поток насыщается наносами, которые попадают в канал ирригационной сети и там осаждаются.

Поток воды, движущийся в русле водотока, способен перемещать наносы, под которыми понимают твердые минеральные частицы грунта, образующиеся в результате размыва берегов и дна русла водотока.

Различают наносы взвешенные и влекомые. Ту часть наносов, которая образуется в результате осаждения на дно водотока, называют донными. Строгого разграничения между различными видами наносов нет.

Исследования показывают, что в речном потоке больше взвешенных наносов – 90–95 %, а влекомых – 5–10 %. В то же время формирование русла идет за счет влекомых наносов. В оросительные системы при отборе воды из реки в каналы донные наносы не допускаются, а взвешенные наносы поступают в том количестве, которое несет поток в месте отбора воды в канал. Эти наносы состоят из частиц различного диаметра, и в большинстве случаев изменение его происходит с весьма малыми интервалами. Это заставляет разбивать наносы на фракции.

Скорость осаждения взвешенных наносов в спокойной воде называют гидравлической крупностью ω. Выражается в сантиметрах в секунду (см/с) или в миллиметрах в секунду (мм/с), реже – в метрах в секунду (м/с).

Гидравлическая крупность – это одна из основных характеристик взвешенных наносов. Она входит в расчетные формулы для определения геометрических размеров отстойников, а также служит определяющим параметром при определении транспортирующей способности потока воды.

Гидравлическая крупность зависит от размеров и формы частиц, их удельного веса, а также температуры воды, в которой происходит осаждение взвешенных наносов. Температура не оказывает влияния на частицы диаметром более 1,5 мм. Численное значение гидравлической крупности частиц можно определить по существующим формулам или таблицам.

Двухфазную систему, состоящую из механической смеси воды и наносов, называют гидросмесью, а при весьма больших содержаниях наносов – пульпой.

Содержание взвешенных частиц в единице объема воды называют мутностью. Ее замеряют при помощи приборов – батометров.

Предельное весовое количество наносов, перемещаемых потоком воды во взвешенном состоянии, называют транспортирующей способностью потока и обозначают Ртр. Выражается в тех же единицах, что и мутность.

Для оценки транспортирующей способности потока существует много эмпирических формул, вычисления по которым не всегда согласуются между собой.

Довольно часто пользуются формулами Е. А. Замарина, имеющими следующий вид:

для фракций 0,002 < ω0 < 0,008 м/с;

для фракций 0,0004 < ω0 ≤ 0,002 м/с,

где ν – средняя скорость, потока;

R – гидравлический радиус;

i – гидравлический уклон;

ω0 – средневзвешенная гидравлическая крупность;

Рi – процентное содержание по весу отдельных фракций взвешенных наносов;

ω0 – средняя гидравлическая крупность отдельных фракций.

где ω1 и ω2 – гидравлические крупности частиц для границ фракций.

Потоку с критической мутностью соответствует некоторая незаиляющая средняя скорость течения, при которой все взвешенные наносы перемещаются потоком. Определяется по формулам и таблицам.

В расчетах отстойников, связанных с их промывкой, необходимо знать объемную массу наносов.

Считается, что объемная масса отложившихся наносов в отстойниках колеблется в пределах 1,1–1,5 кН/м3. Наиболее надежные данные получают опытным путем.

Перемещение наносов во взвешенном состоянии происходит благодаря вертикальной составляющей скорости в потоке воды. Эта скорость, которую называют взвешивающей (vв), обеспечивает подъем твердых частиц с объемной массой более единицы.

Наносы перемещаются вверх, если взвешивающая скорость больше их гидравлической крупности: vв > ω0. При vв < ω0 наносы перемещаются вниз.

Взвешивающую скорость vв можно определять по формуле В. Г. Глушкова:

vв = (0,05–0,08)ν,

где v – продольная скорость потока.

По формуле А. Г. Хачатряна

где n – шероховатость русла.

Установлено, что для подъема частиц наносов со дна потока требуется, чтобы вертикальная составляющая скорости  была больше взвешивающей скорости vв.

Осаждение наносов в отстойнике основано на создании такой продольной скорости, при которой взвешивающая скорость меньше гидравлической крупности наносов: vв < ω0. Гидравлический смыв отложившихся наносов в отстойнике основан на создании такой взвешивающей скорости, при которой донные наносы становятся взвешенными.

Так как скорость в канале обычно меньше скорости в реке, взвешенные наносы частично осаждаются, происходит процесс заиления каналов и снижение пропускной способности. Для предотвращения заиления каналов устраивают отстойники, представляющие собой бассейны больших размеров, в которых при движении потока с малыми скоростями часть наносов осаждается и вода, как принято говорить, осветляется.

Отсюда и задача отстойников состоит в осветлении воды и выпуске ее в канал с мутностью, при которой оставшиеся наносы транспортируются во взвешенном состоянии.

Отстойники принято классифицировать по следующим основным признакам:

1) по способу удаления наносов – с механической очисткой, с гидравлической и комбинированной; наиболее совершенный способ удаления наносов – гидравлический. Здесь не требуются какие-либо механизмы, но применение его возможно только при условии создания скоростей, достаточных для перемещения гидромассы к месту ее выпуска;

2) по режиму гидравлической промывки – с периодической промывкой, с непрерывной промывкой;

3) по месту расположения отстойника – в составе речного гидроузла, в некотором удалении от него и внутрисистемные (рис. 163). В головных отстойниках осаждаются обычно крупные взвешенные наносы. Чтобы не допустить заиления распределительных каналов, устраивают вторую ступень ответвления – внутрисистемные отстойники. Не исключается и устройство третьей ступени.

Рис. 163. Расположение отстойников на оросительных системах:

а – в составе гидроузла в верхнем бьефе; б – в составе гидроузла

на берегу; в – на канале вблизи гидроузла; г – на канале в значительном

удалении от гидроузла; д – на канале при бесплотинном

многоголовом водозаборе; г – на канале с использованием

понижения местности; 1 – отстойники; 2 – водозабор; 3 – каналы

На канале с использованием понижения местности длина отстойников получается в зависимости от необходимой степени осветления воды, т. е. отношения мутности потока воды на выходе из отстойника к мутности потока на входе. В ирригационных отстойниках (для осаждения мелких частиц) их длина достигает 3–4 км и более.

Однокамерный отстойник представляет собой бассейн, последовательно присоединенный к каналу (рис. 164).

Недостаток однокамерных отстойников с периодической промывкой состоит в прекращении подачи воды в канале на время промывки или ремонта камеры. Если перерыв в подаче воды не допустим, параллельно отстойнику устраивают обводной канал.

Устройство двухкамерных отстойников позволяет обеспечить подачу воды потребителю в соответствии с графиком водопотребления. При промывке или ремонте одной камеры работает соседняя.

Многокамерные отстойники, как и двухкамерные, можно рассматривать как систему однокамерных отстойников, соединенных друг с другом и независимо работающих.

Рис. 164. Однокамерный и многокамерные отстойники:

а – однокамерный; б – однокамерный с обводным каналом;

в – двухкамерный; г – многокамерный; 1 – канал; 2 – камеры;

3 – затворы; 4 – аванкамера; 5 – промывной канал

Число камер назначают, учитывая эксплуатационные условия и принимая во внимание стоимостные показатели. С увеличением числа камер возрастает стоимость. Наиболее экономичными являются двух- и трехкамерные отстойники.

6.2.11. Отстойники с периодической промывкой наносов

Отстойники применяются для осаждения сравнительно крупных наносов – 0,2–0,25 мм и крупнее. Они располагаются, как правило, в гидроузле или на незначительном удалении от него. Отстойник с периодической промывкой работает в два такта. В первом такте происходит осаждение наносов, а во втором – их смыв. Очистку отстойников от наносов, как правило, производят гидравлическим способом. Отстойники могут быть с прямым и обратным уклоном.

Отстойники с прямым уклоном применяются чаще, конструкция их проще (рис. 165).

Отстойники с обратным уклоном сложнее, но они предпочтительнее в случае преобладания среди наносов частиц крупных фракций. При смыве наносов в таких отстойниках обычно применяют осветленную воду.

Рис. 165. Схемы отстойников (продольный разрез):

а – с прямым (положительным) уклоном; б – с обратным (отрицательным)

уклоном; 1 – отложившиеся наносы; 2 – промывное отверстие

В конструктивном отношении отстойники, размещаемые на каналах, состоят из следующих частей (рис. 166).

Рис. 166. Составные части отстойника:

1 – верховой сопрягающий участок; 2 – верховой (входной)

шлюз-регулятор; 3 – камеры отстойника; 4 – низовой (выходной)

шлюз-регулятор; 5 – низовой сопрягающий участок;

6 – водосбросной тракт (пульпопровод); 7 – каналы

Все конструктивные элементы отстойника в местах примыкания друг к другу отделяются деформационными швами.

Для ремонта и периодического осмотра, для регулирования расхода во время подачи воды потребителю и промывки камер устраивают шлюзы-регуляторы в начале и конце камеры. Ширину шлюзов-регуляторов обычно принимают равной ширине камеры отстойника.

Расчетный режим работы камер отстойника на осаждение наносов основан на предположении, что в начале сечения камеры будет выравненная эпюра скоростей по вертикали и горизонтали. Для этого за затвором входного шлюза-регулятора ставят разбивочные решетки.

В отстойнике с периодической промывкой в общем объеме камеры можно выделить так называемый мертвый объем, в пределах которого происходит осаждение наносов. Его определяют как произведение площади камеры на среднюю высоту от дна до порога входного шлюза-регулятора. Камеры в многокамерных отстойниках отделяют друг от друга продольными стенками, располагая их выше уровня воды на 0,3–0,5 м. Поперечное сечение стенок может быть прямоугольное и трапецеидальное. В каждой камере происходит самостоятельное управление потоком при осаждении наносов и их промывке.

Для смыва наносов устраиваются промывной шлюз-регулятор, промывная галерея, продолжением которой служит промывной водовод. Порог промывного устройства выполняется заподлицо с дном камеры.

6.2.12. Отстойники с непрерывной промывкой наносов

Такие отстойники применяются для осаждения крупных наносов. Условия их применения такие же, как и с периодической промывкой. Особенность их работы состоит в том, что одновременно с промывкой происходит подача осветленной воды потребителю. Они не имеют мертвого объема и имеют меньшую длину (рис. 167).

Рис. 167. Продольный разрез отстойника с непрерывной промывкой,

расположенного в водозаборном узле:

1 – входной шлюз-регулятор; 2 – затворы, перекрывающие промывные отверстия; 3 – промывные отверстия; 4 – ремонтные затворы входного шлюза-регулятора; 5 – основные затворы; 6 – решетка; 7 – служебные мостики; 8 – камеры отстойника; 9 – деформационные швы; 10 – галерея; 11 – решетка, перекрывающая галерею; 12 – затворы промывного шлюза-регулятора; 13 – затворы выходного шлюза-регулятора; 14 – уровень

воды в камере во время осаждения наносов

Так как наносы осаждаются между промывными отверстиями, то устраивают треугольные призмы (рис. 168).

Рис. 168. Поперечное сечение камер отстойника с непрерывной промывкой:

а – камера свободна от наносов; б – камера с отложившимися наносами

между продольными галереями; в – камера со сбросными треугольными призмами;

1 – продольные раздельные стенки камер; 2 – продольные галереи;

3 – наносы, отложившиеся между продольными галереями; 4 – сборные треугольные

призмы между продольными галереями; 5 – деформационные швы; 6 – секция

Высоту их назначают в пределах 0,25–0,30 глубины воды в камере. Промывные устройства аналогичны устройствам в отстойниках с периодической промывкой.

6.2.13. Ирригационные отстойники

Ирригационные отстойники предназначены для осаждения мелких фракций взвешенных наносов до 70 %. Мелкие фракции – частицы d ≤ 0,1 мм. Такие отстойники располагаются в голове системы или же их делают внутрисистемными.

Задача ирригационных отстойников состоит в осаждении избыточной мутности потока и выпуске в отводящий канал за отстойником потока, насыщенного до предела его транспортирующей способности.

Отложившиеся в ирригационных отстойниках наносы в большинстве случаев удаляются механическим способом. Гидравлическую промывку применяют довольно редко. Характерные особенности ирригационных отстойников состоят в их значительной длине. Ширину их назначают в зависимости от применяемых механизмов для очистки. Глубину воды назначают 1,5–3,0 м. Они представляют собой расширенный участок канала трапецеидального сечения с заложением откосов от 1,5 до 3,0.

Замкнутые естественные понижения местности, приспособленные для осаждения взвешенных наносов, называют озерными отстойниками. Их преимущество заключается в отсутствии затрат на удаление наносов. Резервные секции используют для разведения рыбы.

Отстойник системы Д. Я. Соколова (рис. 169) применяется для осаждения песчаных частиц при глубине воды в камерах до 5 м и скорости при осаждении наносов 0,2–0,4 м/с. Расход одной камеры составляет 3–4 м3/с, угол α – 35–40є.

Рис. 169. Отстойник системы профессора Д. Я. Соколова:

1 – донные отверстия; 2, 3 – колодцы и лотки для отвода гидросмеси;

4 – затворы

Также применяются отстойники с сифонным рефулером и криволинейный отстойник И. К. Никитина.

6.2.14. Расчет отстойников

При проектировании отстойников выполняют следующие расчеты: шлюза-регулятора, камер отстойников, промывающих устройств и отводящего тракта.

Эти расчеты не зависят друг от друга, но выполняют их на основе общих данных.

Расчет отстойников с периодической промывкой ведут на расход Qкан, поступающий в канал при средней скорости во время осаждения наносов vср ≈ 0,2…0,4 м/с. Живое сечение отстойника

Для прямоугольного отстойника при средней глубине Hср = 3…5 м ширина его будет

Затем разбивают на число камер.

Длину камеры отстойника определяют следующим образом:

где к = 1,3…1,5 – промежуток между промывкой;

ω – гидравлическая крупность фракций наносов.

При заданной промывной скорости vпр глубина воды в камере во время промывки будет

При hпр вычисляем R и С и определяем уклон камеры

Глубина воды в начале камеры при отсутствии наносов равна

Объем отложившихся наносов в камере к моменту ее промывки определяют по зависимости

где t – время осаждения наносов;

μ – суммарная объемная мутность расчетных фракций и крупно-

сти.

Объем образовавшихся наносов менее расчетных фракций

где μ1, μ2, …, μn – объемная мутность отдельной фракции;

h1, h2, …, hn – глубина, из которой отдельные фракции осаждают-

ся.

Значения их глубин:

где

Суммарный объем

Время промывки в минутах определяется по зависимости

где ρ0 – мутность потока воды, поступающей в камеру во время промывки;

ρтр – транспортирующая способность.

6.3. Гидротехнические сооружения прудовых хозяйств

6.3.1. Краткие сведения о прудовых и рыбоводных хозяйствах

Часто в комплексе с гидромелиоративным строительством предусматривают создание прудовых товарных хозяйств. В зависимости от назначения различают следующие типы прудовых хозяйств: полносистемные, рыбопитомники и нагульные.

Основным объектом разведения и выращивания служит карп, добавочными объектами являются растительноядные (белый амур, толстолобики), пелядь, щука и др.

1. В состав полносистемного прудового рыбного хозяйства (рис. 170), в котором происходит нерест, выращивание рыбы до товарных размеров, входят пруды различных категорий:

- нерестовые – служат для проведения нереста и подращивания личинок. Площадь каждого пруда – 0,1 га; в крупных хозяйствах (более 300 га) – до 0,3 га; средняя глубина воды – 0,4–0,5 м, наибольшая у водоспуска – 1 м. Их лучше располагать на маловодопроницаемых грунтах на нейтральных незаболоченных почвах с мягкой луговой растительностью. Нерестовые пруды обычно нетрудно разместить с учетом имеющегося рельефа. Если же это не удается, то их можно делать копанями и дно засевать травами. Располагают их вблизи выростных прудов;

- мальковые – служат для подращивания личинок, получаемых из инкубационного цеха, размещенного на площади хозяйства. Площадь каждого пруда составляет 0,2–1,0 га, средняя глубина воды – 0,8–10,0 м, максимальная глубина у водоспуска – 1,5 м. Мальковые пруды располагают на незаболоченных участках вблизи нерестовых прудов;

- выростные – служат для выращивания сеголетков. Площадь каждого пруда – 10–15 га, средняя глубина воды – 1,0–1,2 м, максимальная – до 2,0 м. Пруды рекомендуется устраивать на участках со спокойным рельефом, покрытых луговой растительностью. Выростные пруды располагают ближе к нерестовым и зимовальным, чтобы упростить пересадку мальков и сеголетков;

- зимовальные – служат для зимнего содержания сеголетков, производителей и ремонтного молодняка (рыбопосадочный материал). Площадь каждого пруда – 0,5–1,0 га, глубина воды в зависимости от климатических условий – 2,0–2,5 м. Зимовальные пруды необходимо располагать вблизи источника водоснабжения и ближе к выростным прудам, на незаболоченных почвах;

- летние и зимние маточники – служат для содержания производителей (маточного поголовья) и выращивания ремонтного молодняка. Площадь прудов определяется рыбоводными расчетами в зависимости от мощности хозяйства (0,5–1,0 га), средняя глубина воды – 1,3–1,5 м для летних прудов и 2,0–2,5 м – для зимних. Располагать их желательно ближе к источнику водоснабжения;

- карантинные – служат для временного содержания вновь поступающих, а также изоляции заболевших рыб. Площадь каждого пруда – 0,2–0,4 га, средняя глубина воды – 1,0–1,3 м. Пруды желательно располагать в конце хозяйства, на расстоянии не менее 20 м от прудов других категорий. Этот пруд должен иметь изолированные водосброс и водоснабжение;

- нагульные – служат для выращивания товарной рыбы. Нагульные пруды могут быть пойменными и русловыми. В полносистемных рыбоводных хозяйствах нагульные пруды рекомендуется устраивать на обвалованных участках поймы реки. При строительстве русловых прудов створ плотины выбирают в низком месте поймы реки, чтобы при минимальных затратах на строительство ГТС получить наибольшую площадь пруда. Глубина воды в прудах – 0,5–2,0 м, средняя глубина – 1,3–1,5 м. Площадь нагульных прудов в крупных хозяйствах – 100 га, в небольших – 20–50 га.

Рис. 170. Схема полносистемного рыбоводного хозяйства:

1 – верховина; 2 – плотины; 3 – водосбросное сооружение; 4 – нагульные пруды;

5 – выростные пруды; 6 – зимовальные пруды; 7 – нерестовые пруды;

8 – летние маточные пруды; 9 – карантинный пруд

2. В состав рыбопитомников входят пруды тех же категорий, что и в полносистемном хозяйстве, за исключение нагульных прудов.

3. В состав нагульного хозяйства входят только нагульные пруды. Строят их в основном русловыми, используя небольшие реки, ручьи, овраги. Располагают пруды обычно каскадом. Каждый пруд имеет свою плотину, водосброс и водовыпуск.

Количество и площадь прудов различных категорий определяют рыбоводными расчетами, исходя из мощности хозяйства.

6.3.2. Гидротехнические сооружения

рыбоводных хозяйств

Пруды устраивают обвалованные или русловые.

Обвалованные пруды снабжают из магистрального канала.

Русловые пруды создают сооружением плотины непосредственно в русле реки.

При проектировании прудов необходимо предусматривать планировку их ложа, засыпку ям, сведение леса и кустарника, корчевку пней, засев ложа сельскохозяйственными культурами.

В комплекс гидротехнических сооружений, применяемых при строительстве прудовых рыбоводных хозяйств, входят:

- обычные грунтовые плотины и дамбы;

- водозаборные устройства;

- паводковые водосбросы;

- водоподводящие, сбросные и осушительные каналы;

- сооружения на каналах (подпорные, сопрягающие);

- донные водоспуски;

- рыбоуловители;

- сетчатые заграждения;

- верховины.

Обычные грунтовые плотины являются основными сооружениями, входящими в состав гидроузла для создания водохранилища, которое предназначается для снабжения водой всех прудов рыбхоза.

Кроме самой плотины обязательными сооружениями гидроузла являются паводковый водосброс и водозаборное устройство.

Водосбросы могут быть управляемые (риc. 171) и автоматического действия, например шахтный (рис. 172), и другого типа.

Грунтовые дамбы в зависимости от назначения подразделяются на контурные и разделительные.

Контурные дамбы возводят по границам одного пруда или группы смежных прудов, разделительные – между двумя смежными прудами.

Возвышение гребня дамбы над отметкой наката ветровой волны на откос принимают для контурных дамб равным 0,4 м, для разделительных – 0,3 м (рис. 173).

Рис. 171. Управляемый водосброс со стороны нижнего бьефа

Рис. 172. Шахтный водосброс из сборного железобетона на расход Q = 11 м3/с:

1 – шахта прямоугольного сечения; 2 – водопроводящая часть (круглая труба);

3 – водобойный колодец; 4 – мусороудерживающая решетка; 5 – придонное

отверстие; 6 – металлический щит; 7 – пазы для решеток и шандор

Рис. 173. Типы контурных и разделительных дамб:

а – контурная нормального профиля; б – разделительная нормального профиля; в – контурная уширенного профиля; г – разделительная

уширенного профиля; д – контурная распластанного профиля;

е – разделительная распластанного профиля

Донные водоспуски предназначаются: для полного опорожнения пруда, перепуска рыбы из прудов в рыбоуловители, регулирования уровня воды.

Донные водоспуски на напоры Н = 1,5; 2; 2,5; 3 и 3,5 м с трубами диаметром D = 30, 60 и 100 см применяют на пойменных нагульных и выростных прудах; на напоры Н = 5, 6 и 7 м с трубами диаметром       D = 100 и 120 см – на русловых прудах.

Оголовки и фундаменты выполняют из монолитного бетона. Обычно тип – башенный (рис. 174).

Рис. 174. Железобетонный донный водоспуск:

1 – паз для шандор; 2 – ворот; 3 – подъемник; 4 – плотно утрамбованный

суглинок; 5 – асбестоцементная труба; 6 – сборный железобетонный

водобойный колодец; 7 – служебный мостик; 8 – металлический патрубок;

9 – железобетонная диафрагма

Водовыпуски предназначены для подачи воды из канала в пруды. Конструкция сооружений разработана из железобетонных сборных деталей; понур и оголовок – из плит; водослив, водобой и рисберма – из ребристых плит; водопроводящая часть – из круглых раструбных труб (рис. 175).

Рис. 175. Водовыпуск трубчатый без переезда на расход

до 0,9 м3/с

На входе в трубу монтируют сетчатое рыбозащитное сооружение, предотвращающее попадание в пруд сорной рыбы.

Рыбоуловители (рис. 176) предназначены для концентрации, кратковременного хранения и вылова выращенной рыбы. Их размещают непосредственно за донным водоспуском нагульных и выростных прудов, причем дно следует располагать на 0,8–1,2 м ниже порога донного водоспуска.

Основную камеру выполняют из сборно-монолитного железобетона или в виде земляного канала с т = 2; дно канала закрепляют бетонными плитами. Ширина рыбоуловителя – 3–8 м, длина – 35–130 м, средняя глубина воды – 2,1 м.

Рис. 176. Рыбоуловитель для прудовых рыбоводных хозяйств:

1 – рыбозадерживающее сооружение; 2 – перегораживающее сооружение;

3 – рыбовыпуск; 4 – камера рыбоуловителя; 5 – камера облова; 6 – патрубок;

7 – разгрузочная площадка; 8 – трубчатый донный водоспуск

В голове рыбоуловителя устанавливают рыбозадерживающее сооружение (для предотвращения ухода рыбы в сбросной канал), рыбовыпуск (для пропуска рыбы в рыбоуловитель) и перегораживающее сооружение на сбросном канале (для сброса воды из пруда). В противоположном конце камеры рыбоуловителя устраивают камеру отлова и за ней – патрубок для подачи чистой воды в рыбоуловитель. Для возможности опорожнения рыбоуловителя устраивают донный водоспуск.

Для предотвращения ухода товарной рыбы вверх по течению на русловых прудах устраивают специальное рыбозаградительное сооружение – верховину. Она должна перекрывать все живое сечение реки, но пропускать расход реки, не создавая подпора, и находиться в эксплуатации в течение всего весенне-летнего и осеннего периодов (пример верховины показан на рис. 177).

Рис. 177. Верховина:

1 – металлическая сетка; 2 – настил из досок; 3 – насадка;

4 – направляющие бревна; 5 – дощатый шпунт; 6 – маячные сваи

Подобно верховинам на основном канале рыбосборно-осуши-тельной системы нагульных прудов строят рыбозаградители. Располагают их поперек основного канала для концентрации рыбы на отдельных его участках. Это затапливаемые сооружения со съемными решетками.

Во всех видах прудов для защиты рыбы от выноса ее в донные водоспуски используют сетчатые заграждения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Нестеров, М. В. Гидротехнические сооружения / М. В. Нестеров. – Минск: Новое зрение, 2006. – 616 с.

2. Нестеров, М. В. Гидротехнические сооружения и рыбоводные пруды: учеб. пособие / М. В. Нестеров, И. М. Нестерова. – М., 2012. – 682 с.

3. Нестеров, М. В. Рыбохозяйственная гидротехника; учеб. пособие / М. В. Нестеров, Н. В. Васильева. – Горки: БГСХА, 2012. – 303 с.

4. Нестеров, М. В. Гидротехнические сооружения: лаб. практикум / М. В. Нестеров, Т. Н. Ткачева. – Горки: БГСХА, 2012. – 89 с.

5. Алтунин, В. С. Мелиоративные каналы в земляных руслах / В. С . Алтунин – М.: Колос, 1779. – 254 с.

6. Алтунин, С. Т. Водозаборные узлы и водохранилища / С. Т. Алтунин. – М.: Колос, 1964. – 123 с.

7. Бочкарев, Я. В. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов в гидромелиорации / Я. В. Бочкарев, Е. Е. Овчаров. – М.: Колос, 1981. – 335 с.

8. Гидротехнические сооружения / под ред. М. М. Гришина – М.: Высш. шк., 1979.–Ч. 1. – 610 с.

9. Гидротехнические сооружения / под ред. Н. П. Розанова. – М.: Агропромиздат, 1985. – 432 с.

10. Журавлев, Г. И. Земляные плотины / Л. И. Журавлев. – М.: Колос, 1966. – 280 с.

11. Журавлев, Г. И. Гидротехнические сооружения / Г. И. Журавлев. – М.: Колос, 1979. – 423 с.: ил. – (Учебники и учеб. пособия для с.-х. техникумов).

12. Мойс, П. П. Шахтные водосбросы / П. П. Мойс. – М.: Энергия, 1970. – 76 с.

13. Моисеев, С.Н. Каменно-земляные плотины / С. Н. Моисеев, И. С. Моисеев. – М.: Энергия, 1977.– 219 с.

14. Ничипорович, А. А. Плотины из местных материалов / А. А. Ничипорович.– М.: Стройиздат, 1973. – 319 с.

15. Орлова, З. П. Рыбохозяйственная гидротехника / З. П. Орлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Пищевая промышленность, 1978. – 280 с.

16. Попов, К. В. Гидротехнические сооружения / К. В. Попов – М.: Сельхозиздат, 1963. – 258 с.

17. Попова, В. Я. Гидротехнические сооружения / В. Я. Попова, М. П. Беликов. – М.: Стройиздат, 1973. – 245 с.

18. Попов, К. В., Сооружения на мелиоративных каналах / К. В. Попов, С. Н. Корюкин. – М.: Колос, 1972. – 152 с.

19. Попов, М. А. Природоохранные сооружения / М. А. Попов, И. С. Румянцев. – М.: Колос, 2005. – 520 с.

20. Полонский, Г. А. Механическое оборудование гидротехнических сооружений / Г. А. Полонский. – М.: Энергия, 1982. – 348 с.

21. Розанов, Н. Н. Плотины из грунтовых материалов / Н. Н. Розанов. – М.: Стройиздат, 1983. – 246 с.

22. Румянцев, И. С. Гидротехнические сооружения / И. С. Румянцев, В. Ф. Мацея. – М.: Агропромиздат, 1988. – 430 с.: ил. – (Учебники и учеб. пособия для учащихся техникумов).

23. Справочник проектировщика. Гидротехнические сооружения / под общ. ред. В. П. Недриги. – М.: Стройиздат, 1983. – 544 с.

24. Чугаев, Р. Р. Гидротехнические сооружения / Р. Р. Чугаев. – М.: Агропромиздат, 1985. Ч. I и II. – 318 и 302 с.

25. ТКП 45-3.04-169–2009 (02250) Гидротехнические сооружения. Строительные нормы проектирования. – Минск, 2009. – 41 с.

26. ТКП 45-3.04-150–2009 (02250) Плотины из грунтовых материалов. Строительные нормы проектирования. – Минск, 2009. – 80 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ……..…….……………………………………………………………….. Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ…………………………………………………………………………………... 1.1. Понятие о гидротехнических сооружениях и их классификация………… 1.2. Взаимодействие водного потока с гидротехническими сооружениями…. 1.3. Влияние гидротехнических сооружений на прилегающую территорию……………………………………………………………………………………... 1.4. Основания гидротехнических сооружений………………………………… Раздел 2.ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ В ОСНОВАНИЯХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ……………………………………………………………….. 2.1. Общие сведения о фильтрационном потоке в грунтах основания……………………………………………………………………………………… 2.2. Основные законы и расчетные условия при фильтрации...……………….. 2.3. Флютбет гидротехнических сооружений и его составные части………… 2.4. Основные методы и порядок фильтрационных расчетов гидротехнических сооружений………………………………………………………………………. 2.5. Определение основных размеров подземного контура флютбета……….. 2.6. Расчет флютбета гидротехнических сооружений методом коэффициентов сопротивлений…….………………………………………………………………. 2.7. Расчет флютбета гидротехнических сооружений по гидродинамической сетке…………………………………………………………………………………….. 2.8. Приближенные методы фильтрационных расчетов………..…………….... 2.9. Роль дренажей и шпунтовых стенок в подземном контуре гидротехнических сооружений……………………………………………………………………. 2.10. Фильтрационные деформации грунтов……………...……………………. Раздел 3. КАНАЛЫ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ НА НИХ…………………………………………………………………………… 3.1. Каналы………………………….…………………………………….………. 3.1.1. Общие сведения о каналах……………..………………………………….. 3.1.2. Гидравлический расчет поперечного сечения канала и проверка на допускаемые скорости течения воды…………………………………………………… 3.1.3. Потери воды из каналов на испарение и фильтрацию………………....... 3.1.4. Зимний режим каналов………………………………….......……………... 3.2. Регулирующие сооружения на каналах……………………………...……... 3.2.1. Общие сведения о регулирующих сооружениях…………………..…….. 3.2.2. Открытые шлюзы-регуляторы………………………………………..…… 3.2.3. Трубы-регуляторы……………………………………………………..…... 3.2.4. Распределительные узлы шлюзов-регуляторов…………………….……. 3.2.5. Сооружения, обеспечивающие подачу воды потребителю…………..… 3.2.6. Сооружения, обеспечивающие нормальный режим работы канала…… 3.2.7. Гидравлический расчет шлюза-регулятора……………………………… 3.3. Водопроводящие сооружения на каналах………………………………….. 3.3.1. Общие сведения. Конструкция дюкеров и труб на каналах…………….. 3.3.2. Конструкция лотков, акведуков, селепроводов и ливнепроводов……… 3.3.3. Гидротехнические тоннели………………………………..…………..…... 3.4. Сопрягающие сооружения на каналах……………………………..………. 3.4.1. Общие сведения о сопрягающих сооружениях………………………….. 3.4.2. Конструкция и расчет перепадов……………………..……………..……. 3.4.3. Конструкция и расчет быстротока……………………..…………………. 3.4.4. Конструкция и расчет консольных сбросов……………………………… Раздел 4. ЗАТВОРЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ………….. 4.1. Общие сведения и классификация затворов……………………………….. 4.2. Общие условия работы затворов……………………………………………. 4.3. Конструкция и расчет простейших затворов………………………………. 4.4. Конструкция и расчет плоских ригельных затворов………………………. 4.5. Криволинейные затворы поверхностных отверстий………………………. 4.6. Затворы глубинных отверстий………………………..…………………….. 4.7. Затворы-автоматы мелиоративных сооружений………………………...… 4.8. Особенности эксплуатации затворов……………………………..………… Раздел 5. ПЛОТИНЫ И ВОДОПРОПУСКНЫЕ СООРУЖЕНИЯ…………. 5.1. Плотины из грунтовых материалов……………………………………….... 5.1.1. Грунты для тела плотины и основания………………………………….... 5.1.2. Выбор створа плотины. Характерные уровни и объемы в водохранилище…………………………………………………………………………………….. 5.1.3. Проектирование поперечного профиля грунтовой плотины……….…... 5.1.4. Крепление откосов грунтовых плотин………………………………...…. 5.1.5. Противофильтрационные и дренажные устройства в теле и основании грунтовых плотин……………………………………………………………………... 5.1.6. Фильтрация в грунтовых плотинах и ее расчет…………………...…….. 5.1.7. Расчет устойчивости откосов грунтовых плотин…………………........... 5.1.8. Расчет осадок тела и основания грунтовых плотин……………………... 5.1.9. Намывные грунтовые плотины……………………..…………………...... 5.1.10. Каменно-набросные плотины…………………………..………………... 5.1.11. Каменно-грунтовые плотины……………………………………………. 5.2. Водопропускные сооружения гидроузлов…………………………………. 5.2.1. Общие сведения о водосбросах и их конструкции………………………. 5.2.2. Расчетные расходы водосбросных сооружений…………..……………... 5.2.3. Открытые береговые регулируемые поверхностные водосбросы……… 5.2.4. Открытые нерегулируемые береговые водосбросы………………..……. 5.2.5. Водосбросы с заглубленными водосбросными трактами………………. 5.2.6. Водоспуски и водовыпуски……………………………………………..… 5.3. Бетонные гравитационные плотины………………………………………... 5.3.1. Общие сведения и классификация бетонных гравитационных плотин, требования, предъявляемые к основаниям………...………………………………… 5.3.2. Проектирование поперечного профиля глухой бетонной гравитационной плотины…………………………………………………………………………… 5.4. Бетонные водосбросные плотины…………………………………….…….. 5.4.1. Профили водосбросных плотин, быки и устои, деформационные швы………………….………………………………………………………………….. 5.4.2. Составные части бетонных водосливных плотин на нескальном основании…………………………………………………………………………………… 5.4.3. Общие вопросы проектирования устройств нижнего бьефа водопропускных сооружений…………………………………………………………………….. 5.4.4. Гидравлические расчеты бетонных водосливных плотин………………. 5.4.5. Расчет на прочность и устойчивость плотин…………………………….. 5.4.5.1. Основные положения расчетов бетонных плотин по предельным состояниям………………………………………………………………………………... 5.4.5.2. Силы и нагрузки, действующие на гидротехнические сооружения….. 5.4.5.3. Расчеты бетонных плотин на прочность и устойчивость……………... 5.5. Бетонные и железобетонные контрфорсные и арочные плотины………... 5.5.1. Общие сведения и классификация контрфорсных плотин……………… 5.5.2. Контрфорсные плотины с плоскими напорными перекрытиями………. 5.5.3. Многоарочные и многокупольные плотины……………………………... 5.5.4. Гравитационно-контрфорсные плотины……………………………….… 5.5.5. Расчет контрфорсных плотин………………………………………….….. 5.5.6. Общие сведения и классификация арочных плотин…………………….. 5.5.7. Требования к геологическим и топографическим условиям створа плотины………………………………………………………………………………… 5.5.8. Краткая характеристика методов расчета арочных плотин………….….. 5.5.9. Конструктивные особенности арочных плотин…………………………. Раздел 6. ГИДРОУЗЛЫ МЕЛИОРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ……………….. 6.1. Общие сведения о гидроузлах, их классификация и компоновка………... 6.2. Речные водозаборные узлы………………………………………………….. 6.2.1. Общие сведения о речных водозаборных сооружениях и их классификация……………………………………………………………………………………. 6.2.2. Выбор места расположения речного водозаборного узла………………. 6.2.3. Общие условия компоновки водозаборов………………………………... 6.2.4. Бесплотинные водозаборы и их применение…………………………….. 6.2.5. Типы бесплотинных водозаборов………………………………………… 6.2.6. Расчеты бесплотинных водозаборов……………………………………… 6.2.7. Боковые плотинные водозаборы………………………………………….. 6.2.8. Фронтальные плотинные водозаборы……………………………………. 6.2.9. Глубинные водозаборы………………………………………………...….. 6.2.10. Общие сведения об отстойниках……………………………………….. 6.2.11. Отстойники с периодической промывкой наносов…………………….. 6.2.12. Отстойники с непрерывной промывкой наносов………………………. 6.2.13. Ирригационные отстойники……………………………………………... 6.2.14. Расчет отстойников…………………………………..…………………… 6.3. Гидротехнические сооружения прудовых хозяйств……………………….. 6.3.1. Краткие сведения о прудовых и рыбоводных хозяйствах………………. 6.3.2. Гидротехнические сооружения рыбоводных хозяйств………………….. ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………………………………. | 3 9 9 11 12 13 18 18 19 22 24 25 26 29 31 31 33 38 38 38 40 47 54 55 55 56 62 65 68 72 77 83 83 87 92 98 98 100 105 112 124 124 125 126 128 133 138 142 154 160 160 163 164 166 173 178 181 186 189 191 195 198 208 208 210 211 216 218 221 230 230 232 239 239 242 247 250 252 252 253 255 261 261 262 265 265 266 267 269 269 272 274 274 283 283 284 284 285 287 291 293 298 302 305 310 312 313 314 316 316 318 324 |
| --- | --- |

Учебное издание

Водчиц Николай Николаевич

Волчек Александр Александрович

Желязко Владимир Иосифович и др.

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Пособие

Редактор Н. А. Матасёва

Технический редактор Н. Л. Якубовская

Корректор А. М. Павлова

Компьютерная верстка И. М. Нестеровой

Подписано в печать 30.08.2013. Формат 60 Ч 84 1/16. Бумага офсетная.

Ризография. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 19,53. Уч.-изд. л. 17,88.

Тираж 100 экз. Заказ           .

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия».

ЛИ № 02330/0548504 от 16.06.2009.

Ул. Мичурина, 13, 213407, г. Горки.

Отпечатано в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия».

Ул. Мичурина, 5, 213407, г. Горки.