###### МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

______________

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ

_____________

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

# Н.А. Садомов

Зоогигиена

С ОСНОВАМи ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Рекомендовано учебно-методическим объединением

высших учебных заведений Республики Беларусь

по образованию в области сельского хозяйства

в качестве практикума

# Горки 2009

УДК 619:613.636.083 (075.8)

ББК 48 я 73

С 27

Садомов, Н.А.

С 27 Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов: практикум. Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2009. 156с.

ISBN 978 – 985 – 467 – 190 – 1

В практикуме рассмотрены методы зоогигиенической оценки воды, воздушной среды, кормов, почвы.

Приведены материалы по гигиене животноводческих помещений, расчет зоогигиенического оптимума при их строительстве и реконструкции, даны рекомендации по выполнению курсовой работы.

Для студентов зооинженерного факультета, преподавателей высших и средних специальных учебных заведений, специалистов и слушателей ФПК.

Таблиц 20. Рисунков 24. Библиогр. 12. Приложений 54.

Рецензенты: П.Н. КОТУРАНОВ, канд. биол. наук, профессор, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; А.Ф. ТРОФИМОВ, доктор вет. наук, профессор, НПЦ НАН Беларуси по животноводству, главный научный сотрудник лаборатории технологии производства молока и говядины.

УДК 619:613.636.083 (075.8)

ББК 48я73

© Н.А. Садомов, 2009

© Учреждение образования

ISBN 978 – 985 – 467 – 190 – 1                                «Белорусская государственная

сельскохозяйственная академия», 2009

ВВЕДЕНИЕ

Интенсификация животноводства вызвала необходимость существенно повысить роль и значение всех зооветеринарных мероприятий, в том числе гигиены содержания животных, которая является неотъемлемой частью технологических циклов производства животноводческой продукции.

Без решения общих гигиенических и санитарных вопросов невозможно добиться стабильного ветеринарного благополучия хозяйств. Зоогигиена направлена на предупреждение болезней животных, повышение их продуктивности путем создания соответствующих условий содержания. Болезни у животных различной этиологии часто связаны с нарушением условий содержания, кормления, ухода и эксплуатации.

Несоблюдение режимов микроклимата, норм кормления, высокая плотность размещения, адинамия, неправильный монтаж оборудования нередко сопровождаются стрессами у животных, нарушением обмена веществ (кетозы, остеомаляция, рахит, агалактия и др.). Вредные и ядовитые примеси в воздухе, воде и кормах могут привести к отравлению, вызвать ту или иную патологию, сопровождающуюся ослаблением естественной устойчивости организма. Нередко все это усугубляется внедрением патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, содержащихся в окружающей среде.

Некоторые болезни (поражение копыт, маститы) возникают в результате неправильного оборудования полов, нерационального размещения животных в помещениях. Нарушение гигиены на фермах и промышленных комплексах сопровождается увеличением числа инфекционных и инвазионных болезней.

В связи с вышеизложенным основные задачи зооинженера следующие: исключать факторы, отрицательно влияющие на здоровье и продуктивность животных; своевременно принимать меры к полному использованию генетического потенциала их организма; постоянно контролировать мероприятия, связанные с гигиеной содержания, кормления животных, их эксплуатацией.

В настоящем издании обобщены инновационные требования к гигиене содержания сельскохозяйственных животных, проанализировано влияние на них факторов окружающей среды, воды, воздуха, кормов, почвы. В практикум включены нормативные положения, регламентирующие условия содержания животных и методы их исследования. При выборе методов исследований учитывались современные требования − точность, возможность применения их как в лабораторных условиях, так и непосредственно хозяйствах, несложность при использовании лабораторного оборудования, аппаратуры и специальных приборов.

Многоукладность сельскохозяйственного производства обязывает работников животноводства знать и учитывать основные зооветеринарные требования, связанные с проектированием и экспертизой проектов на строительство, реконструкцию и последующую эксплуатацию животноводческих помещений. Поэтому в практикуме описаны виды проектов, этапы проектирования и методика расчета курсовой работы. Повышению самостоятельности студентов в изучении материалов по гигиене животных будет способствовать в дальнейшем выполнение ими курсовой работы.

Справочный материал по зоогигиене изложен в соответствии с современными требованиями и нормативными документами: ГОСТами, РНТП, рекомендациями и инструкциями.

Выполнение требований гигиены на каждом производственном участке животноводческого предприятия позволит обеспечить дальнейший рост сохранности и продуктивности животных.

Раздел 1. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ

Наличие воды является необходимым условием жизни человека, животных и растений. Чрезвычайно важно ее народнохозяйственное значение. Вода в то же время – фактор внешней среды, оказывающий весьма значительное влияние на здоровье животных. Поэтому изучение ее состава и свойств, характера воздействия на организм животных уже давно занимает одно из основных мест в зоогигиенической науке.

Требования к воде и систематический контроль за ее качеством неизмеримо возрастают в условиях промышленного животноводства при концентрации на ограниченных площадях большого количества животных. В хозяйствах, не обеспеченных достаточным количеством воды высокого качества, весьма затруднительно поддерживать высокий санитарный уровень производства продукции животноводства. Одно из важнейших гигиенических мероприятий, способствующих сохранению здоровья, а также повышению продуктивности животных, – бесперебойное обеспечение их в достаточном количестве доброкачественной питьевой водой. Постоянное наличие воды позволяет поддерживать в помещениях, лагерях и на территориях ферм необходимый санитарный режим, способствующий охране здоровья животных и получению продукции высокого санитарного качества. Обеспечение животных доброкачественной водой способствует поддержанию нормального уровня обмена веществ, роста и развития, устойчивости к заболеваниям и высокой продуктивности организма.

В гигиене уделяется большое внимание санитарной оценке питьевой воды по ее физическим свойствам, химическим примесям и биологическим показателям. В связи с этим к качеству воды предъявляют определенные санитарно-гигиенические требования, которые регламентируются специальным законодательным документом − санитарными правилами и нормами «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (СанПиН 10-124 РБ 99). Особое внимание уделяется санитарно-гигиенической оценке источников водоснабжения и способам очистки, улучшения и обеззараживания питьевой воды.

Задание 1. Правила взятия проб воды для исследования.

Топографическая оценка водоисточников

Цель задания: ознакомиться с правилами взятия проб воды из различных источников водоснабжения.

Приборы: батометр или бутыль.

Отбор проб воды для химического анализа (ГОСТ 2874–82). Для проведения различных санитарно-гигиенических исследований и получения достоверных результатов необходимо придерживаться установленных правил отбора, хранения и транспортировки проб воды. Пробу необходимо брать так, чтобы она соответствовала всей массе исследуемой воды.

Для взятия пробы с определенной глубины существуют специальные приборы − батометры (рис.1).

Примитивный батометр можно смонтировать из бутыли.

Для полного химического анализа пробы воды отбирают в бутыли емкостью 5 л, для сокращенного анализа – в бутыли емкостью 2 л. Бутыли должны быть чисто вымыты и ополоснуты дистиллированной водой.

Место взятия пробы воды определяют в зависимости от характера источника и цели исследования. При  взятии  пробы  из водопровод-

ного крана, колодезного насоса или артезианской скважины воду предварительно спускают или откачивают в течение 10 – 15 мин.

Из грунтовых колодцев и родников желательно производить две выемки проб: одну – рано утром, до начала расходования воды, а вторую – вечером, по окончании расходования.

Пробы воды из открытых водоемов берут с глубины 0,5 – 1,0 м в некотором отдалении от берега (1 – 2 м). При отсутствии батометра пробы воды отбирают бутылью. Бутыль вставляют в тяжелую оправу или подвешивают к ней груз. К пробке бутыли прикрепляют шнур. Пробы воды с небольшой глубины берут при помощи шеста, к которому прикреплена бутыль. Помещают бутыль на намеченной глубине. Пользуясь шнуром, прикрепленным к пробке, вынимают ее. Во всех случаях отбора проб бутыль не менее двух раз ополаскивают водой, подлежащей исследованию. Бутыль заполняют водой доверху, после чего верхний слой ее сливают с таким расчетом, чтобы под пробкой остался только небольшой слой воздуха. При отборе пробы воды составляют сопроводительный документ, копию которого потом прилагают к анализу. В сопроводительном документе должны содержаться следующие сведения:

- Наименование водоисточника и его местонахождение.

- Дата выемки пробы (год, месяц, число и час).

- Место и точка взятия пробы. Если берут пробу воды из
открытого водоема, в сопроводительном документе необходимо указать расстояние от берега и глубину, с которой взята проба воды (расстояние от поверхности воды и дна водоема).

- При отборе проб воды из колодцев, скважин и открытых водоемов указывают метеорологические условия: температуру воздуха, наличие осадков (в день отбора пробы и предшествующие 10 дн.), силу и направление ветра, температуру воды при отборе пробы.

- Особые условия, которые могут оказать влияние на качество воды.

- Цель исследования воды.

- Место работы, должность и подпись лица, производившего отбор пробы.

В том случае, когда пробы воды могут быть доставлены в лабораторию не ранее 5 ч с момента отбора, следует предохранить их от нагревания или замерзания. Пробы упаковывают в ящик или корзину (желательно с войлочной прокладкой). В случае невозможности исследования воды в день отбора проб их хранят в холодильнике. Предельно допустимый срок хранения для чистой воды – 72 ч, малозагрязненной – 48 ч, загрязненной – 12 ч.

Санитарно-топографическое обследование и оценка водоисточника. Основной задачей санитарно-топографического обследования источников водоснабжения является определение качества воды и возможных источников ее загрязнения.

Обследование производится путем тщательного осмотра места расположения водоисточника и прилегающей территории. Обращают внимание при этом на рельеф, наличие загрязняющих объектов – скотных дворов, населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, свалок, навозохранилищ, их расстояние до водоисточника.

Особое внимание обращается на возможность установления зон санитарной охраны вокруг места будущего забора воды.

Карта санитарно-топографического описания пруда:

1. Название водоисточника.

2. Почтовый адрес водоисточника.

3. Размеры пруда: длина, ширина, средняя глубина.

4. Поверхностные водоисточники, впадающие в пруд, и их дебит.

5. Скорость движения воды в водоисточнике.

6. Характеристика берегов пруда (почва,  рельеф, растительность).

7. Жилье, животноводческие, сельскохозяйственные, промышленные и другие объекты, расположенные у пруда, и их влияние на водоисточник.

8. Имеются ли места для стока поверхностных вод с полей и огородов, на которых применяются органические и минеральные удобрения.

9. Имеются ли места для отдыха и купания.

10. Конструкция плотины.

11. Используются ли водоисточники для поения животных, указать места водопоя и их состояние.

12. Расстояние от водоисточника до пастбищ и ферм.

13. Физические свойства воды (температура, прозрачность, цвет и запах).

14. Водная растительность пруда.

15. Заключение о качестве воды в водоисточнике и его изменениях по сезонам года.

Практические задания для самостоятельной работы:

1.Провести санитарно-топографическое обследование водоисточников.

2. Освоить метод отбора воды из открытого водоисточника с помощью батометра или бутыли.

Контрольные вопросы

- Какие существуют основные правила взятия средней пробы воды из открытых водоисточников?

- Как проводится санитарно-топографическое обследование и оценка открытого водоисточника?

- Какие существуют основные правила взятия средней пробы воды из закрытых водоисточников?

Задание 2. Определение физических

свойств воды (применительно к ГОСТ 2874-82)

Цель задания: отработать методику определения физических свойств воды.

Приборы и реактивы: пробирки, термометры, цилиндры, колбы, прибор Снеллена, проволочное кольцо.

Определение температуры. Температуру воды определяют непосредственно в водоеме или немедленно по выемке пробы. Для измерения температуры воды применяют термометры с ценой деления 0,10, при измерении температуры с поверхностных слоев водоема – термометры в оправе с чашечкой вокруг ртутного шарика. При извлечении термометра из колодца для предупреждения смещения ртути его ртутный шарик обматывают 5 – 6 слоями марли или ваты.

Для определения температуры воды на месте выемки проб воду в количестве не менее 1 л наливают в сосуд, температуру которого доведена до температуры исследуемой воды. Стенки сосуда должны быть защищены от нагревания или охлаждения. Нижнюю часть термометра погружают в воду и через 5 мин делают отсчет его показаний. При отсчете мениск ртути в термометре должен быть на уровне глаз. Температуру воды выражают с точностью до 10.

Одновременно с измерением температуры воды открытых водоемов или подземных источников измеряют также температуру воздуха.

Для определения температуры воды на различных глубинах пользуются черпательным термометром (рис.2), в котором термометр заключен в металлический футляр, а резервуар его погружен в чашечку, наполняющуюся водой в момент взятия пробы.

Определение прозрачности воды. Прозрачность  воды опреде-

ляют с помощью прибора Снеллена,

который представляет собой стеклянный цилиндр с плоским дном (рис.3). Цилиндр градуирован по высоте на сантиметры, начиная от дна. Высота градуированной части составляет 30 см. Цилиндр укрепляют в специальном штативе. Прозрачность воды определяют путем чтения специального шрифта через столб воды, находящейся в                                                             цилиндре. Цилиндр помещают на высоту 4 см от шрифта. Испытуемую воду хорошо взбалтывают и тотчас переливают в цилиндр. Определение проводят в хорошо освещенном помещении, не на прямом свету, на расстоянии 1 м от                                                             окна. Прозрачность воды выражают в сантиметрах высоты столба воды с точностью до 0,5 см.

При определении прозрачности воды в полевых условиях берут кольцо из проволоки толщиной 1 – 2 мм с диаметром кольца в 1 – 1,5 см.

Кольцо на длинной проволочной рукоятке погружают в воду, налитую в цилиндр, до тех пор, пока его контуры сделаются невидимыми. Измеряют в сантиметрах глубину, при которой проволочное кольцо снова становится видимым при его подъеме в воде. Вода прозрачностью 30 см и более считается нормальной, а с прозрачностью менее 30 см – не пригодной для питья.

Определение запаха. Характер запаха и его интенсивность определяют органолептически. При этом должны соблюдаться следующие условия: а) воздух в помещении, где производится определение, не должен иметь никакого запаха; б) одежда, руки, лицо и волосы исследователя не должны иметь отвлекающего запаха; в) нельзя одному и тому же лицу длительное время подряд многократно производить определение запаха, так как наступает утомление и притупление обоняния.

Определение характера запаха. Температуру исследуемой воды доводят до 15 – 20°, после чего воду наливают в широкогабаритную колбу емкостью 150 – 200 мл на 2/3 ее объема. Колбу прикрывают часовым стеклом и встряхивают вращательными движениями, после чего снимают стекло и втягивают носом воздух из колбы. Различают две группы запахов:

а) естественного происхождения, вызванные живущими и отмирающими в воде организмами, влиянием берегов, дна, почвы, срубов, колодцев;

б) искусственного происхождения, вызванные поступлением в водоем промышленных сточных вод или введением в воду химических соединений при ее очистке и обеззараживании на водопроводных станциях.

Характер запаха естественного происхождения определяется по табл. 1. Характер запаха искусственного происхождения называют по соответствующему веществу (фенольный, хлорфенольный, бензинный, хлорный и др.).

Таблица 1. Определение характера и  рода запаха воды

| Символ | Характер запаха | Примерный род запаха |
| --- | --- | --- |
| А Б Г Д 3 П Р С Т Н | Ароматичный Болотный Гнилостный Древесный Землистый Плесневый Рыбный Сероводородный Травянистый Неопределенный | Огуречный, цветочный Илистый, тинистый Фекальный, сточный Запах мокрой щепы, древесной коры Прелый, свежевспаханной земли, гнилистый Затхлый, застойный Рыбьего жира, рыбы Тухлых яиц Скошенной травы, сена Запахи естественного происхождения, не подходящие под предыдущие определения |

Запах воды, подвергаемой хлорированию, определяют через 30 мин после введения хлора.

Определение интенсивности запаха. Интенсивность запаха определяют по табл. 2 в балльной системе: а) при температуре 15 – 20°; б) при температуре около 60°.

Таблица 2.  Балльная оценка интенсивности запаха воды

| Балл | Запах | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 | Нет Очень слабый Слабый Заметный Отчетливый Очень сильный | Отсутствие ощутимого запаха Запах, не поддающийся обнаруживанию потребителем, но обнаруживаемый в лаборатории опытным исследователем Запах, не привлекающий внимание потребителя, но такой, который можно заметить, если указать на него Запах, который легко обнаруживается и дает повод с подозрением относиться к воде Запах, обращающий на себя внимание и делающий воду не приятной для питья Запах настолько сильный, что делает воду не приятной для питья |

Интенсивность запаха определяют так же, как и характер запаха. Нагревание производят в колбе, покрытой часовым стеклом.

Определение вкуса и привкуса воды. В сырой воде качество вкуса и привкуса и их интенсивность определяют органолептически, за исключением воды открытых водоемов и воды сомнительного происхождения в санитарном отношении. Эту воду перед определением вкуса необходимо прокипятить и охладить до комнатной температуры. Вкус и привкус хлорированной воды определяют спустя 30 мин после введения хлора.

Для определения вкуса и привкуса воду в количестве около 15 мл набирают в рот и держат там несколько секунд (проглатывать ее не следует). Различают 4 вида вкуса: соленый, горький, сладкий и кислый. Остальные виды вкусовых ощущений называют привкусами, характеризуя их по соответствующим признакам: рыбный, металлический, хлорный и т. д. Интенсивность вкуса и привкуса определяют по табл. 2  так же, как интенсивность запаха.

Определение цветности воды. Цветность воды определяется путем сравнения испытуемой воды с дистиллированной. Исследуемую воду наливают в пробирку диаметром около 1,5 см, высотой 12 см и ставят рядом другую пробирку с дистиллированной водой. Цветность определяют по шкале, приведенной в табл. 3.

Цветность хорошей воды должна быть ниже 20°, а допустимой можно считать воду с цветностью до 40°.

Таблица 3.  Показатели цветности воды

| Окрашивание при рассматривании сбоку | Окрашивание при рассматривании сверху | Цветность по американской платинокобальтовой шкале |
| --- | --- | --- |
| Нет | Нет | Менее 100 |
| Нет | Едва уловимое, слабо-желтоватое | 100 |
| Нет | Очень слабо-желтое | 200 |
| Едва уловимое при сравнении с дистиллированной водой | Слабо-желтоватое | 300 |
| Едва уловимое, бледно-желтоватое | Желтоватое | 400 |
| Едва заметное, бледно-желтоватое | Светло-желтоватое | 800 |
| Очень бледно-желтова-тое | Желтое | 1500 |
| Бледно-желтоватое | Интенсивно-желтое | 3000 |
| Желтое | Интенсивно-желтое | 5000 |

Практические задания для самостоятельной работы:

1. Провести определение вкуса и привкуса воды.

2. Провести определение характера и рода запаха воды.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные физические показатели воды.

2. Как проводят определение температуры и прозрачности воды?

3. Как проводится определение в воде запаха и цветности?

Задание 3. Определение реакции (рН)

и окисляемости воды

Цель задания: научиться с помощью универсальной индикаторной бумаги и химических реактивов определять рН воды и ее окисляемость.

Приборы и реактивы: пробирки, стаканы, универсальная индикаторная бумага, 0,01 н. раствор марганцовокислого калия, 0,01 н. раствор щавелевой кислоты, раствор серной кислоты (1 : 3).

Реакция воды

Обычная вода имеет слабощелочную реакцию. Вода, сильно загрязненная органическими веществами, может иметь кислую реакцию.

Определение реакции воды с помощью универсальной индикаторной бумаги. Полоску индикаторной бумаги погружают в испытуемую воду на 30 с. Вынимают полоску и немедленно сравнивают полученную окраску с цветной шкалой, имеющейся в комплекте с индикаторной бумагой.

Титрование децинормальным (0,1 н.) раствором НС1 или 0,1 н. раствором NаОН. Наливают в колбу 100 мл воды, добавляют две капли 0,1%-ного раствора метилоранжа (при щелочной реакции воды получается светло-желтое окрашивание), титруют из бюретки 0,1 н. раствором НС1 до перехода цвета жидкости в оранжевый или чуть заметный розовый. Количество миллилитров 0,1 н. раствора НС1 будет выражать  щелочность воды в градусах. 10 щелочности воды – это содержание щелочей в 1 л воды, на нейтрализацию которых требуется 1 мл 1 н. раствора НС1.

Определение окисляемости воды

Окисляемость воды определяют титрованным раствором марганцовокислого калия в кислой среде. Метод основан на том, что марганцовокислый калий в присутствии серной кислоты окисляет органические вещества, находящиеся в воде, переходя при этом в сернокислый марганец.

Окисляемость воды выражают в миллиграммах кислорода, пошедшего на окисление органических веществ в 1 л воды.

Для приготовления 0,01 н. раствора 0,32 г марганцовокислого калия, отвешенного на технохимических весах, вносят в мерную колбу емкостью 1000 мл, растворяют в дистиллированной воде и доводят объем раствора дистиллированной водой до метки.

Для приготовления 0,1 н. раствора отвешивают на аналитических весах 6,303 г щавелевой кислоты (предварительно высушенной на фильтровальной бумаге) и вносят в мерную колбу емкостью 1000 мл. Навеску растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды, подкисленной 1 мл раствора серной кислоты (1:3), и объем раствора доводят дистиллированной водой до метки.

Приготовление раствора серной кислоты (1 : 3). К 150 мл дистиллированной воды (осторожно, по стенкам сосуда) прибавляют

50 мл концентрированной серной кислоты.

Ход определения. В коническую колбу емкостью 250 мл вносят пипеткой 100 мл исследуемой воды, 5 мл раствора серной кислоты (1:3) и 10 мл 0,01 н. раствора марганцовокислого калия. Колбу закрывают часовым стеклом и нагревают на сильном огне до начала кипения, после чего, уменьшив нагрев, поддерживают кипение в течение 10 мин с момента начала закипания. Затем колбу снимают с нагревательного прибора, приливают к горячему раствору из бюретки точно 10 мл 0,1 н. раствора щавелевой кислоты и перемешивают содержимое колбы кругообразным вращением. Обесцветившуюся жидкость титруют 0,01 н. раствором марганцовокислого калия до устойчивого слабо-розового окрашивания. По окончании кипячения содержимое колбы должно оставаться окрашенным в розово-фиолетовый цвет.

Результаты определения вычисляют по формуле

,

где Х – окисляемость исследуемой воды, выраженная в миллиграммах    кислорода на 1 л;

А1 – число миллилитров 0,01 н. раствора марганцовокислого калия, прибавленного до начала кипячения;

А2 – число миллилитров 0,01 н. раствора марганцовокислого калия, пошедшего на обратное титрование;

К – поправочный коэффициент 0,01 н. раствора марганцовокислого калия;

V – количество миллилитров воды, взятой для определения;

0,08 – количество миллиграммов кислорода, содержащегося в 1 мл 0,01 н. раствора марганцовокислого калия.

Пример. Для определения было взято 100 мл воды. До начала кипячения в колбу было внесено 10 мл 0,01 н. раствора марганцовокислого калия (А1). На обратное титрование после прибавления щавелевой кислоты пошло 4,2 мл 0,01 н. раствора марганцовокислого калия (А2). Поправочный коэффициент 0,01 н. раствора марганцовокислого калия (К) равен 0,9804. В данном случае окисляемость воды

Х = мг/л.

Для ориентировочного определения окисляемости воды с открытых водоемов в полевых условиях пользуются следующим методом. В пробирку наливают 10 мл исследуемой воды и добавляют 0,5 мл 25%-ной Н2SО4 и 1 мл 0,01 н. раствора КMnО4, перемешивают и оставляют на 20 мин при температуре выше 200 или на 30 – 40 мин при температуре 10 – 200. Затем, пользуясь табл. 4, определяют окисляемость по окраске в пробирке.

Самая чистая вода имеет окисляемость менее 1 мг/л. Для людей допустима вода с окисляемостью до 1 – 2 мг/л. Для поения животных используется вода с окисляемостью 3 – 5 мг/л, если органические вещества не животного, а растительного происхождения.

Таблица 4. Показатели окисляемости воды

| Цвет воды в пробирке при рассматривании сбоку | Окисляемость О2, мг/л |
| --- | --- |
| Яркий лилово-розовый | 1 |
| Лилово-розовый | 2 |
| Слабо-лилово-розовый | 4 |
| Бледно-лилово-розовый | 6 |
| Розово-желтый | 12 |
| Желтый | 12 и более |

Практические задания для самостоятельной работы:

1. Определить реакцию воды с помощью лакмусовой бумажки.

2. Провести определение окисляемости воды в полевых условиях.

3. Оценить полученные результаты и сделать вывод о загрязнении воды органическими веществами.

Контрольные вопросы

1. Методики определения реакции воды.

2. Какие факторы оказывают влияние на окисляемость воды?

3. Методики определения растворенного кислорода в воде.

Задание 4. Определение жесткости воды

Цель задания: изучить методику определения жесткости воды, научиться определять устранимую, общую и постоянную жесткость воды.

Приборы и реактивы: коническая колба емкостью 200 – 250 мл; мерный цилиндр на 1000 мл; две бюретки для титрования; воронки; бумажные фильтры; электроплитка; 0,1 н. раствор соляной кислоты; щелочная смесь, состоящая из равных частей 0,1 н. раствора Na2CO3 (углекислого натрия) и 0,1 н. раствора NaOH (едкого натрия); 0,2%-ный раствор метилрота.

Для приготовления 0,1 н. раствора соляной кислоты необходимо взять 15 мг крепкой соляной кислоты (уд. масса 1,12) и развести до объема 1000 мл дистиллированной водой.

Щелочную смесь готовят из равных частей 0,1 н. раствора едкого натрия (4 г NaOH на 1 л дистиллированной воды) и 0,1 н. раствора углекислого натрия (5,3 г Na2CO3 на 1 л дистиллированной воды).

Определение устранимой (карбонатной) жесткости. В коническую колбу наливают 100 мл исследуемой воды, прибавляют 2 капли индикатора и титруют 0,1 н. раствором соляной кислоты до появления слабо-розового окрашивания.

Пошедший на титрование 0,1 н. раствор НСl соответствует 2,8 мг СаО. Если пересчитать это на 1 л воды, то результат будет равен 28 мг, или 2,80 жесткости. Умножая количество 0,1 н. раствора соляной кислоты (мл) на 2,8, получим количество карбонатной (устранимой) жесткости.

Пример. На титрование 100 мл исследуемой воды израсходовано 2,9 мл 0,1 н. раствора соляной кислоты. Следовательно, устранимая   (карбонатная) жесткость будет 2,9 ( 2,8 = 8,12°.

Определение общей жесткости. После определения устранимой жесткости в ту же колбу с водой, уже оттитрованной, добавляют из бюретки 20 мл щелочной смеси и кипятят в течение 5 – 7 мин.

После кипячения жидкость охлаждают до 20°С и туда доливают дистиллированную воду до объема 200 мл. Содержимое перемешивают и отфильтровывают 100 мл в чистую мерную колбу. К отфильтрованной жидкости добавляют 2 – 3 капли индикатора и титруют 0,1 н. раствором соляной кислоты до слабо-розового окрашивания. Для титрования было взято только 100 мл воды, поэтому количество 0,1 н. раствора соляной кислоты, затраченное на титрование, умножают на 2. Полученное число показывает количество миллилитров щелочного раствора, не вступившего в реакцию. Вычитаем это число из 20 мл щелочного раствора и получаем количество 0,1 н. раствора соляной кислоты. Полученную разность умножаем на 2,8 и получаем показатель общей жесткости.

Пример. На титрование 100 мл фильтрата израсходовано 5,8 мл 0,1 н. раствора соляной кислоты. Следовательно, на 200 мл будет израсходовано 11,6 мл (5,8 ( 2). Отсюда следует, что из 20 мл щелочной смеси остались неизрасходованными 11,6 мл. Вычитая это число из 20 мл щелочной смеси, находим количество 0,1 н. раствора соляной кислоты, израсходованной на осаждение солей кальция и магния: 20 – 11,6 = 8,4 мл. Тогда общая жесткость исследуемой воды будет 8,4 ( 2,8 = 23,52°.

Постоянная жесткость представляет собой разность между показателями общей и устранимой жесткости. Общая жесткость равна 23,52°, или 8,4 мг/экв/л, устранимая жесткость – 8,12°, или 2,9 мг/экв/л, постоянная жесткость – 23,52 – 8,12 = 15,4°, или 5,5 мг/экв/л. При санитарно-гигиенической оценке воды принято считать, что вода с жесткостью выше 7 мг/экв/л – жесткая, от 3,5 до 7 мг/экв/л – средней жесткости и до 3,5 мг/экв/л – мягкая.

Предельно допустимая жесткость по действующему стандарту (ГОСТ 2874–82) должна быть не более 7 мг/экв/л. В. А. Аликаев приводит данные, из которых следует, что для поения крупного рогатого скота может быть использована вода с общей жесткостью до 80° (28,6 мг / экв/л), овец – до 60° (21,4 мг/экв/л), лошадей и свиней – до 40° (14,3 мг/экв/л).

Практические задания для самостоятельной работы:

1. Отбор проб воды для анализа.

2. Провести определение карбонатной, общей и постоянной жесткости воды.

3. Оценить полученные результаты.

Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте виды жесткости воды, приведите единицы измерения и гигиенические нормы для животных.

2. Какое санитарно-гигиеническое значение имеет жесткость воды?

3. По какому виду жесткости воды ведется гигиеническое нормирование?

Задание 5. Количественное и качественное

определение хлоридов, сульфатов

и железа в воде

Цель задания: изучить методику определения хлоридов, сульфатов и железа в воде; научиться определять содержание хлоридов, сульфатов и железа в воде.

Определение содержания в воде хлоридов

Наиболее простым и распространенным методом определения хлор-иона является объемный метод Мора. Этот метод основан на следующем. Если к нейтральному раствору, содержащему ионы хлора, прибавить немного раствора хромовокислого калия, а затем понемногу прибавлять из бюретки раствор азотнокислого серебра, то выпадает осадок хлорида серебра. Образование осадка будет продолжаться до тех пор, пока в растворе еще имеются ионы хлора.

Реактивы: раствор хлористого натрия, содержащий 1 мг хлора в 1 мл; раствор азотнокислого серебра, 1 мл которого соответствует в реакции 1 мг хлора; 5%-ный раствор хромовокислого калия; 10%-ный раствор азотнокислого серебра.

Приготовление растворов проводится в следующем порядке.

1. Приготовление раствора хлористого натрия, содержащего 1мг хлора в 1 мл. Для приготовления 1000 мл раствора, содержащего 1мг хлора в 1 мл, необходимо взять такое количество хлористого натрия, чтобы содержание хлора в нем составило:

1 мг ( 1000 = 1000 мг = 1 г.

Молекулярный вес хлористого натрия – 58,454, атомный вес хлора – 35,457. Зная, что в грамм-молекуле хлористого натрия (58,454 г) содержится 35,457 г хлора, легко рассчитать, что 1 г хлора содержится в 1,649 г хлористого натрия:

58,454 – 35,457 г

× –1 г                        .

Точную навеску химически чистого хлористого натрия 1,649 г, взятую на аналитических весах, вносят в мерную колбу емкостью 1000 мл, растворяют в дистиллированной воде и доводят объем раствора дистиллированной водой до метки (раствор 1).

2. Приготовление раствора азотнокислого серебра, 1 мл которого соответствует в реакции 1 мг хлора. Для осаждения 1 г хлора требуется следующее количество азотнокислого серебра:

.

На аналитических весах отвешивают точно 4,791 г азотнокислого серебра, вносят в мерную колбу емкостью 1000 мл, растворяют в дистиллированной воде до метки. Раствор хранят в склянке из темного стекла в темном месте. 1 мл раствора отвечает в реакции 1 мг хлора (раствор 2).

- Приготовление 5%-ного раствора хромовокислого калия. Навеску 5 г хромовокислого калия, взятую на технохимических весах, растворяют в химическом стакане в небольшом количестве дистиллированной воды и прибавляют раствор азотнокислого серебра до образования небольшого красного осадка. Дают отстояться до следующего дня, а затем фильтруют в мерную колбу емкостью 100 мл, после чего доводят объем раствора до метки (раствор 3).

- Приготовление 10%-ного раствора азотнокислого серебра. Навеску 5 г азотнокислого серебра, взятую на технохимических весах, вносят в мерную колбу емкостью 50 мл, растворяют дистиллированной водой до метки (раствор 4).

Приближенное определение хлоридов

5 мл исследуемой воды вносят в пробирку и прибавляют 3 капли 10%-ного раствора азотнокислого серебра, подкисленного азотной кислотой (раствор 4). Примерное содержание хлоридов определяют по степени мутности или количеству осадка по (табл. 5).

Таблица 5. Приближенное определение хлоридов в воде

| Осадок или мутность | Содержание хлора, мг/л |
| --- | --- |
| Опалесценция или слабая муть Сильная муть Образуются хлопья, но осаждаются не сразу Белый объемистый осадок | 1–10 10–50 50–100 Более 100 |

Количественное определение хлоридов в воде

В две конические колбы емкостью 250 мл вносят по 100 мл исследуемой воды, прибавляют 1 мл хромовокислого калия (раствор В). Одну колбу титруют раствором азотнокислого серебра до появления оранжевого оттенка, используя вторую пробу в качестве контроля. К оттитрованной ориентировочной первой пробе прибавляют 2 – 3 капли раствора хлористого натрия (раствор А) до исчезновения оранжевого оттенка, используя этот раствор в качестве контроля, титруют вторую пробу до появления оранжевого оттенка.

Содержание хлор-иона в исследуемой воде определяют по формуле

,

где X – содержание хлор-иона в миллиграммах на 1 л;

n – число миллилитров раствора азотнокислого серебра, израсходованного на титрование;

К – поправочный коэффициент раствора азотнокислого серебра;

V – количество миллилитров воды, взятой для определения.

Пример. На титрование 100 мл исследуемой воды израсходовано 7,3 мл раствора АgNО3, поправочный коэффициент которого равен 1,0239.

мг/л.

Определение содержания сульфатов в воде весовым методом

Весовой метод определения сульфатов в воде основан на том, что сульфат-ион осаждается в кислой среде хлористым барием в виде малорастворимого сульфата бария. Осадок отделяют на фильтре, отмывают, сушат, прокаливают и взвешивают.

Реактивы: кислота соляная, удельный вес 1,19; 10%-ный раствор соляной кислоты; 5%-ный раствор хлористого бария; 0,05%-ный водный раствор метилового оранжевого.

1. Приготовление 10%-ного раствора соляной кислоты. Так как соляная кислота встречается в различных концентрациях, перед приготовлением раствора следует определить ее удельный вес, а затем по специальным таблицам установить концентрацию.

Пример. Удельный вес соляной кислоты 1,185. Для приготовления 200 мл 10%-ного раствора необходимо взять такое количество соляной кислоты удельным весом 1,185, чтобы содержание НС1 в нем составило:

мл.

Соляную кислоту (47,2 мл) удельным весом 1,185 в мерной колбе емкостью 200 мл доводят дистиллированной водой до метки.

2. Приготовление 5%-ного раствора хлористого бария. 10,0 г хлористого бария вносят в мерную колбу на 200 мл, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды, а затем доводят объем раствора дистиллированной водой до метки.

3. Приготовление 0,05%-ного водного раствора метилового оранжевого. 0,1 г метилового оранжевого растворяют в мерной колбе емкостью 100 мл в 80 мл горячей дистиллированной воды и по охлаждении доводят объем раствора дистиллированной водой до метки (раствор 1). 50 мл раствора А переносят в мерную колбу емкостью 100 мл и доводят объем раствора дистиллированной водой до метки (раствор 2).

Качественное определение сульфатов

с приближенной количественной оценкой

5 мл исследуемой воды помещают в пробирку, прибавляют 1 –

2 капли 10%-ного раствора соляной кислоты, 5 капель 5%-ного раствора хлористого бария и нагревают. Примерное содержание сульфатов определяют по наличию осадка или мути по табл. 6.

Таблица 6. Приближенное определение сульфатов в воде

| Осадок или муть | Содержание сульфатов, мг/л |
| --- | --- |
| Слабая муть, появляющаяся через несколько минут Слабая муть, появляющаяся сразу Сильная муть Большой осадок, быстро оседающий на дне пробирки | 1,0–10 10–100 100–500 Более 500 |

Определение содержания железа в воде

При исследовании воды применяют колориметрический радоновый метод определения железа. Этот метод основан на том, что роданистый калий или роданистый аммоний образует с трехвалентным железом интенсивно окрашенное соединение.

Реактивы: 50%-ный раствор роданистого аммония или роданистого калия; персульфат аммония в кристаллах или 3%-ная перекись водорода; кислота соляная  удельным весом 1,19, химически чистая.

1. Приготовление стандартного раствора железа, содержащего в 1 мл 0,1 мг железа. В мерную колбу емкостью 1000 мл вносят 0,8634 г железоаммонийных квасцов, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды и добавляют несколько капель соляной кислоты удельным весом 1,19 до получения прозрачного раствора, после чего доводят объем раствора дистиллированной водой до метки. 1 мл полученного раствора содержит 0,1 мг железа.

2. Приготовление 50%-ного раствора роданистого аммония или роданистого калия. 50 г роданистого аммония или роданистого калия растворяют в 50 мл дистиллированной воды. Раствор следует хранить в склянке из оранжевого стекла с притертой пробкой.

Качественное определение общего содержания железа

с приближенной количественной оценкой

В пробирку из бесцветного стекла наливают 10 мл исследуемой воды, прибавляют 2 капли концентрированной соляной кислоты и несколько кристаллов персульфата аммония или 2 – 3 капли 3%-ной перекиси водорода. После взбалтывания прибавляют 0,2 мл (4 капли) 50%-ного раствора роданистого калия или роданистого аммония. По интенсивности окраски судят о примерном количестве суммарного двух- и трехвалентного железа, содержащегося в исследуемой воде (табл. 7).

Таблица 7. Приближенное определение железа

| Окрашивание при рассматривании сбоку | Окрашивание при рассматривании сверху вниз | Содержание железа, мг/л |
| --- | --- | --- |
| Окрашивания нет | Окрашивания нет | Менее 0,05 |
| Едва заметное, желтовато-розовое | Чрезвычайно слабо-желтовато-розовое | 0,1 |
| Очень слабо-желтовато-розоватое | Слабо-желтовато-розоватое | 0,25 |
| Слабо-желтовато-розоватое | Светло-желтовато-розоватое | 0,5 |
| Светло-желтовато-розоватое | Желтовато-розоватое | 1,0 |
| Сильно-желтовато-розоватое | Желтовато-красное | 2,0 |
| Светло-желтовато-красное | Ярко-красное | 5,0 |

В случае необходимости раздельного определения двух- и трехвалентного железа устанавливают содержание трехвалентного железа без прибавления персульфата аммония, затем суммарно – содержание железа и по разности – содержание двухвалентного железа.

Практические задания для самостоятельной работы:

1. В пробах воды провести качественное и количественное определение содержания хлоридов, сульфатов и железа.

2. Дать оценку полученным результатам.

Контрольные вопросы

1. Дайте санитарно-гигиеническую оценку воды по содержанию хлоридов, сульфатов и железа.

2. Как образуются хлориды, сульфаты и железа в открытых и закрытых водоисточниках?

Задание 6. Определение аммонийного азота,

нитритов и нитратов в воде

Цель задания: изучить методику определения аммонийного азота, нитритов и нитратов, научиться определять самостоятельно наличие в воде аммонийного азота, нитритов и нитратов.

Определение аммонийного азота

В природных водах аммонийный азот образуется на первой стадии минерализации азотсодержащих органических веществ. В хозяйственно-фекальных сточных водах содержание аммонийного азота превышает обычное его содержание в сотни и даже тысячи раз. В воде допускается наличие только следов аммонийного азота.

Реактивы: сегнетовая соль (калий-натрий виннокислый), реактив Несслера.

1. Приготовление реактива Несслера. Все работы по приготовлению реактива Несслера выполняют в вытяжном шкафу. В 5 мл безаммиачной дистиллированной воды (вода, практически не содержащая аммиака, может быть получена вторичной перегонкой дистиллированной воды, подкисленной серной кислотой) растворяют 5 г йодистого калия, 15 мл безаммиачной воды нагревают до кипения, снимают с нагревательного прибора и растворяют в ней при постоянном помешивании 3 г хлорной ртути. Горячий раствор хлорной ртути вносят по каплям в раствор йодистого калия до тех пор, пока образующийся красный осадок двухйодистой ртути не перестанет растворяться и не начнет выпадать в осадок. Раствор оставляют стоять до следующего дня. 15 г химически чистого едкого калия растворяют при нагревании в 30 мл безаммиачной воды и по охлаждении вливают в раствор йодистого калия и двухлористой ртути, переносят полученный раствор в мерную колбу емкостью 100 мл и доводят безаммиачной водой до метки, после чего прибавляют 0,4 – 0,6 мл раствора хлорной ртути до появления неисчезающего красного осадка.

Реактив оставляют стоять в темном месте до полного осветления. После этого отстоявшийся раствор осторожно, не взмучивая осадка, сливают в стеклянную посуду темного цвета и хранят в темном месте (не следует использовать для закупорки стеклянную пробку). При отсутствии сулемы реактив Несслера готовят по следующей схеме.

В фарфоровой ступке растирают 10 г йодной ртути (НgJ2) с небольшим количеством безаммиачной воды, смывают безаммиачной водой полученную кашицу в мерную колбу емкостью 100 мл, прибавляют 5 г йодистого калия и охлажденный раствор щелочи (20 г едкого калия, 50 мл безаммиачной воды). Доводят объем раствора безаммиачной водой до метки. Раствор отстаивают в течение трех суток, после чего осторожно сливают с осадка и хранят в стеклянной посуде из темного стекла в темном месте.

2. Приготовление раствора сегнетовой соли. 50 г калия (натрия) виннокислого растирают в ступке и вносят в мерную колбу емкостью 100 мл. Растворяют в теплой прокипяченной безаммиачной воде, охлаждают и доводят этой водой до метки, после чего фильтруют через стеклянную вату и прибавляют 5 мл реактива Несслера. Полученный раствор хранят в стеклянной банке из темного стекла в темном месте.

Качественное определение

с приближенной количественной оценкой

В пробирку из бесцветного стекла с плоским дном диаметром 13 – 14 мм наливают 10 мл исследуемой воды, прибавляют 0,3 мл раствора сегнетовой соли и 0,3 мл реактива Несслера. Через 10 мин производят приближенное определение аммонийного азота по табл. 8.

Таблица 8.  Приближенное определение аммонийного азота

| Окрашивание при рассматривании сбоку | Окрашивание при рассматривании сверху вниз | Содержание аммонийного азота, мг/л |
| --- | --- | --- |
| Нет | Нет | Менее 0,05 |
| Нет | Чрезвычайно слабо-желтоватое | 0,08 |
| Чрезвычайно слабо-желтоватое | Слабо-желтоватое | 0,2 |
| Очень слабо-желтоватое | Желтоватое | 0,4 |
| Светло-желтоватое | Желтое | 2,0 |
| Желтое | Интенсивно-желто-бурое | 4,0 |
| Мутновато-резко-желтое | Бурое, раствор мутный | 8,0 |
| Интенсивно-бурое, раствор мутный | То же | 20,0 |

Определение азота нитритов

В процессе минерализации органических веществ, содержащихся в воде и почве, азот окисляется вначале до солей азотистой кислоты (нитритов), а затем – до солей азотной кислоты (нитратов).

Нитраты являются промежуточным продуктом распада азотсодержащих органических веществ. Поэтому наличие их в воде вызывает подозрение о недавнем загрязнении ее органическими веществами.

Определение содержания в воде азота нитритов производится колориметрически с реактивом Грисса, в состав которого входят сульфаниловая кислота и α-нафтиламин.

Реактивы: 1) кислота сульфаниловая; 2) кислота уксусная; 3) α-нафтиламин; 4) натрий азотнокислый.

1. Приготовление 12%-ного раствора уксусной кислоты. Для приготовления исходного раствора необходимо 63,4 мл уксусной кислоты внести в мерную колбу емкостью 500 мл и довести объем дистиллированной водой до метки (раствор 1).

2. Приготовление раствора сульфаниловой кислоты. 0,5 г сульфаниловой кислоты растворяют в 150 мл 12%-ного раствора уксусной кислоты (раствор 2).

3. Приготовление раствора α-нафтиламина. 0,5 г α-нафтиламина кипятят 5 мин в 20 мл дистиллированной воды и затем фильтруют через хорошо промытый горячей дистиллированной водой фильтр в колбу, в которую предварительно помещают 150 мл 12%-ного раствора уксусной кислоты (раствор 3).

Для приготовления реактива Грисса 50 мл раствора сульфаниловой кислоты (раствор 2) и 50 мл α-нафтиламина (раствор 3) смешивают и хранят в стеклянной посуде темного цвета.

Качественное определение

с приближенной количественной оценкой

В плоскодонную пробирку бесцветного стекла диаметром 13 – 14 мм вносят 10 мл исследуемой воды и 0,5 мл 1%-ного раствора реактива Грисса. Помещают пробирку в химический стакан с водой, нагретой до 80°, и нагревают 5 мин при этой температуре. Приближенное содержание нитритов определяют по табл. 9.

Таблица 9. Приближенное определение азота нитритов

| Окрашивание при рассматривании сбоку | Окрашивание при рассматривании сверху вниз | Содержание азота нитритов, мг/л |
| --- | --- | --- |
| Нет | Нет | Меньше 0,001 |
| Едва заметное розовое | Чрезвычайно слабо-розовое | 0,002 |
| Очень слабо-розовое | Слабо-розовое | 0,004 |
| Слабо-розовое | Светло-розовое | 0,02 |
| Светло-розовое | Розовое | 0,04 |
| Розовое | Сильно-розовое | 0,07 |
| Сильно-розовое | Красное | 0,2 |
| Красное | Ярко-красное | 0,4 |

Качественное определение азота нитратов

с приближенной количественной оценкой

Соли азотной кислоты (нитраты) являются конечным продуктом минерализации органических азотсодержащих веществ, поэтому в случае отсутствия аммиака и солей азотной кислоты наличие нитратов будет являться показателем давнего загрязнения воды органическими веществами, т. е. законченной минерализации органических веществ.

В пробирку из бесцветного стекла диаметром 14 мм вносят 1 мл исследуемой воды и 1 мл дисульфофеноловой кислоты, которую прибавляют из пипетки по каплям так, чтобы капли падали на поверхность воды. Содержимое пробирки перемешивают и через 20 мин определяют приближенное содержание азота нитратов по табл. 10.

Таблица 10. Приближенное определение азота нитратов

с дисульфофеноловой кислотой

| Окраска при наблюдении сбоку | Содержание азота нитратов, мг/л |
| --- | --- |
| Уловимая только при сравнении с контролем | 0,5 |
| Едва заметное желтоватое окрашивание | 1 |
| Очень слабо-желтоватая | 3 |
| Слабо-желтоватая | 5 |
| Слабо-желтая | 10 |
| Светло-желтая | 25 |
| Сильно-желтая | 100 |

Для контроля изменения окраски в такую же пробирку наливают дистиллированную воду и добавляют к ней сульфофеноловую кислоту.

Практические задания для самостоятельной работы:

1. В исследуемых пробах воды определить количественное содержание аммонийного азота, нитритов и нитратов.

2. Оценить полученные результаты и сделать вывод о времени загрязнения водоисточников.

Контрольные вопросы

1. Какие показатели свидетельствуют о загрязнении воды органическими соединениями?

2. Какие существуют стадии распада органических веществ?

Задание 7. Определение содержания активного

хлора в хлорной извести

Цель задания: научиться определять процентное содержание активного хлора в хлорной извести.

Как бы ни были совершенны методы очистки воды, полностью освободить ее от бактерий, в том числе патогенных, в процессе очистки невозможно. Среди химических способов обеззараживания воды наиболее распространено хлорирование. На водопроводных станциях для этой цели применяют газообразный хлор. Вода обеззараживается в специальных установках-хлораторах.

Доброкачественная хлорная известь содержит 25 – 27 % активного хлора. Поэтому для точных расчетов при хлорировании воды растворами хлорной извести необходимо определить содержание в ней активного хлора.

Реактивы: 0,01 н. раствор гипосульфита натрия; 0,5 г йодистого калия; соляная кислота 1:5 (по объему); 0,5%-ный раствор крахмала.

Для приготовления 1 л 0,01 н. раствора на технохимических весах отвешивают 2,5 – 2,6 г гипосульфита натрия, вносят в мерную колбу емкостью 1000 мл, растворяют в небольшом количестве свежепрокипяченной и охлажденной дистиллированной воды и доводят объем раствора этой же водой до метки.

Для приготовления 1 л 0,01 н. раствора двухромовокислого калия берут точную навеску 0,4904 г, отвешенную на аналитических весах, вносят в мерную колбу емкостью 1000 мл, растворяют в дистиллированной воде и доводят раствор дистиллированной водой до метки.

1. Приготовление раствора соляной кислоты 1 : 5. К 10 мл соляной кислоты удельным весом 1,19 прибавляют 50 мл дистиллированной воды.

2. Приготовление 0,5%-ного раствора крахмала. В 100 мл кипящей дистиллированной воды вносят постепенно, при помешивании, 0,5 г растертого растворимого крахмала.

Из средней пробы хлорной извести берут навеску 3,55 г и растирают в фарфоровой ступке с небольшим количеством дистиллированной воды до образования однородной кашицы.

Кашицу разбавляют водой и осторожно переливают в мерную колбу емкостью 1000 мл. Ступку и пестик несколько раз ополаскивают водой, каждый раз сливая ее в ту же мерную колбу. Содержимое колбы доводят дистиллированной водой до метки и тщательно перемешивают.

В коническую колбу с притертой пробкой емкостью 200 мл вносят 0,5 г йодистого калия, растворяют его в 1 – 2 мл дистиллированной воды, добавляют 5 мл раствора соляной кислоты (1 : 5) и 10 мл хорошо перемешанного раствора хлорной извести. Колбу закрывают пробкой и через 5 мин приливают 100 мл дистиллированной воды. Выделившийся йод титруют 0,01 н. раствором гипосульфита натрия до слабо-желтого окрашивания, после чего прибавляют 1 мл 0,5%-ного раствора крахмала и продолжают титровать до исчезновения синей окраски. Содержимое активного хлора, выраженное в процентах, рассчитывают по формуле

,

где X – содержание активного хлора в хлорной извести, выраженное в процентах;

n – количество миллилитров 0,01 н. раствора гипосульфита натрия, пошедшее на титрование;

k – поправочный коэффициент 0,01 н. раствора гипосульфита натрия;

0,000355 – количество граммов хлора, эквивалентное 1 мл 0,01 н. раствора гипосульфита натрия;

а – количество граммов хлорной извести, пошедшее на приготовление 1000 мл раствора;

b – количество миллилитров раствора хлорной извести, взятое для определения.

В том случае, когда навеска хлорной извести равна 3,55 и для титрования взято 10 мл ее раствора, формула упрощается:

Пример. Для приготовления 1000 мл раствора было взято 3,55 г хлорной извести. Для титрования было взято 10 мл раствора хлорной извести. На титрование пошло 29,4 мл 0,01 н. раствора гипосульфита натрия, поправочный коэффициент которого равен 0,9920.

Х=29,4 мл ( 0,9920 = 29,2%.

Практические задания для самостоятельной работы:

1. Определить содержание активного хлора в хлорной извести.

2. Приготовить 1%-ный раствор хлорной извести.

Контрольные вопросы

1. Назовите способы обеззараживания воды?

2. Перечислите вещества-коагулянты, применяемые для хлорирования воды?

Задание 8. Определение рабочей дозы

для хлорирования воды и остаточного хлора.

Дехлорирование.

Цель задания: освоить методику определения рабочей дозы для хлорирования, определить остаточный хлор в воде и провести дехлорирование воды.

Определение хлорпотребности воды (дозы хлора). Количество миллиграммов активного хлора, необходимого для хлорирования (обеззараживания) 1 л воды, называется ее хлорпотребностью, которая зависит от степени загрязненности. Для хлорирования чистой воды достаточно 1 мг активного хлора на 1 л, а для неочищенной – 2 – 4 мг/л. Некоторый излишек активного хлора, остающийся после хлорирования воды, называется остаточным. Его не должно быть более 0,2 – 0,5 мг/л. При очень большом количестве остаточного хлора проводят дехлорирование, т. е. устранение лишнего активного хлора. В качестве дехлоратора обычно применяют гипосульфит.

Реактивы: соляная кислота 1 : 2; 5%-ный раствор йодистого калия; 0,5%-ный раствор крахмала.

Ход определения. В три химических стакана наливают по 200 мл исследуемой воды:

а) в стакан № 1 пипеткой добавляют 0,2 мл 1%-ного раствора хлорной извести, в стакан № 2 – 0,4 мл, в стакан № 3 – 0,6 мл;

б) содержимое каждого стакана перемешивают стеклянной палочкой и оставляют на 30 мин;

в) во все три стакана добавляют 2 мл соляной кислоты 1 : 2, 2 мл 5%-ного йодистого калия и 1 мл 1%-ного крахмала.

При наличии в воде свободного (остаточного) хлора вода окрасится в синий цвет, причем интенсивность окраски зависит от количества хлора.

Для хлорирования используют ту дозу хлора, при которой вода в стакане окрасилась в слабо-синий цвет. Если вода не окрасилась в синий цвет, значит 1%-ного раствора хлорной извести недостаточно, и, наоборот, интенсивное посинение свидетельствует об излишней насыщенности воды свободным хлором.

Пример. В первом стакане после добавления крахмала не произошло синее окрашивание. Следовательно, остаточного активного хлора в ней нет. Поэтому и нет гарантии, что данная доза, т. е. 0,2 мл на 200 мл, достаточна для обеззараживания воды. Во втором стакане вода окрасилась в слабо-синий цвет – доза правильная (немного остаточного хлора). В третьем стакане интенсивно-синяя окраска – доза велика (много остаточного хлора).

Таким образом, за основу берем вторую колбу со слабо-синим окрашиванием. В нее на 200 мл воды было добавлено 0,4 мл 1%-ного раствора хлорной извести. Следовательно, на 1 л такой воды потребуется 2 мл (0,4 – 5) 1%-ного раствора хлорной извести или 5,84 мг/л (2 мл –2,92) активного хлора.

Дозированное хлорирование проводится, когда известны активность хлорной извести и хлорпотребность воды. В нашем примере на 1 л воды требуется 5,84 мг хлора. Составим пропорцию: в 10 мг сухой хлорной извести содержится 2,92 мг хлора, в X мг – 5,84 мг.

мг.

Таким образом, для хлорирования 1 л воды требуется 20 мг сухой хлорной извести.

Например, для однократного поения 200 коров необходимо в среднем по 15 л воды на 1 гол., а всего – 3000 л. Потребность в сухой хлорной извести составляет:

20 мг ( 3000 л = 60000 мг, или 60 г.

Определение остаточного хлора. Для определения наличия количества остаточного хлора берут стакан со слабо-синим окрашиванием и титруют 0,01 н. раствором гипосульфита до исчезновения синего окрашивания. Расход 0,01 н. раствора гипосульфита, пошедшего на титрование, свидетельствует о количестве остаточного хлора.

Пример. На 200 мл хлорированной воды израсходовано 2,5 мл 0,01 н. раствора гипосульфита, а на 1 л его будет израсходовано 12,5 мл (2,5 ( 5). Таким образом, количество остаточного хлора в 1 л хлорированной воды составит 4,44 мг/л (12,5 ( 0,355). По ГОСТ 2874–82 при хлорировании в воде допускается не более 0,2 – 0,5 мг/л остаточного хлора.При перехлорировании воды избыток хлора в питьевой воде необходимо нейтрализовать, т. е. провести дехлорирование.

Дехлорирование воды может быть произведено гипосульфитом натрия. В нашем примере после хлорирования воды было обнаружено 4,44 мг/л остаточного хлора. Избыток остаточного хлора в хлорированной воде необходимо довести так, чтобы его было не более 0,5 мг/л.

Количество гипосульфита, необходимое для дехлорирования, устанавливают по формуле

мг/л,

где X – количество гипосульфита, мг/л;

А – количество 0,01 н. раствора гипосульфита, пошедшее на титрование остаточного хлора в 200 мл исследуемой воды, мл;

5 – множитель для перевода расхода гипосульфита на титрование1 л воды;

0,355 – количество активного хлора, которому эквивалентен 1 мг 0,01 н. раствора гипосульфита, мг;

0,5 – количество активного хлора, которое необходимо оставить после дехлорирования (остаточный хлор), мг/л;

2,48 – количество сухого гипосульфита, находящегося в 1 мл 0,01 н. раствора гипосульфита, мг.

мг/л.

Таким образом, для дехлорирования остаточного хлора в 100 л воды необходимо взять 2750 мг,  или 2,75 г (27,5(100) сухого гипосульфита.

Практические задания для самостоятельной работы:

1. Определить хлорпотребность воды (дозы хлора).

2. Провести дозированное хлорирование.

3. Определить содержание остаточного хлора в воде, рассчитать количество гипосульфита для проведения дехлорирования.

Контрольные вопросы

1. Как проводиться хлорирование воды?

2. Как определяется содержание остаточного хлора в воде, нормативы его содержания?

Раздел 2. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

При зоогигиенической оценке воздушной среды определяют комплекс параметров физических свойств воздуха (температуру, влажность, подвижность, охлаждающую способность, атмосферное давление, освещенность, ионизацию и т. д.), его газовый состав (диоксид углерода, оксид углерода, аммиак, сероводород и др.), акустический фон, запыленность и насыщенность микроорганизмами. Воздушная среда, окружающая животных, оказывает на них прямое и косвенное влияние, но и животные могут в значительной степени изменять свойства и состав воздушной среды, часто не в лучшую сторону. В связи с этим разработаны нормативы физического состояния в животноводческих помещениях воздуха и предельно допустимые концентрации в нем вредно действующих газов, пыли и микроорганизмов. Необходимо постоянно или периодически контролировать его основные параметры. Совокупность элементов внешней среды при воздействии на организм вызывает в нем различные ответные реакции. При этом, если эти воздействия соответствуют оптимальному уровню, то организм животного нормально развивается и при правильном кормлении дает максимальную продуктивность.

Для исключения влияния различных отрицательных факторов на организм животных и птиц необходим зоогигиенический мониторинг за условиями содержания. Зоогигиеническую оценку условий содержания проводят комплексно, в зависимости от конкретных условий хозяйств, типа помещений, технологического и санитарно-технического оборудования, специфики создающегося микроклимата.

Задание 9. Определение температуры воздуха

и барометрического давления

Цель задания: овладеть методами зоогигиенического контроля за состоянием микроклимата в животноводческих и птицеводческих помещениях при помощи специальных приборов, ознакомиться с устройством и принципом их работы.

Оборудование и материалы: ртутные, спиртовые термометры, максимальный и минимальный термометр, термографы (суточные, недельные), психрометры Августа и Ассмана, барометр (анероид), барографы (суточные, недельные).

Температура − один из основных параметров, характеризующих тепловое состояние системы.

С молекулярно-кинетической точки зрения температура − показатель интенсивности теплового движения атомов, молекул и других частиц, составляющих систему, предмет, вещество.Температуру выражают в градусах Цельсия (С), Кельвина (К), Фаренгейта (F), Реомюра (R).

Температура окружающей среды оказывает большое влияние на тепловое состояние организма животных. Несмотря на значительные возможности механизма теплорегуляции, организм животных может сохранять состояние теплового равновесия в известных пределах.Прогревание организма возникает при высокой температуре, повышенной влажности воздуха и недостаточности его движения. Способствует прогреванию тяжелая работа, быстрое движение, скученное содержание, ожирение животных. При этом у животных учащается дыхание, усиливается потоотделение, уменьшается теплообразование, понижается газообмен, потребление кислорода, обмен веществ, аппетит, подавляется половая функция. Может наступить тепловой удар.

Для предохранения животных от перегревания в помещениях необходимо снижать влажность и проводить вентиляцию, поить, обливать животных холодной водой, избегать скученности, уменьшать кормовой рацион.

При пониженной температуре животные горбятся, пульс замедляется, в организме усиливается теплопродукция – рефлекторная дрожь, повышается аппетит (перерасход кормов), обмен веществ, могут возникнуть и болезни: катар верхних дыхательных путей, пневмония, воспаление суставов.

Правила измерения. Параметры микроклимата в животноводческих помещениях измеряют 3 раза в сутки в следующие промежутки времени, ч: 1-й − 5 − 7; 2-й − 12 − 14; 3-й − 19 − 21, в трех точках помещения по диагонали (в начале, середине и конце) на расстоянии 3 м от продольных стен и 0,8 – 1,0 м от торцовых, а также на двух высотах по вертикали (на уровне лежащего животного – 0,2 – 0,5 м, в зоне дыхания животного и обслуживающего персонала – 1,5 – 1,7 м). В птичниках с клеточным содержанием измерения проводят на уровне расположения ярусов батарей.

Измерять температуру рекомендуется в 2 − 3 зонах по вертикали, учитывая зону нахождения животных и обслуживающего персонала. Обычно температуру определяют в помещениях для телят на высоте 0,3, 0,7 и 1,5 м от пола; в помещениях для взрослого крупного рогатого скота, молодняка старшего возраста и лошадей − на высоте 0,6 и 1,5 м от пола; в помещениях для молодняка свиней и овец − на высоте 0,2, 0,4 и 1,5 м от пола; в помещениях для взрослых животных разных видов − на высоте 0,4, 0,7 и 1,5 м от пола. Замеры температуры воздуха проводят в зонах лежания, стояния животных и нахождения обслуживающего персонала.

В птичниках с использованием напольного содержания измерения проводят на высоте до 0,3 м и 1,5 м от пола, а в помещениях, оборудованных насестами и гнездами, − на 0,5 м выше наиболее приподнятых насестов и гнезд; при клеточном содержании температуру измеряют на уровне каждого яруса батареи (в центре клеток).

Перед установкой любого прибора, измеряющего температуру, его следует выдержать в помещении, где будут регистрировать температуру, от 15 мин до 1 ч. Продолжительность измерения температуры в точке 10 − 15 мин. Измерительные приборы располагают в помещении так, чтобы на них не падали солнечные лучи, не доходили тепло от батарей отопления и холод от стен и вентиляционных устройств. В момент снятия показаний нельзя трогать руками резервуар термометра, дышать на него и перемещать термометр в пространстве.

Показатели воздуха помещения, в частности температуры, зависят от метеорологических условий окружающей атмосферы. При измерении температуры наружного воздуха резервуар термометра нужно защищать от влияния солнечной радиации и холодных ветров. Для этого используют защитные ширмы из картона или фанеры.

Определение температуры воздуха

Для измерения температуры воздуха в животноводческих помещениях в зависимости от конкретных условий применяют приборы с различным принципом действия: термометры расширения (ртутные, толуоловые) и термометры сопротивления (электрические). Наиболее распространены ртутные термометры. Это объясняется их точностью и возможностью применения в широких пределах температур от −35 °С до 375 °С. Спиртовые термометры менее точны, так как спирт при нагревании выше 0 °С расширяется неравномерно, кроме того, точка его кипения соответствует 78,3 °С. Однако с помощью спиртовых термометров можно измерять очень низкие температуры (до −130 °С). Ртутные термометры для этого непригодны, так как ртуть замерзает при −39,4 °С.

Для проверки нулевой точки ртутного термометра его погружают на 15 мин в воронку со льдом, приготовленным из дистиллированной воды, а для проверки точки кипения (100 °С) опускают в колбу с кипящей дистиллированной водой так, чтобы резервуар термометра находился на расстоянии 2 см от поверхности воды.

Кроме вышеназванных используют специальные термометры, с помощью которых можно определить максимум и минимум температуры в определенный период времени.

Термометры градуируются в градусах Цельсия. Градус Цельсия (0С) равен одной сотой деления температурной шкалы между точками кипения (1000С) и замерзания воды (00С). Для фиксации наибольшей или наименьшей температуры в помещении за определенный период времени (сутки, неделя) применяют соответственно максимальный и минимальный термометры (рис.4). Термометры могут быть и комбинированные – максимально-минимальные (рис.5).

Рис. 4.  Максимальный                                             Рис.5. Максимально-

и минимальный термометры.                                        минимальный термометр.

Термометр ртутный максимальный предназначен для измерения и фиксирования наивысшей температуры воздуха за определенный период времени. Это достигается различными конструктивными приемами: например, в месте перехода от резервуара с ртутью к капилляру может быть введен пузырек разреженного воздуха или сужен просвет капилляра. Чаще всего в дно ртутного резервуара термометра впаивают стеклянный штифт, который верхним своим концом вдается в капиллярную трубку термометра и суживает ее просвет настолько, что ртуть проходит по капилляру только при повышении температуры воздуха. При понижении температуры воздуха ртуть из капилляра уже не может возвратиться обратно в резервуар и остается в том положении, которое соответствовало бы максимальному уровню столбика ртути. Перед каждым измерением максимальный термометр необходимо энергично встряхнуть, чтобы возвратить ртуть в резервуар.

Устанавливают их в горизонтальном положении.

Термометр спиртовой минимальный применяют для измерения и фиксирования минимальной температуры воздуха. Внутри капилляра термометра находится стеклянный подвижный штифт-указатель из синего стекла. Перед измерением термометр поворачивают концом вверх и добиваются такого положения, чтобы штифт дошел до упора. Затем термометр располагают в точке исследования. Если температура воздуха в помещении понизится, а столбик спирта в капилляре уменьшится, то поверхностная спиртовая пленка будет увлекать за собой штифт вниз, к резервуару, до тех пор, пока будет снижаться температура. В этом случае штифт в капилляре займет положение, соответствующее минимальной температуре. Если температура воздуха повысится, спирт, увеличиваясь в объеме, будет подниматься по капилляру вверх, не сдвигая штифт с места. Показания температуры отсчитывают по концу штифта, наиболее удаленному от спиртового резервуара термометра.

С помощью комбинированного (максимально-минимального) термометра определяют как максимальную, так и минимальную температуру воздуха за определенный период времени. Термометр состоит из U-образной стеклянной трубки, концы которой заканчиваются продолговатым или шарообразным расширением. При измерении температуры термометр устанавливают вертикально. Правая часть трубки заполнена ртутью, а левая – спиртом до половины продолговатого расширения. В капилляре каждого колена заключен металлический указатель капилляра, который при помощи щетинок удерживается в его просвете. Перед измерением температуры воздуха оба указателя с помощью небольшого подковообразного магнита подводят к мениску ртутного столбика так, чтобы их нижние концы касались ртути. При повышении температуры спирт, расширяясь в левом колене, давит на столбик ртути и передвигает его в правом колене трубки. Поднимающаяся ртуть двигает вверх указатель, который останется на месте в случае падения уровня ртути и покажет максимальную температуру за период наблюдения. При понижении температуры объем спирта в левом колене уменьшается, и столбик ртути в нем поднимается вверх, чему будет способствовать напряжение спиртовых паров в расширении левого колена. Передвигающаяся в левом колене ртуть будет перемещать вверх указатель, который зафиксирует минимальную температуру за период наблюдения.

Электротермометры ЭТП-М, ЭА-2М, АМ-2М, ЭВМ-2 с цифровой индикацией используют для измерения температуры воздуха (рис.6). Они удобны в работе, но точность их показаний следует проверять по выверенному ртутному термометру. Правила пользования этими приборами обычно изложены в паспорте или инструкции.

Термографы применяют для записи колебаний температуры воздуха. Наиболее распространены термографы суточный М-16с и недельный М-16н (рис.7). С их помощью регистрируют изменения температуры воздуха в помещениях в диапазоне от −45 °С до +55 °С.

Термограф состоит из датчика температуры (двух связанных пластинок, имеющих различные температурные коэффициенты), передаточного механизма (рычага, тяги, регулятора и оси), регистрирующей части (стрелки с пером и барабана с часовым механизмом) и пластмассового корпуса. Принцип действия прибора основан на свойстве биметаллической пластинки изменят радиус изгиба  в  зависимости от

температуры  окружающего воз-

духа. Изменения в кривизне пла-

стинки   передаются   стрелке  с

пером, которая  поднимается или

опускается,  и  таким образом на

диаграммной  бумажной  ленте,

надетой  на  барабан, получается

непрерывная графическая запись температуры (термограмма). Диаграммная лента разграфлена по вертикали параллельными линиями с ценой деления 1°С, а по горизонтали − с ценой деления, соответствующей продолжительности времени вращения барабана: 15 мин − для суточных и 2 ч − для недельных термографов.

Перед установкой прибора в рабочее положение необходимо: снять барабан; наложить диаграммную ленту на барабан и закрепить ее лентодержателем; завести часовой механизм; надеть барабан с диаграммной лентой на ось; заполнить перо чернилами; привести стрелку с пером в соприкосновение с диаграммной лентой; проверить качество записи на диаграммной ленте. Исходя из показаний контрольного ртутного термометра вращением коррекционного винта устанавливают перо стрелки на требуемом делении диаграммной ленты в соответствии с днем недели (или часом суток) и данным моментом времени.

Показания  термографов  не гарантированы от ошибок, и  поэтому

один раз в трое суток следует проверять правильность записи (по ртутному термометру) и при необходимости вносить поправку при помощи коррекционного винта.

Термограф ставят на подставку строго горизонтально. Выпускают термографы двух типов: суточные с продолжительностью одного оборота барабана часового механизма 26 ч и недельные – 176 ч.

Для определения температуры используют психрометры Августа и Ассмана (показания сухого термометра).

Определение температуры воздуха проводится следующим образом:

1) термометр подвешивают на шнур к деревянному шесту;

2) размещают термометр так, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи, тепло от обогреваемых устройств, холод от окон, дверей и вентиляционных каналов;

3) отсчет показаний проводят через 10 – 15 мин после установки прибора;

4) показания следует снимать на уровне мениска жидкости в капилляре;

5) нельзя трогать резервуар со спиртом или ртутью рукой и дышать на него.

Определение барометрического давления

По Международной системе единиц (СИ) за единицу давления принят 1 Паскаль (Па). Однако многие типы приборов для определения атмосферного давления градуированы в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.) и миллибарах (мбар). Давление атмосферы, способное уравновесить столб ртути высотой 760 мм при температуре 0 °С на уровне моря и широте 45°, принято считать нормальным и равным 101 300 Па, или 1013 гПа. В этих условиях атмосфера давит на 1 см2 поверхности Земли с силой 1 кг, а точнее 1,013 кг. 1 миллибар (мбар) – давление, которое оказывает тело массой 1 г на 1 см2 поверхности и соответствует 0,7501 мм рт. ст., или 1 гПа. Для удобства перевода атмосферного давления из одних единиц (мм рт. ст.) в другие (гПа).

Атмосферное давление измеряют барометрами и барографами (рис.8 – 9). Металлические барометры типа БАММ менее точны, чем ртутные, но более удобны в работе.

Барометр сифонный ртутный представляет собой U-образную стеклянную трубку, наполненную ртутью. Левый верхний, более длинный, конец трубки запаян, а правый открыт и сообщается с атмосферой. При повышении давления уровень ртути в открытом колене понижается, а в длинном запаянном соответственно повышается, зани-

мая свободное пространство в верхней части.

Рис. 8. Барометр-анероид.                            Рис. 9. Барограф М-22С.

При понижении давления происходит перемещение ртути в правое колено. Этим барометром атмосферное давление определяют по разности между высотой ртутного столба в длинном запаянном колене и в открытом коротком колене. Барометрические шкалы укреплены на деревянном или пластмассовом основании. Наиболее распространены металлические барометры-анероиды.

Барометр-анероид типа БАММ используется для определения атмосферного давления в пределах 600−790 мм рт. ст. Приемная часть прибора − анероидная коробка. Для увеличения эластичности коробки служат кольцевые концентрические гофры. Воздух из коробки откачан до разрежения в 50−60 мм рт. ст. Действие барометра-анероида основано на свойстве анероидной коробки реагировать на изменения атмосферного давления. При повышении давления стенка коробки прогибается внутрь, а при понижении – выпрямляется. Эти колебания через систему рычагов передаются стрелке, которая движется по циферблату, градуированному в миллиметрах ртутного столба, миллибарах или гектопаскалях. При снятии показаний барометра луч зрения наблюдателя должен быть направлен перпендикулярно к участку шкалы (циферблата). Перед снятием показаний нужно слегка постучать пальцем по центру стекла прибора для устранения трения в рычажной передаче.

В некоторых барометрах имеется вторая дополнительная стрелка, которая служит для установления степени отклонения основной стрелки прибора в ту или другую сторону за определенный промежуток времени. Чтобы узнать величину давления, надо определить положение стрелки на шкале (циферблате). Цена деления 1 мм рт. ст. барометра равна 10,5 м высоты.

Барограф М-22А предназначен для непрерывной регистрации на диаграммной бумажной ленте изменений атмосферного давления, могут быть суточные и недельные с продолжительностью оборота барабана 26 и 176 часов соответственно и предназначены для непрерывной регистрации изменений атмосферного давления и обеспечивают регистрацию последнего в диапазоне 90 мбар в пределах от 870 до 1060 мбар при температуре воздуха от –10 до +400С. Это позволяет использовать прибор в условиях как равнинной, так и высокогорной местности.

Реагирующим на изменение давления органом является пакет металлических коробочек.

Принцип работы прибора основан на способности анероидных подушек с волнистыми металлическими стенками реагировать на колебания атмосферного давления изменением своих геометрических размеров по высоте за счет деформации (сплющивания) мембран. Устройство прибора, за исключением приемника давления, аналогично термографу и гигрографу.

Порядок определения атмосферного давления. Барометры-анероиды и барографы необходимо время от времени проверять по ртутному барометру. Располагать приборы необязательно в животноводческом помещении, их можно установить, например, в кабинете ветеринарного врача или в ветеринарной аптеке.

Установлена связь между изменениями погоды и показаниями барометра или барографа. Эта зависимость позволяет в известной степени предсказать погоду, что подчас очень важно для ветеринарного врача. Понижение атмосферного давления, как правило, предшествует дождливой пасмурной погоде, а повышение – сухой и ясной (если зимой, то с сильным похолоданием).

Нормальное атмосферное давление – 760 мм рт. ст. (на уровне моря при температуре 00С), или 1013 Па.

Практические задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться и изучить приборы для определения температуры воздуха и барометрического давления в животноводческих помещениях.

2. Измерить температуру воздуха в помещении. Сделать выводы по полученным результатам.

3. Определить барометрическое давление.

Контрольные вопросы

1. Какие приборы применяются для определения температуры в животноводческих помещениях?

2. Назовите приборы для определения барометрического давления воздуха.

3. Каковы принцип действия и порядок работы с приборами для определения температуры воздуха и барометрического давления?

4. Назовите нормативы температуры воздуха для животных различных половозрастных групп.

Задание 10. Определение влажности воздуха

в животноводческих помещениях

Цель задания: ознакомиться с приборами для контроля влажности воздуха в помещениях для животных, приобрести навыки в работе с психрометрами, гигрометрами, гигрографами, произвести расчеты влажностных характеристик по данным психрометров.

Материалы и оборудование: психрометры статический (Августа), аспирационный (Ассмана); гигрометры МВ-18, М-21С; гигрографы (суточный и недельный).

С температурой воздуха тесно связана его влажность. Воздух всегда содержит водяные пары, количество которых меняется в зависимости от температуры и скорости его движения. Основным источником поступления водяных паров в атмосферу служит испарение воды с поверхности водоемов, почвы, растений, животных. В воздухе помещений для животных водяных паров, как правило, бывает больше, чем в атмосферном воздухе. При высокой влажности воздуха уменьшается испарение влаги с поверхности пола, животные сильно загрязняются, что предрасполагает к кожным заболеваниям, а в итоге приводит к снижению продуктивности. Влажность воздуха оказывает на организм животных прямое и косвенное влияние. При слишком низкой влажности и высокой температуре воздуха помещений у животных наблюдается пневмония. Особый вред наносит высокая влажность при низкой температуре воздуха, когда волосяной покров животных влажный. Это одна из причин простудных заболеваний, а также воспалений дыхательных путей. Непосредственное влияние влажности сводится к воздействию на тепловое состояние организма животных, косвенное влияние зависит от свойств ограждающих конструкций, развития микроорганизмов.

Влажность воздуха характеризуется следующими гигрометрическими показателями: абсолютная, максимальная, относительная, дефицит влажности, точка росы.

Абсолютная влажность (А) − количество водяных паров в данный момент и при данной температуре, выраженное в граммах на кубический метр воздуха, или упругость водяных паров в данный момент и при данной температуре, выраженная в миллиметрах ртутного столба. Она дает представление об абсолютном содержании водяных паров в воздухе, но не показывает степень его насыщения. В животноводческих помещениях абсолютная влажность колеблется от 4 до 12 г/м3 воздуха.

Максимальная влажность (Е) − предельное насыщение воздуха водяными парами в данный момент и при данной температуре воздуха, выраженное в граммах на кубический метр, или упругость водяных паров при полном насыщении воздуха водяными парами в данный момент и при данной температуре, выраженная в миллиметрах ртутного столба.

Относительная влажность (R) − отношение абсолютной влажности к максимальной, выраженное в процентах, или степень насыщения воздуха водяными парами в данный момент и при данной температуре. Чем выше температура воздуха, тем ниже относительная влажность, и наоборот.

.

Дефицит влажности (Дв) − разность между максимальной и абсолютной влажностью в данный момент времени и при данной температуре, выраженная в граммах на кубический метр воздуха. Чем больше дефицит насыщения, тем суше воздух, и наоборот. Этот показатель в помещениях для животных колеблется от 0,2 до 7,2 г/м3.

Д = Есух – А (г/м3) .

Точка росы (Т°С) − температура, при которой водяные пары, находящиеся в воздухе, полностью насыщают пространство и переходят в жидкое состояние, оседая на холодных поверхностях оборудования, конструкций помещения. При такой температуре абсолютная влажность близка к максимальной.

Определив абсолютную влажность, можно по таблице найти температуру точки росы.

Пример. Показания «сухого» термометра – 15,30С, а «влажного» – 13,10С, барометрическое давление – 754 мм рт.ст. Определить абсолютную и относительную влажность, дефицит влажности, точку росы.

Максимальная влажность (ЕВЛ) при температуре «влажного» термометра – 11,24 мм рт. ст. (приложение 1). Тогда абсолютная влажность А=11,24 – 0,0011 (15,3 – 13,1) × 754=9,41 мм рт. ст.

Относительную влажность воздуха вычисляют по формуле

.

При этом берем максимальную влажность (Есух) при температуре «сухого» термометра (приложение 1):

.

Дефицит влажности Д = Есух – А=12,95 – 9,41 = 3,54 г/м3.

Точку росы (Т) находим по приложению 1. Исходя из данной абсолютной влажности 9,41 мм рт.ст. определяем температуру, при которой абсолютная влажность станет максимальной (10,40С). Точка росы равна 10,4 0С.

Влажность воздуха в животноводческих помещениях определяют в тех же точках, зонах и в те часы, что и температуру. Для этого используют статический психрометр Августа и динамический (аспирационный) психрометр Ассмана. В каждом имеется по два одинаковых термометра. Психрометр Августа – спиртовой, Ассмана – ртутный.

Статический психрометр Августа состоит из двух совершенно одинаковых спиртовых термометров, укрепленных в одном штативе на расстоянии 4–5 см один от другого (рис. 10).

Резервуар одного из термометров (влажного) обвернут кусочком батиста, конец которого опущен в сосуд с дистиллированной водой. С поверхности этого термометра будет испаряться вода, понижая его температуру. В связи с этим и показания температуры на влажном термометре ниже, чем на сухом. Показания термометров записывают через 10–15 минут с момента установки прибора в месте исследования.

Абсолютная влажность воздуха при использовании психрометра Августа определяется по формуле Реньо

где  А –  абсолютная влажность,  мм  рт.ст.,

или г/м3;

Eвл – максимальная влажность при температуре «влажного» термометра;

α – психрометрический коэффициент, зависящий от скорости движения воздуха (в среднем 0,0011);

tс – температура «сухого» и tвл – «влажного» термометров;

В – барометрическое давление, мм рт.ст.

Психрометр Ассмана служит для измерения влажности и температуры воздуха в стационарных и походных условиях (рис. 11).

Принцип действия прибора основан на разности показаний «сухого» и «смоченного» термометров в зависимости от влажности окружающего воздуха.

Прибор состоит из двух одинаковых ртутных термометров, закрепленных в специальной оправе, имеет заводной механизм с вентилятором, протягиваю- щий воздух около резервуаров термометров. Термометры защищены с боков от механических повреждений механическими планками. Резервуар правого термометра обернут батистом в один слой и перед работой смачивается дистиллированной водой при помощи резиновой груши с пипеткой. Вентилятор обеспечивает всасывание воздуха возле резервуаров термометров со скоростью 4м/с. Показания обоих термометров фик-

сируют через 4–5 минут работы вентилятора и подставляют в формулу

где 0,5 – психрометрический коэффициент (постоянная величина);

760 – среднее барометрическое давление.

Гигрометр мембранный М-18 служит для измерения влажности в диапазоне 20 – 100% в интервале температур от +35 до –600С. В приборе в качестве датчика вместо волоса используется мембрана, выполненная из синтетической гигроскопической пленки (рис. 12).

Строение гигрометра МВ-18 следующее: 1–гайка для перемещения ходового винта; 2–ходовой винт; 3–обезжиренный волос; 4–рама; 5–шкала; 6–стрелка.

Для длительного контроля за влажностью воздуха применяют гигрографы суточного (М-21С) и недельного (М-21Н) действия (рис. 13). Гигрографы обеспечивают регистрацию относительной влажности в пределах 30–100% при температуре от –35 до +450С. Они действуют по тому же принципу, что и гигрометры.

Вместо одного волоса в приборе используется пучок обезжиренных волос, расположенных в специальной раме (арфоровой системе) за пределами футляра. Изменения длины пучка волос передаются системе рычагов с прикрепленным к ним пером, которое пишет кривую на ленте вращающегося барабана.

Прибор устанавливают в зоне исследования строго горизонтально. Контрастность измерения и точки исследования влажности те же, что и при измерении температурного режима.

Рис. 12.  Гигрометр МВ-18.                             Рис. 13. Гигрограф суточный М-21С.

Гигрограф суточный М-21С имеет следующее строение: 1–корпус; 2–датчик–пучок обезжиренных волос; 3–коррекционный винт; 4–стрелка с пером; 5–барабан с часовым механизмом; 6–диаграммная лента.

Практические задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться и изучить устройство работы психрометров Августа и Ассмана, гигрографов (суточного и недельного).

2. Определить в помещении абсолютную, максимальную, относительную влажность, дефицит насыщения влажности и точку росы.

3. Сделать оценку полученным результатам.

Контрольные вопросы

1. Какие гигрометрические показатели характеризуют влажность воздуха животноводческих помещений?

2. Назовите приборы для определения влажности воздуха в животноводческих помещениях?

3. Перечислите нормативные показатели относительной влажности воздуха для животноводческих помещений.

Задание 11. Определение охлаждающей

способности и скорости движения воздуха

Цель задания: изучить устройство и принципы работы анемометров, кататермометра, научиться с помощью данных приборов определять охлаждающую способность и скорость движения воздуха.

Оборудование и материалы: анемометры крыльчатые и чашечные, кататермометр, горячая вода (65–750С), полотенце.

Воздушные массы, находясь в беспрерывном движении, оказывают влияние на тепловой баланс помещения. Зимой при значительной скорости движения воздуха увеличиваются потери тепла животными за счет конвекции и испарения пота, что отрицательно влияет на состояние их организма, а летом такие скорости оказывают положительное влияние, способствуя удалению излишнего тепла с поверхности кожи животного.

С целью предотвращения простуды необходимо устранять сквозняки в помещениях, поддерживать оптимальную температуру.

Движение воздуха принято характеризовать направлением и скоростью. Направление движения воздуха определяется точкой горизонта, откуда дует ветер, и обозначается в румбах, соответствующих сторонам света: север (С или N), юг (Ю или S), восток (В или E), запад (З или W). Кроме главных, направление ветра обозначается дополнительными румбами: северо-восток (СВ или NE), юго-восток (ЮВ или SE), юго-запад (ЮЗ или SW), северо-запад (СЗ или NW).

Графическое   изображение   повто-

ряемости направления  ветра  по  сторо-

нам света в том или ином пункте за определенный период называется розой ветров (рис.14), составляемой на основании направления ветра за определенный промежуток времени: месяц, сезон, год.

Скорость движения воздуха определяют, прежде всего, в зоне расположения животных и обслуживающего персонала. Вне помещения, а также в вентиляционных каналах ее определяют, как правило, анемометрами – крыльчатыми и чашечными (рис.15 и 16), в помещении – кататермометрами.

Пределы измерения скорости движения крыльчатым анемометром – 0,3–5,0 м/с, чашечным – 1–20, кататермометром – менее 1 м/с.

Рис. 15. Анемометр чашечный                     Рис. 16. Анемометр крыльчатый типа АСО-3:

типа МС-13.                             1 – крыльчатка; 2 – ушки; 3 – арретир; 4 – шкала.

Чашечный анемометр отличается от крыльчатого только ветроприемником, где вместо крыльчатки – крестовина с четырьмя полушариями.

Определение скорости воздушного потока аналогично предыдущему, за исключением того, что в исследуемой точке прибор устанавливают осью перпендикулярно току воздуха.

Нормативы доступной скорости движения воздуха в животноводческих помещениях представлены в приложениях 10, 15, 20.

Принцип действия анемометров обоих типов одинаков. Воздух давит на ветроприемник (легкие подвижные крылья или чашечки) прибора и приводит их во вращение, которое через систему шестеренок передается стрелке на циферблате. Специальный арретир позволяет включать и выключать счетчик оборотов. Прибор включают на 100 с.

Восприимчивой частью крыльчатого анемомометра является крыльчатка с легкими алюминиевыми крыльями, огражденная широким металлическим кольцом. Она с помощью оси связана со счетным механизмом, шкала которого имеет три циферблата измерений: тысяч, сотен и единиц. Включение и выключение прибора производится арретиром (рычажком). К прибору приворачивают ручку, которая может быть использована для установки его на деревянном шесте. В корпус прибора по обе стороны арретира ввернуты два ушка. Через них от кольца арретира пропускают концы шнура, с помощью которых производится включение и выключение анемометра, поднятого на шесте.

Перед измерением скорости воздушного потока записывают начальное показание счетного механизма (в выключенном состоянии) по всем трем циферблатам.

Пример. Стрелка на циферблате тысячи находится между 4 и 5; на циферблате сотни − между 6 и 7, а на циферблате десятков и единиц − напротив 78. Следовательно, показание имеет значение 4678. Затем анемометр располагают, например, в воздушном потоке вытяжной вентиляционной трубы осью крыльчатки вдоль направления (параллельно) потока и, добившись равномерного вращения крыльчатки вхолостую (1–2мин), одновременно включают механизм прибора и секундомер. Как правило, измерение проводят в течение 100с, после чего механизм и секундомер выключают. Записывают конечное показание счетчика. Разделив разность конечного и первоначального показания на 100 с, находят скорость движения воздуха в метрах в секунду или число делений в секунду.

Для более точного определения скорости движения воздуха в одной точке наблюдают 2 – 3 раза, при этом берут среднюю скорость и полученную величину умножают на поправочный коэффициент по прилагаемой к каждому анемометру таблице.

Низкие скорости движения воздуха определяют посредством кататермометров. Это особые спиртовые термометры, имеющие цилиндрический резервуар со шкалой, разделенный на градусы от 35 до 38 0С, или шаровые со шкалой 33–40 0C (рис.17).

На тыльной стороне кататермометра обозначен его фактор, который характеризует теплопотери в милликалориях в 1 см2 поверхности спиртового резервуара при охлаждении его от 40 до 370С. Фактор устанавливается для каждого прибора при изготовлении на заводе.

Правила работы с кататермометром.

1. Перед исследованием резервуар сухого кататермометра погружают в воду, нагретую до 65 – 75 0С,  и ждут,  когда  расширившийся

спирт заполнит 1/3 верхнего цилиндрического

расширения.

2. Прибор извлекают, насухо вытирают резервуар салфеткой и помещают в точке исследования.

3. По секундной стрелке часов или секундомера определяют время охлаждения прибора от 40 до 37 0С. Измерения повторяют три раза и берут среднюю величину времени охлаждения (А).

4. Регистрируют температуру воздуха в точке измерения. Далее вычисляют катаиндекс (Н) путем деления фактора (F) данного кататермометра на время прохождения спиртом расстояния от 40 до 37 0С:

Затем находят скорость движения воздуха по формуле соответственно Хилла или Вейса:

где V – скорость движения воздуха;

H – охлаждающая способность воздуха по кататермометру;

0,20 и 0,40; 0,14 и 0,49 – эмпирические величины;

Q – разница между средней температурой кататермометра и температурой в точке исследования.

где t0к – средняя температура кататермометра.

Если показатель Н, деленный на Q, будет меньше 0,6, то скорость движения воздуха меньше 1 м/с. В этом случае пользуются формулой Хилла. Если же он больше или равен 0,6, то скорость движения воздуха равна или больше 1 м/с. Тогда вычисление ведут по формуле Вейса.

Для измерения скорости движения воздуха применяют также электрические термоанемометры типа ЭА-1М, ЭА-2М, ЭМ-5М и ТА на 1–10 точек, а также полупроводниковые термоанемометры типа ПТА-68.

Диапазон измерения скорости движения – 0 – 5 м/с, температуры – 10 – 600С и направления потоков воздуха – 0 – 3600.

Для упрощения расчетов пользуются специальной таблицей (приложение 2), в которой по величине Н/Q находят скорость движения воздуха.

Практические задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться и изучить приборы для определения скорости движения воздуха вне помещения.

2. Определить скорость движения воздуха вне помещения с помощью анемометров.

3. Определить катаиндекс (охлаждающую способность) и скорость движения воздуха при помощи кататермометра.

Контрольные вопросы

1. Какие приборы применяются для определения скорости движения воздуха вне животноводческих помещений?

2. Какие приборы применяются для определения скорости движения в животноводческих помещениях? Каковы принципы их действия и порядок работы?

3. Назовите нормы скорости движения воздуха в животноводческих помещениях для различных половозрастных групп.

Задание 12. Определение освещенности

помещений (фотометрия), ультрафиолетового

излучения и интенсивности инфракрасного

облучения

Цель задания: ознакомиться с методами определения естественной и искусственной освещенности животноводческих помещений, приобрести навыки в работе с люксметрами, используемыми в зоогигиене, и источниками инфракрасной и ультрафиолетовой радиации (лампы, облучатели).

Материалы и оборудование: люксметры Ю-116, 117 и «ТКА-ЛЮКС», лампы (инфракрасные и ультрафиолетовые).

Под фотометрией понимают измерение силы света, естественной и искусственной освещенности и яркости. Для фотометрии используют люксметры (фотометры) Ю-16, Ю-116, типа ИКП и др. Эти приборы градуированы в люксах (лк).

Свет как один из основных раздражающих факторов внешней среды обладает высоким биологическим действием и играет первостепенную роль в регуляции важнейших функций организма. Обмен веществ в организме, происходящий под действием света, является жизненно необходимым процессом для всей органической природы и, следовательно, обязательным условием нормальной жизнедеятельности организма животных. Кроме того, повышается активность окислительных ферментов и усиливается газообмен. Под влиянием света возрастает азотистый обмен, а баланс азота становится положительным. Недостаточная освещенность животноводческих помещений создает предпосылки к возникновению у животных анемии, остеомоляции, рахита и других заболеваний. Хорошее освещение, наоборот, способствует повышению невосприимчивости организма к заболеваниям. Для нормального функционирования организма животного, а также обеспечения рабочего процесса на фермах, комплексах и птицефабриках необходим естественный и искусственный свет. Создание режима освещения в животноводческих зданиях зависит от ряда условий: наружной освещенности, типа и конструкции здания, расположения его на местности, конструктивного решения светопропускающей части ограждений, состояния остекления, расположения и мощности светильников и пр.

Естественная освещенность внутри животноводческих зданий нормируется двумя способами: светотехническим и геометрическим. Светотехническое нормирование основывается на определении коэффициента естественной освещенности (КЕО):

где Ев – освещенность точки внутри помещения, лк;

Енар – освещенность площадки под открытым небом диффузным светом, лк.

Пример расчета. Освещенность внутри коровника равна 70 лк, под открытым небом − 7000 лк. КЕО = (70:7000) ×100 = 1%. Следовательно, освещенность внутри помещения составляет 1% наружной освещенности.

Коэффициент естественной освещенности дает более правильное представление о естественном освещении животноводческих помещений.

Интенсивность естественного освещения во многом зависит от типа и конструкции здания и колеблется по сезонам года от 0,3 до 1,8 %.

Геометрическое нормирование, или световой коэффициент (СК), определяет отношение остекленной площади поверхности окон к площади освещаемого помещения:

Пример. Если площадь пола равна 160 м2, а остекленная площадь окон – 16м2, то СК будет равен 1:10.

Контроль за освещенностью в отдельных участках одного и того же помещения осуществляется определением угла падения, препятствия и отверстия. Угол падения образуется двумя линиями, идущими от определенного места (кормушки, стойла, автопоилки и др.): одна линия идет горизонтально к окну, другая – к верхнему краю окна (остекленной поверхности). Чем больше этот угол, тем лучше освещенность, так как угол отверстия будет меньше.

Для определения угла падения необходимо знать расстояние от определенного места до окна и высоту окна по верхнему краю остекленной поверхности, т.е. два катета.

Угол отверстия образуется двумя прямыми: одной, исходящей от определенного места и идущей через верхний наружный край окна, и другой, исходящий оттуда же, но проходящей через верхний край противолежащего здания или другого какого-либо предмета. Для нормальной освещенности животноводческих помещений угол падения света должен быть не менее 270, а угол отверстия – не менее 50. Зная тангенс искомого угла, по табл. 11 можно определить угол падения света и угол отверстия.

Таблица 11. Таблица натуральных тригонометрических величин

| tg ( | ( | tg ( | ( | tg ( | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0,01 0,03 0,05 0,08 0,12 0,18 0,25 | 0 1 2 3 5 7 10 14 | 0,30 0,36 0,44 0,50 0,58 0,65 0,70 0,80 | 17 20 24 27 30 33 35 39 | 1,00 1,15 1,39 1,60 2,05 2,47 3,07 4,01 | 45 49 53 58 64 68 72 76 |

Для измерения освещенности применяют объективные люксметры типа Ю-16 (рис.18). Люксметр состоит из чувствительного к свету селенового фотоэлемента, стрелочного гальванометра, которые соединены гибким проводом, шкалы, отградуированной в люксах, и светофильтров разной плотности.

Гальванометр имеет зеркальную шкалу, разделенную на 50 делений, представленную  тремя  диапазонами  измерений освещенности (лк): 0 – 25, 0 – 100 и 0 – 500. При сильной  интенсивности  освещения  (более 500 лк)  на корпус фотоэлемента надевают матовый светопоглотитель, который позволяет увеличить пределы   измерений  в 10, 100 и 1000

раз. Когда  используют  поглотитель,

шифровую   величину  умножают  на

предел его увеличения.

Для восполнения недостаточности естественной освещенности и удлинения светового дня в стойловый период в животноводческих помещениях широко применяют искусственное электрическое освещение. Интенсивность искусственного освещения в помещениях определяют в люксах (лк) или в ваттах (Вт) на 1 м2 площади пола.

Для перевода количества ватт в люксы удельную мощность ламп умножают на коэффициент (табл. 12).

При обследовании или расчетах искусственного освещения животноводческих помещений устанавливают его интенсивность, равномерность, отсутствие слепящего действия, указывают вид источников света, их мощность, расположение и высоту подвески.

Таблица 12. Величина коэффициента для перевода ватт в люксы

| Мощность ламп, Вт | Вид ламп |
| --- | --- |
|  | накаливания | люминесцентных |
| До 100 | 2,0 | 6,5 |
| 100 и более | 2,5 | 8,0 |

Интенсивность искусственного освещения определяют с помощью люксметров и, сравнивая полученную освещенность с нормативами, делают вывод о ее достаточности.

Удельную мощность искусственного освещения (Вт/м2) в помещении можно определить расчетным методом. Для этого суммируют мощность всех источников света (ламп) и делят на площадь помещения. Затем умножают удельную мощность на коэффициент перевода ватт в люксы (табл. 12), который показывает, сколько люксов дает мощность, равная 1 Вт на 1 м2.

.

При измерениях искусственной освещенности в помещениях с люминесцентными лампами ЛД показатель люксметра необходимо умножить на поправочный коэффициент 0,9.

Пример расчета. В коровнике площадь пола составляет 1000 м2. Освещается 120 лампами накаливания по 100 Вт каждая. В данном случае удельная мощность ламп накаливания будет равна 120 × 100:1000 = 12 Вт/м2, а искусственная освещенность составит 12×2,5 = 30 лк.

Для определения необходимого количества светильников с целью создания необходимого уровня искусственной освещенности в помещении следует выполнить расчет, пользуясь нормативами удельной мощности. Найденную величину удельной мощности нужно умножить на площадь помещения и разделить на мощность одной лампы.

Для снижения слепящего действия светильников их подвешивают на высоте 1,8 м от пола.

В животноводческих помещениях нужно поддерживать не только нормативный уровень освещенности, но и определенную продолжительность освещения с учетом возраста, вида, производственного назначения (откорм, ремонт и пр.) животных. При проведении технологических работ применяют рабочее освещение, а в ночные часы − дежурное, интенсивностью не более 1−2 лк.

Для искусственного освещения животноводческих помещений применяют люминесцентные светильники типа ПВЛ (пылевлаго-защитные) с газоразрядными лампами ЛДЦ (улучшенной светопередачи), ЛД (дневного света), ЛБ (белого света), ЛХБ (холодно-белого света), ЛТБ (тепло-белого света) и др. Мощность люминесцентных ламп составляет от 15 до 80 Вт. Для искусственного освещения помещений используются также лампы накаливания мощностью от 40 до 200 Вт в светильниках «Универсал», ПВЛ и др.

Определение ультрафиолетового (УФ) облучения. При применении ультрафиолетового облучения пользуются тремя системами величин и единиц измерения − лучистыми, эритемными и бактерицидными.

Энергию УФ-излучения, испускаемую источником в единицу времени (мощность излучения), называют ультрафиолетовым потоком. В системе лучистых величин ультрафиолетовый поток измеряют в ваттах (Вт) или милливаттах (мВт).

В системе эритемных величин мощность УФ-излучения, оцененную по его эритемному действию, называют эритемным потоком. Единицей эритемного потока является эр. 1 эр численно равен потоку ультрафиолетового излучения с длинной волны 297 нм и мощностью 1Вт.

При УФ-облучении сельскохозяйственных животных очень важно знать плотность эритемного потока, падающего на животного, которую называют  эритемной  облученностью.  Эритемная облученность Еэ равна отношению величины падающего эритемного потока Фэ, к величине облучаемой поверхности S:

Еэ = Фэ : S.

Эритемную облученность измеряют в эрах на 1м2 (эр/м2) или в миллиэрах на 1м2 (мэр/м2); 1 эр = 1000мэр или мВт/м2.

Результат воздействия УФ-излучения на организм животных зависит не только от величин облученности, но и от длительности облучения.

Произведение эритемной облученности на время облучения называют количеством (дозой) эритемного облучения Нэ:

Нэ = Еэ×t.

Доза эритемного облучения измеряется в мэр в час на 1м2 (мэр·ч/м2) или мВт·ч/м2.

Нормативы дозы облучения для сельскохозяйственных животных и птицы приведены в табл. 13.

Для определения длительности облучения при заданной дозе и известной эритемной облученности необходимо эту дозу поделить на облученность.

Пример. Если доза облучения поросят-отъемышей равна 80мэр·ч/м2, а эритемная облученность – 20мэр/м2, то длительность облучения составит 4ч (80мэр·ч/м2 : 20мэр/м2 = 4ч).

Для облучения животных используют ультрафиолетовые лампы,

Таблица 13. Рекомендуемые дозы облучения животных

| Вид и возрастная группа животных | Доза облучения в сутки, мэр·ч/м2 (мВт·ч/м2) |
| --- | --- |
| Коровы и быки Телята в возрасте 6 мес и старше Телята в возрасте до 6 мес Поросята на откорме и свиноматки Поросята-отъемыши Поросята-сосуны Овцематки Ягнята трехдневного возраста до отбивки Куры промышленного стада при содержании: на полу; в клетках Цыплята-бройлеры | 250–270 140–160 120–140 80–90 60–80 20–25 245–260 220–240 20–25 40–50 15–20 |

технические данные которых приведены в табл. 14.

Интегральные ртутно-кварцевые лампы типа ДРТ обеспечивают мощный поток УФЛ с тремя областями (А=15%, В=25%, С=15%) и 45% световых лучей.

Бактерицидные источники (лампы типа ДБ) генерируют максимум УФ-излучения в спектре области С (80%) и 20% световых лучей.

УФ люминисцентно-эритемные лампы типа ЛЭ являются источником УФ-излучения областей А и В (А = 45%, В = 35%) и 20% световых лучей, С = 0.

Дуговые ртутно-вольфрамовые эритемные диффузные лампы (ДРВЭД) излучают световые (40%), инфракрасные лучи (55%), а также УФЛ областей А и В (5%).

Интенсивность УФ-потока измеряется ультрафиолетметрами. Принцип их действия основан на преобразовании лучистой энергии ультрафиолетового спектра в электрический ток.

В санитарной практике наиболее распространен прибор УФМ-5.Воспринимающей частью его являются два фотоэлемента − сурьмяно-цезиевый для регистрации эритемного ультрафиолетовогоизлучения (290 – 340нм) и магниевый − для измерений коротковолнового ультрафиолетового излучения (220 – 290нм). Прибор снабжен счетчиком импульсов напряжения и переключателем диапазонов чувствительности. Ультрафиолетметр измеряет величину облученности и дозу (количество) облучения.

Измерения УФ-излучения проводится по подсчету импульсов напряжения, связанных с разряжением конденсатора, подвергающегося облучению УФ-лучами.

Определение интенсивности инфракрасного излучения (ИК).

Таблица 14. Технические характеристики ультрафиолетовых лучей

| Тип лампы | Мощность, Вт | Напряжение, В | Световой поток, лм | Эритемный поток, мэр | Бактерицидный поток, мб | Срок службы, ч | Эритемная облученность на расстоянии 1м от источника, мэр/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРТ-400 (ПРК-2) ДРТ-1000 (ПРК-7) ДБ-15 (БУВ-15) ДБ-30 (БУВ-30) ДБ-60 (БУВ-60) ЛЭ-15 (ЭУВ-15) ЛЭ-30-1 (ЭУВ-30) ДРВЭД 220-250 ДРВЭД 220-160 | 400 1000 15 30 60 15 30 250 160 | 2202220 127 220 220 127 220 220 220 | 8000 32000 60 140 180 40 110 3150 2100 | 4750 16500 − 35 41 300 750 550 350 | 10500 39500 2000 6000 8000 55 125 − − | 2500 1200 2000 3000 2000 3000 5000 1500 1500 | 475 1650 − − − 20 58 − 32 |

Примечание. В скобках указаны старые названия источников излучения.

Для создания благоприятного температурного режима при выращивании молодняка сельскохозяйственных животных и птицы, особенно новорожденных, в помещениях целесообразно применять инфракрасный (тепловой) локальный обогрев, позволяющий создать повышенную температуру лишь в зоне расположения животных. Используемые с этой целью источники по спектральному составу излучения делятся на светлые и темные.

Светлые источники − лампы электрические, тело накала которых (вольфрамовая нить) имеет высокую рабочую температуру (до 3000К) и заключено в стеклянную оболочку. Они издают частично видимое излучение и значительную долю коротковолнового  и средневолнового ИК-излучения; максимум излучения − 1100−1150нм.

Темные источники генерируют в области длинноволновой части оптического спектра (более 2500нм). Существуют различные конструкции темных источников излучения. Для обогрева молодняка чаще всего применяют тепловые электронагреватели (ТЭНы) − металлические трубки, внутрь которых заключен элемент накаливания, запрессованный в огнеупорную изоляционную массу.

Температура и величина зоны обогрева зависит от типа (мощности) источника и высоты его подвеса, продолжительности облучения и температуры в помещении.

В зооветеринарной практике для обогрева, лечения и других целей используют искусственные источники инфракрасных лучей ИЗК-500, ИЗК-375, ИЗК-250, ОВИ-1, ОРИ-1, ЭИС-0,37.

Технические данные источников инфракрасного излучения приведены в табл. 15.

Таблица 15. Технические характеристики источников ИК-излучения

| Тип источника | Мощность, Вт | Напряжение, В | Длина волны максимума излучения, нм | Доля ИК-излучения в общим потоке, % | Срок службы, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светлые источники |
| ИКЗ 220-500 ИКЗ 220-500-1 ИКЗ 220-250 ИКЗК 220-250 ИКЗС 220-250 КГ 220-1000 | 500 500 250 250 250 1000 | 220 220 220 220 220 200 | 1150 1150 1150 1100 1100 1100 | 80 80 80 70 70 80 | 6000 6000 6000 6000 6000 5000 |
| Темные источники |
| ТЭН | 250-1200 | 220 | 4000-5000 | 30 | 10000 |

Интенсивность инфракрасного излучения не должна превышать (1,3 − 1,5 Дж·см2·мин). Для измерения применяют актинометр ЛИОТ-Н. Принцип его действия основан на использовании неодинаковой лучепоглощающей способности зачерненных и блестящих полосок алюминиевой пластинки.

Практические задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться и изучить устройство и принцип работы люксметра.

2. Определить состояние естественной освещенности в помещении по следующим показателям: коэффициент естественного освещения (КЕО), световой коэффициент (СК), угол падения, препятствия и отверстия.

3. Определить искусственную освещенность в помещении.

4. Изучить приборы для ультрафиолетового и инфракрасного облучения животных.

Контрольные вопросы

1. Перечислите методы определения естественной и искусственной освещенности в животноводческих помещениях.

2. Расскажите о работе с люксметрами.

3. Назовите нормативы естественной и искусственной освещенности для животноводческих помещений.

Задание 13. Определение газового состава

воздуха в животноводческих

и птицеводческих помещениях

Цель задания: изучить устройство и принцип работы газоанализатора УГ-2 и освоить упрощенный способ определения углекислого газа в воздухе (способ Гесса).

Оборудование и материалы: газоанализатор УГ-2, раствор едкого бария, 1 %-ный индикатор-фенолфталеин, щавелевая кислота, калиброванный флакон емкостью 1л, индикаторные трубочки.

В воздухе животноводческих помещений могут накапливаться вредные газы в концентрациях, часто превышающих допустимые нормы. К ним относятся: углекислый газ, аммиак, сероводород, окись углерода и др.

При повышении предельно допустимых норм вредных газов в воздухе животноводческих помещений снижается продуктивность и естественная резистентность животных.

Аммиак, сероводород и окись углерода в больших концентрациях вызывают тяжелые отравления животных.

Способ Гесса. Берут  калиброванный  флакон  или колбу емкостью 1л, наполняют его (ее) в течение 0,5 мин исследуемым воздухом и закрывают пробкой с двумя отверстиями, заткнутыми стеклянными палочками. Вынув одну из стеклянных палочек, вливают во флакон 10 мл раствора едкого бария, вновь вставляют стеклянную палочку в отверстие пробки и взбалтывают баритовую воду с воздухом в течение 10 мин. После взбалтывания вновь вынимают стеклянную палочку, вливают во флакон 2 капли 1%-ного индикатора-фенолфталеина и, вставив в отверстие конец бюретки, осторожно титруют мутный баритовый раствор раствором щавелевой кислоты до исчезновения розового цвета.

Расчет. Из 10 мл раствора едкого бария вычитают количество щавелевой кислоты (мл), затраченное на титрование раствора. Полученную разность умножают на титр раствора едкого бария (примерно 0,995). Произведение будет соответствовать количеству углекислого газа (мг) в исследуемом воздухе. Миллиграммы найденного углекислого газа переводят в миллилитры, умножая на 0,509 (1 мг СО2 при нормальных условиях занимает объем 0,509 мл). Затем из объема колбы вычитают 10 мл (количество влитого в колбу раствора едкого бария), после чего объем взятой пробы воздуха приводят к температуре 00С и давлению 760 мм рт.ст. по формуле

или пользуются приложением 3.

Процентное содержание углекислого газа рассчитывают по соотношению

V0 – 100%

V – x,

где х – искомый процент углекислого газа;

V – количество найденного углекислого газа в исследуемом объеме воздуха, мл;

V0760 – объем исследуемого воздуха, приведенный к нормальным условиям.

Определение содержания СО2, NН3, Н2S и СО газоанализатором УГ-2. Газоанализатор УГ-2 (рис. 19) состоит из корпуса, калиброванного штока, фиксатора, сильфонного насоса и резиновой трубочки. Действие прибора основано на использовании свойства индикаторного порошка изменять окраску под действием газов (под влиянием аммиака желтый цвет порошка изменяется на темно-коричневый).

Порядок определения.

1. Перед началом работы открыть крышку сильфонного насоса. Взять индикаторные трубочки, шток, шкалу измерения.

2. При открытой крышке насоса отвести  палец  фиксатора  и вставить  шток

(на  анализируемый  газ)  в направляющую

втулку. Давлением руки на головку штока сжать сильфон до захвата пальца фиксатора в верхнее отверстие в канавке штока.

3. Взять индикаторную трубочку и соединить ее с резиновой, открытый конец трубочки поместить в то место, где исследуется воздух.

Отвести палец фиксатора. Как только шток начнет двигаться вверх, фиксатор отпустить. После фиксации пальца стопорного устройства в нижнем фиксирующем отверстии на канавке штока (слышен щелчок) дать выдержку несколько секунд до полного окончания просасывания исследуемого воздуха.

4. Для определения допустимых концентраций газов объем исследуемого воздуха должен составлять для СО2 – 400 мл, NH3 – 250, H2S – 300, СО – 220 мл.

При определении токсичных концентраций указанных газов объем просасываемого воздуха через индикаторные трубочки должен составлять 100, 30, 30 и 60 мл.

5. Индикаторную трубочку снять с резиновой и приложить к шкале таким образом, чтобы нижняя граница окрашенного столбика индикаторного порошка совпадала с нулевым делением шкалы. Верхняя граница окрашенного столбика укажет на шкале концентрацию определенного газа (мг/м3).

После этого просасывание воздуха будет продолжаться в течение 0,5 мин вследствие остаточного вакуума в сильфоне. При незначительной концентрации газа в помещении индикаторную трубку можно использовать дважды.

Определение концентрации аммиака и углекислого газа в исследуемом воздухе можно также проводить при помощи универсального газоанализатора фирмы «Хехст» (Германия) (рис.20).

Прибор состоит из шайбы, расчетного устройства, корпуса помпы, впускного клапана, резиновой груши, сдавливателя, стоп-шайбы, счетчика, фиксатора, пружины, уплотнителя, выпускателя воздуха.

К прибору также прилагается комплект индикаторов для определения содержания аммиака и углекислого газа.

Для определения концентрации аммиака и углекислого газа концы индикаторов обламывают и вставляют в тело помпы. Затем прокачивают  грушей объемом 100 мл через индикатор исследуемый воздух 10 раз для определения аммиака и 4 раза – углекислого газа. Так можно измерить концентрацию аммиака в диапазоне от 5 до 1000 мг/м3.

Практические   задания  для  самостоя-

тельной работы:

1. Ознакомиться  и  изучить  приборы  для

определения  вредных  газов  в воздухе живот-

новодческих помещений.

2. Провести определение в отобранной пробе воздуха в учебной лаборатории содержание углекислого газа.

3. Определить с помощью газоанализатора УГ-2 содержание аммиака.

Контрольные вопросы

1. Расскажите об устройстве, принципе действия и порядке работы с прибором УГ-2.

2. Назовите ПДК вредных газов для животноводческих помещений.

3. Какие мероприятия необходимо проводить для снижения концентрации вредных газов в воздухе животноводческих помещений?

Задание 14. Методы определения уровня шума

Цель задания: ознакомиться с приборами для контроля уровня шума, измерения вибрации в помещениях для животных (устройство и эксплуатация).

Материалы и оборудование: шумомеры, виброметры, вибрографы, анализаторы спектра шума различных конструкций.

Шум представляет собой сочетание звуков в диапазоне частот от 16 до 20 000 Гц. К физическим свойствам шума относят: звуковое давление, уровень, частоту, звуковую энергию и ее плотность.

В зависимости от характера шума его частота может быть различной. По частоте шумы бывают низкочастотные (ниже 300 Гц), среднечастотные (от 300 до 800 Гц) и высокочастотные (выше 800 Гц).

По временным характеристикам различают шумы постоянные и непостоянные. В свою очередь, последние разделяют на колеблющиеся во времени, прерывистые, импульсные.

Для характеристики интенсивности шума принята измерительная система, учитывающая приближенную логарифмическую зависимость между раздражением и слуховым восприятием, – шкала бел. Логарифмическая единица, отражающая десятикратную степень увеличения интенсивности одного звука над уровнем другого, называется в акустике белом (Б). Для удобства обычно пользуются децибеломщелчок и движение штока прекратится.

Для измерения уровня шума применяют шумомеры различных видов (Ш-63; Ш-ЗМ; Ш-71; ШМ-1; ИШВ-1). Принцип их работы состоит в преобразовании с помощью микрофона звуковых колебаний в электрический ток.

Шумомер Ш-63 (рис.21) позволяет измерять уровни шума от 30 до 140 дБ в диапазоне частот 40-10 000 Гц.

На лицевой панели прибора расположены: 1 − микрофон, закрепленный на стойке 2, которая имеет шарнирное сочленение 10, позволяющее ориентировать микрофон в направлении источника шума; 3 − шкала стрелочного индикаторного прибора; 4 − переключатель временных характеристик контроля напряжения батарей и работы преобразователя; 5 − переключатель частотных характеристик А, В, С; 6 − переключатель уровней чувствительности от 30 до 130 дБ; 7 − гнезда «Выход» для подключения анализирующих устройств; 8 − гнездо «Фильтр» для подключения регулятора чувствительности; 9 − гнездо «Фильтр» для подключения внешних фильтров. Питание схемы прибора осуществляется за счет батареек напряжением 1,5 В, которые расположены на нижней стороне корпуса шумомера.

В комплекте к шумомеру прилагается калибратор для периодической проверки показаний прибора и соединительный кабель со струбциной, позволяющий выносить микрофон на необходимое расстояние. Шкала индикаторного прибора градуирована от –5 до +10 дБ.

Переключатель частотных характеристик устанавливается в положении А при измерении уровней шума от 30 до 55 дБ, в положении В – от 55 до 85 дБ и в положении С – от 85 до 130 дБ.

При установке переключателя вре-

менных характеристик в положение «Бат» проверяют достаточность напряжения, создаваемого батареями. В положении «Пр-ль» (преобразователь) регулируется прибор. В положении «0,5» переключатель устанавливают при измерении усредненного уровня шума за время 0,5 с. Во всех остальных случаях применяется постоянная времени «0,2».

С помощью переключателя уровней чувствительности изменяют диапазон измеряемых интенсивностей шума от 30 до 130 дБ.

Подготовка шумомера к работе. Переключатель контроля устанавливают в положение «Бат», стойку микрофона – в одно из фиксированных положений (вертикальное или горизонтальное), при этом включается питание прибора. Стрелка индикатора должна находиться в пределах красного сектора шкалы. Если стрелка не доходит до этого сектора, то необходимо заменить батареи. Переключатель контроля переводят в положение «Пр-ль», при этом стрелка индикатора должна установиться на черной метке шкалы. В противоположном случае извлекают резиновую пробку на боковой стенке корпуса прибора и, вращая отверткой регулятор потенциометра от правого положения упора (минимум напряжения) против часовой стрелки, устанавливают стрелку индикатора на черную метку. После окончания регулировки отверстие следует закрыть пробкой.

Приступая к измерениям, переключатель временных характеристик устанавливают в положение «0,2», переключатель частотных характеристик − в положение А, переключатель уровней чувствительности − против цифры 130 дБ и отмечают колебания стрелки прибора. Если стрелка не отклоняется, то переключатель вращают в сторону более низких уровней (120,110,100 и т. д.) до тех пор, пока стрелка прибора не покажет отклонения от 0 до 10 дБ.

Показания уровней шума слагаются из цифр, соответствующих показанию стрелки прибора и положению стрелки прибора переключателя диапазона чувствительности. Например, положение переключателя диапазона чувствительности − 0 дБ, показания стрелки прибора – +5 дБ. Общий уровень шума составляет 70 + 5 = 75 дБ.

После измерения микрофонную стойку опускают на верхнюю панель прибора, при этом питание шумомера отключается.

Данные по измерению интенсивности шума дополняются исследованиями частотного состава шума.

Гигиеническая оценка интенсивности шума дается только после исследования его частотного состава (спектра), который определяют с помощью анализаторов спектра. В зависимости от вида анализатора определяют частотный состав шума в пределах октав или части их.

Наиболее широкое применение нашел третьеоктавный анализатор шума АШ-2М.

Шумоанализатор АШ-2М (рис.22) дает возможность установить не абсолютные уровни интенсивности шума в октавных полосах, а их соотношение. С его помощью могут быть определены полоса частот с максимальной энергией и на сколько децибел (дБ) интенсивность шумов в отдельных полосах ниже максимальной. Анализатор спектра шума АШ-2М используется в комплекте с шумомером.

На лицевой панели анализатора расположены: 1 − измерительный стрелочный прибор; 2 − шкала средних частот фильтров; 3 − ручка переключателя фильтра R; 4 − ручка переключателя С; 5 − ручка регулятора «Усиление»; 6 − колодка переключателя напряжения; 7 − держатель предохранителя; 8 − тумблер включения питания; 9 − сетевой шнур питания; 10 − гнездо с надписью «Вход»; 11 − гнездо с надписью «Выход».

На шкале измерительного стрелочного прибора максимальное значение обозначено 0 дБ (правее находятся еще два деления +2), меньшие показания идут со знаком минус: от –5 до – 30 дБ. При включении тумблера 8 на шкале «средние частоты фильтров» освещается одна из клеток. С помощью регулятора R 3 переключают фильтры по горизонтали, регулятора С 4 − по вертикали, вращением ручки регулятора «Усиление» 5 усиливают или ослабляют величину входного сигнала. Гнездо «Вход» 10 предназначено для соединения анализатора с шумомером. Гнездо «Выход» 11 используют для присоединения самописцев осциллографов.

Шумомер и анализатор устанавливают вблизи от источ-                                                       ника шума на расстоянии 20 – 30 см один от другого, снимают крышку анализатора и извлекают соединительный кабель и шнур питания.

Рис.22. Анализатор спектра шума АШ-2М.

В выходные гнезда шумомера вставляют вилку соединительного кабеля, штекер в гнездо «Вход» анализатора. Стрелку на колодке переключателя напряжения устанавливают против отметки «110 В» или «220 В» в зависимости от напряжения в сети. Затем включают прибор в сеть,  переводят тумблер 8 в положение «Вкл.» и вращением ручек R и С против часовой стрелки устанавливают первую полосу пропускания (на шкале средних частот фильтров освещается квадрат с цифрой 40). Через 1–5 мин приступают к измерениям. Включают шумомер и вращением ручек R и С проходят последовательно весь частотный диапазон. Замечают полосу, где стрелка выходного прибора максимально отклоняется вправо, возвращаются к этой полосе и регулятором усиления устанавливают стрелку прибора на 0. Затем, начиная с частоты 40 Гц, вновь проходят все фильтры и каждый раз записывают показатели стрелочного прибора.

По окончании измерения вращением ручек R и С против часовой стрелки возвращают в исходное положение (освещается клетка шкалы 40), выключают питание шумомера и анализатора, колодку переключателя напряжения ставят в положение «220 В». Анализатор отсоединяют от сети и шумомера, кабель с вилкой и штекером укладывают в крышку, присоединяют ее к корпусу, укладывают шнур и анализатор закрывают.

Рис.23. Прибор для измерения шума и вибрации ИШВ-1.

Измеритель шума и вибрации ИШВ-1 (рис.23). Прибор предназначен для измерения интенсивности шума и анализа их спектра.

На панели прибора имеется вход 1 для подключения микрофона при измерении шума или виброприемника при измерении вибрации; переключатели 2 и 3 пределов измерения «Дец.1» и «Дец.2», первый градуирован от 30 до 90 дБ, второй − от 0 до 40 дБ; переключатель рода измерения 4, положения которого «А», «Б» и «С» определяют шкалу, предназначенную для измерения шума, «Лин.» – для измерения вибрации, «Фильтры» − для определения уровней звука или вибрации в октавных полосах, переключатель рода работы 5, который устанавливается в положение «Контр.» при проверке питания, «Быстро» – при измерении стабильного шума, «Медленно» − при  измерении прерывистого и импульсного шума, переключатель октавных полос фильтра 6 со среднегеометрическими частотами 16, 32, 63, 125, 250, 1000, 2000, 4000,8000 и 1600 Гц, тумблер переключателя работы на микрофон или на виброприемник 7, гнездо со шлицами 8 для калибровки прибора, индикатор питания 9, гнездо для переключения системы электрической калибровки прибора 10, стрелочный индикатор 11, выход 12 для подключения магнитофона или осциллографа, клемма заземления 13, микрофон 14, датчик вибрации 15.

Порядок работы с прибором. К разъему «Вход» 1 подключают микрофон и переключателем 5 включают питание, устанавливая его в положение «Контр». При этом стрелка индикатора 11 устанавливается на шкале стрелочного прибора против сектора «Батарея», а индикаторная лампа 9 начинает мигать. Тумблер 7 ставят в положение «Микрофон». Переключатели 2 и 3 должны находиться в крайнем правом положении соответственно против цифр 90 и 40. Для измерения уровня шума микрофон устанавливают в месте измерения, а переключатель 5 – в положение, зависящее от характера измеряемого шума: при измерении широкополосного стабильного шума его ставят в положение «Быстро», при измерении тонального или импульсного шума − в положение « Медленно». Переключатель 4 устанавливают в зависимости от цели измерения: при необходимости измерить общий уровень звукового давления его устанавливают в положение «С» (суммарный уровень), при измерении спектрального состава шума (вибрации) − в положение «Фильтры», при измерении суммарного уровня звукового давления − в положение «А», отмечают и записывают показания стрелки индикатора и положение переключателей 2 и З.

Если стрелка индикатора не смешается, то переключатель 3 следует последовательно переводить в положение 30; 20; 10; 0 до тех пор, пока стрелка индикатора не даст показания. Если при крайнем левом положении переключателя 3 стрелка индикатора все же не отклонится, то подобным же образом последовательно следует устанавливать переключатель 2 в положения 80,70 и т. д., пока стрелка не даст показания. Результат измерения складывается из суммы показаний переключателей 2,3 и стрелки индикатора.

Пример. Стрелка индикатора установилась на делении 7, переключатель 2 находился в положении 80, а переключатель 3 − в положении 0. Следовательно, уровень измеряемого звукового давления равен 70 + +5 = 75 дБ.

Практические задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться и изучить аппаратуру для определения интенсивности шума и вибрации (в зависимости от материально-технического оснащения кафедры).

2. Определить интенсивность производственного шума и дать оценку полученным результатам.

Контрольные вопросы

1. Как влияет шум на организм животных?

2. Назовите приборы, которые применяют для определения интенсивности шума.

3. Какие мероприятия необходимо проводить в животноводческих помещениях для снижения уровня шума и вибрации?

Задание 15. Мониторинг за микроклиматом

и его комплексная оценка

Цель задания: ознакомиться с проведением комплексной оценки микроклимата в животноводческих помещениях.

Материалы и оборудование: приборы по контролю за микроклиматом помещений; нормативы микроклимата животноводческих помещений.

Мониторинг за микроклиматом включает слежение за его определенными параметрами и их фиксирование. Для этого используют приборы, обеспечивающие как запись параметров микроклимата (термографы и др.) на специальных лентах, так и запись и контроль с помощью мониторов или датчиков, установленных в заданных точках помещения и передающих эти параметры на экран монитора (телевизора, компьютера).

При отсутствии технического обеспечения мониторинга за микроклиматом на каждой ферме (помещении) должен быть журнал для записи параметров микроклимата. Цифровой материал по каждому отдельному параметру обрабатывают и анализируют. Но оценки «выше или ниже нормы» по отдельным параметрам затрудняют дать оценку микроклимата в целом.

Существует несколько методических подходов к комплексной оценке микроклимата: 1) на биологических объектах; 2) балльная оценка или нормативно-оценочные шкалы; 3) математическое моделирование. В качестве биологических объектов используют белых мышей, куриные эмбрионы, простейших и др. По выживаемости этих особей судят о химическом и биологическом состоянии воздуха. Например, в отобранные пробы воздуха помещают белых мышей (параллельно ставят опыты с пробами чистого воздуха). В пробах загрязненного воздуха (в зависимости от степени загрязнения) мыши через некоторое время занимают боковое положение.

Для опытов на простейших (парамециум, тетрахимена) пробы воздуха пропускают аспираторами через стерильную воду. К 1 капле этой воды добавляют 1 каплю простейших и по скорости гибели их оценивают качество воздуха. Такие же опыты можно провести и на куриных эмбрионах.

При балльной оценке предложено несколько нормативно-оценочных шкал.

Наиболее приемлема балльная оценка параметров микроклимата: 5 − отличная, 4 − хорошая, 3 − удовлетворительная, 2 − неудовлетворительная. Запись следует проводить по нижеприведенной форме.

Оценить состояние отдельных параметров микроклимата можно по записям в журнале, на основании личного осмотра помещения и по сведениям, полученным от зооветеринарных специалистов и обслуживающего персонала.

Оценивают микроклимат в целом по среднеарифметическому баллу: от 4,5 − 5 баллов − отличный или оптимальный микроклиматический режим (ОМР); от 3,6 до 4,4 − хороший или допустимый микроклиматический режим (ДМР); от 2,6 до 3,5 − удовлетворительный или предельно допустимый режим (ПДР); ниже 2,5 балла − неудовлетворительный микроклиматический режим (НМР).

Наиболее объективный метод комплексной оценки микроклимата − анализ состояния продуктивности и естественной резистентности (реактивности) организма животных.

Практические задания для самостоятельной работы:

1. Определить параметры микроклимата в производственных условиях согласно полученного индивидуального задания.

2. Оценить полученные результаты в бальной системе.

Контрольные вопросы

1. Как осуществляется мониторинг за микроклиматом?

2. Дайте комплексную оценку параметрам микроклимата?

3. Какая бальная система применяется при оценке параметров микроклимата в животноводческих помещениях?

Раздел 3. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КОРМОВ

Основной причиной медленного роста производства продуктов животноводства в хозяйствах Республики Беларусь является неустойчивая кормовая база. Потери питательных веществ при неправильной заготовке и хранении кормов достигают 25 –3 0% и более от исходного растительного сырья.

Организация полноценного сбалансированного кормления животных в стойлово-зимний и летний периоды является одной из актуальных задач повышения продуктивности животных и профилактики заболеваний. Под полноценным и сбалансированным кормлением понимают полное обеспечение потребностей животного необходимыми питательными веществами, которые должны находиться в доброкачественных кормах рационов в достаточном количестве и в определенном сочетании, что обеспечивает оптимальный режим переваривания и использования кормов, повышает коэффициент их полезного действия, способствует проявлению наилучшей продуктивности животных и повышению их резистентности.

Задание16. Санитарно-гигиенические оценка

качества грубых и сочных кормов.

Определение органических кислот в силосе.

Цель занятия: освоить методы санитарно-гигиенической оценки кормов, определить содержание органических кислот в силосе.

Оборудование и материалы: грубый и сочный корм, гербарий, силосный индикатор, фильтрат, 1%-ный раствор фенолфталеина, 0,1 н. раствор едкого натрия, реактив Несслера, 5%-ный раствор азотнокислого серебра.

Статистические данные показывают, что более 80% заболеваний приходится на долю незаразных болезней. Среди последних большое место, особенно в стойловый период, занимают болезни общего обмена, которые возникают в результате нарушения порядка и правил кормления или в результате скармливания недоброкачественных кормов.

В практике зоогигиенического контроля за качеством кормов используют органолептический метод, ботанический и лабораторный анализ, биологическую пробу на животных. Предварительные исследования и гигиеническую оценку кормовых средств производят непосредственно на месте их хранения или заготовки, где определяют их однородность, структуру, влажность, цвет, запах, наличие примесей, признаков заплесневения и др. Средняя проба для  лабораторного анализа должна полностью отражать качество исследуемых кормов (грубых, сочных, концентрированных или комбинированных, гранул, брикетов, премиксов, кормовых добавок и др.). Санитарно-гигиеническая оценка доброкачественности кормов, контроль за их скармливанием дают возможность предупредить заболевание животных.

Контроль за доброкачественностью и полноценностью кормовых средств осуществляют ветеринарный врач и зоотехник. Предварительное исследование проводится на месте их хранения, при этом обращают внимание на приведенные ниже качества.

1. Однородность − если в одном месте сосредоточено сено разного качества, из разных партий и разных мест, то в таких случаях оценивают каждую партию отдельно.

2. Влажность − определяется органолептически:

а) сухое сено (влажность не более 15%) – при скручивании в жгут издает своеобразный треск, кажется жестким, рукой не ощущается влажность или прохлада, при сгибании и разгибании пучка он быстро переламывается;

б) сено средней сухости (влажность не более 17%) – при скручивании пучок не трещит и на ощупь кажется мягким, при сжатии сена ладонью ощущается некоторая прохлада, при скручивании пучок разрывается не полностью;

в) влажное сено (влажность 17 − 20%) – при скручивании пучок не издает никакого звука, свитый жгут выдерживает многократное перекручивание и сгибание, при сжатии пучка в ладони ощущается свежесть;

г) сырое сено (влажность 20 – 23%) – при скручивании пучка на его поверхности выступает влага. Рука, опущенная в сложенное сырое сено, ощущает тепло;

д) прессованное сено – при определении влажности обращают внимание на боковые поверхности тюка. У тюка повышенной влажности они не пушатся, кажутся сглаженными. Оттянутая проволока на сухом тюке возвращается при отпускании на прежнее место. На влажном сене натяжение проволоки уменьшается, на месте прилегания виден ржавый след. Тюк сухого сена, сброшенный со скирды или с воза, подскакивает, как мяч, тюк сырого сена ложится пластом.

3. Цвет сена:

а) нормально убранное сено, с преобладанием злаков, имеет сероватый оттенок, бобовое сено − буровато-зеленого, сено люцерны − ярко-зеленого цвета;

б) сено, продолжительное время лежавшее в рядках на солнечном свету (пересушенное), имеет белесоватый вид;

в) сено, находившееся во время уборки под дождем, − светло-зеленого цвета, степное сено − бледно-зеленого цвета;

г) подмокшее сено в скирдах − ярко-желтого цвета;

д) совершенно испорченное сено (подвергшееся сильному самосогреванию во время хранения) − темно-желтого, коричневого и черного цвета. Такой цвет имеет, кроме того, сено верхних слоев скирд.

4. Запах. Свежеубранное сено обладает специфическим приятным запахом. Очень слабый запах бывает у сена, долго бывшего под дождем или перестоялого. Несвежий, затхлый запах характерен для сена, хранившегося в неблагоприятных условиях. Сено с большим содержанием влаги покрывается плесенью, приобретает специфический запах, сохраняющийся несмотря на сушку и пересыхание. Сильно согревшееся сено приобретает запах печеного хлеба. Сгнившее сено − черное, слизистое, имеет землистый, гнилостный запах. Если запах сена установить трудно, то небольшую порцию его помещают в стакан и заливают водой (температура 600С). Стакан закрывают стеклом, и через 2–3 мин исследуют запах.

5. Время уборки устанавливают по наличию в сене цветков и семян, а отчасти по цвету.

Для профилактики отравлений  животных зооинженер должен знать ядовитые и вредные растения, которые условно подразделяются на десять групп.

К 1-й группе относятся грубые, несъедобные растения: зверобой, камыши, мхи, осоки, полынь мелкая, чертополох, хвощи.

Ко 2-й группе – растения, действующие на центральную нервную систему: а) вызывающие преимущественно симптомы возбуждения: белладонна, белена черная, дурман, мак-самосейка, чистотел; б) растения, вызывающие преимущественно судороги: вех ядовитый, чемерица, полынь таврическая; в) растения, вызывающие преимущественно симптомы угнетения и паралича: болиголов, хвощи, горчак, плевел опьяняющий, живокость.

К 3-й группе – растения, вызывающие преимущественно симптомы поражения органов пищеварения: молочай обыкновенный, паслен черный, пролеска многолетняя, лютики, сон-трава.

К 4-й группе – растения, вызывающие преимущественно симптомы поражения органов пищеварения и дыхания: горчица полевая, редька дикая, рапс, репняк, сурепка.

К 5-й группе относятся:

– растения, действующие на обмен веществ;

– растения, вызывающие светочувствительность кожи: гречиха посевная, зверобой обыкновенный, клевер, лебеда белая, люцерна посевная, просо посевное, эспарцет посевной, райграс;

– растения, действующие на тканевое дыхание: клевер, вика, сорго, суданская трава;

– растения, действующие на солевой обмен: щавель кислый, щавель малый, кислица обыкновенная.

К 6-й группе – растения, вызывающие преимущественно симптомы поражения сердца и сосудов: ландыш, наперстянка, горицвет, вороний глаз, нарцисс белый и желтый, донник желтый.

К 7-й группе – растения, вызывающие симптомы поражения печени: люпин синий и желтый, крестовник обыкновенный, крестовник Якоба.

К 8-й группе – растения, содержащие фитоэстрогены: борщевик Сосновского, горох кормовой, донник белый, картофель, клевер (разные виды), кукуруза, люцерна, подсолнечник, соя культурная, хмель.

К 9-й группе – растения, вызывающие аборты у беременных самок: конопля посевная, клещевина, можжевельник, паслены, плевел опьяняющий, рапс.

К 10-й группе – соленосные растения: борщевик, сныть обыкновенная, солянка.

Взятие средней пробы

Сено и солома. После органолептического исследования сена и соломы на месте хранения отбирают среднюю пробу для лабораторного анализа. Для получения средней пробы сено или солому отбирают в количестве не менее 5 кг на каждые 25 т непрессованного и 50 т прессованного корма. Среднюю пробу составляют из отдельных проб по 200 – 250 г из 20 мест в разных участках скирды.

К каждой пробе, посылаемой для исследования, прикладывают сопроводительную записку, в которой указывают: 1) вид корма; 2) когда и откуда взят корм; 3) почему образец посылается на исследование; 4) какая клиническая картина наблюдалась у животных, заболевших после поедания корма; 5) условия хранения корма; 6) почтовый и телефонный адрес отправителя; 7) дату, должность и подпись лица, направляющего корм на оценку.

Силос и сенаж. Пробу корма (около 2 кг) для лабораторного исследования необходимо брать после снятия верхнего слоя массы на глубине не менее 20 см. Образцы сенажа упаковывают в чистые стеклянные банки, плотно закупоривают и доставляют в лабораторию. На банки наклеивают сопроводительную записку.

Определение качества соломы

Доброкачественная солома должна быть сухой (не выше 16% влаги), но не ломкой  Солома, содержащая до 20% влаги, считается влажной, а свыше 20% – сырой. В ней не должно быть большого количества пыли.

Цвет. Зависит от вида растений, а также от условий уборки и хранения. Хорошая солома имеет присущий ей цвет и блеск. При длительном хранении она темнеет, становится грубой и ломкой, дает много трухи. Особенно заметно темнеет солома, убранная в дождливую погоду. Влажная солома при хранении поражается плесневыми грибками.

Запах. Для определения запаха пучок соломы помещают в стакан с теплой водой, закрывают его крышкой и через 3 мин определяют запах. Испорченная солома, хранившаяся влажной, имеет затхлый плесневый запах.

Определение качества сенажа

Сенаж – это корм, приготовленный из трав, провяленных до 40–60%-ной влажности. Консервирующий фактор сенажа – физиологическая сухость массы и анаэробные условия хранения. Активность молочно-кислых бактерий в этой среде значительно снижается, поэтому в сенаже меньше образуется органических кислот и больше остается сахара. Кислотность (рН) сенажа в зависимости от видов трав составляет 4,5 – 5,5. Данный корм характеризуется высокой питательной ценностью (0,32 – 0,35 к.ед.; 38 – 65 г переваримого протеина в 1 кг корма).

При сенажировании зеленых кормов главные условия получения высококачественного корма – быстрое заполнение хранилищ и создание герметичных анаэробных условий, так как даже при сильном трамбовании остается много пор, через которые воздух проникает в глубокие слои.

Запах хорошего сенажа – ароматный, цвет – серовато-зеленый, желто-зеленый, для клевера допускается светло-коричневый. Содержание масляной кислоты в сенаже первого класса не допускается, а для второго – не более 0,1% от массы. К внеклассному относят сенаж бурого или темно-коричневого цвета.

Определение качества силоса

В основе силосования кормов лежат микробиологические процессы. В результате молочнокислого брожения в корме образуются органические кислоты, которые консервируют корм и определяют его кислотность. Поэтому все технологические приемы заготовки силоса направлены на обеспечение нормальных условий для развития желательной микрофлоры, а именно молочной кислоты, которая использует для своей жизнедеятельности растительный сахар. Избыток или недостаток сахара изменяет величину рН, общее количество и соотношение органических кислот. При высокой влажности и избытке сахара в силосуемой массе могут возникать нежелательные бродильные процессы, в результате чего углеводы сбраживаются с образованием спирта и углекислого газа, а белки разлагаются до аммиака. Практика показывает, что силос, содержащий свыше 80 % влаги, имеет, как правило, низкое качество. Он содержит много масляной кислоты и продуктов распада белков.

Оценку силоса производят через 1 – 2 месяца после его заготовки. Доброкачественный силос имеет цвет, характерный для исходного сырья, т.е. зеленый или желто-зеленый с легким буроватым оттенком. Явно бурый цвет силос приобретает при сильном перегревании исходного сырья в хранилище.

Черный или темно-коричневый цвет имеет испорченный силос. К первому и второму классу относится силос, приготовленный из любого вида сырья, имеющий приятный фруктовый запах или запах квашеных овощей. Силос третьего класса имеет слабый запах меда, свежеиспеченного ржаного хлеба или слабый запах уксусной кислоты.

Резкий запах уксуса свидетельствует о начальной стадии порчи силоса. Едкий, аммиачный, селедочный, навозный, затхлый, долго не исчезающий с рук запах является признаком испорченного силоса. Такой силос является нестандартным и не подлежит дальнейшей оценке.

В доброкачественном силосе хорошо различается структура растений, его отдельные вегетативные части, легко отделяющиеся друг от друга. Консистенция доброкачественного силоса рассыпчатая. Ослизлая, мажущаяся консистенция служит показателем низкого качества корма.

Окончательная оценка силоса производится после лабораторных исследований. Согласно ГОСТу кукурузный силос оценивается самостоятельно. Стандартный кукурузный силос высшего класса, заготовленный в условиях Республики Беларусь согласно СТБ 1223 – 2000, должен содержать не менее 30 % сухого вещества и не менее 40 мг каротина в 1 кг сухого вещества. Он должен иметь рН в пределах 3,9 – 4,2, содержать (в % к общему количеству органических кислот) не менее 50% молочной кислоты и не содержать масляной.

Силосы из других растений должны иметь сухого вещества не менее 25 – 30%, каротина – 30 мк/кг; рН силосов допускается в пределах 3,9 – 4,2; содержание молочной кислоты – не менее 40%, масляной – нет.

Определение содержания органических кислот в силосе

(по Вигнеру) и рН силоса

При силосовании кормов в процессе молочнокислого брожения образуется молочная кислота, которая придает корму кислый вкус и является надежным консервантом, подавляющим развитие гнилостных и масляно-кислых бактерий.

Метод определения содержания органических кислот в силосованном корме основан на способности их при нагревании отгоняться с водяным паром.

Для определения рН силоса в химический стакан отливают немного фильтрата и опускают в него универсальную индикаторную бумагу. Затем по цвету бумаги и шкалы устанавливают ориентировочную величину рН.

Определение общей кислотности

В колбу отмеривают пипеткой 50 мл фильтрата, две-три капли 1%-ного раствора фенолфталеина и титруют из бюретки 0,1 н. раствором едкого натрия до розовой окраски, не исчезающей в течение 1 мин. Количество щелочи, пошедшее на титрование, обозначают Д0. Если фильтрат темно окрашен, что чаще характерно для сенажа, титрование проводят в присутствии лакмусовой красной бумаги (до изменения цвета с красного на синий).

Определение свободных летучих кислот

Собирают аппарат для разгонки силоса. Для этого холодильник Либиха устанавливают горизонтально с небольшим наклоном на специальном штативе и соединяют его с водопроводом. Под один конец трубки холодильника ставят отгонную колбу на электроплитку, под другой – приемную мерную колбу емкостью 100 мл. В отгонную колбу отмеривают 200 мл фильтрата, плотно закрывают ее пробкой, соединяют с холодильником и нагревают таким образом, чтобы в течение 30 мин дистиллят наполнил приемную колбу до метки. Дистиллят в колбе титруют 0,1 н. NaOH и кислотность обозначают Д1. В перегонную колбу добавляют 100 мл дистиллированной воды, а под конец трубки холодильника подставляют разгонку кислот. Когда в приемной колбе дистиллят достигает уровня 100 мл, колбу удаляют и содержимое ее титруют 0,1 н. NaOH. Кислотность этой фракции обозначают Д2. В перегонную колбу снова прибавляют 100 мл дистиллированной воды и отгоняют дистиллят в чистую мерную колбу объемом 100 мл. Полученные 100 мл дистиллята также титруют 0,1 н. NaOH и обозначают кислотность Д3.

Расчет свободных летучих кислот

Сначала определяют количество уксусной кислоты (в процентах):

Затем рассчитывают процентное содержание масляной кислоты:

Содержание молочной кислоты находят по разнице между кислотностью Д0 и количеством свободных уксусной и масляной кислот:

,

где  У – процент уксусной кислоты;

М – процент масляной кислоты;

0,0450; 0,044; 1,9920; 2,0641; 0,030; 1,3724; 3,9620 – постоянные величины.

В хорошем силосе содержится около 2 % свободных кислот, из которых от 1,5 до 1,8 % приходится на молочную и 0,5 – 0,2 % – на уксусную (почти все в свободном виде). Масляной кислоты не должно быть.

Определение аммиачных соединений

и хлоридов

Готовят водную вытяжку из силоса. Для этого 100 г силоса измельчают, помещают в калиброванную колбу и добавляют дистиллированную воду до метки. Колбу оставляют на 4 – 5 часов при температуре 20 – 250С. Затем раствор из колбы фильтруют и водную вытяжку используют для анализов. К 10 мл фильтрата прибавляют 10 капель реактива Несслера. Появление ярко-желтого или оранжевого окрашивания указывает на присутствие аммиачных соединений, а выпадение кирпично-красного осадка − на значительное их содержание.

Для определения хлоридов к 10 мл фильтрата добавляют 10 капель 5%-ного раствора азотнокислого серебра. На наличие хлоридов указывает появление белого творожистого осадка.

Практические задания для самостоятельной работы:

1. Научиться брать среднюю пробу корма для анализа.

2. Ознакомиться с вредными и ядовитыми растениями (гербарий).

3. Провести зоогигиеническую оценку образца сена, соломы, сенажа и силоса, сделать заключение об их доброкачественности.

4. Определить содержание общей и свободных летучих кислот в силосе.

5. Определить содержание аммиачных соединений и хлоридов в силосе.

Контрольные вопросы

1. Перечислите правила отбора проб грубых и сочных кормов для исследования.

2. Назовите, какие вредные и ядовитые растения содержатся в грубых кормах?

3. Назовите, какие органические кислоты содержатся в силосе?

4. Каковы причины снижения качества сочных кормов?

Задание 17. Санитарно-гигиеническая оценка

качества зерна и комбикормов

Цель занятия: определить свежесть зерна, кислотность и содержание соли в комбикормах.

Оборудование и реактивы: зерно, комбикорма, 1%-ный раствор фенолфталеина, 0,1 н. раствор КОН или NaOH, 0,1 н. раствор азотнокислого серебра, 10%-ный раствор хромовокислого калия, колбы 100 – 150 мл.

Правила отбора проб зерна

Отбор проб зерна для исследования можно производить непосредственно из автомашин и вагонов, со складов при хранении зерна насыпью, из затаренных мешков, из бункеров элеваторов при его выгрузке.

Пробу зерна из автомашин отбирают щупом в четырех точках кузова: с поверхности и у дна по всей насыпи на расстоянии 0,5 м от бортов. Общая масса зерна из каждой точки взятия и смешанной средней пробы должна быть не менее 1 кг. В вагонах пробы зерна берут в одиннадцати точках по двум диагоналям. Общая масса зерна из всех точек должна быть не менее 2 кг.

На складах при хранении зерна насыпью высотой до 1,5 м пробы отбирают вагонным щупом в пяти точках поверхности насыпи. Общая масса зерна из всех точек должна составлять около 2 кг.

Из партии затаренного в незашитые мешки зерна пробы отбирают щупом в трех местах: вверху, середине и внизу. При наличии до 10 мешков пробы берут из каждого второго мешка, от 10 до 100 – из каждых пяти мешков и свыше 100 – из каждых десяти мешков.

Из бункеров элеваторов пробы зерна отбирают при его погрузке в транспортные средства или при затаривании в мешки.

Определение физических свойств зернофуража

Цвет. В зависимости от вида зерн цвет бывает различный. У доброкачественного зерна пленка гладкая, а у подмоченного – морщинистая. При длительном хранении с повышенной влажностью зерно становится тусклым, приобретает матовый цвет. В результате развития микроорганизмов и грибков на зерне появляются пятна.

Появление красноватого или коричневого цвета свидетельствует о самонагревании зерна в буртах. Зеленоватый цвет указывает на недозрелость зерна, т.е. на раннюю уборку.

Запах. Определяется он как в целом, так и в размолотом зерне. Из предварительно перемешанного среднего образца берут на ладонь зерно (целое или размолотое), согревают его дыханием и исследуют на присутствие постороннего для зерна запаха. Для усиления ощущения запаха зерно высыпают в стакан, заливают горячей водой (температура 60 – 700С), накрывают стеклом, оставляют его на 2 – 3 мин, после чего сливают воду и исследуют зерно на присутствие запаха.

Доброкачественное зерно имеет приятный ароматический запах. При недоброкачественности оно приобретает посторонний запах. Например, затхлый запах зерна указывает на недостаточную вентиляцию в местах хранения с повышенной влажностью, солодовый – зерно подвергалось самонагреванию, медовый – поражение зерна амбарными вредителями, селедочный – зерно поражено головней, мышиный – в помещении с зерном много грызунов, запах плесени – поражение зерна плесневыми грибами, гнилостный – зерно поражено микроорганизмами.

Вкус. Для определения вкуса зерна из среднего образца берут небольшое количество зерна, размалывают и разжевывают 2 г. Перед каждым определением и после рот тщательно прополаскивают водой. Хорошее зерно имеет молочно-сладковатый вкус. При хранении с высокой влажностью зерно приобретает кислый, а при порче – горьковатый или гнилостный вкус.

Влажность. Ориентировочно влажность зерна определяют в местах его хранения. Сухое зерно при раскусывании разлетается на две части, а влажное – расплющивается. Сухое зерно, если его взять в ладонь, «вытекает» из нее, влажное – задерживается.

Если при разрезании зерно отскакивает, то примерная его влажность составляет до 15%, если остается на месте – влажность около 20%, а если расплющивается – то более 20%.

Кислотность. Под действием микроорганизмов в зерне разрушаются белки, жиры, углеводы и накапливаются органические кислоты, которые и обуславливают его кислотность.

Из средней пробы отбирают 50 г зерна, очищают его от сорной примеси и размалывают на лабораторной мельнице так, чтобы все размолотое зерно прошло при просеивании через металлическую сетку № 08. Из размолотого зерна взвешивают 5 г, высыпают в сухую коническую колбу (емкостью 100 – 150 мл) и наливают 50 мл дистиллированной воды, оставляют на 30 мин при комнатной температуре. Содержимое колбы перемешивают, встряхивают до исчезновения комочков. В полученную смесь добавляют 5 капель 1%-ного раствора фенолфталеина, взбалтывают и титруют 0,1 н. раствором едкого натрия до получения розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин.

Кислотность выражается в градусах, определяемых количеством миллилитров раствора едкой щелочи, требующейся для нейтрализации кислот в 100 г зерна:

где Х – кислотность, град;

А – количество 0,1 н. раствора едкой щелочи, пошедшей на тит-рование, мл;

100 – количество зерна, г;

С – масса навески, взятой на исследование;

10 – пересчет на нормальный раствор щелочи;

К – поправочный коэффициент к титру 0,1 н. раствора едкого натрия.

Характеристика зерна по кислотности представлена в табл.16.

Таблица 16. Характеристика зерна по кислотности

| Градусы кислотности зерна | Характеристика зерна | Выводы |
| --- | --- | --- |
| 3,4–4,5 | Намечается процесс порчи | Необходимо улучшить условия хранения |
| 4,5–5,5 | Хранить зерно опасно | Необходима реализация |
| 7,5 | Зерно не выдерживает хранения | Необходима быстрая реализация |
| 9,5 | Зерно испорчено | Скармливать взрослым животным осторожно, молодняку нельзя |

Определение зараженности зерна амбарными вредителями

При хранении зернофуража в условиях повышенной влажности он довольно часто поражается амбарными вредителями. Они хорошо развиваются при температуре 10 0С и повышенной влажности. Паразиты наносят большой экономический ущерб, так как зерно может терять ежемесячно от 5,5 до 7,5% питательных веществ. Пораженное зерно не может храниться долгое время. Продукты распада органических веществ, которые образуются в результате жизнедеятельности амбарных вредителей, могут вызывать отравления у животных при использовании пораженного зерна в корм табл.17.

Таблица 17. Определение степени зараженности зерна

| Степень зараженности | Количество экземпляров вредителей в 1 кг зерна |
| --- | --- |
|  | долгоносиков | клещей |
| 1 | От 1 до 5 | От 1 до 20 |
| 2 | От 6 до 10 | Свыше 20 |
| 3 | Свыше 10 | Клещи образуют сплошной войлочный слой |

Все амбарные вредители подразделяются на три отряда: паукообразные (клещи), жесткокрылые (долгоносики) и прусаки. Зараженность зерна амбарными вредителями определяют путем просеивания всего среднего образца. Степень зараженности устанавливают по количеству обнаруженных живых вредителей в 1 кг зерна. При обнаружении зараженности зерна долгоносиком или клещом устанавливают ее степень.

Основные требования к комбикормам

Нормативы оценки доброкачественности комбикормов в процентах приведены в табл.18.

Готовый комбикорм должен быть однородным по внешнему виду, без признаков плесени, цвет соответствовать набору входящих в его состав компонентов. Большей частью комбикорма бывают серого цвета с различными оттенками в зависимости от преобладания в нем тех или иных кормовых средств. Например, с большим количеством кукурузы – желтый, травяной муки – зеленый. Запах соответствует набору ингредиентов: при наличии рыбной муки – запах сушеной рыбы.

Общая кислотность комбикормов. Общую кислотность определяют путем обработки навески комбикорма водой и титрованием вытяжки раствором щелочи. Для этого отвешивают 25 г комбикорма и вносят его в сухую колбу емкостью 500 мл, приливают 250 мл дистиллированной воды. Взбалтывают в течение 10 мин, после чего оставляют на 35 мин. Жидкость отфильтровывают  через сухой фильтр в сухую колбу, первые порции фильтрата отбрасывают, а затем 25 мл фильтрата переносят в колбу на 100 мл и титруют 0,1 н. раствором едкого натрия в присутствии фенолфталеина до слабо-розового окрашивания.

Таблица 18. Основные требования к комбикормам

| Показатели | Нормативы |
| --- | --- |
| Влажность | 14 – 15 |
| Кислотность | 5 |
| Содержание неразмолотых зерен | 1 |
| Содержание песка | 2 |
| Головня | 0,06 |
| Зараженность амбарными вредителями, степень | Не более 1 |

Кислотность выражают в градусах, вычисляя ее по формуле

,

где А – количество 0,1 н. раствора едкого натрия, израсходованного на титрование, мл;

К – поправка для пересчета на точный 0,1 н. раствор едкого натрия;

4 – коэффициент пересчета.

Содержание поваренной соли в комбикормах и мясокостной муке. Навеску комбикорма или мясокостной муки (5г), взятой из средней пробы, помещают в колбу и приливают 50 мл дистиллированной воды.

После основательного встряхивания оставляют колбу на 5 – 10 мин, периодически перемешивая ее круговыми вращениями. Затем жидкость отфильтровывают. Берут 10 мл фильтрата и титруют 0,1 н. раствором азотнокислого серебра при индикаторе – 10%-ном растворе хромовокислого калия (К2СО4) – до исчезновения желтовато-красного окрашивания.

Общее содержание поваренной соли в полнорационных комбикормах, определенное по химическому анализу, не должно превышать допустимые нормы (табл.19).

Таблица 19. Нормы содержания NaCl в комбикормах, %

| Вид животных и птицы | Содержание поваренной соли |
| --- | --- |
| Крупный рогатый скот | 1 |
| Взрослые свиньи | 0,8 |
| Ремонтный молодняк свиней | 0,6 |
| Поросята-отъемыши | 0,5 |
| Поросята-сосуны | 0,3 |
| Взрослая птица и молодняк старше 60 дней | 0,6 |
| Молодняк птицы в возрасте от 5 до 60 дней | 0,3 |

Для вычисления процентного содержания соли в пробе комбикорма или мясокостной муке пользуются следующей формулой:

где А – количество 0,1 н. раствора азотнокислого серебра, затраченного на титрование, мл;

0,0058 – количество хлористого натрия (г), соответствующее 1мл 0,1 н. раствора азотнокислого серебра;

50 – общий объем воды, взятой для экстрагирования;

5 – величина навески, г;

100 – процентное выражение;

10 – количество экстракта, взятое для титрования, мл.

Практические задания для самостоятельной работы:

1. Составить средний образец зерна.

2. Определить кислотность зерна и комбикормов.

3. Установить зараженность и повреждение зерна амбарными вредителями.

4. Определить содержание поваренной соли в комбикормах.

Контрольные вопросы

1. Как отбирают среднюю пробу зерна для лабораторного исследования?

2. Как определяют доброкачественность зерна и комбикормов?

3. Как определяют засоренность и повреждение зерна амбарными вредителями?

Задание 18. Методы определения ядовитых

веществ в кормах, качества жмыхов, шротов

и кормов животного происхождения

Цель занятия: ознакомиться с методами определения качества жмыхов, шротов, кормов животного происхождения, определить содержание ядовитых веществ в доброкачественных кормах, перекисное и кислотное число в жире.

Оборудование и реактивы: зерно хлопчатника, хлопчатниковый шрот или жмых, позеленевшие проросшие клубни картофеля, мякоть и отвар кормовой свеклы, концентрированная серная кислота, 80 – 90%-ный раствор уксусной кислоты, 5%-ный раствор перекиси водорода, кристаллики дифениламина, фарфоровые чашки, микроскоп, хлороформ, уксусная кислота, насыщенный раствор йодистого калия, 1%-ный раствор крахмала, 0,01 н. раствор гипосульфита, 0,1 н. раствор едкого калия, 1%-ный раствор фенолфталеина (спиртовой), эфир, спирт этиловый, химические стаканчики с 1 г жира.

Жмыхи, шроты, мясокостная, костная, рыбная мука входят в группу белковых кормов − протеиновых добавок.

При использовании некоторых видов жмыхов и шротов в кормлении животных необходимо учитывать наличие в них ядовитых и вредных веществ. Так, в льняном жмыхе может содержаться циангликозид линамарин; в хлопчатниковых жмыхе и шроте − госсипол, в сурепковом, рапсовом жмыхе или шроте − синигрин и синальбин.

Питательность и качество жмыхов и шротов зависит от вида масличных культур, способа их производства, условий хранения, влажности и наличия примесей.

Запах и свежесть определяют после выдерживания в течение суток небольших порций корма, смоченных водой (35 – 400С). Неприятный запах указывает на порчу жмыха или шрота, при хранении они нередко покрываются плесенью.

Примеси песка в жмыхах и шроте определяются так же, как в зерновых и комбикормах.

Некоторые виды жмыхов и шротов содержат ядовитые и летучие горькие вещества, которые также необходимо определять.

Оценка качества жмыхов и шротов. Для каждого вида жмыхов и шротов характерны определенный цвет, специфичный запах и вкус, физико-химические показатели.

Определение вида жмыха химическим способом. Около 1 г измельченного жмыха насыпают в пробирку, доливают 5 мл смеси, состоящей из 20 мл 96%-ного этилового спирта и 1 мл соляной кислоты (плотность 1,19 г/см3). Пробирку ставят на несколько минут в кипящую водяную баню, затем хорошо взбалтывают и дают жмыху осесть на дно. Если жмых подсолнечниковый, то осадочная жидкость окрашивается в вишневый цвет, если льняной или рапсовый − в белый; если хлопчатниковый − в желтый цвет.

Определение влажности жмыхов и шротов. Нормальная влажность льняного и соевого жмыхов, хлопчатникового и кукурузного шротов должна быть не более 11%, соевого шрота − не более 10, хлопчатникового жмыха – не более 9, подсолнечникового жмыха − не более 8,5 %. Устанавливают влажность такими же методами, как для зерновых кормов.

Определение зольности жмыхов и шротов. Повышенная зольность жмыхов и шротов указывает на недостаточную очистку масличных семян от минеральных примесей, а подсолнечникового и хлопчатникового жмыхов − от лузги, что снижает их кормовое достоинство.

В предварительно прокаленный, охлажденный в эксикаторе и взвешенный тигель помещают 2 г измельченного жмыха (шрота). Навеску сжигают в муфельной печи до белого или светло-серого цвета, затем охлаждают и взвешивают. Прокаливание, охлаждение и взвешивание проводят несколько раз до получения постоянной массы.

Содержание золы (%):                       Х = (m – тг)100 : Т2,

где m − масса тигля с золой;

тг − масса пустого тигля;

100 − коэффициент пересчета в проценты;

Т2 − масса навески корма, г.

Для всех видов и сортов жмыхов и шротов установлены предельные нормы зольности, %:

| Название | Норма зольности, % |
| --- | --- |
| Жмых |
| подсолнечниковый | 6 − 7 |
| льняной | 5,5 − 8 |
| хлопчатниковый | 7 − 8 |
| сурепковый | 7 − 8 |
| соевый | 4 − 6,5 |
| Шрот |
| соевый | 6 |
| хлопчатниковый | 6 − 7 |
| кукурузный | 6 − 7 |

Определение металломагнитных примесей в шроте. Проводят так же, как и в комбикормах. Количество таких примесей в шроте должно быть не более 0,1 %, причем размер частиц не более 2 мм в наибольшем линейном измерении, без острых режущих краев.

Общая ориентировочная проба на доброкачественность жмыха. Небольшое количество жмыха смачивают водой в стакане, закрывают сверху стеклом и ставят в термостат при 36 – 400С. Через 2 − 4 ч определяют запах. У доброкачественного жмыха сохраняется обычный запах, который лишь несколько усиливается. Жмых испорченный пахнет гнилью.

Льняные жмыхи определяют пробой на ослизнение. Чайную ложку измельченных в муку жмыхов помещают в стаканчик, в который добавляют 10-кратное количество горячей воды, хорошо перемешивают и дают постоять. Доброкачественные жмыхи в таком случае образуют студенистую массу с приятным запахом.

Проба на наличие синильной кислоты. Для быстрого обнаружения и грубого количественного определения синильной кислоты пользуются пикриновыми бумажками, изменяющими свой цвет в присутствии ее паров. Для их приготовления обычную фильтровальную бумагу разрезают на полоски шириной 1 см и длиной 4 − 6 см. Полоски опускают в 4%-ный водный раствор пикриновой кислоты, высушивают и пропитывают 10%-ным раствором углекислого натрия. После высушивания бумажки приобретают лимонно-желтый цвет.

Для анализа 2− 5 г льняного жмыха в измельченном виде помещают в пробирку и добавляют дистиллированной воды, подогретой до 35 − 400С, до образования тестообразной массы. Пробирку закрывают пробкой, зажимая ею пикриновую бумажку так, чтобы она не касалась корма. Пробирку выдерживают 2 − 4 ч в термостате при 35 − 380С. При наличии в исследуемом жмыхе синильной кислоты пикриновая бумажка окрашивается от красного, красно-оранжевого до коричневого цвета в зависимости от ее содержания.

При количественном определении синильной кислоты 50 г измельченного льняного жмыха помещают в колбу и доливают 150 мл 1%-ного раствора виннокаменной кислоты. Смесь взбалтывают и оставляют на сутки в покое. Затем в колбу быстро добавляют 150 мл воды, вставляют в нее пробку с отводной трубкой, присоединяют последнюю к холодильнику и отгоняют жидкость, нагревая колбу в парафиновой или водяной бане или же паром из парообразователя. Конец форштоса холодильника перед началом отгонки опускают в небольшое количество (15 − 20 мл) воды, влитой в приемник для сбора дистиллята, с добавлением к ней 15 мл 0,5 н. раствора гидроксида калия. Отгонку заканчивают, когда выходящий из холодильника отгон перестанет давать реакцию на синильную кислоту по пикриновой бумажке.

Содержание синильной кислоты устанавливают с помощью 0,1 н. раствора азотнокислого серебра, которым титруют (в присутствии индикатора − 10%-ного раствора йодида калия) отогнанную жидкость до появления неисчезающей мути. В начале титрования белый осадок цианистого серебра быстро исчезает при взбалтывании. Когда вся синильная кислота соединится с серебром и калием (в серебряно-синеродистый калий), от первой же капли появляется неисчезающая муть.

При вычислении результатов пользуются следующей формулой:

Х = а К×0,318×1000 : m,

где Х − содержание синильной кислоты в 1 кг жмыха, г;

а − количество миллилитров 0,1 н. раствора азотнокислого серебра, израсходованное на титрование;

К − поправочный коэффициент к титру 0,1 н. раствора азотнокислого серебра;

0,318 − коэффициент пересчета молекулы азотнокислого серебра на молекулу синильной кислоты;

1000 − коэффициент пересчета на 1 кг корма;

m − масса навески жмыха, г.

Жмыхи из семян крестоцветных (рапсовый и сурепковый) могут содержать в себе летучие вещества (например, горчичное масло), придающие им горький вкус и обусловливающие вредное воздействие на организм животного при скармливании. Поэтому в них нужно определять наличие масел. Для этого небольшое количество измельченных жмыхов замешивают в стакане с водой, нагретой до 70 – 800С, до состояния жидкой кашицы. Стакан закрывают стеклом. Если через 20 мин обнаруживается резкий горчичный запах, то скармливать животным такие жмыхи нужно осторожно и в небольших количествах.

1. Проба на наличие горчичного масла. В стакане замешивают в жидкую кашицу небольшое количество измельченного жмыха с водой, нагретой до 70 − 75 °С. Стакан закрывают стеклом и оставляют на 20 мин. Если в жмыхе содержится много горчичного масла, при снятии со стакана крышки ощущается горчичный запах.

2. Количественное определение горчичного масла. Навеску хорошо измельченных и предварительно подсушенных жмыхов (5 г) насыпают в круглодонную колбу на 500 мл, доливают туда 100 мл воды и 10 мл 96%-ного этилового спирта. Колбу оставляют на 2 ч, предварительно плотно закрыв ее пробкой. После этого пробку заменяют новой с отводной трубкой, которую присоединяют к холодильнику. Колбу для предотвращения вспенивания жидкости сначала нагревают медленно и осторожно, на небольшом пламени, а после закипания жидкости нагревание усиливают. Отогнанную жидкость собирают в колбу с предварительно налитыми в нее 30 мл 10%-ного раствора аммиака, в который погружают нижний конец отводной трубки холодильника.

В приемник отгоняют около половины жидкости, в него же добавляют дистиллированную воду, использованную для обмывания конца отводной трубки холодильника из промывалки, и избыток 10%-ного раствора азотнокислого серебра. Колбу-приемник закрывают пробкой с обратным холодильником и нагревают в течение 1ч в водяной бане. При этом образуется сернистое серебро. Последнему дают осесть, а не остывшую еще жидкость пропускают через бензольный фильтр. Остаток на фильтре промывают несколько раз горячей дистиллированной водой.

Фильтр высушивают сначала в сушильном шкафу, а затем сжигают в прокаленном, охлажденном и взвешенном тигле. По разнице между массой пустого тигля и тигля с золой (после охлаждения) узнают массу золы. Содержание горчичного масла (%)вычисляется по формуле

Х = (т2 – т1,) × 0,4594 × 100 : т,

где т2 − масса тигля с золой, г;

т1 – масса пустого тигля, г;

0,4594 − количество горчичного масла, эквивалентное 1 г серебра;

100 − коэффициент пересчета в проценты;

т − масса навески жмыха, г.

Хлопчатниковые жмыхи и шроты обладают ядовитыми свойствами из-за наличия в них глюкозида госсипола. Для определения госсипола из средней пробы измельченного корма берут 20 – 25 мг. Навеска разделяется на 8–10 равных частей, каждую из которых помещают на предметное стекло. Перед просмотром под малым увеличением микроскопа на каждое из предметных стекол с исследуемым кормом наносится 1 капля концентрированной серной кислоты. При этом частицы корма (железки оболочек семян хлопчатника), содержащие госсипол, приобретают красное окрашивание. Подсчитывают число круглых, овальных или бесформенных железок ярко-красного или ало-красного цвета во всех 8 – 10 частях.

Процентное содержание госсипола вычисляют по формуле

где  Х – процентное содержание госсипола;

К – общее количество красных точек во всех 8 – 10 частях;

0,085 – постоянный коэффициент;

20 – взятая навеска.

Определение содержания соланина в картофеле

В растениях из семейства пасленовых находится в значительных количествах глюкоалкалоид соланин. При кормлении сельскохозяйственных животных картофелем и отходами его переработки могут встречаться случаи отравления соланином. Качественный анализ на соланин проводится с помощью реакции Ниловой.

Качественная проба. С клубня картофеля производят срез толщиной в 1 мм: по оси, делящей картофель на две половины от верхушки до основания, с боков клубня, около глазков. Срезы помещают на часовые стекла или фарфоровую чашку и наносят по 1 – 2 капли уксусной кислоты, концентрированной серной кислоты и перекиси водорода. Быстро появляющееся интенсивно-розовое окрашивание или темно-малиновое на срезах картофеля указывает на наличие соланина.

Качественное определение нитритов в свекле

В практике животноводства отмечались случаи отравления запаренной или вареной свеклой. При медленном остывании сваренной свеклы образуются нитриты и окислы азота из имеющейся в свекле калийной селитры. Нитриты вызывают кислородное голодание тканей, которое может привести животное к гибели.

Для определения нитритов в свекле поступают следующим образом. На поверхность свежего среза свеклы наносят 2 – 3 капли 1%-ного раствора дифениламина на серной кислоте. Интенсивное синее окрашивание поверхности среза указывает на наличие нитритов, розовое окрашивание – на малое количество нитритов, а при их отсутствии цвет среза свеклы не изменяется.

Пробу (10 – 15г) свекловичной мякоти из разных мест корнеплода помещают в колбу, кипятят в течение 15 мин и фильтруют через однослойный бумажный фильтр. Фильтрат собирают и выпаривают в фарфоровой чашке. К желтому осадку добавляют 1 – 2 капли 1%-ного раствора дифениламина (или несколько кристалликов) и 1 – 2 капли серной кислоты. При значительном количестве нитритов появляется синее окрашивание, при малом содержании – розовое, при их отсутствии цвет осадка не изменяется.

Определение перекисного (йодного) числа

В жирах в результате длительного или неправильного хранения комбикормов и их компонентов активизируются процессы свободнорадикального окисления и образуются перекиси, альдегиды, оксикислоты, кетоны и другие токсические продукты. Попадание в организм этих продуктов вызывает интенсификацию процессов перекисного окисления на уровне клеток и тканей, приводит к сдвигу кислотно-основного равновесия в кислую сторону, инактивации ряда ферментов, повреждению мембран клеток и субклеточных органелл вплоть до лизиса клеток, нарушению работы иммунной системы. В крови больной птицы снижается содержание гемоглобина, а в сыворотке крови – каротина, витамина Е, повышается активность ферментов АсАТ и АлАТ, резко увеличивается содержание конечных, наиболее токсичных продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) (например, малонового диальдегида (МДА)) уменьшается содержание витаминов Е и А в печени, повышается кислотное число внутреннего жира. В инкубационных яйцах снижается содержание каротиноидов, витаминов А и Е и повышается кислотное число желтков.

Токсические продукты окисления жиров, кроме непосредственного влияния на организм, разрушают в кормах и биопрепаратах витамины А, Д, Е и др.

Методика количественного определения перекисного числа

в кормах животного и растительного происхождения

Реактивы и оборудование: весы лабораторные аналитические по ГОСТ 24104 – 80е; колбы стеклянные с притертой пробкой по ГОСТ 10394 – 72 вместимостью 150, 205 и 500 см3; баня водяная; цилиндры лабораторные мерные по ГОСТ 1770 – 74е вместимостью 10 – 25 см3; палочки стеклянные; бумага фильтровальная по ГОСТ 12026 – 66; эфир медицинский по ГФХ СССР; кислота уксусная по ГОСТ 61 – 75; калий йодистый по ГОСТ 4232 – 74; хлороформ по ГФХ СССР; 0,01н. титрованный раствор гипосульфита натрия; 1%-ный раствор растворимого крахмала.

Ход определения. Перекисное (йодное) число показывает, какое число йода в граммах вступает в реакцию с перекисями, содержащимися в 100 г исследуемого жира. В колбу емкостью 200 – 250 мл вносят навеску жира – 1г, взятую с точностью до 0,0002, приливают 10 мл хлороформа и 10 мл ледяной уксусной кислоты. Быстро добавляют к содержимому колбы 0,5 мл насыщенного раствора йодистого калия, тщательно смешивают и оставляют в темном месте на 3 – 5 мин. После этого в колбу вливают 100 мл дистиллированной воды, в которую заранее добавлен 1 мл 1%-ного раствора крахмала. Далее содержимое колбы титруют 0,01 н. раствором гипосульфита до исчезновения синей окраски.

Расчет перекисного числа ведется по формуле

где а – количество гипосульфита, пошедшее на титрование;

0,00127 – количество йода в граммах, эквивалентное 1 мл 0,01 н. раствора гипосульфита;

n – навеска исследуемого образца жира;

100 – количество дистиллированной воды.

Жир, имеющий перекисное число до 0,03, считается свежим, от 0,03 до 0,06 – свежим, но подлежащим быстрой реализации, от 0,06 до 0,1 – сомнительной свежести, более 0,1 – испорченным.

Определение кислотного числа

Методика определения кислотного числа в кормах животного

и растительного происхождения

Реактивы и оборудование: весы лабораторные аналитические по ГОСТ 24104 – 80е; колбы стеклянные с притертой пробкой по ГОСТ 10394 – 72 вместимостью 150, 205 и 500 см3; баня водяная; цилиндры лабораторные мерные по ГОСТ 1770 – 74е вместимостью 10 – 25 см3; палочки стеклянные; бумага фильтровальная по ГОСТ 12026 – 66; эфир медицинский по ГФХ СССР; спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 596 – 67; 1%-ный спиртовой раствор фенофталеина; 1%-ный спиртовой раствор тимолфталеина; 0,1 н. титрованный раствор едкого калия или едкого натрия.

Кислотным числом называется количество миллиграммов едкого калия, которое затрачивается на нейтрализацию свободных жирных кислот, находящихся в 1 г жира.

В колбочку или химический стаканчик отвешивают 1 г жира с точностью до 0,01. Приливают 50 мл нейтрализованной смеси, состоящей из серного эфира и 96%-ного этилового спирта (в соотношении 2:1).

Содержимое колбочки взбалтывают и добавляют 3 – 5 капель фенолфталеина. Далее производится титрование содержимого колбочки 0,1 н. раствором едкого калия до появления бледно-розовой окраски, не исчезающей в течение 1 мин.

Расчет кислотного числа ведется по формуле

где а – количество 0,1 н. раствора КОН, пошедшее на титрование;

5,6 – количество КОН (мг), содержащегося в 1 мл 0,1 н. его раствора;

К – поправочный коэффициент на титр раствора КОН;

n – навеска исследуемого образца жира.

Кислотное число свежих доброкачественных жиров находится в пределах от 2,2 до 2,6. Для быстрейшего растворения жира можно использовать водяную баню с температурой воды 70 – 800С.

Методика определения кислотного числа желтка

Методика предназначена для определения качества инкубационных яиц и пригодности их к инкубации. Под кислотным числом понимают весовое количество КОН, необходимое для нейтрализации кислот в исследуемом субстрате.

Реактивы: спирт-эфир (1:1); 0,1н. раствор КОН; 0,5%-ный спиртовой раствор фенолфталеина; 0,1 н. КОН (фиксанал), НСl.

Оборудование: фарфоровая ступка с пестиком, колбы или стаканы на 25 – 50 мл, весы (аналитические) и разновесы, ножницы.

Ход определения. Навеску желтков (2,0 г) тщательно растирают в ступке с 20,0 мл спирт-эфира (сначала прибавляют 5 – 8 мл спирт-эфира и растирают навеску, после чего содержимое сливают в колбу или стакан, оставшимся количеством спирт-эфира ополаскивают ступку и сливают его в ту же колбу или стакан) и титруют 0,1н. КОН с добавлением фенолфталеина (5 – 6 капель на 20 мл спирт-эфира) до устойчивого розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 минуты.

Расчет проводится по формуле

,

где Х − кислотное число, мг КОН;

А − количество миллилитров раствора КОН, пошедшее на тит-рование пробы, минус количество миллилитров раствора КОН, пошедшее на титрование 20 мл спирт-эфира;

В − навеска желтка, г;

К − коэффициент поправки к раствору КОН для пересчета на точный 0,1н. раствор.

Расчет коэффициента поправки: 10,0 мл 0,1 н. раствора HCl, приготовленного из фиксанала, оттитровывают с добавлением фенолфталеина (1 – 2 капли) раствором КОН до слабо-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 минуты; нормальность раствора КОН определяют по формуле

,

где У − количество миллилитров КОН, пошедшее на титрование 10 мл 1 н. раствора HCl.

После этого К определяют по формуле

.

Пример. На титрование 10 мл 0,1 н. раствора HCl пошло 9,8мл раствора КОН, тогда нормальность приготовленного раствора

Практические задания для самостоятельной работы:

1. Определить содержание соланина в картофеле и нитритов в отваре и мякоти кормовой свеклы.

2. Определить перекисное и кислотное число в жирах животного происхождения.

3. Установить доброкачественность жмыхов (при наличие в лаборатории кафедры).

Контрольные вопросы

1. Как определить содержание соланина в картофеле и нитритов в свекле?

2. Какие причины приводят к недоброкачественности жиров животного происхождения?

3. В каких случаях происходит отравление животных жмыхами?

Раздел 4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ОЦЕНКИ ПОЧВЫ

Задание 19. Исследование механического

состава и физических свойств почвы

Цель задания: ознакомиться с методами исследования почвы при изучении ее механического состава и физических свойств.

Материалы и оборудование: пробы почвы; набор сит; почвенные термометры; стеклянные трубки; мерный цилиндр; цилиндр с сетчатым дном.

Пробы почвы должны отражать средние показатели определенного земельного участка. Берут их специальным буром или чистой лопатой. Предварительно с поверхности почвы убирают (удаляют) растительность и другие посторонние предметы. Образцы почвы отбирают в хорошую сухую погоду на различной глубине в зависимости от поставленной задачи. Например, послойный (через каждые 20 см) способ отбора проб на глубине до 1 м важен для выяснения давности загрязнения почвы (определяют по перемещению хлоридов и других продуктов минерализации органических веществ из верхних слоев в нижние).

Каждую пробу массой 2 − 3 кг помещают в стеклянные банки с притертой пробкой или в чистый полиэтиленовый пакет, прикладывают записку с указанием даты, места и глубины взятия образца. В лаборатории отобранные пробы почвы рассыпают тонким слоем на листы бумаги, раздавливают слежавшиеся комки и высушивают на воздухе. Для анализа отбирают 0,5 − 1 кг, остальную часть хранят. Перед началом лабораторных исследований из образца почвы удаляют корни и другие нехарактерные примеси, взвешивают их для установления процентного содержания.

Определение структуры и типа почвы. После высушивания пробы почву рассматривают на бумаге или тарелке и предварительно определяют ее тип и структуру. Если в почве содержится до 99 % песка и до 10 % глины, ее относят к песчаной; от 10 до 30 % глины − супесчаной; от 30 до 50 % глины − суглинистой; более 50 % глины − глинистой. В черноземной почве гумус (растительный перегной) составляет более 20 %. В торфе содержится большое количество органического перегноя (50 − 80 %).

Определение механического состава почвы. От размера частиц, составляющих почву, и их соотношения зависит обмен почвенного воздуха с атмосферным. Насыщение почвы кислородом необходимо для процессов окисления органических веществ.

Для определения соотношения частиц почвы по их размеру применяют набор сит с разным диаметром отверстий. Чаще всего такие наборы состоят из 5 − 7 сит с отверстиями диаметром 10, 7, 5, 3, 2,1, 0,25 мм. Складывают сита так, чтобы они плотно входили одно в другое. В верхнее сито, с самыми крупными отверстиями, насыпают 100 г разрыхленной воздушно-сухой почвы, закрывают его крышкой и, осторожно сотрясая весь набор, просеивают пробу. Частицы почвы диаметром 10 мм и более остаются на сите № 1, их называют крупным хрящем; частицы диаметром от 7 до 10 мм и от 5 до 7 мм остаются на ситах № 2, 3 − средний хрящ; частицы диаметром от 2 до 5 мм остаются на ситах № 4, 5 – мелкий хрящ; частицы диаметром от 1 до 2 мм остаются на сите № 6 − крупный песок; частицы диаметром от 0,25 до 1 мм остаются на сите № 7 − мелкозем; на дне набора сит собираются частицы диаметром менее 0,25 мм − мелкий песок.

После просеивания почвы взвешивают содержимое всех сит и определяют соотношение частиц разного размера, ее механический состав.

Определение основных физических свойств почвы. Температуру почвы в гигиенических целях измеряют при выборе мест для устройства летних лагерей, тырл или стойбищ животных ранней весной или поздней осенью на пастбищах и в загонах с помощью специальных термометров. Кроме этого органолептически определяют цвет и запах почвы, ее водные свойства: водоподъемную способность (капиллярность), фильтрационную способность (водопроницаемость), объем пор почвы, способность впитывать и удерживать влагу (влагоемкость).

Для измерения используют термометры: в поверхностном слое почвы – изогнутые термометры Савинова (рис.24), которые в зависимости от глубины исследуемого слоя имеют разную длину, а в глубоких (не более 1 м) – длинные термометры в металлической оправе с острым наконечником.

Цвет почвы может быть темным (черным), светло-серым, светло-желтым и других оттенков в зависимости от количества находящихся в ней органических веществ и примесей. Темная (черная) окраска указывает на содержание в почве большого количества органических веществ. При санитарной оценке такой почвы следует учитывать, что окраску почве придает гумус (перегной) в результате внесения больших доз навоза. В таких почвах патогенные микроорганизмы встречаются чаще.

Почвы, бедные гумусом и органическими веществами, имеют светло-серую (подзолистые) или светло-желтую (песчаные, глинистые) окраску, содержат малые количества биологически активных минеральных соединений.

Запах почвы можно определить непосредственно на месте, при взятии пробы. Для этого пробу почвы помещают в колбу, заливают горячей водой, закрывают пробкой и встряхивают, затем открывают пробку и определяют запах. Чистая незагрязненная почва не имеет запаха. Гнилостный, аммиачный, сероводородный и другие запахи свидетельствуют о загрязнении почвы навозом, мочой, неочищенными сточными водами, трупными остатками животных.

Водоподъемная способность (капиллярность) почвы зависит от ее механического состава, т. е. чем меньше размер частиц почвы, тем выше подъем влаги по капиллярам. Высокая капиллярность нередко служит основной причиной сырости почвы помещений, если не приняты соответствующие меры (гидроизоляция).

Водоподъемную способность почвы определяют в лабораторных условиях. Для этого в штатив устанавливают стеклянные трубки диаметром 2,5 − 3 см (с сантиметровыми делениями и длиной 1 м). Нижние концы трубок обвязывают полотном. Каждую трубку заполняют исследуемой почвой, нижние концы трубок погружают в стаканы или ванночки с водой на глубину 0,5 см. В зависимости от размера частиц, а отсюда и размера капилляров в почве, вода с неодинаковой скоростью будет подниматься вверх. По изменению окраски увлажненной почвы в трубках следят за скоростью и высотой поднявшейся по капиллярам воды, отмечая ее уровень через 5, 10, 30 и 60 мин и далее через каждый час до прекращения подъема уровня. По 3 − 5 пробам почвы получают результаты ее водоподъемной способности.

Фильтрационная способность (водопроницаемость) почвы − скорость просачивания воды через почвы различных типов – зависит от их структуры. Водопроницаемость имеет большое санитарно-гигиеническое значение, поскольку определяет водно-воздушный режим почвы.

Для определения водопроницаемости сухой измельченной почвы берут стеклянную трубку диаметром 3 − 4 см и длиной 25 − 30 см. Отмерив от нижнего конца трубки 20 и 24 см, отмечают эти уровни на стекле. Нижний конец трубки обвязывают тонким полотном и при встряхивании наполняют исследуемой почвой до нижней черты (на 20 см). Укрепив трубку в штативе вертикально, подставляют под ее нижний конец мерный цилиндр с воронкой. Мерный цилиндр должен быть одинакового диаметра с трубкой. На цилиндре делают снизу отметку на уровне 4 см. Зафиксировав время, осторожно наливают в трубку на почву слой воды высотой 4 см и все время поддерживают этот уровень. Водопроницаемость выражают двумя показателями: временем, в течение которого вода пройдет через слой почвы толщиной 20 см, и временем, которое потребуется для накопления в цилиндре слоя воды высотой 4 см.

От объема пор почвы зависит ее аэрация. Для определения объема пор почвы берут мерный цилиндр, наливают в него 50 мл воды и высыпают 50 мл исследуемой почвы. Смешав почву с водой, отмечают на цилиндре общий объем. В результате заполнения пространства водой (пор между частицами почвы) общий объем смеси будет меньше 100 мл. Разница между заданным объемом и фактическим составит объем пор почвы.

Пример расчета. После смешивания 50 мл воды и 50 мл почвы объем составил 85 мл. Следовательно, поры почвы занимают объем 15 мл (100 – 85), или 30 %:

50 – 100

15 – Х                      Х=15×100 : 50= 30 %.

Влагоемкость − способность почвы впитывать и удерживать в себе определенное количество воды. При большой влагоемкости уменьшается ее возможность воздухо- и водопроницаемости. На таких участках почвы нередко наблюдается отсыревание полов, стен, ограждающих конструкций помещений, замедляется разложение органических веществ.

Для определения влагоемкости почвы берут стеклянный цилиндр с сетчатым дном и насыпают в него 100 г воздушно-сухой пробы. Цилиндр с почвой взвешивают. После этого погружают его в воду и наблюдают до появления воды в верхнем слое почвы. Это свидетельствует о том, что часть воды впиталась почвой, находящейся в цилиндре. Вынув цилиндр из воды, ждут, пока полностью стечет невпитавшаяся вода. После этого цилиндр снова взвешивают. Разница между первым и вторым взвешиванием соответствует массе влаги, удерживаемой исследуемой почвой.

Пример расчета. Масса цилиндра с сухой почвой (первое взвешивание) 150 г, масса цилиндра 50 г. Масса того же цилиндра с почвой после поглощения воды (второе взвешивание) 170 г. Разница между первым и вторым взвешиванием составит 20 г (170 − 150). Следовательно, влагоемкость исследуемого образца равна 20 %. Взвесь фильтруют через бумажный фильтр. Затем берут 50 мл фильтрата и титруют 0,005 н. раствором гидроксида натрия. В качестве индикатора используют лакмусовую бумагу (применение фенолфталеина возможно, если смесь барды и воды имеет светло-желтый цвет). Титрование ведут до появления ярко выраженного синего венчика на красной лакмусовой бумаге или до бледно-розового окрашивания фильтрата, не исчезающего в течение 1 мин.

Количество 0,005 н. раствора гидроксида натрия, израсходованное на титрование, умножают на 20, чтобы определить количество щелочи, необходимое для титрования всего полученного фильтрата.

Практические задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться с правилами отбора проб почвы для гигиенических исследований.

2. В отобранном образце почвы определить ее механический состав, цвет, запах, влажность, пористость, водопроницаемость, влагоемкость, капиллярность.

3. Сделать заключение о гигиенических свойствах почвы.

Контрольные вопросы

1. Как проводят отбор проб почвы для физико-химического исследования?

2. Перечислите методы исследования физических свойств почвы.

3. Какие свойства почвы относятся к физическим и их гигиеническое значение?

Раздел 5. ГИГИЕНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ

При эксплуатации животноводческих помещений, создании фермерских хозяйств и специализированных предприятий с высокой концентрацией поголовья животных на ограниченной площади важнейшей инженерной и производственной задачей является создание нормальных условий содержания и поддержание такого микроклимата, который технологически обеспечивал бы высокую продуктивность и охрану здоровья животных от экстремальных техногенных и природных факторов внешней среды. Конструкция зданий, их внутренняя планировка, применяемое оборудование и строительные материалы в климатических условиях Республики Беларусь должны эргономически соответствовать удобствам для человека при обслуживании животных и физиологическим особенностям организма в зависимости от вида и возраста скота.

Одно из важных технологических и гигиенических требований промышленного животноводства – создание в помещениях оптимального микроклимата в соответствии с видом, возрастом и клинико-физиологическим состоянием.

На формирование микроклимата в помещениях оказывают влияние разнообразные факторы: климатические условия, объемно-планировочное и конструктивное решение здания, теплозащитные свойства ограждающих конструкций, мощность отопительно-вентиляционного оборудования и режим его использования, уровень воздухообмена, тепло-, газо- и влаговыделения животных (зависящие от вида, возраста, живой массы, продуктивности, физиологического состояния животных), плотность размещения (площадь пола и объем здания в расчете на животное), устройство канализации и навозоудаления, эффективность их работы и др.

Основной целью при выполнении курсовой работы является овладение студентами основами проектирования животноводческих ферм, чтобы будущий специалист мог описать помещение, в котором животные содержались в оптимальных условиях, закрепить и расширить теоретические знания, полученные при изучении зоогигиены с основами проектирования животноводческих объектов, научиться применять их для решения конкретных практических задач при проектировании, реконструкции и технологическом перевооружении животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик, зоотехническом и экономическом обосновании технологии при производстве продуктов животноводства.

Для этого студент должен научиться работать со справочной литературой, стандартами, технологическими, санитарными, противопожарными нормами и требованиями, предъявляемыми зоогигиеной к животноводческому объекту. Поэтому тематика курсовых работ основывается сугубо на индивидуальных заданиях с учетом учебной программы по дисциплине, актуальности и значимости для производства. Она составлена по технологическим, объемным, видовым, возрастным и продуктивным характеристикам животных, каждое задание отличается, главным образом, исходными данными примерно одинаковой сложности и различными климатическими районами Республики Беларусь. Курсовая работа должна содержать конкретные мероприятия по оптимизации микроклимата в обследуемых помещениях и рекомендации по улучшению отдельных элементов технологии. Выполнение ее требует от каждого студента изучения литературы по избранной теме, освещающей современные и перспективные вопросы гигиены сельскохозяйственных животных, проектирования животноводческих объектов и опыт сельскохозяйственного производства.

Методические указания будут полезны специалистам хозяйства при реконструкции зданий и выборе способов оптимизации микроклимата.

6. Общие гигиенические требования

к выбору участка, проектированию

и эксплуатации животноводческих объектов

Выбор участка для фермы, комплекса осуществляет комиссия с обязательным участием зооветеринарных специалистов. Место для строительства должно отвечать гигиеническим, зооветеринарным, инженерным и экономическим требованиям. При выборе участка учитывается обеспечение фермы водой, электроэнергией, удобными путями для доставки кормов, вывоза продукции и отходов животноводства. Территория должна быть благополучной в отношении почвенных инфекций (сибирская язва, эмфизематозный карбункул, столбняк и др.). Ее выбирают открытую, с уклоном до 50 на юг или юго-восток, с подветренной стороны и ниже по отношению к населенным пунктам. Участок должен быть сухой с воздухо - и водопроницаемой почвой и залеганием грунтовых вод (до 2 м), а также должен быть защищен от господствующих в данной местности ветров. Размер участка определяют в зависимости от поголовья стада и обеспеченности его собственной кормовой базой.

При проектировании и строительстве новых ферм и комплексов и реконструкции существующих руководствуются республиканскими нормами технологического проектирования (РНТП) животноводческих и птицеводческих предприятий и ветеринарных объектов, инструкцией о порядке проведения ветеринарной экспертизы, проектной документацией на строительство животноводческих предприятий и другими методическими указаниями и рекомендациями.

При экспертизе проектов проверяют соответствие принятых в проекте решений утвержденному заданию на проектирование и согласованности с ветеринарным надзором. В проекте изучают пояснительную записку и генплан фермы (комплекса), графически изображенные на нем основные производственные, вспомогательные объекты и сооружения, объединенные технологическими процессами, общими ветеринарно-санитарными, гигиеническими, энергетическими и транспортными объектами.

Генеральный план хозяйства − одна из важнейших частей развития сельскохозяйственного предприятия. Он представляет собой описание (текстовая, расчетная и графическая части) комплексного решения всех вопросов состояния и перспектив развития объектов на ближайшие 10 – 15 лет. В нем необходимо учитывать планировку, благоустройство территории, размещение на ней по соответствующим зонам зданий (производственную и зоны обслуживания), сооружений, транспортных коммуникаций, инженерных сетей, организации системы хозяйственного и бытового обслуживания.

Капитальное строительство животноводческих помещений, ферм, комплексов начинается с их проектирования. Проектирование объектов до начала их строительства ведется по титульным спискам проектно-изыскательских работ для строительства будущих лет за счет затрат, выделяемых в планах капитальных вложений.

Строительство животноводческих объектов производится только на основе специально разработанных для этой цели проектов.

Проект предприятия представляет собой комплект технической документации и включает пояснительные записки, чертежи и схемы, экономические и технические расчеты, сметы и другие документы, необходимые для возведения и ввода объекта в действие.

Проектирование животноводческих предприятий, зданий и сооружений осуществляют проектные институты. Заказчиком является организация, получившая право возводить соответствующее сооружение на земельном участке. Проектирование ведется на единой основе, которую составляют нормы проектирования и государственные стандарты (ГОСТ) на строительные материалы и изделия. Нормы проектирования делятся на две группы − технологического и строительного проектирования. Разработаны следующие нормы технологического проектирования животноводческих предприятий: нормы технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота (РНТП 1 – 2004), свиноводческих предприятий (РНТП 1 – 2004), овцеводческих ферм (НТП 5 – 85), птицеводческих предприятий (НТП 4 – 85) и др. Цифрами обозначены номер норм и год их утверждения.

Нормы строительного проектирования, которые входят самостоятельным разделом в состав «Строительных норм и правил» (СНиП), устанавливают основные строительные требования, предъявляемые к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям зданий и сооружений.

ГОСТы устанавливают технические характеристики и параметры строительных материалов и изделий. Стандарты служат эталоном, по которому сверяют качество выпускаемой продукции поставщики и потребители.

Проектное задание − это первая стадия проектирования, где указаны требования к проекту и основные задачи. В проектном задании заказчик указывает следующие исходные данные: наименование предприятия; основание для проектирования; район, пункт и площадку для строительства; производственную мощность объекта; технологию содержания животных, количество, состав и продуктивность стада и др.

В соответствие с заданием на проектирование по своему назначению и области применения разрабатывают индивидуальные, экспериментальные и типовые проекты.

Индивидуальный проект составляют только для особых уникальных объектов и чаще всего он является экспериментальным. Индивидуальные проекты используют только для однократного строительства здания или сооружения или их комплекса.

Экспериментальный проект разрабатывают в том случае, если необходима тщательная проверка новых технологических решений непосредственно в производственных условиях.

Типовой проект − это комплекс проектно-сметной документации всего объекта в целом, рекомендованный соответствующими инстанциями к многократному использованию в строительстве. Типовой проект позволяет резко сократить стоимость строительства за счет уменьшения стоимости строительно-монтажных работ.

Типовой проект состоит из трех частей: пояснительной записки, графической части (чертежи) и смет к ним. Типовой проект рабочих чертежей состоит из нескольких альбомов: в первом альбоме приводятся пояснительная записка и чертежи (архитектурно-строительная, технологическая, сантехническая, электротехническая части); в во втором альбоме излагается сметная документация; в третьем альбоме приводится сводная спецификация и т.д.

7. Последовательность и методика выполнения

курсовой работы

Процесс выполнения курсовой работы состоит из следующих этапов:

– получение индивидуального задания студентом на кафедре (задание приближается к теме, изучаемой студентом по НИРС);

– подбор литературы и ее предварительный анализ;

– сбор данных по общей технологической части. Во время производственной практики студент самостоятельно, но по согласованию со специалистами хозяйства подбирает объект для курсовой работы;

– сбор данных о производственной деятельности хозяйства, фермы или комплекса.

Для правильной оценки факторов, оказывающих влияние на формирование микроклимата, надо иметь точное описание его, что необходимо для расчета тепловоздушного баланса:

– ознакомиться с проектной документацией, а при обследовании нужно отметить отклонения от проекта, если они есть. Если нет проекта, все измерения произвести в натуре;

– пользуясь методикой и справочными материалами, рассчитать  освещенность, объем вентиляции и кратность обмена воздуха на осенний переходный период, тепловой баланс на самый холодный месяц года, потребность в воде, емкость навозохранилища;

– найти конкретные и целесообразные пути улучшения условий содержания животных. В первую очередь обратить внимание на утепление ограждающих конструкций, режим работы обогревательных систем с профилактикой шумовых стрессов;

– выполнить инженерно-графическую работу в виде чертежей генерального плана застройки фермы или комплекса, горизонтального и вертикального резервов здания. На плане здания указываются размер и устройство стен, окон, дверей, все слои перекрытий, кровли, внутреннее оборудование – кормление, поение, навозоудаление, устройство вентиляции, размещение ското-мест.

За нулевую отметку принимается уровень пола, а что ниже – обозначается знаком (–). Все чертежи выполняются карандашом, формат А3 (12) размером 297 ( 420 мм.

Оформление курсовой работы и стиль изложения должны быть самостоятельными.Она должна содержать следующие структурные части: титульный лист – 1 страница, введение – 2 – 3, основная часть – 22 – 24, заключение – 1,5 – 3 страницы, список используемой литературы –10 – 15 источников, приложение.

7.1. Задание для выполнения курсовой работы

Для выполнения задания необходимо собрать следующие материалы:

1. Назначение хозяйства и его адрес.

2. Направление хозяйства, количество животных, ферм или комплексов.

3. Наименование изучаемого (проектируемого) животноводческого здания (коровник, свинарник, птичник и т.д.).

4. Размещение фермы (комплекса) и навозохранилища по отношению к населенным пунктам, водозаборам.

5. Генеральный план фермы (комплекса), размещение животноводческих, подсобных, административных зданий и сооружений.

6. Санитарное состояние территории фермы (комплекса), наличие дорог и выгульных площадок с твердым покрытием, а также дезбарьеров, озеленение, ограждение

7. Способ содержания животных в изучаемом (проектируемом) здании (привязное, беспривязное, групповое, индивидуальное, без подстилки, на подстилке), характеристика  поголовья по видовому, возрастному составу, продуктивности, живой массе.

8. Наличие ското-мест в изучаемом здании, количество фактически
размещенных животных;

9. Размеры изучаемого здания и его оборудование. Длина, ширина, высота помещения по внутренним промерам. Количество секций, их размеры, ширина, длина стойл, кормонавозных проходов, количество окон, дверей и их размеры, толщина стен. Размеры подсобных помещений.

10. Ограждение, конструкции изучаемого здания (стены, полы, потолок, окна, двери), материал, из которого они сделаны.

11. Технология трудоемких процессов: раздача кормов, характери-
стика водозаборных и водонапорных сооружений, типы поилок, рас-
ход воды, используемые механизмы и системы удаления навоза из
производственных зданий (механическая, гидравлическая, пневматическая, с применением скребковых транспортеров, бульдозеров, скреперов, гидросмывная, самотечная непрерывного или периодического действия).

12. Системы вентиляции: естественная (количество вентиляцион-
ных шахт и их сечение), искусственная (количество вентиляторов, их производительность).

13. Наличие отопительной системы (электрокалориферы, их мощность, другие источники тепла).

14. Освещенность помещений: естественная (количество окон,
фонарей, их размеры), искусственная (их мощность).

15. Наличие выгульных площадок;

16. Зоогигиенические мероприятия: режим уборки изучаемого помещения, уход за животными, моцион, условия микроклимата.

17. План горизонтального и поперечного разрезов изучаемого
здания (приложить чертеж).

7.2. Выполнение курсовой работы

При выполнении курсовой работы студент использует все сведения, собранные в хозяйстве во время производственной практики при изучении одной из животноводческих ферм или комплекса. Материалы курсовой работы необходимо изложить в следующем порядке.

Введение. В нем излагаются задачи по развитию животноводства вообще и развитию данного (по теме проекта) вида животных, в частности, на перспективу. Характеризуется состояние данного вопроса по теме работы как с теоретической, так и с практической точки зрения в нашей республике.

Обзор литературы. Описываются основные параметры микроклимата и их влияние на продуктивность и физиологическое состояние животных, строительные материалы, способ содержания животных, а также площадь и кубатура в помещении на одну голову. Микроклимат описывается для того помещения (коровник с привязным или беспривязным содержанием, свинарник-маточник или откормочник, хрячник, птичник с напольным или клеточным содержанием и др.), которое студент изучает.

Подробно излагается метод содержания животных в изучаемом здании.

Краткая характеристика хозяйства

- Название хозяйства, его адрес и местонахождение.

- Характеристика природно-климатических условий (климат, почва, рельеф).

3. Характеристика животноводства, поголовье по видам и продуктивности животных.

4.Сведения о кормовой базе.

Размещение фермы и ее построек

Описание фермы или комплекса, к которому привязывается данный проект, дается на материалах хозяйства по следующим показателям.

- Место расположения фермы, расстояние от других ферм, населенных пунктов, проезжих дорог, ветеринарных объектов, пастбищ.

- Характеристика территории, фермы, площадь, состояние почвы,
залегание грунтовых вод, роза ветров, рельеф местности.

- Количество и размер основных и вспомогательных зданий, сани-
тарные разрывы между ними. Приложить генеральный план фермы
(комплекса).

4. Основной состав животных, структура стада, продуктивность животных и качество продукции. Методы выращивания молодняка.

Размеры проектируемого здания, ограждающих

конструкций и оборудования

- Линейные промеры помещения (длина, ширина, внутренняя  высота, высота в коньке), общая площадь, кубатура помещения на 1 гол. или 1ц живой массы животных.

- Стены, их толщина и характеристика строительного материала.

- Перекрытие чердачное (его использование), совмещенное
(строительный материал, утеплитель и его толщина).

- Полы: строительный материал и его качество – прочность, водопроницаемость, теплопроводность.

- Крыша, кровельный материал и его характеристика.

- Тамбуры, их размеры (глубина, ширина, высота), использование,
характеристика строительного материала.

- Количество секций и их размеры, стойла, кормушки и их промеры. Ширина кормовых, навозных, кормонавозных и поперечных проводов.

- Количество окон, ворот, дверей и их размеры.

Технологические процессы в проектируемом помещении

- Поение и доение животных. Рассчитать потребность в воде.
Указать высоту устройства поилок, их вид. Указать ГОСТ на воду.

- Раздача кормов.

- Уборка навоза. Рассчитать выход навоза за год и объем навозохранилища.

Система освещения в проектируемом помещении

- Естественная освещенность. Рассчитать световой коэффициент (СК).

- Искусственная освещенность. Рассчитать удельную освещенность в Вт/м 2 и перевести в люксы.

Система вентиляции в проектируемом помещении

- С естественным побуждением воздуха.

- Размеры шахт (приточных и вытяжных) – сечение, высота.

- С искусственным побуждением воздуха (принудительная), мощность калориферов, марка.

- Провести расчет часового объема вентиляции по накоплению СО2 (для птицы) и водяных паров для животных.

Системы отопления проектируемого помещения

- Источники тепла, их количество и производительность.

- Рассчитать тепловой баланс помещения.

Графическая часть

(приложить к курсовой работе три чертежа)

- Начертить генеральный план фермы (комплекса) с указанием производственных, подсобных, административных зданий и других объектов.

2. Начертить планы горизонтального и поперечного разрезов проектируемого здания с обозначением  внутреннего оборудования и его размеры.

Инженерно-графическая часть

При выполнении курсовой работы необходимо начертить генеральный план фермы (комплекса), план и разрезы изучаемого (проектируемого) здания. Указанные чертежи следует делать на миллиметровой бумаге форматом А3 (12) размером 297 ( 420 мм (масштаб 1:500, разрезы объектов – 1:50,1:100).

На генеральном плане фермы (комплекса) показать все основные и вспомогательные здания и сооружения, а также все имеющиеся на территории фермы (комплекса) объекты. Указать расположение всех строений по отношению к сторонам света, розе ветров, жилому сектору, другим объектам, планировку участка и деление его территории на отдельные зоны (А, Б, В), подъезды к ферме и отдельным зданиям, освещение, озеленение и ограждение территории. Все изображения на генплане показываются как вид сверху, здесь же дается экспликация (перечень) всех зданий и сооружений. По периметру фермы (комплекса) показать размеры в метрах и занимаемую площадь в гектарах.

На плане здания показать стены, окна, двери, ворота, подсобные помещения, боксы, стойла, станки, клетки, продольные и поперечные проходы, схему навозоудаления (ТСН, гидроудаление и т.д.), поилки, схему отопления и вентиляции, т.е. место расположения калориферов и воздуховодов, отходящих от них, а также приточных каналов и вентиляторов, вытяжных шахт и встроенных в них вентиляторов. Если отопление водяное или паровое, то указать стрелками путь воды или пара.

Начертить схему искусственного освещения. Нанести размеры (длину и ширину здания по осям, подсобных помещений, толщину стены, ширину ворот, дверей, окон, длину и ширину стойл, боксов, клеток, станков, проходов, кормушек, навозных каналов).

Указать количество ското-мест в одном ряду клетки, секции. На разрезе здания показать высоту здания до конька крыши, высоту вытяжных шахт, окон, боксов, станков, кормушек, глубину навозных каналов. За нулевую (0,00) отметку следует принять уровень пола. Все, что ниже уровня пола, обозначается знаком «–», а выше – знаком «+». На разрезе указать все слои перекрытия с нанесением размеров толщины и название материалов.

В разделе «Основная часть» реферативной работы следует дать аналитический обзор литературы по изучаемому вопросу. Материал этого раздела должен быть последовательно и логически взаимосвязан, краток, иметь точные формулировки, без повторений. Для этого изучается литература по данному вопросу. Рекомендуется пользоваться библиографическими указателями, реферативными обзорами, картотекой журнальных статей, научными трудами и т.д. В необходимых случаях можно получить консультации у работников библиотеки, преподавателей кафедры. Из каждого подобранного по изучаемому вопросу источника составляется краткий реферат (в черновике), т.е. краткие сведения по изучаемому вопросу, наиболее характерные цифровые данные, схемы, таблицы.

В основной части курсовой работы следует изложить сущность темы (вопроса) с позиции зоогигиены, нормативных ее требований и фактического состояния вопроса в конкретном хозяйстве. Желательно иллюстрировать схемы, рисунки, фотографии, диаграммы и др. В этом случае они нумеруются, должны иметь названия и текст-ссылки к ним.

В разделе «Заключение» кратко обобщается имеющееся в предыдущих разделах резюме и дается заключение по теме в целом.

Давая зоогигиеническую оценку тому или иному помещению, высказать свое мнение или конкретных животноводов (бригадира, управляющего, зооветспециалистов) по гигиенической оценке конкретного помещения или проекта, удачности или неудачности решения вопроса вентиляции, навозоудаления, реконструкции, планировки, сравнить с мнением авторов научных статей, нормами РНТП 1-2004.

Если курсовая работа выполняется по конкретному хозяйству, добавляется раздел «Выводы и предложения» по совершенствованию системы обеспечения микроклимата, наведению ветеринарно-санитарного порядка на конкретной (описываемой студентом) ферме. Выводы должны вытекать из результатов исследований, отражать содержание курсовой работы, быть аргументироваными, краткими, конкретными, четкими, располагаться последовательно в зависимости от их важности.

Те же требования предъявляются к подразделу «Предложение». Они должны располагаться за выводами и вытекать из них.

Оформление библиографического списка. Библиографический список должен соответствовать требованиям, предъявляемым при написании курсовой работы.

Примеры оформления библиографического списка.

1.	Для статей в журналах:

Евглевская, Е. Влияние режима освещения на резистентность птицы / Е. Евглевская, М. Найденский // Птицеводство. 1995. №6. .24 − 25.

2.	Для книг, брошюр:

Гигиена животных / под общ. ред. В.А. Медведского, Г.А. Соколова, А.Ф. Трофимова [и др.] Минск: Адукацыя i выхаванне, 2003. 601с.

3.	Для статей в сборниках трудов:

Садомов Н.А. Совершенствование критериев А, Е и С – витаминной обеспеченности  племенного  молодняка кур / Н.А. Садомов  //  Актуал. проблемы вет. медицины и зоотехнии: ученые зап. / Витеб. гос.акад. вет. медицины. Витебск: ВГАВМ, 2004. Т.40. Ч.2. С.209 − 210.

Материал в тексте курсовой работы должен быть изложен с использованием специальных терминов, без сокращения слов.

Курсовая работа должна быть написана чернилами (пастой) разборчивым почерком или напечатана с одной стороны листа стандартной бумаги. Поля страниц составляют: верхнее – 20, правое – 10, левое и нижнее – 30 мм. Все страницы должны быть пронумерованы.

При изложении материала необходимо делать ссылки на авторов. При этом указать после фамилии порядковый номер (в квадратных скобках), под которым данный источник помещен в библиографический список. При этом инициалы авторов следует ставить перед фамилией.

Пример. По данным В.А. Медведского [13]. Аналогичные материалы приводит А.Ф. Кузнецов [24] и т.д. Помимо этого никаких других сведений об источнике литературы в тексте курсовой работы писать не следует.

В курсовой работе нельзя использовать устаревшие рекомендации. Перед «Введением» поместить оглавление курсовой работы согласно составленному плану, в котором все главы, разделы и параграфы должны соответствовать таковым в тексте и начинаться с заглавной буквы без точки на конце.

Как в оглавлении, так и в тексте курсовой работы слова «Глава», «Раздел» не пишутся. Они заменяются цифрами. Например, глава третья, раздел второй будут иметь обозначение 3.2.

Оформив курсовую работу, поставить подпись, дату, сдать вместе с ранее полученными методическими указаниями на кафедру не позднее срока, назначенного деканатом (зав. кафедрой).

Защита курсовой работы является завершающим этапом ее выполнения. Она поможет выявить знания студента по данному вопросу, степень самостоятельности в выполнении работы. Не менее чем за 1 – 2 дня до защиты следует ознакомиться с рецензией. Защита проводится в установленные сроки согласно графику, утвержденному заведующим кафедрой.

Для защиты курсовой работы на кафедре создается комиссия в составе 2 – 3 преподавателей, в их число входит консультант работы.

При защите курсовой работы в течение 7 – 10 мин следует кратко изложить содержание выполненной работы и обосновать предлагаемые мероприятия. После этого ответить на замечания рецензента и вопросы членов комиссии. Ответы должны быть четкими, ясными, исчерпывающими.

На основании рецензии и ответов при защите курсовой работы выставляется оценка. Она зависит от соблюдения требований методики и правильности расчетов, качества и глубины анализа исследуемого материала, степени правильности и уровня современности принятых решений. Учитываются степень самостоятельности выполнения и изложения курсовой работы, отношение к ней в целом, грамотность, соблюдение методических указаний по выполнению курсовой работы и качество защиты, степень ориентации в поставленном материале, качество доклада, умение защитить и обосновать свои предложения, качество ответов на вопросы.

Сданная на кафедру курсовая работа после ее проверки может быть возвращена на доработку только с разрешения декана.

Курсовая работа, выполненная неудовлетворительно, с неправильно освещенными вопросами темы, к защите не допускается и возвращается для углубленной доработки. О факте списывания курсовой работы ставится в известность деканат для принятия соответствующих мер.

Наиболее оригинальные, отлично выполненные работы могут быть рекомендованы на конференции, выставки, конкурсы. В дальнейшем курсовая работа может быть использована при подготовке дипломной работы.

7.3. Выполнение расчетной части

Задание 1. Расчет потребности в воде.

При расчете потребности в воде необходимо первоначально описать водоисточник, из которого используется вода, способ поения животных, охарактеризовать физические и химические свойства воды по данным районной лаборатории. При отсутствии таковых описать свойства, которые можно определить органолептически (температуру, цвет, запах, прозрачность, мутность, вкус и т.д.). Для расчета потребности в воде пользоваться приложением 2 (по ГОСТу).

Задание 2. Расчет выхода навоза и его хранение.

Навоз – ценное органическое удобрение, в состав которого входят экскременты животных, подстилочный материал, моча, вода. Состав и свойства навоза зависят от вида животных, корма, подстилки, способов его уборки и хранения. В зависимости от содержания животных и систем уборки навоз бывает твердый, полужидкий, разжиженный, жидкий. Твердый навоз с влажностью 70 – 80% получают при содержании животных на глубокой подстилке; полужидкий навоз с влажностью 80 – 85% – при содержании крупного рогатого скота и свиней без подстилки или на подстилке из резаной соломы, опилок или торфа; разжиженный навоз с влажностью 85 – 90% состоит из кала и мочи, которые разжижены технологической водой; жидкий навоз с влажностью 90 – 95% получают при содержании животных на щелевых полах без подстилки с применением гидросмыва.

С целью надлежащего санитарного состояния территории фермы и сохранения качества навоза необходимо должное внимание уделять его хранению. Площадь навозохранилища рассчитывают по формуле

,

где F – площадь навозохранилища, м2;

m – число животных в помещении;

g – количество навоза в сутки от одного животного, кг;

n – число суток хранения навоза, м;

h – высота укладки навоза, м;

y – объемная масса навоза, кг/м3.

Объемная масса уплотненного навоза от крупного рогатого скота составляет примерно 700 – 800, от свиней – 400 кг/м3. Необходимая площадь навозохранилища на одно животное составляет за стойловый период: для коров – 2,5м3, молодняка крупного рогатого скота –1–1,25, свиней – 0,4 – 0,5, лошадей – 1,4 – 4,75, овец – 0,2–0,3, птицы – 0,3 м3.

Задание 3. Расчет естественной и искусственной освещенности.

Естественная освещенность помещений зависит от размера помещения, его расположения к частям света, количества и величины окон, их устройства и чистоты, погоды и долготы светового дня на данной территории, разрывов между помещениями и другими объектами.

Она выражается следующими величинами: СК, КЕО, угол падения света и угол отверстия.

,

где S – площадь, м2.

Пример. Коровник размером 72 ( 21 м имеет площадь 1512 м2. В нем 24 окна размером 1,2 ( 1,8 м. Их площадь (1,2 ( 1,8) ( 24 = 51,84 м2. 10% от площади окон составляют рамы и переплеты рам – 5,18м2. Площадь остекления 51,84 – 5,18 = 46,66 м2.

СК показывает, какая площадь пола приходится на 1 м 2 остекления и выражается отношением 1 к какой-то величине, которая находится делением площади пола на площадь остекления: 1512:46,66 ≈ 32. СК≈1:32.

Величина СК для основных половозрастных групп животных дана в приложениях 12, 32.

Коэффициент естественной освещенности (КЕО) – это отношение горизонтальной освещенности внутри помещения к наружной освещенности в горизонтальной плоскости:

КЕО = Ев : Ен ( 100 (%).

Освещенность измеряется люксметром при рассеянном свете в полдень и диффузной освещенности небосвода не менее 5000 лк. Коэффициент освещенности приведен в приложении 32.

Современное строительство для животных широкогабаритных помещений заведомо планирует дефицит естественной освещенности. Сокращение разрывов между помещениями усугубляет этот дефицит. Чтобы оценить степень естественной освещенности, необходимо определить угол падения света и угол отверстия.

Для определения угла падения света и угла отверстия надо знать высоту окна (АС), высоту препятствия (АК). Точка К на стекле – самая высокая часть препятствия, видимая с места определения освещенности. АВ – расстояние от окна до места определения освещенности.

Пример. Высота окна – 1,2 м, высота препятствия – 0,7 м, расстояние от окна до стойла коров (место определения освещенности) – 7,1м.

АС = 1,2м, АК = 0,7м, АВ = 7,1м.

АВС – угол падения света,

АВК – угол препятствия,

КВС – угол отверстия.

tgАВС = АС/АВ, tgАВС = 1,2/7,1 = 0,17;

tgАВК = АК/АВ, tgАВК = 0,7/7,1 = 0,01.

По таблицам натуральных тригонометрических величин находим величину угла:

АВС≈10,АВК = 1;

КВС =АВС –АВК.

Расчет искусственной освещенности. Так как естественная освещенность животноводческих помещений практически нерегулируемый параметр, а в зимний стойловый период очень незначительна, то для устранения дефицита света в помещениях для животных используется искусственная освещенность (ИО).

Учитывая огромное действие света на организм птицы и получение продукции в любое время года, птичники строят безоконные, а интенсивность освещения и длительность светового дня регулируют  за счет искусственного освещения.

Вт/м2.

Подсчитывают количество ламп в помещении, определяют их общую мощность и делят на площадь пола. Для перевода освещенности, выраженной в Вт/м2, в люксы (лк) количество Вт/м2 умножают на коэффициент в зависимости от ламп (табл.20).

Таблица 20. Коэффициент перевода ватт в люксы

| Мощность ламп, Вт | Лампы |
| --- | --- |
|  | накаливания | люминесцентные |
| До 100 | 2,0 | 6,5 |
| 100 и более | 2,5 | 8,0 |

При определении количества ламп, необходимых для нормальной искусственной освещенности, норму искусственного освещения (Вт/м2) умножают на полезную площадь помещения и делят на мощность одной лампы.

Задание 4. Основные методы расчетов объема воздухообмена (вентиляции).

Вентиляция помещений производится с целью создания благополучного микроклимата, что способствует укреплению здоровья и повышению продуктивности животных, а также сохранению строительных материалов и конструкций зданий.

На животноводческих фермах Республики Беларусь применяют различные по принципу действия и конструктивным особенностям вентиляционные системы: с естественным побуждением тяги воздуха, механическим побуждением тяги и комбинированные. Для правильной эксплуатации приточно-вытяжной системы вентиляции на естественной тяге воздуха необходим точный расчет ее объема. При этом определяют часовой объем вентиляции, кратность воздухообмена, суммарную площадь сечения вытяжных труб и приточных каналов, их количество.

Часовой объем вентиляции определяет, какое количество кубических метров свежего воздуха вводится в помещение с определенным поголовьем, чтобы обеспечить оптимальные параметры микроклимата. Расчет часового объема вентиляции проводится по влаге с проверкой на углекислый газ для холодного и переходного периодов года, для теплого – по теплоизбыткам с проверкой на влажность. В помещениях для птицы во все периоды года расчет ведется по углекислому газу с проверкой по теплоизбыткам.

Для расчета часового объема вентиляции необходимо знать количество водяного пара, выделяемого животными, и другие поступления влаги в помещение в течение 1 ч в граммах.

При расчете газо -, влаго - и тепловыделений животными с разной живой массой и продуктивностью используют приложение 23. Если искомые показатели не совпадают с табличными данными, расчет ведут методом интерполяции.

Расчет методом  интерполяции. Расчет проводится по формуле

,

где Q – количество тепла или влаги, выделяемое животным с данной живой массой (г/ч или ккал/ч);

а – количество тепла или влаги, выделяемое животным с большей живой массой, взятой для расчета (г/ч или ккал/ч);

b – количество тепла или влаги, выделяемое животным с меньшей живой массой, взятой для расчета (г/ч или ккал/ч);

с1 – большая живая масса животного, взятая для расчета, кг;

с2 – меньшая живая масса животного, взятая для расчета, кг;

d – живая масса данного животного, у которого определяют количество выделяемого тепла или влаги, кг.

Поправка на продуктивность составляет: по выделению влаги – 14 г/ч, по выделению тепла – 25ккал/ч.

В качестве примера для расчета объема воздухообмена берем коровник с привязным содержанием на 200 голов.

Размеры помещения: длина – 72 м, ширина – 21, высота в коньке крыши – 5,9, высота стены – 3,0 м. Промеры ведутся внутри помещения (без учета тамбуров). Стены коровника кирпичные (в 2 кирпича) с внутренней штукатуркой 1,5 см на легком растворе, окна двойные размером 1,8(1,2 м по 12 шт. с одной стороны, ворота деревянные размером 2,1(2,4 м – 4 шт., двое деревянных дверей размером 2,1(1,2 м. Потолок совмещен с крышей. Покрытие железобетонное сборное с рулонной кровлей и утеплителем, уборка навоза с помощью скребкового транспортера ТСН-ЗБ. Количество вытяжных труб – 5 шт. сечением 0,9 ( 0,9 м, высотой 4 м.

При определении общей площади сечения приточных каналов исходят из того, что она составляет 80% (0,8 части) от площади сечения вытяжных каналов. В нашем примере сечение приточных каналов составляет 0,6 ( 0,3 м. На время расчетов температура воздуха в коровнике +12 оС, наружного – 2 оС, относительная влажность воздуха в коровнике – 75%, атмосферное давление – 745 мм рт. ст.

В коровнике содержится 200 голов крупного рогатого скота, из них: 1-я группа – коровы  лактирующие живой массой 600 кг, суточным удоем 30 кг, их количество – 20 гол.; 2-я группа – коровы лактирующие живой массой 550 кг, суточным удоем 18 кг, 70 гол.; 3-я группа – коровы лактирующие живой массой 525 кг, суточным удоем 13 кг, 35 гол.; коровы сухостойные живой массой 580 кг, 35 гол.; 5-я группа – нетели живой массой 415 кг, 40 гол.

Расчет часового объема вентиляции по углекислоте проводят по формуле

,

где L – часовой объем вентиляции, или количество воздуха, которое подлежит вывести из помещения за 1 ч, м3;

С – количество углекислого газа, которое выделяют все животные за 1 ч, л (см. приложение 32);

С1 – допустимое количество углекислого газа в 1 м3 воздуха помещения – 2,5 л/м3 (0,25%);

С2 – количество углекислого газа в 1 м3 атмосферного воздуха – 0,3 л/м3 (0,03%).

1-я группа: С1 = 175 л/ч ( 20 гол. = 3500 л/ч.

2-я группа: С2 =  158 + (14 ( 3) = 206,5 л/ч.

С2 = 206,5 л/ч ( 70 гол. = 14455 л/ч.

3-я группа: С3 = + 158 – (14(2) = 136,5 л/ч.

С3 = 136,5 л/ч ( 35 гол. = 4777,5 л/ч.

4-я группа: С4 = +110 = 135,2 л/ч.

С4 = 135,2 л/ч (35 гол. = 4732 л/ч.

5-я группа: С5 = л/ч.

С5 = 120,5 л/ч ( 40 гол. = 4820л/ч.

С = С1 + С2 + С3 + С4 + С5 = 3500 + 14455 + 4777,5 + 4732 + 4820 = =32284,5 л/ч.

Следовательно, все 200 коров выделяют за 1 ч в помещении 31794,5 л углекислого газа. Подставляем полученные данные в формулу и получаем:

где С = 31794,5 л/ч;

С1 – допустимое количество углекислого газа в 1 м3 воздуха помещения – 2,5 л/м3 (0,25%);

С2 – количество углекислого газа в 1 м3 атмосферного воздуха – 0,3 л/м3 (0,03%).

Частоту или кратность объема воздуха в помещении определяют путем деления часового объема вентиляции (L) на внутреннюю кубатуру помещения (V):

Кp = L/V;

V = V1 + V2,

где V1 – кубатура первой части здания: 72 ( 21 ( 3,0 = 4536 м3;

V2 – кубатура второй части здания: 21: 2 ( 2,9 = 30,4 м3 ( 72 = 2188,8 м 3;

V = 4536 м3 + 2188,8 м3 = 6724,8 м3,

Кр = .

Объем вентиляции на одно животное (Q1) определяют путем деления часового объема вентиляции (L) на количество находящихся в помещении животных (n):

Q

Объем вентиляции на 1 ц живой массы (Q2) определяют путем деления часового объема вентиляции (L) на живую массу находящихся в помещении животных (ц):

Q2 = L/ц = = 13,9 м3/ч на 1 ц живой массы.

Общую площадь сечения вытяжных каналов, которая в состоянии обеспечить расчетный объем вентиляции, находим по формуле

S = L/V ( t,

где S – искомая площадь сечения вытяжных каналов, м2;

L – часовой объем вентиляции, м3/ч;

V – скорость движения воздуха в вентиляционном канале (м/с), определяется в приложении 20 (при ∆ t = 12 – (–2) = 14).

Высота трубы – 4 м, тогда V = 1,01 м/с;

t – расчетное время, 1 ч = 3600 с.

Подставив приведенные данные в формулу, получим:

.

Площадь сечения одного вытяжного канала 0,9м( 0,9 м = 0,81 м2, тогда число вытяжных каналов должно составлять: 4,04 м2:0,81=4,98 ( 5 труб.

При определении общей площади сечения приточных каналов исходят из того, что она составляет 80% (0,8 части) от площади сечения вытяжных каналов, тогда 4,04 м2 ( 0,8 = 3,23 м2. Площадь сечения одного приточного канала равна 0,6(0,3, тогда количество их будет 3,23: 0,18 = 17,9 ( 18.

Объем вентиляции, рассчитанный по содержанию углекислоты, в большинстве случаев оказывается недостаточным для удаления образующихся в помещении водяных паров и применяется только в птицеводстве. В связи с этим расчет объема вентиляции ведут по влажности воздуха.

Расчет объема вентиляции по влажности воздуха ведется аналогично расчетам, проведенным по углекислому газу:

где L – часовой объем вентиляции, необходимый для поддержания    влажности воздуха помещения в пределах величин (70%);

Q – количество водяных паров, которое выделяют находящиеся в помещении животные за 1 ч. К этому количеству добавляется 10 – 15% водяных паров, поступающих в воздух вследствие испарения с влажных поверхностей пола, кормушек, поилок, систем канализации и др. При этом 10% берется при уборке навоза с помощью скребкового транспортера, 25% – самотечно-сплавной системе, 30% – при гидросмыве;

g1 – абсолютная влажность воздуха помещения при относительной влажности воздуха 70%, г/м3. Для расчета абсолютной влажности по таблице максимальной насыщенности  воздуха (приложение 6) находят, что максимальная влажность воздуха при температуре воздуха +12 оС составляет 10,46 мм рт. ст.

Составляем пропорцию:

10,46 – 100

х – 70               х = ;

g2 – абсолютная влажность вводимого в помещение атмосферного воздуха при температуре – 2 оС составляет 3,5 г/м3 (приложение 16).

Q1 = 642 г/ч ( 20 гол. = 12840 г/ч;

Q2 = ,

(14 ( 2) – поправка на продуктивность;

Q2 = 570 г/ч ( 70 гол. = 39900 г/ч;

Q3 = ,

Q3 =489,5(35=17132,5г/ч

Q4 =

431 г/ч ( 35 гол. = 15085 г/ч;

Q5 =

Q5 = 388 г/ч ( 40 гол. = 15520 г/ч.

Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + поправка на испарение с поверхностей в помещениях = 12840 г/ч + 39990 г/ч + 17132 г/ч + 15085 г/ч + +15520 г/ч = 100567 г/ч.

К данной сумме добавляем 10% влаги на испарение в помещении – 100567 г/ч. Итого Q = 100567 г/ч + 10056,7 г/ч = 110632,7 г/ч.

Полученные данные подставим в формулу

.

Определяем кратность объема воздуха:

.

Определяем объем вентиляции на одно животное:

Определяем объем вентиляции на 1 ц живой массы:

.

Определяем общую площадь сечения вытяжных каналов, обеспечивающих расчетный воздухообмен:

.

Тогда количество вытяжных каналов составит:

9,75 м2 : (0,9(0,9) 0,81  = 12 шт.

Площадь сечения приточных каналов (Sп) будет составлять:

S n = 9,75 м 2 ( 0,8 = 7,80 м 2,

а их количество – 7,80 м2 : (0,6(0,3) 0,18 = 43 шт.

Из расчета объема вентиляции по углекислому газу кратность воздухообмена составила 13,9 м3/ч на 1 ц живой массы, или 2,2 раза в час, что явно не достаточно для удаления образующихся в помещении водяных паров.

Объем вентиляции, рассчитанный по содержанию в воздухе водяных паров, наиболее полно отвечает требованиям и обеспечивает допустимое содержание углекислого газа.

В условиях промышленного животноводства вентиляция с естественной тягой воздуха практически не обеспечивает параметры микроклимата в оптимальных величинах. Для этого в помещения необходимо устраивать систему воздухообмена. Ведем расчет необходимого количества вентиляторов и их производительность. При определении мощности вентиляторов с механическим побуждением тяги воздуха исходят из расчетного воздухообмена и производительности вентилятора, которую можно определить путем замера подвижности воздуха в воздуховоде с помощью анемометра. Производительность одного вентилятора рассчитывают по формуле

L = S ( V ( 3600,

где L – производительность вентилятора, м 3/ч;

S – площадь сечения вытяжных каналов, м/с;

3600 – число секунд в 1 ч;

V – скорость движения воздуха в воздуховоде.

Пример. Площадь сечения воздуховода – 0,81 м2, скорость движения воздуха в нем – 2,2 м/с. Требуется определить производительность одного вентилятора: L = 0,81 ( 2,2 ( 3600 = 6415,2 м3/ч. Объем вентиляции равен 35456,3 м3/ч, тогда для подачи свежего воздуха в помещение потребуется 5,5 ( 6 вентиляторов (35456,3:6415,2) указанной выше производительности.

Расчет теплового баланса животноводческих помещений. Тепловой баланс животноводческих помещений рассчитывается с целью определения возможности обеспечения в них оптимального микроклимата, особенно в холодное время года. Расчеты теплового баланса помогают определить необходимость утепления помещения, регулирования вентиляции, правильно выбрать обогревательные установки, рассчитать их количество. Для расчета теплового баланса помещения необходимо знать величину поступления тепла от всех животных, содержащихся в этом здании (свободное тепло), и поступление дополнительного, если имеются дополнительные источники искусственного обогрева – это будет составлять левую часть формулы. Правую часть формулы составляют расходы тепла. Это теплопотери на нагревание холодного вентиляционного воздуха, потери через ограждающие конструкции, на испарение влаги с ограждающих конструкций в помещении.

Тепловой баланс помещения рассчитывают по формуле

Qж = ∆t (G ( 0,24 + ∑КF) + Wзд,

где Qж – поступление тепла от животных (свободное тепло, ккал/ч (см. приложение 23);

∆t – разность между температурой воздуха в помещении и среднемесячной температурой воздуха самого холодного месяца зоны, °С (приложение 16);

G – количество воздуха, удаляемого из помещения или поступающего в него в течение 1 ч, кг;

0,24 – количество тепла, необходимое для нагрева 1 кг воздуха на 1°С, ккал/кг;

К – коэффициент общей теплоотдачи через ограждающие конструкции, ккал/м2/град (приложение 24);

F – площадь ограждающих конструкций, м2;

∑ – показатель суммирования произведений КF;

Wзд – расход тепла на испарение влаги с поверхности пола и других ограждений.

Пример. Для расчета берем коровник с параметрами, указанными в задании при определении объема воздухообмена. Рассчитываем поступление тепла от указанных групп коров:

1-я группа: Q1 = 970ккал /ч ( 20 гол. = 19400ккал/ч;

2-я группа: Q 2 = + 780 = 801,5 + (25 ( 3) =  876,5 ккал/ч ( 70 гол. = 61355 ккал/ч;

3-я группа: Q 3 = + 780 = 780,8 - (25 ( 2) = 730,8 ккал/ч ( 35 гол. = 25578 ккал/ч;

4-я группа: Q 4 = + 550 = 658 ккал/ч,

658 ( 35 гол. = 23030 ккал/ч;

5-я группа: Q 5 = + 478 = 484,8 ккал/ч,

484,8 ( 40 гол. = 19393 ккал/ч;

Q = Q 1 + Q 2 + Q 3 + Q 4 + Q 5 = 19400 ккал/ч + 61355 ккал/ч + +25578 ккал/ч + 23030 ккал/ч + 19393 ккал/ч =148756 ккал/ч.

Следовательно, от всех животных в помещение поступит свободного тепла 148576 ккал/ч. В нашем примере дополнительного тепла, поступающего от обогревательного оборудования, нет. Приход тепла в зимнее время года от солнечной радиации и других источников (электролампочки и др.) незначителен и в расчет не принимается. В указанном примере левая часть формулы составляет приход тепла.

Δt = 120С – (– 8,2) = 20,20С.

Ведем расчет теплопотерь на нагревание поступающего в помещение наружного воздуха. В нашем примере L = 35456,3 м3/ч.

Для определения массы 1м3 воздуха пользуемся данными приложения 31. При температуре воздуха в коровнике 12°С и среднем барометрическом давлении 745 мм рт. ст. масса 1 м3 воздуха составляет 1,214 кг. Объем воздухообмена в 1 ч (по влажности) равен 35456,3м3/ч. Следовательно, масса всего вентиляционного воздуха 35456,3 ( 1,214 = 43043,9кг. Если для нагрева 1 кг воздуха на 1°С требуется 0,24 ккал/ч, то для нагрева всего воздуха потребуется 43043,9 кг ( 0,24=10330,6 ккал/ч.

Ведем расчет теплопотерь через ограждающие конструкции, для этого составляем таблицу. Значение коэффициента теплопередачи (К) приведено в приложениях 24,25,26,27.

Теплопотери через пол рассчитываем по зонам условно, поделив площадь пола на 4 зоны. Площадь пола составляет 72 м ( 21м = 1512 м2. Каждая зона берется шириной 2 м. Теплопотери по углам пола учитываются дважды.

Необходимо учесть также расположение здания в отношении направления господствующего ветра, сторон света и рельефа местности, так как помещение при этом теряет дополнительно еще 13 % тепла от теплопотерь с ограждающих конструкций (стен, ворот, окон):

(547,24 + 129,6 + 80,64) ( 0,13 = 98,47 ккал/ч.

Следовательно, общий расход тепла, необходимого на нагрев всех ограждающих конструкций коровника, составит 2354,41+98,47 =2452,9 ккал/ч. Далее учитываются потери тепла на испарение влаги с поверхности пола, кормушек и ограждающих конструкций (Wзд). Принято считать, что эти теплопотери составляют 10% от общего количества влаги, выделяемой всеми животными. При расчете вентиляции  по  влажности  установлено, что данная  величина

Определение теплопотерь через ограждающие конструкции

| Вид ограждения | Площадь, F, м2 | К | ∑ KF | Методика расчёта теплопотерь через ограждающие конструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окна | 51,84 | 2,5 | 129,6 | 1,8 ( 1, 2 ( 24=51,84 м2 |
| Двери | 5,04 | 4,0 | 20,16 | 2,1(1,2(2 = 5,04м2 |
| Ворота | 20,16 | 4,0 | 80,64 | 2,1(2,4(4 = 20,16м2 |
| Стены | 541,82 | 1,01 | 547,24 | Наружные |
|  |  |  |  | 72(3(2–51,84–5,04=375,12м2 |
|  |  |  |  | Торцовые |
|  |  |  |  | 21(3(2 + (21:2) ( (5,9–3)(2=186,9м2 – 20,16м2=166,7м2 |
|  |  |  |  | Всего стен =375,12+166,7=541,82 м2 |
| Потолок | 1568,16 | 0,83 | 1301,57 | 2,92 + 10,52 =118,66 =10,89 м2 |
|  |  |  |  | 10,89 ( 2 ( 72 =1568,16 м2 |
| Пол по зонам: 1-я | 372 | 0,40 | 148,8 | 72(2(2+21(2(2=372 м 2 |
| 2-я | 324 | 0,20 | 64,8 | 68(2(2+13(2(2=324 м2 |
| 3-я | 292 | 0,10 | 29,2 | 64(2(2+9(2(2=292 м2 |
| 4-я | 540 | 0,06 | 32,4 | 60(9=540 м2 |
| И т о г о |  |  | 2354,41 |  |

составляет 10056,7 г/ч.

На испарение 1 г влаги затрачивается 0,595 ккал/ч тепла, тогда Wзд составит: 10056,7 г/ч ( 0,595 = 5983,7 ккал/ч.

Суммируем все теплопотери в помещении: на подогрев вентиляционного воздуха, на нагрев ограждающих конструкций, на испарение влаги с ограждающих конструкций:

20,2 ( (10330,6 ккал/ч + 2452,9 ккал/ч) + 5983,7 = 264210,4 ккал/ч.

Итого: 264210,4 ккал/ч.

Следовательно, все поступления тепла составляли 148756ккал/ч или 622,84 МДж/ч, а расход – 264210,4 ккал/ч или 1106,25МДж/ч. Расчет показывает, что расход тепла превышает теплопоступление на 115454,4 ккал/ч (483,41МДж) или 56,3,%, что свидетельствует об отрицательном тепловом балансе помещения для коров. Допускаются отклонения ± 10% к расчетным данным.

Для устранения дефицита тепла в помещении необходимо установить теплогенератор и рассчитать режим его работы (приложение 22). Теплогенератор ТГ–150А выделяет в течение 1 часа – 150000 ккал или 628,1МДж.

Следовательно: 150000 (628,1) – 60 мин

115454,4 (483,41) – Х                   Х = 46 мин\ч.

Теплогенератор ТГ-150А должен работать в помещении 46 мин/ч.

Расчет ∆t  нулевого теплового баланса. Определение ∆t нулевого теплового баланса животноводческого помещения необходимо для расчета предельно низкой внешней температуры воздуха, при которой еще возможна беспрерывная эксплуатация вентиляции. ∆t нулевого баланса рассчитывают по формуле

0С.

Получаем, что для беспрерывной работы вентиляции разница между температурой воздуха в середине помещения и температурой внешнего воздуха не должна превышать 11,2 °С.

Расчет ∆t нулевого теплового баланса животноводческого помещения показал, что для того чтобы поддерживать температуру воздуха внутри помещения на уровне 12 °С, температура внешнего воздуха не должна опускаться ниже (– 23,2 оС).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Нормативы химического состава питьевой воды

| Показатель | Нормативы |
| --- | --- |
|  | ГОСТ 2874 – 82 | Европейский стандарт |
| Запах при 20° С и при нагревании до 60° С, баллы, не более | 2 | – |
| Вкус и привкус при 20° С, баллы, не более | 2 | – |
| Цветность, градусы, не более | 20 | 15 ЕИС |
| Мутность по стандартной шкале, мг/дм3, не более | 1,5 | 4 НЕМ |
| Водородный показатель (рН) | 6,0-9,0 | 6,5-8,5 |
| Сухой остаток, мг/дл3, не более | 1000 | 1500 |
| Аммоний, мг/дл3, не более | 0,5 | 0,5 |
| Хлориды, мг/дл3, не более | 350 | 250 |
| Сульфаты, мг/дл3, не более | 500 | 250 |
| Железо общее, мг/дл3, не более | 0,3 | 0,3 |
| Марганец, мг/дл3, не более | 0,1 | – |
| Медь, мг/дл3, не более | 1,0 | – |
| Цинк, мг/дл3, не более | 5,0 | 5,0 |
| Остаточный алюминий, мг/дл3, не более | 0,5 | 0,2 |
| Полифосфаты остаточные, мг/дл3, не более | 3,5 | – |
| Общая жесткость, мг-экв/дл3, не более | 7,0 | – |
| Мышьяк, мг/дл3, не более | 0,05 | 0,05 |
| Нитраты, мг/дл3, не более | 45,0 | 50 |
| Нитриты, мг/дл3 | – | 0,1 |
| Свинец, мг/дл3 | – | 0,05 |
| Селен, мг/дл3 не более | 0,001 | 0,01 |
| Стронций, мг/дл3, не более | 7,0 | – |
| Фтор, мг/дл3, не более | 1,5 | 1,5 |
| Хлор свободный, мг/дл3 | 0,3–0,5 | – |
| Хлор связанный, мг/дл3 | 0,8–1,2 | – |

Примечание. ЕИЦ − единицы интенсивности цвета, НЕМ – нефелометрические единицы мутности.

Приложение 2

Среднесуточные нормы потребления воды

для ферм и комплексов по производству молока

| Продуктивность (надой молока), кг | Норма потребления воды на голову в сутки при доении в стойлах, л |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе |
|  |  | поение | доение и прочие расходы |
| 3500 | 75/88 | 48 | 27/40 |
| 4000 | 77/90 | 48 | 29/42 |
| 5000 | 87/100 | 57 | 30/43 |
| 6000 | 92/105 | 60 | 32/45 |
| 7000 | 103/116 | 70 | 33/46 |

Приложение 3

Среднесуточные нормативы потребления воды

для молодняка крупного рогатого скота

| Группы животных | Нормы потребления воды на 1 голову в сутки, л |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе | из общего количества горячей воды |
|  |  | поение | разведение молочных питательных сред | прочие расходы |  |
| Телята: |
| 20 дн. – 4 мес | 18 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| От 4 до 6 мес | 18 | 12 | – | 6 | 2 |
| Молодняк: |
| С 6 до 12 мес | 24 | 18 | – | 6 | 2 |
| С 12 до 15 мес | 30 | 23 | – | 7 | 2 |
| С 15 до 19 мес | 35 | 27 | – | 8 | 2 |
| Быки-производители | 45 | 40 | – | 5 | 2 |
| Нетели | 40 | 33 | – | 7 | 2 |

Приложение 4

Нормативы предельного содержания минеральных веществ

в воде для поения животных

| Вид животного | Минеральный состав воды, мг/л | Общая жесткость, мг-экв/л |
| --- | --- | --- |
|  | Сухой остаток | Хлориды | Сульфаты |  |
| Крупный рогатый скот: взрослые животные телята и ремонтный молодняк Овцы: взрослые животные ягнята и ремонтный молодняк Свиньи: взрослые животные поросята и ремонтный молодняк Лошади: взрослые животные жеребята и ремонтный молодняк | 800 2400 600 1800 1000 5000 300 3000 600 1200 500 1000 500 1000 400 800 | 120 600 100 400 700 2000 500 1500 100 400 100 300 100 400 80 300 | 250 800 200 600 800 2400 600 1700 200 600 180 500 150 400 120 350 | 10 18 10 14 24 45 20 30 8 14 8 12 10 15 10 12 |

Примечание.  В числителе – величины желательные, в знаменателе – предельно допустимые.

Приложение 5

Нормы потребления воды на одно животное,  л/сут

| Вид и группа животных | Всего воды | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | вода для поения животных | горячая вода |
| Крупный рогатый скот |
| Коровы молочного типа | 100 | 65 | 15 |
| Бычки и нетели | 60 | 40 | 5 |
| Молодняк, мес: до 6 старше 6 | 20 30 | 10 25 | – 2 |
| Свиньи |
| Хряки-производители | 25 | 10 | – |
| Матки: супоросные и холостые подсосные с приплодом | 25 60 | 12 20 | – – |
| Отъемыши | 5 | 2 | – |
| Ремонтный молодняк | 15 | 2 | – |
| Свиньи на откорме | 15 | 6 | – |
| Овцы |
| Овцы взрослые | 8 | 6 | – |
| Молодняк после отбивки | 4 | 3 | – |
| Ягнята | 3 | 2 | – |
| Лошади |
| Жеребцы-производители | 70 | 45 | – |
| Кобылы, мерены, молодняк старше 1,5 лет | 60 | 50 | – |
| Молодняк до 1,5 лет | 45 | 35 | – |
| Птица |
| Куры | 0,46 | 0,27 | – |
| Индейки | 0,65 | 0,45 | – |
| Утки | 2,64 | 1,60 | – |
| Гуси | 2,47 | 1,50 | – |
| Кролики и пушные звери |
| Кролики, норки, соболи | 23 | 3 | – |
| Лисы, песцы | 7 | 7 | – |

Приложение 6

Максимальная упругость водяного пара, мм рт. ст.

| Температура, оС | Десятые доли градуса |
| --- | --- |
|  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 0 | 4,60 | 4,63 | 4,67 | 4,70 | 4,73 | 4,77 | 4,80 | 4,84 | 4,87 | 4,91 |
| 1 | 4,94 | 4,98 | 5,01 | 5,05 | 5,08 | 5,12 | 5,16 | 5,19 | 5,23 | 5,27 |
| 2 | 5,30 | 5,34 | 5,38 | 5,42 | 5,45 | 5,49 | 5,53 | 5,57 | 6,61 | 5,65 |
| 3 | 5,69 | 5,73 | 5,77 | 5,81 | 5,85 | 5,89 | 5,93 | 5,97 | 6,01 | 6,06 |
| 4 | 6,10 | 6,14 | 6,18 | 6,23 | 6,27 | 6,31 | 6,36 | 6,40 | 5,45 | 6,49 |
| 5 | 6,53 | 6,58 | 6,63 | 6,67 | 6,72 | 6,76 | 6,81 | 6,86 | 6,90 | 6,95 |
| 6 | 7,00 | 7,05 | 7,10 | 7,14 | 7,19 | 7,24 | 7,29 | 7,34 | 7,39 | 7,44 |
| 7 | 7,49 | 7,54 | 7,60 | 7,65 | 7,70 | 7,75 | 7,80 | 7,86 | 7,91 | 7,96 |
| 8 | 8,02 | 8,07 | 8,13 | 7,18 | 8,24 | 8,29 | 8,35 | 8,40 | 8,46 | 8,52 |
| 9 | 8,57 | 8,63 | 8,69 | 8,75 | 8,81 | 8,87 | 8,93 | 8,99 | 9,05 | 9,11 |
| 10 | 9,17 | 9,23 | 9,29 | 9,35 | 9,41 | 9,47 | 9,54 | 9,60 | 9,67 | 9,73 |
| 11 | 9,79 | 9,86 | 9,92 | 9,99 | 10,05 | 10,12 | 10,19 | 10,26 | 10,32 | 10,39 |
| 12 | 10,46 | 10,53 | 10,60 | 10,67 | 10,73 | 10,80 | 10,88 | 10,95 | 11,02 | 11,09 |
| 13 | 11,16 | 11,24 | 11,31 | 11,38 | 11,46 | 11,53 | 11,61 | 11,68 | 11,76 | 11,83 |
| 14 | 11,91 | 11,99 | 12,06 | 12,14 | 12,22 | 12,30 | 12,38 | 12,46 | 12,54 | 12,62 |
| 15 | 12,70 | 12,78 | 12,86 | 12,95 | 13,03 | 13,11 | 13,20 | 13,28 | 13,37 | 13,45 |
| 16 | 13,54 | 13,62 | 13,71 | 13,80 | 13,89 | 13,97 | 14,06 | 14,15 | 14,24 | 14,33 |
| 17 | 14,42 | 14,51 | 14,61 | 14,70 | 14,79 | 14,88 | 14,98 | 15,07 | 15,17 | 15,26 |
| 18 | 15,36 | 15,45 | 15,55 | 15,65 | 15,75 | 15,85 | 15,95 | 16,05 | 16,15 | 16,25 |
| 19 | 16,35 | 16,45 | 16,55 | 16,6 | 16,76 | 16,68 | 19,96 | 17,07 | 17,18 | 19,25 |
| 20 | 17,39 | 17,50 | 17,61 | 17,72 | 17,83 | 17,94 | 18,05 | 18,16 | 18,27 | 18,38 |
| 21 | 18,50 | 18,61 | 18,72 | 18,84 | 18,95 | 17,07 | 19,19 | 19,31 | 19,42 | 19,54 |
| 22 | 19,66 | 19,78 | 19,90 | 20,02 | 20,14 | 20,27 | 20,39 | 20,51 | 20,64 | 20,76 |
| 23 | 20,91 | 21,02 | 21,14 | 21,27 | 21,41 | 21,53 | 21,66 | 21,79 | 21,92 | 22,05 |
| 24 | 22,18 | 22,32 | 22,45 | 22,59 | 22,72 | 22,86 | 23,00 | 23,14 | 23,24 | 23,41 |
| 25 | 23,55 | 23,69 | 23,83 | 23,98 | 24,12 | 24,26 | 24,41 | 24,55 | 24,70 | 24,84 |
| 26 | 24,99 | 25,14 | 25,29 | 25,44 | 25,59 | 25,47 | 25,89 | 26,05 | 26,20 | 26,35 |
| 27 | 26,51 | 26,66 | 26,82 | 26,98 | 27,14 | 27,29 | 27,46 | 27,62 | 27,78 | 27,94 |
| 28 | 28,10 | 29,27 | 28,43 | 28,60 | 28,77 | 28,93 | 29,10 | 29,27 | 29,44 | 29,61 |
| 29 | 29,78 | 29,96 | 30,13 | 30,31 | 30,48 | 30,65 | 30,83 | 31,01 | 31,19 | 31,37 |
| 37 | 46,73 | 46,99 | 47,24 | 47,50 | 47,76 | 48,02 | 48,28 | 48,55 | 48,81 | 49,08 |
| 38 | 49,35 | 49,61 | 49,88 | 50,16 | 50,70 | 50,80 | 50,98 | 51,52 | 51,53 | 52,81 |
| 39 | 52,09 | 52,37 | 52,65 | 52,94 | 53,22 | 53,51 | 53,80 | 54,09 | 54,38 | 54,67 |
| 40 | 54,97 | 55,26 | 55,56 | 55,85 | 56,15 | 56,45 | 56,76 | 57,06 | 57,36 | 57,67 |

Примечание. Максимальная упругость водяного пара выражается в миллиметрах ртутного столба и практически равна соответствующему количеству граммов водяного пара в 1 м3 воздуха при данной температуре.

Приложение 7

Скорость движения воздуха в зависимости от H/Q

| H/Q | Скорость, м/с | H/Q | Скорость, м/с | H/Q | Скорость, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 | 0,000 0,011 0,023 0,035 0,048 0,062 0,076 0,090 0,110 0,120 0,140 0,160 0,180 0,200 0,220 0,250 0,270 0,300 0,330 | 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 | 0,36 0,40 0,44 0,48 0,52 0,57 0,62 0,68 0,73 0,80 0,88 0,97 1,00 1,03 1,07 1,11 1,15 1,19 1,22 | 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 | 1,27 1,31 1,35 1,39 1,43 1,48 1,52 1,57 1,60 1,65 1,70 1,75 1,79 1,84 1,89 1,94 1,98 2,03 |

Приложение 8

Приведение воздуха к нормальной температуре и давлению

| Температура, 0С | 1+0,003667 (1+( t0) | Барометрическое давление, В | В / 760 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 1,0000 | 746 | 0,9816 |
| 1 | 1,0037 | 747 | 0,9829 |
| 2 | 1,0073 | 748 | 0,9842 |
| 3 | 1,0110 | 749 | 0,9855 |
| 4 | 1,0147 | 750 | 0,9868 |
| 5 | 1,0183 | 751 | 0,9882 |
| 6 | 1,0220 | 752 | 0,9895 |
| 7 | 1,0257 | 753 | 0,9908 |
| 8 | 1,0293 | 754 | 0,9921 |
| 9 | 1,0330 | 755 | 0,9934 |
| 10 | 1,0367 | 756 | 0,9947 |
| 11 | 1,0403 | 757 | 0,9961 |
| 12 | 1,0440 | 758 | 0,9974 |
| 13 | 1,0476 | 759 | 0,9987 |
| 14 | 1,0513 | 760 | 1,0000 |
| 15 | 1,0550 | 761 | 1,0013 |
| 16 | 1,0586 | 762 | 1,0026 |
| 17 | 1,0623 | 763 | 1,0039 |

Окончание

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1,0660 | 764 | 1,0053 |
| 19 | 1,0696 | 765 | 1,0066 |
| 20 | 1,0733 | 766 | 1,0079 |
| 21 | 1,0770 | 767 | 1,0092 |
| 22 | 1,0806 | 768 | 1,0105 |
| 23 | 1,0843 | 769 | 1,0118 |
| 24 | 1,0880 | 770 | 1,0132 |
| 25 | 1,0917 | 771 | 1,0145 |
| 26 | 1,0953 | 772 | 1,0158 |
| 27 | 1,0990 | 773 | 1,0171 |
| 28 | 1,1027 | 774 | 1,0184 |
| 29 | 1,1063 | 775 | 1,0197 |
| 30 | 1,1100 | 776 | 1,0211 |

Приложение 9

Нормы внутреннего воздуха и требований к отоплению

и вентиляции помещений для крупного рогатого скота

| Наименование зданий и помещений | Группа животных | Содержание животных | Расчетная температура воздуха, 0С | Относительная влажность воздуха, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | максимальная | минимальная |
| 1. Коровники (привязное содержание), здания для молодняка старше 6 мес, скота на откорме, быков, стационары, изоляторы, карантины | Коровы, нетели, молодняк старше 6 мес, быки, скот на откорме | В стойлах, боксах, групповых клетках | 10 | 75 | 40 |
| 2. Здания и помещения для телят | Телята с 20- дневного возраста и до 6 месяцев | В боксах, групповых клетках | Не нормируется | 75 | 40 |
| 3. Коровники и здания для молодняка старше 6 месяцев | Коровы и молодняк всех возрастов старше 6 мес. | Беспривязное | Не нормируется |
| 4. Родильная и профилакторий | Коровы и первотелки глубокостельные, и новотельные, телята до 20 дней | Группами 506 голов на подстилке, телята в индивидуальных клетках с применением подстилки | Не нормируется | 75 | 40 |
| 5. Помещение для санобработки скота | Коровы, нетели, молодняк и телята | – | Не нормируется | 75 | – |
| 6. Доильно-молочный блок (доильный зал и молочная) |  |  | 15 | 75 |  |
| 7. Лаборатория, ПИО, моечная |  |  | 15 | 75 |  |

Приложение 10

Нормы скорости движения воздуха в помещениях для содержания скота

| Наименование помещений | Скорость движения воздуха в помещении, м/сек |
| --- | --- |
|  | расчетная в холодный и переходный периоды года | допустимая в теплый период года |
| 1. Коровники, здания и помещения для молодняка старше 6 месяцев, молодняка и взрослого скота на откорме | 0,5 | 1,0 |
| 2. Родильная, профилакторий, телятник (телята 20 дней – 6 мес) доильное отделение, манеж, пункт искусственного осеменения | 0,3 | 0,5 |

Приложение 11

Предельно-допустимая  концентрация вредных газов

в воздухе помещений для крупного рогатого скота

| Группы животных | Углекислый газ, % | Аммиак, кг/м3 | Сероводород, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Взрослые животные | 0,25 | 20 | 10 |
| Молодняк от 6 месяцев и старше | 0,25 | 15 | 10 |
| Телята до 6-месячного возраста | 0,20 | 10 | 5 |

Примечание. Нормативные параметры воздуха должны обеспечиваться в зоне размещения животных, т.е. в пространстве высотой до 1,5 см над уровнем чистого пола.

Приложение 12

Нормы естественной освещенности животноводческих помещений

| Наименование зданий и помещений | Нормы естественного освещения (отношение площади оконных проемов к площади пола) |
| --- | --- |
|  | рекомендуемые | предельные |
|  |  | максимальные | минимальные |
| 1. Помещение беспривязного содержания коров, нетелей, молодняка | 1/10 | Не ограничивается | 1/15 |
| 2. Помещение привязного содержания | 1/10 | – | 1/10 |
| 3. Телятники и родильные отделения | 1/10 | Не ограничивается | 1/15 |
| 4. Помещения для откормочного поголовья | 1/20-1/30 | 1/20 | 1/30 |
| 5. Доильный зал, молочная, моечная и лаборатория доильно-молочного блока, лаборатория, манеж и моечная ПИО | 1/10-1/12 | Не ограничивается | 1/12 |
| 6. Все остальные помещения подсобного назначения | 1/10-1/20 | Не ограничивается | 1/20 |

Примечание. 1. Естественное освещение помещений обслуживающего назначения (вспомогательных складских помещений, ветеринарных объектов, котельных, кормоцехов и др.). Необходимо принимать по нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений.

2. В зданиях шириной более 18 м естественное освещение следует проверять расчетами по КЕО в соответствии с главой СНиП.

Приложение 13

Нормы искусственного освещения и значение удельной мощности

для помещений основного и подсобного производственного назначения

| Наименование зданий и помещений | Наименьшая освещенность (Лк) при лампах накаливания | Поверхность, к которой относится нормируемая освещенность | Примерная удельная мощность, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Помещения для беспривязного содержания: | – | – | 4 |
| а) на поверхности автопоилок | 10 | Горизонтальная на уровне 0,5 м см пола | – |
| б) в кормушке | 15 | – | – |
| в) в центре секции | 10 | Горизонтальная по полу | – |
| 2. Помещения для привязного содержания (с доением в стойлах): | – | – | 4,5 |
| а) на вымени коровы | 20 | Вертикальная на уровне 0,5 м от пола | – |
| б) в кормовых и навозных проходах | 10 | Горизонтальная по полу | – |
| 3. Доильное (молочное) отделение: | – | – | 15,5 |
| а) доильный зал | 30 | Горизонтальная по полу | – |
| б) в зоне доения | 75* | Вертикальная на уровне 0,5 м от пола | – |
| в) молочная | 100*(30) | Горизонтальная 0,8 м от пола | – |
| г) моечная | 50 | Горизонтальная 0,5 м от пола | – |
| д) вакуум-насосная, компрессорная и помещение для подготовки кормов | 30 | – | – |
| е) лаборатория для определения качества молока | 100*(30) | Горизонтальная 0,8 м от пола | - |
| 4. Родильное отделение: | – | – | 23 |
| а) помещение для отела (денники) | 30 | Горизонтальная по полу | – |
| б) помещение для санобработки | 30 | Вертикальная на уровне 1 м от пола | – |
| в) профилакторий | 30 | Горизонтальная на уровне 1 м от пола | – |
| 5. Телятники: | - | – | 3,75 |
| а) в проходах и клетках | 10 | Горизонтальная по полу | – |
| б) по всей остальной площади | 5 | – | – |
| в) помещение для передержки коров после осеменения (при беспривязном содержании) | 10 | Горизонтальная по полу | – |
| 8. Помещение для инвентаря и подстилки и др. | 10 | – | – |

Примечание: 1. Освещенность, отмеченную звездочкой, необходимо обеспечивать от комбинированного освещения, при этом общее освещение должно составлять не менее 30 Лк (см. цифры в скобках).

2. Нормы искусственного освещения зданий и сооружений обслуживающего назначения (вспомогательных, складских и др.) следует принимать по нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений.

3. Для общего освещения основных производственных помещений необходимо применять светильники  в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» с учетом условий окружающей среды.

4. В основных производственных помещениях, где периодически производится ночная работа или наблюдение за животными, следует предусматривать дежурное освещение 15–20% от общего освещения.

5. Категорию электроприемников  и обеспечение надежности электроснабжения зданий и сооружений предприятий крупного рогатого скота принимают с учетом «Методических указаний по обеспечению при проектировании нормативных уровней надежности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей».

6. Для обеспечения электробезопасности животных предусматривают выравнивание электрических потенциалов в соответствии с ОСТ 46180 – 89 «Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Выравнивание электрических потенциалов. Общие технические требования».

Приложение 14

Температура и относительная влажность для свиноводческих помещений

| Наименование зданий и помещений | Температура воздуха в помещении, 0 С | Относительная влажность воздуха в помещении, % |
| --- | --- | --- |
|  | расчетная | макси-мальная | минимальная | максимальная | минимальная |
| 1.Свинарники (помещения) для холостых и супоросных свиноматок (кроме тяжелосупоросных за 4–10 дней до опороса) | 16 | 19 | 13 | 75 | 40 |
| 2. Свинарники (помещения) для поросят-отъёмышей и ремонтного молодняка | 20 | 22 | 18 | 70 | 40 |
| 3. Свинарники (помещения) для содержания откормочного поголовья | 18 | 20 | 14 | 75 | 40 |
| 4. Свинарники (помещения) для подсосных и тяжелосупоросных (за 4–10 дней до опороса) свиноматок | 20 | 22 | 18 | 70 | 40 |
| 4.1. В зоне локального обогрева поросят, в возрасте 1–7 дн. 8–14 15–21 22–28 29–35 | 31 27 25 23 21 | 32 28 26 24 22 | 30 26 24 22 20 |  |  |
| 5. Соединительная галерея | 10 | 16 | 5 | – | – |

Примечание( 1. При проектировании отопления и вентиляции расчетные параметры наружного воздуха следует принимать по требованиям СниП «Строительная климатология и геофизика” с учётом указаний СниП «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и сооружения. Нормы проектирования» и настоящих норм п. 1.5.

2. Нормы параметров внутреннего воздуха приведены для холодного и переходного периодов года.

3. В помещениях для санитарной обработки свиноматок расчётную температуру внутреннего воздуха  принимать 25 0С при относительной влажности 80 %.

4. Для обогрева поросят-сосунов в станках для подсосных свиноматок принимать специальные системы локального обогрева (инфракрасного обогрева и ультрафиолетового облучения). Площадь обогреваемого пола в станке для опоросов должна быть не менее 0,5 м2, а температура под облучателем в зоне нахождения поросят не ниже 30 0С с постоянным снижением к отъёму поросят от свиноматок до 20–22 0С.

5. При откорме расчётную температуру воздуха в помещениях следует принимать( для свиней 1-го периода откорма – 18 0С и 2-го периода – 16 0С.

Приложение 15

Нормы скорости движения воздуха в помещениях для содержания свиней

| Наименование зданий и помещений | Скорость движения воздуха, м/сек |
| --- | --- |
|  | расчетная в холодный и переходный периоды года | допускается в теплый период года |
| 1.Свинарники (помещения) для холостых и супоросных свиноматок (кроме тяжелосупоросных за 4–10 дней до опороса) | 0,3 | 1,0 |
| 2. Свинарники (помещения) для поросят-отъёмышей и ремонтного молодняка | 0,2 | 0,6 |
| 3. Свинарники (помещения) для содержания откормочного поголовья | 0,3 | 1,0 |
| 4. Свинарники (помещения) для тяжелосупоросных (за 4–10 дней до опороса) и подсосных свиноматок | 0,25 | 0,4 |

Примечание: Предельная концентрация улекислоты в воздухе помещений для содержания свиней – 0,2 % (объёмных). Предельная концентрация вредных газов в воздухе свинарников( аммиака – 20,0 мг/м3, сероводорода – 10,0 мг/м3.

Нормативные параметры воздуха должны обеспечиваться в зоне размещения свиней, т.е.пространстве высотой до 1 метра над уровнем пола.

Помещения основного производственного назначения должны быть оборудованы вентиляцией исходя из условий обеспечения расчётных параметров внутреннего воздуха. При этом минимальное количество приточного воздуха в особо холодный период может приниматься не менее (1 ц живой массы)( в помещениях для откормочного поголовья, подсосных и легкосупоросных маток, хряков и поросят-отъёмышей – 15 м3/ч, а в других помещениях – 20 м3/ч.

В особо холодный период года (–25–30 0С), но не более 10 дней подряд, разрешается снизить температуру внутреннего воздуха до 13 0С во всех помещениях, кроме помещения для опоросов и поросят-отъемышей. На этот период в помещения откормочного поголовья, хряков, легкосупоросных свиноматок и поросят-отъёмышей подачу свежего воздуха можно уменьшить до 10 м3/ч, а в остальных – до 15 м3/ч. В это время во всех помещениях допускается рециркуляция внутреннего воздуха до 50 % от нормы приточного (СниП 2.10.03 – 84).

Воздуховоды зимней приточной вентиляции устанавливать во всех зданиях и помещениях свинарников на минимально допустимую высоту – 2 метра.

Надежность работы системы микроклимата должна быть обеспечена в течение всего периода эксплуатации, включая режим неполного заполнения помещения животными, дезинфекции и т.п.

Уровень шума в помещениях от работающего отопительно-вентиляционного оборудования не должен превышать 70 Дб по шкале «А» стандартного шумомера.

Приложение 16

Средние показатели температуры и абсолютной влажности воздуха

в различных пунктах Республики Беларусь

| Пункты | Температура, оС | Абсолютная влажность, г/м3 |
| --- | --- | --- |
|  | Ноябрь | Январь | Ноябрь | Январь |
| Барановичи | 0,8 | -6,1 | 4,72 | 2,92 |
| Брест | 2,4 | -4,4 | 5,02 | 3,15 |
| Пинск | 1,6 | -5,2 | 4,8 | 3,0 |
| Пружаны | 1,7 | -5,1 | 4,95 | 3,07 |
| Витебск | -0,4 | -7,8 | 4,2 | 2,55 |
| Лепель | -0,2 | -7,2 | 4,35 | 2,70 |
| Орша | -0,2 | -7,8 | 3,35 | 2,53 |
| Полоцк | -0,4 | -7,2 | 4,35 | 2,70 |
| Брагин | 0,9 | -6,6 | 4,50 | 2,77 |
| Василевичи | 0,9 | -6,5 | 4,50 | 2,77 |
| Гомель | 0,6 | -6,9 | 4,50 | 2,77 |
| Лельчицы | 1,5 | -6,8 | 4,80 | 2,77 |
| Гродно | 1,6 | -5,1 | 4,05 | 3,15 |
| Волковысск | 1,8 | -4,9 | 4,87 | 3,07 |
| Лида | 1,1 | -5,7 | 4,80 | 3,00 |
| Минск | 0,0 | -6,9 | 4,42 | 2,70 |
| Борисов | 0,1 | -6,9 | 4,50 | 2,27 |
| Вилейка | 0,4 | -6,0 | 4,42 | 2,58 |
| Слуцк | 0,8 | -6,3 | 4,65 | 2,85 |
| Бобруйск | -0,5 | -6,7 | 4,35 | 2,77 |
| Горки | -0,7 | -8,2 | 4,20 | 2,55 |
| Могилев | -0,2 | -7,5 | 4,27 | 2,63 |

Приложение 17

Нормы суточного выделения кала и мочи одним животным

| Животные | Моча, л | Кал, кг |
| --- | --- | --- |
| Коровы | 20 | 35 |
| Быки-производители | 10 | 30 |
| Нетели | 7 | 20 |
| Молодняк | 6 | 12 |
| Телята до 6 месяцев | 2 | 5 |
| Хряки-производители | 6 | 9 |
| Свиноматки: супоросные и холостые подсосные с приплодом | 8 10 | 9 12 |
| Ремонтный молодняк | 2,5 | 5 |
| Поросята-отъемыши | 0,8 | 2,5 |
| Свиньи на откорме: откормочный молодняк взрослые свиньи | 2,5 8 | 5 9 |
| Лошади: взрослые молодняк | 10 5 | 20 10 |
| Птица | – | 0,3 |

Приложение 18

Нормы суточного расхода подстилки, кг/гол.

| Животные | Солома | Торф |
| --- | --- | --- |
| Коровы | 2,0–4,0 | 6–10 |
| Лошади: рабочие племенные | 1,8–2,0 2,5–3 | 6–10 6–10 |
| Свиньи | 1,5–2 | 4–6 |
| Овцы | 0,3–0,5 | – |
| Куры | – | 0,025–0,04 |

Приложение 19

Средние расчетные нормы накопления навоза

за стойловый период, т

| Вид животных | Продолжительность стойлового периода |
| --- | --- |
|  | 220–240 | 200–220 | 180–200 | Меньше 180 |
| Крупный рогатый скот | 8,6–9,0 | 7,0–8,0 | 6,0–7,0 | 4,0–5,0 |
| Лошади | 6,0–7,0 | 5,0–6,0 | 4,0–5,0 | 3,0–4,0 |
| Свиньи | 1,5–2,0 | 1,2–1,5 | 1,0–1,2 | 0,8–1,0 |
| Овцы | 0,8–0,9 | 0,7–0,8 | 0,6–0,7 | 0,4–0,5 |

Приложение 20

Скорость движения воздуха в вентиляционных трубах

при разной высоте труб и различной температуре воздуха

внутри помещения и снаружи, м/с

| Разница температур воздуха внутри и снаружи, ∆ t, оС | Высота вытяжных каналов, м |
| --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | 0,64 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,92 | 0,98 | 1,03 |
| 8 | 0,76 | 0,84 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,20 |
| 10 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,12 | 1,20 | 1,28 | 1,34 |
| 12 | 0,93 | 1,05 | 1,15 | 1,24 | 1,32 | 1,40 | 1,40 |
| 14 | 1,01 | 1,13 | 1,24 | 1,34 | 1,43 | 1,52 | 1,60 |
| 16 | 1,09 | 1,22 | 1,33 | 1,44 | 1,54 | 1,63 | 1,72 |
| 18 | 1,16 | 1,29 | 1,42 | 1,53 | 1,64 | 1,74 | 1,83 |
| 20 | 1,23 | 1,37 | 1,50 | 1,62 | 1,73 | 1,84 | 1,94 |
| 22 | 1,29 | 1,44 | 1,58 | 1,71 | 1,82 | 1,94 | 2,04 |
| 24 | 1,35 | 1,51 | 1,66 | 1,79 | 1,91 | 2,03 | 2,14 |
| 26 | 1,41 | 1,58 | 1,73 | 1,87 | 2,00 | 2,12 | 2,24 |
| 28 | 1,47 | 1,65 | 1,80 | 1,95 | 2,08 | 2,21 | 2,23 |
| 30 | 1,53 | 1,71 | 1,87 | 2,02 | 2,16 | 2,30 | 2,42 |
| 32 | 1,59 | 1,77 | 1,94 | 2,10 | 2,24 | 2,38 | 2,51 |
| 34 | 1,64 | 1,84 | 2,01 | 2,17 | 2,32 | 2,46 | 2,60 |
| 36 | 1,69 | 1,90 | 2,08 | 2,24 | 2,40 | 2,54 | 2,68 |
| 38 | 1,75 | 1,96 | 2,14 | 2,32 | 2,47 | 2,62 | 2,77 |
| 40 | 1,80 | 2,02 | 2,21 | 2,39 | 2,55 | 2,70 | 2,85 |

Приложение 21

Средние нормы свежего воздуха и площадь сечения

вытяжных каналов (на одно животное)

| Животные | Потребность в воздухе на одно животное, м3/ч | Высота натяжной трубы, м | Площадь сечения вытяжных труб (см2) в зависимости от разности внешней и внутренней температуры, оС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25–40 | 20–30 | 10–25 | 5–10 |
| Крупный рогатый скот | 80–120 | 3 6 | 275 195 | 305 215 | 380 270 | 570 395 |
| Лошади | 80–100 | 3 6 | 245 175 | 275 195 | 325 245 | 365 353 |
| Свиноматки | 40–60 | 3 6 | 135 95 | 150 110 | 290 135 | 285 200 |
| Поросята на откорме | 20–50 | 3 6 | 95 70 | 105 75 | 135 95 | 200 140 |
| Овцы | 25–35 | 3 6 | 80 60 | 90 65 | 115 80 | 170 120 |
| Молодняк крупного рогатого скота и лошадей | 20–30 | 3 6 | 70 50 | 75 50 | 95 70 | 140 100 |
| Птица (100 гол.) | 80–120 | 3 6 | 275 195 | 305 215 | 380 270 | 570 400 |

Приложение 22

Вентиляционно-отопительное оборудование, рекомендуемое

для обеспечения микроклимата животноводческих помещений

(П – приток, В – вытяжка)

| Оборудование | Воздухоподача, м3 | Теплоподача |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Комплектное оборудование |
| Климат 2-7-10 | 33600П 192000В | 6 калориферов КВБ-10П |
| Климат 2-5-8 | 17500П 165000В | 6 калориферов КВС-10П |
| Климат 3-5-10 | 33600П 192000В | 6 калориферов КВБ-10П |
| Климат 3-4-8 | 17500П 165000В | 6 калориферов КВС-10П |
| Климат - 47 | 120000В | – |
| Климат - 45 | 110000В | – |
| Климат – 44 | 90000В | – |
| Комплект оборудования ПВУ -9 | 54000П 40000В | 115кВт |
| Комплект оборудования ПВУ -9 | 36000П 32000В | 90кВт |
| Теплогенераторы: ТГ-75 ТГ-150А ТГ-150А ТГ-2,5А | 5700П 6900П 5700П 15000П | 75000 ккал/ч (314,03 МДж) 100000 ккал/ч (418,7 МДж) 150000 ккал/ч (628,1 МДж) 250000ккал/ч (1046,75МДж) |

Окончание

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Электрокалориферные установки: СФОА-25 СФОА-40 СФОА-60 СФОА-100 | 2000П 3000П 4000П 5000П | 22,5 кВт 46,0 кВт 67,5 кВт 90 кВт |
| Вентиляторы центробежные |
| ЦЧ-70 4,1410 об/мин 5,930 5,1420 6, 3, 930 8, 956 10, 970 | 3200П, В 5700П, В 8800П, В 9000П, В 120000П, В 13500П, В | – – – – – – |
| Вентиляторы крышные: КЦ 3-90 4 5 6,3 КЦ 4-84 8 10 12 | 3200В 6300В 15000В 10000В 18000В 25000В | – – – – – – |
| КЦ 3-90 4 5 6,3 8 12 | 4500В 7500В 42000В 32000В | – – – – |
| Вентиляторы осевые: О 6-320 4, 1400 об/мин 4, 2830 об/мин 5, 1420 об/мин 6, 3, 915 об/мин | 3500П, В 7000П, В 130000П, В 9800П, В | – – – – |

Приложение 23

Выделение животными тепла, газа и водяных паров

(по данным РНТП-1 – 2004)

| Животные | Масса животного, кг | Тепло, ккал/ч | Углекислота, л/ч | Водяные пары, г/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общее | свободное |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Быки-производители | 400 600 800 1000 | 739 914 1087 1280 | 550 660 780 920 | 110 136 162 191 | 350 430 516 610 |
| Коровы стельные (сухостойные) | 400 600 800 | 739 926 1087 | 550 670 780 | 110 138 162 | 350 440 516 |
| Нетели | 300 400 600 | 664 790 1018 | 478 569 733 | 99 118 152 | 319 380 489 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коровы лактирующие при уровне лактации, кг: 5 | 400 500 600 | 785 850 1010 | 585 602 727 | 117 127 151 | 377 408 485 |
| 10 | 400 500 600 | 841 947 1051 | 605 682 757 | 126 142 157 | 404 455 505 |
| 15 | 400 500 600 | 954 1056 1143 | 687 780 823 | 143 158 171 | 458 507 549 |
| 30 | 400 600 800 | 1147 1342 1509 | 850 970 1080 | 175 200 225 | 560 642 721 |
| 50 | 400 600 800 | 1878 2013 2227 | 1350 1460 1610 | 280 300 332 | 897 956 1050 |
| Телята: до 1 мес | 30 40 50 80 | 110 155 191 281 | 79 112 137 202 | 16 23 28 42 | 53 74 92 135 |
| от 1 до 3 мес | 40 60 130 | 162 236 420 | 117 170 302 | 24 35 63 | 78 113 202 |
| от 3 до 4 мес | 90 120 200 | 273 406 593 | 196 292 398 | 41 64 89 | 131 195 265 |
| от 4 мес до 1 года | 120 180 250 350 | 354 450 545 716 | 255 324 392 515 | 53 67 81 107 | 170 216 261 344 |
| от 1 года до 2 лет | 220 320 350 500 | 483 631 651 772 | 350 455 476 557 | 72 94 97 115 | 230 301 310 368 |
| Хряки-производители | 100 200 300 | 295 405 217 | 212 292 372 | 77 61 78 | 142 194 250 |
| Свиноматки: холостые и супоросные | 100 150 200 | 243 281 323 | 175 202 233 | 36 42 48 | 117 135 156 |
| глубокосупоросные, за 7–10 дн. до опороса | 100 150 200 | 288 339 384 | 208 244 276 | 43 50 57 | 139 164 180 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подсосные с приплодом | 100 150 200 | 584 665 786 | 420 480 55 | 87 99 115 | 282 320 370 |
| Молодняк: до 2 мес | 7 10 15 20 30 40 | 62,41 86,59 110,0 120,4 144,6 168,9 | 44,9 62,3 79,0 86,7 104,0 122,0 | 9 13 16 18 21 25 | 30,0 41,63 53,0 59,5 69,5 81,0 |
| ремонтный и откормочный | 50 60 80 90 100 110 120 | 185 222 259 273 287 302 314,2 | 133 161 185 196 206 217,2 226 | 27 33 38 41 43 45 47 | 89 107 124 132 138 145 151 |
| Взрослые свиньи на откорме | 100 200 300 | 317 420 553 | 228 302 398 | 47 63 83 | 153 202 267 |
| Жеребцы -производители | 400 600 800 1000 | 692 914 1110 1301 | – 2 – – | 103 136 165 196 | 330 430 527 623 |
| Холостые кобылы и мерины | 400 600 800 | 579 760 926 | – – – | 86 113 138 | 278 326 440 |
| Кобылы: жеребые | 600 800 | 900 1110 | – – | 136 165 | 430 527 |
| подсосные с приплодом | 400 600 800 | 1288 1910 2101 | – – – | 192 223 284 | 613 710 910 |
| Молодняк рысистых пород: старше 1 года | 200 330 | 522 625 | – – | 78 93 | 249 299 |
| старше 2 лет | 350 | 637 | – | 95 | 304 |
| Бараны | 50 80 100 | 154 202 216 | – – – | 23 30 32 | 73 96 103 |
| Овцематки: холостые | 40 50 60 | 114 135 168 | – – – | 17 20 25 | 64 64 80 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| суягные | 40 50 60 | 135 154 168 | – – – | 20 23 25 | 64 73 80 |
| подсосные с приплодом | 40 50 60 | 268 283 316 | – – – | 40 43 47 | 128 137 151 |
| Молодняк старше 6мес: мелкой породы | 20 40 | 87 128 | – – | 13 19 | 42 61 |
| крупной породы | 30 50 | 101 141 | – – | 15 21 | 48 67 |
| Куры яйценоских пород, содержащихся в клетках | 1,5–1,7 2–2,5 | 9,8 13,3 | 6,8 7,9 | 1,7 2 | 5,1 5,8 |
| Куры мясных пород | 2,5–3,0 | 10,3 | 7,2 | 1,8 | 5,2 |
| Индейки | 6,8 | 9,6 | 6,7 | 1,7 | 5,0 |
| Утки | 3,5 | 6,9 | 4,8 | 1,5 | 3,6 |
| Гуси | 5,5–6,0 | 5,8 | 4,0 | 1,0 | 3,1 |
| Молодняк кур яичного направления, сут: 1–10 11–30 31–60 61–140 141–180 | 0,06 0,25 0,60 1,3 1,6 | 15,6 12,7 10,5 9,7 9,2 | 13,6 8,8 7,4 6,8 6,4 | 2,3 2,2 1,9 1,7 1,6 | 3,5 6,6 5,4 5,0 4,8 |
| Молодняк кур мясного направления, сут: 1–10 11–30 31–45 61–150 151–210 | 0,08 0,5 1,8–2,0 1,8 2,5 | 15,0 11,6 10,4 9,56 8,82 | 12,9 8,1 7,2 6,7 6,0 | 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6 | 4,0 6,3 5,4 5,0 4,8 |
| Бройлеры в клетках от 1 до 45 дн. | 2,3 | 9,10 | 6,75 | 1,76 | 4,6 |
| Молодняк индеек, сут: от 1 до 10 от 11 до 30 от 31 до 120 от 121 до 180 | 0,1 0,6 4,0 6,0 | 13,0 12,2 9,2 8,7 | 10,5 8,4 6,4 6,0 | 2,0 2,1 1,6 1,5 | 4,2 6,6 4,8 4,5 |
| Молодняк уток, сут: от 1 до 10 от 11 до 30 от 31 до 55 от 56 до 180 | 0,3 1,0 2,2 3,0 | 20,1 14,5 6,9 5,7 | 14,0 10,1 4,8 4,0 | 3,5 2,5 1,2 1,0 | 10,5 7,5 3,6 3,0 |
| Молодняк гусей, сут: 1–20 1–30 21–65 31–65 66–180 | 0,7 1,3 4,0 4,0 5,0 | 12,0 10,0 6,0 5,4 3,5 | 8,0 7,0 4,0 3,6 2,4 | 2,0 2,0 1,0 0,95 0,6 | 7,0 6,0 3,5 3,0 2,0 |
| Кролики: самцы | 3,50 4,00 | 16,08 17,14 | 11,58 12,34 | 2,41 2,57 | 7,69 8,20 |
| самки | 3,50 | 18,60 | 13,39 | 2,79 | 8,90 |

Окончание

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| самки сукрольные | 4,00 | 19,84 | 14,28 | 2,98 | 9,48 |
| молодняк | 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,75 1,00 2,00 2,50 3,00 | 1,25 2,42 4,20 5,07 6,05 6,92 8,79 10,51 11,78 13,91 14,98 | 0,90 1,74 3,02 3,65 4,36 4,98 6,33 7,57 8,48 10,01 10,79 | 0,19 0,36 0,63 0,76 0,91 1,04 1,32 1,58 1,77 2,08 2,25 | 0,60 1,16 2,01 2,42 2,89 3,31 4,20 5,02 5,64 6,66 7,17 |

Приложение 24

Термические сопротивления (R о) и коэффициенты

теплопередачи (К) некоторых строительных ограждений.

Значения R о и К для наружных стен с внутренней штукатуркой

| Конструкция стен | Толщина | Объемная масса, кг/м2 | R о | К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кирпичей или камней | мм |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сплошная кладка: из обыкновенного кирпича на тяжелом растворе | 1,5 2,0 2,5 3,0 | 399 525 665 785 | 1800 1800 1800 1800 | 0,76 0,94 1,13 1,32 | 1,32 1,06 0,89 0,76 |
| из обыкновенного кирпича на легком растворе | 1,5 2,0 2,5 3,0 | 395 525 655 785 | 1700 1700 1700 1700 | 0,79 0,99 1,19 1,39 | 1,26 1,01 0,84 0,72 |
| из силикатного кирпича на тяжелом растворе | 1,5 2,0 2,5 3,0 | 395 525 655 785 | 1990 1900 1900 1900 | 0,71 0,88 1,08 1,23 | 1,41 1,14 0,93 0,81 |
| из дырчатого кирпича на тяжелом растворе | 1,5 2,0 2,5 | 395 525 655 | 1360 1360 1360 | 0,89 1,12 1,4 | 1,12 0,89 0,71 |
| из легкобетонных камней с перевязкой тычковыми рядами | 1,0 1,5 | 405 605 | 1800 1800 | 0,78 1,1 | 1,28 0,91 |
| из легкобетонных камней с щелевыми пустотами | 0,5 1,0 1,25 | 205 405 509 | 1800 1800 1800 | 0,61 1,01 1,22 | 1,64 0,99 0,82 |

Окончание

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| из бута на тяжелом растворе | – – – | 600 800 1000 | 2400 2400 2400 | 0,51 0,61 0,71 | 1,96 1,64 1,71 |
| из крупных шлакобетонных блоков с наружным фактурным слоем (20–30 см) | – – – | 300 500 500 | 1000 1000 1400 | 1,07 1,65 1,12 | 0,93 0,61 0,89 |
| Стены деревянные: рубленые | – – | 200 220 | – – | 1,33 1,45 | 0,75 0,68 |
| брусчатые | – – | 150 200 | – – | 1,18 1,32 | 0,85 0,66 |

Приложение 25

Значения R о и К для перекрытий

| Перекрытия | Конструктивные слои | Толщина утеплителя, мм | Общая толщина перекрытия, мм | R о | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Чердачные перекрытия |
| Железобетонные сборные плиты с утеплителем | Утеплитель: Плита – 35мм, затирка | 150 200 250 | – – – | 0,89 1,09 1,29 | 1,12 0,92 0,77 |
| Потолок по балкам, настил из деревянных пластин толщиной 5см, глинопесчаная смазка 2см, слой опилок и сверху слой земли 5см без штукатурки | Настил, утеплитель, засыпка | 150 120 100 80 | 270 240 220 200 | – – – – | 0,39 0,45 0,51 0,59 |
| Потолок по балкам, накат из досок 3 см, по накату глинопесчаная смазка 1,5 см, камыш непрессованный и слой земли 5 см | Накат, утеплитель, засыпка | 100 70 50 | 195 165 145 | – – – | 0,39 0,51 0,64 |
| Бесчердачные перекрытия |
| Железобетонный, двухпустотный сборный настил с рулонной кровлей – пенобетонный или пеносиликатный | Водоизоляционный ковер, выравнивающий слой, утеплитель, пароизоляция, железобетонный настил | 40 60 80 100 120 160 | – – – – – – | 0,73 0,86 0,99 1,13 1,39 1,53 | 1,37 1,17 1,01 0,89 0,72 0,65 |

Окончание

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревянный настил с рулонной кровлей и утеплителем – пенобетоном | Водоизоляционный ковер, выравнивающий слой, утеплитель, пароизоляция, подшивка в четверть 30 мм | 40 60 80 100 120 140 | – – – – – – | 0,67 0,80 0,93 1,07 1,20 1,34 | 1,49 1,25 1,07 0,93 0,83 0,75 |
| Покрытие железобетонное, сборное с рулонной кровлей и утеплителем | Термоизоляционный прогон, асбестоцементный лист снизу офольгован | – | – | 0,55 | 0,28 |
| Покрытие сборное на деревянных прогонах с использованием пустотелых панелей, оклеенных снизу фольгой |  | – | – | 0,8 | 1,2 |
| Покрытие сборное на деревянных прогонах с использованием морской травы в качестве утеплителя | Подшивка, глинная смазка, утеплитель, подшивка шифера | 20,0 29,5 | – – | 2,313 | 0,43 |

Приложение 26

Значения R о и К для окон, фонарей и дверей

| Конструкция заполнения проема | Расстояние между стеклами | R о | К |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Одинарный переплет с остекленением: одинарное двойное | – 25–35 | 0,2 0,4 | 5,0 2,5 |
| Двойные переплеты: раздельные (двойное остекленение) спаренные (двойное остекленение) раздельные (одинарное+двойное остекленение) | 75–150 30–60 75–100 | 0,44 0,4 0,6 | 2,3 2,5 1,67 |
| Сплошные деревянные наружные двери и ворота: одинарные двойные | – – | 0,25 0,5 | 4,0 2,0 |

Приложение 27

Значения R о и К для отдельных зон неутепленных полов

| Зоны | Зоны, размещение от наружных стен на расстоянии | R о | К |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-я | До 2 м | 2,5 | 0,4 |
| 2-я | От 2 до 4 м | 5,0 | 0,22 |
| 3-я | От 4 до 6 м | 10,0 | 0,1 |
| 4-я | Остальная площадь пола (центральная часть помещения) | 16,5 | 0,06 |

Приложение 28

Термические сопротивления (R о)  и коэффициенты

теплопередачи (К) для наружных стен

| Конструкция стен | Толщина камней | Объемная масса, кг/м3 | R о | К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Из легкобетонных камней со щелевыми пустотами | 0,5 1,0 1,25 | 205 405 509 | 1800 1800 1800 | 1,64 1,99 1,22 |
| Из крупных шлакобетонных камней | – | 333 | 3687 | 3,55 |

Приложение 29

Поилки для крупного рогатого скота

| Способы и система содержания | Марка поилки | Обслуживаемое поголовье 1 поилкой | Тип автопоилки | Одновременное потребление воды, гол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Привязный | ПА-1 АП-1 | 2 2 | Одночашечная | 1 1 |
| Беспривязный | АГК-4А | 100 | Групповая | 4 |
| Стойлово- лагерная | АГК-12 ПАП-10А ВУК-3 ВУГ-3 | До 150 До 150 До 160 110 | Групповая Прицепная передвижная (ПА-1) (АП-1) Передвижная корытная (2 корыта) | 12 10 12 |

Приложение 30

Поилки для свиней

| Показатели | Марка поилки |
| --- | --- |
|  | ПАС-2А | ПАС-2Б | ПСС-1 | ПБС-1 | ПБП-1 | АГС-24 |
| Обслуживаемое поголовье 1 поилкой | 15–20 | До 50 | 25–30 | 25–30 | 30 | 500 |
| Тип поилки | Двухчашечная | Двухчашечная | Одночашечная | Одночашечная | Сосковая | Групповая |
| Содержание | Индивидуальное и групповое |  |  |  | Поросят- сосунов |  |

Приложение 31

Поилки для птицы

| Показатели | Марка поилки |
| --- | --- |
|  | П-4А | ПВ | АП-2 |
| Обслуживаемое поголовье | 100 кур 60–80 цыплят | 100 цыплят | 50 цыплят |

Приложение 31

Объемная масса воздуха (м3/кг) при различных температуре и давлении

| Температура, оС | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 | 755 | 760 | 765 | 770 | 775 | 780 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10 | 1,254 | 1,263 | 1,272 | 1,280 | 1,289 | 1,298 | 1,307 | 1,316 | 1,325 | 1,333 | 1,342 | 1,351 | 1,360 | 1,369 | 1,378 |
| -8 | 1,254 | 1,253 | 1,262 | 1,271 | 1,280 | 1,288 | 1,297 | 1,306 | 1,315 | 1,323 | 1,341 | 1,350 | 1,358 | 1,367 | 1,367 |
| -6 | 1,235 | 1,244 | 1,253 | 1,261 | 1,270 | 1,279 | 1,287 | 1,296 | 1,305 | 1,313 | 1,322 | 1,331 | 1,340 | 1,348 | 1,357 |
| -4 | 1,226 | 1,253 | 1,243 | 1,252 | 1,261 | 1,269 | 1,287 | 1,286 | 1,295 | 1,304 | 1,312 | 1,321 | 1,330 | 1,329 | 1,347 |
| -2 | 1,217 | 1,226 | 1,234 | 1,242 | 1,251 | 1,260 | 1,269 | 1,277 | 1,286 | 1,294 | 1,303 | 1,311 | 1,320 | 1,319 | 1,337 |
| 0 | 1,208 | 1,217 | 1,225 | 1,234 | 1,242 | 1,251 | 1,259 | 1,268 | 1,276 | 1,285 | 1,293 | 1,302 | 1,310 | 1,309 | 1,327 |
| 2 | 1,199 | 1,208 | 1,216 | 1,225 | 1,233 | 1,242 | 1,250 | 1,258 | 1,267 | 1,276 | 1,284 | 1,292 | 1,301 | 1,300 | 1,317 |
| 4 | 1,191 | 1,199 | 1,207 | 1,216 | 1,224 | 1,233 | 1,241 | 1,249 | 1,258 | 1,266 | 1,847 | 1,283 | 1,291 | 1,290 | 1,308 |
| 6 | 1,182 | 1,190 | 1,199 | 1,207 | 1,215 | 1,24 | 1,232 | 1,240 | 1,249 | 1,257 | 1,265 | 1,274 | 1,282 | 1,281 | 1,299 |
| 8 | 1,174 | 1,182 | 1,190 | 1,198 | 1,207 | 1,215 | 1,223 | 1,232 | 1,240 | 1,248 | 1,265 | 1,265 | 1,273 | 1,272 | 1,289 |
| 10 | 1,165 | 1,174 | 1,182 | 1,190 | 1,198 | 1,206 | 1,215 | 1,223 | 1,231 | 1,239 | 1,247 | 1,256 | 1,264 | 1,263 | 1,280 |
| 12 | 1,157 | 1,165 | 1,173 | 1,182 | 1,190 | 1,198 | 1,206 | 1,214 | 1,222 | 1,231 | 1,239 | 1,247 | 1,255 | 1,254 | 1,271 |
| 14 | 1,149 | 1,157 | 1,165 | 1,173 | 1,181 | 1,190 | 1,198 | 1,206 | 1,214 | 1,222 | 1,230 | 1,238 | 1,264 | 1,246 | 1,262 |
| 16 | 1,141 | 1,149 | 1,157 | 1,165 | 1,173 | 1,181 | 1,198 | 1,197 | 1,205 | 1,231 | 1,222 | 1,230 | 1,238 | 1,248 | 1,254 |
| 18 | 1,133 | 1,114 | 1,149 | 1,157 | 1,165 | 1,173 | 1,181 | 1,198 | 1,197 | 1,205 | 1,213 | 1,221 | 1,229 | 1,237 | 1,245 |
| 20 | 1,125 | 1,134 | 1,141 | 1,149 | 1,157 | 1,165 | 1,173 | 1,181 | 1,198 | 1,197 | 1,205 | 1,213 | 1,221 | 1,229 | 1,237 |

Приложение 32

Параметры микроклимата для сельскохозяйственных

животных и птицы

| Помещения | Температура, оС | Относите- льная влажность, % | Скорость движения воздуха, м/с | Углекислый газ, % | Аммиак, мг/м3 | Сероводород, мг/м3 | Микробная загрязненность, тыс/м3 | Содержание пыли, мг/м3 | Световой коэффициент | КЕО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Для крупного рогатого скота: родильное отделение коровник (привязное содержание и молодняк старше года) помещение для беспривязного содержания (на подстилке) профилакторий (телята до 20 дн.) помещение для выращивания телят (от 20 до 60 дн.) | 16 8–10 5–8 17–20 15–17 | 70 70 70 70 70 | 0,3–0,5 0,5–1,0 0,3–0,5 0,1–0,5 0,1–0,5 | 0,15–0,20 0,25–0,3 0,25 0,15–0,2 0,15–0,2 | 10 20 20 10 10 | 5 10 10 5 5 | 50–70 50–70 70–120 20–40 20–40 | 0,5–3 0,5–0,3 1,0–4,0 2,0–4,0 2,0–4,0 | 1/10–1/15 1/10–1/15 1/10–1/15 1/10–1/15 1/10–1/15 | 0,8 0,8 0,5 0,8 0,5–0,8 |

Окончание

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свинопоголовье: хряки-производители бесплодные и беременные матки (1–3-й мес) беременные (4-й мес) подсосные матки поросята (в логове) | 15 (14–16) 18 (16–20) 18 (16–18) 30–22 | 75 (60–85) 70 (60–80) | 0,3–1 0,25–0,4 0,25–0,6 | 0,20–0,26 0,20–0,26 0,20–0,25 0,15–0,20 | 20 20 20 15 | 10 10 10 10 | 50 70 70 50 | 0,3–0,8 0,4–1,3 1,2–3,0 1,0–2,0 | 1/10–1/15 1/10–1/15 1/10–1/15 1/10–1/15 | 0,8 0,8 0,8 0,5 |
| Овцепоголовье: овчарни, помещения для содержания баранов, маток, молодняка после отбивки и валухов родильное отделение в тепляке, овчарне | 2 (3–6) 15 (12–16) | 75 (50–85) 70 (50–85) | 0,3–0,5 0,2–0,4 | 0,15–0,25 0,15–0,25 0,15–0,20 | 10 10 20 | 10 10 20 | 50 50 70 | 2,0–3,0 2,0–3,0 2,0–4,0 | 1/10–1/15 1/10–1/15 1/10–1/15 | 0,8 0,8 0,6 |
| Лошади: взрослое поголовье жеребята | 4–6 6–10 | Не>80 | 0,2–1,0 0,2–0,3 | 0,20–0,25 0,15–0,20 | 20 10 | 20 10 | 70 50 | 2,0–0,5 1,0–2,5 | 1/10–1/15 1/10–1/15 | 0,5 0,8 |
| Куры при содержании: напольном клеточном | 12–16 16–18 | 60–80 | 0,2–0,4 0,2–0,5 0,1–0,3 | 0,15–0,20 0,15–0,20 0,15–0,20 | 10 10 5 | 5 5 5 | 50 30 50 | 3,0–5,0 1,0–3,0 1,5–3,0 | 1/10–1/15 1/10–1/15 1/10–1/15 | 0,8 0,8 0,8 |
| Цыплята (1–30 сут) при содержании: напольном (в местах локального обогрева) клеточном | 35–22 31–20 | 60–70 | 0,3–0,5 0,4–0,6 | 0,20–0,25 0,20–0,25 | 5 5 | 5 5 | 30 50 | 3,5–3,0 1,0–1,5 | 1/10–1/15 1/10–1/15 | 0,5 0,8 |

Приложение 33

План коровника на 200 коров с привязным содержанием

(раздача кормов мобильным транспортом)

1 – стойловое помещение; 2 – помещение для кормов, подстилки и инвентаря; 3 –  навозоприемник; 4 – тамбуры и коридоры; 5 – молочная; 6 – пункт искусственного осеменения с лабораторией; 7 – служебные и бытовые помещения; 8 – котельная и вентиляционная; 9 – машинное отделение.

Приложение 34

Генеральный план фермы по производству молока

на 50 коров для семейного звена из двух человек

1 – коровник на 50 коров; 2 – льдохранилище; 3 – выгульный двор; 4 – траншея для хранения силоса; 5 – навес для сена; 6 – площадка для корнеплодов (грунтовая); 7 – дезбарьер; 8 – пруд-отстойник.

Приложение 35

План коровника для боксового содержания на 400 голов

I – помещение для животных; II – доильное отделение; III – вакуум-насосная; IV – комната механика; V – молочная; VI – помещение для хранения кормов; VII – моечная; VIII– компрессорная; IX – служебное и бытовое помещение; X – бойлерная;

1 – транспортеры для уборки навоза; 2 – доильные установки типа «Елочка»; 3 – проезд для механизированной раздачи кормов.

Приложение 36

Генеральный план молочного комплекса на 800 коров беспривязного содержания

1 – доильно-молочный блок; 2 – ветсанпропускник; 3 – выгульные площадки; 4– котельная; 5 – коровник на 400 голов; 6 – сенажные траншеи; 7 – кормоцех; 8 – родильное отделение; 9 – навозохранилище; 10 – стационар и изолятор; 11 – соединительные галереи; 12– площадка (рампа) для отгрузки скота.

Приложение 37

Генеральный план фермы для выращивания телок и нетелей на 3000 мест

1 – телятник на 500 голов с карантином и пунктом приема телят; 2 – телятник на 300 голов; 3 – 6 – здания ремонтного молодняка соответственно на 552, 460, 414 и 387 голов; 7 – ветеринарно-санитарный пропускник; 8 – ветеринарный пункт, амбулатория, стационар, изолятор; 9 – кормоприготовительный цех; 10 – склад кормов; 11 – силосные траншеи; 12 – сарай для сена; 13 – дезбарьеры; 14 – навозохранилища.

Приложение 38

План коровника на 25 коров с привязным содержанием

1 – стойловое помещение для 25 коров и 7 нетелей; 2 – денник для отела; 3 – секции профилактики на 6 мест; 4 – секции для телят; 5 – секции для молодняка; 6 – стойло для лошади; 7 – помещение для подстилки; 8 – фуражная; 9 – помещение пункта для искусственного осеменения; 10 – инвентарная; 11 – молочная; 12– моечная; 13 – служебная комната; 14 – вакуум-насосная; 15 – электрокотельная; 16 – лаборатория молочной; 17 – льдохранилище.

Приложение 39

План коровника для выращивания и откорма молодняка на 50 голов

1 –  стойловое помещение; 2 – денники для коров; 3 – помещение для концентрированных кормов; 4 – помещение для подстилки; 5 – тамбуры; 6 – помещение для содержания личного скота; 7 – доготовочная; 8 – кладовая концентрированных кормов; 9 – инвентарная; 10 – галерея.

Приложение 40

Генеральный план фермы по выращиванию и откорму 6000 свиней

в год с кормлением влажными кормовыми смесями

1 – санитарный пропускник; 2 – свинарник на 300 холостых и супоросных маток, 40 голов ремонтного молодняка, 4 хряка, 1040 поросят-отъемышей; 3– свинарник для проведения опоросов на 120 мест; 4 – свинарники-откормочники на 1000 мест; 5 – изолятор для свиней на 20 станков; 6 – ветпункт с убойной площадкой; 7– весовая с крытым манежем и погрузочной эстакадой; 8 – дезбарьер; 9 – дезинфекционная площадка с обогревом; 10 – цех влажных кормосмесей производительностью 40 т/сут; 11 – склад рассыпных и гранулированных кормов вместимостью 360 т; 12 – траншея для хранения силоса; 13 – навес для хранения сена вместимостью 60т; 14 – пункт технического обслуживания на животноводческих и птицеводческих фермах; 15 – трансформаторная подстанция; 16 – котельная с четырьмя котлами и с топкой ручного оборудования; 17 – навозохранилище; 18 –  навозозборник для свиноводческих ферм с комплектом оборудования КНУС.

Приложение 41

План свинарника для выращивания и откорма 300 голов в год

(для подсобных хозяйств)

1 – секция воспроизводства; 2 – секция опоросов и выращивания; 3 – секция откорма; 4 – кормоприготовительная; 5 – помещение для хранения концкормов;    6 – помещение для привода транспортера; 7 – котельная; 8 – весовая; 9 – слесарная; 10 – кормоприготовительная; 11 – инвентарная; 12 – ветаптека; 13 – помещение для хранения подстилки; 14 – приточная вентиляционная камера; 16 – гардероб и душевая; 17 – служебная комната;   17 – помещение для  хранения    дезсредств; 18 – электрощитовая; 19 – убойная; 20 –     остывочная; 21 – санузел; 22 – коридоры.

Приложение 42

Генеральный план овцеводческого комплекса на 5000 маток романовской породы

1 – цехи ягнения на 650 маток и выпойки ягнят на 700 голов; 2 – цех выращивания ягнят на 2000 голов и доращивания ремонтных ярок на 900 голов; 3 – цех откорма овец на 3000 голов; 4 – навозозборники; 5 – весы автомобильные передвижные РП-10 ЮШ-13; 6 – эстакада с площадкой для погрузки овец; 7 – дезбарьер; 8 – навозопровод; 9 – цех воспроизводства; 10 – канализационные очистные сооружения; 11 – изолятордля овец на 20 мест; 12 – амбулатория со стационаром для овец на 50 мест; 13 – убойно-санитарный пункт для овец; 14 – утилизационное отделение; 15 – цех на 1500 маток; 16 – механизированная купочная установка; 17 – ветеринарно-санитарный пропускник; 18 – трансформаторная; 19 – здание для трех тракторов; 20 – склад рассыпных гранулированных кормов на 480 т; 21 – комбикормовый производительностью 4 т/ч.

Приложение 43

Генеральный план козоводческой фермы пухового направления на 3000 голов

1 – здания на 600 коз пухового направления; 2–  здание на 550 голов ремонтного молодняка и 50 козлов с пунктом чески и стрижки коз; 3 – помещение подсобновспомогательного назначения для овцеводческих ферм с поголовьем до 5000 маток; 4 – склад для хранения зерна россыпью; 5 – траншея для хранения силоса; 6 –дезбарьер; 7– раскол для бонитировки коз; 8 –септик 3/СКС-3; 9 – поля подземной фильтрации; 10 – дворовая уборная; 11– трансформаторная подстанция; 12 – весы автомобильные передвижные РП-15Ш13; 13 – выгульно-кормовые площадки зданий на 600 коз; 14 – выгульно-кормовая площадка здания на 550 голов ремонтного молодняка и 50 козлов; 15 – эстакада для погрузки животных на автомашины; 16 – ограждение фермы из металлической сетки; 17 – площадка для складирования грубых кормов

Приложение 44

План конюшни на 50 кобыл с кумысным цехом

1 – групповые секции для содержания кобыл; 2 –  групповые секции для содержания жеребят; 3 –денники для жеребцов; 4 – денники да кобыл; 5 –проход; 6 – доильная площадка; 7 – фуражная; 8 – инвентарная; 9 – тамбуры; 10 – дежурное помещение; 11 – заквасочная; 12 – производственное помещение; 13 – моечная; 14 – помещение для хранения посуды и инвентаря; 15 – экспедиционная; 16 – помещение для холодильника; 17 – электрощитовая; 18 – котельная; 19 – вентиляционная камера; 20 – вакуум-насосная; 21 – санузел; 22 – коридор.

Приложение 45

Генеральный план семейной фермы на 25, 50 и 100 крольчих

1 – сарай на 25 крольчих; 2 – сарай на 25 крольчих (расширение); 3– расширение фермы до 100 крольчих; 4 – коридор; 5 – кормоприготовительная; 6 – помещение для концкормов и корнеплодов; 7 – мастерская; 8 –сарай для сена; 9 – жилой дом; 10 – теплица;  11 – гараж.

Приложение 46

План помещения для содержания кроликов (схема внутреннего оборудования

четырехсекционного крольчатника после реконструкции) на 1040 кролико-мест

I – основной цех, первая секция на 400 кролико-мест; II–  основной цех, вторая секция на 400 кролико-мест; III – цех проверяемых маток (ремонтный цех), первая секция на 120 кролико-мест; IV – цех проверяемых маток (ремонтный цех), вторая секция на 120 кролико-мест.

1 – индивидуальные клетки для содержания кроликов; 2 – батарея из четырех индивидуальных клеток для содержания кроликов; 3 – продольные проходы между рядами клеток; 4 – поперечные проходы между клетками в ряду батарей; Вк– вентиляционные камеры; 1а– стены основного корпуса; 2а – стены установлены при реконструкции.

Приложение 47

План помещения для нутрий

1 – помещение для содержания нутрий; 2 – переходный коридор; 4 – кормокухня; 5 – кладовая для хранения корнеплодов; 6 – подвал для хранения корнеплодов; 7 – мастерская.

Приложение 48

Птицеферма на 50 тыс. кур-несушек

1 – 3 – птичники для содержания кур-несушек в клетках; 4, 5 – птичники для содержания цыплят в клетках от 1 до 140 сут; 6, 7 – резервуары для воды; 8 – трансформаторная подстанция; 9 – склад кормов; 10 – санпропускник; 11, 12 – отстойники; 13– котельная; 14 –служебное помещение; 15, 18 – дезинфекционные барьеры; 16, 19 – ворота; 17 – ограждения; 20 – насосно-канализационная станция; 21 –подстанция.

Приложение 49

Птицефабрика на 200 тыс. кур-несушек

1 – птичники на 5 тыс. кур-несушек маточного стада; 2 – птичники на 30 тыс. мест кур-несушек с клеточным содержанием; 3 – акклиматизаторы на 12. – 15 тыс. молодняка; 4 – батарейный цех для цыплят; 5 – птичник на 1000 кур чистых линий; 6 – инкубаторий на 4 инкубатора «Универсал-45».

Приложение 50

План птичника на 20000 кур-несушек промышленного стада

1 – залы для птицы; 2 – подсобные помещения; 3 – инвентарная; 4 – моечная; 5 – служебное помещение; 6 – яйцесклад; 7 – вентиляционная камера; 8– коридоры и тамбуры.

Приложение 51

Генеральный план птицефабрики мясного направления на 1 млн. бройлеров в год

1 – птичники для кур маточного стада на 5000 голов; 2 – птичники для бройлеров на 20000 голов; 3 – птичник для ремонтного молодняка кур от 1 до 70 дней на 17500 голов; 4 – птичники для ремонтного молодняка кур от 71 до 180 дней на 8000 голов; 5–  склады подстилки на 2500 м3; 6 – инкубаторий на шесть инкубаторов «Универсал-45»; 7 – выгульные площадки; 8 – комбикормовый цех производительностью 20 т/сут; 9 – склад комбикормов на 500 т; 10 – склад концентратов на 1000т; 11 – контора на пять рабочих мест; 12 – автомобильные весы; 13 – трансформаторная подстанция; 14 – блок подсобно-производственных помещений с санпропускником на одну дезинфекционную камеру; 15 – открытая стоянка для автомашин; 16 – котельная; 17 – птицебойня производительностью 5т в смену; 18 – склад тары; 19 – ветеринарная лаборатория; 20 – главный въезд с дезбарьером.

Приложение 52

План птичника на 20 000 бройлеров

1 – секции для содержания по 10 000 бройлеров от 1 до 70 дней на глубокой подстилке; 2 – вентиляционные камеры; 3 – служебное помещение; 4 – подсобное помещение.

Приложение 53

Генеральные планы пчеловодческих ферм на 150 и 300 пчелиных семей

1 – пасечный дом на 150 пчелиных семей; 3 – зимник на 150 пчелиных семей; 5 – теневой навес; 6 – площадка для обработки пчелиного оборудования и инвентаря; 7 – поилка да пчел; 8 – улей однокорпусный; 9 – жижесборник.

а) на 150 пчелиных семей:

2 – пасечный дом на 300 пчелиных семей; 4 – зимник на 300 пчелиных семей; 5 – теневой навес; 6 – площадка для обработки пчелиного оборудования и инвентаря; 7 – поилка да пчел; 8 – улей однокорпусный; 9 – жижесборник.

б) на 300 пчелиных семей.

Приложение 54

Генеральный план пчеловодческого предприятия по содержанию

и разведению пчел-листорезов производительностью 100 млн. коконов в год

1 – производственный корпус цеха по содержанию и разведению пчел; 2 – склад для хранения 20 тыс. ульев; 3 – склад для хранения полевых навесов; 4 – трансформаторная подстанция; 5 – сторожка; 6 – надворная уборная; 7 – ограждение из стальной сетки; 8 – ворота металлические сетчатые; 9 – площадка для стоянки транспорта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Карташова, А.Н. Практикум по гигиене / А.Н. Карташова. Минск: ИВЦ Минфина, 2003.

2. Кузнецов, А.Ф. Гигиена содержания животных: справочник / А.Ф.  Кузнецов. СПб.: Лань, 2003.

3. Гигиена животных / В.А. Медведский, Г.А. Соколов, А.Ф. Трофимов [и др.]; под ред. В.А. Медведского, Г.А. Соколова. Минск: Адукация i выхаванне, 2003.

4. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества: Санитарные правила и нормы (Сан ПиН 10-124 РБ 99). М., 1999.

5. Кузнецов, А.Ф. Практикум по зоогигиене / А.Ф. Кузнецов, А.А. Шуканов, В.И. Баланин [и др.]; под ред. А.Ф. Кузнецова. М.: Колос, 1999.

6. Республиканские нормы технологического проектирования новых, реконструкции и технического перевооружения животноводческих объектов (РНТП 1-2004). Минск, 2004.

7. Садомов, Н.А. Методы санитарно-гигиенической оценки кормов: метод. указания. / Н.А.  Садомов. Горки, 2005.

8. Садомов, Н.А. Зоогигиенический контроль микроклимата в животноводческих помещениях: метод. указания. / Н.А.  Садомов. Горки, 2005.

9. Садомов, Н.А. Методы санитарно-гигиенической оценки воды: метод. указания. / Н.А. Садомов. Горки, 2006.

10. Садомов, Н.А. Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов : метод. указания. / Н.А. Садомов. Горки, 2006.

11. Строительная теплотехника (СНБ 2.04.01 – 97). Минск, 1998.

12. Соколов, Г.А. Ветеринарная гигиена / Г.А.  Соколов. Минск: Дизайн ПРО, 1998.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………...…………………...3

Раздел 1. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ……5

Задание 1. Правила взятия проб воды для исследования. Топографическая

оценка водоисточников…………………………………………………...5

Задание 2. Определение физических свойств воды (применительно к

ГОСТ 2874–82)…………………………………….………………………8

Задание 3. Определение реакции (рН) и окисляемости воды …………….……….12

Задание 4. Определение жесткости воды ……………………………….………….15

Задание 5. Количественное и качественное определение хлоридов, сульфатов

и железа в воде……………………………………………………...……17

Задание 6. Определение аммонийного азота, нитритов и нитратов в воде………22

Задание 7. Определение содержания активного хлора в хлорной извести………26

Задание 8. Определение рабочей дозы для хлорирования воды и остаточного

хлора. Дехлорирование…………………………………………………28

Раздел 2. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ…………………………………………………………..30

Задание 9. Определение температуры воздуха и барометрического давления......31

Задание 10. Определение  влажности воздуха  в животноводческих

помещениях ……………………………………………………………40

Задание 11. Определение охлаждающей способности  и скорости движения

воздуха ………………………………………………………………....45

Задание 12. Определение  освещенности помещений (фотометрия),

ультрафиолетового излучения и интенсивности инфракрасного

облучения………………………………………………………………..49

Задание 13. Определение газового состава воздуха в животноводческих

и птицеводческих помещенях………………………………………....57

Задание 14. Методы определения уровня шума…………………………….……..60

Задание 15. Мониторинг за микроклиматом и его комплексная

оценка……………………………………………………………………65

Раздел 3. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

КОРМОВ…………………………………………………………………….…...67

Задание 16. Санитарно-гигиеническая оценка качества грубых и сочных

кормов. Определение органических кислот в силосе……………….67

Задание 17. Санитарно-гигиеническая оценка качества зерна и комбикормов….75

Задание 18. Методы определения ядовитых веществ в кормах, качества

жмыхов, шротов и кормов животного происхождения……………..80

Раздел 4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОЧВЫ …….……..90

Задание 19. Исследование механического состава и физических свойств

почвы…………………………………………………………………….90

Раздел 5. ГИГИЕНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ…………………...94

6.Общие гигиенические требования к выбору участка, проектированию

и эксплуатации животноводческих объектов...………………………………………..96

7.Последовательность и методика выполнения курсовой работы..…………………..98

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………………...119

ЛИТЕРАТУРА……………………………………………………………………………….154

У ч е б н о е   и з д а н и е

Николай Александрович Садомов

ЗООГИГИЕНА

С ОСНОВАМИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЖИВОТНОВОДЧЕСИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Практикум

Редактор-корректор Е.А. Юрченко

Техн. редактор Н.К. Шапрунова

ЛИ №348 от  09.06.2004. Подписано в печать 03. 2009.

Формат 60 х 84 1/16. Бумага для множительных аппаратов.

Печать ризографическая. Гарнитура  «Таймс».

Усл.печ.л. 9,07. Уч.-изд.л. 8,90.

Тираж 100 экз. Заказ        . Цена      руб.

____________________________________________________________________________

Редакционно-издательский отдел БГСХА

213407,  г. Горки Могилевской обл., ул. Студенческая, 2

Отпечатано в отделе издания учебно-методической литературы, ризографии

и художественно-оформительской деятельности  БГСХА

г. Горки, ул. Мичурина, 5

# Text boxes

Рис.1. Батометры.

Рис.2. Термометр черпательный.

Рис.3. Прибор Снеллена.

Рис.6.  Термоанемометр ЭА-2М:

1 − гальванометр; 2 − переключатель питания; 3 − клеммы для включения прибора в сеть; 4 − вилка датчика; 5 − переключатель для измерения температуры или скорости воздуха; 6 − переключатель «измерение − контроль»; 7 − ручка регулировки напряжения; 8 − ручка регулировки подогрева; 9 − датчик (микротермосопротивление); 10 − защитный футляр датчика.

Рис. 7. Термограф.

Рис. 10. Статический психрометр Августа.

Рис. 11. Психрометр Ассмана.

Рис.14. Роза ветров с северо-западным направлением.

Рис.17. Кататермометры:   цилиндрический

и шаровой.

Рис. 18. Люксметр Ю-16.

Рис. 19. Газоанализатор

УГ–2.

Рис.20. Универсальный газоанализатор  фирмы «Хехст».

Рис.21. Шумомер Ш-63.

Рис.24. Почвенный термометр Савинова.