МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
[image: image1.png]
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ


УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»


Г.А. Чернуха, Ю.В. Азаренко, Ю.Н. Бушуев, Д.В. Воробьев
АтомнАЯ 

и ядернАЯ ФизикА

Рекомендовано учебно-методическим объединением высших 

учебных заведений Республики Беларусь по образованию в 

области сельского хозяйства в качестве практикума для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

1-33 01 06 – Экология сельского хозяйства (специализация 

1-33 01 06 01 – Сельскохозяйственная радиоэкология)

Горки  2010

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ


УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»


Г.А. Чернуха, Ю.В. Азаренко, Ю.Н. Бушуев, Д.В. Воробьев
АтомнАЯ 

и ядернАЯ ФизикА

Рекомендовано учебно-методическим объединением высших учебных заведений Республики Беларусь по образованию в области сельского хозяйства в качестве практикума для студентов высших учебных

 заведений, обучающихся по специальности 1-33 01 06 – Экология сельского хозяйства (специализация 1-33 01 06 01 – 

Сельскохозяйственная радиоэкология)

Горки  2010

УДК 539.1(072)
ББК 22.31я7

      А92

Одобрено научно-методическим советом БГСХА 26.12.2009 (протокол № 4) и методической комиссией агроэкологического факультета 23.12.2009  (протокол № 4).
Под редакцией  Г.А. Чернухи.

Чернуха, Г.А., Азаренко, Ю.В., Бушуев, Ю.Н., Воробьев, Д.В.

А 92 Атомная и ядерная физика: практикум.– Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2010. 72 с.

ISBN 978-985-467-280-9

Приведены краткая теория и методические указания по выполнению лабораторных работ, контрольные вопросы, задачи для подготовки к сдаче модулей и рекомендуемая литература.
Для студентов специальности 1-33 01 06 – Экология сельского хозяйства (специализация 1-33 01 06 01 – Сельскохозяйственная радиоэкология).

Таблиц 18. Рисунков 17. Приложений 3. Библиогр. 4.

Рецензенты: А.Ф. Мирончик, канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой охраны труда и экологии УО «Могилевский государственный университет  продовольствия»;     С.С. Лазаревич, канд. с.-х. наук, зав. лабораторией проблем реабилитации и защитных мер в сельском хозяйстве Могилевского филиала РНИУП «Институт радиологии».

УДК 539.1(072)

                                                                                                                         ББК 22.31я7

© Г.А. Чернуха, Ю.В.Азаренко, 

    Ю.Н.Бушуев, Д.В. Воробьев, 2010

© Учреждение образования 

   «Белорусская государственная 

  ISBN 978-985-467-280-9                           сельскохозяйственная академия», 2010
У ч е б н о - м е т о д и ч е с к о е  и з д а н и е 

Геннадий Анатольевич Чернуха

Юрий Викторович Азаренко 

Юрий Николаевич Бушуев

Дмитрий Владимирович Воробьев
АТОМНая И ЯДЕРНая ФИЗИКа

Практикум

 Редактор Е.Г. Бутова

Техн. редактор Н.К. Шапрунова

        Корректор А.М. Павлова

ЛИ №348 от 16.06.2009. Подписано в печать 12.07.2010.

Формат 60 × 841/16. Бумага для множительных аппаратов.

Печать ризографическая. Гарнитура “Таймс”.

Усл. печ. л. 4,18.  Уч.-изд. л. 4,00.
Тираж 100 экз.  Заказ        . Цена 5510 руб.


Редакционно-издательский отдел БГСХА

213407, г. Горки  Могилевской обл., ул. Студенческая, 2

Отпечатано в отделе издания учебно-методической литературы, ризографии

и художественно-оформительской деятельности БГСХА 

г. Горки, ул. Мичурина, 5
Введение

Открытие естественной радиоактивности и появление искусственных радионуклидов в окружающей среде оказало большое влияние на жизнедеятельность человечества. Воздействие ионизирующих излучений на окружающую среду возросло после аварии на Чернобыльской АЭС, в результате которой произошло долговременное загрязнение радионуклидами пятой части территории Республики Беларусь. В связи со сло​жившейся радиоэкологической обстановкой возникла необходимость в специалистах – экологах.
Будущий эколог должен хорошо понимать процессы, приводящие к радиоактивному превращению ядер, закономерности этих превращений, опасность данных процессов для окружающей среды. Все это студенты постигают при изучении дисциплины «Атомная и ядерная физика».
Атомная физика – раздел физики, в котором изучают строение и состояние атомов. Возникла в конце XIX – начале XX веков. В начале XX века было установлено, что атом состоит из ядра и электронов, связанных электрическими силами. На первом этапе своего развития атомная физика охватывала также вопросы, связанные со строением атомного ядра. В 30-х годах XX века выяснилось, что природа взаимодействий, имеющих место в атомном ядре, иная, чем во внешней оболочке атома, и в 40-х годах ядерная физика выделилась в самостоятельную область науки. В 50-х годах от нее отпочковалась физика элементарных частиц, или физика высоких энергий.

Ядерная физика – это наука о строении, свойствах и превращениях атомного ядра. Основными задачами ее являются:
- изучение современной теории строения ядра;
- изучение закономерностей превращения ядер и свойств ядерных излучений;
- изучение взаимодействий одних ядер с другими, а также с элементарными частицами.
Ядерная физика непосредственно связана с такими науками, как астрофизика (определение возраста, рождение и строение частиц), химия (радиохимия, получение и изучение свойств трансурановых элементов, радиоактивационный анализ), медицина (радиотерапия, рентгеноскопия), геология (летоисчисление, γ- и n- каротаж, тепловое состояние недр, тепловая история Земли), археология (радиоуглеродный анализ, определение возраста Земли и археологических находок), а также энергетика и сельское хозяйство.
Изучение атомной и ядерной физики должно базироваться на знаниях основных дисциплин: математики, химии, общей физики. В то же время атомная и ядерная физика являются базой для изучения радиометрии, радиохимии, радиобиологии, дозиметрии и радиологии.
После изучения данного курса студенты должны знать:
• строение атома и ядра, их основные характеристики;
• природу явления радиоактивности, причины радиоактивных превра​щений и принципы стабильности ядер;
• основной закон радиоактивного распада и основные характеристики радионуклидов;
• активность и единицы измерения;
• виды радиоактивного распада и свойства ядерных излучений;
• основные процессы взаимодействия ионизирующих излучений с веществом, опасность их для биообъектов;
• радиоактивные семейства и радиоактивное равновесие.

Студенты должны уметь:
• рассчитывать или определять период полураспада радионуклида;
• определять активность образцов и проб, содержащих радиоактивные вещества;
• эксплуатировать и правильно обращаться с радиометром и дозиметром;
• определять количество распавшихся или оставшихся радионуклидов на данный момент времени;
• определять, какой элемент (атом) образуется в результате конкретно​го радиоактивного распада.
Лабораторная работа 1. ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 
И ПРИНЦИПА РАБОТЫ РАДИОМЕТРОВ 

Цель работы – получение практических навыков работы с радиометрическими приборами. 

Задание1.  Устройство и работа радиометрической  
установки  ПП-8

Радиометрическая установка ПП-8 (стационарный радио​метр ПП-8) применяется для количественного определения радиоактивности проб.

Радиометр ПП-8 состоит из четырех блоков (рис. 1).
[image: image83.png]


     [image: image2.png]B 3..PG - Beauty Pilot

@ain Mpaka Bua

nycK EOEHLSQC € ES 6w g« 2 Total Com, T Npakriy. T tuacrs - ¢ Radiacion, R Beautypict  RU @R




Рис. 1. Радиометрическая установка ПП-8:
1 – высоковольтный стабилизированный выпрямитель ВСВ-2; 2 – газоразрядный счетчик; 3 – блок УГС-1; 4 – пересчетный прибор ПСТ-100.
1. Высоковольтный стабилизированный выпрямитель ВСВ-2 выдает высокое напряжение, регулируемое в преде​лах 400–2000 В, которое подается на детектор (счетчик). Для разных видов счетчиков необходимо различ​ное по величине и полярности напряжение.
2. Газоразрядный счетчик – детектор ионизирующего из​лучения. При попадании ионизирующей частицы в рабочий объем счетчика он выдает импульс напряжения отрицатель​ной полярности и разной величины. Эти импульсы напряже​ния поступают на вход блока газоразрядных счетчиков УГС-1.
3. Блок УГС-1 является усилителем-ограничителем им​пульсов напряжения, посылаемых от газоразрядного счет​чика. Импульсы малой величины усиливаются, а большой, наоборот, ограничиваются приблизительно до 6 В, причем полярность импульсов меняется на положительную. В ре​зультате на выходе блока УГС-1 получаются импульсы напряжения одинаковой амплитуды, одинаковой продолжитель​ности и положительной полярности. Эти импульсы напряже​ния подаются на вход пересчетного прибора ПСТ-100.
4. Пересчетный прибор ПСТ-100 выполняет следующие функции:
а) регистрирует количество импульсов, поступающих от блока УГС  или от сети переменного тока (при проверке пересчетного прибора);
б) регистрирует  время  работы;
в) измеряет среднюю скорость счета импульсов;
г) производит автоматическую остановку.
Регистрация количества импульсов произ​водится при помощи счетчика импульсов. Счетчик импуль​сов имеет пять декатронов и десять неоновых лампочек, располо​женных на черном диске. На защитном стекле счетчика им​пульсов имеется надпись «импульсы». Число зарегистриро​ванных импульсов определяется по цифрам, возле которых горят лампочки. Результат читается слева направо. Число импульсов всегда целое.
Регистрация времени работы прибора про​изводится при помощи электронного секундомера. На защитном стекле секундомера имеется надпись «секунды». Электронный секундомер имеет четыре декатрона. Показа​ние электронного секундомера определяется по цифрам, воз​ле которых горят разрядные промежутки декатронов. Измерение времени производится с точностью до одной десятой секунды. Десятые доли секунды отсчитывает крайний правый декатрон. 

Измерение средней скорости счета им​пульсов производится стрелочным прибором – индикатором интенсиметра (в имп/с). Чув​ствительность интенсиметра изменяется при помощи пере​ключателя, расположенного внизу на передней панели при​бора ПСТ-100. Измерения производятся на трех диапазонах. При определении скорости счета необходимо показание индикатора умножить на тот коэффициент, на который указывает пере​ключатель. Этим прибором пользуются при больших скоро​стях счета. 
Автоматическая остановка прибора ПСТ-100 может производиться в двух вариантах:
а) по заданному количеству набранных импульсов;
б) по заданному интервалу времени.
Чтобы прибор автоматически остановился по заданному количеству импульсов, необходимо тумблер таймера по​ставить в положение «имп» (верхнее положение) и нажать одну из белых кнопок, над которыми имеются надписи количества импульсов: 103, 104, 105, 106.
Чтобы прибор производил автоматическую остановку по заданному интервалу времени, следует тумблер таймера по​ставить в положение «сек» (нижнее положение) и нажать одну из белых кнопок, под которыми имеются надписи интервалов времени в секун​дах: 10, 100, 1000. При нажатии кнопки с надписью «∞» автоматическая остановка во времени осуществляться не бу​дет.
Внизу на лицевой панели пересчетного прибора расположены все органы управления, состоящие из:
а) кнопки «накал» (справа, красного цвета) – для выключения накальных цепей прибора; 
б) кнопки «анод» (слева, красного цвета) – для выключения анодных цепей прибора; 
в) кнопки «пуск» – для включения регистрации импуль​сов напряжения от газоразрядного счетчика;
г) кнопки «стоп» – для ручной остановки прибора;
д) кнопки «сброс» – для установки электронного секун​домера и счетчика импульсов на ноль;
е) кнопки «проверка» – для проверки правильности ра​боты пересчетного прибора.
Переключатель полярности входного сигнала при работе с газоразрядным счетчиком должен находиться в положении «+», так как блок УГС-1 выдает импульс положительной полярности.
Приборы и материалы для выполнения работы: радиометр ПП-8, контрольный источник ионизирующего излучения.

Выполнение работы

1. Включить пересчетный прибор   ПСТ-100. 
1.1. Проверить заземление пересчетного прибора и выпря​мителя. 
1.2. Внимательно осмотреть переднюю панель прибора. В исходном состоянии красные кнопки выключения  цепей накала и анода должны быть вдавлены (цепи выключены).
1.3. Осмотреть заднюю панель прибора. Проверить, хорошо ли вставлены соединительные кабели.
1.4. Включить шнуры питания выпрямителя и пересчетного прибора в розетку.
1.5. Включить накальные цепи электронных ламп прибора, нажав кнопку «стоп». Должна загореться лампочка в звез​дочке в правой части прибора.

1.6. По истечении 3–5 минут (это время необходимо для подогрева катодов электронных ламп) включить анодные цепи прибора, нажав кнопку «1000». Должны загореться отдельные промежутки всех декатронов и одна из неоновых лампочек.
1.7. Нажать кнопку «сброс».
Задача при выполнении последующих пунктов заключа​ется в том, чтобы научиться пользоваться электронным се​кундомером установки.

2. Выполнить управление электронным  секундомером.
2.1. Нажать кнопку «пуск». Проследить за очередностью загорания декатронов электронного секундомера.
2.2. По истечении 30,0 секунд нажать кнопку «стоп». При ручной остановке прибора от​клонение от заданного промежутка времени не должно пре​вышать 0,2 с.
2.3. Фактическое время остановки и отклонение от задан​ного интервала времени записать в таблицу  результатов измерений (табл.1). 
2.4. Нажать кнопку «сброс». Это действие следует производить каждый раз после записи результата в таблицу.

2.5. Аналогично произвести запуск и остановку электронного секундо​мера при интервале времени 60,0 с (1 мин) и 120 с (2 мин). 
Таблица 1. Результаты   измерений
	№
п.п. 
	Интервал

вре​мени, с
	Фактическое время 

останов​ки прибора, с
	Отклонение от заданного            интер​вала времени, с

	1
	30,0
	
	

	2
	— » —
	
	

	3
	— » —
	
	

	4
	— » —
	
	

	5
	— » —
	
	

	6
	60,0 (1   мин)
	
	

	7
	120,0 (2 мин)
	
	


3. Освоить автоматическую остановку прибора через различные интервалы времени.
3.1. Тумблер таймера поставить в положение «сек» (ниж​нее положение).

3.2. Нажать кнопку «10» (число «10» означает интервал времени в секундах).
3.3. Нажать кнопку «пуск». Наблюдать за работой элект​ронного секундомера. Через 10 с пересчетный прибор авто​матически остановится.
3.4.  Нажать  кнопку  «сброс».
3.5. Нажать кнопку «100» (число «100» означает интервал времени в секундах).
3.6. Нажать кнопку «пуск». Наблюдать за работой элект​ронного секундомера. Через 100 с пересчетный прибор авто​матически остановится.
Таким же образом может быть задано время работы в течение интервала времени 1000 с (при нажатии кнопки «1000») или задана «∞».
3.7. Нажать  кнопку «сброс».
3.8. Нажать  кнопку  «10».
3.9. Нажать кнопку «проверка». Наблюдать за работой электронного секундомера и счетчика импульсов. При нажа​тии кнопки «проверка» импульсы на вход счетчика импуль​сов поступают от сети переменного тока.
Обратить внимание на то, что по истечении заданного ин​тервала времени (10 с) прибор не останавливается. Это вы​звано тем, что при нажатии кнопки «проверка» таймер не включается, поэтому прибор автоматически не останавли​вается.

Отметить в отчете, что при работе прибора в режиме проверки пересчетного прибора автоматическая остановка не работает.
3.10. Нажать кнопку «сброс».
4. Провести проверку исправности пересчетного прибора   ПСТ-100.
4.1. Нажать кнопку «проверка». При этом в качестве генератора импульсов используется сеть переменного тока. Частота тока в сети переменного тока равна 50 Гц и является весьма ста​бильной. Вход счетчика импульсов связан с трансформато​ром через полупроводниковый диод, вследствие чего на вход счетчика импульсов поступает только положительная часть синусоидального напряжения, т.е. за 1 с на вход счетчика поступает 50 импульсов, а за одну минуту (60 с) поступает 3000 импульсов (50 импульсов × 60 секунд = 3000 импульсов/мин). Таким образом, если счетчик импульсов исправен, то за        1 мин он зафиксирует 3000 импульсов. Количество импульсов, зафиксированное прибором за единицу времени, называется скоростью счета.
4.2. По  истечении  t = 360 с   нажать кнопку «стоп».
4.3. Записать количество зарегистрированных прибором импульсов n.  
4.4. Рассчитать  скорость  счета импульсов по формуле

N = n/t  имп/мин.
4.5. Подсчитать относительную ошибку скорости счета:


[image: image3.wmf]%.

100

3000

)

3000

N

(

ε

×

-

=


4.6. Сделать вывод об исправности пересчетного прибора: если относительная ошибка не превышает 1%, то прибор считается исправным.
4.7. Выключить пересчетный прибор, нажав красные кноп​ки «анод» и «накал».

5. Изучить порядок работы с высоковольтным  стабилизированным выпрямителем ВСВ-2.
Выпрямитель ВСВ-2 выдает регулируемое высокое на​пряжение от 400 до 2200 В. Напряжение стабилизируется при помощи электронного стабилизатора. Это напряжение снимается с одного из гнезд «вых. напр.» на задней панели выпрямителя. По экранированному кабелю высокое напряже​ние подводится к пересчетному прибору и далее к газораз​рядному счетчику.
На передней панели выпрямителя расположены ручки управления и стрелочный измерительный прибор – киловольтметр. Це​на деления киловольтметра равна 0,1 кВ (100 В). При вы​ключенном высоковольтном выпрямителе, если рукоятки «грубо» и «плавно» находятся в крайнем левом положении, стрелка киловольтметра указывает не «0», а начальное ста​билизированное напряжение (400–500 В). Не следует при помощи винта корректора возвращать ее в нулевое положе​ние. Назначение ручек управления: тумблер «сеть» – для подключения прибора к сети, ручки «плав​но» и «грубо» – для регулирования высокого напряжения,  ручка «выс. напр.» – для включения высокого напряжения, а также переключатель полярности. При работе с газоразрядными счетчиками эта ручка должна находиться в положении «+».
Слева внизу расположен держатель предохранителя.
Справа от киловольтметра находится зеленый колпачок, а под ним – индикаторная лампочка включения сети,  слева – красный колпачок, под которым расположена инди​каторная лампочка включения высокого напряжения.
5.1. Ознакомиться с расположением всех органов управле​ния выпрямителя и перевести все ручки в исходное положе​ние:

а)  «сеть» – в положение «выкл.»;
б)  «плавно» – в крайнее левое положение;
в) «полярность» – в положение «+»;
г) «грубо» – в положение крайнее левое;
д)  «выс. напр.» – в положение «выкл.».
5.2. Выключатель «сеть» поставить в верхнее положение. Должна загореться лампочка под зеленым колпачком. При этом включаются только накальные цепи электронных ламп выпрямителя.
5.3. По истечении 3–5 минут переключатель «выс. напр.» следует повернуть в положение «вкл.». Должна загореться индика​торная лампочка под красным колпачком. Стрелка киловольтметра установится на 0,4–0,5 кВ (400–500В).

При установке напряжений нужно соблюдать следующее правило: регулирование высокого напряжения всегда начинать ручкой «плавно». Если не уда​ется достичь заданного напряжения, ручку «плавно» перево​дят в крайнее левое положение, а ручкой «грубо» делают один щелчок вправо. Затем снова ручкой «плавно» начинают регулировать высокое напряжение до нужной величины. 

5.4. Установить по киловольтметру напряжения, указанные преподавателем. 
5.5. Выключить высоковольтный выпрямитель. Для этого:

а) ручки «плавно» и «грубо» повернуть в крайнее левое положение;
б) ручку «выс. напр.» повернуть в положение «выкл.»;
в)  выключатель «сеть» поставить в положение «выкл.».
Задание 2. Устройство и работа стационарного радиометра КРВП-3АБ

Стационарный радиометр КРВП выпускался в двух модификациях: КРВП-3Б, который предназначался для измерения удельной бета-активности воды и пищевых продуктов, и КРВП-3АБ, который предназначался для измерения удельной альфа- и бета-активности воды и пищевых продуктов (рис. 2). В настоящее время в сети радиационного контроля они не используются. Причины этого заключаются в том, что эти радиометры измеряют только суммарную удельную активность, т.е. не определяют содержание конкретных радионуклидов и даже не позволяют оценить вклад в суммарную активность природных и техногенных радионуклидов. Кроме этого нижний предел измерения этого прибора превышает допустимые значения содержания цезия-137, установленные для большинства пищевых продуктов и сельскохозяйственного сырья.

Технические характеристики радиометра. Радиометр обеспечивает измерение удельной альфа- и бета-активности воды и пищевых продуктов в следующих пределах: 
1) по альфа-загрязненности: а) прямым методом при равномерном распределении альфа-активных веществ по объему приготовленной пробы: от 111 Бк/л (3·10-9 Ки/л) до 37000 Бк/л (1·10-6 Ки/л);  б) методом с предварительным обогащением: от 0,37 Бк/л (1·10-11 Ки/л) до 370 Бк/л (1·10-8 Ки/л) при измерении активности воды и пищевых продуктов;
2) по бета-загрязненности: а) прямым методом от 185 Бк/кг (5·10-9 Ки/л) до 185000 Бк/л (5·10-6 Ки/л) при измерении воды и пищевых продуктов; б) методом с предварительным обогащением от 37 Бк/л (1·10-10 Ки/л) до 370 Бк/л (1·10-8 Ки/л) при измерении активности воды.
Радиометр состоит из четырех блоков.
1. Пересчетный блок выполняет следующие функции: регистрация количества импульсов на декатронах, расположенных на лицевой панели блока в его верхней ча​сти; регистрация времени по двухшкальному секундомеру, расположенному в центре лицевой панели, причем по большей шкале секундомера регистрируется текущее время, но малой – время продолжительности опыта. Управление се​кундомером осуществляется двумя кнопками: левая кнопка – завод секундомера и установление текущего времени, правая – запуск секундомера и запуск – остановка пересчетного прибора. В левой нижней части лицевой панели расположен тумблер «сеть», предназначенный для включения – выключения радиометра. В правой нижней части лицевой панели находится переключатель режима работы радиометра. Пересчетный блок кабелями соединяется с одним из детекторных блоков и с сетью переменного тока.
[image: image4.png]
Рис. 2. Радиометр КРВП-3АБ.
2. Детекторный блок Б регистрирует β-излучение. Его основой является десятианодный торцовый газоразрядный счетчик повышенной надежности СБТ-10А. Для снижения фона счетчик помещен в свинцовый разборный домик  (масса 80 кг, толщина стенок 30 мм). Чувствительность радиометра при работе с блоком № 2 прямым методом составляет 5·10-9 Ки/кг (л), верхний предел измерения – 5·10-6 Ки/кг(л). При работе методом с предварительным обогащением чувствительность радиометра увеличивается до 1 ·10-10 Ки/л. Этим методом можно измерять активность только жидких веществ (вода, молоко).
3. Блок обогащения предназначен для увеличения чувствительности радиометра. Состоит блок из поме​щенных в него двух фильтров и мешалки с электрическим приводом. В резервуар заливается исследуемое вещество в количестве 2,5 л и в течение 15 минут при перемешивании радионуклиды осаждаются на фильтрах.
4.  Детекторный блок А предназначен для определения загрязненности жидких сред и воздуха по α-излучению. Этим блоком комплектуется только радиометр КРВП-3АБ.
Приборы и материалы для выполнения работы: радиометр КРВП-3Б, измерительные пробы.
Выполнение работы
1. Проверить заземление радиометра. 

2. Включить кабель питания в электрическую сеть и тумблер «сеть» поставить в верхнее положение, при этом должна загореться сигнальная лампочка.
3. Проверить «завод» секундомера.  Кнопку «пуск» повер​нуть против хода часовой стрелки до щелчка.
4. Переключатель «работа – проверка» поставить в поло​жение «проверка». Нажать кнопку «пуск». Через время t = 5 мин повторно нажать кнопку «пуск». На декатронах отсчитать количество зарегистрированных импульсов n. Рассчитать скорость счета импульсов  N=n/t (имп/мин). Рассчитать относительную ошибку

[image: image5.wmf]100%

6000

6000

N

ε

×

-

=

.
Радиометр исправен, если ε ≤ 1%.
5. Подготовить блок Б к измерению фона счетчика. Для этого в свинцовый домик поместить чистую пустую кю​вету (дезактивируется ватой, смоченной этиловым спиртом) на верхнюю позицию под счетчик, закрыть свинцовый домик. Правый переключатель поставить в положение «работа». Нажать кнопку «пуск», приведя секундомер и декатроны в нулевое положение. Повторно нажать кнопку «пуск». Через tф = 10 мин остановить радиометр нажатием кнопки «пуск» и записать число фоновых импульсов nф. 

Рассчитать скорость счета фона  N = nф/tф (имп/мин).
6. В кювету поместить до метки измеряемое вещество (100 мл), вдвинуть кювету на верхнюю позицию ключом вперед. Закрыть домик. 

7. Нажатием кнопки «пуск» привести радиометр в нулевое положение.

8. Повторным нажатием кнопки «пуск» запустить радиометр на измерение.

9. Через выбранный интервал времени t нажать кноп​ку «пуск», записать количество импульсов n, отмеченные декатронами, и подсчитать скорость счета N=n/t (имп/мин).
10. Подсчитать чистую скорость счета от пробы N0=N–Nф (имп/мин).
11. Отложив на графике по оси абсцисс чистую скорость счета N0, восстановить перпендикуляр из этой точки до пере​сечения с наклонной линией («прямой метод» на графике) и определить градуировочную удельную активность Агр, в Ки/л (кг).
12. Определить удельную активность пробы вещества:
Ауд = Агр · 2.

Коэффициент 2 учитывает различие энергетического спектра эталона и измеряемых радионуклидов, находящихся в исследуемой пробе вещества.

13. Перевести кюри на килограмм (литр) в беккерели на килограмм с учетом, что 1 Ки = 3,7·1010 Бк.
Задание 3. Устройство и работа гамма-радиометра РКГ-01
Радиометр предназначен для измерения объемной (ОА) и удельной (УА) активности гамма-излучающих нуклидов цезия-137 и калия-40 в пробах почв, донных отложений, продуктах растениеводства и животноводства. Основное назначение – санитарно-гигиенический контроль в стационарных условиях.
Технические характеристики радиометра. Диапазон измерения удельной активности – 18,5–37000 Бк/кг (5.10-10–1.10-6 Ки/кг).

Объем измеряемых проб – 1,0 , 0,5 и 0,1 л. 

Основная относительная погрешность в диапазоне измерений – не более 35%.

Радиометр двухканальный. Один канал – цезиевый – настроен на энергию 150–900 кэВ, второй – калиевый на энергию в диапазоне 900–1600 кэВ.

В радиометре предусмотрены:

- выдача звукового сигнала при времени измерения 300 с;

- автоматическое прекращение измерения при достижении статистической погрешности 15% с подачей звукового сигнала.

Время установления рабочего режима радиометра – не более 30 мин.

Питание радиометра осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В,  частотой 50 Гц.

Срок службы – 8 лет.

Устройство и работа радиометра. Радиометр состоит из электронного блока и сцинтилляционного детекторного блока, помещенного в свинцовую защиту. Питание блока детектирования осуществляется от блока питания электронного блока.

На передней панели электронного блока расположены: 12-разрядный индикатор для отображения информации; кнопочные переключатели: пуск – для запуска прибора на измерение, стоп – для остановки измерения, объем – для ввода в память радиометра сведений об объеме измеряемой пробы, «един. изм.» – ввод в радиометр требования оператора об единицах измерения УА, 0…9 – наборное поле для массы пробы (целое число) в граммах, В – для ввода в память прибора информации о массе пробы, Ф – для вывода на индикатор УА по калию-40 (данная информация отображается только при удерживании кнопки).
Сцинтилляционный  детектор представляет собой кристалл сцинтиллятора, оптически связанный с фотоэлектронным умножителем (ФЭУ). Попадание гамма-кванта в детектор вызывает электрический импульс, амплитуда которого пропорциональна доле энергии, которую гамма-квант передал детектору. После выделения и разделения импульсов по каналам они поступают в контроллер, входящий в состав электронного блока, и обеспечивающий необходимые вычисления с учетом геометрии кристалла, спектрального распределения фотонного ионизирующего излучения, активности радионуклида калия-40 в пробе, веса пробы и времени измерения. 

Приборы и материалы для выполнения работы: гамма-радиометр  РКГ-01 «Алиот», измерительные пробы (сельхозпродукция, продукты питания), весы лабораторные.

Выполнение работы

Внимание!   Во избежа​ние выхода из строя радиометра   запрещается   соединять   и отсоединять кабели при включенном электронном блоке.
1. Включить радиометр тумблером «сеть». Выдержать радиометр во включенном состоянии 10–15 мин. Обратить внимание на контрольный индикатор «режим», он должен мигать.
2. Измерить фон прибора. Для этого чистый пустой сосуд Маринелли поместить в блок детектирования, закрыть его и запустить прибор на измерение кнопкой «пуск». Измерение фона производится  по двум  кана​лам одновременно. 

Через 10 минут нажать кнопку «стоп» (измерение фона заканчивается или при достижении за​данной точности, равной 3%, или после нажатия кнопки «стоп»). Измеренные значения записываются в долговременную память прибора и в дальнейшем учитываются при измерении удельной    актив​ности проб.
3. Подготовить пробу к измерению. Для этого в сосуд Маринелли поместить измеряемую пробу и взвесить ее. Кнопкой «объем» задать объем измеряемой пробы. Ввести в прибор массу пробы. Для этого на цифровом наборном поле набрать число, соответствующее массе пробы и  нажать кнопку «В».

Следует учитывать, что при измерении проб объемом 1 л диапазон измерения соответствует указанному в технических характеристиках прибора – 18,5–3700 Бк/кг, при измерении проб объемом 0,5 л – 37–3700 Бк/кг, т.е. чем меньше объем проб, тем выше нижний предел измерения. В кювете объемом 0,1 л можно измерять только пробы с высокой УА.

4. Измерить УА пробы. Для этого нажать кнопку «пуск». На индикаторе информации слева высвечиваются изменяющиеся зна​чения удельной активности цезия-137 в пробе, а справа – абсолютная статистическая погрешность измерения, обе величины измеряются  в беккерелях на килограмм. Остановить измерение через указанный преподавателем интервал времени (измерение закан​чивается или автоматически при достижении заданной пог​решности, или после нажатия кнопки «стоп»). Остановка прибора сопровождается звуковым сигналом.
Для перевода ре​зультата измерения в кюри на килограмм необходимо нажать кнопку «ед. изм.». 

Для вывода на индикатор результатов измерения УА пробы по калию-40 нажать и удерживать кнопку «Ф».

Показания прибора записать в отчет. Полученный результат сравнить с предельно допустимым содержанием цезия-137 для данной пробы (приложения 5 и 6) и сделать заключение о пригодности пробы для использования. 
Контрольные вопросы

1. Каково назначение радиометров?
2. Какие функции  выполняет пересчетный прибор  ПСТ-100?
3. Для чего предназначены газоразрядные счетчики?

4. Какие функции  выполняет блок УГС-1?

5. Как отсчитывается время по электронному секундомеру прибора ПСТ-100?

6. Как определяется время измерения в радиометре КРВП-3АБ?
7. Как определяется количество за​регистрированных импульсов на пересчетном блоке радиометра ПП-8 или КРВП-3АБ? 
8. Какие требования  техники безопасности необходимо соблюдать при работе на радиометре ПП-8 или КРВП-3АБ?
9. Как производится заземление радиометра ПП-8 или КРВП-3АБ?
10. В каком порядке производится включение радиометров? 
11. Как проверить правильность работы пересчетного блока?

12. С какой целью рассчитывается относительная ошибка в скорости сче​та?
13. Каково назначение высоковольтного выпрямителя радиометра ПП-8?
14. Какой тип детектора используется в гамма-радиометре РКГ-01? 

15. Какие должны быть объемы проб для измерения их радиоактивности на гамма-радиометре РКГ-01?
Лабораторная работа 2. Изучение работы счетчика  

Гейгера – Мюллера
Цель работы: изучение работы и определение основных па​раметров счетной характеристики счетчика Гейгера – Мюллера.
Счетчики Гейгера–Мюллера – это газоразрядные детекторы частиц, предназначенные для регистрации и изучения различных видов ионизирующего излучения. Их действие основано на возникновении в счетчике самостоятельного газового разряда при попадании заряженной частицы в его рабочий объем. Самостоятельным газовым разрядом называют электрический разряд в газе, сохраняющийся после прекращения действия внешнего ионизатора, несамостоятельным – существующий только под действием внешнего источника ионизации. Промышленностью выпускается два вида счетчиков Гейгера–Мюллера – цилиндрические и торцовые.
Цилиндрический счетчик Гейгера – Мюллера (рис.3) представляет собой герметично запаянную тонкостенную металлическую или стеклянную металлизированную трубку (катод), вдоль оси которой натянута тонкая металлическая нить (анод).

[image: image6.png]



Рис.3. Цилиндрический счетчик Гейгера–Мюллера.
У торцовых счетчиков Гейгера–Мюллера (рис.4) в металлическом или стеклянном металлизированном корпусе (катоде) в торцовой  части имеется тонкое слюдяное окно.
[image: image7.png]Memanauuecruu
bs160d arodq

+

\W lpobonounstic ano)
g

Cmek nanHstd darson

(xopryc cyemvuxa )

Mednuu karmog

\ Memanmuveckui
851603 kamoia

Cmernannas dycumeq
/

Crewd quoe okno




     Рис.4. Торцовый счетчик Гейгера–Мюллера.
Конец металлической нити (анода) закрыт стеклянной бусинкой для предотвращения коронного разряда.

Счетчик Гейгера–Мюллера заполняется нейтральным газом, чаще всего инертным (аргоном или неоном), под давлением 100–200 мм рт.ст. Электроды счетчика находятся под напряжением порядка 250–2000 В. Величина рабочего напряжения зависит от конструкции счетчика и состава заполняющей его газовой смеси. Электрическая схема включения счетчика Гейгера–Мюллера показана на рис. 5.
[image: image8.png]


                           
Рис.5. Электрическая схема включения 
счетчика Гейгера–Мюллера.
Ионизирующее излучение проникает в цилиндрический счетчик через его боковую поверхность, в торцовый – через слюдяное окошко и частично через боковую поверхность.
Первичные электроны, входящие в состав регистрируемого излучения, а также вторичные электроны, выбитые излучением из боковой стенки или атомов газа, ускоряются электрическим полем и устремляются к аноду. Проходя через газ, они вызывают ионизацию и возбуждение встречающихся на их пути атомов. Освобождающиеся при этом дополнительные электроны также ускоряются электрическим полем и, двигаясь к аноду, производят ионизацию новых атомов. Образующиеся положительные ионы движутся к катоду.
Таким образом, попадание в счетчик ионизирующей частицы  (электрона, позитрона, альфа-частицы, гамма-кванта, нейтрона и т.д.) с энергией, достаточной для образования хотя бы одной электронно-ионной пары, способно вызвать появление целой лавины электронов и положительных ионов.
Возникающий в счетчике газовый разряд является самостоятельным. Механизм его развития можно объяснить следующим образом. Электроны, образующие первичную лавину, движутся в счетчике к аноду, положительные ионы – к катоду. Положительные ионы, достигая катода, вырывают из него электроны, присоединяют их к себе и нейтрализуются. При этом существует вероятность, что положительные ионы вырывают из катода больше электронов, чем необходимо для их нейтрализации. Эти дополнительные свободные электроны, ускоренные электрическим полем, порождают новые электронно-ионные лавины. Если энергия электронов недостаточна для ионизации газа, то при столкновении с ними нейтральные атомы переходят в возбужденное состояние. Возвращение атомов в основное состояние сопровождается испусканием фотонов.
Наряду с ионизацией в газе протекает и противоположный процесс – рекомбинация положительных ионов и электронов. При воссоединении положительных ионов и электронов возникает электромагнитное излучение, так называемое рекомбинационное свечение. Свечение нейтральных атомов при снятии возбуждения и рекомбинационное свечение (в основном ультрафиолетовое) вызывают фотоэффект – вырывание электронов из внутренней поверхности катода. Фотоэлектроны, как и дополнительные электроны, вырванные из катода при нейтрализации на нем положительных ионов, ускоряются электрическим полем и движутся к аноду, порождая новые электронно-ионные лавины и возбуждая нейтральные атомы.
В результате многократного повторения описанных процессов в счетчике возникает самоподдерживающийся (самостоятельный) газовый разряд, являющийся откликом на попадание в его рабочий объем ионизирующей частицы. Для того чтобы счетчик смог отреагировать на появление в нем следующей частицы, входящей в состав регистрируемого излучения, самостоятельный разряд в счетчике необходимо погасить.
По способу гашения самостоятельного газового разряда счетчики Гейгера–Мюллера делятся на несамогасящиеся и самогасящиеся.
В несамогасящихся счетчиках применяется радиотехнический метод прерывания газового разряда. Для реализации этого метода в цепь счетчика вводится высокоомное сопротивление R ~ 108–109 Ом (рис.5). При отсутствии газового разряда напряжение между электродами счетчика Uсч равно напряжению на клеммах источника Uист.
Самостоятельный разряд в счетчике замыкает цепь, и через сопротивление R начинает течь ток I. По закону Ома для замкнутой цепи это приводит к уменьшению напряжения между катодом и анодом счетчика: Uсч = Uист – IR.
При большом сопротивлении R напряжение на счетчике становится меньше напряжения зажигания U0, т.е. снижается настолько, что электрическое поле счетчика не может сообщить электронам энергию, достаточную для образования электронно-ионной лавины. При Uсч < U0 электроны и положительные ионы рекомбинируют, не успевая достигнуть электродов. Газовый разряд прерывается.
Импульс тока, возникающий в цепи счетчика, усиливается и подается на пересчетную схему.
Длительность самостоятельного газового разряда в несамога-сящемся счетчике ~ 10-6 с. После его гашения положительные ионы дрейфуют к катоду и нейтрализуются на нем. В течение τ ( 10-2 с (τ – время разрядки емкости С счетчика через сопротивление R) напряжение на счетчике восстанавливается. Время восстановления напряжения называют "мертвым временем" счетчика. Все это время счетчик оказывается практически неработоспособным, нечувствительным к проходящим через его объем ионизирующим частицам. Счетчик с «мертвым временем» τ (10-2 с способен за секунду среагировать примерно на 100 частиц.
Большое время восстановления чувствительности ограничивает применение несамогасящихся счетчиков Гейгера–Мюллера для регистрации ионизирующих излучений большой интенсивности.
Гашение газового разряда в самогасящихся счетчиках Гейгера–Мюллера достигается за счет подбора состава газовой смеси, заполняющей счетчик. Обычно счетчики этого типа заполняют смесью из инертного (неона, аргона) и многоатомного (паров спирта, этилена) газов или инертным газом с добавкой 0,1% галогенов (хлора, брома, йода).
Ионизирующая частица, попадая в рабочий объем самогасящегося счетчика, вызывает появление электронно-ионной лавины. Механизм ее возникновения такой же, как и у несамогасящихся счетчиков. Однако в самогасящихся счетчиках возникающий газовый разряд является кратковременным. Его гашение является результатом эффективного поглощения молеку​лами многоатомной добавки ультрафиолетовых фотонов, высвечи​ваемых возбужденными атомами и рекомбинирующими иона​ми. Исчезновение фотонов предотвращает появление фотоэлектронов и таким образом устраняет условия для образо​вания новых электронно-ионных лавин.
Из-за диссоциации многоатомных молекул срок работы со​держащих их газоразрядных счетчиков ограничен регистрацией 108–109 ионизирующих частиц.
В галогенных счетчиках Гейгера–Мюллера гашение газового разряда происходит в результате присоединения электроотрица​тельными одновалентными атомами хлора, брома или йода элек​тронов, в том числе и фотоэлектронов и экранирования поля ано​да облаком медленных положительных ионов. Срок службы галогенных счетчиков практически не ограничен.
«Мертвое время» самогасящихся газоразрядных счетчиков меньше, чем у несамогасящихся, но все же достаточно велико – порядка 10-4 с. Самогасящиеся счетчики Гейгера–Мюллера спо​собны регистрировать 104–105 ионизирующих частиц в секунду.
Число импульсов тока, возникающих в газоразрядных счет​чиках обоих типов, зависит от напряжения между его электродами и не всегда совпадает с числом пронизывающих его частиц. Типичная зависи​мость числа импульсов n, регистрируемых счетчиком Гейгера–Мюллера в единицу времени, от напряжения  Uсч, приложенного между его электродами (счетная характеристика), приведена на рис.6.

Рис.6. Счетная характеристика счетчика Гейгера–Мюллера.
При напряжении Uсч<U0 (U0 – напряжение зажигания) электрические импульсы в цепи анода не возникают. Счетчик «не чувствует» пронизывающего его ионизирующего излучения. Это связано с тем, что при Uсч<U0 электронно-ионные пары, обра​зующиеся в рабочем объеме счетчика под воздействием ионизи​рующего излучения, рекомбинируют, не успевая достигнуть элек​тродов.
С ростом напряжения процессы рекомбинации становятся менее вероятными, чем ионизация атомов, что и приводит к росту числа частиц, регистрируемых счетчиком в интервале значений напряжения от U0  до Uн.п. При дальнейшем повышении напряжения от Uн.п до Uк.п число импульсов n, регистрируемых счетчиком в единицу времени, становится практически постоянным. При напряжении Uн.п≤ Uсч ≤ Uк.п появление в объеме счетчика ионизирующей частицы, создающей хотя бы одну электронно-позитронную пару, приводит к возникновению в цепи счетчика одного электрического импульса. Счетчик работает в гейгеровской области.
Участок ВС (рис.6) счетной характеристики, соответствующий этой области, называется плато и представляет собой ее рабочую часть. Протяженность плато у счетчиков Гейгера–Мюллера – не менее 100 В. Скорость счета импульсов в его пределах изменяется не более чем на 3–5%. У некоторых счетчиков плато имеет незначи​тельный наклон. Наклон плато Δ принято выражать относительным при​ращением числа импульсов, приходящимся на каждые 100 вольт плато характеристики:


[image: image9.wmf]%

100

N

)

U

(U

100

)

N

(N

н.п

н.п

к.п

н.п

к.п

×

×

-

×

-

=

D

,
где   Δ – наклон плато; 
      Nк.п – скорость счета в конце плато; 
      Nн.п – скорость счета в начале плато; 
      Uк.п – напряжение конца плато; 
      Uн.п – напряжение начала плато.
Наклон плато Δ не превы​шает 3–5% на 100В. Для счетчиков МСТ-17 и счетчиков СИ-3Б наклон плато не должен превышать 5% на 100В, для счетчиков типа СТС-6 – не более 12,5 %.
При напряжении Uсч ≥ Uк.п попадание в счетчик одной иони​зирующей частицы вызывает не один, а несколько последователь​ных импульсов тока в цепи анода. Происходит многократная ре​гистрация одной частицы. При дальнейшем повышении напряжения в счетчике возникает непрерывный, самостоятельный газовый разряд приводящий к порче счетчика. В режиме Uсч ≥ Uк.п счетчик Гейгера–Мюллера применяться не может. 
Также основным параметром счетной характеристики явля​ется длина плато. У хороших счетчиков длина плато определяется по формуле

[image: image10.wmf]н.п

к.п

U

U

-

=

l


и составляет не менее 150 – 200В. 
Счетная характеристика является паспортом каждого конкретного счетчика. Поэтому, прежде чем приступить к ра​боте со счетчиком, необходимо экспериментально снять счет​ную характеристику, определить длину и наклон плато и рассчитать рабочее напряжение, при котором счетчик в даль​нейшем будет работать.
Обычно в качестве рабочей точки на характеристике счетчика выбирают середину плато. Работать на второй по​ловине плато не рекомендуется, так как в случае короткого плато можно «загнать» счетчик в непрерывный разряд и вы​вести его из строя.
Рабочее напряжение Up рассчитывается по следующим формулам:
если  l ≤ 250В, то Uр = Uн.п + ½(Uк.п – Uн.п);
если  l ≥ 250В, то Uр = Uн.п + ⅓(Uк.п– Uн.п).
При работе со счетчиком Гейгера–Мюллера следует иметь в виду, что даже в гейгеровской области счетчик реагирует не на все пронизывающие его частицы. Отношение числа зарегистрированных частиц (фотонов) к числу частиц (фотонов), попавших в счетчик, называют эффективностью регистрации. Эффективность регистрации зависит от энергии частиц и вероятности их взаимо​действия с материалом стенок и окошка счетчика, а также с ато​мами и молекулами газа, заполняющего его объем. В частности, для газоразрядных счетчиков характерна очень низкая чувствительность по отношению к фотонному излучению, регистрируемому в основном по вторичным электронам и электронно-позитронным парам, которые испускаются стенками и окошком счетчика под воздействием рентгеновских и гамма-фотонов. Веро​ятность взаимодействия фотонного излучения с веществом очень мала, поэтому эффективность регистрации его счетчиками Гейгера–Мюллера с металлическим или металлизированным корпусом (катодом) не превышает 1–2%. Эффективность регистрации рентгеновского и гамма-излучения торцовыми счетчиками со слюдяным окошком еще ниже.
Торцовые газоразрядные счетчики обладают высокой чувствительностью по отношению к бета-излучению. В качестве приме​ра на рис.7 приведена зависимость эффективности регистрации бета-частиц ε от их энергии Eβ торцовыми, галогенными счетчи​ками Гейгера–Мюллера марок СИ19БГ и СИ8Б. Эти счетчики используются как детекторы излучения в радиометре КРБ-1, предназначенном для измерения поверхностной бета-загрязненности различных объектов.
Счетчики Гейгера–Мюллера не способны «различать» виды излучения и измерять энергию частиц, поэтому с их помощью непосредственно можно измерять лишь поток ионизирующих частиц (интенсивность излучения) или плотность потока час​тиц. 
Однако путем соответствующего подбора материала стенок, геометрии счетчика и состава заполняющего его газа, а также введением специальных фильтров показания счетчика Гейгера–Мюллера в ограниченном интервале энергий регистрируемых частиц можно сделать примерно пропорциональными керме или экспозиционной дозе излучения.
[image: image11.png]i

CHI9BL

10/

0 05 1,0 1,56 2,0 2,5 3,0 38,5

Ey—»

MasB




Рис.7. Зависимость эффективности регистрации бета-частиц ε от их энергии Eβ 
счетчи​ками Гейгера–Мюллера марок СИ19БГ и СИ8Б.
Благодаря дешевизне, простоте и надежности в эксплуата​ции счетчики Гейгера–Мюллера находят широкое применение в различных приборах и устройствах, предназначенных для измерения экспозиционной дозы и интенсивности ионизирующего излучения. 

Счетчики этого типа в качестве детектора излучения используются в большинстве современных бытовых дозиметров (Ратон, Сосна, Белла и др.), а также дозиметров и радиомет​ров специального назначения (ДП-5А (Б, В), ДРГ-01Т, РУП-1, БЕТА, РКСБ-104-01, КРВП-ЗАБ, КРБ-1 и др.).
Приборы и материалы для выполнения работы: радиометр ПП-8, радиоактивный источник.
Выполнение работы

1. Подготовить прибор к работе (выполнить пп. 1.1 – 1.6 и 5.1 –5.3 задания 1 лабораторной работы 1).
2. Проверить исправность пересчетного прибора ПСТ-100 (пп. 4.1– 4.5).
3. На нижнюю позицию этажерки в свинцовом домике поместить ра​диоактивный источник (90Sr – 90Y), свинцовый домик  закрыть.
4. Запустить прибор ПСТ-100 на измерение. Затем рукоятками «плавно» и «грубо» выпрямителя ВСВ-2 увеличивать напряжение до появления  первых импульсов (свечение неоновых лампочек на черном диске). Это будет напряжение начала счета (Uн.с).
6. Остановить прибор, сбросить показания. Установить интервал 100 с для автоматической остановки прибора. 
7. Произвести измерение числа регистрируемых импульсов n за  100 с при напряжении начала счета.  
8. Постепенно повышая напряжение каждый раз на 50 В, произвести 6 измерений. Результаты занести в таблицу в отчете (см. табл. 2), рассчитать N.
Таблица 2. Результаты измерений
	№

п.п.
	U,В
	t, с
	n, имп
	
[image: image12.wmf]имп/мин

 

100

60

n

N

×

=



	
	
	
	
	


9. Выключить установку. 
10. По полученным результатам на миллиметровой бумаге пост​роить  счетную  характеристику.
11. По счетной характеристике определить напряжение начала счета Uн.c, напряжение начала плато Uн.п и напряже​ние конца плато Uк.п.
12. По формулам (1) и (2) рассчитать наклон и длину плато. Сделать вывод об исправности счетчика. 

13. Определить рабочее напряжение Up счетчика. 
Контрольные вопросы

1. Какие излучения называют ионизирующими?
2. Какой газовый разряд называют самостоятельным, несамостоятельным?
3. В чем заключается механизм развития самостоятельного газового разряда в счетчиках Гейгера–Мюллера?
4. С какой целью в газовую смесь, заполняющую счетчики, вводят многоатомные газы, галогены?
5. На чем основан принцип  работы несамогасящихся счетчиков Гейгера–Мюллера?
6. При каких условиях заряженные частицы и гамма-кванты не регистрируются газоразрядными счетчиками?
7. Почему эффективность регистрации бета-излучения торцовыми счетчиками Гейгера–Мюллера со слюдяным окошком гораздо выше, чем эффективность регистрации ими гамма- и рентгеновского излучений?
8. Какова зависимость числа импульсов, регистрируемых счетчиком Гейгера–Мюллера в единицу времени, от напряжения между его электродами?
Лабораторная работа 3. Измерение абсолютной активности проб относительным методом

Радиоактивность (от лат. radio – излучаю, radius – луч, aktivus – действенный) – это самопроизвольные превращения (распады) атомных ядер некоторых химических элементов в атомные ядра других элементов с испусканием особого рода излучения. Радиоактивность приводит к изменению атомного номера и массового числа исходного химического элемента.
Мерой радиоактивности какого-либо количества ра​дионуклида, находящегося в данном энергетическом состоянии в данный момент времени, является активность (А):
A = dN/dt,
где dN – ожидаемое число спонтанных ядерных превращений из данного энергетического состояния, происходящих за промежуток времени dt. Единицей активности в СИ является обратная секунда (с-1), называемая беккерель (Бк).
Использовавшаяся ранее внесистемная единица активности кюри    (Ки) составляет 3,7·1010 Бк.

Активность является мерой количества радиоактивного изотопа. Она прямо пропорциональна числу радионуклидов, содержащихся в данном образце, т. е. количеству радиоактивного вещества. В определениях активности и единиц измерения активности говорится о числе распадов радионуклидов, а не о числе вылетающих из источника (образца) частиц.  Как  установлено в настоящее время, при одном акте рас​пада может вылетать как одна, так и несколько частиц. Таким образом, ак​тивность не характеризует количество вылетающих частиц при распаде, а лишь констатирует количество самих распадов нуклидов. С течением времени активность убывает согласно основному закону радиоактивного распада.

Величина активности характеризует лишь количественное наличие радионуклида и интенсивность испускаемого излучения. По ней нельзя определить ни тип радионуклидов, ни вид излучения.

Для измерения радиоактивности проб используются методы абсолютного и относительного счета. При абсолютном счете регистрируются все частицы корпускулярного излучения или кванты, испускае​мые радиоактивным источником в единицу времени, т.е. в полном телесном угле 4π.  
Посколь​ку установки для абсолютных измерений обычно до​вольно сложны и дороги, на практике чаще всего используют более простые и дешевые измерительные устройства, осуществляющие измерение радиоактивности относительным методом.
При относительном счете регистрируется лишь некоторая часть от общего количества испускаемых частиц или квантов излучения. Сущность относительного метода заключается в измерении активности радионуклида в исследуемой пробе и сопоставлении ее с активностью стандарта, измеренной при идентичных условиях. 

Известно, что любой из​мерительный прибор или измерительная установка имеют линей​ную характеристику, т. е. зависимость измеряемого эффекта (скорости счета, выражаемой в импуль​сах в единицу времени – N), создаваемого излучением радиоактивного источника, от актив​ности нуклида в этом источнике (A), которые связаны между собой соотношением 
  N = k·A.                                                   (3.1) 

Коэффициент пропорциональности k, или градуировочный, характеризует эффективность измерительной установки или прибора, т. е. эффект, создаваемый излучением источника дан​ного нуклида, отнесенный к единице активности нуклида (показывает, какая часть получен​ных в результате радиоактивного распада частиц зарегист​рирована счетчиком).
Значение k определяют с помощью источника с известной активностью нуклида, т. е. образцового источника:
k = N0/A0,                                           (3.2)
где N0 – скорость счета от образцового источника, имп/с;

А0 – активность образцового источника, расп/с (Бк).
Из уравнений (3.1) и (3.2) следует, что активность нуклида в источнике
  
[image: image13.wmf]0

0

N

N

А

А

=

.                                        (3.3)
т.е. равна активности нуклида в образцовом источнике, умно​женной на отношение эффектов, создаваемых в детекторе излу​чением измеряемого и образцового источников. Полученное уравнение является основным уравнением любого относитель​ного измерения активности нуклидов.
Значения коэффициента пропорциональности k зависят от большого числа факторов, обусловленных условиями измерения. Наиболее важные из них перечислены ниже.
1. Расстояние от источника до рабочего объема счетчика R. Чем больше расстояние R, тем меньше пространственный угол φ, в котором летят ионизирующие частицы от источни​ка в направлении счетчика, и тем меньшее количество частиц летит к счетчику.
Так как этот фактор связан с пространственным углом, то его называют геометрическим фактором ω. Он определя​ется отношением пространственного угла φ к полному пространственному углу, равному 4π стерадиан,

[image: image14.wmf]4

π

ω

j

=

.
Для газоразрядных счетчиков ω ≤ l.
2. Толщина окна торцового счетчика или стенки цилинд​рического счетчика и толщина слоя воздуха между источни​ком и счетчиком. Чем толще окно или стенка счетчика и чем дальше источник от счетчика   (больше толщина слоя возду​ха), тем меньшее количество частиц пройдет через них в ра​бочий  объем счетчика.
Коэффициент, учитывающий уменьшение количества ча​стиц за счет поглощения окном и стенками счетчика и слоем воздуха, носит название коэффициента поглощения k1. Ве​личина его также зависит от вида ионизирующих частиц и от их энергии. Обычно k1<1. Чем больше энергия излучения, тем k1 ближе к 1, т.е. тем больше частиц преодолеет эти препятствия и проникнет в счетчик.
3. Толщина радиоактивного источника. Любой источник имеет толщину, поэтому часть частиц, вылетающих из нижних слоев источника в направлении счетчика, поглощает​ся и рассеивается верхними слоями. Коэффициент k2, учиты​вающий поглощение и рассеяние ионизирующих частиц в са​мом источнике, называется коэффициентом самопоглощения и саморассеяния. Величина k2 зависит от толщины источ​ника, его плотности и химического состава. Чем толще источ​ник, чем он плотнее и больше его атомный вес, тем меньше частиц пройдет через верхние слои источника. При этом k2 < 1.
4. Материал подложки, на которую помещен радиоактив​ный источник, влияет на количество отраженных от нее иони​зирующих частиц в направлении счетчика. Чем выше плот​ность  вещества  подложки,  тем больше частиц, отраженных от нее. Таким образом, число частиц, летящих от источника в  направлении счетчика, увеличивается.    Коэффициент k3, учитывающий это явление, называется коэффициентом отра​жения  от  подложки.  Всегда  k3>1.
5. Вид ионизирующего излучения.  Разные излучения  обладают неодинаковой ионизирующей способностью. Самая высо​кая ионизирующая   способность у α-частиц (до 40 000 пар ионов на 1 см пробега в воздухе при нормальных ус​ловиях), самая низкая – у γ-квантов (несколько  пар ионов на 1 см пробега в воздухе при нормальных условиях). Проме​жуточное положение занимают β-частицы.
Таким образом, если α- или β-частицы попадут в рабочий объем счетчика, то они обязательно вызовут лавинный раз​ряд в счетчике. Этого нельзя сказать о γ-квантах, так как они могут пролететь через счетчик без образования лавины из-за чрезвычайно низкой ионизирующей способности. Следова​тельно, будут регистрироваться счетчиком не все попавшие в него γ-кванты, а только небольшая часть из них.
Степень влияния того или иного вида излучения на эф​фективность счета называется коэффициентом эффективно​сти счетчика к данному виду излучений. Для α- и β-частиц k4 =1, т.е. все попавшие в счетчик частицы зарегистрируют​ся. Для γ- квантов k4 = 0,01, т.е. зарегистрируется приблизи​тельно один из ста квантов.
Все остальные факторы оказывают не столь большое влияние на эффективность счета и учитываются коэффициен​том k5.
Коэффициент пропорциональности k (иногда его называют суммарным коэффициентом эффективности счета) учитывает все вышеперечисленные факторы:
k = ω· k1· k2· k3· k4· k5 = N0/A0.
Относительный метод измерения радиоактивности часто применяется при радиохимическом определении содержания радионуклидов в объектах окружающей среды. В этом случае чаще используются не значения градуировочного коэффициента k, а обратная величина К –коэффициент перехода к абсолютной активности, которые связаны между собой соотношением: К = 1/ k.
Приборы и материалы для выполнения работы: радиометр   КРВП-3Б (или ПП-8), контрольный источник, измеряемый образец.
Выполнение работы
1. Подготовить прибор к измерениям. 

2. Проверить исправность пересчетного блока.
3. Измерить фон счетчика. Время измерения tф =10 мин. Рассчитать скорость счета фона Nф = nф/tф имп/с.
4. В блок детектирования поместить контрольный источник (его расположение относительно газоразрядного счетчика указывается преподавателем).
5. Определить скорость счета от контрольного источника. Для этого измерить количество импульсов n0, регистрируемых прибором за время t0 = 5 мин, и рассчитать N0 = n0/t0 имп/с.   
6. Рассчитать коэффициент пропорциональности k (градуировочный) по формуле (3.2).
7. В блок детектирования вместо контрольного источника поместить измеряемый образец.

8. Определить скорость счета от измеряемого образца. Для этого измерить количество импульсов n, регистрируемых прибором за время t = 5 мин, и рассчитать N = n/t имп/с.  

9.  Рассчитать активность измеряемого образца по формуле (3.3).
Контрольные вопросы

1. Что такое радиоактивность? 
2. От чего зависит радиоактивность  источника?
3. В каких единицах измеряется активность?  
4. Как измеряется радиоактивность источника с течением времени?
5. Что характеризует коэффициент пропорциональности ?
6. Что показывает коэффициент пропорциональности?
7. От каких факторов зависит коэффициент пропорциональности?
8. Что учитывает геометрический фактор? 
9. Что учитывает коэффициент поглощения k1?

10. Почему разные виды ионизирующих излучений по-разному влияют на коэффициент эффективности?
11. Как определить коэффициент пропорциональности?
12. Как  определить  активность  радиоактивного  источни​ка относительным методом?
13. Какие условия необходимо соблюдать при измерении радиоактивности  источника относительным  методом?

Лабораторная работа 4. Исследование естественной радиоактивности атмосферного воздуха 
Цель работы: изучение закономерностей распада независи​мых и генетически связанных радионуклидов.
Естественная радиоактивность атмосферного воздуха обусловлена в основном наличием в воздухе радона (222Rn), торона (220Rn) и продуктов их распада. Количество радона в воздухе определяется содержанием радия в почвах дан​ной местности и условиями выхода радона из почвы. В различных почвах содержится примерно от 3 · 10-13 до 6·10-12 граммов радия на 1 грамм почвы. Радий испы​тывает альфа-распад и превращается в эманацию (от латинского emanatio – газообразный продукт распада радиоактивных веществ) ра​дия – радон 86Rn222. Радон – радиоактивный инертный газ, диффундирующий из почвы в атмосферу. Распа​дается радон с испусканием альфа-частиц, период по​лураспада – 3,825 дня. Концентрация радона в атмо​сферном воздухе колеблется в зависимости от места и времени наблюдения в пределах от 10-15 до 5·10-13 кюри/л. Продуктами распада радона являются последовательно радий A (84Po218), радий В (82Р214), радий С (83Bi214) и радий С' (84Ро214). Дальнейшие продукты распада можно не рас​сматривать, так как продукт распада радия С'– радий D – имеет период полураспада 22 года и не мо​жет достигнуть в атмосфере равновесной концентрации. Он осаждается и вымывается из атмосферы за гораздо более короткий срок. Торона в атмосферном воздухе содержится примерно в 10 раз меньше, чем радона.
Несмотря на малые концентрации естественных радиоактивных изотопов в атмосферном воздухе, их присутствие в атмо​сфере может быть обнаружено сравнительно простыми средствами. Все члены радиоактивного семейства урана за радоном являются металлами. Атомы металлов не могут «находиться в атмосфере в свободном состоянии сколько-нибудь продолжительное время. При встречах с твердыми частицами дыма, пыли, капельками тумана, всегда присутствующих в атмосферном воздухе, они оседают на их поверхности. Пропуская значительный объем воздуха через фильтр, улавливающий твердые частицы, присутствующие в воздухе, можно сконцен​трировать естественную радиоактивность этого объема атмосферного воздуха в небольшом объеме фильтра. Измерение активности фильтра не представляет труд​ности. Фильтры, предназначенные для улавливания твердых частиц, присутствующих в атмосферном возду​хе, носят название аэрозольных фильтров. Для выпол​нения работы могут быть рекомендованы специальные аэрозольные фильтры марок ФП, ФПФ, ФПП. В каче​стве заменителей могут быть использованы вата, фильт​ровальная бумага.
Экспериментальная установка состоит из пылесоса с фильтродержателем и прибора для измерения бета-радиоактивности фильтра.
Приборы и материалы для выполнения работы: радиометр КРВП-3Б, пылесос, фильтр. 
Выполнение работы
1. Подготовить бета-радиометр КРВП-3Б к выполнению изме​рений.
2. Измерить фон счетчика (tф =10 мин). 
3. Взять фильтр и укрепить его в фильтродержателе. Включить пылесос. Через 10 минут выключить пылесос, снять фильтр, спрессовать его и поместить в кювету для измерений.  
4. Снять кривую распада. Для этого кювету вставить  в детекторный блок бета-радиометра КРВП-3Б и провести 15 измерений  количества импульсов n,  чередуя 3 минуты измере​ния и одну минуту перерыва в течение часа. Рассчитать скорость счета от фильтра с фоном Nβ+ф= n/t  имп/мин. 
5. Результаты измерений занести в табл. 3.
Таблица 3. Результаты измерений
	Номер
измерения
	Количество 

зарегистри-рованных

импульсов

n
	Скорость счета от фильтра с фоном Nβ+ф,

имп/мин
	Скорость счета фона Nф,

имп/мин
	Скорость счета бета-частиц 

от фильтра 

без фона 

Nβ = Nβ+ф –Nф,

имп/мин
	lg Nβ

	1
	
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 

	3
	
	 
	 
	 
	 

	15
	
	 
	 
	 
	 


6. Построить  кривую распада, откладывая по оси абсцисс время от начала измерения, а по оси ординат – логарифм скорости счета от фильтра без фона. По кри​вой распада определить время, за которое бета-актив​ность фильтра убывает наполовину.
Контрольные вопросы

1. Чем обусловлена естественная радиоактивность атмосферного воздуха?

2.  От чего зависит содержание радона в воздухе?

3.  Какой вид распада испы​тывает радий?

4.  Какой вид распада испы​тывает радон?

5. В каких пределах колеблется концентрация радона в атмо​сферном воздухе? 
6. Концентрация какого изотопа радона в атмо​сферном воздухе выше?

7. Какие изотопы являются продуктами распада радона? 

Лабораторная работа 5. ИЗУЧЕНИЕ треков 
ЗАРЯЖЕННЫХ частиц
Цель работы: наблюдение и изучение треков заряженных частиц. 

Задание 1. Наблюдение треков альфа-частиц 
с помощью камеры Вильсона
Наряду с методами регистрации отдельных частиц в ядерной физике широко распространены так называемые трековые детекторы, позволяющие наблюдать след (трек), который «оставляет» заряженная частица при определенных внешних условиях в веществе.
Одним из таких детекторов является камера Вильсона (рис.8), названная так в честь ее создателя – английского физика Ч. Вильсона. Современный ее демонстрацион​ный вариант – камера для наблюдения следов альфа-частиц – представляет собой пластмассовое кольцо, имеющее круговые каналы, соединенные со штуцером. С торцов камера ограничена двумя прозрачными плексигласовыми пластинами, приклеенными к кольцу. Рабочий объем камеры сообщается с круговыми каналами через две кольцевые щели, которые образованы строго выдержанными зазорами (0,03 мм) между внутренним бортиком камеры и прозрачными пластинами, что препятствует вихревому движению воздуха. Боковая поверхность камеры имеет два противоположно размещенных отверстия. Через одно из них посредством резьбы М6 ввинчивается держатель с источником альфа-частиц АК-30. В другое отверстие вставлен штуцер для соединения с трубкой от резиновой груши. На резиновой трубке имеется винтовой зажим.
Действие камеры основано на конденсации перенасыщенных паров смеси этилового спирта, ацетона и воды на ионах, которые образуются в газах при прохождении через них альфа-частиц. При медленном сжатии резиновой груши и последующем быстром ее расширении происходит адиабатное расширение воздуха, чем и достигается необходимое для перенасыщенного состояния охлаждение паров.

[image: image15]
Рис.8. Камера Вильсона.
Приборы и материалы для выполнения работы: камера Вильсона, смесь этилового спирта, ацетона и воды.
Выполнение работы

1. Камеру для наблюдения следов альфа-частиц установить на конденсор подготовленного к работе проекционного аппарата с приспособлением для горизонтального проецирования (рис. 9). 
2. Перед проведением опыта в резиновую грушу пипеткой ввести 2-3 капли смеси спирта, ацетона и воды, после чего грушу присоединить с помощью резиновой трубки к камере. 
3. Несколько раз (3–8) сжать и отпустить грушу, т. е. ввести пары смеси непосредственно в камеру. Далее равномерно натирать сукном верхнюю плексигласовую поверхность камеры, создавая этим электрическое поле, под действием которого из внутренней части камеры будут устраняться ионы, образующиеся в газе под действием непрерывного альфа-излучения.
4. Включить проекционный аппарат и передвигая объектив, добиться четкого изображения на экране кольца источника альфа-частиц   АК-30. Внимание акцентировать на изображении этого кольца с нанесенным на него радионуклидом плутония-239. Несколько раз медленно сжать резиновую грушу, а затем резко отпустить, находя оптимальное сжатие, при котором получается наилучшая видимость треков альфа-частиц. 
5. Опыт повторить несколько раз, поскольку треки отчетливо видны в течение 1,5–2 с после расширения газа. Иметь ввиду, что треки представляют собой тонкие прямолинейные туманные полоски, все они начинаются на поверхности кольца источника АК-30, почти все имеют одинаковую длину.
[image: image16.png]



Рис. 9. Проекционный аппарат с камерой Вильсона.
Качество демонстрации зависит от сохранности прозрачных поверхностей камеры, степени сжатия, которое должно быть в пределах 1,32–1,36, равномерности распределения электрического заряда на плексигласовых пластинах.
Задание 2. Наблюдение треков альфа-частиц 

с помощью конвекционной камеры 
Целью настоящего задания является ознакомление с устройством и принципом действия конвекционной камеры, приведение камеры в действие и наблюдение треков альфа-частиц. Конвекционная камера с использова​нием визуальных наблюдений может применяться для измерения активности альфа-радиоактивных препара​тов, число распадов в которых не превышает 50–100 в минуту.
Устройство камеры представлено на рис.10. Цилиндрический корпус камеры 1 может быть изготовлен сплошным из материала с низкой теплопроводностью (дерево, пластмассы) либо полым. В последнем случае полость заполняется пористым теплоизолирующим материалом. Металлическое дно камеры 2 охлаждается снизу «сухим льдом» (твердой углекислотой), загружаемым в контейнер 3. Поршень 4 и пружина 5 прижимают твердую углекислоту к дну камеры. На корпус камеры устанавливается стеклянная крышка 6. Стенка крышки выстилается полоской фильтровальной бумаги 7, смоченной в спирте, 10–20 мл спирта наливается на дно камеры. Нижний край полосы фильтровальной бумаги должен  касаться дна  камеры для  того,  чтобы обеспечить за счет действия капиллярных сил подъем сконденсировавшегося спирта к верхней части крышки и перенос паров к дну камеры путем конвекции. Радиоактивное вещество наносится на конец металлического стержня 8, укрепленного в стенке крышки.
В результате охлаждения дна камеры до минус 40–60° С в слое толщиной несколько миллиметров около него пары спирта переходят в пересыщенное состояние. Ионы, возникающие вдоль траектории быстрой заряженной частицы, служат центрами конденсации пересыщенного пара. След частицы, состоящий из отдельных капелек, делается видимым невооруженным глазом. Для улучшения условий наблюдения следов дно камеры нужно покрасить в черный цвет. Наилучшее освещение создается узким световым пучком, параллельным дну камеры. Очищающее электрическое поле создается путем натирания суконкой стеклянной крышки камеры. Применение электрического поля не только приводит к очищению рабочего объема камеры от ионов, но и значительно увеличивает эффективность камеры. При отсутствии электрического поля видимыми могут стать лишь следы частиц, пролетевших в пределах тонкого слоя пересыщенных паров спирта вблизи дна камеры. При наложении электрического поля ионы, возникшие при прохождении быстрой заряженной частицы над слоем пересыщенного пара, смещаются полем в чувствительный слой, и след частицы становится видимым.
С помощью конвекционной камеры можно наблюдать треки альфа-частиц и бета-частиц. Следы альфа-частиц из-за большой величины удельной ионизации имеют значительную плотность и могут наблюдаться в незатемненном помещении. Для наблюдения треков бета-частиц, имеющих значительно меньшую плотность, необходимо хорошее освещение рабочего объема камеры и затемнение помещения, в котором производятся наблюдения.
Приборы и материалы для выполнения работы: конвекционная камера, метиловый спирт объемом 10–20 мл, «сухой лед» (твердая углекислота) массой 200 г, альфа-радиоактивный препарат.
Выполнение работы

1. Ознакомиться с устройством камеры. Получить у лаборанта «сухой лед» и загрузить его в контейнер камеры.
2. Смочить спиртом полоску фильтровальной бумаги и выстлать ею стенку крышки, как это показано на рис. 10. Накрыть крышкой камеру и ввести в ее рабочий объем стержень с радиоактивным источником. Через 5–10 мин натереть крышку камеры суконкой и на​блюдать треки альфа-частиц.
[image: image17.png]¥ s
e

_
ot B

¢ i
G





Рис.10. Конвекционная камера:
1 – цилиндрический корпус камеры;
2 – металлическое дно камеры; 3 – контейнер;

4 – поршень; 5 – пружина; 6 – стеклянная крышка; 
7 – полоска фильтровальной бумаги;

8 – металлический стержень.
Задание 3. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям
При помощи камеры Вильсона наблюдают и фотографируют треки (следы) движущихся заряженных частиц. Трек частицы пред​ставляет собой цепочку из микроскопических капелек воды или спир​та, образовавшихся вследствие конденсации пересыщенных паров этих жидкостей на ионах. Ионы же образуются в результате взаимо​действия заряженной частицы с атомами и молекулами паров и газов, находящихся в камере.
Пусть частица с зарядом Ze (так как заряд любого ядра кратен заряду электрона, то его принято обозначать Ze, где Z – порядковый номер элемента, а е – заряд электрона) движется со скоростью v на расстоянии ρ от электрона атома (рис.11). Вследствие кулоновского взаимодействия с этой частицей электрон получает некоторый импульс Δρ= F·Δt в направлении, перпендикулярном к линии движения частицы. 

[image: image18.png]



Рис.11. Схема взаимодействия 
частицы с электроном.
Взаимодействие частицы и электрона наиболее эффективно во время прохождения ее по отрезку траектории, ближайшему к элек​трону и сравнимому с расстоянием ρ, например, равному 2ρ. Тогда в формуле Δρ = FΔt, Δt – то время, за которое частица проходит от​резок траектории 2ρ, т.е. Δt = 2ρ/v, a F – средняя сила взаимо​действия частицы и электрона за это время.
Сила F по закону Кулона прямо пропорциональна зарядам частицы (Ze) и электрона (е) и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Следовательно, сила взаимодействия частицы с электроном примерно равна: 
[image: image19.wmf]v

ρ

πε

4

e

)

Ze

(

2

0

 (примерно, так как в наших расчетах не учитывалось влияние ядра атома, других электронов и атомов среды):  

[image: image20.wmf]v

ρ

ε

π

2

(Ze)e

v

ρ

ε

π

4

ρ

2

e

)

Ze

(

ρ

0

2

0

×

×

×

=

×

×

×

×

=

D

,
где 
[image: image21.wmf]0

ε

– электрическая постоянная – 8,85·10-12 Кл2/Нм2.
Итак, импульс, полученный электроном, находится в прямой зависимости от заряда проходящей около него частицы и в обратной зависимости от ее скорости.
При некоторой достаточно большой величине импульса электрон отрывается от атома и последний превращается в ион. На каждой единице пути частицы образуется тем больше ионов (а следовательно, и капелек жидкости), чем больше заряд частицы и чем меньше ее скорость. Отсюда следуют выводы, которые необходимо знать, чтобы уметь «прочесть» фотографию треков частиц.
1. При прочих одинаковых условиях трек толще у той частицы, которая имеет больший заряд. Например, при одинаковых скоростях трек α-частицы толще, чем трек протона и электрона.
2. Если частицы имеют одинаковые заряды, то трек толще у той, которая имеет меньшую скорость, движется медленнее. Отсюда очевидно, что к концу движения трек частицы толще, чем вначале, так как скорость частицы уменьшается вследствие потери энергии на ионизацию атомов среды.
3. Исследуя излучение на разных расстояниях от радиоактивного препарата, обнаружили, что ионизирующее действие излучения резко обрываются на некотором характерном для каждого радиоактивного вещества расстоянии. Это расстояние называют пробегом частицы. Очевидно, пробег зависит от энергии частицы и плотности среды. Например, в воздухе при температуре 15°С и нормальном давлении пробег α-частицы, имеющей начальную энергию 4,8 МэВ, равен 3,3 см, а пробег α-частицы с начальной энергией 8,8 МэВ – 8,5 см. В твердом же теле, например в фотоэмульсии, пробег α-частиц с такой энергией равен нескольким десяткам микрометра.
Если камера Вильсона помещена в магнитное поле, то на движущиеся в ней заряженные частицы действует сила Лоренца (для случая, когда скорость частицы перпендикулярна линиям поля):


[image: image22.wmf]vB

)

Ze

(

F

=

,
где Ze – заряд частицы, v – скорость и В – индукция магнитного поля. 
Правило левой руки позволяет показать, что сила Лоренца направлена всегда перпендикулярно скорости частицы и, следовательно, является центростремительной силой:


[image: image23.wmf]r

mv

vB

)

Ze

(

2

=

,
где m – масса частицы, r – радиус кривизны ее трека. Отсюда

[image: image24.wmf](Ze)B

mv

r

=

.
Если частица имеет скорость, много меньшую, чем скорость света (т. е. частица нерелятивистская), то соотношение между величиной ее кинетической энергии и радиусом кривизны:
                              
[image: image25.wmf]2m

(Ze)

r

B

2

mv

Е

2

2

2

2

К

=

=

.                                 (5.1)
Из полученных формул можно сделать выводы, которые необходимо тоже использовать для анализов фотографий треков частиц.
1. Радиус кривизны трека зависит от массы, скорости и заряда частицы. Радиус тем меньше (т.е. отклонение частицы от прямолинейного движения тем больше), чем меньше масса и скорость частицы и чем больше ее заряд. Например, в одном и том же магнитном поле при одинаковых начальных скоростях отклонение электрона будет больше, чем отклонение протона, и на фотографии будет видно, что трек электрона – окружность с меньшим радиусом, чем радиус трека протона. Быстрый электрон отклонится меньше, чем медленный. Атом гелия, у которого недостает одного электрона (ион Не+), отклонится слабее, чем α-частица, так как при одинаковых массах заряд α-частицы больше, чем заряд однократно ионизированного атома гелия. Из соотношения между энергией частицы и радиусом кривизны ее трека видно, что отклонение от прямолинейного движения больше в том случае, когда энергия частицы меньше.
2. Так как скорость частицы к концу пробега уменьшается, то уменьшается и радиус кривизны трека (увеличивается отклонение от прямолинейного движения). По изменению радиуса кривизны можно определить направление движения частицы – начало ее движения там, где кривизна трека меньше.
3. Измерив радиус кривизны трека и зная некоторые другие величины, можно вычислить для частицы отношение ее заряда к массе: Ze/m. Это отношение служит важнейшей характеристикой частицы и позволяет определить, что это за частица, или, как говорят, «идентифицировать» частицу, т.е. установить ее идентичность (ото​ждествле​ние, подобие) известной частице.
Если в камере Вильсона произошла реакция распада ядра атома, то по трекам частиц – продуктов распада – можно установить, какое ядро распалось. Для этого нужно вспомнить, что в ядерных реакциях выполняются законы сохранения полного электрического заряда и полного числа нуклонов. Например, в реакции


[image: image26.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image27.wmf]n

He

4

n

O

1

0

4

2

1

0

16

8

+

®

+


суммарный заряд частиц, вступающих в реакцию, равен 8 (8 + 0) и заряд частиц – продуктов реакции – также равен 8 (4 × 2 + 0). Полное число нуклонов слева равно 17 (16+1) и справа также равно 17 (4 × 4+1). Если не было известно, ядро какого элемента распалось, то можно вычислить его заряд при помощи простых арифметических расчетов и затем по таблице периодической системы элементов Д. И. Менделеева узнать название элемента. Закон сохранения полного числа нуклонов позволяет установить, какому изотопу этого элемента принадлежит ядро. Например, в реакции

[image: image28.wmf]He)

2(

H

X

4

2

1

1

M

Z

®

+


Z = 4 – 1 = 3 и М = 8 – 1 = 7, следовательно, 
[image: image29.wmf]X

M

Z

 – есть изотоп лития 3Li7.
Материалы для работы: лист прозрачной бумаги, угольник или циркуль, карандаш, фотографии треков заряженных частиц.
Выполнение работы

Часть 1
Вариант 1

1. Определить направление вектора индукции магнитного поля с помощью правила левой руки: четыре вытяну​тых пальца расположить по направлению движения протона, а отогнутый большой палец – в направлении радиуса кривизны трека (вдоль него направлена сила Лоренца). По положению ладони, в которую должны входить силовые линии, найти их направление, т. е. направление вектора индукции магнитного поля.
2. Определить радиус кривизны трека частицы следующим образом: наложить на фотографию листок прозрачной бумаги и перевести на нее трек (это нужно делать осторожно, чтобы не повредить фотографию). Начертить, как показано на рис.12, две хорды и восстановить к этим хордам в их серединах перпендикуляры. На пересечении перпендикуляров лежит центр окружности, ее радиус следует измерить линейкой. По указанному масштабу вычислить истинный радиус кривизны трека. Например, радиус кривизны на фотографии равен 3,2 см, а отрезок 0,4 см на вашем чертеже соответствует истинной длине в 1 см.

     0,4 см – 1 см

3,2см – х 
х = 3,2·1/0,4 = 8 см = 8·10-2м.
Значит, радиус кривизны трека частицы равен 8·10-2 м.
[image: image30.png]



Рис.12. Схема определения кривизны трека.
3. Зная, что трек I (рис.13) принадлежит протону (Ze=1,6·10-19 Кл, m=1,673 ( 10-27 кг), по формуле (5.1) вычислить величину энергии протона.
Для определения отношения заряда к массе частицы III приравнять величину ее скорости к величине скорости протона (по условию эти скорости одинаковы):

[image: image31.wmf],

m

B

e)r

(Z

m

B

e)r

(Z

1

1

1

III

III

III

=


откуда  
[image: image32.wmf]III

1

1

1

III

III

r

r

m

e

Z

m

e

Z

×

=

,
где ZIIIe – заряд частицы III, а mIII – ее масса.

Вариант 2

4. Радиус кривизны трека электрона определить тем же способом, который был использован в варианте 1 для нахождения радиуса трека протона. Зная радиус кривизны трека, заряд и скорость электрона, индукцию магнитного поля, найти массу электрона из формулы


[image: image33.wmf].

B(Ze)

mv

r

=


Энергия электрона связана с его массой соотношением Е =  mс2.
Вариант 3

5. Направление движения частиц определить по изменению толщины и радиуса кривизны трека.
6. Направление линий магнитного поля найти по правилу левой руки (см. вариант 1).
7. Относительное увеличение массы протона равно отношению его кинетической энергии (1,6 МэВ) к энергии покоя, которая может быть вычислена по формуле Е = m0с2, где m0 – масса покоя протона.
8. Для идентификации частицы, оставившей верхний трек, определить радиус кривизны ее трека ближе к его началу и затем вычислить отношение заряда к массе так же, как это делается в варианте 1.

Вариант 4

9. Направление силовых линий магнитного поля определить по треку протона, пользуясь правилом левой руки.
10. Радиус кривизны трека протона найти по способу, описанному в варианте 1 предыдущей работы, энергию вычислить по формуле (5.1).
11. Какое ядро распалось в точке в под действием нейтронов     (рис. 13), если из центра звезды исходят следы четырёх α-частиц и одного нейтрона 
[image: image34.wmf]n

1

0

? Почему треки 1 и 2 имеют разную длину и толщину?
Часть 2

На фотографии (рис. 14) видны треки ядер легких элементов (последние 22 см их пробега). Ядра двигались в магнитном поле с индукцией B = 2,17 T, направленном перпендикулярно фотографии. Начальные скорости всех ядер одинаковы и перпендикулярны линиям поля.
1. Определить направление вектора индук​ции магнитного поля. Объяснить, почему тра​ектории частиц представляют собой дуги окружностей. Какова причина различия в кри​визне траекторий разных ядер? Почему кри​визна каждой траектории изменяется от начала к концу пробега частицы?

2. Объясните причины различия в толщине треков разных ядер. Почему трек каждой частицы толще в конце пробега, чем в начале его?

3. Измерьте радиусы кривизны трека частицы I  в начале и в конце про​бега и определите, на сколько изменилась энергия частицы за время пробега, если известно, что частица I идентифицирована как протон.
[image: image35.png]



Рис.13. Фотография треков частиц.
[image: image36.png]



Рис. 14. Фотография треков ядер легких элементов.
4. Измерьте радиус кривизны трека час​тицы III в начале ее пробега. Зная, что на​чальная скорость этой частицы равна на​чальной скорости протона (нижний трек), вычислите для частицы III отношение заряда к массе. По полученному числу определите, ядром какого элемента является эта частица.
Контрольные вопросы

1.   Каков принцип действия конвекционной камеры?
2.  Для чего и как в камере создается постоянное элек​трическое поле?
3.  Возможно ли создание конвекционной камеры без использования  твердой  углекислоты?
4.  Почему в камере треки альфа-частиц легко наблю​даемы, а треки бета-частиц наблюдать значительно труднее?
5.  Что называют пробегом частицы?

6.  От чего зависит радиус кривизны трека?

7. Что можно установить с помощью закона сохранения полного числа нуклонов? 
8. Как производится идентификация частиц?

Лабораторная работа 6. Определение периода полураспада радионуклидов
Цель работы: освоение методик экспериментального определения периодов полураспада радиоактив​ных изотопов.

Для совокупности большого числа ядер количество актов распада в единицу времени (скорость распада) прямо пропорционально наличному количеству ядер. Это так называемый основной закон радиоактивного распада, который в дифференциальной форме записывается следующим образом:
                                           
[image: image37.wmf]N

λ

dt

dN

×

-

=

 ,                                     (6.1)
где N – количество имеющихся радиоактивных ядер;

       λ – константа, характеризующая неустойчивость ядер данного  радиоактивного изотопа и называемая постоянной распада;

     dN/dt – скорость распада ядер, или абсолютная активность (А). 
Знак минус указывает на уменьшение наличного количества ядер во времени.

Проинтегрировав выражение (6.1) при условии, что в начальный момент времени  t = 0 число ядер составляло N0, получаем 
                                                    Nt = N0·e-λt ,                                     (6.2)
где Nt – количество ядер изотопа в момент времени t.
Кривая, показывающая уменьшение числа радиоактивных ядер во времени, показана на рис.15. 
[image: image38.png]M)

Wy 2

W/

Wy /8

v, /16

2T

3T

4T

5T

6T





Рис. 15. Кривая уменьшения числа радиоактивных ядер во времени.
Кроме постоянной распада устойчивость ядер можно характеризовать периодом полураспада. Периодом полураспада T1/2 называют промежуток времени, в течение которого распадается половина наличного количества ядер данного изотопа, т.е. Nt = N0/2. Тогда из уравнения (6.2) следует, что 
                                       
[image: image39.wmf]1/2

λT

0

t

e

2

1

N

N

-

=

=

.                                 (6.3)

Прологарифмировав обе части уравнения, получаем: ln1/2 = –λ T1/2, или λ·T1/2 = ln2 =0,693, т.е. период полураспада и постоянная распада связаны между собой соотношением
                                              Т1/2 = 0,693/λ.
Отсюда видно, что чем больше значение периода полураспада, тем меньше значение постоянной распада (распад идет медленнее) и, наоборот, чем меньше значение периода полураспада, тем больше значение постоянной распада. Следует отметить, что значения периода полураспада и постоянной распада не зависят от внешних условий и определяются лишь свойствами самого радиоактивного ядра. Естественно, каждый радиоактивный изотоп имеет свое значение периода полураспада и постоянной распада. Численные значения этих величин определяются экспериментально. Измеряется по​стоянная распада в единицах, обратных времени: с-1, ч-1, день -1 и т. д., период полураспада – в единицах времени: с, ч, лет и т. д. Посто​янная распада λ и период полураспада Т1/2 являют​ся справочными величинами.
Уменьшение абсолютной активности во времени также подчиняется основному закону: умножив обе части равенства (6.2) на λ и принимая во внимание формулу (6.1), получаем
                                               
[image: image40.wmf]λt

0

t

e

A

A

-

×

=

.
Задание 1. Определение периода полураспада 
короткоживущего изотопа
Метод, описанный здесь, применяется для определения периодов полураспада, лежащих в интервале от нескольких минут до нескольких месяцев или даже лет. 
На практике поступают следующим образом. В строго по​стоянных условиях через некоторые промежутки времени определяют регистрируемую активность Аt данной пробы. Измерения продолжают до тех пор, пока активность не уменьшится по крайней мере в два раза.
При обработке результатов экспериментальных данных необходимо построить график распада данного изотопа. По оси абсцисс (горизонтальная ось) откладывается время t, прошедшее с момента начала измерений, а по оси ординат (вертикальная ось) – регистрируемая активность Аt или же ее логарифм в зависимости от того, применяют полулогарифмическую или миллиметровую бумаги.
Если имеется полулогарифмическая бумага, то достаточ​но нанести значения регистрируемых активностей в зависимости от времени. Через полученные точки проводят прямую. Далее находят с помощью графика время, по истечении которого регистрируемая активность снижается в два раза. Это время и будет периодом полураспада.
При построении графика на миллиметровой бумаге находят значения логарифмов регистрируемой активности и нано​сят их на бумагу в зависимости от времени. Получают график. На оси ординат находят значение, численно равное lg2 (lg2 =0,3010), и проецируют это значение на ось абсцисс, определяя тем самым период полураспада. 

Приборы, материалы и оборудование: радиометр КРВП-3Б, радиоактивный раствор фосфора-32, алюминиевые чашечки, вытяжной шкаф, инфракрасная лампа.
Выполнение работы

1. Включить радиометр и произвести проверку исправности пересчетного блока.
2. Чистую алюминиевую чашечку установить на подставку, поместить в блок детектирования и измерить фон прибора. Время измерения – 10 мин. Рассчитать фон прибора по формуле  Nф = nф/10 имп/мин.
3. С помощью пипетки поместить 2–3 капли радиоактив​ного раствора фосфора-32 в алюминиевую чашечку.
4. Высушить пробу. Для этого алюминиевую чашечку с раствором поставить под инфракрасную лампу в вытяжной шкаф с включенной вентиляцией.
5. Поставить чашечку с пробой на подставку, поместить в блок детектирования и измерить число импульсов от пробы за 5  мин. Рассчитать скорость счета: N = n/5 имп/мин.
6. Подсчитать чистую скорость счета: N0=N – Nф имп/мин.
7. Вынуть чашечку с пробой из блока детектирования и по​местить в шкаф для хранения.
8. Через 7 и 14 суток снова произвести аналогичные из​мерения (до уменьшения активности пробы минимум в два раза).

9. Результаты измерений и расчеты свести в табл. 4.
10. Построить график и определить период по​лураспада.

Таблица 4. Результаты измерений и расчетов
	Номер
изм.
	Дата проведения

 измерения
	Число импульсов 
n
	Скорость счета N, 

имп/мин
	Скорость счета фона Nф, 
имп/мин
	Чистая 

скорость счета N0, имп/мин
	Время, прошедшее от начала измерений

t, сут

	
	Число,
месяц
	Часы
	Минуты
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	


Задание2. Определение периода полураспада долгоживущего радионуклида

Если период полураспада радиоактивного изотопа настолько велик, что за время исследования активность препарата практически не меняется, то используют дифференциальную форму основного закона распада:
                                              
[image: image41.wmf]λN

dt

dN

-

=

,
где N – количество имеющихся радиоактивных ядер; 

       λ – постоянная распада, с-1;   
     
[image: image42.wmf]dt

dN

– скорость распада. Знак минус указывает на уменьшение радиоактивных ядер.

Можно выразить λ, учтя, что 
[image: image43.wmf]А

dt

dN

=

, т. е. это активность данного радиоактивного изотопа. Имеем

                                              
[image: image44.wmf]dt

dN

= A = –λN,
откуда λ= A/N.

Так как Т1/2 = 0,693/ λ, то  Т1/2 = 0,693.N/А.

Чтобы найти количество имеющихся радиоактивных ядер N, нужно определить массу используемого в работе калия (mК), затем рассчитать  массу содержащегося в ней изотопа 40К (m) и увязать это с постоянной Авогадро:                                            
                                                 N = m·NA/M,
где m  – масса исследуемого изотопа, г;
        NA – постоянная Авогадро, равная 6,02·1023 моль -1;
      М  – молярная масса изотопа, г/моль.

В итоге получаем       
[image: image45.wmf]M

A

m

N

0,693

T

A

1/2

×

×

×

=

 , c                                (6.4)

где А – активность радионуклида в пробе, Бк. Она определяется по  

             формуле

А = аоб·V,
где aоб – объемная активность пробы,  измеренная радиометром, Бк/л; 

      V – объем пробы, V = 0,1 л. 
В работе определяется период полураспада естественного радионуклида (40К). Природный калий – это смесь изотопов калия, состоящая из 39К (93,08%), 40К (0,0118%), 41К (6,91%). Из них 40К является радиоактивным изотопом.

Приборы, материалы и оборудование: радиометр КРВП-ЗБ, весы лабораторные, соли калия (KCl, K2SO4, KH2PO4 или др.).
Выполнение работы

1. Подготовить к работе радиометр КРВП-3Б.

2. Измерить скорость счета фона прибора Nф  (имп/мин).  
3. Определить массу пробы (калийной соли). 
4. Поместить в детекторный блок кювету с калийной солью, измерить количество импульсов за время t =10 мин, рассчитать скорость счета N (имп/мин). 

5. Рассчитать чистую скорость счета от пробы N0=N– Nф (имп/мин).
6. Определить градуировочную удельную активность (Агр), затем удельную активность пробы (А). Перевести результат из внесистемной единицы измерения (Ки) в системную (Бк).
7. Исходя из химической формулы соли и массы пробы, определить общее содержание калия в пробе. 

Например, в опыте используется проба сульфата калия (К2SО4) массой 130 г. Молярная масса указанного соединения рассчитывается следующим образом: М = 39·2+31+ 16·4= 173 г/моль. 

Общее содержание калия в пробе (масса пробы 130 г) определяется из пропорции:

173 г K2SO4 содержит 78 г К, а

130 г              –                х, г

Отсюда х =130·78/173 = 58,61г.
8. Зная, что содержание изотопа 40К в природной смеси изотопов калия равно 0,0118%, определить количество радиоактивного калия в пробе в граммах: 




[image: image46.wmf]г.

   

0,00699

100

0,0118

58,61

m

=

×

=

 
9. Рассчитать период полураспада 40К по формуле (6.4).
10. Полученный результат перевести в годы и сравнить со справочными данными.

Контрольные вопросы

1. Какими величинами характеризуется каждый радиоактивный изотоп?
2. Что показывает постоянная распада?
3. Что называется периодом полураспада?

4. В каких единицах измеряется постоянная распада?
5. В чем измеряется период полураспада?
6. Как связаны между собой постоянная распада и период полураспада?
7. Влияют ли внешние условия на значения периода полураспада и постоянной распада?
8. Как определяется количество радиоактивных ядер радиоактивного вещества в препарате?

9. Как определяется период полураспада долгоживущих изотопов?
10. Как определить общее содержание калия в пробе?
11. Как определить содержание радиоактивного калия в пробе?
12. Как определяется период полураспада короткоживущих радионуклидов?
Лабораторная работа 7. Определение коэффициента поглощения и энергии гамма-квантов 

Цель работы: определение коэффициента поглощения и энергии гамма-квантов методом поглощения.

Процессы, возникающие при прохождении ионизирующего излучения (ИИ) через вещество, имеют исключительно важное практическое значение, как для самой ядерной физики, так и для соприкасающихся с ней областей науки и техники. Без хорошего знания этих процессов нельзя понять методов регистрации ядерных частиц.

Пучок γ-квантов поглощается веществом в основном за счет электромагнитных взаимодействий. Однако механизм этого поглощения существенно иной, γ-кванты при прохождении через вещество сравнительно редко сталкиваются с электронами и ядрами, но зато при столкновении, как правило, резко отклоняются от своего пути, т. е. практически выбывают из пучка. Они обладают нулевой массой покоя и, следовательно, не могут иметь скорости, отличной от скорости света. А это значит, что γ-кванты в среде не могут замедляться. Они либо поглощаются, либо рассеиваются, причем в основном на большие углы.
Для γ-квантов не существует понятий пробега, максимального пробега, потерь энергии на единицу длины. При прохождении пучка γ-квантов через вещество их энергия не меняется, но в результате столкновений постепенно ослабляется интенсивность пучка. Нетрудно получить закон, по которому происходит это ослабление. Обозначим через J монохроматический поток падающих частиц, т. е. число частиц, проходящих через 1 см2 в 1 с. Пройдя слой вещества dx, пучок ослабнет на величину dJ. Очевидно, что dJ, пропорционально потоку и толщине слоя, находится по формуле
dJ= –μJdx.



(7.1)
Если среда поглотителя однородна, то введенный в формулу коэффициент пропорциональности μ постоянен, а знак минус показывает ослабление, уменьшение интенсивности на величину dJ по отношению к исходной J. В этом случае полученное дифференциальное уравнение легко интегрируется:


[image: image47.wmf]μdx

J

dJ

-

=

.
Интегрируем правую и левую часть уравнения, вынося за знак интеграла постоянную  – μ:

[image: image48.wmf]ò

ò

+

-

=

c

dx

μ

J

dJ

,

получаем  
[image: image49.wmf]c

μx

lnJ

+

-

=

,    
                               (7.2)

где с – постоянная  интегрирования при   вычислении  неопределенных 
            интегралов; 
      x – толщина поглотителя.
Постоянную с получим из следующих начальных условий, в случае когда поглотителя нет, т.е. х = 0, а интенсивность J0 – начальная (не ослабленная поглотителем), в этом частном случае уравнение (7.2) примет вид

[image: image50.wmf]c

lnJ

0

=

,

тогда в общем случае уравнение (2) записывается в виде





[image: image51.wmf]0

lnJ

μx

lnJ

+

-

=

,


(7.3)

или выражение (7.3), используя свойства логарифмов, можно представить в так называемом интегральном виде:

[image: image52.wmf]μx

0

e

J

J

-

=

.



(7.4)
Выражение (7.4) называется законом ослабления гамма-излучения, прошедшего через слой поглотителя. 

Физический смысл закона поглощения хорошо виден из выражения (4), при толщине поглотителя 
[image: image53.wmf]μ

1

x

=

 интенсивность уменьшается в е раз. Величина μ называется коэффициентом поглощения. Часто пользуются понятием массового коэффициента поглощения, равного μ/ρ, где ρ –  плотность вещества. В этом случае толщину удобно измерять в граммах на квадратный сантиметр. Коэффициент поглощения полностью характеризует процесс прохождения γ-излучения через вещество. Он зависит от свойств среды и от энергии квантов. Величина имеет размерность сантиметр в минус первой степени. Так как интенсивность пропорциональна количеству квантов прошедших через поглотитель, т.е. количеству регистрируемых импульсов радиометром, то выражение закона (7.4) можем представить в следующем виде:


[image: image54.wmf]μd

0

e

N

N

-

=

,

     
(7.5)

где N – число регистрируемых квантов в единицу времени, т.е. скорость счета для квантов, прошедших поглотитель;

       N0 – скорость счёта для квантов при отсутствии поглотителя;

       d  – толщина поглотителя. 
Выражение (7.5) удобно использовать для практического определения коэффициента поглощения. Преобразовав выражение (5) подобно выражению (7.3), получим


[image: image55.wmf]μd

N

N

ln

0

-

=


или, избавляясь от минуса, в правой части уравнения получим


[image: image56.wmf]μd

N

N

ln

0

=

.
    
      
(7.6)

Тогда, используя математическую аналогию, где графиком функции вида 
[image: image57.wmf]ax

y

=

 будет прямая, проходящая через начало координат системы у от х, а – коэффициент, определяемый как тангенс угла наклона прямой к оси х. Аналогично применимо к уравнению (7.6), левая часть 
[image: image58.wmf]N

N

ln

0

 – это у, а d – это х, тогда μ – это коэффициент а и также может быть определен аналогичным образом как тангенс угла наклона прямой к горизонтальной оси d. В экспериментальной части лабораторной работы используется метод графического определения коэффициента поглощения μ, принцип которого изложен выше.
На рис.16 приведены кривые полных коэффициентов поглощения для алюминия, меди, олова и свинца. Пунктиром для свинца приведены кривые коэффициентов μf, μс, μπ в отдельности.

[image: image59.png]s =
argz as 1 & & 0 &





Рис.16. Зависимость полного коэффициента поглощения μ 
от энергии фотонов.
Схема экспериментальной установки приведена на рис. 17.

[image: image60.png]


 
Рис.17. Схема экспериментальной установки: 1– детектор γ-квантов – сцинтилляционный счётчик; 2 – пластинки поглотителя; 3 – радиоактивный источник в свинцовом коллиматоре; 4 – электронный блок пересчётного устройства радиометра. 

Приборы, материалы и оборудование: радиометр РКГ-01, набор металлических пластин (железо, медь, алюминий и др.), радиоактивный источник в свинцовом коллиматоре.
Выполнение работы
1. Подготовить радиометр к работе. 
2. В свинцовой защите-домике расположить коллиматор с источником так, чтобы выходной канал излучения коллиматора был направлен вверх. 

3. Зафиксировать счетчик (с помощью регуляторов штатива) так, чтобы детектор соприкасался с коллиматором, перекрывая выходное отверстие канала коллиматора.

4. Измерить скорость счета (все измерения проводятся радиометром в режиме измерения фона. В этом режиме прибор определяет не удельную активность, как в режиме измерения, а количество регистрируемых импульсов в единицу времени, т.е. скорость счета с 3%-ной точностью). Результат измерения записать в табл. 5 в соответствующую графу.
5. Между коллиматором и детектором расположить пластину поглотителя с номером №1 так, как показано на рис.17. На задней панели электронного блока нажать кнопку СБРОС. Выполнить 2-е измерение, (толщина поглотителя указана на самих пластинах).
6. Не извлекая предыдущую пластину, поместить сверху на нее следующую с соответствующим номером и произвести 3-е измерение аналогично п.5.

7. Произвести измерения со всеми полученными пластинами-поглотителями. 
Сразу же после завершения последнего измерения сообщите об этом преподавателю, чтобы сдать источник. Не доставайте коллиматор с источником без надобности из свинцовой защиты и не держите его в руках или на открытой поверхности вне защиты! 
8. Рассчитать значения 
[image: image61.wmf]N

N

ln

0

 для каждой толщины поглотителя и построить график зависимости 
[image: image62.wmf]N

N

ln

0

 от d , экспериментальные точки соединить спрямляющей прямой, проходящей через начало координат (построить график можно в компьютерном варианте, используя электронные таблицы Excel.
9. Рассчитать среднее из диапазона значений  
[image: image63.wmf]N

N

ln

0

, отметить по вертикальной оси координат графика это значение и определить соответствующее ему значение на оси d.
10. Рассчитать по полученным значениям коэффициент поглощения согласно формуле 
[image: image64.wmf]d

N

N

ln

μ

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

. Все расчеты отражать в отчетах.
11. Определить графическим методом значение абсолютной и относительной погрешности согласно приложению 3.
12. Сделать выводы, сравнив полученное экспериментально значение  μ с табличным (приложение 1), т.е. попадает ли табличное значение μ в диапазон  экспериментального значения, ограниченного абсолютной случайной погрешностью Δμс.
13. Если график строится с помощью табличного процессора Excel, то при выводе типа диаграммы выбрать Точечную, отразить линию тренда (кликнуть правой клавишей мыши по точке значения на диаграмме), выбрав пункт Добавить линию тренда…, в открывшемся окне выбрать тип Линейная…, здесь же на вкладке Параметры поставить птички перед пунктами: пересечение кривой с осью Y в точке 0, показать уравнение на диаграмме, поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации (обозначается на диаграмме R^2), нажать кнопку ОК.
14. Числовое значение перед х в уравнении и будет определяемым значением коэффициента поглощения μ, а уровень аппроксимации – достоверность этого определения – чем ближе значение к 1, тем достовернее определено значение μ. 
Таблица 5.  Результаты измерений
	Поглотитель
	ρ, г/см3
	d, см
	N0, имп/мин
	N, имп/мин
	
[image: image65.wmf]N

N

ln

0


	μ,

см-1

	Железо
	7,89

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Медь
	8,96
	
	
	
	
	

	Свинец
	11,3
	
	
	
	
	


15. По таблице приложения 1 определить энергию гамма-квантов. 

16. По таблице приложения 2 определить вид радиоактивного изотопа.
Контрольные вопросы

1. Что представляют собой γ-кванты?
2. Как взаимодействует γ-излучение с веществом?
3. От чего зависит величина потерь энергии на тормозное рентгеновское излучение?
4. Что представляет собой траектория движения γ-кванта? 
5. Что такое пробег γ-кванта, существует ли такое понятие?

6. Чем и какими величинами характеризуется проникающая способность γ-излучения?

7. Что такое коэффициент поглощения γ-излучения, каков его физический смысл?
8. В каких единицах измеряется коэффициент поглощения и как принято его обозначать?
9. Как связаны между собой линейный и массовый коэффициенты поглощения?
10. Как и по каким принципам получают закон ослабления интенсивности гамма-квантов, прошедших через слой поглотителя?

Лабораторная работа 8. Определение максимальной энергии бета-спектра по поглощению излучения в алюминии

Цель работы: определение максимальной энергии бета-спектра по поглощению излучения в алюминии и идентификация радионуклида.
Электроны и позитроны, образующиеся в результате распада атомных ядер, принято называть бета-частицами. Бета-частицы расходуют свою энергию в основном на ионизацию и возбуждение атомов и молекул вещества, в котором распространяется излучение. Кроме того, бета-частицы могут терять энергию при замедлении их в поле ядер, что вызывает появление квантов электромагнитного излучения (так называемое тормозное рентгеновское излучение). Потери энергии на тормозное излучение пропорциональны кинетической энергии электрона и квадрату атомного номера поглощающего материала. В свинце, например, потери энергии на тормозное излучение становятся равными потерям на ионизацию при начальной энергии электронов Е=10 МэВ. Для бета-частиц, испускаемых обычно употребляемыми радиоактивными изотопами, потери энергии на это излучение крайне малы по сравнению с ионизационными потерями.

При взаимодействии с электронами поглощающего вещества бета-частицы легко рассеиваются. Их действительные траектории оказываются в 1,5 – 4 раза больше толщины поглощающего слоя. Поэтому пробег бета-частицы нельзя однозначно характеризовать длиной ее трека, явление рассеяния приводит к тому, что даже частицы с одинаковой начальной энергией проходят в веществе совершенно различные по протяженности пути, которые в твердом поглотителе практичес​ки невозможно определить. Дело осложняется еще наличием непрерывного спектра бета-излучения. Поэтому проникающую способность бета-излучения характеризуют величиной максимального пробега бета-частиц Rmax (от английского range – пробег). Максимальный пробег определяется как минимальная толщина поглотителя, при которой полностью задерживаются бета-частицы с начальной энергией, равной максимальной энергии бета-спектра (Емах).

Чтобы подчеркнуть совместную роль процессов поглощения и рассеяния в уменьшении числа бета-частиц с ростом толщины поглотителя, обычно говорят об ослаблении бета-излучения веществом.

Рассмотрим простейший метод определения величины максимального пробега. Между бета-радиоактивным препаратом и детектором, регистрирующим излучение, помещают различное число пластинок поглотителя. В качестве поглощающего материала обычно используется алюминий. В процессе работы отмечают показания прибора, регистрирующего бета-частицы, при различной толщине поглощающего слоя. По полученным данным строят кривую ослабления в полулогарифмическом масштабе и определяют Rmax. Максимальному пробегу бета-частиц отвечает такая толщина поглотителя, начиная с которой дальнейшее увеличение поглощающего слоя не приводит к снижению регистрируемого прибором числа частиц (этот постоянный уровень показаний прибора соответствует фону).

Связь максимального пробега в алюминии с максимальной энергией бета-спектра хорошо изучена. Имеются графики, устанавливающие зависимость между Rmax и Емах. Значения максимального пробега для различных энергий бета-частиц приведены в специальных таблицах. Кроме того, для разных интервалов энергии бета-частиц предложено большое число эмпирических формул.
Оценить величину максимального пробега бета-частиц можно также путем измерения слоя половинного ослабления бета-излучения. Слоем половинного ослабления бета-излучения (d1/2) называют толщину поглотителя, снижающего вдвое начальное количество частиц. Максимальный пробег, слой половинного поглощения и толщину поглотителя чаще всего выражают не в единицах толщины поглотителя, а в граммах вещества, приходящегося на один квадратный санти​метр поверхности поглотителя (г/см2). Толщина поглотителя d (в г/см2) связана с толщиной поглотителя l (в см) следующим соотношением:
                           
[image: image66.wmf]ρ

l

d

×

=

, 



(8.1)

где ( – плотность поглощающего вещества, г/см3.
В пределах толщин 0,05 Rmax < d < 0,35Rmax ослабление проникающей способности бета-частиц наиболее достоверно описывается экспоненциальной зависимостью:


[image: image67.wmf]μd

0

d

e

N

N

-

×

=

,                                                (8.2)
где Nd – скорость счета при толщине поглотителя d;
 N0 – скорость счета при отсутствии поглотителя;
  ( – массовый коэффициент ослабления (см2/г), связан​ный со слоем половинного ослабления соотношением


[image: image68.wmf]1/2

d

0,693

μ

=

.



    (8.3)
Прологарифмировав левую и правую части уравнения (8.2), с учётом выражения (8.3) получим


[image: image69.wmf]2

/

1

0

d

d

d

693

,

0

N

ln

N

ln

×

-

=

,
                
(8.4) 

откуда


[image: image70.wmf]0

d

2

/

1

N

N

ln

d

693

,

0

d

×

×

=

.


(8.5)   

Таким образом, чтобы определить энергию бета-излучения, необходимо измерить скорость счета от препарата сна​чала без поглотителя (N0), а затем с поглотителем (Nd). Рассчитав d1/2, по таблицам определяют Еmах. Зная Еmах, можно, используя соответствующие справочники, судить о том, какой радионуклид находится в измеряемой пробе. 
Существует и другой способ нахождения слоя половинного ослабления – графический, т.е. определение d1/2 в зависимости от количества прошедших через поглотитель регистрируемых частиц при изменяющейся толщине поглотителя d. 
Приборы, материалы и оборудование: радиометр КРВП-ЗБ, источник бета-излучения, пластинки из алюминия (5 шт).

Выполнение работы
1. Подготовить радиометр к работе. 
2. Рассчитать поверхностную плотность алюминиевых пластин d по формуле (8.1) и заполнить 2-й столбец таблицы отчета по работе (табл. 6). 
Толщина алюминиевой пластинки указывается преподавателем, либо выбита на пластинке. Плотность алюминия равна 2,7 г/см3.
3. Поместить на нижнюю позицию под газоразрядный счетчик источник бета-излучения и измерить количество импульсов от источника за 5 мин. Рассчитать скорость счета N = n/t  (имп/мин).
4. Помещая поочередно над источником бета-излучения одну, две, три, четыре, пять пластинок, выполнить определение N1,…,N5. аналогично п.3. Полученные результаты занести в табл. 6. 

Таблица 6. Результаты измерений
	Число

пластинок
	d,

г/см2
	n,

имп
	t,

мин
	N,

имп/мин
	lnN

	d1/2,
г/см2
	lgN

	0

1

...

5
	
	
	
	
	
	
	


5. Рассчитать lnN и d1/2 для всех вариантов опыта. Найти среднее значение d1/2.
6. По данным, приведенным в табл.6, построить кривую ослабления бета-излучения в полулогарифмических координатах. Для этого необходимо отложить по оси ординат значения lgN для каждого слоя поглотителя, по оси абсцисс – d, значения толщины каждого слоя поглощения.
       7. Рассчитать значение lg(N0/2), где N0 – скорость счета для случая без поглотителя, отложить его на оси абсцисс и определить соответствующее ему значение слоя половинного поглощения d1/2.
      8. Пользуясь справочными данными (табл.7), определить максимальную энергию бета-частиц.

Таблица 7. Значения d1/2 в алюминии в зависимости от  максимальной 
энергии бета-спектра

	Максимальная энергия бета-частиц, МэВ
	d1/2, мг/см2

	0,01
	0,1

	0,02
	0,3

	0,05
	0,8

	0,10
	1,8

	0,20
	3,9

	0,30
	7,0

	0,40
	11,7

	0,50
	17,5

	0,60
	24,0

	0,70
	30,0

	0,80
	37,0

	0,90
	45,0

	1,00
	53,0

	1,25
	74,0

	1,50
	97,0

	1,75
	119,0

	2,00
	140,0

	2,50
	173,0


      9. Пользуясь справочными данными (табл.8), по максимальной энергии бета-ча​стиц определить, какой радионуклид находится в измеряе​мом источнике.

Таблица 8. Характеристика некоторых радиоактивных изотопов

	Порядковый

номер элемента
	Изотоп
	Период полураспада, Т1/2
	Максимальная энергия бета-частиц, МэВ

	11

15

16

19

20

27

38

39
	24Na
32P

35S

40K

45Ca

60Co

90Sr

90Y
	14,9ч

14,5 дней

87 дней

1,2·109 лет

153 дня

5,27 года

28,4 года

64,4 ч
	1,400

1,711

0,167

1,300

0,256

0,309

0,535

2,260


Контрольные вопросы

1. Что представляют собой бета-частицы?
2. Как взаимодействует бета-излучение с веществом?
3. От чего зависит величина потерь энергии на тормозное рентгеновское излучение?
4. Что представляет собой траектория движения бета-частицы? 
5. Что такое максимальный пробег бета-частиц?

6.  Как определяется величина максимального пробега?
7. Что такое слой половинного ослабления бета-излучения?
8. В каких единицах измеряется  максимальный пробег, слой половинного поглощения и толщина поглотителя?
9. Как связаны между собой толщина поглотителя в сантиметрах и граммах на квадратный сантиметр?
10. Какой зависимостью описывается ослабление бета-частиц в пределах толщин 0,05 Rmах<d<0,35 Rmax ?

11. Почему при использовании графического метода определения слоя половинного поглощения d1/2 целесообразно строить кривую ослабления бета-излучения в полулогарифмических координатах? 
ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ МОДУЛЕЙ
Задание 1. Рассчитать дефект массы для указанного изотопа (в а.е.м. и кг) и энергию связи его ядра (табл.9). Масса покоя не связанных с ядром: протона mр= 1,00758 а.е.м.= 1,673( 10-27 кг, нейтрона mn = =1,00898 а.е.м. = 1,6749·10-27кг.

Таблица 9. Исходные данные

	Номер 
варианта
	Изотопы
	Номер 
варианта
	Изотопы

	1
	Li-7
	16
	Cs-137

	2
	Al-25
	17
	Sr-90

	3
	Mg-25
	18
	Cd-104

	4
	Si-26
	19
	Rh-106

	5
	Ru-101
	20
	Xe-125

	6
	Co-57
	21
	He-3

	7
	Cr-49
	22
	Mn-52

	8
	Se-72
	23
	Ga-65

	9
	Kr-88
	24
	Gd-158

	10
	Y-90
	25
	Ni-66

	11
	C-12
	26
	Os-185

	12
	N-13
	27
	Re-191

	13
	Ir-196
	28
	Au-196

	14
	Pb-195
	29
	In-116

	15
	Be-8
	30
	H-3


Задание 2. Дать характеристику альфа-распада и составить схему альфа-распада изотопа, соответствующего номеру варианта (табл.10).

Таблица 10. Исходные данные

	Номер 

варианта
	Исходный 

изотоп
	Номер 

варианта
	Исходный 

изотоп

	31
	Висмут-211
	46
	Радон-211

	32
	Радон-211
	47
	Астат-211

	33
	Радон-207
	48
	Полоний-212

	34
	Висмут-212
	49
	Астат-212

	35
	Радон-208
	50
	Франций-212

	36
	Полоний-208
	51
	Радон-212

	37
	Франций-212
	52
	Радий-213

	38
	Висмут-213
	53
	Полоний-217

	39
	Астат-213
	54
	Висмут-213

	40
	Радий-213
	55
	Полоний-213

	41
	Астат-209
	56
	Франций-217

	42
	Висмут-210
	57
	Уран-229

	43
	Радон-210
	58
	Торий-230

	44
	Астат-210
	59
	Уран-230

	45
	Полоний-211
	60
	Плутоний-234


Задание 3. Дать характеристику бета-минус распада и составить схему бета-распада изотопа, соответствующего номеру варианта (табл.11).

Таблица 11. Исходные данные
	Номер 

варианта
	Исходный 

изотоп
	Номер 

варианта
	Исходный 

изотоп

	61
	Фосфор-32
	76
	Барий-140

	62
	Углерод-14
	77
	Радий-227

	63
	Тритий (Н-3)
	78
	Цинк-72

	64
	Стронций-89
	79
	Кадмий-115

	65
	Иод-129
	80
	Ртуть-203

	66
	Цезий-137
	81
	Алюминий-28

	67
	Калий-40
	82
	Галлий-72

	68
	Кобальт-60
	83
	Индий-119

	69
	Рубидий-86
	84
	Иттрий-90

	70
	Медь-66
	85
	Церий-144

	71
	Серебро-111
	86
	Празеодим-147

	72
	Золото-198
	87
	Неодим-151

	73
	Берилий-10
	88
	Америций-241

	74
	Магний-28
	89
	Натрий-24

	75
	Кальций-45
	90
	Хлор-38


Задание 4. Дать характеристику бета-плюс распада и составить схему бета-распада изотопа, соответствующего номеру варианта (табл.12).

Таблица 12. Исходные данные

	Номер 

варианта
	Исходный 

изотоп
	Номер 

варианта
	Исходный 

изотоп

	91
	Кобальт-55
	106
	Мышьяк-69

	92
	Марганец-51
	107
	Фосфор-30

	93
	Иод-128
	108
	Цирконий-89

	94
	Бром-80
	109
	Свинец-199

	95
	Хлор-36
	110
	Олово-111

	96
	Фтор-18
	111
	Германий-66

	97
	Молибден-90
	112
	Углерод-11

	98
	Вольфрам-177
	113
	Кадмий-104

	99
	Хром-48
	114
	Цинк-62

	100
	Селен-70
	115
	Барий-126

	101
	Кислород-15
	116
	Стронций-81

	102
	Тантал-172
	117
	Золото-194

	103
	Ниобий-88
	118
	Серебро-102

	104
	Висмут-200
	119
	Медь-60

	105
	Сурьма-115
	120
	Цезий-125


Задание 5. В радиоактивном веществе за время Δt распадается ΔN ядер. Рассчитать активность этого вещества (в Бк и Kи). Исходные данные для своего варианта возьмите из табл.13.

Таблица 13. Исходные данные

	Номер 

варианта
	t
	N
	Номер 

варианта
	t
	N

	121
	1 ч
	3059
	136
	5,3 мин
	9600100

	122
	3 ч
	512008
	137
	3,3 ч
	1090300

	123
	1 мин
	11034
	138
	27 мин
	17015

	124
	10 ч
	99990024
	139
	1,3 ч
	243333

	125
	0,5 ч
	85003
	140
	0,5 ч
	333355

	126
	5,5 мин
	104
	141
	21 мин
	256000

	127
	2,5 ч 
	2570
	142
	0,4 ч
	144111

	128
	1,5 ч
	7509
	143
	0,5 мин
	36921

	129
	3000 с
	10000100010
	144
	1,3 ч
	458123

	130
	2,5 ч
	15509
	145
	23 мин
	29782

	131
	20 ч 
	234560906
	146
	0,025 сут
	1589099

	132
	1,5 мин
	78935
	147
	0,24 ч
	2189

	133
	45 мин
	125500
	148
	20 мин
	4528

	134
	1,25 ч
	90851
	149
	0,1 ч
	66052

	135
	27 мин
	42620
	150
	31 мин
	84780


Задание 6. Сколько процентов ядер радионуклида останется через время t, если его период полураспада равен Т1/2? Начальное количество ядер изотопа принять за 100%. Исходные данные для своего варианта возьмите из табл.14.

Таблица 14. Исходные данные
	Номер 

варианта
	t
	Т1/2
	Номер 

варианта
	t
	Т1/2

	151
	0,01 мес
	8,9 сут
	166
	50,6 лет
	129,12 лет

	152
	1,5 лет
	268,2 сут
	167
	1,1 мес
	399 ч

	153
	1,7 сут
	92,3 ч
	168
	18 лет
	2,6 года

	154
	99 лет
	15,6 года
	169
	105 лет
	39,5 лет

	155
	1,5 нед
	46,2 сут
	170
	2 нед
	12,67 сут

	156
	4,8 года
	33 года
	171
	11 сут
	97,2 ч

	157
	15 сут
	96,1 ч
	172
	0,2 мес
	127,4 сут

	158
	0,19 сут
	95,8 ч
	173
	130 лет
	233 года

	159
	2,7 ч
	146 мин
	174
	0,17 года
	50,5 нед

	160
	25,6 ч
	101 сут
	175
	5,5 года
	250 лет

	161
	127 лет
	350 ч
	176
	1 нед
	99 ч

	162
	12 ч
	124,6 с
	177
	4,1 лет
	2,8 лет

	163
	11 нед
	26 сут
	178
	1,2 года
	315 сут

	164
	15 сут
	112,8 ч
	179
	102 ч
	13,2 ч

	165
	1,9 мес
	1,9 сут
	180
	41 ч
	424,2 с


Задача 7. Рассчитать, через какое время активность изотопа снизится с А1 до А2, если период его полураспада равен Т1/2. Исходные данные для своего варианта возьмите из табл.15.

Таблица 15. Исходные данные
	Номер 

варианта 
	А1, 

Бк
	А2,

Бк
	Т1/2
	Номер 

варианта
	А1,

Бк
	А2,

Бк
	Т1/2

	181
	570
	20
	8,04 с
	196
	999
	248
	9,1 лет

	182
	1090
	5
	368,2 сут
	197
	1859
	27
	35 ч

	183
	9250
	54
	12,3 с
	198
	1555
	189
	2,6 года

	184
	354
	9,8
	12,3 ч
	199
	3480
	974
	31 год

	185
	8521
	135
	64 с
	200
	1119
	199
	2,6 сут

	186
	1412
	13
	3 ч
	201
	1370
	585
	27,2 ч

	187
	6912
	125
	66 лет
	202
	899
	129
	2,7 сут

	188
	965
	2,5
	9,5 с
	203
	9399
	289
	43 года

	189
	8799
	10,7
	346 ч
	204
	225
	37
	0,5 сут

	190
	199
	123
	2,6 с
	205
	117
	95
	2,3 года

	191
	2555
	320
	5 мин
	206
	2350
	1980
	1,9 ч

	192
	1560
	9,5
	24,6 сут
	207
	137
	24
	38 лет

	193
	190
	15
	26 сут
	208
	28,5
	13
	45 сут

	194
	220
	200
	2,8 ч
	209
	575
	157,5
	9,2 ч

	195
	195
	33
	1,9 сут
	210
	185
	137
	54,2 с


Задание 8. Рассчитать активность указанного количества (m) радиоактивного изотопа (в Бк и Ки), период полураспада которого Т1/2. Исходные данные для своего варианта возьмите из табл.16.

Таблица 16. Исходные данные
	Номер 

варианта
	Изотоп
	Масса

изотопа 

m, кг
	Т1/2
	Номер 

варианта
	Изотоп
	Масса

изотопа 

 (m), кг
	Т1/2

	211
	Cs-137
	0,033
	30 лет
	226
	P-32
	0,025
	14,3 сут

	212
	Sr-89
	0,0001
	50,5 сут
	227
	S-35
	0,003
	87,4 сут

	213
	K-40
	0,19
	1,3·109 лет
	228
	Cs-134
	0,001
	2,06 года

	214
	Pu-239
	0,34
	24000 лет
	229
	Mn-54
	0,055
	312,5 сут

	215
	I-131
	0,0025
	8,04 сут
	230
	Cd-104
	0,013
	57,7 мин 

	216
	Sr-90
	0,021
	29,1 лет
	231
	Pu-241
	0,099
	14,4 года

	217
	Am-241
	0,125
	432,2 года
	232
	O-15
	0,054
	122,2 с

	218
	U-238
	1,05
	4,47·109 лет
	233
	Ce-144
	0,087
	284,3 сут

	219
	C-14
	0,06
	5730 лет
	234
	Po-211
	0,0001
	0,52 с

	220
	Th-232
	0,9
	1,4·1010 лет
	235
	Zr-89
	0,011
	78,4 ч

	221
	H-3
	0,35
	12,35 года
	236
	Nb-89
	0,515
	122 мин

	222
	U-235
	1,05
	7,04·108 лет
	237
	I-129
	1,72
	1,57·109 лет

	223
	Be-7
	0,017
	53,3 сут
	238
	Co-60
	0,025
	5,27 года

	224
	Ra-222
	0,013
	38 c
	239
	Rb-86
	0,045
	18,7 сут

	225
	Al-28
	0,31
	2,24 мин
	240
	Ca-45
	0,091
	163 сут


Задание 9. Длина пробега альфа-частиц в веществе (Rα) определяется из экспериментальных формул. Для воздуха при температуре 0оС и 760 мм рт. ст. величина пробега альфа-частиц с энергией от 3 до 8 МэВ может быть определена по формуле Гейгера: 

[image: image71.wmf]3

3

a

a

E

R

=

см,

где Eα – энергия альфа-частиц, МэВ.

Длина пробега альфа-частиц в других средах может быть определена по формуле Брегга: 


[image: image72.wmf]r

a

a

3

AE

R

=

мкм,

где A – атомная (молекулярная) масса поглощающего вещества;

       ρ – плотность вещества, г/см3.

Рассчитать величину пробега альфа-частиц указанного изотопа в воздухе и мягких тканях человека. Плотность в мягких тканях человека ρ = 1 г/см3, молекулярная масса А = 15,7. Исходные данные для своего варианта возьмите из табл.17.

Таблица 17. Исходные данные
	Номер 

варианта
	Изотоп
	Еα,

МэВ
	Номер 

варианта
	Изотоп
	Еα,

МэВ

	241
	Ra-226
	4,60
	256
	U-235
	4,58

	242
	Rn-222
	5,49
	257
	Po-231
	5,00

	243
	Po-218
	6,00
	258
	Ac-227
	4,94

	244
	At-218
	6,65
	259
	Th-231
	5,97

	245
	Bi-214
	5,45
	260
	Rn-220
	6,82

	246
	Po-214
	7,69
	261
	Po-215
	7,36

	247
	Po-210
	5,31
	262
	At-215
	8,00

	248
	Pu-238
	5,49
	263
	Bi-211
	6,62

	249
	Pu-239
	5,15
	264
	Po-211
	7,43

	250
	Pu-240
	5,16
	265
	Th-232
	3,99

	251
	Pu-241
	4,91
	266
	Th-228
	5,42

	252
	Cm-242
	6,11
	267
	Ra-224
	5,68

	253
	U-238
	4,18
	268
	At-216
	7,79

	254
	U-234
	4,76
	269
	Po-212
	8,87

	255
	Th-230
	4,68
	270
	Bi-212
	6,09


Задание 10. Максимальная длина пробега бета-частиц в алюминии рассчитывается по следующим эмпирическим формулам: 

при  0,15  < Eβ <0,8 MэВ


[image: image73.wmf]4

,

1

4

,

0

b

b

E

R

=

г/см2,
при  0,8  < Eβ < 3 MэВ


[image: image74.wmf]133

,

0

542

,

0

-

=

b

b

E

R

 г/см2.
Зная пробег бета-частиц в алюминии, всегда можно определить длину пробега для любого вещества (x) по формуле 


[image: image75.wmf]x

A

Z

Al

A

Z

Al

R

x

R

÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

b

b

, г/см2,
где Z – атомный номер элемента поглотителя. Для поглотителей, состоящих из двух и более химических элементов,  в качестве Z необходимо использовать эффективный атомный номер – Zэфф, значение которого рассчитывается исходя из химического состава вещества. Например, для мягких тканей человека Zэфф равно 7,62, для воздуха – 7,42. Плотность воздуха – 0,00129 г/см3, мягких тканей человека – 1 г/см3, атомная масса воздуха –14,4, мягких тканей – 15,7.
Для получения величины пробега в сантиметрах последнее выражение делят на плотность данного вещества:

[image: image76.wmf]x

x

R

x

R

r

b

b

=

¢

, см

Определить величину максимального пробега бета-частиц указанного изотопа (табл. 18) в воздухе и мягких тканях человека. Исходные данные для своего варианта возьмите из табл.18.

Таблица 18. Исходные данные
	Номер 

варианта
	Изотоп
	Еmax,

МэВ
	Номер 

варианта
	Изотоп
	Еmax,

МэВ

	271
	Cs-137
	1,130
	286
	CI-39
	1,650

	272
	Sr-89
	1,460
	287
	Ce-144
	0,300

	273
	K-40
	1,330
	288
	Zr-90
	0,390

	274
	Pu-241
	0,021
	289
	Kr-85
	0,670

	275
	I-131
	0,610
	290
	Te-132
	0,220

	276
	Sr-90
	0,550
	291
	Xe-133
	0,350

	277
	C-14
	0,160
	292
	Ba-140
	1,000

	278
	H-3
	0,018
	293
	Np-239
	0,380

	279
	Be-7
	0,480
	294
	Po-210
	1,530

	280
	Na-24
	4,170
	295
	Ar-39
	0,560

	281
	Al-26
	3,200
	296
	Na-22
	0,540

	282
	P-32
	1,710
	297
	Bi-210
	1,160

	283
	S-35
	0,350
	298
	Be-10
	0,555

	284
	Cs-134
	0,510
	299
	Ce-36
	0,714

	285
	Mg-28
	0,460
	300
	Si-32
	0,210


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Линейные коэффициенты ослабления μ узкого пучка γ - лучей
(в см -1) в металлах

	Энергия излучения, МэВ
	Железо, ρ=7,89г/см3
	Кобальт,
ρ=8,6г/см3
	Медь,
ρ=8,9г/см3
	Цинк,
ρ=7,1г/см3
	Свинец,
ρ=11,34г/см3
	Алюминий,
ρ=2,7г/см3

	0,10

0,125

0,15

0,175

0,2
	2,82

1,95

1,58

1,27

1,13
	3,21

2,04

1,83

1,42

1,29
	3,94

2,80

1,92

1,62

1,40
	3,10

2,40

1,85

1,34

1,17
	60,0
35,0
24,4
15,4
11,8
	0,444
0,388
0,362
0,336
0,323

	0,25
0,3
0,35
0,4
0,5
	0,94
0,85
0,78
0,73
0,66
	1,02
0,921 0,840 0,782 0,702
	1,09
0,950 0,886 0,824 0,732
	0,900 0,772 0,705 0,654 0,580
	6,58
4,76
3,31
2,51
1,72
	0,296
0,278
0,265
0,251
0,228

	0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
	0,60
0,56
0,52
0,50
0,47
	0,640 0,597 0,562 0,530 0,501
	0,670 0,624 0,585 0,551 0,552
	0,531 0,493 0,462 0,437 0,413
	1,37
1,12
0,99
0,86
0,79
	0,210
0,196
0,184
0,176
0,166

	1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
	0,45
0,43
0,41
0,40
0,38
	0,478 0,459 0,440 0,423 0,410
	0,497 0,476 0,456 0,442 0,426
	0,394 0,377 0,362 0,348 0,336
	0,72
0,68
0,64
0,60
0,58
	0,158
0,152
0,146
0,141
0,137

	1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
	0,37
0,36
0,35
0,34
0,33
	0,396 0,384 0,375 0,364 0,355
	0,413 0,400 0,390 0,380 0,371
	0,326 0,316 0,308 0,300 0,294
	0,55
0,54
0.53
0,52
0,51
	0,131
0,128
0,124
0,120
0,117


Приложение 2 

Градуировочные гамма- источники

	Радиоактивный 
изотоп
	Период 
полураспада
	Энергия 
гамма-квантов, кэВ
	Квантовый 
выход

	22Na
	2,6 года
	1274,5
	1,0

	
	
	511
	1,8

	54Мn
	312,6 сут
	834,8
	1,0

	60Со
	5,26 года
	1173,2
	1,0

	
	
	1332,5
	1,0

	137Cs
	29,9 лет
	662,6
	1,0

	Со
	217,2 сут
	122,1
	0,86

	
	
	136,5
	0,11

	65Zn
	244,1 сут
	1115,5
	0,51

	109Cd
	470 сут
	87
	0,042


Приложение 3

Оценка погрешности при графической обработке
результатов измерений
Пусть построенная по экспериментальным точкам прямая проходит через начало координат (рис.1). Она описывается формулой у = ах. Значение параметра а найдено графическим методом. Для оценки случайной погрешности в определении данного параметра прямую поворачивают вокруг начала координат так, чтобы она, проходя через одну или несколько экспериментальных точек, имела минимальный угловой коэффициент а1.
[image: image77.jpg]



      Рис.1. График, построенный по экспериментальным 
точкам.
При этом ниже повернутой прямой не будет ни одной экспериментальной точки. Затем аналогично поворачивают прямую так, чтобы она имела максимальный угловой коэффициент а2. Находят модули разностей 
[image: image78.wmf]1

1

a

a

a

D

=

-

 и 
[image: image79.wmf]2

2

a

a

a

D

=

-

. Большую из величин и принимают за предельную абсолютную случайную погрешность 
[image: image80.wmf]c

a

D

.

Относительную случайную погрешность определяют по формуле


[image: image81.wmf]%

100

,

×

D

=

a

a

c

c

a

e

,

а результат записывают в виде 


[image: image82.wmf]c

a

a

a

D

±

=

.
По правилам записи количество знаков после запятой значения а должно совпадать с количеством знаков после запятой значения Δас по правилам округления значимых величин.

ЛИТЕРАТУРА
1. Грабовский, Р.И. Курс физики (для с.-х. институтов): учеб. пособие / Р.И. Грабовский. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1980. 607 с.
2. Савастенко, В.А. Практикум по ядерной физике и радиационной безопасности / В.А. Савастенко. Минск: Дизайн ПРО, 1998. 192 с.
3. Савельев, И.В. Курс общей физики: учеб. пособие / И.В. Савельев. В 3-х т. Т.3. Квантовая оптика. Физика атомного ядра и элементарных частиц. 3-е изд., испр. М.: Наука, 1987. 528 с.
4. Чернуха, Г.А. Радиационная безопасность: учеб. пособие / Г.А. Чернуха,       Н.В. Лазаревич, Т.В. Лаломова. Горки: БГСХА, 2005. 236 с.
Содержание
	Введение……………………………………………………………………………….…
	  3

	Лабораторная работа 1. Изучение устройства и принципа работы радиометров…..
	  5

	Задание 1. Устройство и работа радиометрической установки ПП-8………….….
	  5

	Задание 2. Устройство и работа стационарного радиометра КРВП-3АБ….….…..
	11

	Задание 3. Устройство и работа гамма-радиометра РКГ-01………………….……
	14

	Лабораторная работа 2. Изучение работы счетчика Гейгера –Мюллера…………….
	17

	Лабораторная работа 3. Измерение абсолютной активности проб относительным методом……………….………………….…………………………..………………...……...
	26

	Лабораторная работа 4. Исследование естественной радиоактивности атмосферного воздуха……………………………………………………………………………..…....
	31

	Лабораторная работа 5. Изучение треков заряженных частиц ………………….…...
	33

	Задание 1. Наблюдение треков альфа-частиц с помощью камеры Вильсона….….
	33

	Задание 2. Наблюдение треков альфа-частиц с помощью конвекционной 

камеры…………………………………………………………..…………………………….
	35

	Задание 3. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям……....
	37

	Лабораторная работа 6. Определение периода полураспада радионуклидов ……...
	45

	Задание 1. Определение периода полураспада короткоживущего изотопа…….....
	47

	Задание 2. Определение периода полураспада долгоживущего радионуклида…..
	48

	Лабораторная работа 7. Определение коэффициента поглощения и энергии 

гамма-квантов…………………………………………………...………………..…….….…
	51

	Лабораторная работа 8. Определение максимальной энергии бета-спектра по 

поглощению излучения в алюминии…………..………………….………………….…….
	57

	Задачи для подготовки к сдаче модулей……………………………………..…….…..
	61

	Приложения ………………………………………………………………………….….
	68

	Литература…………………………………………….……………………………….…
	70


1





2





3





4





Uн.с





Uн.п





Uк.п





U, В





N,имп/мин





Nн.п





Nк.п





Плато





Uр





U0





В





С





1





4





2





3


















































Усилитель





Пересчетное 


устройство





Провод, соединяющий катод с выводом








Катод





Изолятор из пластмассы





Анод





Пружинная оттяжка анода





Вывод катода








PAGE  
8

_1321347789.unknown

_1321429569.unknown

_1321867074.unknown

_1338128438.unknown

_1338129717.unknown

_1339933347.unknown

_1338196479.unknown

_1338128590.unknown

_1321867216.unknown

_1321868472.unknown

_1321867147.unknown

_1321429711.unknown

_1321867033.unknown

_1321429974.unknown

_1321429638.unknown

_1321429696.unknown

_1321429597.unknown

_1321428180.unknown

_1321428870.unknown

_1321429463.unknown

_1321428323.unknown

_1321428360.unknown

_1321428242.unknown

_1321354059.unknown

_1321428172.unknown

_1321347854.unknown

_1321278451.unknown

_1321279485.unknown

_1321346528.unknown

_1321347672.unknown

_1321347728.unknown

_1321346400.unknown

_1321346407.unknown

_1321345972.unknown

_1321278738.unknown

_1321278834.unknown

_1321278938.unknown

_1321278985.unknown

_1321278785.unknown

_1321278581.unknown

_1321175666.unknown

_1321252322.unknown

_1321278428.unknown

_1321278439.unknown

_1321252921.unknown

_1321188020.unknown

_1321190127.unknown

_1321190322.unknown

_1321190059.unknown

_1321176304.unknown

_1200467128.unknown

_1278506013.unknown

_1321114563.unknown

_1321175653.unknown

_1278506103.unknown

_1278507243.unknown

_1278505693.unknown

_1278505948.unknown

_1256720179.unknown

_1200467126.unknown

_1200467127.unknown

_1200467005.unknown

_1200467021.unknown

_1200466984.unknown

