МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ


УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»


М.В. Нестеров, Е.В. Афанасенко, В.В. Горбачев, Т.Н. Ткачева

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ
СООРУЖЕНИЯ
Рекомендовано учебно-методическим объединением высших 
учебных заведений Республики Беларусь по образованию 
в области сельского хозяйства в качестве пособия для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

1 - 74 04 01 – Сельское строительство и обустройство территорий
[image: image1.jpg]



Горки 2010

УДК 626.8(075.8)

ББК 38.77я7

Г 46

Рекомендовано методической комиссией мелиоративно-строительного факультета 20.05. 2010 (протокол № 9) и научно-методическим советом БГСХА 23.06.2010 (протокол № 10).
Компьютерный набор и вёрстку выполнила Т.Н. Ткачева.

Нестеров, М.В., Афанасенко, Е.В., Горбачев, В. В., Ткачева, Т.Н. 
Г 46 Гидротехнические сооружения: пособие. – Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2010. 132 с.
ISBN 978-985-467-293-9
Приведены основные сведения по соответствующим разделам дисциплины «Гидротехнические сооружения», изложена методика расчета, а также приведены вопросы для самоконтроля и примеры расчетов сооружений. 
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности              1-74 04 01 – Сельское строительство и обустройство территорий.

Таблиц 21. Рисунков 41. Приложение 1. Библиогр. 9.
Рецензенты: А.П. ЛИХАЦЕВИЧ, доктор техн. наук, профессор, член-корреспондент НАН РБ РУП «Институт мелиорации»; А.А. ВОЛЧЕК, доктор геогр. наук, профессор, декан факультета водоснабжения и гидромелиорации УО «БрГТУ».

                                                                   УДК 626.8(075.8)

                                                                                                             ББК 38.77я7

                                                           © М.В. Нестеров, Е.В. Афанасенко,
                                                                В.В. Горбачев, Т.Н.Ткачева. 2010

                                             © Учреждение образования

                                                       «Белорусская государственная

ISBN 978-985-467-293-9                                            сельскохозяйственная академия», 2010 
ВВЕДЕНИЕ

Цель курса «Гидротехнические сооружения» – дать необходимые знания будущим инженерам в области проектирования строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений при обустройстве сельских территорий.

Курс «Гидротехнические сооружения» тесно связан с целым рядом предшествующих ему инженерных дисциплин, основными из которых являются: «Гидравлика», «Строительная механика», «Инженерные конструкции», «Геология и гидрогеология», «Основания и фундаменты», «Строительные материалы», «Гидрология», «Гидрометрия», «Регулирование стока» и др. Для успешного овладения курсом «Гидротехнические сооружения» необходимо иметь прочные знания по указанным дисциплинам.

Дисциплина «Гидротехнические сооружения» изучается студентами в основном самостоятельно, путем проработки учебной, нормативной и специальной научно-технической литературы.

В результате изучения данного курса студент должен:

знать назначение и классификацию водохозяйственных объектов и гидротехнических сооружений различного назначения и рыбохозяйственных объектов; условия работы, методику расчета и проектирования водоподпорных, водопроводящих, водопропускных, рыбохозяйственных сооружений; основные типы и конструкции наиболее применяющихся речных и внутрисистемных гидротехнических сооружений; основные методы их расчета; основные методы лабораторных и натурных исследований гидротехнических сооружений.

В данной работе изложены основные сведения и задачи, наиболее часто встречающиеся при сельском и водохозяйственном строительстве, а также при обустройстве территорий. Это расчеты и проектирование каналов, водопроводящих, водорегулирующих и водоподпорных сооружений. 

Приведены примеры расчетов сооружений, в приложении даны нормативно-справочные материалы, которые могут использовать студенты в процессе самостоятельной работы. 

1. КАНАЛЫ
1.1. Общие сведения о каналах

Классификация и назначение каналов. Каналами называются водопроводящие сооружения, предназначенные для транспортирования воды из одного пункта в другой и представляющие открытые искусственные русла правильных очертаний. По назначению их подразделяют на мелиоративные (осушительные, оросительные), деривационные, водопроводные, судоходные, обводнительные, лесосплавные, рыбоводные и др. (рис. 1.1).
Поперечное сечение каналов выполняют прямоугольным, трапецеидальным, полигональным, сегментным, параболическим (рис.1.2) и другими способами. Уклон их дна может быть прямым, обратным и нулевым. Каналы с обратным уклоном устраивают там, где необходимо погасить скорость потока, а также в качестве подводящих и отводящих для гидроэлектростанций, насосных станций. Нулевой уклон часто имеют деривационные и судоходные каналы.

По пропускной способности различают каналы очень малые (менее 5 м3/с), малые (5…35м3/с), средние (35…350м3/с), большие (350…800м3/с), очень большие (более 800м3/с).

Каналы обеспечивают нормальную работу практически всех отраслей водного хозяйства нашей республики. В зависимости от назначения каждому типу каналов присущи характерные особенности, которые учитываются при их расчете и проектировании. Осушительные каналы сооружают с целью осушения заболоченных и подтопленных территорий и отвода дренажных вод в водотоки. Их прокладывают в понижениях рельефа. Оросительные каналы подают воду на поля оросительных систем и должны быть расположены на отметках, обеспечивающих «командование» канала над возможно большей орошаемой площадью. Судоходные каналы входят в состав какого-либо водного пути и должны иметь трассу и форму поперечного сечения, которые соответствуют габаритным размерам пропускаемых судов, а также допустимую для судоходства скорость течения. Энергетические каналы обычно подводят воду к деривационным гидроэлектростанциям и имеют минимальный (для уменьшения потерь напора) уклон дна. Водопроводные каналы сооружают с целью водоснабжения городов, поселков и промышленных предприятий. Они должны обладать повышенной надежностью, обеспечивающей их непрерывную работу на протяжении всего года. Обводнительные каналы подают воду в безводные и маловодные сельскохозяйственные районы. Рыбоходные – снабжают водой нерестилища, обеспечивают пропуск рыбы в обход гидротехнических сооружений и должны отвечать условиям и особенностям движения рыбы. 

Основные геометрические характеристики канала: b – ширина по дну, м; строительная ширина Bст и глубина Hст канала, м; m – коэффициент заложения откоса; ∆h – превышение гребня дамб каналов над наивысшим уровнем воды, м (рис. 1.2).


[image: image2.png]
Рис. 1.1. Схемы водопроводных и судоходного каналов:
а, б – водопроводные: самотечный и с машинным водоподъемом; в – судоходный;  1, 5, 9, 13 – сооружения: соответственно головное водозаборное, подпорное, сопрягающее, регулирующее; 2 – холостой или аварийный сброс; 3 – акведук; 4 – дюкер; 6 – туннель; 7 – автомобильная дорога; 8 – труба под насыпью; 10, 12, 18, 22 – каналы соответственно младших порядков, магистральный, отводящий, подводящий; 11 – вододелитель; 14 – притоки реки, ручьи: 15 – река;    16 – направляющая шпора;17 – аванкамера;  19 – мост; 20 – насосная станция;  21 – напорные трубопроводы; 23 – заградительные ворота; 24 – паром; 25 – водозабор на водоснабжение; 26 – пристань; 27 – судоходный шлюз; 28 – железная дорога.

[image: image3.jpg]@
!
=+—Hj

/ m=ctgd
e

z
B——ﬂ
= ==
= %
7 I
e 0
8
r L¥r S -
0> 7 Ty 3
o~ —/ “ A 777N
- 3
m3hs
T T otg 6y

6, my=ctgl;
m, ’Ctg g’





Рис.1.2. Формы и размеры живого сечения каналов:
а – трапецеидальная; б – то же в выемке; в – то же в насыпи; г – то же в глубокой выемке; д – то же на косогоре; е – параболическая; ж – круговая (сегментная); з – прямоугольная; и – полигональная.

1.2. Гидравлический расчет каналов
Виды движения потока и расчетные условия. В каналах различают следующие основные виды движения потока:

установившийся, при котором скорость в любой точке занятого ею пространства (сечения) не изменяется во времени;

неустановившийся, при котором скорость во всех точках занятого ею пространства изменяется по значению и (или) направлению во времени.

При установившемся виде движения потока различают следующие режимы:

равномерный, при котором средние скорости потока воды в живых сечениях по длине русла одинаковы по значению;

неравномерный, при котором скорости потока воды в  живых сечениях по длине русла неодинаковы.

Кроме того, при любом виде движения  поток может находиться в спокойном или бурном состоянии.

Обычно гидравлические расчеты каналов производят в предположении равномерного движения в нем потока. Кроме того, выполняются проверочные расчеты на неравномерные режимы движения потока в канале, возникающие при подпорах и спадах поверхности воды вследствие изменения по длине уклона, шероховатости,  формы и размеров поперечного сечения, а также в случае возникновения волн перемещения, приводящих в движение большие массы воды во время паводков, половодий, при попусках, прорывах и т.д.

На мелиоративных каналах расчетными расходами являются весенние, предпосевные, летне-осенние паводковые, меженные (бытовые). Пропуск расходов воды весеннего половодья обычно осуществляется в бровках канала или с затоплением территории. Летне-осенние паводковые расходы воды должны проходить внутри русла, при этом их уровни должны быть на 0,3…0,4 м ниже бровок.

Задачи расчета. Основной задачей гидравлического расчета существующего канала является определение пропускной способности русла, имеющего известные размеры. Пропускную способность каналов мелиоративных систем определяют для следующих створов: в устье канала; выше и ниже впадения каждого гидравлически рассчитываемого канала; при смене уклонов; при изменении геологических (грунтовых) условий на трассе канала.

При проектировании нового канала требуется рассчитать его основные размеры с заданным расходом. Для этого необходимо: принять форму и определить основные размеры поперечного сечения; установить режим движения потока; определить наиболее благоприятный скоростной режим и с учетом его (при необходимости) назначить тип крепления.

Порядок выполнения гидравлического расчета (на примере мелиоративного канала). Гидравлический расчет канала выполняют в такой последовательности:

1) определяют и анализируют следующие основные данные:

расчетные расходы (устанавливают на основании гидрологических расчетов);

уклон дна (определяют на расчетном участке по продольному профилю канала в соответствии с топографическими и инженерно-геологическими условиями);

коэффициент заложения откосов;

коэффициент шероховатости;

физические и физико-механические характеристики грунтов;

2) из условий равномерного движения потока в канале по заданному расходу (обычно максимальному) определяется глубина наполнения и ширина канала по дну. Проверяют условие обеспечения средних скоростей потока в пределах, не допускающих  размыв русла;

3) определяют глубину наполнения канала при пропуске минимальных (меженных) расходов, проверяют условия обеспечения средних скоростей потока в пределах, не допускающих заиления (зарастания) каналов.
Основные расчетные зависимости. В случае равномерного движения воды в каналах для расчета используется формула Шези, которая имеет следующий вид: 

[image: image4.wmf],

Ri

С

ω

Q

×

=





(1.1)
где Q  – расчетный расход, м3/с;

( – площадь живого сечения потока, м2;

R = (/( – гидравлический радиус, м;

( – смоченный периметр, м;

С – коэффициент Шези, м0,5/с;

i – уклон дна канала, i = sin(;

( – угол наклона дна канала к горизонту.

Для удобства гидравлического расчета каналов пользуются расходной и скоростной характеристиками каналов.

Расходная характеристика (или модуль расхода)


[image: image5.wmf]/ñ.

ì

,

i

Q

R

Ñ

ω

Ê

3

=

×

=

 


(1.2)

Скоростная характеристика (или модуль скорости)

[image: image6.wmf]ì/ñ,

 

,

i

V

R

C

M

V

=

=




 (1.3)
где V – средняя скорость движение потока, м/с.
Для определения коэффициента Шези (С) предложен ряд формул. Так, для расчета каналов применяют формулу Н.Н. Павловского.
При R = (0,1…3,0) м  и  n = (0,04…0,11)

[image: image7.wmf],

R

n

1

С

y

=





(1.4)

где
[image: image8.wmf]0,1)

n

(

R

0,75

0,13

n

2,5

y

-

-

-

=

;

n – коэффициент шероховатости, принимаемый по табл. 1 приложения.
Для приближенных расчетов Н.Н. Павловский рекомендовал упрощенные формулы:

при R = (0,1…1,0) м



[image: image9.wmf];

n

1,5

y

×

=



(1.5)
при R = (1…3) м



[image: image10.wmf].

n

1,3

y

×

=


При R > 3 м применяют формулу Г.В. Железнякова, которая имеет следующий вид:

[image: image11.wmf].

lgR

g

n

1

0,13

g

lgR)

(1

0,13

g

n

1

4

1

lgR)

(1

0,13

g

n

1

2

1

Ñ

2

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

+

+

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

-

+

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

-

=

       (1.6)
Для различных коэффициентов шероховатости n и гидравлического радиуса R (приложение, табл. 2) приведены значения коэффициента Шези, вычисленные по формуле Н.Н. Павловского.

Форма поперечного сечения и трасса канала. Форму и размер сечения канала выбирают с учетом целого ряда факторов: геологических условий; удобства производства работ при строительстве; благоприятного гидравлического режима (обеспечение заданной пропускной способности, глубины и допустимых скоростей течения); удобства и надежности эксплуатации; назначения (судоходный, лесосплавный) и т.д. 

Для каналов с трапецеидальной формой поперечного сечения площадь живого сечения потока определяется по формуле

( = (b + mh)h.


(1.7)

Длина смоченного периметра

[image: image12.wmf],

m

1

2h

b

χ

2

+

+

=



(1.8)

где b – ширина канала по дну, м;
m – коэффициент заложения откоса, m = ctg(;

( – угол наклона откоса к горизонту;
h – глубина воды в канале, м.
Если известна относительная ширина канала по дну ( = b/h, тогда

( = h2(( + m);


(1.9)


[image: image13.wmf](

)

2

m

1

2

β

h

χ

+

+

=

 .


(1.10)

Прямоугольное сечение русла представляет собой частный случай трапецеидального при m = 0, а треугольный профиль – при b = 0.

Часто каналы проектируют гидравлически наивыгоднейшего сечения, у которых при заданной площади поперечного сечения и уклоне наблюдается максимальная пропускная способность. Гидравлически наивыгоднейшее сечение имеет наибольшее значение гидравлического радиуса. Для гидравлически наивыгоднейшего сечения трапецеидальных каналов справедливо соотношение:

[image: image14.wmf](

)

.

m

m

1

2

β

h

b

2

ã.í

-

+

=

=

.

 (1.11)

При этом гидравлический радиус R = 0,5h.

Гидравлически наивыгоднейшее сечение обычно рекомендуют применять для каналов:

1) устраиваемых в скальных и полускальных грунтах, а также с искусственной облицовкой (лотки, бетонированные каналы и т.п.);

2) проектируемых с минимальными уклонами;

3) имеющих малые расходы воды.

Форму и размеры живого сечения судоходных каналов определяют исходя из проектной ширины и глубины судового хода, устойчивости откосов к воздействию судовых волн, возможности безопасного маневрирования судна при устойчивой частоте вращения двигателя и дрейфа при выполнении маневров поворота.

С точки зрения условий производства работ наиболее выгодно сооружать канал в полувыемке-полунасыпи с трапецеидальным или полигональным сечением. На его участках, проходящих в насыпи, приходится предусматривать значительное число ливнеспусков для пропуска поверхностного стока с водосборов, примыкающих к насыпи, что увеличивает стоимость таких каналов.

При прохождении в неустойчивых грунтах (просадочных, плывунных и т.п.) геометрические параметры сечений назначают с учетом мероприятий по стабилизации основания и откосов канала.

Ширину бермы или дамбы канала назначают в соответствии с техническими характеристиками машин и технологией производства работ по устройству русла канала, протифильтрационных и защитных мероприятий. Минимальную ширину дамбы принимают на основании фильтрационных расчетов. Превышение гребня дамб и бровки берм над максимальным уровнем воды в канале определяют при расходе до 100 м3/с по табл. 1.1, при расходе свыше 100 м3/с – с учетом волнового воздействия.
Т а б л и ц а 1.1. Превышение дамб и бровки берм над максимальным уровнем

воды в канале, см
	Расход воды в канале, м3/с
	Канал без облицовки и с грунтопленочным покрытием
	Канал с облицовкой

	До 1
	20
	15

	1…10
	30
	20

	10…30
	40
	30

	30…50
	50
	35

	50…100
	60
	40


Промежуточные бермы устраивают в откосах каналов, проходящих в выемках глубже 5 м, для повышения их устойчивости. Бермы шириной 1…3 м располагают выше максимального уровня воды через каждые 5 м по высоте. Вдоль берм устраивают кюветы для сбора ливневых вод.

Первую берму делают на высоте h + (h (h – максимальная глубина воды в канале; (h – превышение бермы).

Радиус закругления канала назначают с учетом площади сечения канала (, режима работы, типа облицовки и т.п.

Радиусы закругления поворотов r0 (м), водоприемников с расчетным расходом воды более 5м3/с, используемых в мелиоративных целях, определяются по формулам (ТКП 45-3.04-8 – 2005(02250)): 


[image: image15.wmf]B

3

,

41

r

3

0

R

=

,



[image: image16.wmf](1.12)


[image: image17.wmf]5

,

1

0

R

r

=

, 



(1.13)

где В – ширина русла по урезу воды, м;

   R – гидравлический радиус поперечного сечения, (м), который определяется по формуле


[image: image18.wmf]c

w

=

R

, 



(1.14)

здесь 
[image: image19.wmf]w

– площадь живого сечения потока, м2;

    
[image: image20.wmf]c

 – смоченный периметр сечения, м.

За расчетное сечение радиуса закругления водоприемника следует принимать большее из полученных по формулам  (1.12) и (1.13).

Радиусы поворотов гидравлически не рассчитываемых каналов должны быть не менее 20 м, гидравлически рассчитываемых с расходом воды до 5м3/с – не менее 5В, где В – ширина канала по урезу воды при максимальном ее расходе. Радиусы поворотов гидравлически рассчитываемых каналов r0 (м) с расчетным расходом воды более 5м3/с следует определять по формулам:


[image: image21.wmf];

B

B

R

45

r

3

0

-

=






(1.15)


[image: image22.wmf]5

,

1

0

R

100

r

=

,



(1.16)

где R – гидравлический радиус поперечного сечения канала при пропуске максимального расчетного расхода воды.

Из определенных по формулам (1.15) и (1.16) значений в качестве расчетного необходимо принимать большее, при этом минимальный радиус поворота должен быть не менее 10В.

Трапецеидальное сечение характеризуется коэффициентом откоса m, а также относительной шириной канала (, т.е. отношением ширины по дну канала к глубине его наполнения, ( = b/h, которые предварительно следует принимать в зависимости от коэффициента заложения откосов m в следующих пределах:
	m
	(

	1,0
	0,8 – 3,0

	1,5
	0,6 – 3,1

	2,0
	0,5 – 3,4

	2,5
	0,4 – 3,8


Также следует отметить, что коэффициент откоса m выбирается из условий обеспечения его устойчивости в зависимости от типа грунта, в котором устроен канал, и принятого способа крепления (облицовки) откосов (приложение, табл. 3,4).

Выбор коэффициента шероховатости. При проектировании открытых каналов большой протяженности правильный выбор коэффициента шероховатости имеет большое значение.

Так как 
[image: image23.wmf]2

y

2

1

y

1

Ri

R

n

1

ω

Ri

R

n

1

ω

Q

=

=

 и, следовательно, 
[image: image24.wmf],

)

/n

(n

i

i

2

2

1

2

1

=

 то для пропуска заданного расхода Q при прочих равных условиях при изменении коэффициента шероховатости необходимо одновременно изменить уклон на величину отношения коэффициента шероховатости. Например, если вместо необходимого n2 = 0,0225 будет принят n = 0,025, то уклон канала i будет завышен в 1,24 раза и будет равен (0,025/0,0225)2
При проектировании каналов выбор коэффициента шероховатости производится в соответствии с рекомендованной ТКП таблицей значений n (приложение).

Каналы с разной шероховатостью русла. Если русло канала неоднородно и на одной части смоченного периметра (1 коэффициент шероховатости будет n1, а на другой части (2 будет n2, то для всего профиля коэффициент шероховатости можно принять (приближенно):

[image: image25.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image26.wmf]2

1

2

2

1

1

χ

χ

χ

n

χ

n

n

+

+

=

.


(1.17)

Н.Н. Павловский рекомендует определять этот «приведенный» коэффициент по формуле


[image: image27.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image28.wmf]2

1

2

2

2

2

1

1

p

χ

χ

n

χ

n

χ

n

+

+

=

.

 (1.18)


[image: image29.wmf]Пример 1.1. Проектируется канал с бетонированными откосами и неукрепленным дном трапецеидального сечения. Длина бетонированных откосов (1 = 6 м, коэффициент шероховатости n1 = 0,012, а длина неукрепленного дна (2 = 5 м, коэффициент шероховатости        n2 = 0,025. Определить расчетное значение коэффициента шероховатости.

Решение. Применяя формулу (1.17), получаем:


[image: image30.wmf].

0,018

5

6

5

0,025

6

0,012

χ

χ

χ

n

χ

n

n

2

1

2

2

1

1

=

+

×

+

×

=

+

+

=


Применяя формулу (1.18), получаем:

[image: image31.wmf].

019

,

0

5

6

025

,

0

5

012

,

0

6

χ

χ

n

χ

n

χ

n

2

2

2

1

2

2

2

2

1

1

p

=

+

×

+

×

=

+

+

=


Определение уклона канала. Уклон канала назначают из условия обеспечения средних скоростей потока V в пределах Vн.з < V < Vн.р..
Здесь Vн.з – допускаемая незаиляющая скорость, м/с;

Vн.р. – допускаемая неразмывающая скорость воды, м/с.
Уклон дна канала должен соответствовать расчетному.

Определение скорости потока. Средняя скорость движения воды в канале должна быть меньше предельно допускаемой скорости на размыв Vн.р, т.е. V ( Vн.р.

Предельно допускаемая скорость на размыв зависит от грунта, в котором проложен канал, или от вида крепления ложа канала и определяется по справочной литературе (приложение, табл. 5 – 7).

При глубине воды менее 2 м и скорости течения менее 0,5 м/с канал зарастает водной растительностью (тростником, камышом, осокой, водорослями – диатомеями, сине-зелеными, лишайниками и т.п.). Интенсивность зарастания зависит от климатических условий. Наиболее быстро водная растительность развивается у берегов, где скорости течения воды незначительные. Предотвратить зарастание каналов можно, увеличив скорости течения воды или закрепив их русла различными креплениями, не позволяющими водной растительности укореняться на откосах и дне. Борьбу с укоренившейся водной растительностью ведут несколькими способами: очищают каналы специальными механизмами – механический метод очистки; разводят в каналах травоядную рыбу (толстолобиков, белого амура и др.) – биологический метод очистки; уничтожают растительность гербицидами – химический метод очистки.

При гидравлическом расчете необходимо также учитывать возможное заиление (зарастание) канала за счет выпадения взвешенных наносов. При этом фактическая скорость движения воды должна быть больше некоторого допустимого минимального значения Vн.з, т.е. V ( Vн.з.

Незаиляющую скорость Vн.з можно определить по формуле Е.А. Замарина:


[image: image32.wmf],

i

R

0,022

W

W

ρ

V

2/3

ср

0

н.з

×

×

=

 


(1.19)

где ( – мутность потока, кг/м3;

R – гидравлический радиус, м;

i – уклон дна канала;

Wср – средневзвешенная гидравлическая крупность, м/с;

W0 – условная гидравлическая крупность, которая

при 0,0002 ( Wср ( 0,008 м/с; 

W0 = Wср, м/с;

при 0,004 ( Wср ( 0,002 м/с; 

W0 = 0,002 м/с.

Средневзвешенную гидравлическую крупность наносов определяют по зависимости:

[image: image33.wmf],

100

ρ

W

W

i

i

ср

å

×

=




 (1.20)
где (i – процентное содержание по весу отдельных фракций;

Wi – гидравлическая крупность наносов, определенная как среднегеометрическая для фракций, т.е.


[image: image34.wmf](

)

,

W

W

W

W

3

1

W

2

1

2

1

i

-

+

+

=

 

(1.21)
где W1 и W2 – гидравлические крупности для крайних значений диаметров частиц в данной фракции. Принимается в зависимости от диаметра взвешенных наносов.

При отсутствии данных по взвешенным наносам незаиляющую скорость можно определить по формулам:

Жуковского
 –      
[image: image35.wmf]0,24,

3,5

h

V

75%

н.з

+

=

                                             (1.22)
Кеннеди
 –       
[image: image36.wmf],

h

0,545

V

0,64

75%

н.з

×

=

                                            (1.23)
Ласея
 –       
[image: image37.wmf]0,50

н.з

R

0,64

V

×

=

.                                               (1.24)
ТКП 45-3.04-8–2005 (02250) рекомендует величину допускаемой незаиляющей скорости вычислять по формуле


[image: image38.wmf],

Q

V

0,2

í.ç

×

=

A





(1.25)
где R – гидравлический радиус канала, м;

А – эмпирический коэффициент:

А = 0,33 для 
[image: image39.wmf]W

 < 1,5;

А = 0,44 для 
[image: image40.wmf]W

 = 1,5…3,5;

А = 0,55 для 
[image: image41.wmf]W

 > 3,5, здесь 
[image: image42.wmf]W

 – средневзвешенная гидравлическая крупность наносов, мм/с;

Q – расчетный расход, м3/с.

Следует отметить, что другим критерием незаиляемости каналов служит транспортирующая способность потока ( (г/м3), которая  (ТКП 45-3.04-8 – 2005 (02250)) определяется по формулам :

при 2 < W < 8 мм/с


[image: image43.wmf]Ri

W

v

   

700

ρ

3/2

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

; 

(1.26)
при 0,4 < W <  2мм/с


[image: image44.wmf],

W

v

i

R

350v

ρ

×

×

=




(1.27)
где W – гидравлическая крупность частиц среднего диаметра, принимается по табл. 1.2;

v – скорость течения воды в канале, м/с;

R – гидравлический радиус канала, м;

i – уклон дна канала.

Т а б л и ц а 1.2. Значения гидравлической крупности частиц среднего диаметра
	d, мм
	W, мм/с
	d, мм
	W, мм/с
	d, мм
	W, мм/с

	0,005
	0,0175
	0,06
	2,49
	0,150
	15,60

	0,01
	0,692
	0,07
	3,39
	0,175
	18,90

	0,02
	0,277
	0,08
	4,43
	0,20
	21,60

	0,03
	0,623
	0,09
	5,61
	0,225
	24,30

	0,04
	1,11
	0,10
	6,92
	0,25
	27,00

	0,05
	1,73
	0,125
	10,81
	0,275
	29,90


Определение размеров поперечного сечения канала при равномерном движении. Требуется рассчитать размеры поперечного сечения канала, т.е. глубину h и ширину b при известных Q, i, n. Задачи этого типа наиболее часто встречаются в проектной практике.

Так как здесь неизвестными величинами являются b и h, то значения одной из них задаются, а второй – определяются.

Задачу решают графоаналитическим способом или при помощи специальных вспомогательных таблиц либо графиков. Для решения задачи графоаналитическим способом при назначенной, например, ширине канала по дну b задаются рядом значений (пять или шесть) глубины h и находят (, (, R, С, К. Вычисления рекомендуется выполнять в табличной форме (табл. 1.3).
Т а б л и ц а 1.3. Порядок расчета расходной характеристики
	h, м
	(, м2
	(, м
	R, м
	С, м0,5/с
	
[image: image45.wmf],

R

ω

С

К

=

м3/с

	
	
	
	
	
	


По значениям расходной характеристики К и глубинам h строят график функции К = f(h), которая должна проходить через начало координат (рис. 1.3). По этой кривой, отложив на оси К заданную расходную характеристику 
[image: image46.wmf],

i

Q

Ê

0

0

=

определяют искомое значение h0 и проверяют его вычислением расхода воды по формуле 
[image: image47.wmf].

Ri

C

ω

Q

×

×

=

 Затем подсчитывают скорость 
[image: image48.wmf].

ω

Q

V

=


[image: image49.jpg]hy

K-




Рис. 1.3. График к расчету нормальной 
глубины воды в канале.
Если глубину подбирают непосредственно по расходам воды, то в приведенную выше табличную форму вместо графы К вводят графы i, V и Q.

Если назначена глубина h, то b вычисляют аналогично, заменяя в таблице графу h графой b. При этом следует отметить, что в общем случае кривая К = f(b) проходит не через начало координат (рис. 1.4)  b1 < b2.

Глубину потока при равномерном движении жидкости называют нормальной глубиной (h0). При равномерном движении уклон дна канала i  равен уклону свободной поверхности воды I.

[image: image50.jpg]by

5,

~N

K=wC/k




Рис. 1.4. График к расчету ширины канала по дну: 
1 – для трапецеидального сечения; 
2 – для прямоугольного сечения.

Правильно запроектированный канал должен иметь при избранном уклоне i такую среднюю скорость движения воды, при которой выполняется условие

Vн.з < V < Vн.р.

Иногда в процессе гидравлического расчета канала не выполняется условие на заиление, и тогда увеличивают уклон канала. Это ведет к возрастанию скоростей движения воды в канале, которые могут превысить допустимые на размыв, что потребует необходимость проектирования крепления и соответственно повысит стоимость строительства канала.

Определение состояния потока. Если требуется определить, в каком состоянии (бурном или спокойным) находится поток, то необходимо сравнить запроектированный ранее уклон дна с его критическим значением. Критический уклон русла, при котором глубина потока при равномерном движении с заданным расходом равна критической, вычисляют по формуле


[image: image51.wmf],

В

С

α

g

χ

i

кр

2

кр

кр

кр

×

=




 (1.28)
где (кр – смоченный периметр потока при hкр, м;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

Скр – коэффициент Шези для канала с критической глубиной, м1/2/с;

Вкр – ширина по верху, м;
( – коэффициент Кориолиса, 1,05…1,10.

Для достаточно широких каналов (В/h > 10)

(кр = Вкр   и   
[image: image52.wmf].

С

α

g

i

2

кр

кр

×

=


Значения критического уклона дна канала для различных коэффициентов Шези при ( = 1,1 следующие:
	С, м0,5/с
	15
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80

	iкр
	0,03964
	0,02229
	0,00991
	0,00557
	0,00357
	0,00248
	0,00182
	0,00139


Критическая глубина hкр – глубина, при которой поток при расчетном расходе воды имеет минимальную удельную энергию сечения. Удельная энергия сечения Э – механическая энергия единицы массы жидкости, протекающей через живое сечение в единицу времени относительно горизонтальной плоскости, проходящей через наинизшую точку данного живого сечения:

[image: image53.wmf],

2g

V

α

h

Э

2

×

+

=




 (1.29)
где h – наибольшая глубина воды в живом сечении;

V – средняя в живом сечении скорость потока.
Состояние потока при глубине, равной hкр, называют критическим.

Экстремальная точка h = hкр на графике удельной энергии сечения в зависимости от глубины наполнения (рис. 1.5) делит кривую на две части, соответствующие различным состояниям потока:

· спокойное состояние, при котором h > hкр – удельная энергия сечения возрастает с увеличением глубины;

· бурное состояние, при котором h < hкр – удельная энергия сечения уменьшается с ростом глубин. 
[image: image54.jpg]



Рис. 1.5. График удельной энергии сечения Э в зависимости от глубины водного потока: 1 – удельная кинетическая энергия; 2 – удельная потенциальная энергия; 3 – удельная энергия сечения,  выражаемая уравнением (1.29).

Критическую глубину потока определяют подбором из уравнения критического состояния потока:

[image: image55.wmf],

g

Q

α

В

ω

2

кр

3

кр

×

=




(1.30)

где (кр, Вкр – соответственно площадь и ширина по верху живого сечения, соответствующая критической глубине;
Q – расход воды в канале.

Критическую глубину канала определяют по следующим формулам:

прямоугольной формы 
[image: image56.wmf],

b

g

Q

α

h

3

2

2

кр.п

×

×

=


                           (1.31)

трапецеидальной формы 
[image: image57.wmf],

h

k

h

кр.п

кр

×

=


                                          (1.32)

параболической       
[image: image58.wmf],

P

64g

Q

27

α

h

4

2

кр.р

×

×

=


                                          (1.33)

где Р – параметр квадратичной параболы;
k – коэффициент условного приведения трапецеидального русла к прямоугольному с тем же расходом и шириной по дну, принимают по табл. 1.4 в зависимости от mhкр.п/b или по формуле (1.34) .

Т а б л и ц а 1.4. Значения коэффициента 
[image: image59.wmf]кр.п

кр

h

h

k

=

для расчетов критических глубин в трапецеидальных руслах
	
[image: image60.wmf]b

mh

кр.п


	k
	
[image: image61.wmf]b

mh

кр.п


	k
	
[image: image62.wmf]b

mh

кр.п


	k
	
[image: image63.wmf]b

mh

кр.п


	k

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0,005
	0,998
	0,20
	0,937
	0,40
	0,884
	0,80
	0,802

	0,01
	0,997
	0,21
	0,934
	0,42
	0,878
	0,82
	0,799

	0,02
	0,993
	0,22
	0,931
	0,44
	0,874
	0,84
	0,796

	0,03
	0,990
	0,23
	0,928
	0,46
	0,869
	0,86
	0,793

	0,04
	0,987
	0,24
	0,925
	0,48
	0,865
	0,88
	0,789

	0,05
	0,983
	0,25
	0,922
	0,50
	0,860
	0,90
	0,786

	0,06
	0,980
	0,26
	0,919
	0,52
	0,856
	0,92
	0,783

	0,07
	0,976
	0,27
	0,917
	0,54
	0,852
	0,94
	0,780

	0,08
	0,973
	0,28
	0,914
	0,56
	0,848
	0,96
	0,777

	0,09
	0,970
	0,29
	0,911
	0,58
	0,844
	0,98
	0,774

	0,10
	0,967
	0,30
	0,909
	0,60
	0,839
	1,00
	0,771

	0,11
	0,964
	0,31
	0,906
	0,62
	0,835
	0,05
	0,764

	0,12
	0,961
	0,32
	0,903
	0,64
	0,831
	0,10
	0,757

	0,13
	0,958
	0,33
	0,900
	0,66
	0,827
	0,15
	0,750

	0,14
	0,955
	0,34
	0,898
	0,68
	0,823
	0,20
	0,744

	О к о н ч а н и е  т а б л. 1.4



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0,15
	0,952
	0,35
	0,886
	0,70
	0,820
	0,25
	0,737

	0,16
	0,949
	0,36
	0,893
	0,72
	0,816
	0,30
	0,731

	0,17
	0,946
	0,37
	0,890
	0,74
	0,812
	0,35
	0,725

	0,18
	0,943
	0,38
	0,888
	0,76
	0,809
	0,40
	0,719

	0,19
	0,940
	0,39
	0,886
	0,78
	0,806
	0,50
	0,707



[image: image64.wmf],

0,105

σ

3

σ

1

k

n

n

+

-

=




(1.34)
 здесь m – коэффициент заложения откоса.


[image: image65.wmf],

b

h

σ

кр.п

n

=





(1.35)

где hкр.п. – критическая глубина в условном прямоугольном сечении, ширина по дну которого равна ширине по дну рассчитываемого канала трапецеидального сечения, м;

b – ширина трапецеидального канала по дну, м.
Неравномерное движение в открытых призматических руслах. При эксплуатации каналов образуются кривые подпора и кривые спада, т.е. возникает неравномерное движение. Неравномерное движение создается как преднамеренно для регулирования горизонтов воды в каналах, так и возникает в аварийных ситуациях, например, при заклинивании затворов регулирующих сооружений.

При неравномерном движении необходимо знать глубины h, которые изменяются вдоль русла канала и могут быть больше или меньше нормальной глубины h0 (при равномерном движении). Знание глубин позволяет судить о возможном переполнении канала, рассчитать скорости течения и сравнить их с допустимыми – неразмывающей и незаиляющей скоростями.

Неравномерное движение описывается дифференциальным уравнением, которое проинтегрировано рядом авторов для случая призматического русла. В результате получено несколько видов уравнений неравномерного движения, которые позволяют определить координаты кривых свободной поверхности при неравномерном движении. Всего насчитывается двенадцать типов кривых свободной поверхности, вид которых можно установить до построения самой кривой.

1. Для определения типа кривой необходимы следующие данные:

h – действительная глубина, м;

h0 – глубина равномерного движения, м;

i0 – уклон при нормальной глубине;

hкр – критическая глубина, м;

iкр – уклон при критической глубине.

Первые три величины заданы, а две последние определяются расчетом:

а) критическая глубина определяется подбором из уравнения (1.30).

В уравнении (1.30) правая часть – константа. Задаваясь произвольно рядом значений глубины h и вычисляя значения 
[image: image66.wmf]кр

3

кр

В

ω

, можно добиться равенства левой и правой частей уравнения. Глубина, при которой обе части уравнения равны, и есть искомая hкр. Расчет следует выполнить графоаналитическим способом (табл. 1.5).

Т а б л и ц а 1.5. К расчету hкр
	h, м
	
[image: image67.wmf],

mh

bh

ω

2

+

=

 м
	(3, м
	В = b + +2mh, м
	
[image: image68.wmf],

В

ω

3

 м3
	
[image: image69.wmf],

g

αQ

2

 м3

	
	
	
	
	
	


По данным табл. 1.5 строим график и определяем hкр;

б) критический уклон, при необходимости, находят из формулы


[image: image70.wmf],

R

С

ω

Q

i

кр

2

кр

2

кр

2

кр

=




(1.36)

где индекс «кр» показывает, что величины подсчитаны по hкр.

Зная h, h0 и hкр, устанавливают тип кривой свободной поверхности потока.

2. Построение кривой свободной поверхности производят по уравнению Б.А. Бахметева:

[image: image71.wmf](

)

(

)

(

)

[

]

.

η

η

j

1

η

η

h

l

i

1

2

ñð

1

2

0

0

j

j

-

×

-

-

-

=



(1.37)

Уравнение (1.37) позволяет определить расстояние l между сечениями потока с заданными глубинами неравномерного движения h1 и h2.

В уравнении (1.37):

i0, h0 – уклон канала и нормальная глубина потока;


[image: image72.wmf]0

h

h

η

=

 – относительная глубина неравномерного движения;

jср – параметр: 
[image: image73.wmf];

χ

g

B

C

i

α

j

ср

ср

2

ср

0

ср

×

×

×

×

=


где ( = 1,1 – коэффициент Кориолиса;

Сср, Вср, (ср – подсчитаны по средней на интервале l глубине

hср = 0,5(h1 + h2);
((() – функция глубины, которая выбирается из таблиц в зависимости от i0 и ( (приложение, табл. 8,9);


[image: image74.wmf]0

ср

0

ср

h

h

lg

К

К

lg

χ

=

 – гидравлический показатель русла;


[image: image75.wmf]0

0

i

Q

К

=

 – модули расхода при равномерном и неравномерном движениях;

[image: image76.wmf].

R

С

ω

К

ср

ср

ср

ср

×

=


Для построения кривой свободной поверхности канал разбивают на расчетные участки l1, l2…li. Расчет глубин начинают с первого участка, одна из глубин которого hр известна. Обозначив глубину в конце участка hр = h2, задаемся глубиной в начале участка h1 (нумерация вниз по течению). При кривой подпора h1 < h2 на (h, а при кривой спада h1 > h2 на (h. Шаг (h рекомендуется принять равным 0,05 ( 0,10 м.

Допускается ( и jср принять постоянными для всего канала и рассчитать их по глубине hср = 0,5(h0 + hр).
Пример 1.2. Выполнить гидравлический расчет канала в земляном русле трапецеидального поперечного сечения на  пропуск расчетного, максимального и минимального расходов.

Исходные данные.

Расходы воды:

максимальный,  Qmax = 7,5 м3/с, расчетный, Qрасч.= 3,5 м3/с, минимальный, Qmin= 1,8 м3/с, уклон дна канала I = 0,00045, грунт ложа канала – супесь слабая..

Гидравлический расчет канала выполняем в следующей последовательности. Предварительно, по допускаемой скорости на размыв определяем  площадь живого сечения канала по следующей зависимости:


[image: image77.wmf][

]

,

max

p

ê

V

Q

=

w


где Q мах – максимальный расход, м3/с;

[Vp] – допускаемая скорость на размыв, м/с.

Допускаемую скорость на размыв принимаем в зависимости от грунта, по табл. 5 приложения. Для супеси слабой [Vp] = 1,2 м/с.

Тогда 
[image: image78.wmf].

/

38

,

9

8

,

0

5

,

7

ñ

ì

k

=

=

w


Принимаем максимальную глубину воды в канале hмах равной 2 м.

Коэффициент заложения откоса m, в зависимости от грунта, принимаем по табл. 3 приложения, который для заданного грунта равен 2,0.

Для каналов с трапецеидальной формой поперечного сечения канала определяем ширину из формулы (1.7).

[image: image79.wmf]ì

69

,

1

2

5

,

1

2

38

,

9

mh

h

max

max

=

×

-

=

-

=

k

k

â

w


Принимаем ширину канала по дну равной 1,70 м.

Учитывая, что в канале движение воды равномерное, для дальнейших расчетов используем зависимость Шези , т.е. формулу (1.1).

Для определения коэффициента Шези применяем формулу         Н.Н. Павловского (1.4).

Коэффициент шероховатости n принимаем, в зависимости от характера поверхности русла, по табл. 1 приложения. Он равен 0,017.

Задаваясь рядом значений глубин в канале, по формуле Шези определяем расход воды в нем (обычно 5 – 7 значений).
Следует отметить, что для правильности построения графика зависимости глубин от расхода воды в канале последнее значение глубины должно быть таким, чтобы расход был не меньше максимального. 

Все расчеты сводим в табл. 1.6. 

Т а б л и ц а 1.6. Гидравлический расчет канала (к примеру 1.2.)
	№ п.п.
	    h, м
	   mh, м
	   b+mh,

м
	  wk, м2
	   х, м
	    R, м
	С, м0,5/с
	Q=wC[image: image81.png]


, м3/с

	1
	   0,5
	   0,75
	  2,45
	   1,2
	   3,50
	   0,35
	41,91
	0,6

	2
	   0,8
	   1,2
	   2,9
	   2,3
	   4,58
	   0,51
	44,76
	1,6

	3
	   1,0
	   1,5
	   3,2
	   3,2
	   5,31
	   0,60
	46,11
	2,4

	4
	   1,2
	   1,8
	   3,5
	   4,2
	   6,03
	   0,70
	47,22
	3,5

	5
	   1,5
	   2,25
	   3,95
	   5,9
	   7,11
	   0,83
	48,60
	5,6

	6
	   1,7
	   2,55
	   4,25
	   7,2
	   7,83
	   0,92
	49,38
	7,3

	7
	   2,0
	    3
	   4,7
	   9,4
	   8,91
	   1,05
	50,41
	10,3


По данным табл. 1.6 строим график Q = f(h), пользуясь которым по заданным расходам (Qmax = 7,5 м3/с;  Q min = 1,8 м3/с;  Qрасч = 3,5 м3/с) определяем глубины воды: hmaх = 1,72 м;  hрасч = 1,2 м;  hmin = 0,85м (рис. 1.6).


[image: image82.wmf]0

,

6

1

,

6

2

,

4

5

,

6

1

0

,

3

2

,

0

1

,

7

1

,

5

1

,

2

1

,

0

0

,

8

0

,

5

Q

,

м

3

/

с

h

,

м

Q

m

a

x

=

7

,

5

м

3

/

с

h

m

a

x

=

1

,

7

2

м

h

р

а

с

ч

=

1

,

2

м

Q

р

а

с

ч

=

3

,

5

м

3

/

с

Q

m

i

n

=

1

,

8

м

3

/

с

h

m

i

n

=

0

,

8

5

м

7

,

3


Рис. 1.6. График зависимости Q = f(h).
Зная глубины воды hmaх, hрасч и h min по зависимости (1.7) определяем соответственно площади живого сечения потока: ωmaх, ωрасч, и ωmin.

ωmaх = 7,40 м2;  ωрасч  = 4,20 м2;  ω min.= 2,50 м2.
Далее определяем скорости движения воды в канале: Vmax, Vрасч, Vmin по формулам:                      V
[image: image83.wmf]w

Q

=

: 

Vmax 
[image: image84.wmf];

/

01

,

1

4

,

7

5

,

7

max

max

ñ

ì

Q

=

=

=

w


Vрасч  
[image: image85.wmf];

/

84

,

0

2

,

4

5

,

3

ðàñ÷

ñ

ì

Q

ðàñ÷

=

=

=

w


         Vmin 
[image: image86.wmf].

/

70

,

0

5

,

2

8

,

1

min

min

ñ

ì

Q

=

=

=

w


Как видим из вышеприведенных расчетов, скорость движения воды в канале при пропуске ее максимального и расчетного расходов превышает допускаемую на размыв, равную 0,8 м/с. Уменьшить скорость движения воды в канале можно путем изменения его уклона в меньшую сторону, что не всегда возможно и оправдано (зависит от топографических условий; ведет к увеличению объемов земляных работ; канал может заилятся при минимальных расходах), т.е. в данном случае необходимо выполнять соответствующие технико-экономические обоснования.

На основании вышеизложенного, чтобы повысить допускаемую скорость на размыв в канале, принимаем искусственное крепление канала путем одерновки плашмя. Такое крепление, при глубине потока 2 м, допускает неразмывающую среднюю скорость движения воды в канале 1,3 – 2,5 м/с (табл. 7 приложения).

Проверяем канал на заиление при пропуске минимального расхода. Для этого определяем допускаемую незаиляющую скорость по формуле Жуковского (1.22):


[image: image87.wmf].

/

48

,

0

24

,

0

5

,

3

0,85

0,24

3,5

H

V

min

í.ç

ñ

ì

=

+

=

+

=


В нашем примере скорость движения воды в канале при пропуске минимального расхода составляет 0,70 м/с, а допустимая на заиление – 0,48 м/с, следовательно, заиления канала не будет.

Из итогов гидравлического расчета канала следует, что канал пропускает максимальный и расчетный расход не размываясь, а минимальный – не заиляясь, т.е. выполняется условие Vн.з ( V ( [Vр].
Вопросы для самопроверки
1. Назначение каналов и их классификация.

2. Какие условия влияют на выбор трассы, формы поперечного сечения каналов и их одежды?
3. Что такое гидравлически наивыгоднейшее сечение канала?

4. От чего зависит коэффициент шероховатости?

5. От чего зависит скорость движения воды в канале?

6. Когда наблюдается равномерное движение воды в канале?

7. Какая критическая глубина потока воды в канале.

8. Когда наблюдается неравномерное движение воды в канале?

9. Как определяется уклон канала?

10. По какой зависимости выполняется гидравлический расчет канала?

11. Как определяется гидравлический радиус живого сечения канала?

12. Каким требованиям должен соответствовать правильно запроектированный канал? 

2. ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ НА КАНАЛАХ 
МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ. 
ВОДОРЕГУЛИРУЮЩИЕ СООРУЖЕНИЯ

2.1. Общие сведения

Регулирование расходов, горизонтов и скоростей воды в каналах оросительных и осушительных систем осуществляется ГТС. Естественные и искусственные препятствия на пути движения воды в каналах – большие уклоны местности, пересечения с реками, балками, дорогами и т.д. – часто преодолеваются рядом гидросооружений.

Сооружения на мелиоративной сети можно классифицировать по трем основным признакам:

1) сооружения, регулирующие расходы и горизонты воды в каналах;

2) сопрягающие сооружения;

3) сооружения, служащие для проведения каналов через другие сооружения и препятствия, создаваемые рельефом, т.е. водопроводящие сооружения.

В данной работе рассматриваются гидротехнические сооружения, наиболее часто встречающиеся на каналах мелиоративных систем Республики Беларусь, т.е. водорегулирующие и сопрягающие сооружения и их гидротехнический расчет.
Регулирующие сооружения предназначены для распределения воды по каналам и регулирования ее расходов, поддержания заданных уровней, обеспечения гидравлической промывки каналов от отложившихся в них наносов, учета воды, подаваемой потребителю, регулирования величины сбрасываемого расхода из водохранилища, для забора и подачи воды в рыбоводные пруды. Применяются регулирующие сооружения в качестве головных на водосбросах, открытых водозаборах при водоснабжении и др.

Отдельно стоящее регулирующее сооружение может выполнять одну из поставленных задач или несколько их, но название ему дается по основному назначению. Так, например, регулятор, устроенный на канале для обеспечения смыва наносов, называют промывным, но он одновременно может быть использован как сбросной и аварийный.

Регулирующие сооружения используют как на осушительных системах, так и на ирригационных, однако при этом конструкция их будет одинаковой. Учитывая массовость небольших гидротехнических сооружений, применяемых на водохозяйственных системах, очень широко используют их типовые решения из унифицированных железобетонных деталей. В данной работе приводятся основные сведения и гидравлический расчет открытых и трубчатых (закрытых) регулирующих сооружений.

2.2. Требования, предъявляемые к регулирующим
сооружениям, и их классификация 
К регулирующим сооружениям предъявляются следующие основные требования: 

 – стабилизация гидравлических параметров потока в соответствии с целевым назначением сооружения (уровни, расходы, отношение расходов и др.), с максимально возможной и экономически оправданной автоматизацией их работы; 

 – простота, экономичность и технологичность изготовления конструкций; 

 – надежность и долговечность работы; 

 – удобство эксплуатации; 

 – максимальное внедрение типовых решений; 

 – использование новых, а также местных строительных материалов, применение прогрессивных методов строительства.

Сооружения на каналах в соответствии со СНиП, как и любые другие гидротехнические сооружения, классифицируются по классам. Кроме того, регулирующие сооружения принято классифицировать по назначению, конструктивным особенностям, пропускной способности, основному строительному материалу и способу производства работ.

По назначению регулирующие сооружения могут быть головными, располагаемыми в месте забора воды из источника водоснабжения, водовыпусками, сбросными (аварийными), перегораживающими, промывными, концевыми, вододелителями.

По конструктивным признакам различают шлюзы-регуляторы открытые (с разомкнутым сводом над уровнем воды в пределах сооружения), диафрагмовые (забральные) и трубчатые (с замкнутым сводом над уровнем воды).

По пропускной способности различают гидротехнические сооружения: ( 0,2 м3/с – малые, очень большой повторяемости; 0,2…5,0 м3/с – большой повторяемости; 5,0...20,0 м3/с – средней повторяемости; 20,0…150,0 м3/с – малой повторяемости; (150,0 м3/с – индивидуальные.

По основному строительному материалу различают сооружения бетонные, железобетонные, из полимерных и местных материалов.

По способу производства работ бетонные и железобетонные сооружения подразделяются на сборные, монолитные и сборно-монолитные.

2.3. Открытые регуляторы (шлюзы-регуляторы)

Применение открытых регуляторов. Открытый регулятор представляет собой сооружение, состоящее из флютбета, продольных стен и переходных участков от канала к сооружению и обратно, оборудованное затвором с подъемным механизмом и служебным мостиком. Эти сооружения объединяют большую группу регулирующих сооружений, используемых для самых различных целей: на водосбросных трактах водохранилищных плотин в качестве головных сооружений; в рыбоводном хозяйстве в качестве водопропускных сооружений; как водозаборные сооружения (регуляторы-водовыпуски) при бесплотинном и плотинном водозаборах из источников с незначительными перепадами уровней и в случае незначительных колебаний уровня перед регулятором; на каналах их используют как подпорные или перегораживающие сооружения для создания необходимого «командования» (необходимых глубин при водозаборе); как вододелители – для распределения воды между отдельными потребителями; в качестве водовыпусков в каналы младшего порядка; для пропуска плавающих предметов, льда, шуги и т.д. Открытые регуляторы удобны в эксплуатации, что особенно важно для каналов, работающих круглый год, в условиях шуговых, ледовых явлений.

Высотное расположение на канале определяется назначением сооружений: подпорный регулятор, располагаемый поперек канала, не должен препятствовать полному опорожнению канала и создавать дополнительных больших подпоров при пропуске форсированных расходов; регулятор-водовыпуск, размещаемый в откосе канала, должен обеспечивать подачу расчетного расхода в младший канал при минимальном уровне в старшем и т.д.

Составные части шлюза-регулятора (ШР). В конструктивном отношении в шлюзе-регуляторе условно можно выделить три составные части, отделяемые друг от друга деформационными швами: верховой сопрягающий участок, среднюю часть и низовой сопрягающий участок (рис. 2.1).

Верховой сопрягающий участок (участок 1, рис. 2.1) включает в себя продольные береговые стенки и плиту понура. Этот участок служит для сопряжения с каналом и используется обычно при переходе от большей ширины канала к меньшей в сооружении.

[image: image88.jpg]=) BT
.r. v = % 4 <
& < -
\\\ S
I w
“ W | | o~
S
._ %_Gm -
& s
: Efmmi—=-
— ——[ 771 —»
= =5 ® =M
z ;
7 = G
_“ .
] | |
.mx&nw W— " “
__ | ™~
7
__ &8% -
W Sl
- W_ Vo _M ©





Рис. 2.1. Открытый шлюз-регулятор и его составные части:
а – с подтопленным истечением; б – с неподтопленным истечением;

1 – верховой сопрягающий участок; 2 – средняя часть – лоток; 3 – низовой сопрягающий участок; 4 – рисберма; 5 – подводящий и отводящий каналы.
Средняя, основная часть сооружения (участок 2, рис. 2.1), представляет собой лоток прямоугольного, редко трапецеидального сечения. В пределах лотка размещаются бычки, пазовые конструкции, затворы, служебные мостики и проезжие мосты. Низовой сопрягающий участок (участок 3, рис. 2.1) служит продолжением средней части сооружения и используется для сопряжения с отводящим каналом и размещения на флютбете гасителей энергии. За низовым сопрягающим участком следует рисберма, водопроницаемая часть флютбета.

Примыкание отдельных частей шлюза-регулятора друг к другу, а также к каналам взаимоувязывается с целью обеспечения благоприятных гидравлических условий для протекания потока. Следует отметить, что на каналах осушительно-увлажнительных систем применяют в основном схемы шлюзов-регуляторов без верхового и низового сопрягающих участков (рис. 2.2).

Сопряжение шлюзов-регуляторов с каналами. Для сопряжения каналов с сооружениями используют обратные стенки, ныряющие стенки, косые плоскости и их комбинацию. Каждый из перечисленных шипов сопряжений применим на входном и выходном участках шлюза-регулятора. 

При разных размерах канала и сооружения применяют раструб-воронку (см. рис. 2.1), размещая его в пределах сопрягающих участков. Раструб-воронка обеспечивает плавный переход потока воды от канала к сооружению. Угол ( в раструбе-воронке принимают из условия безотрывного протекания потока вдоль стенок.

[image: image89.jpg]VZazza

it 7777
7

7/ 77

Zrt

"y
7
g

O
b P D T S %

o

G

O

o

o

==

o

P>, e zar s MO\
__.—._ N

b





Рис. 2.2. Типовые регуляторы на расход 20 ... 150 м3/с:
а – с клапанным затвором; б – с плоским затвором; 1 – подводящий канал;
2 – затвор; 3 – бык или устой; 4 – отводящий канал; 5 – шпунт.

Сопряжения по типу обратных стенок применяют с сопрягающими участками и без них (рис. 2.3). Сечение обратных стенок выполняют одинаковым с сечением продольных сопрягающих стенок и запуском за бровку канала не менее чем на 0,3...0,5м. Конструктивная схема сопряжения по типу обратных стенок приведена на рис. 2.3,а. Обратные стенки очень широко применяют в гидротехнических сооружениях из-за простоты выполнения. К их недостаткам можно отнести большой расход материала и неблагоприятные гидравлические условия вследствие появления вихрей и отжима потока от продольных стенок на подходе, а также образование водоворотных зон за обратными стенками. Однако при небольших подходных скоростях в канале последнее обстоятельство не имеет существенного значения.

Ныряющей стенкой принято называть такое сопрягающее устройство, плоскость гребня которого наклонена под уровень воды. Ныряющие стенки размещают на части длины сопрягающих участков. Конструктивная схема сопряжения по типу ныряющей стенки приведена на рис. 2.3, б. Переход от откоса канала к откосу ныряющей стенки выполняют по криволинейной поверхности или пересекающимся плоскостям, которые покрывают одеждой. Длина ныряющей стенки определяется заложением ее откоса и глубиной канала. По условиям производства работ необходимо иметь хотя бы небольшой участок с горизонтальной плоскостью на уровне верха берегового устоя в месте примыкания к нему, поэтому длина сопрягающего участка должна быть больше.

Стенка типа косой плоскости отличается от других типов стенок сложной формой (рис. 2.3, в). Ее размещают по всей длине сопрягающего участка и выполняют обычно из бетона. Косая плоскость представляет собой гравитационную стенку, устойчивость которой обеспечивается собственным весом. Лицевая сторона косой плоскости имеет переменное заложение, равное заложению откоса канала в месте примыкания к нему, и вертикальное у устоя, если средняя часть регулятора имеет прямоугольное сечение. Тыловая поверхность стенки (со стороны обратной засыпки) имеет отрицательное заложение в месте примыкания к каналу и положительное – в месте примыкания к устою. Примерно посредине стенки будет сечение, где тыловая поверхность имеет вертикальное направление. Двухмерность поверхности лицевой плоскости стенки, плавно сопрягающей плоскость откоса канала с вертикальной плоскостью устоя, создает чрезвычайно благоприятные гидравлические условия для ее работы, поэтому потери напора на вход здесь будут минимальные. Такие стенки применяют при сравнительно небольших заложениях откосов каналов, примыкающих к сооружению.

Средняя часть шлюза-регулятора. Составные элементы средней части шлюза-регулятора – это устои, бычки (быки), служебные и проезжие мосты, водобойная плита и гасители на ней. Основные из них, определяющие конструкцию регулирующего сооружения, – устои и бычки, которые по внешнему очертанию могут быть представлены несколькими типами (рис.2.4) с переходом от простых к более сложным.

Тип контура устоев и бычков определяется расположением пазов для плоских затворов, служебными и проезжими мостами.

Примыкание устоев и бычков к флютбету выполняют в виде разрезной и неразрезной конструкции. Разрезную конструкцию применяют в регуляторах, рассчитанных на пропуск больших расходов (например, головных и на магистральных каналах), когда грунты основа-

[image: image90.jpg]Lo





Рис. 2.3. Типы сопряжений каналов с сооружениями:
а – обратная стенка; б – ныряющая стенка; в – косая плоскость.
ния мало сжимаемы и не ожидается неравномерной осадки частей сооружения. Неразрезная конструкция (доковая) характерна для шлюзов-регуляторов монолитной конструкции, когда средняя часть сооружения представляет собой единый блок, и для сооружений, расположенных на грунтах, подверженных значительной и неравномерной осадке.

[image: image91.jpg]h | .
~
© -
_ .V., T \ Gl %
L 07 .
. puow 930 . -

’777/II
| 2

2

d
-

Junl
Tun Il

| X 1 i

Tunilf
Tun IV
Tunv

NE\.NQE \

a1 ouaowl 93p

LY} - 3_/





Рис. 2.4. Типы контуров устоев и быков в водоподпорных сооружениях:
тип I – с низко расположенным служебным мостиком; тип II – то же, но с проезжим мостом; тип III – с повышенным расположением служебного мостика; тип IV – то же, но с проезжим мостом; тип V – с двумя служебными мостиками: с низко расположенными для маневрирования шандорами и высоко расположенными для маневрирования основными затворами; с проезжим мостом и без него; 1 – основные затворы; 2 – пазы для ремонтных затворов; 3 – служебный мостик; 4 – проезжий мост;  5 – ограждение.
Устои – это береговые стенки, выполняющие роль ограждающих конструкций, которые воспринимают силу давления грунта обратной засыпки и одновременно используются для размещения пазовых конструкций и опирания пролетного строения мостов – служебных и проезжих. Тип и толщина бычков и устоев среднего участка шлюза-регулятора зависит от типа используемого затвора. Из-за необходимости расположения затворов в пазах при маневрировании часть бычка со служебным мостиком выполняют более высокой, чем требуют условия расположения максимальных уровней воды. Верх устоев обычно делают горизонтальным. 

Бычками (быками) называют вертикальные стенки, разделяющие водосливной фронт на пролеты. Бычки, как и устои, используют для размещения пазовых конструкций. Они служат также опорами для пролетного строения мостов. Однако необходимо заметить, что бычки не являются обязательным элементом всех регулирующих сооружений. Часто в небольших шлюзах-регуляторах на каналах гидромелиоративных систем они отсутствуют, а пазовые конструкции и служебные мостики размещаются на устоях.

Диафрагмовые шлюзы-регуляторы. Это разновидность открытых шлюзов-регуляторов, в которых по линии основных затворов имеется стенка-диафрагма (забральная стенка), нижнее ребро которой расположено несколько выше расчетного уровня воды в отводящем канале. Образующееся отверстие между диафрагмой и порогом шлюза-регулятора перекрывается затвором. Конструкция диафрагмового шлюза-регулятора приведена на рис. 2.5. 
Диафрагмовые шлюзы-регуляторы применяют при значительной разности уровней воды верхнего и нижнего бьефов. Следует обратить внимание на ошибочность указаний, приводимых иногда в учебниках, о применении диафрагмовых шлюзов-регуляторов только в местах глубоких выемок. Наличие диафрагмы позволяет сократить высоту затворов, что дает возможность снизить стоимость строительства сооружения и получить экономию при его эксплуатации. 

[image: image92.png]



Рис. 2.5. Схема диафрагмового шлюза-регулятора:
1 – понур; 2 – бетонные плиты крепления; 3, 5 – пазы для ремонтных затворов;         4 – диафрагма; 6 – основной затвор; 7, 8, 9 – плиты соответственно порога, водобоя, рисбермы; 10 – обратные фильтры.

Диафрагма представляет собой железобетонную плиту (стенку), заделанную в устои, и бычки, прямолинейного или криволинейного очертания. Нижнее ребро диафрагмы усиливают балкой жесткости, располагая ее со стороны нижнего бьефа.

Гидравлические расчеты шлюзов-регуляторов и их типовые расчетные схемы. Открытые шлюзы-регуляторы обычно работают по схеме водосливов с широким порогом, имеющих затворы. Исходные данные для определения их размеров: расчетные значения расходов, глубины потока в отводящем канале за сооружением, допускаемые напоры перед шлюзом-регулятором, форма и размеры поперечного сечения канала. Схему работы открытых шлюзов-регуляторов выбирают в зависимости от особенностей их конструкций. Регуляторы работают, как правило, со стеснением вытекающего потока: боковым или вертикальным или боковым и вертикальным.

Конструктивная форма шлюзов-регуляторов при основных расчетах приводится к расчетной схеме. Правильно принятая схема и соответственно ей числовые коэффициенты в формулах позволяют обеспечить  качественную работу построенных сооружений в заданном режиме и главное – гарантировать пропуск расчетных расходов воды через сооружение.

Размеры регулятора определяют из условия пропуска через него максимального расчетного расхода при полностью поднятых затворах.

Шлюзы-регуляторы в гидравлическом отношении рассматриваются как водосливы с широким порогом с подтопленным или неподтопленным истечением (рис. 2.6).

Расчет шлюзов-регуляторов с подтопленным истечением. Для этого случая работы регулятора (рис. 2.6, а, б) расчетная формула имеет следующий вид:


[image: image93.wmf],

2gz

h

В

ε

δ

 

 

Q

0

×

×

×

×

=

j

 


(2.1)

где δ – коэффициент, учитывающий характер подвода воды к водосливу и зависящий от угла α (α – угол между осями подходного потока и потока за водосливом); принимается по табл. 2.1;

ε – коэффициент, учитывающий боковое сжатие потока; определяется по формуле (2.3);

φ – коэффициент скорости; принимается по табл. 2.3;

В – ширина сооружения, м;

h – глубина воды на пороге водослива, м;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

z0 – разность уровней воды в бьефах с учетом скорости подхода, м.
Величина  z0 определяется по формуле

[image: image94.wmf]2g

αv

z

z

2

0

+

=

,



(2.2)
где v – скорость подхода воды, м/с.
Т а б л и ц а  2.1. Значения коэффициента  δ в формуле (2.1)

	Угол α, град.
	0
	30
	45
	60
	75
	90

	δ 
	1
	0,97
	0,95
	0,93
	0,90
	0,86


Коэффициент бокового сжатия потока береговыми устоями или бычками может быть определен по формуле Френсиса – Кригера:


[image: image95.wmf],

B

H

n

0,1

ζ

1

ε

0

ε

×

-

=

 


(2.3)
где ζ – коэффициент, учитывающий влияние формы устоев и бычков; принимается для прямоугольных устоев равным 1, полуциркульных или заостренных – 0,7 и криволинейных заостренных – 0,4 (рис. 2.7);

nε – число боковых сжатий потока, равное удвоенному числу пролетов;

Н0 – напор с учетом скорости подхода, м;

В – ширина пролета сооружения, м.
При значительной ширине регулятора ее разделяют бычками на пролеты в соответствии с типовыми размерами отверстий, согласно табл. 2.2. Тогда полная ширина регулятора

B0 = n(b+t(n–1), 



(2.4)

где n – количество пролетов;

t – толщина бычков (м); ориентировочно можно принять равной (0,15...0,20) b.
Т а б л и ц а  2.2. Значение размеров водопропускных прямоугольных  
отверстий, перекрываемых затворами
	Ширина (пролет) отверстий, м
	0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,25; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 27; 30

	Высота отверстий, м
	0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20


П р и м е ч а н и я. 1. За пролет отверстия принимается размер в свету  между ограничивающими отверстие вертикальными гранями сооружений. 2. За высоту отверстия принимается для поверхностных отверстий размер от порога до нормального подпорного уровня воды, для глубинных отверстий – размер от порога до верхней грани отверстия.

[image: image96.png]



Рис. 2.6. Расчетные гидравлические схемы открытых шлюзов-регуляторов:
а – водослив с приподнятым широким порогом; б – донный водослив с широким порогом с подтопленным истечением; в – водослив с широким порогом с неподтопленным истечением; г – истечение через большие неподтопленные отверстия; д – истечение через большие затопленные отверстия; е – выпуск воды из-под затвора с неподтопленным истечением; ж – выпуск воды из-под затвора с подтопленным истечением.

[image: image97.png]/'\7'\‘ N




Рис. 2.7. Формы бычков в плане:
а – прямоугольная; б – полуциркульная; в – заостренная; 
г – криволинейная заостренная.
Расчет шлюзов-регуляторов с неподтопленным истечением. Такие регуляторы, как промывные, сбросные, концевые, обычно работают по схеме неподтопленного водослива с широким порогом (см. рис.2.6, в). В этом случае 


[image: image98.wmf]2

3

0

H

2g

B

 

m

 

ε

 

δ

Q

×

×

×

=

,                                 (2.5)
где m – коэффициент расхода (остальные величины, входящие в формулу, пояснены ранее).

Постоянные величины в формуле (2.5) можно объединить одним знаком:                                   
[image: image99.wmf]2g

m

M

=

.                                             (2.6)
Тогда 
[image: image100.wmf]2

3

0

H

B

М

ε

δ

Q

×

×

×

×

=

.                                                               (2.7)

Значения коэффициента расхода m и, соответственно, коэффициента водослива М приведены в табл. 2.3.

Характер истечения через водослив устанавливают по критерию подтопления, который по П.Г. Киселеву может быть принят  hn
[image: image101.wmf]³

1,25hкр  или  hn<1,25hкр,                                                                   (2.8)
где hп – глубина подтопления со стороны нижнего бьефа, м;

hкр – критическая глубина на водосливе, определяемая по формуле


[image: image102.wmf]3

2

2

кр

gB

αQ

h

=

;


(2.9)
где α – коэффициент кинетической энергии потока (коэффициент Кориолиса), принимается равным  1,0…1,1 .
При  hп > 1,25 hкр – водослив подтоплен, если же hп < 1,25 hкр – водослив не подтоплен.

Т а б л и ц а  2.3. Значения коэффициентов  φ, m, M для водосливов с широким
 порогом
	Условия истечения
	φ
	m
	M

	При отсутствии гидравлических сопротивлений
	1
	0,385
	1,70

	При хорошо подобранной форме входа
	0,95
	0,365
	1,62

	Порог с закругленным входным порогом
	0,92
	0,350
	1,55

	При притупленном входном ребре 
	0,88
	0,320
	1,42

	При незакругленном входном ребре (острая кромка)
	0,85
	0,320
	1,42

	При неблагоприятных гидравлических условиях входа (острое и неровное входное ребро)
	0,80
	0,300
	1,33


Порядок расчета регулятора при полностью открытых затворах. При заданном расходе и известной глубине воды перед порогом водослива неизвестными величинами в формуле (2.1) будут В, ε, h и z, а в формуле (2.5) – B и ε. Поэтому определение ширины регулятора ведут в такой последовательности:

1) предполагают характер истечения: подтопленный или неподтопленный;

2) задаются предварительно значением ε в пределах 0,85...0,95 и величиной z в пределах 0,1...0,5 м в зависимости от назначения регулятора. Например, при орошении (обводнении) z должно принимать меньшее значение, чтобы больше сохранить «командование» над орошаемой площадью. Тогда h = H – z;

3) из формулы (2.1) или (2.5) (в зависимости от характера истечения) определяют ширину регулятора В;

4) в случае необходимости водосливной фронт найденной  ширины разделяют бычками на пролеты в соответствии с типовыми размерами отверстий (см. табл. 2.2). Количество пролетов желательно принимать нечетным с целью предотвращения сбойности потока в нижнем бьефе;

5) определяют полную ширину регулятора В0 с учетом принятых типовых размеров отверстий и толщины бычков по зависимости (2.4);

6) по формуле (2.3) уточняют значение коэффициента бокового сжатия;

7) при неподтопленном истечении по вычисленному ε определяют из формулы (2.5) ширину регулятора и при необходимости ее изменяют.

Для данного расчетного случая определение размеров регулятора на этом заканчивается.

Для подтопленного истечения по известной полной ширине регулятора и уточненному значению коэффициента бокового сжатия из формулы (2.1) определяют величину z0;

8) зная z0, из зависимости (2.2) находят z и уточняют глубину воды на пороге h = H – z ;

9) по формуле (2.9) определяют критическую глубину на водосливе и по критерию (2.8) проверяют правильность предположения о характере истечения.

Расчеты шлюзов-регуляторов при частично перекрытых отверстиях. Размеры регуляторов определяют из условия пропуска через них расчетных максимальных расходов при полностью поднятых затворах.

При проверочных расчетах, т.е. при пропуске части расчетного расхода воды, отверстия частично перекрывают затворами. Особенность расчетов в этом случае состоит в том, что их выполняют при известных размерах сооружения и они являются, как правило, проверочными. При таких расчетах определяют расход воды, проходящий через суженное отверстие шлюза-регулятора, или находят размеры этого отверстия, если известен расход, который нужно пропустить через него. В этих случаях определяют возможность работы сооружения с неподтопленной струей и в случае необходимости проектируют различного типа гасители кинетической энергии потока (водобойные колодцы, водобойные стенки, шашки и др.).

Расчеты по пропуску потока воды через пролеты шлюза-регулятора, частично перекрытые затворами, ведут по двум основным схемам: истечение из больших отверстий и выпуск воды из-под затвора. К большим относят отверстия, размер (высота) которых превышает 0,1Н.

Истечение из больших отверстий. В схемах истечения потока воды из больших отверстий, размеры которых соизмеримы с глубиной воды перед сооружением, расчет для неподтопленного отверстия (см. рис.2.6,г) при постоянном напоре ведется по формуле

[image: image103.wmf]0

2gH

ω

μ

Q

×

=

, 


(2.10)

где μ – коэффициент расхода, приближенно принимается по табл. 2.4;

ω – площадь отверстия в свету, м2;

Н0 – глубина над центром тяжести отверстия с учетом скорости подхода, м.

Для подтопленного отверстия (см. рис.2.6, д), по формуле

[image: image104.wmf],

2gz

ω

μ

Q

0

×

=

                                           (2.11)

где z0 – разность уровней воды с учетом скорости подхода, м.

Т а б л и ц а  2.4. Значение коэффициентов расхода μ для предварительных

расчетов гидросооружений (по Н.Н.Павловскому)
	Тип отверстия
	μ

	Малые отверстия с полным сжатием
	0,60

	Отверстия средних размеров со сжатием струи со всех сторон
	0,65

	Отверстия больших размеров с несовершенным, но всесторонним сжатием
	0,70

	Донные отверстия (без сжатия по дну) со значительным влиянием бокового сжатия
	0,65 – 0,70

	Донные отверстия с плавными боковыми подходами
	0,80 – 0,85


Истечение воды из-под затвора. Здесь могут быть два случая работы шлюза-регулятора:

1) выпуск воды из-под затвора в горизонтальный лоток с неподтопленным истечением;

2) выпуск воды из-под затвора в горизонтальный лоток с подтопленным истечением.

Для первого случая работы регулятора (см. рис. 2.6, е) расчетная зависимость 


[image: image105.wmf]a)

ε

2g(H

aB

ε

Q

0

¢

-

¢

=

j

, 

(2.12)
где а – высота открытия затвора, м;

ε´ – коэффициент вертикального сжатия, зависящий от отношения высоты отверстия к глубине воды перед затвором (табл.2.5).

При предварительных расчетах коэффициент вертикального сжатия принимают равным 0,62.

Следует отметить, что высоту открытия затвора, а также и сжатую глубину за плоским затвором в русле без порога при известном расходе, напоре и коэффициенте скорости можно определить и с помощью таблиц, рассчитанных по формулам Н.Е. Жуковского. Для этого находится функция относительной сжатой глубины 
[image: image106.wmf]o

c

c

/E

h

τ

=

 по формуле


[image: image107.wmf]2

3

0

c

E

q

)

Ô(

τ

×

=

j

, 

(2.13)

где q – удельный расход, м2/с;

Е0 = Н0 – полный напор, м.
Удельный расход определяется по зависимости


[image: image108.wmf]B

Q

q

=

.


(2.14)

По значению Ф(τс) из табл. 2.5 находится τс, и отношение а/Н. Тогда высота открытия затвора а = (а/Н)Н, а глубина воды в сжатом сечении hс = τсΗ0.
Для второго случая, выпуск воды из-под затвора в горизонтальный лоток с подтопленным истечением (рис. 2.6, ж), расчет выполняется по формуле


[image: image109.wmf])

h

2g(H

B

a

μ

Q

z

0

-

×

×

=

,

(2.15)

где hz – глубина воды в сечении, в котором при истечении через незатопленное отверстие наблюдается сжатая глубина, м.

Т а б л и ц а 2.5. К расчету τс, ε´ и  а при истечении из-под плоского 
вертикального затвора в горизонтальный лоток (по Н.Е.Жуковскому)
	Ф(τс)
	τс
	ε´
	
[image: image110.wmf]Н

a


	Ф(τс)
	τс
	ε´
	
[image: image111.wmf]Н

a



	0,264
	0,062
	0,615
	0,10
	1,060
	0,284
	0,638
	0,45

	0,388
	0,092
	0,618
	0,15
	1,182
	0,323
	0,645
	0,50

	0,514
	0,124
	0,620
	0,20
	1,265
	0,356
	0,650
	0,55

	0,633
	0,156
	0,622
	0,25
	1,364
	0,395
	0,660
	0,60

	0,750
	0,188
	0,625
	0,30
	1,457
	0,440
	0,675
	0,65

	0,865
	0,220
	0,628
	0,35
	1,538
	0,482
	0,690
	0,70

	0,967
	0,252
	0,630
	0,40
	1,611
	0,529
	0,705
	0,75


Глубину hz находят по зависимости


[image: image112.wmf]2

N

)

4

N

N(H

h

h

0

2

б

z

+

-

-

=

, 


(2.16)

величину N – по зависимости


[image: image113.wmf]c

б

c

б

2

2

h

h

h

h

a

4

μ

N

-

=

, 


(2.17)

где hб – бытовая глубина воды в отводящем канале, м;

μ= φ ε´ – коэффициент расхода (или по табл. 2.4);

hс = ε´а – глубина воды в сжатом сечении, м.

Коэффициенты φ и ε´ имеют такие же значения, как и при истечении через незатопленное отверстие.

Истечение будет подтопленным, если hб>
[image: image114.wmf]c

c

h

, 

где 
[image: image115.wmf]c

c

h

 – глубина, сопряженная с hс.

Глубина, сопряженная с сжатой, определяется по формуле


[image: image116.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

1

h

h

8

1

2

h

h

3

c

кр

c

c

c

. 

(2.18)
Следует отметить, что при работе регулятора с неподтопленной струей в случае необходимости проектируют гасители избыточной  энергии, используя зависимости, приведенные ниже.
Пример 2.1. Определить ширину шлюза-регулятора для пропуска расхода Q = 38,0 м3/с. Напор на пороге регулятора равен глубине воды в подводящем канале – Н = 2,5 м.

Расчет ширины регулятора будем проводить по схеме водослива с широким порогом, предположив подтопленный характер истечения (см. рис. 2.6, б).

Принимаем, что переход от канала к сооружению выполнен по типу раструб-воронки, что обеспечивает плавный переход потока воды от канала к сооружению. В этом случае, при отсутствии на входе порога, φ = 0,95. Коэффициент бокового сжатия ε принимаем предварительно равным 0,85. Задаемся разностью уровней z = z0 = 0,20 м.

Тогда h = H – z = 2,5 – 0,2 = 2,3 м.

Из формулы (2.1) определяем ширину сооружения:

[image: image117.wmf]10,33

0,2

9,81

2

2,3

0,95

0,85

1

38

2gz

h

ε

δ

Q

B

0

=

×

×

×

×

×

=

×

×

×

=

j

 м.
Принимаем три пролета шириной, согласно табл. 2.2, по b = 3,5 м.

Определяем полную ширину регулятора с учетом принятых нормативных отверстий, предварительно приняв толщину бычков                   t = 0,15(b=0,15·3,5 ≈ 0,50 м.

Полная ширина регулятора 
B0 = nb + t(n – 1) = 3(3,5 + 0,5(3 – 1) = 11,5 м.

Определяем напор с учетом скорости подхода:

[image: image118.wmf]2g

αv

H

H

2

0

+

=

,
где v – скорость подхода потока, м/с.


[image: image119.wmf]1,32

2,5

11,1

38

H

B

Q

V

 

Ïîëó÷èì

0

=

×

=

=

 м/с.                                 

[image: image120.wmf]2,6

9,81

2

1,32

1,1

2.5

H

 

Òîãäà

2

0

=

×

×

+

=

 м.

Форму бычков принимаем заостренной, для которой ζ = 0,7.

По зависимости (2.3) уточняем значение коэффициента бокового сжатия:


[image: image121.wmf].

0,90

11,1

2,6

6

0,7

0,1

1

B

H

n

 

0,1

ζ,

1

ε

ε

=

×

×

-

=

-

=


Далее из формулы (2.1) определяем величину z0:

[image: image122.wmf]0,14ì.

9,81

2

2,3)

11,5

0,95

0,90

(1

38

2g

h

B

ε

δ

Q

z

2

2

2

2

0

2

2

2

2

0

=

×

×

×

×

×

×

=

=

j


Без учета скорости подхода разность уровней

[image: image123.wmf]0,10ì.

9,81

2

1,32

1,1

0,19

2g

αv

z

z

2

2

0

»

×

×

-

=

-

=


Уточняем глубину воды на пороге регулятора:

H = hn = H – z  = 2,5 - 0,1 = 2,4 м.

Проверяем правильность предположения о характере истечения, для чего определяем критическую глубину на пороге водослива:


[image: image124.wmf]1,11

11,5

9,81

38

1,1

gB

αQ

3

2

2

3

2

2

кр

=

×

×

=

=

h

 м.

Тогда 1,25 hкр = 1,25 · 1,11 = 1,38 м.

Так как hп = 2,4 м > 1,25 hкр = 1,38м, то водослив подтоплен, что указывает на правильность принятого предположения о характере истечения.
2.4. Трубчатые сооружения

Общие сведения. Трубчатые регуляторы или, просто, трубы-регуляторы (ТР) применяют обычно при расходах до 15…20 м/с и напорах до 1,5…2,0 м, а также при необходимости устройства переезда через канал.
Наиболее широко в мелиоративном и дорожном строительстве используются железобетонные сборные трубы.

По числу уложенных труб их делят на одноочковые и многоочковые, чаще – двух- и трехочковые.

По характеру работы при пропуске воды трубы разделяют на безнапорные, полунапорные и напорные.

Конструктивная схема трубчатого регулятора (рис. 2.8). Трубчатый регулятор включает входной оголовок, затворы, водопроводящую часть в виде трубы, выходной оголовок, гаситель и переходные участки. Затворы применяют плоские, коробчатые, циркульные и располагают их чаще на входе в трубу, реже – на выходе из нее. При расположении затвора на выходе труба всегда находится под напором, поэтому повышаются требования к ее фильтрационной защите и создаются условия заиления трубы в нерабочем состоянии, но при этом имеются определенные удобства для управления работой регулятора и водоучета.
[image: image125.jpg]



Рис. 2.8. Конструкция трубы-регулятора института «Белгипроводхоз»  
(а) и схемы к гидравлическому расчету труб для режимов: б – безнапорного;
 в – полунапорного (частично напорного); г – напорного.
Гидравлический расчет. При расчетах трубчатых сооружений рассматривают входной и выходной участки. Расчет входного участка заключается в определении площади живого сечения и размеров трубы, выходного – в обеспечении сопряжения с нижним бьефом. 

Гидравлический расчет входного участка труб выполняют в зависимости от условий их работы.

Различают следующие режимы работы труб:

1) безнапорный, когда входное и выходное сечения не затоплены и на всем протяжении трубы поток имеет свободную поверхность (см. рис. 2.8, б), т.е. Н1 < hтр (d); Н2 < hтр (d), где Н1 и Н2 – соответственно глубина воды перед трубой и за трубой; hтр и d – высота и диаметр трубы;

2) полунапорный, когда входное сечение трубы затоплено, т.е. на входе труба работает полным сечением, а на остальном протяжении поток имеет свободную поверхность (см. рис. 2.8, в), Н1 > hтр (d) и Н2 < < hтр (d);

3) напорный, когда входное сечение трубы затоплено и на всей своей протяженности труба работает полным сечением, т.е. Н1 > 1,2hтр (d) и Н2 > hтр (d), (см. рис. 2.8, г).

При выборе режима работы трубы следует учитывать, что наиболее безопасным является безнапорный режим с обеспечением возвышения высшей точки её внутренней поверхности над поверхностью воды, при котором возможно проплывание через трубу некрупных предметов. Следует отметить, что безнапорный режим достаточно устойчив, не вызывает колебания уровней воды в бьефах, позволяет оборудовать сооружение автоматическими водомерными и водорегулирующими устройствами, гарантирует надежную работу стыков между звеньями труб, но живое сечение трубы при этом используется не полностью. При затоплении входного сечения через трубу проходит больший расход воды, но при этом возникают дополнительные трудности в эксплуатации сооружений. Наиболее опасным является переход от полунапорного к напорному и неустойчивый напорный режим, при которых в трубе возникает переменное давление как больше, так и меньше атмосферного, т.е. возникают повышенные динамические нагрузки на стенки и стыки труб.

В этом случае возможно просачивание воды через швы и трещины, что приведет к потере несущей способности насыпи. При работе трубы с затопленным входом должна быть обеспечена водонепроницаемость стыков звеньев и блоков, отсутствие сквозных трещин, а также устойчивость насыпи против воздействия подпора воды и ее фильтрации через тело насыпи.

В связи с вышеизложенным, полунапорный режим в сооружениях мелиоративных систем применять не рекомендуется, тем более следует избегать его как переходного, когда от напорного он периодически переходит в безнапорный.

При затоплении обоих оголовков трубы возникает напорный режим работы. Отрицательные его стороны – чрезвычайно тяжелые условия работы стыков между звеньями труб и наличие вакуума в трубе, что осложняет эксплуатацию автоматических регулирующих устройств. Однако пропускная способность трубы в напорном режиме, относительно безнапорного, может возрастать в несколько раз, в зависимости от напора, что позволяет получить существенный экономический эффект за счет уменьшения площади поперечного сечения труб.

В связи с вышеизложенным, далее будем рассматривать только два режима работы труб, безнапорный и напорный.

Безнапорный режим работы трубы. При безнапорном режиме протекания (по условиям работы мелиоративных и дорожных водопропускных труб) основным является случай, когда сжатое сечение не затоплено и пропускная способность зависит только от условий входного участка трубы (до сечения, в котором спокойный поток переходит в бурный – при «длинных» трубах).

Когда сжатое сечение затоплено, пропускная способность трубы снижается.

Затопление сжатого сечения может быть вызвано влиянием сопротивления на всем протяжении трубы при относительно большой ее длине и малом уклоне, повышенной шероховатостью или затоплением с нижнего бьефа.

В зависимости от влияния длины трубы на пропускную способность различают «короткие» и «длинные» трубы.
У «коротких» труб сжатое сечение не затоплено, и общая длина их не оказывает влияния на пропускную способность, а глубина воды в трубе примерно равна сжатой глубине hсж. В «длинных» трубах сжатое сечение затоплено, и на протяжении всей длины трубы сохраняется спокойный поток, вследствие чего сопротивления по длине трубы влияют на пропускную способность.
Предельная длина «коротких» труб при iт ( 0, т.е. при уклоне трубы, близким к нулю, для бетонных труб с обычной (неповышенной) шероховатостью может быть определена по эмпирическим зависимостям:


[image: image126.wmf](

)

;

m

1,39

m

0,385

m

135

Н

l

3

2

3

2

2

10

пр

+

-

=

                    (2.19)


[image: image127.wmf](

)

,

1,1

m

0,385

107

h

l

3

2

кр

пр

+

-

=

                              (2.20)

где lпр – предельная длина «коротких» труб;

Н10 – глубина воды перед трубой с учетом скоростного напора;

hкр – критическая глубина воды в трубе;

m – коэффициент расхода; определяется по табл. 2.6.
При уклонах трубы, близких к критическому, значения lпр, подсчитанные по формулам (2.19) и (2.20), увеличивают на 30 %.
При уклоне трубы больше критического, т.е. iтр > iкр, трубы любой длины являются «короткими».

Следует отметить, что поскольку на каналах мелиоративных систем, как правило, применяются «короткие» трубы, то в данной работе приводится методика их расчета. 

Критическую глубину hкр для труб прямоугольного сечения можно определить по зависимости:


[image: image128.wmf],

gb

Q

α

h

3

2

тр

2

кр

×

=

                                                (2.21)

где bтр – ширина трубы.

Т а б л и ц а  2.6. Значения коэффициента расхода m в зависимости от типа

входного оголовка и формы поперечного сечения трубы
	Форма поперечного сечения трубы
	Тип входного оголовка

	
	без оголовков
	порталь-ный с конусами
	коридорный
	воротниковый ,
(р = 0
	раструбный с углом раструбности (р

	
	
	
	
	
	100
	200
	30 – 450

	Прямоугольная
	0,310
	0,325
	0,340
	0,315
	0,36
	0,36
	0,35

	Круглая
	0,31
	0,31
	0,32
	0,31
	0,33
	0,33

(0,35)
	0,33


П р и м е ч а н и я. 1. В скобках дано значение m для труб с коническим звеном на входе. 2. Значения m для прямоугольных труб с раструбными оголовками соответствуют условиям: 
[image: image129.wmf]0,85

h

Н

тр

i

£

 при (р = 100 и 
[image: image130.wmf]1,0

h

Н

тр

i

£

 при (р = 200.  В остальных случаях m следует определять по формулам: при (р = 100 

[image: image131.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

=

0,85

h

H

0,12

0,36

m

тр

i

    и при (р = 200  
[image: image132.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

=

1,0

h

H

0,12

0,36

m

тр

i

.

Для круглого сечения hкр находится из общего уравнения критического состояния потока:

[image: image133.wmf]5

2

5

êð

2

êð

gd

Q

d

Â

ω

=

                                           (2.22)

Безразмерное выражение 
[image: image134.wmf]5

кр

2

кр

d

В

ω

, называемое критической функцией, зависит только от 
[image: image135.wmf]d

h

кр

.

Значения критической функции приведены в табл. 10 приложения.
Вычислив по заданным расходу Q и диаметру d критическую функцию 
[image: image136.wmf]5

2

gd

Q

, в табл. 11 приложения находят отношение 
[image: image137.wmf]d

h

кр

 и по нему – hкр.
В зависимости от критической глубины hкр определяют глубину воды в сжатом сечении hсж. Сжатую глубину в трубах, уложенных с уклоном меньше критического (iтр < iкр), по рекомендации Н.П. Розанова следует определять по следующим соотношениям:

а) для труб, выпущенных из насыпи (без оголовков), для труб с портальными и воротниковыми оголовками


[image: image138.wmf](

)

;

h

0,80

0,75

h

кр

сж

¸

=


б) для труб с коридорными и раструбными оголовками


[image: image139.wmf](

)

;

h

0,85

0,80

h

кр

сж

¸

=


в) для труб с обтекаемыми оголовками можно рекомендовать


[image: image140.wmf].

0,9h

h

кр

сж

=


При расчете труб (по данным В.П. Троицкого), уложенных с уклоном более критического (iтр > iкр), сжатую глубину рекомендуется определять следующим образом:

1) круглые трубы:
портальный оголовок

hсж = 0,78hкр;

конический обтекаемый оголовок

hсж = 0,91hкр.
2) прямоугольные трубы:
оголовок коридорного типа

hсж = (0,74 ( 0,78)hкр;

оголовок раструбного типа с заплечиками

hсж = 0,79hкр;

оголовок раструбного типа без заплечиков

hсж = (0,84 ( 0,89)hкр.
При безнапорном режиме расчетная формула для определения размеров поперечного сечения трубы зависит от его формы. Расчет безнапорных труб прямоугольного сечения при подтопленном истечении выполняют по формуле (2.1), а при неподтопленном – по формуле (2.5). При этом имеется в виду, что вход в трубу соответствует условиям водослива с широким порогом. Критерий подтопления устанавливают по П.Г. Киселеву.
Расчет пропускной способности круглых труб в безнапорном режиме определяют по формуле


[image: image141.wmf],

)

h

2g(

Н

ω

Q

сж

10

сж

-

×

=

j

                             (2.23)

где ( – коэффициент скорости; для портального и раструбного оголовков ( = 0,98, а для обтекаемого – 0,97 ;
(сж – площадь сжатого сечения потока на входном участке трубы; определяется по таблицам круговых сегментов в зависимости от отношения 
[image: image142.wmf]d

h

 (приложение, табл. 10 и 11);


[image: image143.wmf]2g

V

α

Н

Н

2

0

1

10

×

+

=

– глубина воды на пороге водослива с учетом скорости подхода V0.

Также расчет пропускной способности безнапорных круглых труб можно вести и по зависимости:


[image: image144.wmf],

2gH

d

ν

ε

Q

0

2

×

×

×

=

j

                                       (2.24)

где ( – коэффициент бокового сжатия, принимаемый для портальных оголовков 0,85, а для раструбных оголовков – 0,9;

( – коэффициент, зависящий от отношения глубины наполнения трубы h к ее диаметру d; определяется по табл. 2.7;

Н0 = Н10 – Н2 – разность уровней воды перед трубой и за трубой с учетом скорости подхода V0: 
[image: image145.wmf]2g

V

α

Н

Н

2

0

0

×

+

=

.

Т а б л и ц а  2.7. Значения коэффициента ( в зависимости от отношения 
глубины наполнения трубы h к диаметру d
	h/d
	(
	h/d
	(
	h/d
	(

	0,995
	0,784
	0,75
	0,628
	0,50
	0,398

	0,950
	0,772
	0,70
	0,588
	0,45
	0,344

	0,900
	0,742
	0,65
	0,542
	0,40
	0,295

	0,850
	0,714
	0,60
	0,492
	0,35
	0,246

	0,800
	0,673
	0,55
	0,442
	0,30
	0,198


Для пропуска через безнапорную трубу плавающих тел отношение глубины воды в верхнем бьефе к диаметру трубы должно составлять Н1/d ( 0,7…0,8.

Напорный режим работы трубы. Для эффективного применения напорных труб должны быть созданы следующие благоприятные условия:

1) глубина канала должна быть достаточной;
2) во избежание образования вакуума в трубе, кавитации, отгона прыжка за трубой уклон трубы должен быть не более гидравлического уклона;
3) насыпь должна иметь достаточную высоту, соответствующую подпору при Qmax;
4) труба должна быть защищена от образования в ней наледей;
5) грунты русла должны быть достаточно устойчивы против размыва с тем, чтобы не приходилось предусматривать проведение значительных мероприятий по гашению высоких скоростей на выходе из трубы;
6) паводочный поток не должен нести большого количества наносов;
7) водосборный бассейн должен иметь преимущественно ливневой сток, дающий более кратковременные паводки, чем снеговой.

Рекомендуется не использовать напорные трубы с отверстием более 1,5 м, так как при больших отверстиях значительные массы воды на выходе из трубы будут иметь большую разрушительную силу и для гашения энергии придется предусматривать дорогостоящие мероприятия.

Пропускную способность трубы, работающей в напорном режиме при истечении под уровень, рассчитывают по зависимости (2.10).
Коэффициент расхода сооружения (трубы) определяется по формуле

[image: image146.wmf],

ξ

ξ

ξ

1

μ

вых

тр

вх

+

+

=

                                     (2.25)

где (вх – коэффициент сопротивления на вход; принимается при острой кромке равный 0,5, при плавном входе – 0,2;

(вых – коэффициент сопротивления на выход; принимается равным 1,0 или вычисляется по формуле 
[image: image147.wmf]2

к

вых

ω

ω

1

ξ

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

,
где ( – площадь поперечного сечения трубы;

(к – площадь живого сечения канала за трубой;

(тр – коэффициент сопротивления по длине трубы; определяется, в общем случае, по зависимости 
[image: image148.wmf]R

c

2gl

ξ

2

тр

=

,

где l – длина трубы;

с – коэффициент Шези;

R – гидравлический радиус.

Если ось регулятора расположена под углом к оси подводящего канала, то скорость подхода потока учитывать не следует, но в формулы (2.24) и (2.10) необходимо ввести коэффициент (, учитывающий поворот потока (см. табл. 2.1).

Необходимо заметить, что напорные трубы испытывают большее давление воды, чем безнапорные, а следовательно, и напорный режим требует более тщательного выполнения стыков. Однако при одинаковых расходах поперечное сечение напорных труб меньше, чем безнапорных. Расчетным режимом в большинстве трубчатых регуляторов является напорный с затопленным истечением.
При расчете трубчатых регуляторов обычно решают одну из следующих трех задач, т.е. необходимо определить:

1) по расходу Q и размерам отверстия hтр х bтр или d возможный подпор перед сооружением Н1 и скорость течения воды на выходе Vвых;
2) по напору Н и расходу Q требуемые размеры трубы bтр х hтр или d и скорость на выходе Vвых;
3) по подпору перед сооружением Н1 и размерам отверстия bтр х hтр или d расход Q и скорость на выходе Vвых.

Порядок гидравлического расчета труб, работающих в безнапорном режиме (рис. 2.8, б).
1. Выбирается форма поперечного сечения трубы (круглая или прямоугольная). Следует отметить, что институтом «Белгипроводхоз» разработаны типовые проекты трубчатых сооружений круглого сечения диаметром 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 и 1,4 м, а также прямоугольного сечения размером 1,4 х 2,0 м.

2. Задаются ориентировочным значением отверстия трубы bтр или d.

3. Определяется критическая глубина воды в трубе hкр по формуле (2.21) для прямоугольного сечения или по табл. 10 и 11 приложения для круглого сечения.

4. Проверяется по условию (2.8) затопление или незатопление (на выходе) трубы.

5. По найденной величине hкр назначается высота трубы hтр в соответствии с запасом (h, где (h – наименьшее допустимое возвышение высшей точки внутренней поверхности безнапорных труб над свободной поверхностью потока при расчетном расходе.

При высоте труб до 3 м, соответственно для труб прямоугольного сечения 
[image: image149.wmf]тр

h

6

1

Δh

=

; для труб круглого или овоидального сечения 
[image: image150.wmf]тр

h

4

1

Δh

=

.

6. Определяется глубина воды в трубе в сжатом сечении hсж, как указано выше, в зависимости от вида сечения и типа входного оголовка.

7. Определяется площадь сжатого сечения потока на входном участке трубы (сж. Для труб прямоугольного сечения (сж = bтр х hсж. Для труб круглого сечения (сж определяется по таблицам круговых сегментов в зависимости от отношения 
[image: image151.wmf]d

h

 (приложение, табл. 12).

8. Определяется скорость в сжатом сечении у входа:


[image: image152.wmf].

ω

Q

V

сж

расч

сж

=


9. Находят глубину воды (подпор) перед трубой Н1:


[image: image153.wmf],

2g

αv

Í

Í

2

0

10

1

-

=

                                               (2.26)

где v0 – скорость движения воды в подводящем канале.

Глубина воды перед трубой с учетом скорости подхода определяется по зависимости:

[image: image154.wmf];

ω

2g

Q

h

Н

2

сж

2

2

расч

сж

10

×

×

+

=

j

                                      (2.27)

или 


[image: image155.wmf],

2g

b

m

Q

Н

3

2

тр

10

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

=

                                  (2.28)

где m – коэффициент расхода незатопленного водослива.

Если окажется, что Н1 > hтр, то высоту трубы увеличивают, в случае изменения bтр расчеты повторяют сначала.

Если Н1​ > d, то диаметр трубы увеличивают до ближайшего стандартного и расчеты повторяют сначала.

Если же по условиям работы трубы допускается полунапорный режим работы, т.е. Н1 > hтр (Н1 > d), то размеры трубы оставляют прежними и расчет продолжают дальше.

10. Определяется длина трубы по формуле

L = В + (m1 + m2) . (Ннас – hтр),                           (2.29)

где Ннас – высота насыпи (рис. 2.9);

m1 и m2 – соответственно значение коэффициентов заложения верхового и низового откосов насыпи;

В – ширина насыпи по гребню;

hтр – высота или диаметр трубы.
[image: image156.png]



Рис. 2.9. К расчету длины трубы.
Следует отметить, что высота насыпи Ннас определяется в зависимости от глубины канала, высоты дороги и должна быть Ннас ( d + 0,5м из условий распределения нагрузки на трубу от проезжающего транспорта.

Если в трубе отсутствует низовой оголовок, в зависимость (2.29) подставляют hтрm2 = 0, если отсутствуют оба оголовка, верховой и низовой, то длина трубы
L = Ннас(m1 + m2) + В.                                       (2.30)

11. По одной из зависимостей (2.19) или (2.20) определяют предельную длину «короткой» трубы lпр.

Если L ( lпр, то в расчетном случае труба «короткая» и глубина воды в конце трубы равна hсж.

12. Принимая скорость в выходном сечении трубы, равной скорости в сжатом сечении (Vвых ( Vсж), сравнивают ее величину с Vдоп по укреплению нижнего бьефа при глубине hсж.

Если 1,5Vвых ( Vдоп, расчеты продолжают дальше, если же 1,5Vвых > >Vдоп, задаются или большим отверстием (расчеты повторяются сначала) или более мощным типом крепления в НБ (выполняют расчет нижнего бьефа).

13. Определяется критический уклон для данной трубы при расходе Qрасч по формуле (1.36).
Критический гидравлический радиус для круглых труб определяется по табл.12 приложения.
Порядок гидравлического расчета труб, работающих в напорном режиме (рис. 2.8, г). Расчет напорных труб ведется в следующей последовательности.
1. Принимается форма поперечного сечения трубы (круглая или прямоугольная).

2. Задаются ориентировочным значением отверстия трубы d или bтр и hтр.

3. Определяется длина трубы по зависимости (2.29) или (2.30).

4. Определяется скорость движения воды в трубе:


[image: image157.wmf].

ω

Q

V

=


5. Определяется ожидаемый подпор перед трубой по следующей формуле:


[image: image158.wmf](

)

iL,

ζ

ζ

ζ

2g

ω

Q

Н

Н

вых

тр

вх

2

2

2

1

-

+

+

+

=

                    (2.31)

где Н2 = h – глубина воды за трубой;

i – уклон трубы.

Коэффициенты сопротивлений на входе (вх, по длине (тр и на выходе (вых можно определить, как указано ранее. 

Коэффициент гидравлического сопротивления по длине для прямоугольных и круглых труб определяется по формулам (2.32):
для труб прямоугольного сечения – 

[image: image159.wmf];

gl

2

ζ

3

/

4

2

òð

R

n

=

                                         (2.32)
для труб круглого сечения –

[image: image160.wmf]d

l

d

C

g

l

=

=

2

òð

l

8

ζ

                                        (2.32)

где l – длина трубы, м;
n – коэффициент шероховатости;
R – гидравлический радиус, м;

D – диаметр трубы, м;

С – коэффициент Шези, м1/2/с.
Уклон трубы i принимают равным уклону трения if и определяют по формуле

i =   if = 
[image: image161.wmf]R

C

V

×

2

2

 ,                                     (2.33)
где С – коэфициент Шези, определяется по формуле Н.Н.Павловского. Для труб мелиоративных систем чаще принимают i = 0.
6. Полученный подпор перед трубой должен удовлетворять условию:

Н1 ( (Ннас – 0,5).                                      (2.34)
В данном случае, если Н1 > (Ннас – 0,5), т.е. не удовлетворяется условие в отношении подтопления бровки земляного полотна, то принимается решение о повышении насыпи или отверстие трубы увеличивается до ближайшего большего типового и расчеты в последнем случае повторяются сначала.

7. Определяется величина действующего напора:

Н = Н1 + iL – Н2.                                 (2.35)

8. Проверяется достаточность ранее принятого отверстия:
для прямоугольных труб


[image: image162.wmf];

Н

μ

2g

Q

h

b

ω

2

2

тр

тр

×

×

=

×

=

                                 (2.36)

для круглых труб


[image: image163.wmf].

Н

π

μ

2g

Q

2

d

4

2

2

2

×

×

×

×

=

                                 (2.37)

При совпадении расчетного отверстия с ранее принятым расчет продолжается (в противном случае расчет повторяется для другого отверстия).

9. Так как значительная кинетическая энергия, развивающаяся в напорной трубе, способствует оттеснению уровня нижнего бьефа, то такая труба будет работать по схеме затопленного насадка только при достаточном возвышении уровня нижнего бьефа над верхом выходного отверстия трубы, т.е. для затопления трубы со стороны НБ необходимо выполнение следующего условия:


[image: image164.wmf],

g

)

v

(v

v

h

н.б.

н.б.

н

-

³

                                      (2.38)

где Vн.б. – скорость движения воды в НБ.
Если выражение (2.38) не выполняется, то производят расчет гасителей кинетической энергии в нижнем бьефе, т.е. за трубой.
Пример 2.2. Определить размеры трубы-переезда.
Исходные данные: расчетный расход Qр = 7,5 м3/с; уклон трубы     i = 0,00045; грунт, в котором проходит труба – супесь; глубина воды в канале H2 = 2,0 м; ширина насыпи над трубой В = 8,0 м; ширина канала по дну в = 2,0 м; коэффициент заложения откосов канала m = 1,5.
Гидравлический расчет трубы-переезда выполняем в следующей последовательности.

1. Задаемся гидравлическим режимом работы трубы – напорным.

2. Принимаем форму поперечного сечения трубы – прямоугольную. Предварительно задаемся размерами трубы и принимаем двухочковую трубу шириной втр = 1,0 м и высотой hтр = 1,5 м.

3. Принимаем высоту насыпи Ннас,  которая зависит от глубины канала, высоты дороги и должна быть Ннас  ≥ hтр +. 0,5 м из условий распределения нагрузки на трубу от проезжающего транспорта. Принимаем пока Ннас = 3,0 м, дальнейшие расчеты покажут правильность нашего решения.
Определяем длину трубы. Так как в данном примере это труба-переезд, где чаще всего отсутствует верховой и низовой оголовки, или отсутствуют оба оголовка, то длину трубы определяем по зависимости (2.30):

L = Hнас.(m1+m2) +B = 3,0 (1,5 + 1,5) + 8,0 = 17,0 м,

где m1 и m2 – соответственно значения коэффициентов заложения верхового и низового откосов насыпи. 

В нашем примере m1= m2 = 1,5.
Определяем скорость движения воды в трубе по зависимости:


[image: image165.wmf],

/

5

,

2

1

5

,

1

2

4

2

,

8

Q

V

p

ñ

ì

=

×

×

×

=

=

w


где 
[image: image166.wmf]w

 – площадь поперечного сечения труб, равная втр . hтр . 2.
Определяем ожидаемый подпор перед трубой по следующей формуле:
H1 = Н2 + 
[image: image167.wmf]iL

g

Q

âõ

l

âûõ

ð

-

+

+

)

(

2

2

2

z

z

z

w

,

где g – ускорение силы тяжести, равное 9,81 м/с2;

ω – площадь живого сечения в м2;
ξвых – коэффициент сопротивления на выходе; вычисляется по формуле                   
[image: image168.wmf],

)

1

(

2

ê

âûõ

w

w

z

-

=


где 
[image: image169.wmf]ê

w

 – площадь живого сечения канала:


[image: image170.wmf]ê

w

 = (в + m H2) H2 = (2,0 + 1,5 . 2) .  2 = 10,0 м2.
ξl – коэффициент сопротивления по длине; определяется по формуле                             
[image: image171.wmf]3

|

4

2

2

R

l

gn

o

l

=

x

;

где lo –  длина участка трубы, работающего полным сечением;

n – коэффициент шероховатости, (n = 0,014) принимаем по табл. 1 приложения;
R – гидравлический радиус, м;

i – уклон трубы;
L – полная длина (сооружения), м;
ξвх – коэффициент сопротивления на вход, в нашем случае равный 0,5. 

Коэффициент сопротивления на выходе


[image: image172.wmf].

49

,

0

)

10

2

5

,

1

1

1

(

2

=

×

×

-

=

âûõ

z


Определяем гидравлический радиус сечения трубы по зависимости R =  
[image: image173.wmf]c

w

 ,

где χ –длина смоченного периметра сечения трубы, м.
R=
[image: image174.wmf].

30

,

0

2

)

1

1

5

,

1

5

,

1

(

0

,

2

5

,

1

ì

=

×

+

+

+

×

.

Тогда коэффициент сопротивления трубы по длине.


[image: image175.wmf].

33

,

0

30

,

0

17

014

,

0

81

,

9

2

3

/

4

2

l

=

×

×

×

=

z


Ожидаемый подпор перед трубой будет:

[image: image176.wmf].

41

,

2

17

00045

,

0

)

50

,

0

33

,

0

49

,

0

(

3

81

,

9

2

5

,

7

2

2

2

1

ì

Í

=

×

-

+

+

×

×

+

=


Полученный подпор перед трубой должен удовлетворять условию H1  ( (Hнас – 0,5).

В нашем примере это условие выполняется, так как 2,41 ( (3 – 0,5).
Определяем величину действующего напора по зависимости (2.35):

H = 2,41 + 0,00045 . 17 – 2 = 0,40 м.
Проверяем достаточность ранее принятых размеров поперечного сечения трубы по формуле (2.36).

Коэффициент расхода 
[image: image177.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image178.wmf]m

 определим по зависимости (2.25):

[image: image179.wmf].

87

,

0

0,49

0,33

0,50

1

μ

=

+

+

=


Тогда площадь поперечного сечения труб 

[image: image180.wmf].

84

,

2

47

,

0

87

,

0

81

,

9

2

5

,

7

2

2

2

ì

=

×

×

×

=

w


Так как площадь поперечного сечения ранее принятой трубы равна 3,0 м2, а площадь поперечного сечения трубы, посчитанная по формуле (2.36), тоже  равна 2,84 м2 , то это указывает на достаточность ранее принятых размеров поперечного сечения труб.

Проверяем условие затопления выходного отверстия трубы со стороны нижнего бьефа по условию (2.38).

Определяем скорость движения воды в канале:
Vk = Vн.б= 
[image: image181.wmf]ñ

ì

Ê

/

75

,

0

10

5

,

7

Q

P

=

=

w


Выражение   
[image: image182.wmf]ì.

13

,

0

81

,

9

)

75

,

0

5

,

2

(

75

,

0

g

)

V

-

V

(

V

í.á

í.á

=

-

=


Глубина воды в НБ h н.б = Н2 = 2,0 м; 2,0 < 0,13 м.

Так как условие (2.38) выполняется, то гасители кинетической энергии потока в нижнем бьефе не проектируем.

Вопросы для самоконтроля

1. Для каких целей применяются гидротехнические сооружения на каналах мелиоративных систем?
2. Классификация гидросооружений на каналах мелиоративных систем.

3. Для чего и какие применяют водорегулирующие сооружения?

4. Какие требования предъявляют к водорегулирующим сооружениям?

5. Что представляет собой открытый регулятор?

6. В чем заключается гидравлический расчет открытых регуляторов?

7. Какие сооружения называют закрытыми регуляторами?

8. Назовите гидравлические режимы работы труб и условия их протекания?

9. В чем заключается гидравлический расчет закрытых регуляторов?
3. ФИЛЬТРАЦИЯ В ОСНОВАНИИ СООРУЖЕНИЙ
3.1. Общие сведения о фильтрации

Понятие о фильтрации. Под фильтрацией понимают движение жидкости в пористых и трещиноватых (скальных) породах. Пространство, занятое фильтрационным потоком, в таких грунтах называют областью фильтрации.

По характеру движения фильтрационный поток может быть неустановившимся, когда скорости и пьезометрические давления, а следовательно, и расходы изменяются во времени, и установившимся, когда эти величины не зависят от времени. В дальнейшем будет изучаться только установившееся движение, являющееся следствием постоянства уровней воды в бьефах.

Причины фильтрации в пористой среде. Движение фильтрационного потока обусловлено рядом причин – разностью давлений, температурным перепадом, электрическим потенциалом и др. В водоподпорных сооружениях причиной фильтрации в грунтовом основании служит разность уровней воды между бьефами.

Фильтрационные расчеты выполняют при постоянной разности уровней воды между верхним и нижним бьефами, несмотря на то, что во времени происходят их колебания, соответственно этому меняется и их разность. Для этого принимают расчетную схему с максимальным значением разности уровней при установившейся фильтрации.

Два вида потоков воды в водоподпорных сооружениях. При разности бьефов в сооружениях возможны два вида потоков воды – поверхностный и фильтрационный. Эти потоки могут протекать одновременно или раздельно. В глухих или водосбросных сооружениях, но при закрытых затворах будет только фильтрационный поток. При поднятых затворах и незначительной разности уровней (например,             2 –3 см) будет только поверхностный поток, а фильтрационного практически не будет (рис. 3.1, а). При открытых затворах и значительной разности уровней в бьефах будут оба потока — поверхностный и фильтрационный (рис. 3.1, б).

Напорный и безнапорный потоки. Если сооружение мало водопроницаемо (бетон, железобетон, камень), а грунт представляет собой легкопроницаемую для воды среду, то грунтовый поток не имеет свободной поверхности и является напорным (рис. 3.2). Такой поток оказывает на подошву сооружения гидродинамическое (фильтрационное) давление, изменяющееся от максимальной величины, равной разности уровней Н плюс глубина воды в нижнем бьефе Н2 (если она есть), до минимума, равного глубине воды в нижнем бьефе Н2 или при отсутствии воды в нижнем бьефе – нулю.

[image: image183.jpg]



Рис. 3.1. Поверхностный и фильтрационный потоки в водоподпорных сооружениях:
а – поверхностный поток, в основании однородно-изотропные грунты; б – поверхностный и фильтрационный потоки, в основании однородно-анизотропные грунты.

[image: image184.jpg]



Рис. 3.2. Напорное движение фильтрационного потока:
1 – понур; 2 – водобой; 3 – слив (рисберма); 4 – подошва; 5 – затвор; 
6 – линия пьезометрических напоров вдоль флютбета; 7 – водоупор.
Если же сооружение само является фильтрующим (рис. 3.3) (грунтовая плотина, дамба), то движение воды происходит через тело сооружения, при этом образуется свободная поверхность и движение будет безнапорным. Поверхность воды в грунтовом теле называется депрессионной поверхностью, а линию пересечения этой поверхности с вертикальной плоскостью называют депрессионной кривой, или кривой депрессии.

[image: image185.jpg]



Рис. 3.3. Безнапорное движение фильтрационного потока:
1 – депрессионная кривая; 2 – низовой откос; 3 – гребень плотины;
 4 – верховой откос.

В основании водоподпорных сооружений также возможны два основных режима фильтрационного потока – безнапорный и напорный. Характер их определяется положением уровня грунтовых вод. Если он расположен ниже подошвы сооружения, будет безнапорный режим. Фильтрация воды будет происходить из верхнего бьефа в нижний в направлении, близком к вертикальному. Такое движение потока называют инфильтрацией. Если уровень грунтовых вод поднимется до дна нижнего бьефа, в основании появится напорный режим. Фильтрационные расчеты водоподпорных сооружений ведут при напорном режиме, причем уровень грунтовых вод, в зависимости от конкретных гидрогеологических условий, принимают или совпадающим с дном нижнего бьефа или расположенным выше его.

В данной работе рассматривается только напорное движение грунтовых вод под гидротехническими сооружениями. 

Понятие о напоре фильтрационного потока. Под напором фильтрационного потока для любой точки области фильтрации понимают потенциальную энергию, которая выражается суммой двух линейных величин – геодезической и пьезометрической (рис. 3.4):

[image: image186.jpg]Pasbepryman  dnura  nodsemroeo KoHmypa

2 J 4 J 6 7

7




Рис. 3.4. Схема к определению напоров в водоподпорных сооружениях.

[image: image187.wmf],

γ

p

z

h

x

x

x

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

±

=

                                        (3.1)

где hx – напор относительно принятой плоскости сравнения в рассматриваемой точке области фильтрации; 

zx – расстояние от плоскости сравнения до рассматриваемой точки, при этом знак «+» берется, когда точка расположена выше плоскости сравнения, а знак «–», когда ниже нее;

(р/γ)х – пьезометрическая высота в этой же точке (пьезометрическая высота, определяемая как вертикальное расстояние от рассматриваемой точки до уровня воды в пьезометре, величина всегда положительная).

При фильтрационных расчетах водоподпорных сооружений за плоскость сравнения может быть принята любая горизонтальная плоскость, относительно которой и вычисляется напор по формуле (3.1). Для упрощения и удобства расчетов за плоскость сравнения принимают плоскость, проходящую по уровню воды в нижнем бьефе. При такой плоскости сравнения напор на сооружение будет равен разности уровней воды в верхнем и нижнем бьефах. Его называют действующим напором, в то время как напор при всякой другой плоскости сравнения называют просто напором.

Следует подчеркнуть, что нельзя смешивать напор с гидростатическим давлением. Последнее, как известно, определяется глубиной погружения рассматриваемой точки под уровень воды, а напор отсчитывается от плоскости сравнения.

При плоскости сравнения, проходящей по уровню воды нижнего бьефа, дно верхнего бьефа будет представлять собой линию (плоскость) равного напора, соответствующего Н (действующему напору). Дно (плоскость) нижнего бьефа, как и всякая другая плоскость, расположенная выше ее и до уровня воды, будет иметь нулевой напор. Любая точка в области фильтрации под сооружением будет иметь напор меньше Н. Потерянный напор ΔН расходуется на преодоление сопротивлений при движении фильтрационного потока.

3.2 Расчетные условия при фильтрации

Расчетные схемы напластования грунтов. В естественных условиях в основании сооружений можно встретить самое разнообразное напластование грунтов. Поскольку теория фильтрации не дает решения для всех встречающихся случаев взаимного расположения грунтов, принимают расчетные схемы напластований, для которых имеются готовые решения по определению параметров фильтрационного потока.

Примеры расчетных напластований грунтов в основании водоподпорных сооружений, наиболее часто встречающихся в практике фильтрационных расчетов, показаны на рис. 3.5. В схемах, где водопроницаемое основание распространяется до бесконечности (рис. 3.5, а, б, в, г) имеется в виду, что в результате разведочного бурения не был достигнут грунт, имеющий другие характеристики.
Расчетные уровни воды в бьефах. Уровни воды в сооружениях со временем меняются. Параметры фильтрационного потока определяют для расчетных уровней, при которых возможно наибольшее их значение, при этом режим фильтрационного потока должен быть установившимся.

В гидромелиоративных сооружениях разность уровней воды определяют исходя из физически возможного их одновременного положения. Обычно в верхнем бьефе расчетный уровень соответствует пропуску по каналу старшего порядка нормальных расходов, а в нижнем бьефе в это время отсутствует вода. Следует учесть, что отсутствие воды в нижнем бьефе понимается как совпадение уровня с дном русла нижнего бьефа, при этом грунтовые воды находятся не ниже этого уровня.

В речных водоподпорных сооружениях случай отсутствия воды в нижнем бьефе встречается редко. За расчетный уровень воды в верхнем бьефе таких сооружений принимают нормальный подпорный (НПУ), а в нижнем бьефе – уровень воды, соответствующий сбрасываемому расходу через плотину (бытовому расходу).

[image: image188.jpg]



Рис. 3.5. Примеры расчетных схем напластований грунтов в основании
 сооружений:
а – водонепроницаемый грунт неограниченной мощности; б – под флютбетом водопроницаемый грунт ограниченной мощности, ниже водонепроницаемый; в – водопроницаемый грунт неограниченной мощности; г – под флютбетом водонепроницаемый грунт ограниченной мощности, ниже водопроницаемый грунт; д – слоистое основание из водопроницаемых грунтов с различными значениями коэффициентов фильтрации; е – слоистое основание с чередующимися водопроницаемыми и водонепроницаемыми грунтами.
3.3. Составные части флютбета и силы, действующие на него

Флютбет и его составные части. Под флютбетом понимают совокупность частей сооружения, по которым протекает вода.

Напорное движение грунтовых вод под гидротехническими сооружениями происходит в непосредственном контакте с флютбетом, который является основной частью гидротехнического сооружения и образует ложе для проходящего через него потока. В речных сооружениях составными частями флютбета являются понур, тело плотины, водобой, рисберма и концевой участок (ковш) (рис. 3.6, а). Такой состав флютбета характерен для водосбросных плотин с повышенной глубиной воды в верхнем бьефе.

В сооружениях с низко расположенным порогом вместо тела плотины будет водосливной порог, располагаемый на уровне понура или несколько выше его (рис. 3.6, б), т.е. водослив с широким порогом.

В гидромелиоративных сооружениях на каналах водосливной порог и водобой объединяются в единую массивную плиту. Для таких сооружений считается, что флютбет состоит из трех частей – понура, водобоя и рисбермы (рис. 3.6, в).

[image: image189.jpg]\\\\\‘e// R
Mowyp Tena nnomurel| Bododed “

Ducsepra \Konyebod
VBB a yracimo

Bodobod Pucdepma





Рис. 3.6. Составные части флютбета:
а – в высоконапорных и средненапорных сооружениях; б – в сооружениях
 с низким порогом; в – в гидромелиоративных сооружениях на каналах

Флютбет сооружения служит для двух целей: 1) безопасного пропуска поверхностного потока из верхнего бьефа в нижний и 2) гашения напора фильтрационного потока.

Понур укрепляет русло потока перед сооружением от размыва поверхностным потоком и служит связующим звеном между естественным ложем реки или канала и собственно сооружением. Его устраивают из водонепроницаемого материала: глины, глинобетона, бетона, железобетона, полимерных материалов и др.

Вследствие водонепроницаемости понур удлиняет путь фильтрационному потоку под сооружением, является средством гашения напора, снижает действие его на водобойную часть флютбета, за счет чего уменьшает расход и скорости фильтрации. Толщину понура назначают по конструктивным соображениям, так как он находится под двусторонним воздействием воды: подземному давлению, направленному снизу вверх, всегда будет противостоять большее по величине воздействие воды, направленное сверху вниз.

Минимальную толщину глиняного и глинобетонного понура принимают: при Н<5 м – 0,4 – 0,5 м; Н= 5 – 10 м – 0,5 – 0,6 м; при Н>10 м – 0,75 м. В крупных сооружениях толщину в месте сопряжения с телом плотины понура увеличивают до 1 – 2 м. Наибольшую толщину понура иногда принимают по формуле tмакс = 0,75 + 0,05∙Н. Толщину понура из суглинка принимают на 20 – 30 % больше глиняного.

Следует отметить, что толщина понура уточняется после гидротехнического расчета сооружения из условия обеспечения фильтрационной прочности его материала. Расчет ведут по формуле

[image: image190.wmf],

К

I

Δh

t

н

ср

кр

n

×

=

                                                (3.2)

где tn – толщина понура;

Δh – потери напора на понуре;

Кн – коэффициент надежности, учитывающий степень ответственности и значимости последствий при наступлении тех или иных предельных состояний; принимается по табл. 3.1;
Т а б л и ц а 3.1. Расчетные значения коэффициента надежности Кн

(утверждены ТКП 45 - 3.04 - 150 – 2009)

	Класс
	Расчетные значения коэффициента

надежности Кн

	1
	1,25

	II
	1,20

	III
	1,15

	IV
	1,10



[image: image191.wmf]ср

кр

I

– критический средний градиент напора; принимается по табл. 4.2.

Длина понура определяется двумя условиями: неразмываемостью русла перед понуром при пропуске воды через сооружение (водослив, щит, труба) и гашением напора фильтрационного потока. При предварительной компоновке флютбета длину понура назначают в зависимости от глубины воды и типа сооружения примерно в следующих пределах:

регуляторы-водовыпуски и подпорные сооружения         (0 – 2) Н1;

сопрягающие сооружения                                                    (2 – 3) Н1;

промывные сооружения                                                        (1 – 4) Н1;

водосливные плотины                                                           (0 – 2) Н1.

Длина понура также уточняется после выполнения фильтрационного расчета сооружения с учетом гидравлического расчета.

Для лучшего сопряжения понура с подводящим руслом в начале его рекомендуется устраивать шпунт или верховой зуб глубиной не менее толщины понура.

Шпунтовая стенка в начале понура (понурный шпунт) устраивается только при анкерном понуре.

Сверху понур прикрывают защитным слоем из местного грунта. При больших донных скоростях ближайшую к сооружению часть понура укрепляют мостовой, бетонными или железобетонными плитами на слое гравия или песка.

Водобой представляет собою собственно сооружение. Он предназначен воспринимать удары падающей воды при переливах через водосливы и создавать безопасные условия протекания ее при увеличенной скорости в зоне прыжкового сопряжения или при его отгоне. Водобой, как водонепроницаемая часть, также служит средством гашения напора фильтрационного потока. Вследствие того, что давление снизу всегда больше давления сверху, толщину водобоя рассчитывают из условия устойчивости его против всплытия воздействия подъемного потока Длину водобоя назначают по гидравлическому расчету и по условиям размещения затворов, подъемников, служебного и проезжего мостов, а при необходимости ее увеличивают как противофильтрационное средство для подземного потока.

Ориентировочно длину водобоя можно назначить в таких пределах:

для водовыпусков и подпорных сооружений                       (2 – 4) Н1;

для водосливных плотин и промывных сооружений           (3 – 5) Н1.

Сливная часть (слив), или рисберма, предназначена для выполнения следующих четырех задач: 1) укреплять русло потока за водобоем от размыва; 2) создавать свободный выход подземному потоку, т.е. она должна быть водопроницаемой; 3) тормозить донные скорости и тем самым приближать распределение скоростей по живому сечению к бытовому в конце рисбермы; 4) защищать лежащий под ней грунт от размыва подземным потоком и повышать устойчивость его против выпирания.

Для лучшего выполнения этих задач рисберму при необходимости усиливают в нижней части обратными фильтрами, а поверхность устраивают по возможности более шероховатой.

Конструкцию сливной части принимают из условия устойчивости ее против размыва и вымыва поверхностным и фильтрационным потоком.

Длина слива должна быть достаточной для гашения скорости до безопасных величин на размыв в отводящем русле. В случае большой разницы в ширине отверстия сооружений и отводящего русла при определении длины слива (рисбермы) следует руководствоваться гидравлическим расчетом растекания потока.

Концевой участок устраивается в речных сооружениях и предназначается для недопущения подмыва рисбермы.

Для увеличения длины фильтрационного пути с целью уменьшения уклона подземного потока устраивают зубья и шпунтовые стенки в пределах понурной и водобойной частей, о которых будет сказано ниже.

Подземный контур флютбета. Подземным контуром флютбета водоподпорных сооружений называют линию контакта (плоскость контакта) между грунтом основания и подземной частью флютбета. В подземный контур входят контактные линии понура, тела плотины, рисбермы, а также зубья и шпунтовые стенки.

Подземный контур в соответствии с его назначением имеет участки водонепроницаемые и водопроницаемые. Однако в фильтрационных расчетах принято к подземному контуру относить только водонепроницаемые части, на длине которых происходит гашение напора.

В пределах подземного контура различают горизонтальные и вертикальные пути фильтрации. Подземный контур, вытянутый в одну горизонтальную линию, называют развернутой длиной подземного контура (рис. 3.4).

Силы, действующие на флютбет. К основным силам, действующим на флютбет, относят: собственный вес флютбета, силу гидростатического давления воды, силу фильтрационного и взвешивающего давлений, трение по боковым поверхностям флютбета, сцепление между подошвой флютбета и грунтом основания, а в отдельных случаях силу дефицита давления. Не все перечисленные силы одновременно учитывают, например, при определении коэффициента устойчивости флютбета в гидромелиоративных сооружениях обычно пренебрегают последними тремя силами.

Сила фильтрационного давления на флютбет направлена нормально к линии подземного контура, следовательно, она может быть как горизонтальной, так и вертикальной.

При другом направлении сила фильтрационного давления может быть разложена на две составляющие – горизонтальную и вертикальную.

Составляющую вертикального направления называют силой фильтрационного противодавления.

На флютбет, погруженный в воду, действует сила взвешивающего давления. Она определяется глубиной погружения подошвы флютбета под уровень воды нижнего бьефа. Эта сила направлена вверх и ее называют взвешивающим противодавлением.

Общее противодавление W, действующее на горизонтальные участки подошвы флютбета, складывается из двух частей – фильтрационного Wф и взвешивающего Wв:

W = Wф+Wв.                                             (3.3)

Эта сила учитывается при определении устойчивости флютбета на всплывание. Горизонтальная составляющая силы фильтрационного давления учитывается при расчете флютбета на сдвиг.

Графически фильтрационное и взвешивающее давление изображают в виде эпюр, построенных на горизонтальной проекции подземного контура или на его развернутой длине (рис. 3.7). Ординаты эпюр фильтрационного давления определяются расчетом, а ординаты эпюры взвешивающего давления – глубиной погружения рассматриваемой точки (плоскости) под уровень воды нижнего бьефа. Сила фильтрационного и взвешивающего давлений (на 1 м длины сооружения) равна площади эпюры рассматриваемого участка подземного контура, умноженной на плотность воды.

[image: image192.jpg]m"mm"llllllllllIlllllmuu o,
Y

ﬂﬂﬂﬂﬂwwww

< I S





Рис. 3.7. Силовое воздействие воды на подземный контур водоподпорных сооружений:

а – разрез по водоподпорному сооружению; б – эпюра фильтрационного противодавления на горизонтальную проекцию флютбета; в – эпюра взвешивающего противодавления на горизонтальную проекцию флютбета; г – эпюра фильтрационного давления по развернутому контуру флютбета; д – заглубление точек подземного контура под уровень воды нижнего бьефа по развернутому контуру.
Ординатами в эпюрах могут быть как давление (Па), так и напор (Н), применяемый чаще. Отсюда и понятие «эпюра напоров».

3.4. Методы фильтрационных расчетов

Задачи фильтрационных расчетов. На основании фильтрационных расчетов нужно так запроектировать подземное очертание гидротехнического сооружения, чтобы оно способно было уменьшить расходы воды под сооружением, снизить величину выходной скорости фильтрации и уменьшить расчетное давление на подошву флютбета до требуемых значений, т.е. запроектировать так называемый рациональный подземный контур, у которого при обеспечении прочности сооружения и устойчивости основания сочетаются следующие качества: экономичность и простота конструкции, приемлемость технологии выполнения, возможность использования местных строительных материалов, удобство эксплуатации сооружения. 

Не всегда эти три задачи имеют одинаковую актуальность. Расход воды на фильтрацию под сооружением при малопроницаемых грунтах может не играть существенной роли, и определение его в таком случае носит лишь проверочный характер.

То же можно сказать о необходимости снижения противодавлений на водобойную часть. Если водобойная плита флютбета достаточно массивна и устойчива на скольжение, то можно не стремиться к снижению этих давлений, но определить их для выяснения безопасности условий будущей эксплуатации сооружения необходимо.

Скорость фильтрации при выходе потока в нижний бьеф нужно проверять всегда; если она окажется больше допустимой, то следует запроектировать крепление грунта за сооружением или принять другие меры для снижения ее до необходимых пределов с целью предотвращения фильтрационных деформаций грунта основания.

Однако независимо от степени актуальности той или иной задачи при проектировании подземного контура нужно решить все вопросы, связанные с движением фильтрационного потока под сооружением, т.е. определить:

1) распределение давлений по подземному контуру сооружения;

2) выходную скорость фильтрации (градиент напора);

3) расход фильтрационного потока.

Главной задачей при фильтрационных расчетах можно считать определение давлений, так как скорость фильтрации (градиент напора) в расчетной области фильтрации и фильтрационный расход сравнительно легко определить, если известно распределение давлений в области фильтрации под сооружением.

Уравнения фильтрационного потока. Основой  фильтрационных расчетов в пористой среде служит закон Дарси:

[image: image193.wmf]I,

k

υ

ф

×

=

                                                (3.4)

Отсюда расход фильтрационного потока определяется по формуле


[image: image194.wmf],

I

ω

k

Q

ф

×

×

=

                                                  (3.5)

где υ – скорость фильтрации; 

kф – коэффициент фильтрации; 

I – градиент напора; 

ω – площадь поперечного сечения, включая поры и частицы грунта.

Закон Дарси справедлив для ламинарного потока и соблюдается в весьма широкой области изменения скоростей. Для установления применимости закона Дарси, когда имеются характеристики грунта (диаметр частиц, пористость, коэффициент фильтрации), существует ряд формул, приводимых в специальной литературе.

Допущения при фильтрационных расчетах. Все разнообразие факторов, встречающихся при движении фильтрационного потока в реальных условиях, расчетными формулами учесть невозможно. Это заставляет вводить некоторые упрощения и допущения.

Основные допущения при фильтрационных расчетах сводятся к следующему: 1) принимается плоское движение фильтрационного потока; 2) грунт в основании сооружений считается однородно-изотропным; при однородно-анизотропных грунтах переходят к эквивалентной в фильтрационном отношении схеме с однородно-изотропным грунтом изменяя при этом размеры флютбета; 3) заданный напор на сооружение, не изменяется во времени, а это значит, что рассматривается установившаяся фильтрация; 4) коэффициент фильтрации остается постоянным; 5) температура воды считается неизменной; 6) принятая пористость грунта не изменяется со временем.

Характеристика основных методов расчета. К настоящему времени теория движения фильтрационных вод и методы расчета получили широкое развитие.

Предложенные многочисленные приемы и методы расчета по степени полноты и достоверности получаемых при расчетах результатов можно разделить на следующие группы.
Первая группа – эмпирические, в которых дается весьма приближенный ответ по определению давления грунтовых вод на отдельные части сооружений. Сюда относятся так называемый способ линейно-контурной фильтрация (ЛКФ) и все его разновидности. В настоящее время используют метод удлиненной контурной линии.

Вторая группа – гидравлические, основанные на приближенном решении задачи. Это наиболее распространенные методы, используемые в практических расчетах.

Третья группа – экспериментальные. Среди них наибольшее распространение получили метод ЭГДА (электро-гидродинамических аналогий). При помощи этого метода строят гидродинамическую сетку для любых подземных контуров флютбета. Гидродинамическую сетку можно построить и графическим способом («вручную»), зная её свойства и имея определенные навыки.

Применяют также экспериментальный метод исследования фильтрации в грунтовых лотках на моделях гидротехнических сооружений.

Четвертая группа – приближенные гидромеханические, основанные на упрощении аналитических решений. Сюда относятся: метод фрагментов, метод коэффициентов сопротивлений и др.

В настоящее время метод удлиненной контурной линии и метод коэффициентов сопротивлений расчета фильтрации рекомендованы нормативными документами к применению для сооружений 3-го и     4-го классов.

Определение минимальной допустимой длины подземного контура. Следует отметить, что размеры подземного контура фактически уже определены в результате гидравлического расчета водоподпорных сооружений. Однако в процессе гидротехнического расчета может оказаться, что принятые ранее размеры элементов подземного контура не обеспечивают прочность и устойчивость сооружения и его основания от воздействия фильтрационного потока.

Ниже для различных схем подземного контура приводятся зависимости, по которым можно еще пока предварительно (после гидравлического расчета сооружения) определить минимальную длину подземного контура. Окончательно размеры подземного контура будут приняты (определены) после выполнения фильтрационного (гидротехнического) расчета.

Минимальная допустимая длина подземного контура для распластанной схемы, т.е.  l0/S0 ≥ 5 и Тд ≤ 0,5l0 должна быть равной:


[image: image195.wmf],

0,88

Т

I

H

L

ср

ср

кр

min

-

=

                                             (3.6)

где Н – расчетный напор на сооружении;


[image: image196.wmf]ср

кр

I

 – расчетный осредненный критический градиент напора, принимаемый по табл. 3.2;

lо – проекция подземного контура на горизонталь;

Sо – проекция подземного контура на вертикаль;

Тд – действительное заглубление водоупора;

Тср – средняя глубина залегания расчетного водоупора, положение которого определяется размером T`расч:


[image: image197.wmf];

m

Т

...

Т

Т

Т

Т

m

3

2

1

ср

+

+

+

+

=

                                   (3.7)

где Т1 – заглубление расчетного водоупора под дном верхнего бьефа;

Т2 – то же под подошвой понура и т.д.;

m – число значений Т, введенных в формулу.

При глубоком залегании водоупора, когда Тд > 0,5∙l0, для определения минимальной длины подземного контура можно использовать зависимость [62]:


[image: image198.wmf],

I

Н

1,5L

L

L

ср

к

г

в

min

=

+

=

                                                (3.8)

где Lв и Lг – суммарные длины соответственно вертикальных и горизонтальных элементов контура.

Разумеется, формулы (3.6) и (3.8) в некоторых случаях фильтрационного расчета гидросооружений приходится решать подбором в связи с отсутствием в начале расчета данных о величинах l0 и S0.

3.5. Расчет фильтрации методом коэффициентов 
сопротивления Р.Р. Чугаева

Общие указания. Метод коэффициентов сопротивления является дальнейшим развитием известного метода фрагментов Н.Н Павловского. Он был предложен P.P. Чугаевым в 1953 – 1955 гг. и разработан во Всесоюзном научно-исследовательском институте гидротехники (ВНИИГ) имени Б.Е. Веденеева [63]. Сущность его состоит в том, что область фильтрации с резкоизменяющимся движением фильтрационного потока приближенно заменяется областью фильтрации с плавно изменяющимся движением и принимается в виде трубы с элементами подземного контура сооружения, характеризуемыми коэффициентами местных сопротивлений (I, пропорционально которым распределяются фильтрационные потери напора. Чтобы главные параметры фильтрационного потока (фильтрационное давление, максимальные выходные градиенты напора, расход фильтрации) могли быть рассчитаны при такой замене с приемлемой точностью, вводится понятие активной зоны фильтрации, характеризуемой глубинами Т'ак, Т"ак,. Т"'ак .

Активной зоной фильтрации является глубина, за пределами которой на параметры фильтрационного потока (фильтрационное давление W, гидравлический градиент I и фильтрационный расход q) положение водоупора уже не оказывает своего влияния. В общем случае каждому из перечисленных параметров фильтрационного потока (W, I и q) соответствует своя глубина активной зоны Т'ак, Т"ак,. Т"'ак, причем Т"ак ≈ 2Т'ак. а Т"'ак = Тд или в крайнем случае Т"'ак ≈ 3 Т'ак.
Рассматриваемый метод разработан для плоской схемы фильтрации. Он позволяет решить следующие основные задачи:

1) построить эпюру противодавления W на флютбет сооружения, найти остаточный напор hос на нижнем конце низового (выходного) зуба, а, следовательно, определить средний гидравлический градиент I на упомянутом элементе контура;
2) рассчитать максимальный выходной градиент фильтрации Iвых в плоскости дна нижнего бьефа;
3) определить фильтрационный расход.

Для решения вышеперечисленных задач дополнительно необходимо выполнить следующие:

1) установить положение поверхности расчетного водоупора Tрасч;

2) определить на основании найденных величин Трасч, численные значения коэффициентов сопротивления ξi для отдельных элементов подземного контура.

Определение поверхности залегания расчетного водоупора. В общем случае отметка поверхности расчетного водоупора Трасч не совпадает с глубиной залегания действительного водоупора Тд. Как правило, трем различным параметрам фильтрационного потока (противодавлению W, выходному гидравлическому градиенту Iвых и расходу фильтрации q) соответствуют три различные расчетные глубины залегания водоупора: Т(расч, Т((расч и Т(((расч, причем Т(расч ≠ Т((расч ≠ Т(((расч, Трасч и Тд всегда измеряются по вертикали от поверхности водоупора до наиболее высоко расположенной точки подземного контура (обычно до дна канала). Глубины залегания расчетных водоупоров определяются следующим образом.

При построении эпюры фильтрационного давления (противодавления):

а) если Тд  ≤ Т(ак      то Т(расч = Тд;                                                     (3.9)

б) если Тд > Т(ак      то Т(расч = Т(ак.                                                  (3.10)

При определении максимального выходного градиента в плоскости дна нижнего бьефа:

а) если Тд ≤ Т((ак     то Т((расч = Тд;                                                  (3.11)

б) если Тд > Т((ак     то Т((расч = Т((ак.                                               (3.12)

С известным приближением принимается, что Т((ак ≈ 2Т(ак.

При определении расхода всегда исходят из действительной глубины залегания водоупора, т.е. Т(((расч = Тд.


При Т ≥ 2,5l0, что эквивалентно бесконечности залеганию водоупора, можно принять Т(((расч =  3Т(ак.

Определение глубины активной зоны фильтрации но напору. Глубина активной зоны фильтрации Т(ак определяется по следующим формулам:


а) для распластанного подземного контура 

при  
[image: image199.wmf]0,51,

Ò

5,

S

l

àê

0

0

=

¢

³

                                                                      (3.13)

где l0 и S0 – проекция подземного контура сооружения на горизонтальную и вертикальную оси;

б) для промежуточной схемы подземного контура

при  
[image: image200.wmf];

2,5S

Ò

      

5,

S

l

3,4

0

àê

0

0

=

¢

£

£

                                                         (3.14)

в) для заглубленного подземного контура

при 
[image: image201.wmf];

0,5l

0,8S

Ò

    

3,4,

S

l

1

0

0

àê

0

0

+

=

¢

£

£

                                                   (3.15)

г) для весьма заглубленного подземного контура

при 
[image: image202.wmf].

0,3l

S

T

       

1,

S

l

0

0

0

àê

0

0

+

=

¢

£

£

                                                           (3.16)

Общий порядок расчета по методу коэффициентов сопротивления. Гидротехнический расчет методом коэффициентов сопротивления выполняется в следующей последовательности:

1. Составляют расчетную схему подземного контура, в процессе чего отбрасывают отдельные конструктивные детали, элементы, практически не влияющие на параметры фильтрационного потока. В результате получают подземный контур, состоящий из вертикальных и горизонтальных путей фильтрации;

2. Определяют вертикальную S0 и горизонтальную l0; проекции подземного контура и по отношению l0/S0 устанавливают активную зону фильтрации и расчетное положение водоупора в зависимости от того, какой параметр фильтрационного потока будет в дальнейшем определяться, т. е. либо потери напора (для эпюры фильтрационного давления), либо максимальный выходной градиент, либо расход фильтрации;

3. Расчетный подземный контур разбивают на отдельные элементы. Следует отметить, что согласно рассматриваемому методу любой подземный контур может быть разбит на три типовых отдельных элемента, характеризуемых соответствующими коэффициентами сопротивлений ξi:

а) входной ξвх и выходной ξвых элементы подземного контура 1 – 2 и 8 – 10 (см. рис. 3.9); 

б) внутренний шпунт ξш или вертикальный уступ ξус (при S = 0) 3 – 5 и 6 – 7;

в) горизонтальные элементы контура ξгор 2-3, 5-6 и 7-8;
Численные значения коэффициентов сопротивления при плоской задаче фильтрации для всех выделенных элементов контура не зависят от направления фильтрационного потока, т.е. при геометрическом подобии области фильтрации можно записать, что ξвх = ξвых;

4. Определяют численные значения коэффициентов сопротивления при соответствующем расчетном положении водоупора;

5. Зная величину коэффициентов сопротивления ξi, рассчитывают все основные параметры фильтрационного потока (потери напора на отдельных элементах подземного контура hi для построения эпюры фильтрационного давления, максимальный выходной градиент Iвых и фильтрационный расход).

Определение численных значений коэффициентов сопротивления.

1. Внутренний шпунт (рис. 3.8, а) или уступ:

[image: image203.wmf];

0,75S/

Т

1

0,5S/T

T

S

1,5

Т

а

ξ

2

2

2

1

ш

-

+

+

=

                             (3.17)

где а – высота уступа;

S – глубина шпунта;

Т1 и Т2 – заглубления расчетного водоупора под подошвой сооружения соответственно перед шпунтом и за шпунтом; всегда T1 > Т2, причем Т1 = Т2 + а.

[image: image204.jpg]



Рис. 3.8. Расчетные элементы подземного контура и фрагменты основания:
а – внутренний шпунт или вертикальный уступ; б – входной (выходной); 
в – горизонтальный.
Зависимость (3.17) применяется при условии, когда 
[image: image205.wmf].

0

T

S

0,8

2

³

³


При отсутствии шпунта, т.е. S = 0, определяют коэффициент сопротивления уступа:


[image: image206.wmf].

Т

а

ξ

1

ус

=

                                                      (3.18)

Если же уступ отсутствует (а = 0), то в формуле (1.25) Т1 = Т2 = Т.

2. Входной и выходной элементы подземного контура. К значению коэффициента шпунта ξш или уступа ξус добавляется значение коэффициента сопротивления на чистый вход или выход (поворот потока, рис. 3.8, б).

Тогда ξвх = ξвых = ξш + 0,44.

Если же S =0, остается только уступ и ξвх  = ξвых = ξус + 0,44.

Когда же S = 0 и а = 0, имеет место так называемый плоский вход или выход и ξвх = ξвых = 0,44, т.е. входной и выходной элементы обращаются в точку. Это значение (ξi = 0,44) считается коэффициентом сопротивления чистого поворота фильтрационного потока на 90°.

3. Горизонтальные элементы подземного контура.

При длине горизонтального элемента l между двумя шпунтами глубиной S1 и S2 (рис. 3.8, в) при условии, когда

l > 0,5(S1 +S2),                                                (3.19)

коэффициент сопротивления горизонтального участка определяется по формуле


[image: image207.wmf].

T

)

S

0,5(S

l

ξ

2

1

гор

+

-

=

                                     (3.20)

Когда S1 = S2 = 0 ξг = l/T.     При l ≤ 0,5(S1 + S2) ξгор = 0.

Это указывает на то, что при проектировании подземного контура, а точнее при предварительном назначении глубин шпунтов S1,S2 и расстоянии между ними l, следует учитывать условие (3.19).

Построение эпюры фильтрационного давления. Построение эпюры фильтрационного давления ведут в следующей последовательности:

1) принимают расчетную схему, как было указано ранее;

2) определяют расчетное положение водоупора по напору;

3) разбивают подземный контур на отдельные элементы и определяют численные значения коэффициентов сопротивления;

4) вычисляют сумму всех коэффициентов сопротивления, 
[image: image208.wmf];

ξ

n

1

i

i

å

=


5) для каждого элемента подземного контура прямо пропорционально численным значениям их коэффициентов сопротивления определяют потери напора hi по формуле


[image: image209.wmf]i

n

1

i

i

i

ξ

ξ

H

h

×

=

å

=

,                                           (3.21)

где Н – напор на сооружении;

ξi – коэффициент сопротивления i-го элемента подземного контура;


[image: image210.wmf]å

=

n

1

i

i

ξ

 – суммарный коэффициент сопротивления всего подземного контура.

Следует отметить, что 
[image: image211.wmf];

Н

h

n

1

i

i

=

å

=


6) по известным потерям напора на каждом элементе подземного контура hi строят эпюру фильтрационного давления на подошву сооружения Wф (рис. 3.9, в) и, при необходимости, эпюру взвешивающего давления Wвзв (рис. 3.9, г).
[image: image212.jpg]7N

7Y
5 ~>

N

L L,

77
7

%





Рис. 3.9 К расчету флютбета по методу коэффициентов сопротивлений:
а – заданная геометрическая схема флютбета; б – схематизированный контур

флютбета; в – эпюра фильтрационного противодавления;

г – эпюра взвешивающего противодавления

Определение градиентов в плоскости дна нижнего бьефа. В месте выхода фильтрационного потока в нижний бьеф, в точке примыкания водобоя к рисберме (точка 7 на рис. 3.7), будет максимальный выходной градиент Iвых. Исходя из величины этого градиента, ведут расчет поверхностной суффозии и проектируют обратные фильтры, покрывающие дно нижнего бьефа. Для определения его численного значения прежде всего необходимо найти глубину залегания расчетного водоупора по выходному градиенту Т"расч, в соответствии с которой вычисляются значения коэффициентов сопротивления отдельных элементов контура и их сумма 
[image: image213.wmf]å

=

n

1

i

i

ξ

. Величина максимального выходного градиента Iвых рассчитывается по формуле C. Н. Нумерова:


[image: image214.wmf],

ξ

α

1

T

H

I

i

1

вых

å

×

=

                                       (3.22)

где α – коэффициент, определяемый в зависимости от отношений S/T1 и Т2/Т1 по формуле


[image: image215.wmf],

1

T

T

T

S

2

π

sin

α

1

2

1

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

»

                                       (3.23)

Здесь Т1 иТ2 – соответственно глубины водоупора справа и слева от шпунта глубиной S.

Коэффициент α можно также определить и по графику, приведенному на рис.3.10.

[image: image216.jpg]g

4
F 3w
076 074 072 070
od s/T,=0

71

{

10 17 12 id

1L L

[/ ',030,'1751154 0829800,
Jl0n0nHUMentHaR wxana ona noub

092 09070

02 03 04 05 06 07 08 09

»

095 0.9 095

| A

EESASNEANEANEER - SNNE
I ANEAE I N N )
EEENE NSRS RS SN

- 0) 01 0) 0}

0 ol

]




Рис. 3.10. График для определения коэффициента (
При расположении водоупора на большой глубине, когда Т"расч =   = Т"ак, в формулу (1.36) вводят коэффициент 1,1. В противном случае она дает несколько заниженные значения, т.е.


[image: image217.wmf].

ξ

α

1

T

H

1,1

I

n

1

i

i

1

вых

å

=

×

=

                                    (3.24)

Определение фильтрационного расхода. В соответствии с методом коэффициентов сопротивления величину удельного фильтрационного расхода определяют по формуле


[image: image218.wmf],

K

ξ

H

q

n

1

i

i

×

=

å

=

                                            (3.25)

где 
[image: image219.wmf]å

=

n

1

i

i

ξ

– суммарный коэффициент сопротивления, определенный при Т(((расч = Тд или 3Т(ак;

К – коэффициент фильтрации грунта основания.

3.6.  Расчет фильтрации методом удлиненной контурной линии

В основу метода, разработанного Р. Р. Чугаевым, положено допущение о линейном изменении напора по длине подземного контура с учетом более эффективных потерь на вертикальных путях фильтрации при входе и на выходе. Этот метод позволяет построить эпюру напоров и определить градиенты на отдельных участках контура (входе, выходе и по длине между ними). При определении напоров расчет ведут при Т(расч, а выходного градиента при Т((расч с использованием виртуальной длины подземного контура Lвир, определяемой по зависимости:
Lвирт = Lд + 2·0,44Т(расч.                               (3.26)

Графически виртуальная длина получится, если в обе стороны от концов действительной длины развернутого подземного контура отложить отрезки, равные 0,44 Т(расч. Этими отрезками учитывают потери напора на входных и выходных участках контура.

Эпюру напоров вначале строят на виртуальной длине (линия А' В), а затем ее в пределах действительной длины на входных и выходных вертикальных участках исправляют (рис. 3.11). Во входной части исправление сводится к следующему. Из точки А', отвечающей действующему напору, проводят горизонтальную линию до пересечения с вертикалью, опущенной из точки 1. После этого точку 1' соединяют с точкой 2', лежащей на прямой А'В. В концевой части исправление сводится к проведению наклонной линии 8'–10, где точка 8' лежит на прямой А'В'.

После такой перестройки ординаты эпюры напоров  на действительной длине контура будут находиться на ломаной линии 1'–2'–8'–10.

Градиент напора вдоль горизонтальных участков контура определяют по формуле


[image: image220.wmf].

Т

0,88

L

Н

I

расч

д

г.к

¢

+

=

                                  (3.27)

Максимальный выходной градиент можно с приближением определить так:


[image: image221.wmf],

l

h

I

âûõ

âûõ

âûõ

=

                                          (3.28)

где lвых и hвых – соответственно длина концевого вертикального участка контура и потеря напора на этой длине. На эпюре напоров (рис. 3.11) это будет участок 8 – 10, ордината 8 – 8', но вычисленная при Т''расч.

Оценка общей фильтрационной прочности грунта в области фильтрации согласно нормативным требованиям выполняется по средним градиентам напора.

Условие общей фильтрационной прочности – осредненный градиент фильтрации по контакту водонепроницаемой части подземного контура Iср не должен превышать допустимых величин, установленных на основании обобщения многолетнего опыта строительства и эксплуатации гидросооружений, т.е.


[image: image222.wmf],

Ê

I

I

Í

 

ÑÐ

ñð

ê

£

                                         (3.29)

где Iср  – осредненный градиент в расчетной области фильтрации, определяется по (3.22);

Iсрк – осредненный расчетный критический градиент фильтрации (принимается по табл. 3.2 в зависимости от вида грунта основания);

КН – коэффициент надежности, учитывающий степень ответственности, капитальность и значимость последствий при наступлении предельных состояний (принимается по табл.3.1).

Т а б л и ц а 3.2. Значения критического среднего градиента напора 
для основания плотины (ТКП 45-3.04-150 – 2009)

	Грунт
	Iкр

	Песок:

мелкий

средней крупности

крупный

Супесь

Суглинок

Глина
	0,32

0,42

0,48

0,60

0,80

1,35


Вопросы для самопроверки
1. Что такое фильтрация?

2. Когда наблюдается безнапорная фильтрация?

3. Когда наблюдается  напорная фильтрация?

4. Как называется подземный контур гидротехнического сооружения?

5. В чем заключается влияние фильтрационного потока на грунты основания?

6. Каково назначение подземного контура и его основные типы?

7. Какими элементами флютбета гидротехнического сооружения образуется подземный контур?

8. Какова роль понура, шпунтовых стенок и дренажей в подземном контуре водоподпорных сооружений?

9. Какие меры применяются по уменьшению фильтрационного давления на подошву сооружения?

10. Какие задачи решаются фильтрационными расчетами?

11. В чем заключаются недостатки расчета по методу линейной контурной фильтрации?

Пример 3.1. Выполнить фильтрационный расчет флютбета методом коэффициентов сопротивлений. Исходные данные для расчета: флютбет шлюза-регулятора приведен на рисунке 3.9, а; грунт в основании сооружения – песок средней крупности с η = 8; коэффициент фильтрации песка kф = 5 м/сут; пористость грунта n = 0,42; плотность твердых частиц грунта γs = 26,09 кН/м3 (2,66 тс/м3); плотность грунта γгр = 15,13 кН/м3.

1. Заданный подземный контур упрощают, т.е. схематизируют, в нем должны быть только вертикальные и горизонтальные пути фильтрации, а основание разбито на фрагменты, как это показано на рис. 3.9, б.

Необходимо заметить, что подземный контур и фрагменты основания будут одинаковы для подсчета коэффициентов сопротивлений по напору, выходному градиенту и фильтрационному расходу. Переменной величиной будет Трас.

Проекции схематизированного подземного контура равны: горизонтальная l0 = 19,0 м, вертикальная S0 = 4,8 м, их отношение l0/S0 =    = 3,96. Активная зона по напору будет (формула 1.22) Т'акт = 2,5S0, отсюда Т'акт = 2,5·4,8 = 12,0 м. Так как Тд = 30,0 > Т'акт = 12,0 м, расчет ведем при Т'рас = Т'акт = 12,0 м. Активная зона по выходному градиенту принимается Т((акт = 2 Т'акт, или Т((акт = 2·12,0 = 24,0 м. Так как Тд = 30 > > Т((акт = 24,0, расчет ведем при Т"рас = Т((акт = 24,0 м, фильтрационный расход определяем при Т'"рас = Тд = 30,0 м.

2. Схематизированный подземный контур имеет 7 элементов: входной (I), шпунтовый (III), уступ (V), три горизонтальных (II, IV, VI) и выходной (VII) (рис. 3.9, б).

Коэффициенты сопротивления по напору при Т'рас = Т'акт = 12,0 м для каждого элемента вычислены по формулам и сведены в табл. 3.3. Сумма всех коэффициентов сопротивления

Т а б л  и ц а  3.3. Коэффициенты сопротивлений для отдельных участков 
контура при активной зоне по напору

	Участки контура
	Фрагменты
	Расчетные формулы и значения коэффициентов сопротивлений

	1
	2
	3

	Входной

1 – 2
	[image: image223.jpg]S Z
N
" bong
L "
[
PITIIIITIIIIIIIITTIT




	
[image: image224.wmf]0,44;

Ò

Ò

Ò

ξ

1

2

1

âõ

+

-

=

   
[image: image225.wmf]0,48

0,44

12,0

11,5

12,0

ξ

вх

=

+

-

=



	Горизонтальный

2 – 3
	[image: image226.jpg]277777777777




	
[image: image227.wmf];

Ò

)

s

(s

0,5

l

ξ

ïð

ëåâ

3

2

3

ãîð2

+

×

-

=

-

-



 EMBED Equation.3 [image: image228.wmf]0,42

11,5

4,3)

(0

0,5

7,0

ξ

3

гор2

=

+

×

-

=

-




	Шпунтовый

3–5

	[image: image229.jpg]pIIIIII7y] 3





	
[image: image230.wmf];

Ò

s

0,75

1

Ò

s

0,5

Ò

s

1,5

Ò

Ò

Ò

ξ

2

2

2

1

2

1

ø

×

-

×

+

×

+

-

=



[image: image231.wmf]0,74

10,2

3,0

0,75

1

10,2

3,0

0,5

10,2

3,0

1,5

11,5

10,2

11,5

ξ

ш

=

×

-

×

+

×

+

-

=



	О к о н ч а н и е  т а б л.  3.3



	1
	2
	3

	Горизонтальный

5–6
	[image: image232.jpg]<

777777,





	
[image: image233.wmf];

Ò

)

s

(s

0,5

l

ξ

ïð

ëåâ

6

5

6

ãîð5

+

×

-

=

-

-



 EMBED Equation.3 [image: image234.wmf]0,44

10,2

0)

(3,0

0,5

6,0

ξ

6

гор5

=

+

×

-

=

-



	Уступ

6–7
	[image: image235.jpg]LLLLLLLL s

2L \ o
o6 \
S o
" [
= I
7777 ///‘( 777





	
[image: image236.wmf];

Ò

Ò

Ò

ξ

1

2

1

óñò

-

=

                  
[image: image237.wmf]10

,

0

3

,

11

2

,

10

3

,

11

=

-

=

óñò

x



	Горизонтальный

7–8
	[image: image238.jpg]l7.4=60
JI PSPPI

7





	
[image: image239.wmf];

Ò

)

s

(s

0,5

l

ïð

ëåâ

8

7

8

ãîð7

+

×

-

=

-

-

x

 
[image: image240.wmf]0,45

11,3

0,8)

(1,1

0,5

6,0

ξ

8

гор7

=

+

×

-

=

-



	Выходной

8–10
	[image: image241.jpg]777777





	
[image: image242.wmf]0,44;

Ò

s

0,75

1

Ò

s

0,5

Ò

s

1,5

Ò

Ò

Ò

0,44

ξ

ξ

2

2

2

1

2

1

ø

âûõ

+

×

-

×

+

+

×

+

-

=

+

=



[image: image243.wmf]0,64

0,44

11,3

0,8

0,75

1

11,3

0,8

0,5

11,3

0,8

1,5

12,0

11,3

12,0

ξ

вых

=

+

+

×

-

×

+

×

+

-

=




∑ζ = 0,48 + 0,42 + 0,74 + 0,44 + 0, 10 + 0,45 + 0,64 = 3,27.         
3. По формуле (3.22), в которой Н/∑ζ величина постоянная и для данного примера равна 1,22, определяем потери напора в каждом элементе подземного контура. Они равны: на вход (I) hвх = 1,22·0,48 = 0,59 м; на шпунтовой  стенке (III) hш. с = 1,22·0.74 = 0,91 м; на горизонтальном   участке (II) h2-3 = 1,22·0,42 = 0,51 м; на горизонтальном участке (IV)      h5-6 = 1,22·0,44 = 0,54 м; на горизонтальном участке (VI) h5-6 = 1,22·0,45 =   = 0,55 м; на уступе (V) hуст = 1,22·0,10 = 0,12 м; на выходе (VII) hвых =     = 1,22·0,64 = 0,78 м.

Эпюры фильтрационного и взвешивающего давлений показаны соответственно на рис.3.9, в, г.

4. Силу противодавления на 1 м длины сооружения определяем как площадь соответствующей части эпюры, умноженную на плотность воды. 

Сила фильтрационного противодавления на водобой



[image: image244.wmf](

)

.

тс

16,65

кН

163,34

9,81

6

2

1,99

1,45

6

2

1,33

0,78

W

ф

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

+

+

×

+

=


Сила взвешивающего противодавления на водобоя Wв = (0,7·6 +     + 1,80·6) 9,81 = 147,15 кН (15,0 тс).

Суммарная сила противодавления будет 163,34 + 147,15 = 310,49 кН (31,65 тс).

Собственный вес флютбета при γб = 23,54 кН/м3 G = (5·1,8+ 2·1,25 + + 4,20·0,7 + 0,8·1,5)23,54 = 368,16 кН (36,82 тс).

Коэффициент запаса устойчивости водобоя на всасывание


[image: image245.wmf]1,18.

310,49

368,16

k

з

=

=


Допускаемый коэффициент запаса kд = 1,10. Так как kд = 1,10 < kз = = 1,18, устойчивость флютбета обеспечена.

5. Коэффициенты сопротивлений при Т((рас = Т((акт = 24,0 м подсчитаны по тем же формулам, что и при определении напоров, результаты вычислений их приведены ниже:
	Участок контура
	Вход (I)
	Горизон-тальный (П)
	Шпунтовый (III)
	Горизонтальный (IV)
	Уступ (V)
	Горизонтальный (VI)
	Выход (VII)
	∑ζ

	ζ
	0,43
	0,21
	0,33
	0,20
	0,06
	0,20
	0,46
	1,89


Максимальный выходной градиент по уровню дна нижнего бьефа определяют по формуле (3.22), при этом α = 0,33 берут по графику (рис. 3.10):


[image: image246.wmf].

0,27

1,89

0,33

24

4

I

вых

=

×

×

=


Оценку общей фильтрационной прочности грунта основания водорегулирующего сооружения в месте выхода фильтрационного потока в нижний бьеф выполняем по условию (3.29). Для этого определяем осредненный расчетный критический градиент напора Iк по табл. 3.2 в зависимости от грунта основания (песок средний крупности) он равен 0,42, а коэффициент надежности КН  по табл. 3.1, который для сооружений IV класса равен 1.10.

Тогда выражение 
[image: image247.wmf],

38

,

0

10

,

1

42

,

0

I

1

êð

=

=

Í

Ê


а Iвых = 0,27,    0,27 ( 0,38

Следовательно в зоне выхода фильтрационного потока в нижний бьеф, фильтрационная прочность грунта обеспечивается.

6. Удельный фильтрационный расход,  проходящий  в основании сооружений, определяем по формуле (3.25):


[image: image248.wmf]сут,

м

11,17

1,79

4

5

q

2

=

=


где ∑ζ = 1,79. Вычислена при действительном значении водоупора, т.е. Т(((рас = Тд = 30,0 м (вычисления ζ опущены).

Пример 3.2. При данных примера 1 (рис. 3.9, а) провести фильтрационный расчет по методу удлиненной контурной линии.

1. Для расчета используем схему флютбета (рис. 3.9, б). Действительная длина подземного контура по этой схеме Lд = 0,5 +7,0 + 4,3 +  + 3,0 + 6,0 +1,1 + 0,8+ 1,5= 30,2 м.

2. Виртуальную длину подземного контура определим по зависимости

Lвир  =Lд + 2,0·0,44Т(рас,

где Т'рас вычисляем как среднюю глубину при Т(ак = 12,0 м:

[image: image249.wmf]ì

11,48

5

12,0

11,7

10,2

11,5

12,0

Ò

ðàñ

=

+

+

+

+

=

¢


Отсюда виртуальная длина Lвир = 30,2 + 2·0,44·11,48 = 40,3 м.

3. Градиенты напора по длине подземного контура,  кроме входного и выходного участков, определим по формуле (1.45):


[image: image250.wmf]0,10.

40,3

4

I

к

г.

=

=


4. Потери напора по длине подземного контура по отдельным участкам будут такими:
	Участок контура
	1 – 2
	2 – 3
	3 – 5
	5 – 6
	6 – 7
	7 – 8
	8 – 10

	Длина участка, м

Потери напора, м
	5,55

0,55
	7,0

0,69
	7,3

0,72
	6,0

0,60
	1,1

0,11
	6,0 

0,60
	7,35

0,73


Эпюра напоров по развернутой длине подземного контура, построенная по приведенным табличным данным, показана на рис. 3.11. Из этой эпюры градиенты напора на входном и выходном участках соответственно будут равны:

[image: image251.wmf].

0,32

2,30

0,73

I

1,1;

0,50

0,55

I

вых

вх

=

=

=

=


5. Сила фильтрационного противодавления на водобой


[image: image252.wmf].

òñ)

(16,3

êÍ

163,04

9,81

 

6

2

2,04

1,44

6

2

1,33

0,73

W

ô

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

+

=


По методу коэффициентов сопротивлений эта сила была определена равной 163,34 кН (16,65 тс), что практически дает полное совпадение.

6. Максимальный выходной градиент по дну нижнего бьефа определим при Т((рас = 23,48 м (взято среднее значение), при этом виртуальная длина Lвир = 30,2 + 2·0,44·23,48 = 50,86 м.

Потери напора на выходном участке 
[image: image253.wmf]м.

0,81

50,86

10,33

4

h

вых

=

×

=


Максимальный выходной градиент 
[image: image254.wmf]0,35.

2,3

0,81

I

вых

=

=


В случае весьма глубокого залегания действительного водоупора при определении выходного градиента рекомендуется вводить коэффициент запаса, равный 1,1.

[image: image255.jpg]a
‘i 9
-23
.-
. 70 |
:—/ G

mllllllﬂ%!llll!!lllllllllllﬁmml

“llllﬁﬂ"lﬁmmug





Рис. 3.11. Эпюра фильтрационного давления, построенная для развернутого 
подземного контура флютбета.
4. ГРУНТОВЫЕ ПЛОТИНЫ
4.1. Общие сведения

Плотинами из грунтовых материалов называют водоподпорные сооружения, возводимые из естественных –  глинистых, песчаных, крупнообломочных или искусственных грунтов.

Следует отметить, что искусственными грунтами принято считать грунты природного происхождения, закрепленные и уплотненные различными методами, насыпные и намывные грунты, смеси естественных грунтов, а также твердые отходы промышленной и хозяйственной деятельности, например, отходы горно-обогатительных предприятий, шлаки металлургической промышленности и др.

Плотины из грунтовых материалов практически всегда бывают глухими, т.е. не допускают перелива воды через гребень. Пропускать паводки через недостроенную плотину или гребень допускается в исключительных случаях для некоторых типов плотин малой высоты.

Часть водотока выше створа плотины называют верхним бьефом гидроузла (ВБ), ниже створа – нижним бьефом (НБ). За счет подпора воды плотиной в верхнем бьефе образуется водохранилище. В водохранилищах различают три расчетных уровня воды: форсированный подпорный уровень (ФПУ), нормальный подпорный уровень (НПУ) и уровень мертвого объема (УМО) (рис. 4.1). Объем верхнего бьефа, заключенный между НПУ и УМО, называют полезным объемом, расположенный ниже УМО, – мертвым. Отметки НПУ и УМО устанавливают на основании водохозяйственного расчета. Так, отметка НПУ определяется исходя из требуемого полезного объема водохранилища, топографии чаши, а также объема стока.

[image: image256.jpg]. N

%ixmi o20x00b0c

dodocdpoca

.-——'0\

<

)

W il
X sl
‘ ™

0('6 A I bf e/ 177 — ‘
NO20 Ylmporlmde |

%

A, \-/_—\

Y

a

Bodocryex

/

rl

LorpL2006/e8

GOPIWEHU O

7 ==
. TS
8 oiom}u”daa;e X
/\ i
A 1=
22 =
k@\ —

Bodosaboro ?474—“‘f C.

75/—\:

?
pg—"

®NY

MaauempPansHyy

\

Hacoowae cmasyuy

rawad \/\
\ A5 i%

2°
rd)

\ 25






 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
Рис. 4.1. Вариант компоновки водохранилищного гидроузла.
Отметка УМО зависит от срока службы водохранилища и интенсивности его заиления, санитарных требований, требуемой отметки командования над орошаемой площадью, если полезный объем воды используют в основном для самотечного орошения или требуемой отметки «командования» над рыбоводным хозяйством, если полезный объем воды используют для её замены в рыбоводных прудах при самотечной  водоподаче и др.

Форсированными называют уровни выше нормального, возникающие в паводковые периоды. Форсировка уровня необходима при наличии автоматических (нерегулируемых) водосбросов в составе гидроузла. Применение автоматических водосбросов позволяет уменьшить основные и поверочные расходы водосбросных сооружений путем трансформации гидрографа паводка в водохранилище.

Отметку наибольшего форсированного уровня обычно принимают исходя из условий пропуска поверочного паводкового расхода водотока с учетом ущерба от временного затопления территорий, прилегающих к водохранилищу.

Грунтовые плотины получили широкое распространение во всех областях гидротехнического строительства благодаря следующим преимуществам:

1) возведение их возможно в любых географических широтах независимо от климатических и грунтовых условий. В сейсмических районах грунтовые плотины надежнее прочих, так как не теряют прочности и устойчивости;

2) для возведения грунтовых плотин пригодны практически все местные грунты, находящиеся непосредственно на месте строительства;

3) затраты на материал сводятся только к его перемещению, укладке и уплотнению;

4) стоимость возведения грунтовых плотин, как правило, ниже стоимости возведения плотин из других материалов за счет механизации большинства видов работ;

5) грунтовые плотины могут быть любой высоты;

6) материал тела плотины не теряет своих свойств со временем, а общая устойчивость грунтового сооружения возрастает;

7) в процессе эксплуатации плотины не требуют затрат на текущий, а тем более капитальный ремонт, за исключением затрат на поддержание в рабочем состоянии покрытия откосов, гребня и др., что не зависит от состояния самой плотины;

8) грунтовые плотины можно неограниченно наращивать по высоте, причем без выключения из работы водоема при старом контуре плотины.

Наряду с достоинствами грунтовые плотины имеют и недостатки: 1) невозможность сброса максимальных расходов через гребень плотины; 2) наличие в теле плотины фильтрационного потока, потенциально создающего условия для фильтрационных деформаций; 3) возможность больших потерь воды на фильтрацию, если тело плотины выполнено из грунтов повышенной водопроницаемости; 4) трудность укладки насыпи при значительных и продолжительных минусовых температурах; 5) неравномерность осадок по поперечному профилю плотины; 6) ограничение в использовании некоторых видов грунтов для тела плотины и оснований.

Следует отметить, что грунтовые плотины в зависимости от грунтов основания и высоты делят на четыре класса (табл. 4.1).

Т а б л и ц а 4.1. Классы плотин из грунтовых материалов
	Грунты основания плотины
	Класс

	
	1
	2
	3
	4

	
	Высота плотины, м

	Скальные

Песчаные, крупнообломочные, глинистые в твердом и полутвердом состоянии 

Глинистые, водонасыщенные в пластическом  состоянии
	Более 100

Более 50

Более 50
	От 70

до 100

От 35

до 75

От 25

до 50
	От 25

до 70

От 15

до 35

От 15

до 25
	Менее25

Менее15

Менее 15


В случае аварии плотины, вызвавшей последствия катастрофического характера, при надлежащем обосновании класс плотины повышают в соответствии с масштабом последствий.

По высоте грунтовые плотины различают: высокие – с максимальным напором более 50,0 м; средние – 15 – 50 м; низкие – с напором менее 15 м.

По способу производства работ различают насыпные и намывные грунтовые плотины. Поскольку в гидромелиоративном строительстве возводят преимущественно насыпные плотины, то в дальнейшем мы будем вести речь только о таких плотинах. Насыпные плотины бывают с искусственным уплотнением и без него: отсыпка в воду, отсыпка при помощи взрыва на выброс и др.

Необходимо отметить, что грунтовые плотины классифицируют по использованным материалам, а также конструкциям противофильтрационных устройств в теле и основании плотины (см. п. 4.3).

4.2. Выбор створа плотины

На положение створа плотины оказывают влияние различные условия: топографические, инженерно-геологические, гидрологические, строительные, трассировка водосбросного тракта, хозяйственные и др. В процессе выбора створа плотины на плане намечается ряд возможных вариантов. Окончательный выбор створа плотины производится на основании технико-экономических сопоставлений вариантов, принимая во внимание компоновочные решения и эксплуатационные затраты по узлу.

Учитывая, что на выбор створа плотины оказывает влияние ряд факторов, необходимо критически подойти к оценке каждого из них и принять тот вариант, при котором будут минимальные затраты, сроки строительства и наиболее простая последующая эксплуатация гидроузла. При рассмотрении условий, влияющих на выбор створа плотины, необходимо знать те оптимальные пределы, которые и должны быть положены в основу при оценке каждого из вариантов.

Руководствуясь только топографией, створ плотины наиболее целесообразно располагать в самом узком месте водотока, так как это дает минимальный объем земляных работ. Желательно, чтобы водохранилище при выбранном створе имело минимальную площадь зеркала воды, что сокращает площади затопления и потери воды на испарение. При этом подразумевается, что по контуру водохранилища не будет оградительных дамб, затраты па которые могут свести на нет преимущества короткого створа.

Геологические условия створа плотины прежде всего требуют, чтобы грунты в основании плотины были прочны и способны принять па себя дополнительную нагрузку от сооружений. Для водохранилищных гидроузлов существенную роль играет водопроницаемость грунтов как в створе плотины, так и в чаше водохранилища. Чем более мощный слой грунта с повышенным коэффициентом фильтрации залегает в основании плотины, тем сложнее и дороже противофильтрационные работы. Особенно трудоемки такие работы, когда их проводят непосредственно в ложе водохранилища. Поэтому на геологическое строение чаши водохранилища нужно обращать особое внимание, а при выборе створа плотины учитывать фильтрационные потери воды, которые при неблагоприятном напластовании грунтов могут быть весьма значительными. Для примера рассмотрим несколько характерных случаев напластований грунтов в чаше водохранилища, (рис. 4.2).
Первое сечение с синклинальным геологическим строением: падение пластов идет к оси тальвега (рис. 4.2, а). При наличии водопроницаемых пластов такое геологическое напластование благоприятно для устройства водохранилищ, так как безвозвратных потерь воды на фильтрацию здесь не будет. За счет насыщения водой водопроницаемых слоев создается аккумулирующий объем, используемый по мере сработки уровней воды в водохранилище и обнажения проницаемых слоев.

[image: image257.jpg]



Рис 4.2. Различные варианты напластований в чаше водохранилища:
а – синклинальное; б –  антиклинальное; s – наклонное; г -- линзовое.

Второе сечение с антиклинальным геологическим строением: падение пластов идет от оси тальвега (рис. 4.2, б). Наличие водопроницаемых пластов, особенно с большим коэффициентом фильтрации, приведет к безвозвратным потерям воды на фильтрацию, размер которых может оказаться таким, что водохранилище высохнет. Антиклинальное расположение напластований неблагоприятно для устройства водохранилищ. Противофильтрационные мероприятия в этом случае по ложу водохранилища обходятся очень дорого и экономически не оправдываются.

Третье сечение с наклонным напластованием водопроницаемых грунтов, перемежающихся водоупорными слоями, занимает промежуточное положение между первым и вторым сечениями (рис. 4.2, в). Можно считать, что устройство водохранилищ в этом случае неблагоприятно, но возможно.

Четвертое сечение характеризуется тем, что на всем протяжении водохранилища залегают водонепроницаемые грунты, распространяющиеся на очень большую глубину, и только в пределах самого русла водотока имеются аллювиальные отложения небольшой мощности. Такое геологическое строение и для чаши водохранилища, и для створа плотины наиболее благоприятно, так как потерь воды через водопроницаемый слой не будет. В этом случае по створу плотины предусматриваются противофильтрационные мероприятия.

Разновидностью четвертого сечения, встречающегося в практике, является случай, когда основная покровная толща сложена из водонепроницаемых грунтов, а в пределах ее встречаются прослойки или линзы водопроницаемых (рис.4.2, г). Такое напластование также благоприятно для устройства водохранилищ. Но при этом нельзя допускать обнажения водопроницаемых прослоек, через которые фильтруется много воды.

Гидрологические условия влияют на выбор створа плотины, так что при стоке заданной обеспеченности возможно наполнение водохранилища до заданного объема. На выбор створа плотины большое влияние оказывают расположение водосбросного тракта и размещение сооружений на нем. Это влияние сказывается как на стоимости всего узла, так и на эксплуатации. При прочих равных условиях, геологических, гидрологических и хозяйственных – выбор створа плотины нельзя подчинять только топографии исходя из минимума объема работ по насыпи. Необходимо еще учитывать наиболее удачное расположение водосбросного тракта, так как его стоимость часто превосходит стоимость самой плотины. Необходимо особое внимание уделять вопросу, связанному с пропуском паводковых вод, от чего зависит устойчивость самой грунтовой плотины.

На выбор створа плотины влияют хозяйственные условия, использование запасов воды в водохранилище, удаленность узла сооружений от потребителя. При использовании запасов воды для ирригационных целей с учетом самотечной подачи требуются заданные отметки уровней в водохранилище, обеспечивающие командование над орошаемой площадью. Близость расположения промышленных объектов может привести к загрязнению воды в водохранилище. Такой водой нельзя пользоваться, например, для водоснабжения. В экономическом отношении лучшим будет тот вариант створа плотины, НПУ, режима работы, защитных мероприятий и т.д., при котором сумма затрат на строительство и мероприятия в пределах водохранилища, отнесенная к единице продукции (1 м3 полезной емкости, 1 кВт(ч электроэнергии и др.), наименьшая. Следует также учитывать другие стороны эффективности и ущерба, например, возможность организации или совершенствование системы судоходства, улучшение водоснабжения, рекреационный и социальный эффект, перекрытие путей миграции рыб и судоходства, влияние на прибрежные угодья и лесные массивы и т.д.

4.3. Выбор типа плотины

Для возведения грунтовых плотин можно применять практически все виды нескальных грунтов, за исключением:

а)
содержащих  водорастворимые включения  хлоридных солей – более 5 % по массе, сульфатных или сульфатнохлоридных – более 10% по массе;

б)
содержащих не полностью разложившиеся органические вещества (например, остатки растений) – более 5 % по массе или полностью разложившиеся органические вещества, находящиеся в аморфном состоянии, – более 8 % по мaсce.

Эти грунты допускается применять при наличии соответствующего обоснования и при условии проведения необходимых защитных инженерных мероприятий, а также соблюдения правил охраны поверхностных вод от загрязнения.

Применение в грунтовых плотинах илистых грунтов и плотных трудноразрабатываемых глин допускается при наличии технико-экономического обоснования. Для низовых частей профиля грунтовых плотин всех типов допускается применять песчаные, гравийные и галечниковые грунты. При проектировании тип грунтовой плотины принимается в зависимости от наличия на месте строительства грунта для возведения плотины и рода грунта в ее основании. При наличии в основании иловатых и переувлажненных глинистых грунтов предусматривается дренирование основания. Торф допускается оставлять в основании при степени его разложения не менее 50%, давая надлежащее обоснование. Грунты, содержащие неразложившиеся растения и корни, а также ходы землеройных животных, как правило, удаляются из основания или прорезаются зубом. Наличие в основании галечниковых, гравелистых и крупнопесчаных грунтов требует устройства понура перед плотиной или пересечения этих грунтов зубом, инъекционной завесой, шпунтовой стенкой и др.

Грунтовые плотины можно строить из слабоводопроницаемых и водопроницаемых грунтов на водопроницаемом и водонепроницаемом основаниях. На водонепроницаемом основании можно возводить следующие типы грунтовых плотин: однородные, с пластичным или жестким экраном, с ядром, с диафрагмой, из разнородных грунтов (с водонепроницаемой верховой призмой) (рис. 4.3).
Однородные грунтовые плотины (рис. 4.3, а) строятся при наличии на месте строительства в достаточном количестве относительно водонепроницаемых грунтов: суглинков, лессов, а также тяжелых глин, насыщенных водой до нижнего предела пластичности, т. е. практически из всех относительно водонепроницаемых грунтов. Грунтовые плотины из легких и средних суглинков возводятся без защитного слоя. При возведении плотин из тяжелых суглинков и глин с содержанием глинистых частиц 20 % и более в районах с суровыми зимами целесообразно устраивать защитный слой из гравийно-песчаного или песчаного грунта по откосам и гребню плотины. Толщина защитного слоя должна быть не меньше глубины промерзания грунта. Для однородных плотин можно также использовать и песчаные грунты при значении фильтрационного расхода воды, допустимого по водохозяйственным расчетам.

[image: image258.jpg]



Рис.4.3. Типы грунтовых плотин:
а – однородная; б – с пластичным экраном; в – с жестким экраном; г – с ядром;                д – с диафрагмой; е – из разнородных грунтов; 1 – верховой откос; 2 – гребень плотины; 3 – низовой откос; 4 – тело плотины; 5 – пластичный экран; 6 – защитный слой; 7 – жесткий экран; 8 – ядро; 9 – диафрагма; 10 – суглинок; 11 – супесь; 12 – песок.

В однородных грунтовых плотинах рекомендуется устраивать дренажи со стороны низового откоса.

Грунтовые плотины с пластичным экраном (рис. 4.3, б) устраиваются в этом случае, если тело плотины возводится из водопроницаемых грунтов (песков, супесей). Экран уменьшает фильтрацию воды через тело плотины, понижает кривую депрессии. Его можно устраивать из суглинка, смеси глины (не больше 54 %) и песка, глинобетона (смесь: глина – 24, песок– 36, гравий – 40 % по объему) и торфа.

Торфяные экраны бывают сплошные и слоистые. Слоистые торфяные экраны состоят из 2 – 3 слоев торфа, между которыми укладывается слой песка. Толщина каждого отдельного слоя должна быть не менее 0,5 м. Для экранов берут хорошо разложившийся торф, непромороженный и невысохший до воздушно-сухого состояния, со степенью разложения не менее 50 %. Торфяные экраны допускается применять только для низких и средних по высоте плотин.

Для защиты от промерзания с верховой стороны экран покрывается защитным слоем из гравийно-песчаного грунта, песка, супеси, гравия или щебня. Толщина защитного слоя должна быть не менее 1 – 1,5 м у основания плотины и не менее глубины промерзания выше максимального уровня воды в водохранилище. Толщина пластичного экрана не менее 0,8 м вверху и не менее 0,1 Н (Н – напор) внизу. Более точно толщину экрана можно рассчитать из условия фильтрационной прочности до формуле


[image: image259.wmf].

К

I

Δh

t

н

кр

э

×

=

                                          (4.1)

где tэ – толщина экрана;

Δh – разность уровней воды до экрана и за ним; 

Кн  – коэффициент надежности, учитывающий степень ответственности и значимости последствий при наступлении тех или иных предельных состояний; принимается по табл. 3.1; 

1кр – критический средний градиент напора; принимается по табл. 4.2.

Следует отметить, что толщину экрана по формуле можно уточнить лишь после выполнения фильтрационного расчета.
Т а б л и ц а 4.2. Значения критических градиентов напора I кр 

(утверждены в ТКП 45 - 3.04 - 150 – 2009)

	Грунт
	Значение критических средних градиентов напора I кр

	
	Для понура
	Для экрана и ядра
	Для тела и призмы плотины

	Глина, глинобетон

Суглинок

Супесь

Песок:

средний

мелкий
	15

10

3

–

–
	12

8

2

–

–
	8 – 2

4 – 1,5

2 – 1

1

0,75


Значения критического среднего градиента (см. табл. 4.2) принимают в зависимости от физико-механических свойств грунта и способа его укладки, причем большие его значения следует брать для более плотного грунта.

Превышения верха экрана или ядра над нормальным статическим уровнем воды могут приниматься по табл. 4.3. При этом верх противофильтрационных устройств не должен быть ниже форсированного статического уровня воды с учетом ветрового нагона.

Необходимо отметить, что экраны более удобны для осмотра и ремонта, чем ядро, а также в плотинах с экраном вода насыщает значительно меньшую часть объема тела плотины. Однако для экрана требуется больше материала и он более подвержен деформациям при осадке основания или тела плотины.

Т а б л и ц а 4.3. Превышение верха противофильтрационных устройств
 над нормальным подпорным статическим уровнем воды

	Противофильтрационное устройство
	Класс сооружения, м

	
	I, II
	III, IV

	Экран

Ядро и диаграмма
	0,7

0,5
	0,5

0,3


Грунтовые плотины с жестким экраном (рис. 4.3, в) возводят при отсутствии соответствующих грунтов для пластичного экрана. Жесткие экраны бывают бетонные или железобетонные. Такие экраны имеют сложную конструкцию, и стоимость их по сравнению с пластичными довольно высокая. Кроме того, при осадке тела плотины в жестких экранах могут появляться трещины. Поэтому они применяются редко.

Грунтовые плотины с ядром (рис. 4.3, г), как и плотины с экраном, возводятся из водопроницаемых грунтов. Ядро уменьшает фильтрацию воды через тело плотины и устраивается из таких же материалов, как и пластичный экран. Толщина ядра принимается не менее 0,8 м вверху и не менее 0,1 Н внизу. Затем, после выполнения фильтрационного расчета, уточняется по формуле (4.1). Превышение верха ядра над статическим уровнем воды принимается по табл. 4.3. Плотины с ядром, а также однородные плотины рекомендуется возводить на сильнодеформируемых основаниях.

Грунтовые плотины с диафрагмой (рис. 4.3, д), как и плотины с жестким экраном, возводятся при отсутствии соответствующих грунтов для ядра, а также при скальном основании для лучшего сопряжения тела плотины с основанием. Диафрагмы выполняются из бетона, железобетона, металла и битумных материалов. Толщина диафрагмы вверху из бетона и железобетона должна быть не менее 0,3 м. Превышение верха диафрагмы над статическим уровнем воды принимается по табл. 4.3. Диафрагмы, как и ядра плотин, недоступны для осмотра и ремонта. Располагать их следует под верховой бровкой гребня плотины. Вследствие неравномерной осадки тела плотины и разности гидростатического давления на гранях жесткой диафрагмы могут появляться трещины, поэтому предпочтение следует отдавать пластичному ядру.

Находят все более широкое применение экраны и диафрагмы из полимерных материалов. Они обладают рядом достоинств: гибкостью, очень малой материалоемкостью, водонепроницаемостью, химической стойкостью и морозостойкостью. Для их устройства используют полимерные пленки толщиной 0,1 – 0,3 мм, укладываемые в один или в два слоя. 

Пленку экрана укладывают на подстилающий слой песка толщиной 0,1 – 0,3 м и пригружают защитным песчаным слоем большей толщины, предотвращающим её повреждаемость. Подстилающий и защитный слои отсыпают из песка с окатанными частицами размером не более 5,0 мм.

Пленочные диафрагмы выполняют так же, как и экран, но в виде вертикальной зигзагообразной конструкции в центре плотины. Пленочные противофильтрационные устройства можно применять в плотинах III и IV классов, а при надлежащем обосновании – в плотинах I и II классов высотой до 60 м .

Грунтовые плотины из разнородных грунтов (рис. 4.3, е) возводят при отсутствии однородного грунта в необходимом количестве. В таких плотинах водонепроницаемый грунт (глина или суглинок) располагается на верховой, напорной стороне плотины.

При сопряжении грунтовой плотины с основанием обычно водонепроницаемая часть плотины соединяется с водонепроницаемым грунтом основания при помощи замка или зуба глубиной 0,5 –0,7 м       (рис. 4.4, а).
[image: image260.jpg]



Рис. 4.4. Типы плотин и их сопряжение с основанием:
а – однородная плотина с замком; б – однородная с глубоким замком; в – однородная с инъекционной завесой; г – однородная с «висячей» инъекционной завесой;             д – с экраном и замком; е – с ядром и замком; ж – с диафрагмой и замком; з – с экраном и понуром; 1 – тело плотины; 2 – замок (зуб); 3 – противофильтрационная завеса; 4 – экран; 5 – ядро; 6 – диафрагма; 7 – понур.

Однородные грунтовые плотины при толщине водопроницаемого слоя до 5 м выполняются с замком из водонепроницаемого грунта (рис. 4.4, б). Замок врезается в водонепроницаемый грунт на глубину не менее 0,5 м. Ширина нижнего основания замка 2 – 3 м. Коэффициент откосов замка m3 = 0,5 – 1,0. Если толщина водопроницаемого слоя 5 – 7 м, то однородная плотина строится с противофильтрационной завесой (инъекционной или траншейной, выполняемой методом «стена в грунте») или шпунтовой стенкой, доходящих до водопроницаемого грунта (рис. 4.4, в). Конкретно, что принимать, решается на основании инженерно-геологических условий объекта строительства и технико-экономических расчетов. При большей толщине водопроницаемого слоя – с «висячей» противофильтрационной завесой глубиной 0,5 – 0,1 Н       (рис. 4.4, г).

4.4. Фильтрационные расчеты плотин
4.4.1. Общие сведения

Под действием напора, создаваемого плотиной, происходит фильтрация воды из верхнего бьефа в нижний как через тело плотины, так и через основание, если оно проницаемо. В результате этого часть тела плотины насыщается фильтрующейся водой, верхнюю свободную поверхность которой называют депрессионной поверхностью. Линию пересечения этой поверхности с вертикальной плоскостью называют депрессионной кривой, или кривой депрессии (рис. 4.5). Ниже депрессионной поверхности фильтрационный поток движется в порах грунта с некоторой скоростью, а грунт, насыщенный водой, находится во взвешенном состоянии, что снижает устойчивость откосов плотины. Выше депрессионной поверхности находится зона капиллярного поднятия воды, высота которой (hк) составляет 0,1 – 0,4 м для песков и   0,5 – 3,0 м и более для глинистых грунтов. Выше капиллярной зоны грунт обладает  естественной  влажностью.

Если высота капиллярного поднятия значительна, то необходимо понизить кривую депрессии с тем, чтобы не допустить переувлажнения грунтов в зоне промерзания на низовом откосе плотины и повысить устойчивость последнего. Понизить кривую депрессии можно с помощью дренажных и противофильтрационных устройств.

[image: image261.jpg]77 7/7 777 77 777 777 7/ 7/ 1)





Рис. 4.5. Схема фильтрации воды через тело плотины на водонепроницаемом основании: 1 – кривая депрессии; 2 ─ зона полного насыщения грунта водой; 3 – зона частичного насыщения грунта водой за счет капиллярного поднятия; 4 ─ зона воздушно-сухого грунта; 5 – линии токов; 6 – водонепроницаемое основание-водоупор; hk – высота капиллярного поднятия.

4.4.2. Задачи фильтрационного расчета плотин

В результате фильтрационного расчета грунтовых плотин решают следующие основные задачи:

1) определяют положение депрессионной кривой в теле плотины и при необходимости – в береговых примыканиях; 

2) рассчитывают градиенты фильтрационного потока в теле и основании плотины, а также в других наиболее опасных местах; 

3) находят фильтрационный расход через тело плотины и основание (если оно проницаемо) и при необходимости в обход через берега.

Параметры кривой депрессии в плотине и береговых примыканиях используют в расчетах устойчивости откосов и берегов, градиенты – для оценки фильтрационной прочности грунтов, расходы – для определения фильтрационных потерь воды из водохранилища при водохозяйственных расчетах.

Параметры фильтрационного потока позволяют установить рациональные формы и размеры поперечного профиля плотины и ее противофильтрационных и дренажных устройств, а также уточнить общую схему дренирования тела и основания плотины.

4.4.3. Допущения при расчетах и расчетные схемы

При фильтрационных расчетах грунтовых плотин ввиду сложности учета всех факторов, оказывающих влияние на движение грунтового потока, рассматривается упрощенная модель, в которой приняты следующие допущения:

1) фильтрацию рассматривают в одной плоскости, составляющие скорости, перпендикулярные этой плоскости, принимают равными нулю;

2) грунт тела  плотины  считают  однородно-изотропным, т. е. значение коэффициента фильтрации во всех направлениях и в любых точках области фильтрации принимают постоянным;

3) при наличии водоупора последний считают теоретически водонепроницаемым;

4) положение депрессионной кривой в однородных плотинах не зависит от качества грунта, а определяется только геометрическими размерами профиля плотины.

Проектный поперечный профиль плотины приводят к расчетной схеме, исключая отдельные мелкие детали, и вычерчивают в масштабе искажения. Для плотин с грунтовым экраном или понуром не учитывают потери напора в песчаной пригрузке этих устройств. Экранирующими свойствами крепления откоса обычно пренебрегают.

При составлении расчетной схемы фильтрации необходимо учитывать также свойства грунтов основания. В зависимости от их водопроницаемости могут быть две основные схемы – плотины на водопроницаемом основании и плотины на водонепроницаемом основании, называемом водоупором. Водоупором обычно считают грунты основания, коэффициент фильтрации которых меньше коэффициента фильтрации грунта тела плотины в 10 раз и более. Водопроницаемость основания учитывают только для плотин высокого класса.

Основные фильтрационные расчеты плотин выполняют при максимальном расчетном напоре. Он возникает при НПУ в ВБ и минимальном уровне НБ, эти уровни и являются расчетными. Для плотин, построенных на балках или пересыхающих водотоках, за расчетный уровень НБ принимают отметку дна отводящего русла, грунты которого всегда насыщены фильтрующейся водой.

При определении общего фильтрационного расхода через плотину ее разбивают по длине на ряд характерных участков l1, l2, l3,…1п     (рис. 4.6). 
Это вызывается тем, что по длине плотины изменяется напор и на одних участках плотина может быть расположена на водоупоре, а на других – на проницаемом основании, на одних участках в НБ есть вода, а на других – ее нет. Затем для каждого участка в зависимости от расчетной схемы плотины вычисляют удельные расходы q1, q2, q3, qп, принимая напор средним по участку. Общий фильтрационный расход через плотины определяют по формуле


[image: image262.wmf].

l

q

l

q

l

q

l

q

Q

п

п

3

3

2

2

1

1

+

+

+

+

=

K

                         (4.2)

4.4.4. Методы фильтрационных расчетов

Существуют экспериментальные и аналитические методы фильтрационных расчетов. Последние подразделяют на гидромеханические и гидравлические. Из экспериментальных наиболее распространен метод электрогидродинамических аналогий (ЭГДА), применяемый для решения задач пространственной фильтрации в зоне береговых примыканий плотины, а также для решения задач плоской фильтрации в плотинах I и II классов.

[image: image263.wmf] 


Рис. 4.6. Расчетная схема для определения суммарного 
фильтрационного расхода:
1 ─ гребень плотины; 2 ─ расчетный уровень верхнего бьефа.
Гидромеханические методы, основанные на решении уравнений Лапласа для заданных граничных условий, позволяют определить точные параметры фильтрационного потока в любой точке области фильтрации. Эти решения сложны и имеют ограниченное применение в практике.

Фильтрация в грунтовых плотинах в большинстве случаев является плавно изменяющейся, что позволяет использовать в фильтрационных расчетах гидравлический метод, основанный на законе Дарси с применением формул Дюпюи. Основоположником расчетов гидравлическим методом является Н. Н. Павловский. Е. А. Замарин углубил учение    Η. Η. Павловского и предложил более упрощенный способ фильтрационного расчета грунтовых плотин. В дальнейшем воспользуемся методикой расчета фильтрации, предложенной Е. А. Замариным.

4.4.5. Расчет положения депрессионной  кривой 

и фильтрационного расхода

Плотины на водонепроницаемом основании. Однородные плотины без дренажа. Расчетное сечение плотины определяется в соответствии с п. 3 и по известным размерам вычерчивается поперечный профиль плотины, который служит исходным материалом к фильтрационному расчету. Известны также глубины воды в ВБ и НБ, соответственно H1 и Н2, коэффициент фильтрации грунта тела плотины Кп. 

Расчет ведется в следующей последовательности.

1. Определяется положение осей координат X и У; ось X располагается по линии подошвы плотины в сторону НБ, ось У – на расстоянии λΗ1, от точки уреза воды в верхнем бьефе (ВБ) (рис. 4.7), где λ – величина, зависящая от коэффициента верхового откоса m1 и определяемая по формуле Г. М. Михайлова:


[image: image264.wmf].

2m

1

m

λ

1

1

+

=

                                              (4.3)
[image: image265.wmf] 


Рис. 4.7. Схема к фильтрационному расчету однородной плотины без дренажа.
2. Устанавливается высота выхода депрессионной кривой на низовом откосе по следующей зависимости:


[image: image266.wmf](

)

,

H

H

H

m

L

m

L

h

2

2

2

1

2

2

2

+

-

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

                          (4.4)

где L – расстояние от оси У до конца низового откоса.

При больших значениях Н2 h, определяемая по формуле (4.4), получается отрицательной, в таком случае ее можно принять примерно равной Н2.

3. Ординаты  депрессионной кривой подсчитываются по следующему уравнению:


[image: image267.wmf]x,

L

h

H

H

У

1

2

2

1

2

1

2

-

-

=

                                   (4.5)

где L1 – расстояние от оси У до выхода кривой депрессии на низовой откос (см. рис. 4.7).

Давая значение x от нуля до L1 по формуле (4.5), строят кривую депрессии, начиная от оси У, а участок ее примыкания к верховому откосу исправляют визуально так, чтобы он был перпендикулярен откосу и дальше плавно переходил в депрессионную кривую.

4. Удельный фильтрационный расход через тело плотины определяется по формуле


[image: image268.wmf].

k

2L

h

H

q

п

1

2

2

1

-

=

                                        (4.6)

При отсутствии воды в НБ (Н2 = 0) зависимости (4.4), (4.5) и (4.6) имеют следующий вид:


[image: image269.wmf];

H

m

L

m

L

h

2

1

2

2

2

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

                                    (4.7)


[image: image270.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image271.wmf];

x

L

H

H

Ó

1

2

1

2

1

2

-

=

                                         (4.8)


[image: image272.wmf].

K

2L

H

q

п

1

2

1

=

                                            (4.9)

Однородные плотины с дренажем. Исходные данные аналогичны п.4.4.5 в соответствии с расчетной схемой (рис.4.8).

[image: image273.wmf]image273.wmf




Рис 4.8.Схема к фильтрационному расчету однородной 
плотины с дренажем:
а – без подтопления; б – с подтоплением.

Расчет ведется в следующей последовательности.

1. Определяется положение раздельного сечения MN, находящегося на расстоянии λΗ1 от точки уреза воды в ВБ (см. рис. 4.8). Величина λ определяется по формуле (4.3).

2. Вычисляется величина захода кривой депрессии в дренаж:           е ≈ (0,05...0,06)Н1.

3. Устанавливается начало координат кривой депрессии, точка 0: ось X направлена по уровню воды в НБ в сторону ВБ, ось У проходит через начало координат 0 на расстоянии е от точки пересечения с осью X внутреннего откоса дренажа.

Таким образом, установлено и расчетное расстояние L от начала координат кривой депрессии до раздельного сечения MN.

4. Ординаты депрессионной кривой подсчитываются, задаваясь  значениями  X, по уравнению:

[image: image274.wmf](

)

.

X

L

H

H

Ó

2

2

1

2

-

=

                               (4.10)

5. Удельный фильтрационный расход в сечении определяется по формуле


[image: image275.wmf].

K

2L

H

H

q

п

2

2

2

1

-

=

                                  (4.11)

При отсутствии воды в нижнем бьефе (см. рис. 4.8, а) расчетные формулы (4.10) и (4.11) упрощаются:


[image: image276.wmf],

x

L

H

У

2

1

2

=

                                     (4.12)


[image: image277.wmf].

K

2L

H

q

п

2

1

=

                                      (4.13)

Если же запроектирован трубчатый дренаж, расположенный в теле плотины, то начало координат находится в центре трубы дренажа и расчет выполняется по зависимостям (4.12) и (4.13).

Плотины с экраном из грунтов. Фильтрационные расчеты таких плотин можно выполнить несколькими методами. Один из них – метод виртуальных· длин – основан на замене экрана со средней толщиной 
[image: image278.wmf]2

t

t

t

2

1

ср

+

=

(рис.4.9) и с коэффициентом фильтрации Кэ на эквивалентную в фильтрационном отношении призму с коэффициентом фильтрации Кп и длиной по горизонтали:


[image: image279.wmf],

/sin

Θ

К

К

t

L

э

п

ср

э

=

                                 (4.14)

где Θ – угол наклона средней  линии экрана в  основании плотины. 

[image: image280.wmf]image280.wmf




Рис. 4.9. Схемы  к  фильтрационному  расчету  плотины  с экраном:
а – заданная; б – приведенная; в – расчетная.

К полученной таким образом схеме применяют решение для однородной грунтовой плотины с дренажем или без него, при наличии или отсутствии воды в НБ, в зависимости от заданной конструкции плотины. Потерями напора в пределах пригрузочного слоя экрана пренебрегают.

Следует отметить, что при устройстве экрана из торфа имеются определенные трудности в определении коэффициента фильтрации торфа нарушенной структуры. Лабораторией гидротехнических сооружений Белорусского научно-исследовательского института мелиорации и луговодства предложена зависимость коэффициента фильтрации Kw торфа нарушенной структуры, соответствующего влажности W (до насыщения водой), от коэффициента пористости ε, которая представлена в следующем виде:


[image: image281.wmf](

)

ñì/ñ,

,

e

K

Ê

ε

ε

b

0w

w

0

-

-

=

                               (4.15)

где K0w – значение коэффициента фильтрации (см/с), соответствующее состоянию торфа при коэффициенте пористости (0 и начальной влажности W;

е – основание натурального логарифма;

ε0 – начальный коэффициент пористости торфа;

ε – коэффициент пористости торфа после уплотнения его заданной нагрузкой, т. е. после укладки в экран;

b – постоянная, характеризующая относительное изменение логарифма водопроницаемости при изменении коэффициента пористости на единицу и соответствующая влажности W, определяется по формуле:


[image: image282.wmf],

W

4,5

b

0,7

=

                                                   (4.16)

где W – начальная влажность торфа, г/г.

Обычно значение начального коэффициента фильтрации K0w определяют опытным путем в каждом конкретном случае, так как на водопроницаемость торфа влияют такие факторы, как ботанический состав, степень разложения, переработка и т. д. Зависимость (4.15) позволяет определять коэффициент фильтрации торфа нарушенной структуры при изменении его плотности без проведения трудоемких опытов.

По данным БелНИИМ и ВХ допустимые градиенты фильтрационного потока для торфа нарушенной структуры при наличии пригрузки согласно рекомендаций П.А. Дрозда и Ю.Ф. Буртыса принимают равным Iд  ≤  4...5.

Плотины с экраном из полиэтилена. Степень проницаемости пленочного экрана рекомендуется определять по величине отверстий, которые могут образоваться в пленке в процессе строительства и эксплуатации плотины.

Из большого разнообразия возможных нарушений сплошности пленочного экрана наиболее вероятными представляются две формы: в виде непрерывных щелей по линии соединения отдельных лент пленки и в виде отдельных отверстий (проколов) небольшого диаметра      (рис. 4.10).
Таким образом, проницаемый пленочный экран можно заменить эквивалентным по проницаемости экраном из однородного грунта, для которого определяется фиктивный коэффициент фильтрации:


[image: image283.wmf],

K

η

K

r

ф

×

=

                                          (4.17)

где Кг – действительный коэффициент фильтрации грунта, уложенного над пленкой;

η – коэффициент эффективности пленочного экрана. Он зависит в основном от характера и размеров отверстий в пленке и вычисляется по формуле


[image: image284.wmf],

l

2m

1

2

π

sin

1

l

δ

2

π

2ch

l

π

2

δ

η

arch

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=



 EMBED Equation.3  [image: image285.wmf]                          (4.18)

где δ – толщина слоя грунта над пленкой;

l –  расстояние между щелями;

m – ширина щели.

[image: image286.wmf] 


Рис. 4.10. Однослойные пленочные экраны с нарушением их сплошности:
а – непрерывные щели по линии соединения лент; б – отдельные отверстия 
(проколы);1 – слой песчаной подготовки; 2 ─ полимерная пленка; 3 – защитный слой грунта;4 – щель в пленке; 5 – отверстия в пленке.

При толщине защитного слоя δ = 0,5 м коэффициенты эффективности пленочного экрана, вычисленные по вышеприведенной формуле, даны в табл.4.4.

Т а б л и ц а  4.4. Значения коэффициента эффективности

	Рассто-

яние

между

щеля-

ми, м
	Значения коэффициента при ширине щели, мм

	
	1
	2
	4
	10
	20
	50
	100

	0,4

1

2

5

10

20

30

50
	0,408

0,0247

0,1085

0,0434

0,0217

0,0108

0,0072

0,0043
	0,432

0,2144

0,1137

0,0455

0,0288

0,0114

0,0076

0,0046
	0,465

0,2389

0,1196

0,0478

0,0239

0,012

0,008

0,0048
	0,522

0,2758

0,1405

0,0562

0,0281

0,0141

0,0094

0,0056
	0,577

0,313

0,1598

0,0639

0,032

0,016

0,0107

0,0064
	0,707

0832

0,1943

0,0777

0,0388

0,0194

0,0129

0,0078
	0,83

0,4588

0,2347

0,094

0,047

0,235

0,0157

0,0094


При наличии в пленке экрана круглых отверстий (проколов), расположенных в центре квадрата, коэффициент эффективности пленочного экрана определяется по следующим эмпирическим формулам, полученным методом ЭГДА:

а) при d ≤ 3 см        
[image: image287.wmf]d/

ω

0,008

η

×

=

;
б) при d > 3 см       
[image: image288.wmf](

)

[

]

,

0,024

3

d

0,0107

ω

1

η

+

-

×

=


где d – диаметр отверстий в пленке, см;

ω – площадь экрана, в центре которого образовалось отверстие, м2.

Если пленка расположена между двумя слоями грунта, имеющими различные коэффициенты фильтрации, фиктивный коэффициент фильтрации всего экрана определяется по формуле

[image: image289.wmf],

К

η

К

η

δ

δ

)

δ

(

δ

К

η

2

2

1

1

2

1

2

1

1

1

+

+

=

ф

K

                                         (4.19)

где δ1 и δ2 – соответственно толщины верхнего и нижнего слоев экрана;   

Κι и К2 – коэффициенты фильтрации соответственно верхнего и нижнего слоев экрана;

η1 и η2 – коэффициенты эффективности соответственно верхней и нижней частей пленочного экрана, рассматриваемых как независимые при наличии в пленке отверстия.

Если δ1 = δ2, вышеприведенная формула будет иметь более простой вид:


[image: image290.wmf],

K

K

1

K

η

2

K

2

1

1

ф

+

×

×

=

                                              (4.20)

где Κ1 – коэффициент фильтрации слоя из менее проницаемого грунта.

Как показали подсчеты по вышеприведенным формулам, защитный слой пленочного экрана из глинистых грунтов значительно повышает его эффективность по сравнению с песчаными грунтами (более чем в 100 раз ).

При фильтрационных расчетах толщина пленочного экрана, эквивалентного по проницаемости экрану из однородного грунта, принимается равной толщине защитного слоя.

Плотины с ядром. При фильтрационных расчетах таких плотин (рис. 4.11) используют метод виртуальных длин. Для этого ядро со средней толщиной 
[image: image291.wmf]2

t

t

t

2

1

ср

+

=

 и с коэффициентом фильтрации Кя приводят к призме с коэффициентом фильтрации Кп (рис. 4.11). Виртуальная длина ядра определится по зависимости:

[image: image292.wmf].

Ê

Ê

t

L

ÿ

ï

ñð

ÿ

×

=



 EMBED Equation.3  [image: image293.wmf]                                      (4.21)

После такой замены расчет ведут как для однородной плотины без дренажа или с дренажем в зависимости от принятой её конструкции. Кривую депрессии строят только на участках плотины до и после ядра.

[image: image294.wmf]image294.wmf




Рис. 4.11. К фильтрационному расчету плотины с ядром.
Плотины на водопроницаемом основании. Однородные плотины. Расчет ведут, используя предложение Η. Η. Павловского, дважды рассматривая систему «плотина – основание»:

1. Проницаемая плотина – непроницаемое основание.
2. Непроницаемая плотина – проницаемое основание.

В первом случае расчет аналогичен для плотины на непроницаемом основании, в результате чего определится положение депрессионной кривой и удельный расход через тело плотины qn (см. п. 4.4.5).

Во втором случае рассматривается движение фильтрационного потока под плоским флютбетом, т. е. в фиктивной трубе диаметром Т (рис. 4.12), в которую вода входит через дно верхнего бьефа и выходит в дренаж по кривым струйка м.

Таким образом, средний градиент потока будет  
[image: image295.wmf],

nL

H

H

1

2

1

-

 а расход через основание – 
[image: image296.wmf](

)

,

nL

H

H

T

K

q

1

2

1

0

0

-

=

                                                (4.22)

[image: image297.wmf]image297.wmf




Рис. 4.12. Схема к фильтрационному расчету однородной плотины 
на водопроницаемом основании

где К0 – коэффициент фильтрации основания, м/сут; 

Т – толщина проницаемого основания, м;

L1 – ширина плотины по подошве до оси У; 

n – поправочный коэффициент к длине пути фильтрации, принимается по табл. 4.5 в зависимости от отношения L1/T.

Тогда удельный расход фильтрации через рассматриваемое сечение плотины


[image: image298.wmf].

q

q

q

0

п

+

=

                                                          (4.23)

Т а б л и ц а  4.5. Значение поправочного коэффициента
	L1/T
	20
	5
	4
	3
	2
	1

	n
	1,15
	1,18
	1,23
	1,30
	1,44
	1,87


Следует отметить, что при наличии в основании плотины разнородных грунтов рекомендуется пользоваться осредненным коэффициентом фильтрации Кср, характеризующим общую водопроницаемость пласта толщиной Т.   

Вид формулы, а соответственно и значение среднего коэффициента фильтрации Кср зависит от направления движения потока по отношению и залеганию водоносного пласта:


[image: image299.wmf],

T

T

T

T

T

n

3

2

1

+

+

+

+

=

K

                                      (4.24)

где Т1, T2, T3, и Tn – соответственно мощности 1, 2, 3 и n-го пластов.

Максимальное значение Кmax будет при фильтрации воды параллельно напластованию пород. Максимальное и минимальное значения коэффициента фильтрации определяются по зависимостям:


[image: image300.wmf];

T

T

T

T

T

K

T

K

T

K

T

K

K

n

3

2

1

n

n

3

3

2

2

1

1

max

+

+

+

+

×

+

+

×

+

×

+

×

=

K

K

               (4.25)


[image: image301.wmf],

/K

T

/K

T

/K

T

/K

T

T

T

T

T

K

n

n

3

3

2

2

1

1

n

3

2

1

min

K

K

+

+

+

+

+

+

+

=

                    (4.26)

где Κ1, К2, К3, Кn – соответственно коэффициенты фильтрации пластов мощностью Т1, Т2, Т3, Тn.

Средний коэффициент фильтрации вычисляется по формуле


[image: image302.wmf].

K

K

K

min

max

ср

×

=

                                            (4.27)

При определении фильтрационного расхода q0 в основании плотины из разнородных грунтов вместо К0 вводится значение среднего коэффициента фильтрации Кср.

Плотины с экраном и понуром. Расчетная схема приведена на рис. 4.13, а. Вначале определяют глубину воды за экраном hэ, для чего используют следующую систему уравнений:


[image: image303.wmf](

)

(

)

(

)

;

h

F

h

m

L

n

h

H

T

K

q

э

1

э

1

п

э

1

0

=

+

-

=

                               (4.28)


[image: image304.wmf](

)

,

h

F

2

H

h

K

K

T

L

H

h

K

q

э

2

2

э

0

п

2

э

0

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

+

-

=


где hэ – высота выхода кривой депрессии за экраном, определяемая подбором по вышеприведенной системе уравнений расхода фильтрации до hэ, с расстоянием Ln+m1hэ  и за hэ на расстоянии L до оси У;

Τ – толщина проницаемого основания до водоупора, м;

Ln – длина понура, м;

n – поправочный коэффициент, принимаемый по табл. 4.5 с заменой отношения L/T на 
[image: image305.wmf].

T

h

m

L

э

1

n

×

+


[image: image306.wmf] 


Рис. 4.13. Схема к фильтрационному расчету плотины с экраном и понуром:

a – расчетная схема; б – график для определения глубины воды за экраном.
Решение уравнений системы (4.28) проще вести подбором или графоаналитическим способом. При графоаналитическом решении задаются рядом произвольных значений hэ и для каждого из них определяют F1(hэ) и F2(hэ). После этого строится кривая первого, а затем кривая второго уравнения. Точка пересечения этих кривых дает действительное значение hэ. Графическое решение уравнений приведено на рис. 4,13, б.

Кривая депрессии строится по уравнению


[image: image307.wmf](

)

X.

L

H

h

Ó

2

2

ý

2

-

=

                                     (4.29)

Расход фильтрации определяется по одному из уравнений системы (4.28).

Если вода в НБ отсутствует, т. е. Н2 = 0, то зависимости (4.28) и (4.29) соответственно упрощаются, а ось Х располагается по линии подошвы плотины. 

При трубчатом дренаже начало координат располагается в центре трубы.

4.4.6. Расчет фильтрационной прочности плотин 

и их оснований

Фильтрационная прочность плотины и ее основания обеспечивается, если выполняется условие (3.29).

В предварительных расчетах значения критического среднего, градиента напора Iкр для тела плотины и ее элементов в соответствии с существующими аналогами рекомендуется определять по табл. 4.2, а для оснований сооружений – по табл.3.2.

Контролирующий градиент напора Ik может быть определен по предложению Р. Р. Чугаева, согласно которому вся область фильтрации условно разделяется на две части: тело плотины (основание считается водонепроницаемым) и основание (плотина считается водонепроницаемой).

Определение Iк для тела однородной плотины. При наличии дренажа в виде дренажного банкета или трубчатого (рис. 4.14, а, б) контролирующий градиент определяется по формуле

[image: image308.wmf],

L

H

tg

α

I

п

k

=

=

                                        (4.30)

где Н = Н1–Н2 – напор на плотине;

Lп – горизонтальное расстояние между раздельными сечениями MN и Μ'Ν'. Сечение MN проводится на расстоянии λΗ1 от уреза воды в ВБ, сечение Μ'Ν' – через левую крайнюю точку дренажа; 

α – угол наклона прямой депрессии МК к горизонту. 

При наличии наслонного дренажа (рис. 4.14, в) или при отсутствии дренажа величина Ik определяется по формуле


[image: image309.wmf],

L

H

tg

α

I

k

=

=

                                      (4.31)

где L – расстояние между сечениями ΜΝ и Μ'Ν', сечение Μ'Ν' проводится на расстоянии 0,4Н2 от уреза воды в НБ.

При отсутствии дренажа в формулу (4.31) вместо L подставляется L1 (рис. 4.14, в).
Определение Ik для ядра или экрана плотины. В этом случае Ik определяется по формуле


[image: image310.wmf],

t

H

I

ср

k

¢

=

                                      (4.32)

где Н' – напор на ядре или экране; определяется в результате фильтрационного расчета;

tср – средняя толщина экрана или ядра (рис. 4.15, а, б).

[image: image311.wmf] 


Рис. 4.14. Схемы к определению контролирующего градиента напора тела 
плотины: а – с дренажным банкетом; б – с трубчатым дренажем; 
в – с наслонным дренажем.
Определение Iк для основания плотины. Для основания плотин без зуба и понура IК определяется по формуле


[image: image312.wmf],

0,88T

L

H

I

рас

0

k

+

=

                                         (4.33)

где L0 – расчетная ширина подошвы (см. рис. 4.14);

Трас – заглубление расчетного водоупора, при


[image: image313.wmf].

0,5L

T

;

T

0

ðàñ

=

¥

=


[image: image314.wmf]image314.wmf




Рис. 4.15. Схемы к определению контролирующего градиента напора для плотины:
 a – с экраном; б – с ядром.

При наличии в основании плотины понура или зуба Ik вычисляют также по формуле (4.33), при этом увеличивая размер L0 на величину, равную соответственно длине понура или удвоенной глубине зуба.

Вопросы для самопроверки
1. По каким основным признакам различают плотины и дамбы?

2. От каких основных параметров зависит высота плотины?

3. Какие типы грунтовых плотин наиболее распространены?

4. От чего зависит ширина плотины по гребню?

5. Из каких грунтов отсыпается тело однородной плотины?

6. Как производят выбор типа грунтовой плотины в зависимости от наличия грунтов для ее строительства и геологических условий?

7. На основании каких данных производится выбор заложения откосов?

8. Конструкции различных типов креплений верховых и низовых откосов грунтовых плотин, их назначение.

9. Типы, конструкции и назначение дренажных устройств тела грунтовых плотин и их оснований.

10. Задачи и методы фильтрационных расчетов грунтовых плотин (метод Н.Н. Павловского, идея метода Е.А. Замарина).

11. Расчеты общей и местной фильтрационной прочности тела грунтовых плотин и их оснований.

Пример расчета. Выполнить фильтрационный расчет грунтовой  плотины.

Исходные данные: тип грунтовой плотины – однородная;

грунты: тела плотины – суглинок, основания плотины – суглинок, глина; высота плотины – 16,0м; заложение откосов: верхового – 3,0; 3,25, низового – 2,5; 2,75; глубина воды: в верхнем бьефе – 14,1 м,         в нижнем бьефе – 2,5м; ширина плотины по гребню – 10,0 м; класс плотины – IV.

Воспользуемся методикой расчета фильтрации, предложенной  Е.А. Замариным.

Расчет положения депрессионной кривой и фильтрационного расхода. Однородная плотина без дренажа на водонепроницаемом основании.

По известным размерам вычерчиваем поперечный профиль плотины, который служит исходным материалом к фильтрационному расчету. Известны также глубины воды в ВБ и НБ, соответственно Н1 и Н2, коэффициент фильтрации грунта тела плотины  Кп=0,02 м/сут.

Расчет ведется в следующей последовательности:

1. Определяется положение осей координат Х и У; ось Х располагается по линии подошвы плотины в сторону НБ, ось У – на расстоянии  λН1 от точки уреза воды  в верхнем бьефе (ВБ), где λ – величина, зависящая от коэффициента верхового откоса m1 и  определяемая по формуле Г.М.Михайлова:


[image: image315.wmf]1

1

m

2

1

m

+

=

l

=
[image: image316.wmf]ì

42

,

0

0

,

3

2

1

0

,

3

=

×

+

;
λН1= 0,42(14,1 =5,92м.
2. Определяется высота выхода депрессионной кривой на низовом откосе по следующей зависимости:
[image: image317.wmf](

)

2

2

2

1

2

1

1

H

H

H

m

L

m

L

h

+

-

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=


где L – расстояние от оси  У до конца низового откоса.

[image: image318.wmf](

)

ì

h

04

,

6

5

,

2

5

,

2

1

,

14

0

,

3

4

,

62

0

,

3

4

,

62

2

2

=

+

-

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=


3. Ординаты депрессионной кривой подсчитываются по следующему уравнению:


[image: image319.wmf]x

L

h

H

H

y

1

2

2

1

2

1

2

-

-

=

,

где L1 – расстояние от оси У до выхода кривой депрессии на низовой откос.

Давая значение Х от нуля до L1, по формуле определяем координаты кривой депрессии (Х, У,), начиная от оси У, а участок ее примыкания к верховому откосу исправляют визуально так, чтобы он был перпендикулярен откосу и дальше плавно переходил в депрессионную кривую.

Первое значением Х берут равным 10 м, тогда 


[image: image320.wmf].

41

,

163

10

54

,

3

81

,

198

10

8

,

45

0

,

6

1

,

14

 

-

14,1

=

Ó

2

2

2

ì

=

×

-

=

×

-


Дальнейшие расчеты сводим в таблицу:
	Х
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40

	У
	12,78
	12,07
	11,3
	10,5
	9,62
	8,65
	7,56


По данным таблицы на поперечном профиле плотины наносим положение депрессионной кривой.

1. Удельный фильтрационный расход через тело плотины определяется по формуле
[image: image321.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image322.wmf]ï

1

2

2

1

n

K

L

2

h

H

q

-

=

=
[image: image323.wmf].

/

035

,

0

02

,

0

8

,

45

2

0

,

6

1

,

14

2

2

2

ñóò

ì

=

×

´

-


Плотина на водопроницаемом основании.

Расчет ведут, используя предложение Н.Н. Павловского рассматривая систему «непроницаемая плотина – проницаемое основание». В этом случае рассматривается движение фильтрационного потока под плоским флютбетом, т.е. в фиктивной трубе диаметром Т, в которую вода входит через дно верхнего бьефа и выходит (дренаж) в нижний бьеф.

Таким образом, средний градиент потока будет 
[image: image324.wmf]1

1

nL

h

H

-

, а расход через основание – 
[image: image325.wmf](

)

1

1

o

o

nL

h

H

T

K

q

-

=

,

где: Ко – коэффициент фильтрации основания, м/сут.;

Т – толщина проницаемого основания, м;

L1 – ширина плотины по подошве до h ;

n – поправочный коэффициент к длине пути фильтрации, принимается по табл.4.5 в зависимости от отношения  
[image: image326.wmf];

9

,

20

0

,

4

6

,

83

1

=

=

T

L

  n=1,15 , а 
qo=
[image: image327.wmf](

)

ñóò

ì

/

0067

,

0

6

,

83

15

,

1

0

,

6

1

,

14

0

,

4

02

,

0

2

=

×

-

×


Тогда удельный расход фильтрации через рассматриваемое сечение плотины

q= qn + qo =0,035+0,0067 = 0,042 м2/сут.
Далее выполняют расчет фильтрационной прочности грунта тела плотины и основания. 

Фильтрационная прочность грунта тела плотины и её основания обеспечивается, если выполняется условие (3.29), т.е. 


[image: image328.wmf].

Ê

I

I

Í

 

ÑÐ

ñð

ê

£


Осредненный градиент напора в теле плотины определяют по зависимости (4.31.):

[image: image329.wmf].

25

,

0

8

,

45

5

,

2

1

,

14

L

H

tg

α

I

I

1

k

ñð

=

-

=

=

=

=


Для грунта тела плотины осредненный расчетный критический градиент напора принимают по табл. 4.2 в зависимости от грунта. Для суглинка  он равен 2,0.

Коэффициент надежности принимают по табл. 3.1 в зависимости от класса сооружения. Для IV класса Кн = 1,10.

Тогда 
[image: image330.wmf].

82

,

1

10

,

1

0

,

2

Ê

I

í

ñð

ê

=

=


Фильтрационная прочность грунта тела плотины обеспечивается, так как выполняется условие (3.29), т.е. 0,25 ( 1,82.

Определяют осредненный градиент напора в основании плотины по формуле (4.33).

Расчетную ширину подошвы плотины L0 можно посчитать, зная размеры плотины, или снять их с чертежа. В данном примере L0  = L =      = 62,40 м, а заглубление расчетного водоупора Трасч = 0,5 L0 = 0,5 .              . 62,40 = 31,20 м.

Тогда 
[image: image331.wmf].

12

,

0

20

,

31

40

,

62

5

,

2

1

,

14

I

I

k

ñð

=

+

-

=

=


Для грунта основания плотины осредненный расчетный критический градиент напора принимают по табл. 3.2 в зависимости от грунта. Для суглинка он равен 0,80.

Коэффициент надежности принимают по табл. 3.1 в зависимости от класса сооружения. Для IV класса Кн = 1,10.

Тогда   
[image: image332.wmf].

73

,

0

10

,

1

8

,

0

Ê

I

í

ñð

ê

=

=


На основании выше приведенных расчетов можно сделать вывод,  что фильтрационная прочность грунта основания плотины обеспечивается, так как выполняется условие (3.29), т.е. 0,12 ( 0,73.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Т а б л и ц а  1. Коэффициенты гидравлической шероховатости n 
к  формулам Павловского

	№ п.п.
	Характер поверхности русла
	Состояние поверхности

	
	
	очень хорошее
	хорошее
	обычное
	плохое

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Лотки и трубы

	1
	Деревянные лотки 
	0,010
	0,011
	0,012
	0,014

	2
	Цементная штукатурка
	0,011
	0,012
	0,013
	-

	3
	Шпальные лотки 
	-
	0,013
	0,016
	0,018

	4
	Гладкая бетонная поверхность, тесовая кладка
	0,012
	0,014
	0,015
	0,016

	5
	Шероховатая бетонная поверхность
	-
	0,014
	0,016
	0,018

	6
	Бетонировка цемент-пушкой 
	0,016
	0,019
	0,021
	-

	7
	Бутовая кладка, грубая бетонировка
	0,017
	0,020
	0,025
	0,030

	8
	Грубая бутовая кладка 
	0,020
	0,025
	0,027
	0,030

	9
	Сухая кладка
	0,025
	0,030
	0,035
	0,038

	Канавы и искусственные русла

	10
	Земляные канавы правильной формы в плотном лёссе или мелком гравии с илистым слоем
	-
	0,017
	0,018
	-

	11
	То же в лёссе или гравии с илистой пленкой
	0,017
	0,020
	0,020
	0,025

	12
	То же с замощенным контуром, мощение обычным булыжным камнем одиночное или двойное
	-
	0,020
	0,022
	0,027

	13
	То же мощение из крупного камня
	0,017
	0,022
	0,023
	0,030

	14
	То же искусственная габионная кладка
	-
	0,025
	0,027
	0,029

	15
	Канавы в галечнике 
	0,025
	0,027
	0,030
	0,033

	16
	Земляные канавы неправильной формы (с обвалами) заросшие, каменная наброска или мощение из рваного камня
	-
	0,027
	0,030
	0,035

	17
	Канавы с земляным дном и одернованными или сложенными сухой кладкой откосами 
	0,028
	0,030
	0,033
	0,035

	18
	Канавы с одернованными откосами и мощеным дном или грубо высеченным в скале (неправильной формы)
	0,025
	0,030
	0,035
	0,040

	19
	Мощение с «изюмом»
	-
	-
	0,04
	0,045

	20
	Чешуйчатые покрытия
	-
	-
	0,06
	-

	Естественные русла

	21
	Естественные русла в весьма благоприятных условиях (чистое, прямое, незасоренное, земляное со свободным течением русло)
	0,025
	-
	-
	-

	22
	Русла постоянных водотоков равнинного типа (преимущественно больших и средних рек) при благоприятном состоянии их ложа и течения воды. Периодические потоки (большие и малые) при очень хорошем состоянии поверхности и формы ложа
	0,033
	-
	-
	-


Окончание т а б л.  1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	Сравнительно чистые русла постоянных равнинных водотоков в обычных условиях, извилистые с некоторыми неправильностями в направлении струй или же прямые, но с неправильностями в рельефе дна (отмели, промоины, местами камни). Земляные русла периодических водотоков (сухих логов) в относительно благоприятных условиях
	-
	0,040
	-
	-

	24
	Русла (больших и средних рек) значительно засоренные, извилистые и частично заросшие, каменистые с неспокойным течением. Периодические (ливневые и весенние) водотоки, несущие во время паводка заметное количество наносов с крупногалечным или покрытым растительностью (травой и пр.) ложем. Поймы больших и средних рек, сравнительно разработанные, покрытые нормальным количеством растительности (травы, кустарника)
	-
	-
	0,050
	-

	25
	Русла периодических водотоков сильно засоренные и извилистые. Сравнительно заросшие, неровные, плохо разработанные поймы рек (промоины, кустарники, деревья с наличием заводей). Галечно-валунные русла горного типа с неправильной поверхностью водного зеркала. Порожистые участки равнинных рек.
	-
	-
	-
	0,067

	26
	Реки и поймы, весьма значительно заросшие (со слабым течением) с большими глубокими промоинами. Валунные, горного типа русла с бурливым пенистым течением, с изрытой поверхностью водного зеркала (с летящими вверх брызгами воды) 
	-
	-
	-
	0,080

	27
	Поймы такие же, как предыдущей категории, но с сильно неправильным течением, заводями и пр. Горноводопадного типа русла с крупновалунным извилистым строением ложа, перекаты ярко выражены, пенистость настолько сильна, что вода, потеряв прозрачность, имеет белый цвет, шум потока доминирует над всеми остальными звуками, делает разговор затруднительным
	-
	-
	-
	0,100

	28
	Характеристика горных рек примерно та же, что и предыдущей категории. Реки болотного типа (заросли, кочки, во многих местах почти стоячая вода и пр.). Поймы с очень большими мертвыми пространствами, с местными углублениями, озерами и пр.
	-
	-
	-
	0,133

	29
	Потоки типа селевых, состоящие из грязи, камней и пр. Глухие поймы (сплошь лесные, таежного типа)
	-
	-
	-
	0,200


П р и м е ч а н и е. К характеристике состояния поверхности относится как обработка материала поверхности, так и ее состояние. Так, например, для деревянного лотка состояние: очень хорошее характеризует строганые доски, обычное ( нестроганые доски, плохое ( нестроганые доски со щелями, выступами, загрязненные при частично занесенном наносами лотке.

Прочерки в таблице означают или отсутствие данных, или неуместность данной характеристики (п.21 – 29 таблицы).

Коэффициенты шероховатости для естественных русел приняты по классификации профессора Срибного.
Т а б л и ц а  2. Значения коэффициента С по формуле Н.Н.Павловского


[image: image333.wmf]y

R

n

C

1

=


	
[image: image334.wmf])

(

м

R

n


	0,011
	0,013
	0,017
	0,020
	0,025
	0,030
	0,035
	0,040

	0,05

0,06

0,07

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,24

0,26

0,28

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,50

1,70

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

5,00
	61,3

62,8

64,1

65,2

67,2

68,8

70,3

71,5

72,6

73,7

74,6

75,5

76,3

77,0

77,7

79,3

80,7

82,0

83,1

84,1

85,3

86,0

86,8

88,3

89,4

90,9

92,0

93,1

94,0

95,7

97,3

99,3

102,1

104,4

106,4

108,1

111,0
	48,7

50,1

51,3

52,4

54,3

55,8

57,2

58,4

59,5

60,4

61,3

62,1

62,9

63,6

64,3

65,8

67,1

68,4

69,5

70,4

71,4

72,2

73,0

74,5

75,5

76,9

78,0

79,0

79,9

81,5

82,9

84,8

87,3

89,4

91,1

92,6

95,1
	33,2

34,4

35,5

36,4

38,1

39,5

40,7

41,8

42,7

43,6

44,4

45,2

45,9

46,5

47,2

48,6

49,8

50,9

51,9

52,8

53,7

54,5

55,2

56,5

57,5

58,8

59,8

60,7

61,5

62,9

64,3

65,9

68,1

69,8

71,3

72,5

74,2
	26,1

27,2

28,2

29,0

30,6

32,6

33,0

34,0

34,8

35,7

36,4

37,1

37,8

38,4

39,0

40,3

41,5

42,5

43,5

44,4

45,2

45,9

46,6

47,9

48,8

50,0

50,9

51,8

52,5

53,9

55,1

56,6

58,7

60,3

61,5

62,5

64,1
	18,6

19,5

20,4

21,1

22,4

23,5

24,5

25,4

26,2

26,9

27,6

28,3

28,8

29,4

29,9

31,1

32,2

33,1

34,0

34,8

35,5

36,2

36,9

38,0

38,9

40,0

40,9

41,6

42,3

43,6

44,7

46,0

47,9

49,3

50,3

51,2

52,4
	13,9

14,7

15,5

16,1

17,3

18,3

19,1

19,9

20,6

21,3

21,9

22,5

23,0

23,5

24,0

25,1

26,0

26,9

27,8

28,5

29,2

29,8

30,4

31,5

32,3

33,3

34,1

34,8

35,5

36,7

37,7

38,9

40,6

41,9

42,8

43,6

44,6
	10,9

11,5

12,2

12,8

13,8

14,7

15,4

16,1

16,8

17,4

17,9

18,5

18,9

19,4

19,9

20,9

21,8

22,6

23,4

24,0

24,7

25,3

25,8

26,8

27,6

28,6

29,3

30,0

30,6

31,7

32,7

33,8

35,4

36,6

37,4

38,1

38,9
	8,7

9,3

9,9

10,3

11,2

12,1

12,8

13,4

14,0

14,5

15,0

15,5

16,0

16,4

16,8

17,8

18,6

19,4

20,1

20,7

21,3

21,9

22,4

23,4

24,1

25,0

25,7

26,3

26,9

28,0

28,9

30,0

31,5

32,5

33,3

33,9

34,6


Т а б л и ц а  3. Коэффициенты заложения  m откосов каналов и дамб

(рекомендуемое ТКП 45-3.04 – 2005)

	Г р у н т
	Коэффициенты заложения m откосов

	
	подводные
	надводные

	Скальный
	0,00 – 0,50
	0,00 – 0,25

	Полускальный
	0,50 – 1,00
	0,50

	Галечник и гравий с песком
	1,25 – 1,50
	1,00

	Глина, суглинок тяжелый и средний, торф мощностью пласта до 0,7м, подстилаемый этими грунтами
	1,00 – 1,50
	0,50 – 1,00

	Суглинок легкий, супесь или торф мощностью пласта до 0,7 м, подстилаемый этими грунтами
	1,25 – 2,00
	1,00 – 1,50

	Песок мелкий или торф, мощность пласта до 0,7 м, подстилаемый этими грунтами
	1,50 – 2,50
	1,00 – 2,00

	Песок пылеватый
	3,00 – 3,50
	2,50

	Торф со степенью разложения до 50 %
	1,25 – 1,75
	1,25

	Торф со степенью разложения более 50 %
	1,50 – 2,00
	1,50


Т а б л и ц а  4. Значения коэффициента заложения наружных откосов дамб каналов, устраиваемых в насыпи или полунасыпи (рекомендуемое ТКП 45-3.04 – 2005)

	Грунт
	Коэффициент заложения m

	Глина, суглинок тяжелый и средний

Суглинок легкий

Супесь

Песок
	0,75 – 1,0

1,0 – 1,25

1,0 – 1,5

1,25 – 2,0


Т а б л и ц а  5. Допускаемые неразмывающие средние скорости (м/с)  для связных грунтов при R = 1…3 м
	Грунт
	Допускаемая скорость V, м/с

	Илистые грунты
	0,50 – 0,60

	Супесь: слабая
	0,70 – 0,80

	уплотненная
	1,0

	Суглинок: легкий
	0,70 – 0,80

	 средний
	1,0

	 плотный
	1,10 – 1,20

	Глина:   мягкая
	0,70

	нормальная
	1,20 – 1,40

	плотная
	1,50 – 1,80

	Торф:   сфагновый малоразложившийся
	1,2

	сфагново-пущицевый малоразложившийся
	1,5

	сфагновый разложившийся
	0,50 – 0,80

	осоково-гипновый малоразложившийся
	0,80 – 1,00

	осоково-гипновый разложившийся
	0,40 – 0,70

	древесный
	0,30 – 0,50

	хвощовый
	0,70 – 0,90


П р и м е ч а н и е: Пересчет величины Vдоп на другие гидравлические радиусы проводятся по зависимости Vдоп = V(R/2)0,125.

Т а б л и ц а  6. Допускаемые неразмывающие средние скорости (м/с) потока 
для однородных несвязных грунтов (по СНиП 2.06.03 – 85)

	Средний размер частиц грунта, мм
	Глубина потока, м

	
	0,5
	1,0
	3,0
	5,0

	0,25
	0,37
	0,39
	0,41
	0,45

	0,37
	0,38
	0,41
	0,46
	0,48

	0,50
	0,41
	0,44
	0,50
	0,52

	0,75
	0,47
	0,51
	0,57
	0,59

	1,0
	0,51
	0,55
	0,62
	0,65

	2,0
	0,64
	0,70
	0,79
	0,83

	2,5
	0,69
	0,75
	0,86
	0,9

	3,0
	0,73
	0,80
	0,91
	0,96

	5,0
	0,87
	0,96
	1,10
	1,17

	10,0
	1,10
	1,23
	1,42
	1,51

	15,0
	1,26
	1,42
	1,65
	1,75

	20,0
	1,37
	1,55
	1,85
	1,96

	25,0
	1,48
	1,65
	1,98
	2,12

	30,0
	1,56
	1,76
	2,10
	2,26

	40,0
	1,68
	1,99
	2,32
	2,50

	75,0
	2,01
	2,35
	2,89
	3,14

	100,0
	2,15
	2,54
	3,14
	3,46

	150,0
	2,35
	2,84
	3,62
	3,96

	200,0
	2,47
	3,09
	3,92
	4,31

	300,0
	2,90
	3,32
	4,40
	4,94


Т а б л и ц а  7. Допускаемые неразмывающие средние скорости  для каналов
 с искусственным креплением

	Вид крепления
	Глубина потока, м

	
	0,4
	1,0
	2,0
	3,0

	1
	2
	3
	4
	5

	Бетонная облицовка с цементной или торкретной штукатуркой:
	
	
	
	

	бетон класса (марки): Вb 5 (Mb 75)
	4,2
	5,0
	5,7
	6,2

	Вb 7,5 (Mb 100)
	5,0
	6,0
	6,9
	7,5

	Вb 10 (Mb 150)
	5,8
	7,0
	8,1
	8,7

	Вb 12,5 (Mb 150)
	6,6
	8,0
	9,2
	10,0

	Вb 15 (Mb 200)
	7,5
	9,0
	10,0
	11,0

	Бетонные и железобетонные лотки:
	
	
	
	

	бетон класса (марки): Вb 7,5 (Mb 100)
	10,0
	12,0
	13,0
	15,0

	Вb 10 (Mb 150)
	12,0
	14,0
	16,0
	18,0

	Вb 12,5 (Mb 150)
	13,0
	16,0
	19,0
	20,0

	Мощение на щебне из рваного камня (слой щебня не менее 10 см) размером, см:
	
	
	
	

	15
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0

	20
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5

	25
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0

	Бутовая кладка из средних пород
	5,5
	6,6
	7,7
	8,3

	Бутовая кладка из крепких пород
	6,5
	8,0
	10,0
	12,0

	Грунты, стабилизированные битумом

	2,25
	2,7
	3,0
	3,3

	Окончание т а б л. 7



	1
	2
	3
	4
	5

	Одерновка плашмя на малосвязном основании
	1,7
	2,0
	2,3
	2,5

	Одерновка плашмя на связном основании
	0,9 – 1,9
	1,2 – 2,2
	1,3 – 2,5
	1,4 – 2,7

	Одерновка в стенку
	1,5 – 2,2
	1,8 – 2,7
	2,0 – 3,0
	2,2 – 3,3


Т а б л и ц а  8. Значения функции ((() при различных

величинах гидравлического показателя   x  (при i >0)

	(
	Значения  x

	
	2,0
	3,0
	3,5
	4,0
	5,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0,970
	2,092
	1,644
	1,521
	1,431
	1,308

	0,980
	2,297
	1,783
	1,640
	1,537
	1,394

	0,990
	2,646
	2,018
	1,844
	1,714
	1,538

	1,000
	-
	-
	-
	-
	-

	1,010
	2,652
	1,418
	1,138
	0,936
	0,689

	1,020
	2,307
	1,193
	0,940
	0,766
	0,546

	1,030
	2,107
	1,061
	0,827
	0,668
	0,468

	1,040
	1,966
	0,961
	0,747
	0,600
	0,415

	1,050
	1,857
	0,896
	0,687
	0,547
	0,375

	1,060
1,080
	1,768
1,629
	0,838
0,749
	0,640
0,565
	0,500
0,441
	0,343
0,292

	1,100
	1,522
	0,686
	0,506
	0,392
	0,253

	1,120
	1,436
	0,626
	0,461
	0,354
	0,223

	1,140
	1,363
	0,581
	0,424
	0,322
	0,200

	1,160
	1,301
	0,542
	0,391
	0,295
	0,181

	1,180
	1,247
	0,510
	0,364
	0,272
	0,165

	1,200
	1,199
	0,480
	0,341
	0,252
	0,151

	1,220
	1,156
	0,454
	0,320
	0,235
	0,138

	1,240
	1,117
	0,431
	0,301
	0,219
	0,126

	1,260
	1,081
	0,410
	0,284
	0,205
	0,116

	1,280
	1,049
	0,391
	0,268
	0,193
	0,107

	1,300
	1,018
	0,313
	0,254
	0,181
	0,099

	1,340
	0,964
	0,341
	0,229
	0,161
	0,086

	1,380
	0,917
	0,316
	0,209
	0,145
	0,074

	1,400
	0,896
	0,304
	0,199
	0,137
	0,070

	1,450
	0,847
	0,278
	0,179
	0,122
	0,060

	1,500
	0,805
	0,255
	0,167
	0,108
	0,052

	1,600
	0,733
	0,218
	0,134
	0,087
	0,039

	1,700
	0,679
	0,189
	0,113
	0,072
	0,030

	1,800
	0,626
	0,166
	0,096
	0,060
	0,023

	1,900
	0,585
	0,147
	0,083
	0,050
	0,018

	2,000
	0,550
	0,132
	0,073
	0,043
	0,015

	2,200
	0,490
	0,108
	0,057
	0,037
	0,010

	2,400
	0,444
	0,090
	0,046
	0,024
	0,077

	2,600
	0,405
	0,076
	0,037
	0,019
	0,005

	2,800
	0,374
	0,065
	0,030
	0,015
	0,004

	3,000
	0,348
	0,056
	0,025
	0,0125
	0,003

	Окончание т а б л.  8



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4,000
	0,255
	0,031
	0,012
	0,0050
	0,001

	5,000
	0,208
	0,020
	0,007
	0,0025
	0

	6,000
	0,168
	0,014
	0,004
	0,0015
	0

	8,000
	0,126
	0,009
	0,002
	0,0010
	0

	10,000
	0,100
	0,005
	0,001
	0,0005
	0


Т а б л и ц а  9. Значения функции ((() при различных

величинах гидравлического показателя   x  (при i( 0)

	(
	Значения  x

	
	2,0
	3,0
	3,5
	4,0

	0,10
	0,099
	0,100
	0,100
	0,100

	0,25
	0,244
	0,248
	0,250
	0,250

	0,40
	0,380
	0,393
	0,396
	0,397

	0,55
	0,502
	0,528
	0,535
	0,539

	0,62
	0,554
	0,587
	0,596
	0,603

	0,65
	0,576
	0,610
	0,621
	0,629

	0,68
	0,597
	0,634
	0,644
	0,654

	0,71
	0,617
	0,657
	0,668
	0,678

	0,74
	0,637
	0,679
	0,691
	0,702

	0,77
	0,656
	0,700
	0,712
	0,724

	0,80
	0,674
	0,720
	0,734
	0,746

	0,83
	0,692
	0,740
	0,755
	0,766

	0,85
	0,704
	0,752
	0,767
	0,780

	0,87
	0,715
	0,764
	0,787
	0,793

	0,89
	0,727
	0,776
	0,792
	0,805

	0,91
	0,738
	0,787
	0,811
	0,817

	0,93
	0,749
	0,799
	0,815
	0,829

	0,95
	0,759
	0,809
	0,826
	0,840

	0,97
	0,770
	0,820
	0,837
	0,851

	0,99
	0,780
	0,830
	0,847
	0,861

	1,01
	0,790
	0,840
	0,855
	0,872

	1,03
	0,800
	0,850
	0,866
	0,881

	1,06
	0,815
	0,864
	0,881
	0,895

	1,08
	0,824
	0,873
	0,890
	0,904

	1,10
	0,833
	0,881
	0,899
	0,912

	1,12
	0,842
	0,891
	0,907
	0,920

	1,14
	0,851
	0,899
	0,915
	0,927

	1,17
	0,864
	0,911
	0,927
	0,938

	1,20
	0,876
	0,921
	0,937
	0,949

	1,23
	0,888
	0,932
	0,948
	0,958

	1,26
	0,900
	0,942
	0,957
	0,967

	1,29
	0,911
	0,957
	0,966
	0,975

	1,32
	0,922
	0,961
	0,974
	0,984

	1,35
	0,933
	0,970
	0,982
	0,991

	1,39
	0,947
	0,981
	0,993
	0,998

	1,43
	0,960
	0,992
	1,003
	1,006

	1,48
	0,977
	1,005
	1,012
	1,015

	1,60
	1,012
	1,030
	1,034
	1,034

	1,80
	1,064
	1,065
	1,061
	1,056

	2,00
	1,107
	1,090
	1,080
	1,070


Т а б л и ц а  10. Расходы воды Q м3/с, соответствующие критической функции в трубах разных диаметров

Каждому значению критической функции кр
[image: image335.wmf]5

2

gd

Q

f

=

 соответствует в данной трубе свой расход Q и своя глубина hкр.
	Критическая функция
	Диаметр трубы, м

	
	1,0
	1,25
	1,5
	2,0

	0,006

0,09

0,121

0,139

0,166

0,22

0,295

0,332

0,336

0,382

0,407

0,46

0,485

0,50

0,535

0,625

0,66

0,685

0,815

0,835

0,86

0,92

0,97

1,035
	0,24

0,95

1,09

1,17

1,28

1,47

1,7

1,8

1,82

1,94

2,1

2,12

2,18

2,2

2,3

2,48

2,55

2,6

2,8

2,86

2,9

3,0

3,08

3,2
	1,34

1,6

1,9

2,04

2,34

2,6

3,0

3,16

3,18

3,4

3,5

3,7

3,8

3,9

4,0

4,3

4,4

4,54

4,9

5,0

5,05

5,2

5,4

5,6
	2,11

2,58

3,0

3,2

3,5

4,0

4,7

4,95

5,0

5,3

5,4

5,85

6,0

6,1

6,3

6,8

7,0

7,08

7,8

7,87

8,0

8,3

8,5

8,8
	4,33

5,3

6,15

6,5

7,2

8,3

9,6

10,0

10,25

11,0

11,2

12,0

12,36

12,5

13,0

14,0

14,4

14,7

16,0

16,15

16,4

17,0

17,4

18,0


Т а б л и ц а  11. Степень наполнения круглых труб (, соответствующая значениям критической функции (табл.10)

	Критическая функция
	
[image: image336.wmf]d

h

kp

=

h


	Критическая функция
	
[image: image337.wmf]d

h

kp

=

h



	0,006
	0,500
	0,485
	0,844

	0,090
	0,550
	0,500
	0,850

	0,121
	0,600
	0,535
	0,860

	0,139
	0,620
	0,625
	0,884

	0,166
	0,650
	0,660
	0,893

	0,220
	0,700
	0,685
	0,900

	0,295
	0,750
	0,815
	0,920

	0,332
	0,770
	0,835
	0,922

	0,336
	0,790
	0,860
	0,925

	0,382
	0,800
	0,920
	0,934

	0,407
	0,810
	0,970
	0,940

	0,460
	0,833
	1,035
	0,950


Определив критическую функцию по табл. 10 и 11, находят степень наполнения трубы (, откуда hкр = (d.

Т а б л и ц а  12. Коэффициенты живого сечения  Kω и гидравлического радиуса KR 

частично наполненных круглых труб (при D =1)

	h 

D
	Коэффициенты
	0,00
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04
	0,05
	0,06
	0,07
	0,08
	0,09

	0,0
	Kω
KR
	0,000

0,000
	0,001

0,007
	0,004

0,013
	0,007

0,020
	0,010

0,026
	0,015

0,033
	0,019

0,039
	0,024

0,045
	0,029

0,051
	0,035

0,057

	0,1
	Kω
KR
	0,041

0,063
	0,047

0,070
	0,053

0,075
	0,060

0,081
	0,067

0,087
	0,073

0,093
	0,081

0,099
	0,088

0,104
	0,096

0,110
	0,104

0,115

	0,2
	Kω
KR
	0,112

0,121
	0,120

0,126
	0,128

0,131
	0,137

0,136
	0,145

0,142
	0,153

0,147
	0,162

0,152
	0,171

0,157
	0,180

0,161
	0,189

0,166

	0,3
	Kω
KR
	0,198

0,171
	0,207

0,176
	0,217

0,180
	0,226

0,185
	0,235

0,189
	0,245

0,193
	0,255

0,198
	0,264

0,202
	0,274

0,206
	0,284

0,210

	0,4
	Kω
KR
	0,293

0,214
	0,303

0,218
	0,313

0,222
	0,323

0,226
	0,333

0,229
	0,343

0,233
	0,352

0,236
	0,362

0,240
	0,373

0,243
	0,383

0,247

	0,5
	Kω
KR
	0,393

0,250
	0,403

0,253
	0,413

0,256
	0,423

0,259
	0,433

0,262
	0,443

0,265
	0,453

0,268
	0,462

0,270
	0,472

0,273
	0,482

0,275

	0,6
	Kω
KR
	0,492

0,278
	0,502

0,280
	0,512

0,282
	0,521

0,284
	0,531

0,286
	0,540

0,288
	0,550

0,290
	0,559

0,292
	0,569

0,293
	0,578

0,295

	0,7
	Kω
KR
	0,587

0,296
	0,596

0,298
	0,605

0,299
	0,614

0,300
	0,623

0,301
	0,632

0,302
	0,640

0,302
	0,649

0,303
	0,657

0,304
	0,666

0,304

	0,8
	Kω
KR
	0,674

0,304
	0,681

0,304
	0,689

0,304
	0,697

0,304
	0,704

0,304
	0,712

0,303
	0,719

0,303
	0,725

0,302
	0,732

0,301
	0,738

0,299

	0,9
	Kω
KR
	0,745

0,298
	0,750

0,296
	0,756

0,294
	0,761

0,292
	0,766

0,289
	0,771

0,286
	0,775

0,283
	0,779

0,279
	0,782

0,274
	0,784

0,267


Для определения площади живого сечения для заданного D имеем

                                            ω = KωD2.
Для определения гидравлического радиуса соответственно имеем

                                           R = KRD.

П р и м е р.    D = 2 м; h = 1,5 м.  Определить   ω  и  R:

1) 
[image: image338.wmf]75

,

0

2

5

,

1

=

=

d

h

 ;    2) по таблице Kω = 0,632; KR = 0,302;   

3) ω = 0,632 · 22 = 2,528 м2;  4) R = 0,302 · 2 = 0,604 м.

Т а б л и ц а 13. Ориентировочные пределы изменений коэффициента фильтрации нескальных грунтов

	Грунт
	Коэффициент фильтрации Кф, см/с

	Глина

Суглинок

Супесь

Иловатые грунты

Торфы

Песок: мелкий

            средний

            крупный

Гравий и галька
	≤1·10-7
1·10-7 – 1·10-5
1·10-5 – 1·10-3
1·10-3 – 1·10-2
1·10-3 – 1·10-2
1·10-4 – 1·10-3
1·10-3 – 1·10-2
1·10-2 – 1·10-1
1·10-1 – 1·10


Т а б л и ц а  14. Средние значения физико-механических характеристик нескальных грунтов
	Наименование

грунтов
	Угол внутреннего

трения, град
	Удельное сцепление

грунта, кПа
	Пористость


	Плотность, т/м3

	
	естествен-

ной влаж-

ности
	насыщен-

ного водой
	естествен-

ной влаж-

ности
	насы-

щенного

водой
	
	частиц

грунта


	грунта

естествен-

ной влаж-

ности

	Глинистые

Суглинистые

Супеси

Песчаные

Торф верховой

Торф низинный


	20…26
21…27
25…30
38…26
—
—
	12…16
15…20
20…23
37…24
—
—
	30…60
15…40
10…20
0…8
—
—
	20…35
10…25
3…5
0…5
—
—
	0,35…0,50
0,35…0,45
0,30…0,45
0,35…0,44
0,90…0,95
0,80…0,90
	2,71…2,76
2,69…2,73
2,68…2,72
2,66…2,70
1,40…1,60
1,40…1,60
	1,75…1,95

1,80…2,10

1,95…2,10

1,90…2,05

0,08…0,13

0,20…0,30


Т а б л и ц а  15.Основные гидравлические формулы

	    №
   п.п.
	Зависимость, выражаемая формулой
	Формула

	      1
	                              2
	                       3

	1
	Удельный расход
	
[image: image339.wmf]b

Q

q

=



	2
	Средняя скорость потока
	
[image: image340.wmf]w

n

Q

=



	3
	Гидравлический уклон
	
[image: image341.wmf]l

h

i

w

=



	4
	Гидравлический (пьезометрический) уклон для равномерного движения
	
[image: image342.wmf]R

C

i

ср

f

2

2

n

=



	5
	Гидравлический радиус
	
[image: image343.wmf]c

w

=

R



	6
	Коэффициент С по Н.Н.Павловскому
	
[image: image344.wmf]Y

R

n

C

1

=

, 

где 
[image: image345.wmf])

1

,

0

(

75

,

0

13

,

0

5

,

2

-

-

-

=

n

R

n

y



	7
	Скорость течения при равномерном движении

	
[image: image346.wmf]Ri

C

=

n



	8
	Расходная характеристика
	
[image: image347.wmf]R

C

i

Q

K

w

=

=

0



	9
	Гидравлический показатель русла
	
[image: image348.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

0

0

lg

2

h

h

K

K

lq

x

kp

kp



	10
	Коэффициент сопротивления по длине
	
[image: image349.wmf]d

l

1

l

z

=



	11
	Коэффициент сопротивления на входе
	
[image: image350.wmf]2

2

1

н

вх

j

j

z

-

=



	12
	Коэффициент сжатия
	
[image: image351.wmf]w

w

e

сж

=



	13
	Коэффициент сопротивления на расширение
	
[image: image352.wmf]2

2

1

1

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

W

=

e

e

w

z

расш



	14
	Удельная энергия сечения
	
[image: image353.wmf]g

v

h

Э

2

2

a

+

=



	15
	Уравнение критического состояния потока


	
[image: image354.wmf]g

aQ

b

kp

кр

2

3

=

w



	16
	Критический уклон

	
[image: image355.wmf]kp

кр

кр

kp

b

C

g

i

2

a

c

=



	Окончание т а б л.  15


	1
	2
	3

	17
	Критическая глубина (в прямоугольном русле)
	
[image: image356.wmf]2

2

482

,

0

b

Q

h

kp

=



	18
	Коэффициент расхода водослива с широким порогом
	
[image: image357.wmf]K

K

m

-

=

1

j

,где 
[image: image358.wmf]2

2

2

1

2

j

j

+

=

K



	19
	Уравнение Бернулли (в практическом приложении в виде уравнения связи между смежными сечениями потока 1 и 2)
	
[image: image359.wmf]+

+

=

+

+

2

2

2

1

1

1

2

Z

h

g

v

Z

h

a



[image: image360.wmf]const

h

g

v

=

+

+

w

a

2

2

2



	20
	Подпор перед сооружением
	
[image: image361.wmf]2

2

2

2

сж

сж

g

Q

h

H

w

j

+

=



	21
	Число Фруда
	
[image: image362.wmf]h

g

v

F

r

×

=

2




Типы грунтов согласно СТБ 943 – 93

Грунт – горная порода, почва или искусственное образование (твердые отходы производств и бытовые), представляющие собой многокомпонентные системы, изменяющиеся во времени, используемые как основание, среда или материал при строительстве.

Структура грунта – пространственная организация всего вещества грунта (твердого, жидкого, газообразного и биотического компонентов), характеризующаяся совокупностью геометрических, морфометрических и энергетических признаков и определяющаяся составом, количественным соотношением и взаимодействием компонентов грунта.

Текстура грунта – признак структуры, характеризующий пространственную композицию слагающих грунт элементов.

Грунт полускальный – грунт, предел прочности которого при одноосном сжатии в водонасыщенном состоянии менее 5 МПа.

Предел прочности грунта при одноосном сжатии – отношение силы, при которой происходит разрушение образца грунта, к площади его первоначального поперечного сечения.

Грунт искусственный – грунт природного происхождения, закрепленный или уплотненный различными методами, насыпной и намывной, а также твердые отходы производств и бытовые.

Почва – природное образование, поверхностный слой земной коры, обладающий плодородием; состоит из нескольких горизонтов, возникших в результате сложного взаимодействия материнских горных пород, климата, рельефа, растительности, животных организмов и хозяйственной деятельности человека.

Грунт лессовидный – пылевато-глинистый грунт, в гранулометрическом составе которого более 50% пылеватых (0,05—0,005 мм) частиц, бескарбонатный или известковистый; преимущественно низкопористый (е ≤ 0,8), слоистый и непросадочный; встречаются прослойки песка, гравия, включения галек, раковин моллюсков, иногда погребенные почвенные горизонты; легко размокает и размывается.

Ил – водонасыщенный современный осадок водоемов, образовавшийся при наличии микробиологических процессов, природная влажность которого, как правило, превышает влажность на границе текучести, коэффициент пористости е > 0,9.

Степень пластичности ила – отношение природной влажности к границе текучести, отражающее уплотнение и дегидратацию ила.

Сапропель – пресноводный ил, образовавшийся при саморазложении органических (преимущественно растительных) остатков на дне застойных водоемов (озер) и содержащий более 10% органического вещества; коэффициент пористости более 3, показатель текучести более 1; содержание частиц размером более 0,25 мм не превышает 5%.

Торф – органо-минеральный грунт, образовавшийся в результате естественного отмирания и неполного разложения болотных растений в условиях повышенной влажности при недостатке кислорода, содержащий по массе 50% и более органического вещества.

Грунт заторфованный – песчаный, пылевато-глинистый или насыпной грунт, содержащий по массе от 10 до 50% органического вещества.

Органическое вещество – органические соединения, входящие в состав грунта в виде неразложившихся остатков растительных и животных организмов, а также продуктов их разложения и преобразования.

Относительное содержание органического вещества (степень заторфованности) – отношение массы органического вещества в образце абсолютно сухого грунта к массе грунта.

Степень зольности торфа – отношение массы минеральной части торфа ко всей его массе в абсолютно сухом состоянии.

Степень разложения торфа – отношение массы бесструктурной (полностью разложившейся) части, включающей гуминовые кислоты и мелкие частицы негумифицированных остатков растений, к общей массе торфа.

Гранулометрический состав – содержание по массе групп частиц (фракций) грунта различного размера по отношению к общей массе абсолютно сухого грунта.

Показатель максимальной неоднородности – мера неоднородности гранулометрического состава песка, определяемая по формуле:


[image: image363.wmf],

d

d

d

U

5

95

50

max

=


где d95, d50, d5 – диаметры частиц, мм меньше которых в данном грунте содержится по массе соответственно 95, 50 и 5% частиц.

Степень засоленности – содержание легко- и среднерастворимых солей в процентах от массы абсолютно сухого грунта.

К легкорастворимым солям относятся хлориды NaCl, KC1, СаС12 MgCl2; бикарбонаты NaHCO3, Ca(HCO3)2; Mg(HCO3)2; карбонат натрия Na2CO3, сульфаты магния и натрия MgSO4, Na2S04. К среднерастворимым солям относятся гипс CaSO4 х 2Н2О и ангидрид CaSO4.

Коэффициент размягчаемости – отношение значений предела прочности скальных и полускальных грунтов при одноосном сжатии соответственно в водонасыщенном и воздушно-сухом состояниях.

Растворимость грунта – способность грунта при взаимодействии с водой или иной жидкостью переходить в раствор.

Грунт набухающий – грунт, который при замачивании водой или другой жидкостью увеличивается в объеме с относительным набуханием в условиях свободного набухания (без нагрузки) εsw≥0,04.

Относительное набухание – отношение увеличения высоты образца грунта в результате замачивания водой или другой жидкостью к начальной высоте образца грунта природной влажности.

Грунт просадочный – грунт, который под действием внешней нагрузки или собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью дает просадку с величиной относительной просадочности εs1≥0,01.

Относительная просадочность - отношение уменьшения высоты образца грунта в результате замачивания водой или другой жидкостью при определенном вертикальном давлении к высоте образца природной влажности при давлении, равном природному на глубине отбора образца.

ЛИТЕРАТУРА

1. Н е с т е р о в, М.В. Гидротехнические сооружения: учеб. пособие / М.В. Нестеров. Минск: Новое знание, 2006. 616с.: ил. 

2. Р у м я н ц е в, И. С. Гидротехнические сооружения / И.С. Румянцев, В.Ф. Мацея. М.: Агропромиздат, 1988. 430 с.

3. Г у л ь к о в, Н.Ф. Расчеты сопрягающих сооружений/ Н.Ф. Гульков, М.В. Нестеров. Горки, 1999.176 с.

4. Н е с т е р о в, М.В. Грунтовые плотины/М.В. Нестеров. Горки, 2000. 208с.

5. ТКП 45-3.04-8–2005 (02250).Мелиоративные системы и сооружения. Нормы проектирования. Минск 2006, 105 с.

6. ТКП 45–3.04-150–2009 (02250). Плотины из грунтовых материалов. Строительные нормы проектирования. Минск, 2009. 80 с.

7. СТБ 943 – 2007. Грунты. Классификация. Госстандарт. Минск, 2005. 20 с.
8. Республиканская программа «Сохранение и использование мелиорированных земель на 2006 – 2010 годы»: утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 05.05.2005г. №459. Минск, 2005. 22 с.

9. Республиканская программа «Инженерные водохозяйственные мероприятия по защите населенных мест и сельскохозяйственных земель от паводков в наиболее паводкоопасных районах Полесья на 2005 – 2010 годы»: утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 23.03.2005 № 311. Минск, 2005. 88 с.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение…………………………………………………….……………………………..3

1.Каналы…………………………………………………………………………………...3
1.1. Общие сведения о каналах………………………………………………………3
1.2. Гидравлический расчет каналов………………………………………………...7

2. Гидротехнические сооружения на каналах мелиоративных систем. 

Водорегулирующие сооружения……………………………………………………..25
2.1 Общие сведения……………………………………………………………….....25
2.2. Требования, предъявляемые к регулирующим сооружениям,  

и их классификация………………………………………………………………….26
2.3. Открытые регуляторы (шлюзы-регуляторы)……………………………….…27
2.4. Трубчатые сооружения…………………………………………………………42
3. Фильтрация в основании сооружений……………………………………………….57
3.1. Общие сведения о фильтрации……………………………………...................57
3.2. Расчетные условия при фильтрации…………………………………………...61
3.3. Составные части флютбета и силы, действующие на него……………..…....62
3.4. Методы фильтрационных расчетов………………………………………..…..68
3.5. Расчет фильтрации методом коэффициентов сопротивления Р.Р. Чугаева...71
3.6. Расчет фильтрации методом удлиненной контурной линии…………….…..78
4. Грунтовые плотины……………………………………………………………...…....85
4.1. Общие сведения……………………………………...………………………….85
4.2. Выбор створа плотины……………………………………...…………………..88
4.3. Выбор типа плотины…………………………………………………………....91
4.4. Фильтрационные расчеты плотин……………………………………………..97
4.4.1. Общие сведения……………………………………………………………97
4.4.2. Задачи фильтрационного расчета плотин……………………………......98
4.4.3. Допущения при расчетах и расчетные схемы……………………………98
4.4.4. Методы фильтрационных расчетов………………………………………99
4.4.5. Расчет положения депрессионной кривой и фильтрационного 
расхода……………………………………………………………………..100
4.4.6. Расчет фильтрационной прочности плотин и их оснований…………..112
Приложение…………………………………………………………………………......118
Литература…………………………………………………………………...………….132
У ч е б н о е   и з д а н и е

Михаил Васильевич Нестеров

Евгений Викторович Афанасенко

Владимир Васильевич Горбачев

Тамара Николаевна Ткачева
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Пособие

Редактор Е.А. Юрченко

Техн. редактор Н.К. Шапрунова

Корректор Л.С. Разинкевич

ЛИ № 348 от 16.06.2009. Подписано в печать 12.10. 2010.

Формат 60 х 84 1/16. Бумага для множительных аппаратов.

Печать ризографическая. Гарнитура «Таймс».

Усл. печ. л. 7,67. Уч.-изд. л. 7,48.

Тираж 150 экз. Заказ        . Цена 8000 руб.

____________________________________________________________________________

Редакционно-издательский отдел БГСХА

213407, г. Горки Могилевской обл., ул. Студенческая, 2

Отпечатано в отделе издания учебно-методической литературы,

ризографии и художественно-оформительской деятельности БГСХА

г. Горки, ул. Мичурина, 5



3








PAGE  
132

_1299309684.unknown

_1341759955.unknown

_1346318016.unknown

_1347081923.unknown

_1348054058.unknown

_1348054141.unknown

_1348054226.unknown

_1348054344.unknown

_1348054162.unknown

_1348054107.unknown

_1347082396.unknown

_1347082727.unknown

_1347082765.unknown

_1347082794.unknown

_1347082743.unknown

_1347082452.unknown

_1347082296.unknown

_1347082324.unknown

_1347082175.unknown

_1346476446.unknown

_1346477668.unknown

_1346478905.unknown

_1346479697.unknown

_1346479894.unknown

_1346479938.unknown

_1346479557.unknown

_1346477773.unknown

_1346478088.unknown

_1346477684.unknown

_1346476465.unknown

_1346476719.unknown

_1346476455.unknown

_1346476357.unknown

_1346476374.unknown

_1346476440.unknown

_1346476364.unknown

_1346475476.unknown

_1346476074.unknown

_1346318036.unknown

_1346308905.unknown

_1346317542.unknown

_1346317658.unknown

_1346317690.unknown

_1346317587.unknown

_1346316936.unknown

_1346317042.unknown

_1346316398.unknown

_1346307012.unknown

_1346308402.unknown

_1346308824.unknown

_1346307019.unknown

_1342296535.unknown

_1346226811.unknown

_1346226967.unknown

_1346237995.unknown

_1342301445.unknown

_1342304535.unknown

_1346225991.unknown

_1342303722.unknown

_1342301231.unknown

_1341760101.unknown

_1342296497.unknown

_1341760089.unknown

_1327295334.unknown

_1341662799.unknown

_1341759003.unknown

_1341759825.unknown

_1341759922.unknown

_1341759349.unknown

_1341663435.unknown

_1341758332.unknown

_1341663409.unknown

_1330867242.unknown

_1330880680.bin

_1335079806.unknown

_1341662621.unknown

_1331051730.unknown

_1331048794.unknown

_1330867386.unknown

_1330846584.unknown

_1330847246.unknown

_1330848703.unknown

_1330848708.unknown

_1330847298.unknown

_1330847101.unknown

_1330323110.unknown

_1330323466.unknown

_1330588013.unknown

_1330323428.unknown

_1330323437.unknown

_1330323418.unknown

_1330323082.unknown

_1326613773.unknown

_1326613781.unknown

_1326613786.unknown

_1326613796.unknown

_1326613799.unknown

_1326613800.unknown

_1326613797.unknown

_1326613794.unknown

_1326613784.unknown

_1326613785.unknown

_1326613783.unknown

_1326613777.unknown

_1326613779.unknown

_1326613775.unknown

_1299311224.unknown

_1305439675.unknown

_1326613771.unknown

_1305439674.unknown

_1299309850.unknown

_1299310776.unknown

_1299309838.unknown

_1299309842.unknown

_1164781986.unknown

_1165824079.unknown

_1173512557.unknown

_1190874251.unknown

_1190903483.unknown

_1298695849.unknown

_1299307413.unknown

_1299307485.unknown

_1299309677.unknown

_1298704584.unknown

_1299306660.unknown

_1298702866.unknown

_1191146903.unknown

_1274252880.unknown

_1276066115.unknown

_1292092591.unknown

_1196866486.unknown

_1191162111.unknown

_1191074684.unknown

_1191146899.unknown

_1191074683.unknown

_1190875355.unknown

_1190875573.unknown

_1190875687.unknown

_1190875693.unknown

_1190875615.unknown

_1190875563.unknown

_1190874290.unknown

_1190874311.unknown

_1190874270.unknown

_1177510467.unknown

_1190873135.unknown

_1190873199.unknown

_1177510533.unknown

_1174466948.unknown

_1174470541.unknown

_1177509351.unknown

_1174469890.unknown

_1173512769.unknown

_1173513281.unknown

_1173784277.unknown

_1173512777.unknown

_1173512579.unknown

_1173512712.unknown

_1173164981.unknown

_1173173861.unknown

_1173510299.unknown

_1173512466.unknown

_1173512543.unknown

_1173512456.unknown

_1173174001.unknown

_1173510063.unknown

_1173510292.unknown

_1173272990.unknown

_1173273369.unknown

_1173273431.unknown

_1173272952.unknown

_1173173906.unknown

_1173173913.unknown

_1173173886.unknown

_1173173692.unknown

_1173173827.unknown

_1173173851.unknown

_1173173801.unknown

_1173173574.unknown

_1173173679.unknown

_1173173477.unknown

_1173163768.unknown

_1173163820.unknown

_1173164793.unknown

_1173164851.unknown

_1173163897.unknown

_1173163784.unknown

_1173163802.unknown

_1173163776.unknown

_1173163549.unknown

_1173163586.unknown

_1173163646.unknown

_1173163576.unknown

_1173161818.unknown

_1173163450.unknown

_1165824082.unknown

_1165060255.unknown

_1165060978.unknown

_1165128274.unknown

_1165128964.unknown

_1165129013.unknown

_1165129115.unknown

_1165129424.unknown

_1165146367.unknown

_1165129415.unknown

_1165129022.unknown

_1165128973.unknown

_1165128828.unknown

_1165128843.unknown

_1165128800.unknown

_1165061015.unknown

_1165128262.unknown

_1165060997.unknown

_1165060405.unknown

_1165060436.unknown

_1165060444.unknown

_1165060429.unknown

_1165060338.unknown

_1165060397.unknown

_1165060331.unknown

_1164787139.unknown

_1165060161.unknown

_1165060177.unknown

_1165060195.unknown

_1165060169.unknown

_1164787178.unknown

_1164788054.unknown

_1164787148.unknown

_1164786927.unknown

_1164787009.unknown

_1164787067.unknown

_1164786934.unknown

_1164786491.unknown

_1164786572.unknown

_1164783448.unknown

_1163851808.unknown

_1163856732.unknown

_1164611078.doc
[image: image1.png]


_1164780286.unknown

_1164781953.unknown

_1164779661.unknown

_1163857389.unknown

_1163857660.unknown

_1163857734.unknown

_1163857791.unknown

_1163857444.unknown

_1163856841.unknown

_1163856991.unknown

_1163856803.unknown

_1163854570.unknown

_1163855692.unknown

_1163856578.unknown

_1163855187.unknown

_1163853717.unknown

_1163853748.unknown

_1163851879.unknown

_1136200717.unknown

_1163656259.unknown

_1163847459.unknown

_1163848418.unknown

_1163851042.unknown

_1163851299.unknown

_1163848584.unknown

_1163850774.unknown

_1163848580.unknown

_1163847720.unknown

_1163847946.unknown

_1163847633.unknown

_1163658290.unknown

_1163658747.unknown

_1163658065.unknown

_1163571865.unknown

_1163579502.unknown

_1163656120.unknown

_1163576939.unknown

_1163571060.unknown

_1163571794.unknown

_1136207750.unknown

_1163512835.unknown

_1136204627.unknown

_965379846.unknown

_965381033.unknown

_968586405.unknown

_968586474.unknown

_968586706.unknown

_968586849.unknown

_969965503.unknown

_968586753.unknown

_968586502.unknown

_968586444.unknown

_965381140.unknown

_965381527.unknown

_965381635.unknown

_965381390.unknown

_965381088.unknown

_965380188.unknown

_965380540.unknown

_965380691.unknown

_965380380.unknown

_965379943.unknown

_965380099.unknown

_965379873.unknown

_965377998.unknown

_965379656.unknown

_965379738.unknown

_965379474.unknown

_965372954.unknown

_965377798.unknown

_965372900.unknown

