  Министерство сельского хозяйства

и продовольствия Республики Беларусь


Главное управление образования, науки и кадров


Учреждение образования 

«Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия» 

[image: image1]
Н.И. Дудко, В.Р. Петровец

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

Лекция 

Для студентов специальности 1-74 06 06 – Материально-техническое обеспечение АПК

Горки 2009

  Министерство сельского хозяйства

и продовольствия Республики Беларусь


Главное управление образования, науки и кадров


Учреждение образования 

«Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

[image: image2]
Н.И. Дудко, В.Р. Петровец

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 
Лекция 

Для студентов специальности 1-74 06 06 – Материально-
техническое обеспечение АПК

Горки 2009

 УДК  631.17 (075.8)
 ББК  65.37я73
     Д 81
       Рекомендовано методической комиссией факультета механизации сельского хозяйства 23.10.2008 (протокол №1) и научно-методическим советом БГСХА 28.10.2008 (протокол №2).

Содержание

	Введение ………………………………… ……………………………….......................
	3

	1. Типовые варианты проектирования предприятий МТО и ТС ……………….........
	6

	2. Особенности задач проектирования предприятий МТО и ТС .................................
	8

	3. Принципы проектирования ...............................................................…………..........
	12

	4. Системное проектирование предприятия материально-технического обеспечения и технического сервиса ……………………………….……………………………...
	15

	4.1. Ход проектирования ...........………………………………………………………...
	15

	4.2. Этапы проектирования ..............................………………………………………....
	24

	Литература …………………………………………………………………………........
	28


Дудко, Н.И., Петровец, В.Р. 

Д 81 Основы проектирования предприятий материально-техничес-кого обеспечения и технического сервиса: лекция. – Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2009. 28 с.
ISBN 978-985-467-247-2

Изложены основные принципы и особенности задач проектирования предприятий материально-технического сервиса. Рассмотрены ход и этапы проектирования.

Для студентов специальности 1-74 06 06 – Материально-техническое обеспечение АПК.

Таблиц 2. Рисунков 3. Библиогр. 6
       Рецензенты: Л.Я. СТЕПУК, доктор техн. наук, профессор, зав. лабораторией РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»; В.И. ИЛЬИН, канд. техн. наук, доцент кафедры механизации и практического обучения УО «БГСХА».
                                УДК  631.17 (075.8)

                                ББК  65.37я73

©   Н.И. Дудко, В.Р. Петровец, 2009                                                        

©   Учреждение образования  
«Белорусская государственная                                                                                 ISBN 978-985-467-247-2                                    сельскохозяйственная академия», 2009

У ч е б н о е   и з д а н и е

Николай Иванович Дудко

Владимир Романович Петровец
ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 
Лекция
Редактор Е.А. Юрченко

Техн. редактор Н.К. Шапрунова
Корректор Н.Н. Пьянусова

ЛИ № 348 от 16.06.2009. Подписано в печать  03.11.2009. 

Формат 60
[image: image3.wmf]´

84 1/16. Бумага для множительных аппаратов.

Печать ризографическая. Гарнитура «Таймс».

Усл. печ. л. 1,63. Уч.- изд. л. 1,44.    

Тираж  100 экз. Заказ          Цена  2050 руб.

___________________________________________________________________

Редакционно-издательский отдел БГСХА

213407, г. Горки Могилевской обл., ул. Студенческая, 2

Отпечатано в отделе издания учебно-методической литературы, ризографии 

и художественно-оформительской деятельности БГСХА

г. Горки, ул. Мичурина, 5
Введение
Предметом проектирования предприятия материально-техни-чес​кого обеспечения (МТО) и технического сервиса (ТС) наряду с выбо​ром места размещения и ти​па застройки являются производст​венные процессы, включая процессы материально-технического обеспечения – логистики (транспортировка, хранение, перевалка, сортировка и др.), а также необходимые вспомогательные производственные процессы (ремонт, изготовление механизмов и др.). 
Главной задачей проектирования является  выработка экономиче​ских решений, касающихся производственных процессов, и их рацио​нальное воплощение.
Процесс проектирования предприятия МТО и ТС включает разра​ботку проекта, его реализацию и ввод предприятия в эксплуатацию. При этом предприятие необходимо рассматривать как целост​ную сис​тему, которая характеризуется результатами проведения проектных работ по следующим направлениям:
выбор места размещения предприятия;
разработка планов застройки, включая выбор и размещение со​ору​жений и помещений (разработка генерального плана застройки);
структурирование процессов производства и логистики (вклю​чая про​ектирование схем их организации и кадрового обеспечения) в рам​ках установленных площадей и помещений (проектирование струк​туры предприятия), а также их практическая реализация и ввод в экс​плуатацию.
Конкретное воплощение проекта в перечисленных направлениях и об​разует концепцию предприятия. На ее базе формулируются целевые задачи, которые можно объединить в три группы.
1.
Обеспечение высокой экономической эффективности предпри​ятия. Производственный цикл должен занимать минимально короткое время и осуществляться при минимальных складских запасах в уста​новленные сроки с необходимым качеством и исключением непроиз​водительной деятельности. Необходимо обеспечить максимально эф​фективное использование оборудования, площадей, помещений и пер​сонала, а также оптимальные материально-производственные потоки.
2.
Обеспечение высокой гибкости и вариантности использования предприятия. Оборудование предприятия, производственные процессы и структура помещений должны быть приспособлены к гибкой регу​лировке в ответ на колебания рынка сбыта или для перестройки на новые процессы и организационные принципы.
3.
Обеспечение высокой привлекательности предприятия, которая определяется: гуманными условиями работы, оплаты труда и социаль​ными гарантиями; соблюдением экологических требований; использо​ванием при строительстве промышленной архитектуры, отвечающей современным эстетическим требованиям (внешний вид зданий).
Таким образом, концепция любого предприятия является результа​том взаимодействия человеческого, технического и организационного факторов. На рис. 1 представлены их основные взаимосвязи, из кото​рых видно,  что разработка концепции предприятия должна осуществ​ляться с учетом целевых задач в трех вышеуказанных сферах. С дру​гой стороны, концепция любого предприятия – это результат разра​ботки и реализации проекта в таких направлениях, как выбор места размещения производства, планирование застройки и проектирование структуры пред​приятия.

[image: image4.png]Yenomnn npoexTuposanm (pecypen)
- seveniie yacrI/coopyReHHA

- o6opy0sasie/ eXHOTOrSECKHE NpOLLECCH
~ nepeowan

~ opramuauns/aornciea

~ HiQpopMaLHORE TexHONOT

R ———

Konuenuun
npeanpuaTHA

Konerit
aponyxr

oo
ao

—

Poinok cHabmennn
(nocrasumiu)

PhioK c6biTa

MecropacnonoXenme, renepansHeii nnan
(knmentei)

3ACTPORKA, CTPYKTYPA APOMBILIAEHHOTO
npeanpuaTan

Uenespie sanavos:
e e——
ppextmpriocts
~ rHGRocTs mpoRIBOLCTEL
aprsexaTenbHOCT!





Рис.1. Условия и целевые задачи проектирования предприятия.

Основой для проектирования предприятия, представляющего собой целенаправленную работу по трем вышеназванным направлениям, явля​ются существующие ресурсы (возможности привлечения инвести​ций, изыскания оборудования, сооружений и земельного участка).
Добротность предварительного определения ожидаемого развития произ​водственной программы в кратко-, средне- и долгосрочной пер​спективе является залогом хорошего качества и обоснованности про​цесса проектирования предприятия. Практика проектирования таких предприятий показывает, что именно детальный прогноз развития производственной программы, положенный в основу проектирования, нередко создает большие проблемы. Это обусловлено особенностью проектирования предприятия МТО и ТС, поскольку процесс всецело рассчитанн на перспективу, и поэтому, с точки зрения его модели​ро​вания, он носит вероятностный характер. Отличительной чертой про​цесса проектирования предприятия является наличие большого объема вариативной входящей информации, в том числе случайного харак​тера, которая зачастую не может служить основой для вне​сения в него существенных изменений, а также быть использованной в каче​стве веского аргумента (например, данные о мощностях, производст​венных площадях, издержках). С другой стороны, если при рассмотре​нии этих вопросов учитывать временной фактор, то существует опас​ность из​лишней детализации при уточнении и обосновании проектных реше​ний. Более того, при формулировке решений следует стремиться к обеспечению гибкости оборудования, учитывая при этом ограниче​ние возможностей изменения производственной программы. Для оценки необходимых резервов гибкости (например, с учетом колеба​ний в про​изводственной программе) или для анализа возможных экс​тремальных ситуаций при проектировании крупных предприятий при​меняются методы моделирования материальных и производственных потоков. Эти методы позволяют осуществлять аналитическое прогно​зирование, а также поиск решений на основе разработки многочислен​ных альтер​нативных вариантов, дающих возможность оценить экстре​мальные ситуации и области неопределенности.
Предмет и методика проектирования предприятий подвержены из​менениям под воздействием различных факторов. К числу причин, побуждающих перенастраивать и изменять произ​водство, следует от​нести следующие тенденции: глобализация рынков и размещения про​изводства; рост доминирующей роли клиентов (рынок покупателя); децентрализация производства; доминирующая роль и дифференциа​ция структуры издержек; краткосрочность цикла инновационного изме​нения продуктов и оборудования.
 Глобальными целями при разработке инновационных концепций пред​приятия являются: последовательная ориентация производства на инте​ресы потребите​ля (создание системы отношений между клиен​тами и поставщиками); ориентация на создание стоимости (минимиза​ция непро​изводитель​ных процессов); отношение к человеку как важ​ному фактору производства; минимизация уровня сложности произ​водства. 
Для создания предприятия необходимы: 
а) статические элементы: земельные участки, здания, оборудова​ние;
б) динамические элементы: системы материальных потоков (по​токи материалов и продуктов, механизмов, инструмента, контрольно-измерительных при​боров); системы снабжения, утилизации и инженер​ного обеспечения, коммуникационные потоки; системы люд​ских потоков; системы энергетических потоков (энергоснабжение си​ловых установок и  отопления); системы информационных потоков (сбор, обработка и передача информации).

1. Типовые варианты проектирования
предприятий  МТО и ТС
Проектные работы могут быть разбиты на пять типовых вариантов, кото​рые отличаются друг от друга как характером поставленных за​дач, их объ​емом, трудоемкостью, способами и свободой выбора реше​ния, так и специ​фикой применяемых методов.

Вариант «А»: проектирование нового промышленного предпри​ятия.
Проектирование новостройки – это классический способ проекти​рования предприятия, имеющий следующие характерные черты: про​должительный по времени и большой по объему работы подготови​тельный период; ук​рупненные прогнозы относительно производствен​ной программы и ее дальнейшего развития; выбор оптимального места размещения, включая порядок подключе​ния к элементам инфраструк​туры; разработка генераль​ного плана застройки нового земельного участка; выработка оптимальных решений благодаря высокой степени свобо​ды в процессе проектирования.
Вариант «Б»: перестройка и обновление действующего предпри​ятия.

Отличительными особенностями данного варианта являются: ра​ционализация или мо​дернизация имеющихся производственных ком​плексов (обновление их структуры); возможность составления сравни​тельно точных прогнозов относитель​но производственной программы и сроков ее реализации; непрерывная настройка производственных комплексов с учетом из​менений в производственной программе под влиянием рынка или инноваций в производственных процессах и обо​рудовании с целью снижения издержек.
Вариант «В»: расширение существующего предприятия.

С этим вариантом проектирования сталкиваются обычно тогда, ко​гда речь идет об увеличении производственных мощностей, напри​мер, в связи с ростом заказов и увеличением сбыта продукции. Такое проек​тирование имеет целью, как правило, модернизацию или рацио​нализацию смежных, существующих или требующих расширения производственных мощностей. Его отличительными чертами явля​ются: расширение, которое обычно влечет за собой более интенсивное исполь​зование площадей и помещений в рамках имеющейся террито​рии; возможность составления относительно точных прогнозных оце​нок производственной программы и сроков ее реализации. Расширение может быть связано с выбором места для нового строитель​ства с це​лью увеличения производственных мощностей, а также с раз​работкой генерального плана застройки. В исключительных случаях расширение может потребовать смены места расположения предпри​ятия и его пе​ребазирования или переноса его части на новое место.
Вариант «Г»: сокращение размеров предприятия.
К данному варианту проектирования прибегают в случае сокраще​ния сбы​та, уменьшения глубины переработки, перебазирования произ​водственных участков или сосредоточения на производстве главного продукта. По существу такое проектирование заключается в настройке применительно к новым условиям производственных мощностей и структур как основного произ​водства, так и обслуживающих подраз​делений (например, службы ремонта, снабжения и утилизации) или вспомогательного производства (например, изготовление приспособ​лений и механизмов). Отличительными особенностями такого проек​тирования являются: обновление структуры производственной про​граммы; уменьшение производственных мощностей; разработка новых параметров производственного и обеспечивающего оборудования (уменьшение системных размеров); реструктуризация (перестройка производственных мощностей); обновление структуры конфигурации и организации производственных комплексов.
Вариант «Д»: ревитализация (оживление) промышленных пред​приятий.
Данный вид проектирования применяется в том случае, если необ​ходимо на​ладить новое производство на неработающем предприятии. Отличительными чертами такого проектирования являются: использо​вание территории предприятия для новых целей (перепрофи​лирова​ние); снос производственных площадей и помещений; реструктуриза​ция и реконфигурация производственных комплексов, структуры со​оружений; принятие оптимальных решений благодаря высокой сте​пени свободы при проектировании.

2. Особенности задач проектирования
предприятий  МТО и ТС
Задачи, решаемые в ходе проектирования предприятий, носят сильно выраженный междисциплинарный характер, обусловленный их высокой комплексностью и разнообразием привлекаемых дисциплин. Поэтому, в зависимости от круга проблем, которые необходимо ре​шить, в группу проектировщиков должны быть включены: сотрудники для проведения подготовительных работ; специалисты по организации труда (в области информационных и управленческих технологий); экономисты (для анализа издержек, расчета инвестиций, управления финансовой деятельностью); инженеры-строители, специалисты в об​ласти промышленной архитектуры; специалисты в области инженер​ных коммуникаций (например, подвод тепла, кондиционеры, вентиля​ция, системы снабжения и утилизации, техника безопасности); спе​циалисты, владеющие специальными технологиями проектирования и принятия решений (например, моделирование материальных и произ​водственных потоков, управление строительно-монтажными рабо​тами).
Успешное завершение проекта зависит от методов проектного пла​нирования, управления и контроля, применяемых в ходе его реализа​ции. Важную роль в этом играет сквозное управление проектом, в ко​торое входят: проработка задач, концепций, экспериментов, проектов; применение поэтапного метода поиска решений; планирование про​цесса реализации, а также сама реализация проекта, включая сценарии ввода спроектированного предприятия в эксплуатацию и передачи заказчику.
При решении задач проектирования предприятий особое значение имеет фактор времени. Для проработки проекта решения задачи при проектировании предприятия и его претворения в жизнь необходим подготовительный период и период реализации. С учетом непрерыв​ного научно-технического прогресса и связанных с ним инноваций в оборудовании и методах работы период подготовки и реализации про​екта следует по возможности сокращать. В противном случае заплани​рованные эксплуатационные параметры могут быть не реализованы вследствие их морального устаревания. Аналогичным образом на сро​ках реализации запланированного решения может сказать​ся рыночная динамика. Попытки сделать этот период как можно более коротким предпринимаются путем использования метода «скользящего проек​тиро​вания». С этой целью, например, инженерно-коммуникационные работы начинают еще до завершения проектирования сооружений. При этом не​избежно воз​никают риски, которые не должны привести к нанесению ущерба проекту и увеличению затрат на его реализацию.
Практический опыт работы показывает, что проектирование со​оружений, как и их последующую эксплуатацию, следует всегда рас​сматривать в прямой связи с поставленными целями и механизмом принятия решений. При этом следует иметь в виду, что результаты проектирования носят статический характер и могут быть подвергнуты изменениям на более поздних этапах лишь в ограниченных масштабах (при больших финансовых затратах), в то время как эксплуатация со​оружений носит динамический характер, который выражается в необ​хо​димости постоянного изменения производственных задач и перена​строй​ки заводского оборудования. С учетом этой зависимости необхо​димо при проектировании оборудования параллельно или во взаимо​связи прорабатывать вопросы, связанные с последующей организацией его экс​плуатации. Это означает, что проектировщик предприятия дол​жен по своей профессиональной подготовке быть также и специа​ли​стом в области организации промышленного производства. Напри​мер, наряду с выбором конфигурации производственной системы на нем всегда лежит обязанность разработки соответствующих принци​пов ее организации. Учитывая эту взаимосвязь, следует принципи​ально раз​личать два неразрывных, однако явно различных по содержа​нию этапа.
1. Период проектирования и сооружения предприятия. На этом этапе с помощью специальной методики осуществляется прогнозиро​вание необходимых сооружений в соответствии с заданной производ​ственной программой, т. е. производственная программа определяет размеры и структуру предприятия.
2. Период эксплуатации предприятия. На этом этапе осуществля​ется постоянная подстройка подверженной изменениям производст​венной программы под имеющееся статическое оборудование, т. е. существующее предприятие, определяет  реализуемую производствен​ную программу.

При решении задач проектирования предприятия нередко возни​кают существенные противоречия относительно сроков проектирова​ния, требуемой точности первых результатов проектирования и точно​сти их совпадения с прогнозными данными, достигнутой на данный момент времени. В основе этой дилеммы проектирования предприятия лежит закономерность, согласно которой, с одной стороны, результаты работы становятся более точными постепенно, по мере поэтапного решения задач проектирования предприятия, а с другой – существует необходимость уже на его ранних этапах знать результаты проектиро​вания, например данные относительно потребностей в площадях и помещениях, чтобы иметь возможность своевременно осуществить операции с недвижимостью, прояснить вопрос со зданиями и провести оценку требуемых инвестиций. В исключительных случаях (например, при проектировании нового предприятия) эта информация (например, относительно выбранных участков земли и зданий) должна быть из​вестна уже к тому сроку, когда результаты конструирования и под​го​товки к производству запланированного продукта еще отсутствуют. В этих случаях для начала приходится пользоваться известными тех​нико-экономическими показателями, аналогами и оценками, которые должны как можно точнее соответствовать ожидаемым ре​зультатам проектирования (например, данным о потребностях в производст​вен​ных площадях). Важную роль играет также опыт инженеров-проекти​ров​щиков, перед которыми, как правило, стоит задача сделать еще на ранней стадии проектирования такие прогнозы и заключения, которые можно будет обосновать лишь на последующих этапах проектирова​ния.
В качестве примера значимых результктов работы или объемов деятельности по проектированию, реализации и вводу в эксплуатацию производственных мощностей можно назвать:

этап проектирования – постановка проблем, исследования, про​верка концепции на реализуемость, аналитическая работа, разработка вари​антов проектов, описание функций, расчетные работы, подготовка обоснований, составление чертежных схем, разра​ботка моделей раз​мещения и функционирования, компо​новки, планировки, генеральный план застройки;
этап реализации – постановка задач (конкурсы), оценка и отбор поданных предложений, планы хода строительства, планы переездов, планы управления проектом (организация проекта, строительство коммуникаций и его сроки, расчет потребности в мощностях, обяза​тельства по согласованию), этапы ввода в эксплуатацию;
этап ввода в эксплуатацию – подготовка протокола ввода в экс​плуатацию и приемо-сдаточного протокола, сертификатов качества и техники безопасности, производственной документации (этап пуска), оценки затрат – отделка.
Из вышеперечисленного видно, как многообразны результаты ком​плексного процесса проектирования предприятия с точки зрения их содержания, целей применения и точности. Работа, направленная на их достижение, должна осуществляться с использованием логики систем​ного подхода к решению проблем.
Задачи, которые приходится решать при проектировании предпри​ятия, являются весьма сложными и комплексными. Для их решения возможно применение двух принципиальных, хотя и различных с мето​дической точки зрения подходов.
 Аналитический подход («сверху вниз»). Суть его состоит в про​ектировании от целого предприятия к частному (оборудова​ние/участки) или, другими словами, от общего к деталям.
   Синтетический подход («снизу вверх»). Суть его состоит в про​ектировании от частного (рабочее место или участок) к целому (здание и его местоположение).
В практике проектирования часто применяется метод «сверху вниз». Бла​годаря системной структуризации он позволяет решать увя​занные друг с дру​гом отдельные комплексы задач при сохранении об​щего подхода. Практика показывает, что следует стремиться к ком​бинированному применению обоих подходов (вертикальное проекти​рование), чтобы обеспечить: интеграцию необходимых участков в процесс проектирования (проектирование «сверху вниз» и «снизу вверх»); «оптимальный» процесс, который существенным образом влияет на выбор места размещения производства и характер застройки (а не наоборот!).
Чем более сложной и комплексной является задача проектирования предприятия, тем необходимей, но и труднее разбить ее на отдельные элементы и выявить порядок их взаимосвязи, что является обязатель​ной предпосылкой для системного и транспарентного решения возни​кающих при этом проблем. Поэтому при анализе задачи методически целесообраз​но добиться поэтапного понимания и упорядочения ее комплексной структуры путем расчленения на элементарные частные задачи, разграниченные друг от друга 
В ходе отработки задач проектирования предприятия следует раз​личать методы и объект проектирования предприятия МТО и ТС. 
К методам проектирования предприятий относятся все методы (ме​тоды расчета, различные системы технико-экономических пока​зателей и др.), а также вспомогательные средства (например, методы модели​рования, пространственные модели, методы виртуального проектиро​вания), с помощью которых можно отрабатывать или решать задачи проектирова​ния предприятий.
Объект проектирования предприятия включает объекты проекти​рования (оборудование, здания, службы снабжения и утилизации, вспомогательные и подсобные устройства), которые привлекаются к решению функциональных задач.

3. Принципы проектирования
Для обеспечения эффективного решения задач в ходе проектирова​ния предприятия и достижения параметров целевого прогноза (за​траты, сроки, качество) необходимо соблюдение нижеперечисленных общепри​нятых принципов (правил) проектирования. Эти принципы сформулированы на основе теоретического анализа, подтвержденного большим практическим опытом проектной работы. В них учтены но​вейшие современные требования к процедуре проектирования и ис​пользуемые при этом научные методы.
Принципы проектирования включают:
а)
анализ создания стоимости. Основой проектирования (в начале проекта) является сквозной критический анализ производственной цепочки (дифференциация этапов создания стоимости). В ходе проек​тирования следует более детально и с более высокой степенью рацио​нальности разграничивать этапы создания стоимости (производствен​ные операции). Непроиз​водительные операции необходимо сводить до минимума или вообще избегать их;
б)
целостный характер проектирования. Каждая задача при проекти​рова​нии предприятия включает в себя большое число взаимо​связанных частных задач, которые, в свою очередь, подвержены влия​нию многочисленных факторов внешнего и внутреннего характера. Решение этих частных задач должно осуществляться не изолированно, а с учетом всей проблемы в целом, так, чтобы оно было направлено на достижение общей цели проектирования  предприятия;
в)
поэтапный подход. Для обеспечения целенаправленного и систем​ного проектирования предприятия исключительное значение имеет поэтапная, а в некоторых случаях параллельная отработка четко разгра​ниченных и логически выстроенных частных задач проектиро​вания. При этом принципиальное значение имеет планирование от об​щего к частному. Частные задачи следует по возможности четко раз​граничить и распределить по этапам для последовательной отработки. В процессе реального проектирования при решении частных задач нередко возникают плавные переходы, итератив​ные возвраты и вре​менные пересечения (параллельность в работе);
г)
проектирование, ориентированное на продукт и функциональ​ные проблемы предприятия. Основное внимание при отработке задач проектирования  предприятия уделяется намеченной к реализации произ​водственной программе с учетом развития ее временных и коли​чественных параметров в средне- и долгосрочной перспективе. Из нее вытекают необходимые функции проектируемого предприятия, кото​рые в свою очередь ре​шающим образом влияют на содержание про​цесса проектирования;
д)
экономическая эффективность проектирования. Работы по проек​тиро​ванию предприятия требуют значительных затрат, в частно​сти, на оплату труда привлекаемого к проектированию персонала. По​этому объем работ следует ограничивать (путем разработки бюджета). В этом отношении нужно избегать как затратного проектирования (с завышенным числом привлеченных специалистов), так и недофинан​сирования проектирования (с заниженным числом привлеченных спе​циалистов), т. е. важнейшее значение приобретает реальная оценка необходимых затрат на проектирование (величина и состав проектной бригады, временная протяженность этапов проектирования). Сущест​венное влияние на издержки про​ектирования оказывает этап выра​ботки концепции на начальной стадии проектирования, что предъяв​ляет особые требования к команде проекти​ровщиков (привлечение опытных специа​листов);
е)
принцип вариантности. Как правило, решение любой проектной задачи допускает несколько вполне рациональных вариантов, т.е. раз​работку нескольких конкретных вариантов реализации проекта. Такой подход порождает критическую и творческую дискуссию по поводу принимаемого решения с учетом альтернативных вариантов и различ​ных факторов, в результате которой может быть найдено хорошо обоснованное компромиссное решение, представляющее собой наибо​лее предпочтительный вариант. Благодаря такому подходу обеспечи​вается поиск решения, которое в наибольшей степени отвечает постав​ленной цели и может служить основой для принятия хорошо обосно​ванных решений в ходе проектирования предприятия;
ж)
необходимость идеального проектирования. В рамках поэтап​ного поиска решения исходной точкой для последующего выбора реа​лизуемых вариантов (реальное проектирование) служит «бескомпро​миссное идеальное решение» (идеальное проектирование). Благодаря такому методическому подходу обеспечивается возможность объек​тивной оценки расхождения реального проектирования с идеальным (база сравнения), в результате чего становятся более очевидными не​избежные отклонения от заданного уровня. Благодаря этому появля​ется реальная возможность обоснования необходимости компромисс​ного решения в ходе защиты проекта или поиска решения;
з)
обеспечение точного соответствия проекту. Период проектирова​ния, не​обходимый для отработки проектных задач, может составлять месяцы, а в отдельных случаях – и годы. Спроектирован​ный объект, в свою очередь, может иметь период эксплуатации в 30 и более лет (это касается зданий и других сооружений). Изменения, вно​симые в проектируемый объект (отход от проекта) как на этапе проек​тирования, так и на этапе реализации проекта, допускаются лишь в том случае, если выявились ошибки в про​ектировании или необходимо учесть новые неотложные требования, воз​никшие в процессе проекти​рования. При этом следует в полном объеме учитывать вытекающие из этого последствия для уже разработанного проекта или для какого-либо этапа его реализации. Эта необходимая гибкость процесса проек​тирования обеспечивается благодаря максимально возможному со​кращению сроков проектирования, например, путем применения ме​тода «скользящего» или «непрерывного» проектирования. Вмешатель​ство на более поздних этапах сопряжено с тяжелыми последствиями (рост затрат в связи с внесением изменений). Поэтому необходи​мо четко установить сроки для внесения изменений и завершения редак​тирования документации (например, определение «точки невозврата»);
и) обеспечение гибкости проекта. Особое значение имеет требова​ние гиб​кости принимаемых проектных решений с учетом сокращаю​щегося жизненного цикла про​цессов, а также глобализации производ​ства. Целенаправленное придание проекту гибкости должно обеспе​чить его способность трансформировать​ся и изменяться в ограничен​ных пределах с учетом меняющихся условий производства или иного вмешательства. Для выполнения этого требова​ния необходимы: тща​тельное проектирование, рассчитанное на перспективу (средне- и дол​госрочную); модульное конструирование и стандартизация процессов производства и материально-технического снабжения, производствен​ных площадей и помещений с помощью гибких схем сочленения и монтажа; намеренное завышение параметров некоторых элементов системы (например, производственной мощности, возможности снаб​жения и утилизации, размеров производственных площадей и поме​щений, эксплуатационной нагрузки); для обеспечения гибкости произ​водства следует обратить внимание на необходимость дополнитель​ных финансовых затрат (расходов будущих периодов); применение гибких производственных структур, например, нестационарных со​оружений временного использования (их демонтаж и возможность повторного использования);
к) комплексный характер работы. Проектирование с самого начала является коллективной работой. Для него типичным является сведение в одну команду на раннем этапе инженеров-проектировщиков, специа​листов в области промышленной архитектуры, инженеров-строителей, а также специалистов в области систем кондиционирования воздуха, вентиляции, утилизации отходов. Необходимо целенаправленно вне​дрять такой междисциплинарный подход в управление проектирова​нием;
л) систематизация и унификация. Проектирование можно разбить на множество различных частных задач, решение которых возможно лишь в том случае, если понятна их общая взаимосвязь. Поэтому пра​вилом инженера-проектировщика является систематизация и унифи​кация, благодаря чему можно держать в поле зрения сложные и ком​плексные задачи. При этом необходимо обратить внимание на сле​дующие аспекты: нахождение различными специалистами, входящими в команду, общего языка и общего круга понятий; структуризация за​дач и разбивка их на элементы; применение функционального подхода в планировании и проектировании; разумное ограничение набора ва​риантов используемого оборудования и сооружений; ориентировка на строительные стандарты;
м) децентрализация. При проектировании «более простых» объек​тов (проекты вариантов «Б», «В») сроки проектирования могут быть су​щественно сокращены путем отказа от излишней детализации про​екта. Децентрализации работы при выполнении проекта и его реализа​ции уда​ется достичь благодаря активному привлечению на раннем этапе проектирования местных работников (рабочих, мастеров) к под​робной проработке решения.
4. Системное проектирование предприятия 
материально-технического обеспечения 
и технического сервиса
4.1.  Ход проектирования

Процесс проектирования предприятия делится на логически струк​турированные и самостоятельные с ме​тодической точки зрения этапы проектирования. Основаниями для этого являются: практические тре​бования производства и опыт эксплуатации спроек​тированных объек​тов; методы системного подхода и общие принципы циклического подхо​да к решению проблем.
Этапам проектирования соответствуют определенные объемы про​ектных работ, причем последующие этапы, как правило, вытекают из результатов предшествующих. 
Этапы проек​тирования отрабатываются во временной последова​тельности, а их количество и степень глубины проработки проектных задач могут быть различными в зависимости от объема проектной ра​боты. 
На ос​нове системной классификации подходов к методике проек​тирования выработана обобщенная классификация видов проектиро​вания.
Целью классификации видов проектирования является обеспечение систем​ности поэтапного процесса решения проблем при разработке концепций или проектов (в виде нормативных документов) путем про​гнозирования функционально и логически систематизированных и имеющих определенное содер​жание этапов проектирования. 
Проектирование предприятия делится на три этапа: планирование целей (разработка основы для проектирования); разработка концепции (проектные исследования); разработка исполнительного проекта (де​тальное планирование хода реализации проекта и ввода предприятия в эксплуатацию). 
Планирование целей и разработка концепции завершаются приня​ти​ем решений, из которых возможны следующие: прекращение работ по проектированию; разрешение на продолжение работ без внесения изменений; разрешение на продолжение работ, но с исправлениями на достиг​нутом уровне проработки.
В представленном процессе проектирования предпри​ятия прояв​ляются следующие закономерности: по мере продвижения работ по проектированию растет объем проблем, требующих решения, а также расширяются задачи в целях получения более подробных и полных результатов, носящих междисциплинар​ный характер; издержки на проектные работы растут по мере продвижения последних (количество и штатная численность проектировщиков);  ошибки в проектировании или принятии решений на ранних этапах оказывают серьезное влияние на ход работ и величину издержек. Работы на этапе планирования це​лей должны выполняться с высоким качеством.
Точное представление о системном подходе к проектированию промышленных предприятий дает 6-этапная модель проектирования (табл. 1).

 Т а б л и ц а 1. Классификация комплексов проектных работ, этапов 
проектиро​вания и видов проектных работ при проектировании предприятия
(6-этапная мо​дель).

	Комплексы проектных работ
	Этапы проектирования
	Основные виды проект​ных работ

	А. База для проектиро​вания

→ постановка задач
	1. Проектирование це​лей

2. Предварительное проек​тирование
	Инициация, анали​тиче​ские работы, кон​цеп​туализация

	Б. Проектирование струк​туры предприятия

→ проектные исследо​вания/ концепции (тех​нико-экономическое обос​нование)
	3. Эскизное проекти​рова​ние

3.1. Идеальное проек​тиро-вание → концепции реше​ния (идеализированные)

3.2. Реальное проекти​рова​ние → варианты решения (реальные)
	Синтез

	
	
	Интеграция

	В. Уточненное (де​тальное) проектирование

→ проект (готовый к реа​лизации)
	4. Детальное проекти​рова​ние
	

	Г. Воплощение про​екта

→ рабочая документа​ция

→ система предпри​ятия/ производства
	5. Разработка исполни​тельного проекта

6. Реализация проекта
	Реализация


Эти этапы можно свести к четырем комплексам задач проектиро​вания. 

Содержание проектирования по этапам проектирования можно клас​сифицировать по видам проектных работ. 
Комплекс проектных работ включает следующие объемы и резуль​таты проектных работ:
а) создание базы для проектирования. Обрисовка целей и проблем​ных полей (в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе), анализ исходного положения и разработка базы для проектирования. Резуль​таты проектирования – постановка задач, предварительное технико-экономическое обоснование;
б)
проектирование структуры промышленного предприятия. Разра​ботка, анализ и выбор альтернативных концепций (вариантов) струк​туры предприятия с учетом производственных процессов обработки, сборки и логистики. Это означает, что содержанием проектирования предприятия является выбор, определение размерных параметров, размещение и состыковка функциональных подразделений (идеальная планировка) и их последующее включение в структуру площадей и помещений (реальная планировка). Результаты проектирования – кон​цепции решений, проектные исследования (проектный отчет), тех​нико-экономическое обоснование;
в)
уточненное проектирование. Это проектирование утвержденных руководством предприятия предпочтительных (намеченных к реализа​ции) вариантов до уровня го​товности к реализации Результат проекти​рования – проект;
г) реализация проекта. Проектирование и реализация процессов строительства, обустройства, установки оборудования, переезда и ввода в эксплуатацию. Результаты проектирования – проектная доку​ментация (ход строительства); структура промышленного предприятия (проект реализован).
Функциональное разделение вариантов проектных работ «Б» и «В» обус​ловлено их содержанием, процедурой принятия решений и финан​совыми затратами по проекту. Так, в абсолютно точном соответствии с характером фазы эскизного проектирования проектные исследования в рамках проекти​рования структуры предприятия имеют ограниченную глу​бину проработки. Результаты этого этапа проектирования служат, прежде всего, только для обеспечения возможности выбора и принятия решения относительно продолжения (исправления) или прекращения процесса проектирования. Только после того, как принято ре​шение о продолжении проектирования, на следующем этапе – «детальное про​ектирование» – приступают к требующему больших затрат детальному проектированию выбранного варианта и доведению его до уровня го​товно​сти к реализации. Между обоими этапами проектирования должна быть оп​ределена «точка невозврата». Всякое вмешательство после нее ведет к требующим больших затрат изменениям, увеличе​нию сроков проектирования, поэтому из финансовых соображений его следует избегать.

Необходимо различать следующие типовые специфические виды проектной деятельности: инициация – это запуск работ – проектная идея; анализ – осмысление, изложение, обобщение, интерпретация; концеп​туализация – разработка основных принципов решения, выбор вариан​тов, конкретизация поставленной задачи; синтез – воплощение принци​пов решения в вариантах решения; интеграция – упорядочение, на​стройка, согласование.
Эти виды проектной деятельности протекают в типичной и логич​ной для них последовательности (цикличное решение проблемы). По мере продвиже​ния проектирования вперед детализация и объединение данных и результа​тов возрастают. Для конкретизации данных и ре​зультатов, как правило, при​меняются итеративные процедуры.
В приведенной выше таблице представлено деление этапа эскиз​ного проектирования на более частные этапы проектирования.
Идеальное проектирование: разработка функционально обу​словленных, идеализированных концептуальных решений путем от​бора, определения размерных параметров и оптимизации размещения функциональных подразделений.
Реальное проектирование: приведение идеализированных кон​цептуальных решений путем функ​ционально-пространственной инте​грации в соответствие с реальными структурами площадей и помеще​ний с помощью разработки и анали​за вариантов, а также выбора пред​почтительного варианта – одного или нескольких. Результатом явля​ются варианты реального решения проектируемого объекта.
На рис. 2. представлены шесть вышеназванных этапов проектиро​вания в их расширенной содержательной взаимосвязи. При этом при​ведены ре​зультаты в специальном виде, а также порядок выбора места размещения производства и разработки генерального плана застройки. При этом следу​ет различать: если мы имеем дело с проектированием промышленного пред​приятия по типовому варианту «А» или «В», то необходима интегрированная проработка проблем строительства объ​екта или застройки площадки, называемых далее проектированием предпри​ятия в широком понимании; если эти проблемы отпадают, как это обычно имеет место при проектировании предприятия по типовым вариантам «Б», «Г» и «Д», то такой процесс проектирования называ​ется про​ектированием предприятия в узком понимании.

[image: image5.png]npoSheme
Baza A 4
Toeasspmrercnae| | npottos
Npeasaputensuoe AMACHEE Npeasaputensioe
npoexTUposanme BonpocaMecre: TexHMKO-IKOMOMHIECKOE
pashawenns oBocnosanmne
g A
3. 3ckuanoe npoextposawne
31, Mneanunoe npoenTAPosaNS
= Onpegenenve dyNKuwit
= Onpeaenenne
NpoexTuposanue POIMEpHLICREpanETpos Bt 060CHOBaHME ICKUIHOTD.
crpyKTypBt = Crpyktypusaums biGop Mecta paist
PO i Il paameuennn poexra
3.2.Peansnoe npoexTuposanme Paspaborra
= Kougurypuponauue NNana 3ACTPOAKK
gy -l 2
— Reranshus npoest

npoext)

Y

Paspaorka
WenonwwTensworo npoexta

Bonnouenwe
npoexra

6. Peanwaaumnnpoexra

Rowymenrauns
peannsyemoro npoekra

v

Tpowsomrseran
cuptena (peammosasnas)

A

1L

Menonbosanme (akcnnyarauua
TDOMbILIAEHHOTO NPEANPHATHS)




Рис. 2. Этапы проектирования предприятия (6-этапная модель).

Процесс проек​тирования носит последовательно-итеграционный характер, т.е. отработка со​держания этапов проектирования осуществ​ляется ступенчато, с частичным переносом проектных работ по вре​мени и объему, а также в постоянной увяз​ке в процессе принятия не​обходимых решений (кольцевые процессы).
Следовательно, возможный уровень последовательного соблюде​ния сис​темного подхода к проектированию промышленного предпри​ятия (шестиэтапная модель) всегда необходимо рассматривать в непо​средственной вза​имосвязи с задачей проектирования предприятия, причем необходимо исходить из следующего: чем более затратным, масштабным и сложным является задуманный проект, тем с большей последовательно​стью, системностью и детализацией следует осущест​влять процедуру проек​тирования. Опыт работы в промышленности показывает, что именно масш​табные проектные задачи требуют па​раллельной или смещенной по времени проработки множества част​ных задач на различных этапах проектирования разными бригадами специалистов.
Главные требования к процессу проектирования промышленного предприятия выглядят следующим образом.

Наличие производственной программы, структурированной по сле​дующим параметрам: качественный – виды продукции, номенклатура; количественный – количество выпускаемых единиц, величина обо​рота, степень повторяемости; временной – месячные, квартальные, годовые величины (базовые параметры) – развитие в средне- и долгосрочной перспективе, расчет трендов.
Соблюдение или внедрение поэтапности процесса проектирования. При этом в качестве креативной сердцевины этого процесса следует рассматривать этап эскизного проектирования, функционально под​разделяемого на идеальное и реальное, поскольку на этом этапе осу​щест​вляется разработка вариантов решения (проектирование струк​туры предприятия). Из этого вытекают соответствующие требования к работающему персоналу (наличие опыта работы), а так​же необходи​мые инновационные методы проектирования (например, методы син​хронизации).
Соблюдение временных и затратных лимитов на отдельных этапах проектирования в соответствии с рамками установленного бюджета. При этом издержки или объемы затрат как на сам проектируемый объ​ект, так и на работы по проектированию предпри​ятия следует прогно​зировать в рамках бюджета и держать под посто​янным контролем.
Для подэтапов проектирования – идеальное и реальное проектиро​вание – характерна проектная деятельность синте​зирующего или ин​тегрирующего содержания. При дальнейшем уточнении функцио​нально-содержательной роли этих подэтапов проектирования мож​но выделить четыре ключевые функции, вытекающие из классификации проектировочных работ. 

Эти функции могут быть охарактеризованы следующим образом (рис. 3).

Идеальное проектирование (системный синтез):
 1. Определение функций.
Определение технологических функций необходимых элементов (про​изводственные участки, оборудование) и функциональных взаи​моза​висимостей планируемой производственной системы. 
На этом этапе принимается решение о необходимых технологи​ях или оборудо​вании и производится их функциональная состыковка (по​следователь​ность операций – производственный поток).
2. Определение размерных параметров. 
Определение вида и количества элементов, необходимых для вы​пол​нения функции. 
На данном этапе производятся расчеты относи​тель​но необходи​мого оборудования, площадей, персонала, а также потреб​ностей в снабжении и утилизации.
3. Структуризация.
Принятие решения о пространственном размещении и стыковке эле​ментов заводской или производственной системы, оптимальных с функ​циональной, организационно-технической и производственно-эконо​мической точек зрения.
На этом этапе определяются формы пространственного размеще​ния элементов с опорой главным образом на стыкуемость элементов (идеальная планировка проектируемого объекта).

Реальное проектирование (системная интеграция)
Конфигурирование. Функционально обусловленное включение или приведение в соответ​ствие структурных элементов с реальной структурой площадей и помещений (подсистемы/системы) путем под​ключения к ним элементов логистики, а также согласования с окру​жающей средой.
На этом этапе происходит основная подгонка планировки (от иде​альной к реальной) путем разработки, анализа и отбора вариантов и их согласования с окружающей средой (рынок сбыта, поставщики обору​до​вания, планировщики сооружений), т.е. разрабатываются реализуе​мые варианты решений (проектирование – схема реальной плани​ровки).
Выбор места размещения производства и разработка генерального плана застройки, как правило, предполагают наличие результатов про​ек​тирования структуры предприятия и поэтому могут быть выполнены только при наличии обоснованных результатов ре​ального проектиро​вания. 
При проектировании предприятия по типовому варианту «А» или «В» (новострой​ка или расширение), закладываемые в проект пара​метры площадей и помещений становятся необходимыми на очень раннем этапе проектирования (управление недвижимостью), т.е. во​прос с мес​том размещения предприятия должен быть прояснен парал​лельно или заблаговременно по отношению к проектированию струк​туры предприятия. 
В частности, при проек​тировании по типовому варианту «А» си​туация на раннем этапе часто характеризуется тем, что детальные дан​ные о технологических и количественных структурах производствен​ных программ (в среднесрочной перспективе) отсутст​вуют. Основу для работы в таких случаях состав​ляют известные пока​затели, оценоч​ные величины, сопоставительные данные и др.
Эти примеры поэтапного включения проектных задач в систему работ по проектированию предприятия показывают, что в процессе проектирования часто приходится использовать неточные прогноз​ные величины, т. е. иногда требуется принимать важные решения в усло​виях большой неопределенности. 
В частности, решения по таким во​просам, как размещение пред​приятия, выбор здания (структура пло​щадей и помещений), инвести​ции в оборудование (производственные мощности) нередко прихо​дится принимать в условиях дефицита вре​мени и информации.
Эта ситуация усугубляется неопределенностью относительно средне- и долгосрочных трендов развития, касающихся развития рынка, сбыта и про​изводственной программы. Существующие неопре​деленности при проек​тировании пытаются компенсировать наряду со специфическими возможно​стями, которые дает анализ трендов специ​альных параметров (прогнозные величины), с помощью выдвижения требований к гибкости/ вариативности решений, а также с помощью привлечения опытного инженера-проектировщика в решающий мо​мент проектировочного процесса.
На основе рис. 2 и 3, во временной последо​вательности представ​лены ключевые функции и объемы работ на этапах эс​кизного и де​тального проектирования. 

[image: image6.jpg]Pa3patora uenonuuTensHoro npoeKTa/Peanusauun npoexTa

]

FMHEIOTN NI00 SORENHIE

sonmveisl |
SEscdnTnaod EL T I e
aonaueag
wunecuvead »
wigoL0s enaodunevy exgoduneny 1adionedeu enaxd
“1wa0dy senaueag senaveatry AH srandancey ..E....:;ex.:..:s.AH
AMnULIIEHM - e

Jradn

ZMMNYHUHAWKON
FTHAIHIKHM »

rvmouy
319HHIBLOTOBEUOAL *

4UVHODAIL o

vaLoY08EN0d
RLIRLENRRY

190 13Ad 12 whecunLLO o

HOBONIL3 EMUENY o

‘WeiHawaue
WiaaueKOMMIHA® OU

ervenden | eienden wnamad awLumndl) o
osonauaiminoutradu | osomavar  wmamad| 'dALIAdLO exiogedeed o nawkediodu
anueaodninsodu | winouradu  soeudes aowotou PR —
aonauesayy dogig exiogudsey|  xwmavemdalew cuveny « waraougadion 1anoey + cuveny o
sodiemedeu xiandanced wanAD
®
uuesodudAiudroy | wnnecudAinAdiy ridams il ey [odiod o8

Mnauuposanue uened/Tpeanaputensnoe npoexTMposanue




Рис. 3. Ключевые функции проектирования структуры предприятия.

Выработка решений осуществляется в пошаговом режиме с после​дующи​ми уточнениями и опорой на результаты предшествующих эта​пов. Такая процедура соответствует принципам проектирования «от общего к частному» или ступенчатого проектирования. Из рис. 3 сле​дует также, что эскизное проектирование представляет собой решаю​щий для разработки принципов и вариантов решения этап проектиро​вания, т.е. он охватывает сам процесс разработки, называемый также проектиро​ванием структуры предприятия. 
Благодаря этому стано​вится ясным творческий компонент именно данного этапа проектирования во всем процессе проектирования пред​приятия с соответст​вующим значением для оптимальной расстановки кадров и менеджмента про​екта. 
Примыкающий этап детального проектирования имеет своим со​держанием детальное проектирование подлежащих реализации вари​антов решения (предпочтительных или принятых к исполнению), вплоть до их окончательной готовности к реализации.
4.2. Этапы проектирования

Для этапов проектирования или отдельных их час​тей дается под​робное содержание проектных работ (рабочие шаги и уровни решения) таким образом, чтобы можно было получить конкретное представле​ние о содержании проектных работ и комплексах задач. 
В табл. 2 приведено уточненное изображение сквозного характера процесса проектирования предприятия. 

Из табл. 2 также видно, что выполнение объемов проектных ра​бот осуществляется ступенчато с перекрытиями, а при необходимости – с обратными стыков​ками для повторной проработки, причем пред​пола​гаемые решения следует целенаправленно готовить заранее. Кроме того, с содержательной точки зрения процесс проектирования характе​ризуется более высокой степенью дета​лировки, точности, меж​дисцип​линарного взаимопроникновения и значимо​сти его реализации.
При проектировании промышленного предприятия часто необхо​димы перекрытия или параллельное осуществление этапов проектиро​вания, как, например, между этапами 4, 5 и 6, т. е. между работами по проектированию и реализации проекта.
В связи с необходимостью ускорения проектирования и сокраще​ния периода строительства проектируемого объекта осуществля​ется досрочное, смещенное по срокам выполнение проектных работ по принципу скользящего проектирования.

Т а б л и ц а 2. Систематизация процесса проектирования и объемы задач 
при проектировании предприятия
	Этапы проектиро​вания
	Объем проектных работ

(рабочие шаги/уровни принятия решения)

	1
	2

	1. Планирование це​лей
	· Проектная идея

· Анализ исходного положения/развития рынка

· Концептуальная цель/прогнозы – инвестиционные рамки

· Глобальная постановка проблемы

=>  Анализ имеющихся возможностей и приемле​мых альтернатив

Принятие решения

	2. Предварительное проектирование
	· Анализ промышленного предприятия/ производствен​ной мощности

· Разработка производственной программы

· Оценка потребности/инвестиционные вложения

· Принятие предварительного решения – концептуаль​ное/принципиальное решение

· Конкретизация поставленных задач

=> Предварительное технико-экономическое обосно​вание

Принятие решения

	3. Эскизное проектиро​вание

3.1. Идеальное проек​тирование

3.2
Реальное про​ектирование

[image: image7]
	· Определение функций (проектирование техно​логии)

· Определение размер​ных параметров (проек​тирование потребности)

· Структуризация (про​странственно-функцио-нальная стыковка и раз​мещение)
· Конфигурирование (пространственно-функ​циональная интеграция)
· Технико-экономиче-ское обоснование

Принятие решения

· Функциональная схема (схема производства)
· Потребности в обору​довании, площадях, пер​сонале и коммуникациях

· Принципы размещения (виды произ​водства):
- анализ материальных 
потоков

-оптимизация струк​туры

-проект идеальной пла​нировки

=>Размещение объ​екта/подгонка под реаль​ную систему:
- проект реальной плани​ровки

· Процесс под​стройки (ограничения)

· Привязка элементов логистики: 

- оценка вариантов

- выбор предпочтитель​ного варианта

(точка невозврата)




О к о н ч а н и е   т а б л.  2

	1
	2

	4. Детальное проектиро​вание
	· Размещение средств производства (подготовка фунда​мента/установка)
· Координация систем снабжения и утилизации

· Конфигурирование рабочего места (проходы/ освеще​ние/ шум/ техника безопасности)
· Точная подгонка помещения/ площади/ функции (де​тальная планировка)

· Организационное решение/ предъявляемые крите​рии

· Строительный проект

· Процедура получения разрешения

· Контакты с фирмами-поставщиками и подрядчиками (запрос/предложение)

· Разрешение на реализацию проекта

· Изготовление проектной документации

=> Исполнительный проект

	5.Разработка исполни​тельного проекта
	· Проверка проектной документации

· Проектирование строительства, монтажа, установки, сооружения и ввода в эксплуатацию (мощности/сроки)

· Планы переезда (освобождение площадей)

· Заявки на разрешение строительства

· Конкурсы/выбор из предложенного/размещение заказов

· Утверждение руководителей проекта

· Тетради обязательств/ мастер-планы

	6. Реализация
	· Руководство/контроль за реализацией проекта

· Руководство строительством и монтажом

· Промежуточные/функциональные проверки, пробная эксплуатация

· Введение работников в курс дела/ обучение

· Экзамены для поступающих на работу (протоколы передачи/ ввода в эксплуатацию/ устранение неполадок)
· Запуск производства (ввод в эксплуатацию)

· Дополнение проектной документации/ расчет


С этой целью применяется принцип симуляционного инжиниринга или виртуальные методы проектирования (например, синхронное кон​струирование предприятия).
Основным содержанием этапов проектирования являются (см. табл. 2):
1.
Планирование целей. Уточнение проектной инициативы путем разработки целей и задач глобального характера.
2.
Предварительное проектирование. Разработка проектной базы путем анализа исходного положения и трендов в отношении подходов к решению, конкретизация поставленных задач, разработка тетрадей обязательств.
3.
Эскизное проектирование: 
а) идеальное проектирование. Проектирование идеализированных концептуальных решений в результате определения функций, размерных параметров и структуризации;
б) реальное проектирование. Конфигурирова​ние реального решения путем приведения «идеального решения» в соответствие с реальной окружающей средой на основе привязки эле​ментов логистики, разработки и анализа вариантов решений, выбора предпочтительного варианта.

4.
Детальное проектирование. Дополнение и детализация вариан​тов решений, подлежащих реализации (предпочтительный вариант), – доработка проекта до готовности к реализации.
5.
Разработка исполнительного проекта. Проектирование и приня​тие всех необходимых для реализации этого процесса мер.
6. Реализация проекта. Управление процессом реализации про​екта и контроль за его ходом, включая ввод в эксплуатацию.
По итогам эскизного и детального проектирования в соответствии с достигнутым уровнем проектирования можно выделить следующие поэтапные формы представления результатов (см. табл. 2).

Планирование целей (этап проектирования 1) включает анализ имеющихся возможностей и приемлемых альтернатив и определение проекта/задания на проектирование (укрупненная постановка задач).

Предварительные работы (этап проектирования 2) – предвари​тельное технико-экономическое обоснование и описание цели/оценки полезности (детальная постановка задачи).
Эскизное проектирование (этап проектирования 3) – технико-экономическое обоснование и проектные исследования вариантов ре​шения (оптимальная концепция технико-экономического решения).

Детальное проектирование (этап проектирования 4) – проект (реализуемый проект) и проектную документацию (детальное пред​ставление организационно-технических и экономических особенно​стей решения проекта).

Точность, основательность, сжатость и убедительность таких до​кументов предъявляют к бригаде проек​тировщиков высокие требова​ния, поскольку принимаются чреватые серьезными последствиями решения относительно, например, продолжения проектировочных ра​бот (разрешение на проектирование); внесения изменений с точки зре​ния достигнутой глубины и/или полноты проектирования, например, относительно объема проектирования, постановки целей, размеров инвестиций, вариантов решений, принципа логистики (разрешение на проектирование с поправками) или прекращение проектировочных работ (остановка проектирования).
Материалы технико-экономического обоснования (ТЭО) явля​ются общепринятым основанием для принятия решения при заверше​нии эскизного проектирования. Тем самым формально предоставля​ется послед​няя предусмотренная планом возможность проверки и вмешательства перед началом разработки исполнительного проекта (детальное проектирование) этапом, требующим особенно больших затрат и усилий по координации работы.
ЛИТЕРАТУРА
1. Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса: учебник/ В.Я. Ли​марев, М.Н. Ерохин, Е.А. Пучин [и др]. М.: Известия, 2004. 624с.
2. М и к л у ш, В. П. Ор​ганизация ремонтно-обслуживающего производ​ства и  проектирование предприятий  тех​нического сервиса АПК: учеб. пособие/ В.П. Миклуш, Т.А. Шаровар, Г.М. Уманский; под ред. В.П. Миклуша.  Минск: Ураджай, 2001. 662 с.: ил.
3. М а л и к о в, О. Б. Склады и грузовые терминалы: справочник/О.Б. Мали​ков. СПб: Издательский дом «Бизнес пресса», 2005. 560с.
4. С а м о й л о,  А.И. Произ​водственные здания: учеб. пособие для вузов/ А.И. Самойло. – М.: Высш. шк.., 1997.
5.  М а л ю к,  В.И. Проекти​рование структур промышленного предприятия. СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2005. 320 с.
6. И л ь я ш е в, А.С. Проектирование промышленных зданий. учеб. пособие для вузов по спец. «Промышленное и гражданское строительство»/ А.С.Ильяшев, Ю. С. Тимян​ский, Ю.Н. Хромец. М.: Высш. шк., 1990. 304 с.: ил.
PAGE  
10

_1318938432.unknown

