МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ

## УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

## Г.А. Чернуха, Н.В. Лазаревич

РАДИАЦИОННАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Рекомендовано учебно-методическим объединением высших

учебных заведений Республики Беларусь по образованию

в области сельского хозяйства в качестве практикума

для студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений

# Горки  2010

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ

## УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

## Г.А. Чернуха, Н.В. Лазаревич

РАДИАЦИОННАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Рекомендовано учебно-методическим объединением высших

учебных заведений Республики Беларусь по образованию

в области сельского хозяйства в качестве практикума

для студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений

# Горки 2010

УДК 614.876 (076.5)

ББК 22.383.1я73

Ч 45

Рекомендовано методической комиссией агроэкологического факультета 23.12.2009 (протокол № 4) и  научно-методическим советом БГСХА 26.12.2009 (протокол № 4).

Чернуха, Г.А., Лазаревич, Н.В.

Ч 45 Радиационная безопасность: практикум. – Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2010.116 с.

ISBN 978–985–467–296–0

Приведены краткая теория и методические указания по выполнению лабораторных и практических работ по радиационной безопасности, контрольные вопросы и рекомендуемая литература.

Для студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений.

Таблиц  33. Рисунков 3.  Приложений 8. Библиогр.16.

Рецензенты: А.И. ТИМОЩЕНКО, зав. кафедрой ядерной и радиационной безопасности Учреждения образования «Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова», канд. физ.-мат.  наук, доцент;  Т.П. ШАПШЕЕВА, директор Могилевского филиала РНИУП «Институт радиологии», канд. с.-х. наук.

УДК 614.876(076.5)

ББК 25.080.1я73

© Г.А. Чернуха, Н.В. Лазаревич,  2010

© Учреждение образования

«Белорусская  государственная

ISBN 978–985–467–296–0                                  сельскохозяйственная академия», 2010

Введение

Авария на четвертом блоке Чернобыльской АЭС – крупнейшая ядерная авария в мировой истории. Анализ радиоактивного загрязнения Европы цезием-137 показывает, что около 35% чернобыльских выпадений этого радионуклида находится на территории Беларуси.

Доаварийное загрязнение территории Беларуси цезием-137 за счет глобальных выпадений составляло от 1,5 кБк/м2 до 3,7 кБк/м2 в отдельных точках. После чернобыльской аварии на 136,5 тыс. км2 (66% территории Беларуси) плотность загрязнения почвы цезием-137 превышала 10 кБк/м2.

Согласно действующему законодательству, одним из критериев отнесения территорий к зоне радиоактивного загрязнения  является превышение плотности загрязнения цезием-137 величины 37 кБк/м2. Такое превышение было установлено для 23% территории республики. Аналогичная доля для Украины составляет – 7%, европейской части России – 1,5%. Одни эти цифры свидетельствуют о сложности и тяжести последствий чернобыльской аварии для Беларуси. В зоне радиоактивного загрязнения оказалось более 3600 населенных пунктов, в том числе 27 городов, где проживало 2,2 млн. человек, т. е. около пятой части всего населения Беларуси. Наиболее загрязненными оказались населенные пункты Гомельской (1528), Могилевской (866) и Брестской (167) областей.

В результате естественного распада цезия-137 площадь радиоактивного загрязнения постепенно уменьшается. Департаментом гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь построены прогнозные карты загрязнения цезием-137 на 2016 и 2046 гг. К 2016 г. площадь загрязнения Беларуси цезием-137 с плотностью 37 кБк/м2 и более уменьшится в 1,5 раза по сравнению с первоначальной (1986 г.), а к 2046 г. – в 2,4 раза.

Выпадение радионуклидов вследствие чернобыльского выброса создало сложную радиационно-экологическую обстановку на значительной территории Беларуси, где радионуклиды присутствуют практически во всех компонентах экосистем, вовлечены в геохимические и трофические циклы миграции, что приводит к дополнительному облучению населения. В последние годы преобладающий вклад в формирование доз облучения вносит внутреннее облучение за счет потребления загрязненных радионуклидами продуктов питания. Следовательно, обеспечение радиационной безопасности населения возможно только при проведении комплекса защитных мероприятий и в первую очередь – в сельском хозяйстве.

Однако не только проблемы, вызванные чернобыльской аварией, являются причиной, по которой студенты всех специальностей изучают эту дисциплину. Вопросы радиационной безопасности возникают в повседневной жизни всех без исключения граждан  как за счет природных источников ионизирующего излучения, вклад которых возрастает из-за усовершенствования технологий строительства (радон и его дочерние продукты), так и за счет расширения использования источников в промышленности и медицине, особенно в диагностической радиологии.

Радиационная безопасность – комплекс научно обоснованных мероприятий по обеспечению защиты от ионизирующих излучений. Это  научно-практическая дисциплина, разрабатывающая способы оценки и прогнозирования радиационной обстановки, исследующая конкретные случаи ее изменения и дающая рекомендации для приведения радиационной обстановки в соответствие с установленными нормативами.

Основными задачами радиационной безопасности являются:

– снижение уровня облучения населения до регламентируемых пределов;

– создание эффективной системы радиационного контроля, которая позволяла бы оперативно регистрировать изменения различных параметров радиационной обстановки и на основании этого судить об уровнях облучения населения и радиационного загрязнения объектов окружающей среды и в случае превышения допустимых уровней принимать меры по их нормализации.

Лабораторная работа №1. Радиационный контроль

пищевых продуктов, сельскохозяйственного

сырья и кормов

Цель работы: освоить  методики отбора проб и измерения  их объемной   и удельной активности.

Задание 1.1. Отбор проб пищевых продуктов,

сельскохозяйственного сырья, кормов

Общие принципы пробоотбора. Как правило, анализируемый компонент распределен в окружающей среде неравномерно. Однако на практике исследователю приходится ограничивать количество отбираемых проб. Построение картины распределения на основе ограниченного набора экспериментальных данных является наиболее слабым звеном в анализе. Непредставительный или некорректный пробоотбор сводит на нет дальнейшую последовательность действий, лишает получаемый результат практической ценности. Планируя пробоотбор, необходимо решить следующие основные вопросы:

какие пробы и где следует отбирать;

сколько нужно отбирать проб и какого объема.

Дать ответ на эти вопросы можно руководствуясь следующими соображениями:

- проба должна быть представительной, т. е. отражать состав исследуемого компонента окружающей среды;

- пробоотбор и дальнейший анализ объектов взаимозависимы. Метрологические характеристики выбранного метода анализа и ожидаемые содержания анализируемого компонента определяют необходимый объем пробы. От того, как планируется анализировать пробу, зависят требования к условиям ее консервирования и хранения.

Основные определения:

партия – это любое количество продукта, однородного по качеству, предназначенного к одновременной сдаче, отгрузке, хранению в одном складе или убранного с одного поля;

точечная проба – это небольшое количество продукта, отобранного из партии в один прием для составления объединенной пробы;

объединенная проба – это совокупность всех точечных проб, отобранных из одной партии;

средняя проба – это проба, выделенная из объединенной пробы и характеризующая радиоактивное загрязнение всей партии продукции.

Краткие теоретические сведения. Порядок отбора проб пищевых продуктов включает в себя выделение однородной по радиационному фактору партии, определение количества средних проб, необходимых для проведения радиационного контроля, отбор точечных проб, составление объединенной пробы и формирование из нее средней, которая поступает на лабораторное исследование.

Однородность партии определяется путем измерения мощности дозы гамма-излучения с помощью дозиметрических приборов, имеющих достаточную чувствительность (нижний предел измерения не более 0,1мкЗв/ч (10 мкР/час). Партия считается однородной, если в разных точках контролируемой партии результаты измерений различаются не более чем на 50% от средних значений измеренных величин.

Величины точечных проб продуктов и их количество зависят от требуемой величины объединенной пробы. При расфасовке в бутылки, пакеты, пачки и т.п. они рассматриваются как точечные пробы.

Из точечных проб составляют объединенную, помещая их в одну емкость и перемешивая. Масса или объем объединенной пробы должны быть достаточными для формирования средней, но не более ее трехкратного количества. Количество объединенных проб зависит от величины партии.

Отбор проб твердых сыпучих объектов проводят методом квартования, жидких – после тщательного перемешивания.

Документально отбор проб оформляется актом отбора пробы в двух экземплярах и этикеткой к каждой пробе. Отбор проб продуктов питания, сельскохозяйственного сырья и кормов проводится по следующим стандартным методикам:

- отбор проб молока и молочных продуктов осуществляется в соответствии с СТБ 1051–98 Радиационный контроль. Отбор проб молока и молочных продуктов. Общие требования.

- отбор проб мяса проводится в соответствии с СТБ 1050–2008 Радиационный контроль. Отбор проб продукции животноводства. Общие требования.

- отбор проб кормов производится в соответствии с СТБ 1056–98 Радиационный контроль. Отбор проб сельскохозяйственного сырья и кормов. Общие требования.

Материалы и оборудование: серп, нож, пробоотборники, щупы, пинцеты, совки, ковш, банки с крышками, упаковочные материалы, шпагат, картонные бирки.

Выполнение работы

1. Отберите точечные пробы (вид отбираемых проб указывается преподавателем).

2. Составьте объединенные пробы.

3. Выделите средние пробы.

4. Упакуйте и промаркируйте отобранные пробы.

Задание 1.2. Измерение объемной (ОА) и удельной (УА)

активности проб гамма-радиометром РКГ-AT 1320А

Гамма-радиометр РКГ-АТ1320А относятся к стационарным средствам измерения спектрометрического типа и может использоваться для радиоэкологического мониторинга объектов окружающей среды и контроля качества продукции в лабораториях радиационного контроля предприятий агропромышленного комплекса, лесного хозяйства, медицинских учреждений, строительных организаций и службами радиационной безопасности других министерств и ведомств.

В качестве детектора гамма-излучения используется сцинтилляционный блок детектирования с кристаллом Nal (T1) размером 63х63 мм.

Радиометр предназначен для измерения объемной и удельной активности радионуклидов 137Cs и 40К в воде, продуктах питания, кормах, почве, строительных    материалах,    промышленном    сырье    и    других    объектах окружающей среды. Измерение производится в сосуде Маринелли емкостью 1 л или в плоских сосудах емкостью 0,5 и 0,1 л.

Накопленная информация о спектре гамма-излучения пробы выводится на жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) и обрабатывается средствами программного обеспечения блоком обработки информации (БОИ).

Питание радиометра осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 (+22; -33) В частотой (50 ± 2) Гц при помощи адаптера сетевого (АС).

Технические характеристики. Диапазоны измерения ОА (УА) радионуклидов 137Cs, 40K для проб плотностью 1 г/см3 соответствуют значениям, приведенным в табл. 1.1.

Таблица 1.1.  Диапазоны измерения ОА (УА) радионуклидов

| Геометрия измерения (емкость сосуда) | Диапазоны измерений объемной (удельной) активности радионуклидов, Бк/л (Бк/кг) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 137Cs | 40К | 226Ra | 232Th |
| Сосуд Маринелли (1,0 л ) | 3,7 –1·105 | 50–2·104 | 10-1·104 | 10 –1·104 |
| Плоский сосуд (0,5 л) | 20 – 4·105 | 200 – 2· 104 | – | – |
| Сосуд Дента (0,1 л) | 50 –1·106 | 500 –2·10 | – | – |

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения ОА (УА) радионуклидов 137Cs, 40K не превышают ± 20 %.

Устройство и принцип работы. Принцип действия радиометра основан на накоплении и хранении амплитудных спектров импульсов в блоке детектирования гамма-излучения (БД). Амплитуда импульсов, пропорциональная энергии гамма-излучения, преобразуется в цифровой код, который хранится в запоминающем устройстве (ЗУ) БД. Информация из ЗУ в реальном масштабе времени считывается БОИ и после обработки выводится на ЖКИ. АС обеспечивает питание БД и БОИ.

Конструкция радиометра. Радиометр представляет собой стационарную конструкцию и построен по блочно-модульному принципу. Радиометр состоит из следующих частей:

•    блока детектирования, размещаемого в блоке защиты (БЗ);

•    блока обработки информации, устанавливаемого на БЗ;

•    адаптера сетевого.

Конструкция БД (рис.1.1) состоит из металлических корпусов цилиндрической формы. Корпуса соединяются между собой винтами и резьбовыми соединениями.

В корпусе 2, который одновременно выполняет функцию экрана, расположены фотоэлектронный умножитель ФЭУ 3 и делитель напряжения 4.

В корпусе 5 расположены печатные платы устройства обработки БД, усилителя и преобразователя напряжения, установленные в направляющих, на которых закреплена панель с соединителями для подключения интерфейсного кабеля и АС.

В корпусе 10, являющемся одновременно экраном, закреплен сцинтилляционный детектор.

В конструкции БД используются резиновые уплотнители, обеспечивающие защиту от пыли и света.

Все корпуса имеют гальваническое или лакокрасочное защитное покрытие, допускающее проведение дезактивации спиртом.

Рис. 1.1.  Общий вид БД:

1 – детектор; 2 – корпус; 3 – ФЭУ; 4 – делитель; 5 – корпус усилителя;

6 – соединитель интерфейсного кабеля; 7 – разъем питания;

8 – этикетка; 9 – пломба; 10 – корпус.

Конструкция БОИ (рис.1.2) состоит из металлического унифицированного корпуса 1, внутри которого располагается печатная плата, и двух крышек 2. На одной из крышек расположены разъемы для подключения питания и БД, на другой – этикетка 3. Для обеспечения пылебрызгозащиты корпус имеет уплотнители 4.

Рис. 1.2. Общий вид БОИ:

1 – корпус; 2 – крышки; 3 – этикетка;

4 – уплотнители; 5 – пломба.

БЗ (рис. 1.3) имеет стационарное исполнение и состоит из крышки 11, корпуса 12 и трех ножек 8 с опорами 9.

Крышка и корпус выполнены как сварные конструкции из стальных труб и имеют полимерное покрытие. Внутри корпуса и крышки БЗ размещен свинец в виде отдельных колец. В корпусе БЗ установлен экран 5 из нержавеющей листовой стали, в котором устанавливаются БД 1 и сосуд 7 с пробой.

Сосуд Маринелли (1,0) л и плоский сосуд (0,5) л изготовлены из пластмассы. В верхней части внутренней поверхности сосудов выполнены метки в виде кольцевой ступеньки для определения уровня заполнения нормируемого объема.

Верхняя плоскость сосудов заканчивается плоским ободком, который используется для установки сосудов в БЗ и их извлечения из БЗ. В составе радиометров используется также сосуд объемом 0,1 л типа Дента, который в комплект поставки не входит. Допускается использовать в качестве сосуда Дента пластмассовую упаковку для зубного порошка, выпускаемого по ГОСТ 5 972–77.

Рис. 1.3. Общий вид БЗ:

1 – БД; 2 – ось; 3 – гайка; 4 – винт;

5 – экран; 6 – ручка; 7 – сосуд Маринелли;

8 – ножка; 9 – опора; 10 – фиксатор крышки;

11 – крышка; 12 – корпус.

Меры безопасности. По способу защиты от поражения электрическим током радиометры относятся к классу II ГОСТ 12.2.091–2002.

В блоке детектирования радиометров имеются электрические цепи с напряжением до 1200 В. Поэтому проводить подключение блоков допускается только при отключенном питании радиометров.

При работе с радиометрами обслуживающим персоналом должны выполняться общие правила работы с электрическими установками.

Лица, допущенные к работе, должны иметь соответствующую техническую квалификацию и подготовку, а также уметь своевременно оказать помощь пострадавшему от электрического тока.

При измерении объемной и удельной активности радионуклидов в пробах и метрологической поверке радиометров необходимо соблюдать требования 2.6.1.8-8–2002 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП–2002)» и гигиенических нормативов ГН 2.6.1.8-127–2000 «Нормы радиационной безопасности (НРБ–2000)».

Контрольная проба изготовлена на основе калия хлористого галургического ГОСТ 4568–95, помещенного в герметичный сосуд Маринелли. Работа с данной пробой не требует специальных мер радиационной защиты и контроля.

Материалы и оборудование: гамма-радиометр РКГ-АТ 1320А, контрольная проба КCl, пробы сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, весы лабораторные, сосуд Маринелли.

Выполнение работы

1. Включите радиометр. Для этого нажмите кнопку ВКЛ, на экране на несколько секунд появится надпись «АТОМТЕХ», а затем сообщение:

Прогрев радиометров идет в течение 10 мин. В процессе прогрева установить контрольную пробу и закрыть БЗ. По окончании прогрева автоматически производится проверка сохранности градуировки радиометров. При прохождении проверки на экране высвечиваются нормируемые и текущие значения скорости счета в импульсах в секунду и центра пика в каналах:

Значения, высвечиваемые в окне, выделенном на приведенной выше иллюстрации штриховыми линиями, – нормируемые, индивидуальные для каждого прибора, значения в другом окне – текущие.

Если положение центра пика соответствует нормируемому значению, то появляется сообщение «Проверка завершена».

Если положение центра пика не соответствует нормируемому значению, то радиометры автоматически проведут стабилизацию (корректировку напряжения питания ФЭУ, обеспечивающую приведение характеристик радиометров в соответствие с их градуировочными параметрами), затем повторят проверку, по окончании которой раздастся звуковой сигнал и на ЖКИ появится сообщение «Проверка завершена».

Следует помнить, что неиспользуемая контрольная проба при измерениях и проверках должна находиться от БЗ на расстоянии не менее 2 м.

2. Выполните оперативный контроль фона. Фоновые спектры, т.е. спектры, регистрируемые радиометрами в отсутствие источника ионизации, могут оказывать существенное влияние на точность измерений, особенно при измерении малых активностей. Уровень фона в общем случае зависит от климатических условий, месторасположения радиометра, внешнего гамма-фона, радиационной чистоты поверхности БД, БЗ и измерительного сосуда.

Измеренные спектры рабочих фонов записываются в память радиометра. Поэтому при неизменных условиях работы фон можно определять не перед каждым измерением, а значительно реже, например, один раз в месяц или перед проведением серии измерений проб заведомо малой активности.

Время набора фоновых спектров при измерении малых активностей должно быть не менее 3 ч. Для удобства работы рекомендуется заранее провести измерение и записать в память фоновые спектры для всех типов сосудов. Кроме того, в памяти радиометра должен храниться контрольный фоновый спектр, измеряемый не реже одного раза в месяц. Ежедневно перед началом измерений рекомендуется проводить оперативный контроль неизменности фона и по результатам проверки принимать решение о необходимости проведения новых измерений фоновых характеристик.

Измерение фоновых характеристик производится в приведенной ниже последовательности:

1. Установите в БЗ измерительный сосуд, заполненный дистиллированной водой (если плотность пробы менее 0,3 г/см3, измерение проводится без воды и сосуда).

2. Закройте БЗ.

3. Нажмите  кнопку НАБОР,  при  этом  на  ЖКИ появляется следующее сообщение:

Задайте следующие параметры:

• время набора – не менее 10800 с (3 ч);

• масса пробы – в соответствии с массой воды в установленном сосуде (если плотность пробы менее 0,3 г/см3, то задается масса пробы 1 г);

• геометрия измерения – в соответствии с установленным сосудом.

Нажмите кнопку ВВОД.

П р и м е ч а н и е. Изменение времени измерения, массы пробы и геометрии измерения проводят поочередно в окне редактирования, которое перемещают с помощью кнопок «↑» или «↓».   Задают значение массы и времени измерения с помощью соответствующих цифровых кнопок. Стирание ошибочно введенной цифры и выбор геометрии измерения проводят кнопкой   «→».

4. После завершения набора запишите измеренный спектр в память радиометра в качестве рабочего фона для соответствующей геометрии измерения. Для этого необходимо нажать кнопку МЕНЮ в режиме «Спек» выбрать функцию «Зап.фон» и нажать кнопку ВВОД.

Извлечь сосуд из БЗ.

Аналогично производится измерение рабочих фоновых спектров для всех типов измерительных сосудов, используемых в радиометре.

Оперативный контроль фона проводится ежедневно перед началом измерений с целью проверки неизменности фона.

Проверка фона производится сразу после проверки градуировки радиометра. Для этого нужно извлечь контрольную пробу из БЗ и нажать кнопку ВВОД, при этом на экране появится нормируемое и измеряемое значение скорости счета (имп/с). После окончания контроля (через 3–5 мин) появление сообщения «Фон в норме» свидетельствует о неизменности фона. При появлении сообщения «Фон не в норме» следует повторить контроль фона, для этого нужно: нажать кнопку МЕНЮ, выбрать позицию КОН.Ф, затем нажать кнопку ВВОД. При повторном появлении сообщения «Фон не в норме» необходимо выяснить причины изменения фона. Повышенный фон может быть связан с радиоактивным загрязнением блока детектора радиометра или с наличием в непосредственной близости от рабочего места радиоактивного источника. В этом случае следует устранить источник радиации (выполнить дезактивацию блока детектора или убрать источник) и повторить контроль фона.

Если изменение фона связано с изменением внешних радиационных условий, необходимо провести новые измерения фоновых характеристик.

Как правило, положительный результат проведения оперативного контроля фона с размещенным в БЗ пустым измерительным сосудом является свидетельством радиационной чистоты сосуда.

3. Измерьте удельную активность проб.

Для этого предварительно измерьте рабочий фоновый спектр и подготовьте пробу. Измерительный сосуд должен быть заполнен веществом пробы до отметки или объем пробы должен быть предварительно измерен с погрешностью не более ±2 %. Если плотность пробы отлична от 1 г/см3, то необходимо определить массу пробы с погрешностью не более ± 2 %.

Последовательность измерения.

1. Поместите сосуд с пробой в БЗ. Закройте БЗ.

2. Перейдите при необходимости в поле спектра (исходное состояние радиометра),  нажав кнопку МЕНЮ, а затем перейдите в режим набора спектра, нажав кнопку НАБОР, и задайте значения продолжительности измерения, массы пробы и геометрии измерения, нажмите кнопку ВВОД. Время измерения можно установить приблизительно, так как при необходимости набор спектра может быть продолжен. Если заданное время равно нулю, измерение продолжается до принудительной остановки, осуществляемой нажатием кнопки СТОП. Геометрия измерения вводится в соответствии с используемым измерительным сосудом.

При измерении ОА (УА) гамма-излучающих радионуклидов менее 100 Бк/л (Бк/кг) для минимизации времени предпочтительно использовать сосуд Маринелли емкостью 1,0 л.

3. После остановки прибора для определения УА радионуклидов 137Cs и 40К нажмите кнопку АКТИВ (для определения ОА необходимо повторно нажать кнопку АКТИВ).

4. Полученные результаты объемной и удельной активности занесите в нижеприведенную форму (табл. 1.2), сделайте заключение о радиологическом качестве измеренной пробы.

Таблица 1.2. Результаты измерений

| Проба | Масса или объем пробы | ОА (УА) |  |  |  | Предельно допустимое содержание 137Cs, Бк/кг | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 137Cs |  | 40К |  |  |  |
|  |  | Бк/кг | Погрешность измерения, Бк/кг | Бк/кг | Погрешность измерения, Бк/кг |  |  |

Задание 1.3. Измерение обьемной (ОА) и удельной (УА)

активности проб гамма-радиометром РКГ-01

Радиометр предназначен для измерения ОА и УА гамма-излучающих нуклидов цезия-137 и калия-40 в пробах почв, донных отложений, продуктах растениеводства и животноводства. Основное назначение – санитарно-гигиенический контроль в стационарных условиях.

Технические характеристики. Диапазон измерения УА – 18,5–3700 Бк/кг (5.10-10 – 1.10-6 Ки/кг).

Объем измеряемых проб – 1,0; 0,5 и 0,1 л.

Основная относительная погрешность в диапазоне измерений – не более 35%.

Радиометр двухканальный. Один канал – цезиевый – настроен на энергию 150–900 КэВ, второй – калиевый – на энергию в диапазоне 900–1600 КэВ.

В радиометре предусмотрены:

- выдача звукового сигнала при времени измерения 300 с;

- автоматическое прекращение измерения при достижении статистической погрешности 15% с подачей звукового сигнала.

Время установления рабочего режима радиометра – не более         30 мин.

Питание радиометра от сети переменного тока 220 В, 50 Гц.

Срок службы – 8 лет.

Устройство и принцип работы. Радиометр состоит из электронного блока и сцинтилляционного детекторного блока, помещенного в свинцовую защиту. Питание блока детектирования осуществляется от блока питания электронного блока.

На передней панели электронного блока расположены 12-разрядный индикатор для отображения информации и кнопочные переключатели: пуск – для запуска прибора на измерение; стоп – для остановки измерения; объем – для ввода в память радиометра сведений об объеме измеряемой пробы; един. изм. – для ввода в радиометр требования оператора об единицах измерения УА; 0…9 – наборное поле для массы пробы (целое число) в граммах; В – для ввода в память прибора информации о массе пробы; Ф – для вывода на индикатор УА по калию-40 (данная информация отображается только при удерживании кнопки).

Сцинтилляционный  детектор представляет собой кристалл сцинтиллятора, оптически связанный с фотоэлектронным умножителем (ФЭУ). Попадание гамма-кванта в детектор вызывает электрический импульс, амплитуда которого пропорциональна доле энергии, которую гамма-квант передал детектору. После выделения и разделения импульсов по каналам они поступают в контроллер, входящий в состав электронного  блока, обеспечивающий необходимые вычисления с учетом геометрии кристалла, спектрального распределения фотонного ионизирующего излучения, активности радионуклида калия-40 в пробе, веса пробы и времени измерения.

Процедура измерения удельной активности проб в общем случае состоит из двух этапов: измерения фона счетчика и измерения активности образца.

Материалы и оборудование: гамма-радиометр  РКГ-01, пробы сельхозпродукции и продуктов питания, весы лабораторные.

Выполнение работы

Следует помнить, что во избежание выхода из строя радиометра запрещается соединять и отсоединять кабели при включенном электронном блоке.

1. Включите радиометр тумблером «Сеть». Выдержите радиометр во включенном состоянии 10–15 мин. Обратите внимание на контрольный индикатор «Режим», он должен мигать.

2. Измерьте радиационный фон детектора. Для этого чистый пустой сосуд Маринелли поместите в блок детектирования, закройте его и запустите прибор на измерение кнопкой Пуск. Измерение фона производится  по двум  каналам одновременно.

Количество импульсов, регистрируемых детектором в единицу времени в отсутствии источников ионизирующих излучений, называется радиационным фоном детектора. Он обусловлен космическими лучами (свинцовый домик задерживает только часть космических излучений), ионизирующим излучением природных радионуклидов, которые в ничтожно малых количествах присутствуют в любом веществе и в том числе материалах счетчиков и защиты и самопроизвольными разрядами  в блоках детектирования. При измерении активности проб радиометр регистрирует импульсы, как создаваемые попадающим в детектор от пробы излучением, так и фоновые. Поэтому перед измерением проб обязательно измеряется радиационный фон детектора, значение которого учитывается при определении активности пробы. От величины радиационного фона зависит чувствительность счетчика: чем ниже фон, тем выше чувствительность.

3. Через 10 минут нажмите кнопку Стоп (измерение фона заканчивается или при достижении заданной точности, равной 3%, или после нажатия кнопки Стоп). Измеренные    значения    записываются    в долговременную память   прибора и в дальнейшем учитываются при измерении удельной активности проб, т.е. нет необходимости измерять фон перед измерением каждой пробы. Фон автоматически вычитается при измерении активности пробы.

4. Подготовьте пробу к измерению. Для этого в сосуд Маринелли поместите измеряемую пробу и взвесьте. Кнопкой объем добейтесь свечения диода, соответствующего объему измеряемой пробы. На цифровом наборном поле наберите число, соответствующее массе пробы и  нажмите кнопку В.

Следует учитывать, что при измерении проб объемом 1 л диапазон измерения соответствует указанному в технических характеристиках прибора – 18,5–3700 Бк/кг, при измерении проб объемом 0,5 л – 37 – 3700 Бк/кг, т.е. чем меньше объем проб, тем выше нижний предел измерения. В кювете объемом 0,1 л можно измерять только пробы с высокой УА.

5. Измерьте УА пробы. Для этого нажмите кнопку ПУСК. На индикаторе информации слева высвечиваются изменяющиеся значения удельной активности цезия-137 в пробе (Бк/кг), а справа – абсолютная статистическая погрешность измерения Бк/кг. Измерение заканчивается или автоматически при достижении заданной погрешности, или после нажатия кнопки СТОП. Остановка прибора сопровождается звуковым сигналом.

Для перевода результата измерения в кюри на килограмм нажмите кнопку Ед. изм.

Для вывода на индикатор результатов измерения УА пробы по калию-40 нажмите кнопку Ф.

Показания прибора запишите в отчет. Полученный результат сравните с предельно допустимым содержанием цезия-137 для данной пробы (согласно нормативным документам – приложения 2 и 3) и сделайте заключение о пригодности пробы для использования.

Контрольные вопросы

1. Какие объекты подлежат радиационному контролю?

2. Чем следует руководствоваться при отборе проб для радиационного контроля?

3. Назовите основные стандарты Республики Беларусь (СТБ) в области радиационного контроля.

4. Какие этапы включает в себя методика отбора проб для радиационного контроля?

5. Что такое точечная проба и как она отбирается?

6. Как формируется объединенная проба и как она отбирается?

7. Как формируется средняя проба?

8. Что такое партия продукта и как определяется ее однородность?

9. В каком случае партия считается однородной?

10.  Что собой представляет гамма-излучение?

11.  Чем  отличаются гамма-кванты разных радионуклидов?

12.   Из каких блоков состоит гамма-радиометр?

13. Из каких этапов состоит процедура измерения удельной активности проб?

14. Какую информацию о пробе необходимо ввести в память    гамма-радиометра перед выполнением измерения?

15. Какая информация высвечивается на индикаторе гамма-радиометра по окончании измерения?

16. Как вывести на индикатор информацию об удельной активности калия-40 в пробе?

17. Как сделать вывод о пригодности к использованию контролируемых продуктов питания, сельскохозяйственного сырья и кормов?

18. Для каких целей используется гамма-радиометр РКГ– AT1320А?

19. Каковы диапазоны измерения ОА (УА) цезия-137 у гамма-радиометров РКГ- AT1320А и РКГ-01 «Алиот»?

Лабораторная работа №2. ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

И ПРИНЦИПА РАБОТЫ дозиметров. Измерение

дозиметрических величин

Внешнее облучение человека (животных) – это облучение от источников радиоактивного излучения, находящихся вне организма. Источниками внешнего облучения являются космические излучения и радиоактивные изотопы земной коры, создающие естественный радиационный фон, а также радионуклиды, попавшие в окружающую среду при испытательных термоядерных взрывах, радиационных авариях и другими путями. Все это в совокупности принято называть радиационным фоном. Мерой радиационного фона является мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (ранее – мощность экспозиционной дозы).

Внешнее облучение может производиться всеми видами излучений, но наибольшую опасность представляет гамма-излучение, обладающее очень большой проникающей способностью. Внешнее облучение альфа-частицами вследствие их малой проникающей способности практического значения не имеет, оно не способно проникнуть через одежду и обувь, а также через наружный слой кожи, образованный отмершими клетками. Бета-излучение хотя и обладает большей проникающей способностью, чем альфа-излучение, но оно проходит в ткани организма на глубину не более 1–2 см, его интенсивность сильно изменяется по высоте, и большая часть его поглощается одеждой и кожей.

Контролируется внешнее облучение с помощью дозиметров. Дозиметры – это приборы для измерения дозы или мощности дозы ионизирующих излучений. По принципу детектирования они подразделяются на химические, фоточувствительные, термолюминесцентные, электростатические, газоразрядные, сцинтилляционные, полупроводниковые, биохимические.

В химических дозиметрических системах происходит накопление продукта радиолиза или изменение цвета реагента под действием радиации. Примером может служить ферросульфатная система («дозиметр Фрике», реакция окисления Fe2+  → Fe3+) и некоторые другие реакции: восстановление Се4+→ Се3+, разложение N2O в газовой фазе и др. Существуют и пластмассовые пленочные дозиметры, изменяющие цвет при облучении. Недостатком химических дозиметров, существенно ограничивающим их применение, является низкая чувствительность. Измеряемые дозы лежат обычно в диапазоне 101–106 Гр.

Пленочные фотоэмульсионные дозиметры (например, ИФК-2,3; ИФКУ) представляют собой небольшую светозащищенную кассету с помещенной в нее пластиной фоточувствительного материала (например, рентгеновской пленки). По завершении времени экспозиции фотопленку вынимают и проявляют обычным способом. Дозу определяют по степени почернения пленки.

Действие термолюминесцентных дозиметров (например, ДПГ, ДПС, КДТ-02) основано на способности некоторых люминофоров (например, LiF или Li2B4O7) накапливать энергию радиации и высвобождать ее позднее под действием нагревания. Миниатюрные таблетки люминофора помещают внутрь портативной кассеты, а для измерения накопленной энергии таблетки переносят в специальное (стационарное) измерительное устройство, где регистрируется интенсивность высвечивания (люминесценции) после нагревания. Чувствительность при измерении дозы достигает 5–10 мкЗв при достаточно высокой точности (ошибка около 1–2%).

Близкий по характеру принцип действия у стеклянных дозиметров, например изготовленных из фосфатного стекла, активированного серебром: они высвечивают накопленную поглощенную энергию после воздействия ультрафиолетовым светом.

Ионизационные электростатические дозиметры работают по принципу электрического конденсатора, заряжаемого в начальный момент времени. Ионизация воздуха в камере прибора приводит к постепенному стеканию заряда. Дозиметр такого типа (например, ДК-02) обычно имеет вид авторучки с окошком у торца. Визуальный просмотр прибора в проходящем свете позволяет увидеть нить, которая перемещается по шкале доз. В других случаях дозиметр может быть «слепым», а накопленную дозу можно определить с помощью отдельного устройства в виде разности потенциалов на электродах камеры.

Биологическую дозиметрию используют для ретроспективной оценки дозы непредвиденного облучения по его биологическим последствиям, например, по частоте стабильных хромосомных аберраций в клетках крови, выявляемой цитогенетическим анализом спустя месяцы и годы после инцидента.

В зависимости от способа вывода информации дозиметры бывают:

1) индицирующие мощность дозы (прямопоказывающие);

2) индицирующие дозу (накапливающие);

3) универсальные.

Прямопоказывающие дозиметры – это приборы, которые непрерывно измеряют мощность дозы в текущее время, например, дозиметр ИРД-02. Такие приборы удобно использовать в условиях меняющихся дозовых нагрузок, так как они позволяют осуществлять оперативный контроль.

Для накапливающих дозиметров необходимо определить промежуток времени, по истечении которого прибор показывает дозу, накопленную за это время. Например, термолюминесцентный дозиметр ДПГ-02 оператор носит с собой, а через определенное время при помощи специального прибора КДТ-02М узнает о полученной дозе. Термолюминесцентный дозиметр не годится для оперативного контроля, однако некоторые приборы из этой группы позволяют его проводить (комплект дозиметров ДП-22В).

Универсальные приборы могут работать как прямопоказывающие, так и в качестве накапливающих приборов. Так, обычный режим работы профессионального дозиметра ДКС-04 – индицирование текущей мощности дозы в миллизиветрах в час (мР/ч), но в специальном режиме с его помощью можно узнать полученную дозу в миллизивертах (мР) за все время с момента включения.

В зависимости от области применения (диапазона мощности доз) дозиметры подразделяются на следующие виды:

1) бытовые;

2) профессиональные.

Бытовые дозиметры, например ИРД-02 и МС-04Б, выпускаются в основном для населения и используются для измерения малых (на уровне фона) доз.

Профессиональные дозиметры использует, как правило, персонал ядерных объектов. Такие дозиметры, например ДКС-04, не позволяют измерять значения уровня естественного радиационного фона.

В зависимости от назначения дозиметры подразделяются на инспекционные и индивидуальные. Инспекционные дозиметры предназначены для определения дозовых характеристик полей ионизирующего излучения и измеряют мощность амбиентной дозы.

Индивидуальные дозиметры должны находиться на теле человека и определять дозу, полученную конкретным человеком в поле ионизирующего излучения.

При выборе дозиметра необходимо руководствоваться не только целью решения конкретной задачи (диапазон измерений, измеряемая величина, точность и др.), но и информацией о том, прошел ли этот прибор государственные испытания и внесен ли он в Государственный реестр средств измерений.

Измерения  мощности эквивалентной дозы гамма-излучения должны выполняться в соответствии с Методикой выполнения измерений мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами-радиометрами  при  проведении  радиационного  контроля  территорий,  предприятий,  рабочих  мест, лесных и сельскохозяйственных угодий, зданий, сооружений, техники, транспорта, металлолома и т.д. (МВИ.МН 2513-2006).

При обследовании территории измерение МЭД проводят на высоте 1 м от поверхности. При проведении преддезактивационного обследования для участков с повышенным радиационным фоном дополнительно проводят измерения МЭД на высоте 2–3 см от поверхности.  При обследовании зданий особое внимание следует обратить на крыши, водостоки, входы и выходы вентиляционных систем, щели, выбоины и т.д., где возможно скопление радиоактивных веществ. При радиационном обследовании земель лесного фонда дополнительно проводят измерения МЭД на высоте 3–4 см от поверхности в точках отбора проб.

При обследовании зданий и сооружений измеряют МЭД в каждом помещении (комнате) в пяти точках на высоте 1 м над уровнем пола (четыре измерения по углам помещения и одно в центре).

Обследование оборудования, техники, транспортных средств включает измерение МЭД в характерных точках (кабина водителя, салон автомобиля, рабочее место обслуживающего персонала и т.д.).

Обследование металлолома и твердых отходов производят вблизи поверхности (на расстоянии не более 0,1  м) партии (фрагмента) металлолома (за вычетом величины природного фона).

Измерение МЭД на реперной площадке дозиметрических постов сети наблюдения проводят на расстоянии 1 м от поверхности земли.

Цель работы: приобрести навыки работы с дозиметрическими приборами.

Материалы и оборудование: дозиметр-радиометр МКС-АТ6130, дозиметры ДБГ-06Т и ДРГ-01Т, бытовые дозиметры-радиометры АНРИ-01-02 «Сосна», РКСБ-104, индивидуальные дозиметры.

Задание 2.1. Измерение мощности эквивалентной дозы

дозиметром ДБГ-06Т

Носимый дозиметр мощности эквивалентной дозы окружающей среды и мощности экспозиционной дозы фотонного излучения с цифровой индикацией показаний применяется для оперативного группового контроля мощности эквивалентной дозы окружающей среды и мощности экспозиционной дозы работниками служб радиационной безопасности, дефектоскопических лабораторий, санитарно-эпидемиологических станций и т. д.

Технические характеристики. Дозиметр обеспечивает измерение мощности эквивалентной дозы окружающей среды и мощности экспозиционной дозы фотонного излучения в интервале энергий фотонов от 0,05 до 3,0 МэВ.

Дозиметр обеспечивает измерение мощности дозы в двух режимах работы: "Измерение" и "Поиск". В режиме "Измерение" дозиметр обеспечивает измерение мощности эквивалентной дозы окружающей среды в диапазоне от 0,10 до 99,99 мкЗв/ч или мощности экспозиционной дозы в диапазоне от 0,010 до 9,999 мР/ч, в режиме "Поиск" – от 1,0 до 999,9 мкЗв/ч или от 0,10 до 99,99 мР/ч соответственно.

Время измерения в режиме работы "Измерение" не превышает    40 с, в режиме работы "Поиск" – 4 с.

Время установления рабочего режима – не более 10 с.

В качестве источника питания в дозиметре используется гальванический элемент типа "Корунд" (возможно использование аккумуляторов).

Масса дозиметра без источника питания не превышает 0,6 кг.

Регистрация уровней мощности эквивалентной дозы и экспозиционной дозы осуществляется двумя раздельными группами газоразрядных счетчиков с различными корректирующими фильтрами. Каждая группа включает два газоразрядных счетчика СБМ-20.

Выполнение работы

1. Подготовьте дозиметр к работе:

- подсоедините, соблюдая полярность, элемент питания;

- включите дозиметр и проведите контроль работоспособности прибора. Для чего установите переключатель поддиапазонов в положение «мкЗв/ч» или «Р/ч», а переключатель режимов работы – в положение «Контр.». Осуществите сброс показаний нажатием кнопки СБРОС. На цифровом табло при правильном функционировании счетных устройств дозиметра и пригодности источника питания должно устойчиво отображаться число 0515 (без учета запятых).

2. Выполните измерения в следующем порядке:

- установите переключатель режимов работы в положение «Поиск», переключатель поддиапазонов измерения – в положение «мкЗв/ч». Произведите сброс показаний нажатием кнопки СБРОС. Определите направление излучения по максимальным показаниям на цифровом   табло, ориентируя дозиметр в пространстве. Режим «Поиск» является индикаторным режимом и предназначен для быстрого обнаружения и локализации источников гамма-излучения;

- переведите переключатель режима работы в положение «Измер.» для повышения точности измерения. В этом режиме на цифровом табло отображаются нули во всех разрядах и мигает запятая в младшем разряде. Отсчет показаний производится в конце цикла измерения в момент прекращения мигания запятой. Показания на цифровом табло сохраняются до момента нажатия кнопки Сброс и запуска дозиметра на новый цикл измерения;

- произведите измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения окружающей среды (гамма-фона) в контрольных точках, указанных преподавателем (дозиметр при этом необходимо располагать горизонтально, так, чтобы центр детектора был направлен вниз, на высоте 1 м от поверхности. Результаты запишите.

При работе с дозиметром следует иметь в виду, что показания прибора, выраженные в единицах мощности эквивалентной дозы и мощности экспозиционной дозы, как правило, практически совпадают и могут отличаться лишь при наличии спектра фотонного излучения с большим вкладом низкоэнергетической компоненты.

В условиях работ, при которых возможно радиоактивное загрязнение поверхности дозиметра, а также при неблагоприятных погодных условиях (осадки, пыль) необходимо использовать защитный полиэтиленовый чехол.

В случае попадания радиоактивной влаги или пыли на корпус дозиметра производится дезактивация прибора тканью, смоченной этиловым спиртом.

Задание 2.2. Измерение мощности дозы дозиметром ДРГ-01Т

Широкодиапазонный носимый цифровой дозиметр мощности экспозиционной дозы фотонного излучения применяется для оперативного группового контроля мощности экспозиционной дозы работниками служб радиационной безопасности, санитарно-эпидемиологических станций и т. д.

В настоящее время показатель мощности экспозиционной дозы не используется в качестве дозиметрической величины. Поэтому прибор допускается использовать для измерения  мощности эквивалентной дозы, однако его показания следует пересчитывать из миллирентгенов в час в микрозиверты в час.

Технические характеристики. Измерение мощности экспозиционной дозы в интервале энергий фотонов от 0,05 до 3,0 МэВ производится в двух режимах работы: «Поиск» и «Измерение».

Диапазон измерения в режиме «Поиск» от 0,10 мР/ч до 99,99 Р/ч, в режиме «Измерение» – от 0,010 мР/ч до 9,999 Р/ч.

Время измерения в режиме «Измерение» не превышает 20 с, в режиме «Поиск» – 2 с.

Детекторами излучения в дозиметре служат четыре газоразрядных счетчика СБМ-20 и два счетчика СИ-34Г, источником питания — гальванический элемент типа «Крона».

Выполнение работы

1. Подготовьте дозиметр к работе:

- подсоедините, соблюдая полярность, элемент питания;

- включите дозиметр и проведите контроль работоспособности прибора. Для этого установите переключатель поддиапазонов в одно из положений – «мР/ч» или «Р/ч», а переключатель режимов работы – в положение «Контр.». Осуществите сброс показаний нажатием кнопки Сброс. На цифровом табло при правильном функционировании счетных устройств дозиметра и пригодности источника питания должно устойчиво отображаться число 0513.

2. Выполните измерения в следующем порядке:

- установите переключатель режимов работы в положение «Поиск», переключатель поддиапазонов измерения – в положение «мР/ч».. Произведите сброс показаний нажатием кнопки Сброс. Определите направление излучения по максимальным показаниям на цифровом   табло, ориентируя дозиметр в пространстве;

- для повышения точности измерения переключатель режима работы переведите в положение «Измерение». В этом режиме на цифровом табло отображаются нули во всех разрядах и мигает запятая в младшем разряде. Отсчет показаний производится в конце цикла измерения в момент прекращения мигания запятой. Показания на цифровом табло сохраняются до момента нажатия кнопки Сброс и запуска дозиметра на новый цикл измерения;

- произведите измерение мощности дозы гамма-излучения в контрольных точках, указанных преподавателем. Результаты запишите.

Задание 2.3. Измерение дозиметрических величин

дозиметром-радиометром МКС-АТ6130

Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130 предназначен для измерения:

- мощности амбиентной дозы Н*(10) рентгеновского и гамма-излучения;

- амбиентной дозы Н*(10) рентгеновского и гамма-излучения;

- плотности потока бета-частиц, испускаемых с загрязненной радиоактивными веществами поверхности;

- оперативного поиска источников ионизирующих излучений и радиоактивных материалов.

Прибор относится к носимым средствам измерения и может эксплуатироваться в лабораторных и полевых условиях службами радиационной безопасности, на предприятиях, имеющих дело с источниками ионизирующего излучения, для контроля уровней облучения медицинского персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения.

Прибор предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С.

Технические характеристики. Прибор измеряет: а) мощность амбиентной дозы рентгеновского и гамма-излучения (далее мощность дозы) в диапазоне от 0,1 мкЗв/ч до 10 мЗв/ч;

б) амбиентную дозу рентгеновского и гамма-излучения (далее дозу) в диапазоне от 0,1 мкЗв до 100 мЗв;

в) плотность потока бета-частиц, испускаемых с загрязненной радиоактивными веществами поверхности, в диапазоне от 10 до 104 част/(мин·см2).

Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения – от 20 кэВ до 3 МэВ.

Диапазон энергий регистрируемой плотности потока бета-излучения находится в пределах от 300 кэВ до 3,5 МэВ.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности дозы, дозы и плотности потока бета-частиц составляют 20%.

Время измерения естественного радиационного гамма-фона (0,1 мкЗв/ч) при статистической погрешности ± 20% не превышает 300 с.

Питание прибора осуществляется от двух элементов питания (батареек) типоразмера ААА каждый с номинальным напряжением 1,5 В.

Также допускается питание прибора от двух аккумуляторов типоразмера ААА с номинальным напряжением 1,2В каждый.

Время непрерывной работы прибора от одного комплекта элементов питания (два элемента питания с номинальным напряжением 3 В и номинальной емкостью 1,1 А·ч) составляет не менее 500 ч при фоновых загрузках. Ток потребления при этом не превышает 2 мА.

Прибор обеспечивает автоматический контроль разряда элементов питания.

Время установления рабочего режима не превышает 1 мин.

Масса прибора (с элементами питания) – не более 0,25 кг.

Средняя наработка на отказ прибора – не менее 10000 ч.

Средний срок службы прибора – не менее 10 лет.

Устройство и принцип работы. Принцип действия прибора основан на измерении интенсивности импульсов, генерируемых в газоразрядном счетчике Гейгера-Мюллера под воздействием регистрируемого рентгеновского, гамма- и бета-излучения. Преобразование временных распределений в непосредственно измеряемые физические величины (мощность дозы, дозу, плотность потока) осуществляется автоматически. Благодаря энергокомпенсирующему фильтру эффективно реализуется коррекция энергетической зависимости чувствительности во всем диапазоне.

Управление режимами работы прибора, выполнение вычислений, хранение и индикация результатов измерения, самодиагностика осуществляется микропроцессорным устройством.

Обмен информацией с ПЭВМ осуществляется по инфракрасному каналу с помощью инфракрасного адаптера IrDA (в комплект приборов не входит), который преобразует оптические сигналы в стандартные электрические сигналы интерфейса IrDA.

Конструкция прибора. Прибор выполнен в пылебрызгозащищенном ударопрочном алюминиевом корпусе, представляющем собой прессованный профиль замкнутого сечения с отлитыми торцевыми крышками и уплотнительными элементами из ПВХ-пластиката.

На передней панели прибора находятся жидкокристаллический индикатор, мембранная панель управления и светодиодный индикатор. На задней стенке прибора расположен откидывающийся на шарнирах фильтр с магнитным фиксатором и меткой центра детектора, а также этикетка. На верхней торцевой крышке находятся отверстие звукового излучателя , разъем  для подключения головных телефонов и окно оптических элементов инфракрасного канала связи "IR". На нижней торцевой крышке находится пробка входного отверстия батарейного отсека и этикетка со схемой установки элементов питания.

Детектор (газоразрядный счетчик) расположен на задней стенке корпуса, в которой имеется соответствующее окно. Для защиты окна детектора от посторонних предметов имеется металлическая сетка и полимерная металлизированная пленка. Все остальные элементы прибора располагаются на печатной плате, которая фиксируется в корпусе в направляющих пазах.

Подготовка прибора к использованию.

Установка элементов питания: после длительного хранения прибора, перед проведением поверки или при разряде элементов питания необходимо установить новые элементы питания. Для этого необходимо отвинтить пробку батарейного отсека, расположенную на нижней крышке прибора. Извлечь установленный комплект элементов питания. Соблюдая полярность, указанную около батарейного отсека, установить новые два элемента питания и завинтить пробку.

Следует помнить, что неправильное использование элементов питания может привести к преждевременному выходу их из строя. Не допускается смешанное использование новых и старых элементов питания.

Включение и выключение прибора. Для включения прибора необходимо нажать кнопку ПУСК/ОТКЛ. Прибор переходит в режим самоконтроля основных узлов, при этом на индикаторе появляется надпись "АТОМТЕХ". Через 3–5 с, в случае успешного завершения самоконтроля, прибор переходит в режим индикации измерений.

Выключение прибора осуществляется быстрым трехкратным нажатием кнопки ПУСК/ОТКЛ. При этом на табло появляется сообщение "OFF", и через 1-2 с прибор выключится.

Выключение прибора осуществляется только из режима индикации измерений.

Если прибор не включается, или при его включении появляется мигающая индикация , или прибор через несколько секунд после включения выключается, все это свидетельствует о разряде элементов питания. Необходимо произвести их замену.

При обнаружении ошибки в процессе тестирования на табло индикатора появляется сообщение "Err хх", где хх — код ошибки. В этом случае дальнейшая работа с прибором невозможна.

Использование по назначению. В процессе измерения прибор может находиться либо в режиме индикации измерений, либо в режиме меню. Поэтому кнопки панели управления многофункциональны и имеют двойное обозначение.

Основная функция кнопки ПУСК/ОТКЛ – это включение/выключение прибора:

-  прибор включают нажатием кнопки;

- прибор выключают быстрым трехкратным нажатием кнопки (только из режима индикации измерений).

Кнопка имеет дополнительные функции:

- в режиме индикации измерений нажатие кнопки воспринимается прибором как команда «запуск» на новые измерения;

- в режимах меню нажатие кнопки воспринимается прибором как команда «выполнить».

Функции кнопки ПАМЯТЬ/РЕЖИМ:

- кратковременное нажатие кнопки в режиме индикации измерений воспринимается прибором как команда «запомнить» текущий результат измерения (смотри более подробно разделы описания для режимов измерения);

- длительное удержание (до смены индикации) кнопки в режиме индикации измерений переводит прибор в режим основного меню;

- нажатие кнопки в режимах меню воспринимается прибором как команда «отмена» и позволяет вернуться на предыдущий уровень меню или выйти из основного меню в режим индикации измерений.

Функции кнопки:

- в режиме индикации измерений кнопка служит для включения/выключения звука (на индикаторе прибора есть соответствующий ей символ ).

Звуковая сигнализация прибора дублируется индикатором красного цвета и сигналом на разъеме наушников. Если выключить звук, то останутся красная световая индикация и сигнал на разъеме наушников;

- в режимах меню кнопка воспринимается прибором как команда «вверх» для перехода до пунктам меню или по ряду значений.

Функции кнопки

- в режиме индикации измерений кнопка служит для включения/выключения подсветки табло (на индикаторе прибора есть соответствующий ей символ).

С целью экономии заряда комплекта батарей рекомендуется использовать подсветку не более 5 мин в сутки;

-  в режимах меню кнопка воспринимается прибором как команда «вниз» для перехода по пунктам меню или по ряду значений.

Только в режиме индикации измерений можно соответствующими кнопками:

- включить/выключить звук;

- включить/выключить подсветку табло;

- выключить прибор.

Нажатие любой кнопки сопровождается звуковым сигналом (если включен звук) и индикацией красного цвета на передней панели прибора.

В следующих разделах будет приводиться одно из обозначений кнопки, соответствующее ее функции для описываемого режима.

Режим индикации измерений является основным режимом функционирования прибора. На табло индицируется результат измерения в соответствии с форматом функции измерения, текущее время и дата. В левом верхнем углу мигает символ (один раз в секунду), свидетельствуя о работе прибора.

Сразу после включения прибор автоматически переходит в режим индикации: мощности дозы для приборов. Перейти к индикации другой функции измерения можно через режим меню.

Прибор не прерывает измерений и их обработку, находясь в режимах меню.

Прибор МКС-АТ6130 имеет фильтр, положение которого определяет свой набор измерительных функций и свое меню. Если изменить положение крышки фильтра, прибор автоматически (из любого режима) переходит в режим индикации измерений плотности потока (для открытой крышки фильтра) или мощности дозы (для закрытой крышки фильтра).

Измерения будут перезапущены для нового режима и все результаты по предыдущему режиму будут потеряны.

Режимы меню. Многоуровневый режим меню является сервисным режимом прибора. Для перехода в основное меню из режима индикации измерений следует нажать кнопку РЕЖИМ и удерживать, пока не появится индикация основного меню. Вернуться в режим индикации измерений можно, повторно нажав ее.

Цикличный переход по строкам меню вверх/вниз выполняется кнопкамии, при этом на выбранную строку будет указывать мигающий указатель . Переход на выбранный уровень меню выполняется кнопкой ПУСК, а возврат на предыдущий – кнопкой РЕЖИМ.

В режимах меню, где надо выбрать значение из заданного ряда (например, задание нового порога или установка времени и даты), перебор значений выполняется по циклу вверх/вниз кнопками и  соответственно. Ввод выбранного значения выполняется кнопкой ПУСК, а выход из режима на соответствующий уровень меню без ввода нового значения – кнопкой РЕЖИМ.

Уровни меню для прибора МКС-АТ6130 при закрытой крышке фильтра:

Уровни меню для прибора МКС-АТ6130 при открытой крышке фильтра:

Измерение мощности дозы (DOSE RATE). При включении прибора он сразу находится в режиме измерения дозы и мощности дозы. Можно через меню прибора переключать функцию измерения для режима индикации, но это никак не отразится на самих измерениях и их обработке. Режим индикации мощности дозы включается через основное меню прибора: MODE → DOSE RATE .

В режиме индикации мощности дозы на табло выводится текущее среднее значение мощности дозы (µSv/h, mSv/h) и соответствующее ему значение статистической погрешности (%).

Параметр статистической погрешности (от 200 до 1 %) определяется временем измерения мощности дозы. Чем больше накоплено результатов измерения для расчета мощности дозы, тем лучше статистический показатель.

С изменением радиационной обстановки прибор автоматически начинает новый цикл измерения мощности дозы (при этом накопленная доза не сбрасывается). Момент начала нового цикла измерения сопровождается короткой звуковой и световой индикацией. Происходит скачкообразное увеличение значения статистической погрешности, а затем, по мере накопления результатов, его постепенное уменьшение.

Начать новый цикл измерения мощности дозы можно также вручную, нажав кнопку ПУСК. Перезапуск для мощности дозы никак не влияет на режим накопления дозы.

В случае превышения порога по мощности дозы появляется звуковая сигнализация (пять коротких звуков и длинная пауза) и мигающая индикация символа. Если одновременно превышен порог и по дозе, то обе звуковые сигнализации будут чередоваться.

Если при измерении мощности дозы появляется индикация "OL mSv/h", сопровождающаяся непрерывной звуковой и световой сигнализацией, это означает, что превышен диапазон измерения по мощности дозы.

Измерение дозы (DOSE). Прибор находится в режиме постоянного измерения дозы и мощности дозы. Можно через меню прибора переключать функцию измерения для режима индикации, но это никак не отразится на самих измерениях и их обработке. Режим индикации накопленной дозы включается через основное меню прибора:

MODE → DOSE .

В режиме индикации дозы на табло выводится текущее значение накопленной дозы (nSv, µSv, mSv).

Можно сбросить и перезапустить заново режим накопления дозы, нажав кнопку ПУСК, что никак не повлияет на режим измерения мощности дозы.

В случае превышения порога по дозе появляется звуковая сигнализация (два коротких звука и длинная пауза) и мигающая индикация символа . Если одновременно превышен порог и по мощности дозы, то обе звуковые сигнализации будут чередоваться.

Если в режиме дозы появляется индикация "OL mSv", сопровождающаяся непрерывной звуковой и световой сигнализацией, это означает, что превышен диапазон измерения по дозе.

Если в режиме дозы появляется сообщение "OL DOSE RATE", это означает, что далее погрешность измерения дозы не нормируется, так как был превышен предел измерения по мощности дозы.

Измерение плотности потока (FLUX DENS). Режим плотности потока включается автоматически, если открыть крышку фильтра, а также через основное меню прибора (при открытой крышке фильтра): MODE →FLUX DENS .

В режиме индикации плотности потока на табло выводится текущее значение плотности потока (l/(min·cm2), 10/(min·cm2)) и соответствующее ему значение статистической погрешности (%). Измерение плотности потока выполняется с автоматическим вычитанием фона.

При изменении радиационной обстановки прибор автоматически начинает новый цикл измерения плотности потока, сопровождая этот момент короткой звуковой и световой индикацией.

Начать новый цикл измерения плотности потока можно также вручную, нажав кнопку ПУСК.

Перед запуском на измерение плотности потока следует убедиться, что ранее измеренный фон существенно не изменился. Если же условия измерения изменились (другое место, большой промежуток времени после предыдущего измерения), то необходимо провести новое измерение фона при закрытой крышке фильтра. Чем меньшее значение плотности потока нужно измерить, тем точнее необходимо измерить фон.

После измерения фона открыть крышку фильтра – прибор сразу же перейдет в режим измерения плотности потока бета-частиц с автоматическим вычитанием фона. Установить прибор таким образом, чтобы плоскость задней стенки прибора находилась на расстоянии (15±3)мм от исследуемой поверхности. Перезапустить измерения, нажав кнопку ПУСК. Результат измерения можно считывать при достижении необходимой статистической погрешности. Чем она меньше, тем точнее результат измерения.

В случае превышения порога по плотности потока появляется звуковая сигнализация (пять коротких звуков и длинная пауза) и мигающая индикация символа.

Следует помнить, что при работе прибора с открытой крышкой фильтра необходимо оберегать окно детектора от повреждения защитной металлизированной пленки.

Измерение фона (BACKGROUND). Запуск на измерение фона производится через основное меню при закрытой крышке фильтра: MODE → BACKGROUND → MEASURE.

В режиме измерения фона на табло выводится текущее значение фона (s-1) и соответствующее ему значение статистической погрешности (%). При достижении нужной статистической погрешности значение фона необходимо запомнить, нажав кнопку ПАМЯТЬ. При этом на табло появляется индикация "ОК" (запись произошла). Запись можно повторять многократно в процессе измерения.

Можно перезапустить измерение фона сначала, нажав кнопку ПУСК.

Записанное в память значение фона хранится после выключения прибора. Его всегда можно посмотреть через основное меню: MODE → BACKGROUND → VIEW .

Режим измерения фона никак не влияет на измерения дозы и мощности дозы.

Выполнение работы

1. Произведите измерение мощности амбиентной дозы в контрольных точках, указанных преподавателем. Результаты запишите.

2. Измерьте плотность потока бета-излучения с загрязненных поверхностей.

3. Сравните полученные результаты с контрольными уровнями радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ (приложение 8).

Задание 2.4. Измерение дозиметрических величин бытовым

дозиметром-радиометром АНРИ-01-02 «Сосна»

Прибор предназначен для индивидуального пользования населением с целью контроля радиационной обстановки на местности, в жилых и рабочих помещениях. Измеряет мощность дозы гамма-излучения, плотность потока бета-излучения с загрязненных поверхностей, объемную активность радионуклидов в веществах.

Прибор не пригоден для оценки радиологического качества продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, так как диапазон оценки объемной активности растворов (по изотопу Cs-137) от  3700 до 37000 Бк/л (1·10-7 до 1·10-6 Ки/л), что значительно больше пределов, установленных Республиканскими допустимыми уровнями содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90  в пищевых продуктах и питьевой воде, а также в сельскохозяйственном сырье и кормах (приложения 1 и 2).

Технические характеристики. Диапазон измерения мощности дозы гамма-излучения составляет от 0,010 до 9,999 мР/ч, полевой эквивалентной дозы гамма-излучения – от 0,10 до 99,99 мкЗв/ч. Диапазон измерения плотности потока бета-излучения с загрязненных поверхностей – от 10 до 5000 част/см2·мин.

Время измерения – около 20 с.

Устройство прибора. Дозиметр-радиометр выполнен в виде портативного, носимого на ремешке или в кармане одежды, прибора. Корпус изготовлен из ударопрочной пластмассы и состоит из двух частей, соединенных между собой винтами. В верхней части на лицевой панели расположены органы управления и индикации, отсек элемента питания с крышкой. К нижней части корпуса крепится поворотная задняя крышка, являющаяся экранирующим фильтром.

В качестве детекторов излучения использованы два газоразрядных счетчика СБМ-20.

Выполнение работы

1. Включите прибор, для чего выключатель питания переведите в положение «Вкл.». На лицевом табло должно индицироваться «0.000» или «0000». Включение прибора должно сопровождаться коротким звуковым сигналом. Если прибор после включения издает постоянный звуковой сигнал, то необходимо установить новый элемент питания.

2. Убедитесь в исправности электронной пересчетной схемы и таймера прибора, для чего переведите переключатель режима работы в положение «МД», нажмите кнопку КОНТР. и удерживайте ее в таком состоянии до конца проверки, а затем кратковременно нажмите кнопку ПУСК. При этом должен начаться отсчет чисел. Через 20 с отсчет чисел должен прекратиться, окончание отсчета должно сопровождаться коротким звуковым сигналом, а на табло должно индицироваться «1.024». Если при проведении контрольного теста индицируемое число отличается от указанного выше, то прибор неисправен.

3. Измерьте мощность дозы гамма-излучения в точках, указанных преподавателем.  Для этого:

- убедитесь, закрыта ли задняя крышка прибора, при необходимости плотно закройте ее и зафиксируйте фиксатором;

- для работы в режиме «Поиск» переведите переключатель режима работы в положение «1» (крайнее правое положение);

- кратковременно нажмите на кнопку ПУСК. Прибор начнет отсчет импульсов, число которых индицируется на цифровом табло. Через каждые 10 импульсов прибор будет подавать звуковой сигнал. При естественном фоновом излучении прибор должен подавать 1–6 звуковых сигналов в минуту. С увеличением мощности экспозиционной дозы гамма-излучения пропорционально возрастает частота подачи звуковых сигналов;

- для работы в режиме «Измер.» переведите переключатель режима работы в положение «МД» (крайнее левое положение). Нажмите кнопку ПУСК. При этом на цифровом табло должно появиться «0. 0. 0. 0.» и начаться отсчет импульсов. Через 20 с измерение закончится, что будет сопровождаться звуковым сигналом, а на цифровом табло появится результат в миллирентгенах в час;

- для повторного измерения необходимо снова нажать кнопку ПУСК.

Результаты запишите в журнал.

4. Измерьте плотность потока бета-излучения с загрязненных поверхностей. Для этого:

- проверьте, закрыта ли задняя крышка прибора, при необходимости плотно закройте ее;

- переведите переключатель режима работы в положение «МД» и включите прибор;

- поднесите прибор плоскостью задней крышки к исследуемой поверхности на расстояние 0,5–1 см и кратковременно нажмите кнопку ПУСК. Выполните измерение и запишите показания прибора (Nгамма);

- откройте заднюю крышку прибора и выполните намерение аналогично предыдущему. Запишите показание прибора (Nгамма+бета );

- вычислите величину плотности потока бета-излучения с поверхности по формуле

g=Ks (Nгамма+бета – Nгамма) част/см2мин,

где Ks – коэффициент счета прибора, равный 0,5 част/мин  импульс;

- сравните полученный результат с контрольными уровнями радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ (приложение 8).

Задание 2.5. Измерение дозиметрических величин бытовым

дозиметром-радиометром РКСБ-104

Комбинированный прибор для измерения ионизирующих излучений РКСБ-104 предназначен для индивидуального использования населением с целью контроля радиационной обстановки на местности, в жилых и рабочих помещениях. Выполняет функции дозиметра и радиометра и обеспечивает возможность измерения:

- мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения;

- плотности потока бета-излучения с поверхности;

- удельной активности радионуклида цезий-137 в веществах.

В приборе предусмотрена подача звукового сигнала при превышении порогового значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, установленного потребителем.

Прибор не пригоден для оценки радиологического качества продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.

Основные технические данные и характеристики.

1. Диапазон измерений:

- мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения – от 0,1 до 99,99 мкЗв/ч;

- плотности потока бета-излучения с поверхности (по радионуклидам стронций-90 + иттрий-90) – от 0,1 до 99,99 бета-частиц (с·см2);

- удельной активности радионуклида цезий-137 – от 2·103 до 2·106 Бк/кг (от 5,4·10-8 до 5,4·10-5 Ки/кг).

2. Время измерения не превышает:

- при измерении мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения в верхнем положении тумблера «S3» – 28 с, в нижнем положении – 280 с;

- при измерении плотности потока бета-излучения в верхнем положении тумблера «S3» – 18 с, в нижнем положении–180 с;

- при измерении удельной активности радионуклида цезий-137 в верхнем положении тумблера «S3» – 40 с, в нижнем положении – 400 с.

3. Прибор выдает прерывистый звуковой сигнал после окончания цикла измерения.

Устройство прибора. Портативный, переносный, состоит из корпуса и крышки, скрепленных между собой. К крышке крепятся еще две легкосъемные крышки – отсека питания и крышка-фильтр. На лицевой панели окно для индикатора и три тумблера – для включения прибора и выбора режима работы.

Выполнение работы

1. Подготовьте прибор к работе. Для этого:

- снимите заднюю крышку-фильтр, установите на кодовом переключателе «S4» движки S4.1–S4.6 ( нумерация движков начинается снизу) в положение «1»,  S4.7 и S4.8 – в положение «0» и установите на место крышку-фильтр;

- переведите органы управления прибора – тумблеры S2 и S3 в верхнее положение. При этом прибор должен начать регистрировать внешний радиационный фон, индикация символов «:» и «v» (батарея питания разряжена) на табло индикатора должна отсутствовать;

- через 28 с после включения прибор должен выдать прерывистый звуковой сигнал, при этом на табло индикатора должно индицироваться 4-разрядное число, значащая часть которого, умноженная на пересчетный коэффициент 0,01 при измерениях мощности полевой эквивалентной дозы в верхнем положении тумблера S3, дает измеренную величину в микрозивертах в час (мкЗв/ч). Время индикации числа на табло – около 14 с, после чего звуковой сигнал должен прекратиться, а прибор автоматически повторить цикл измерения;

-  выключите прибор.

2. Проверьте работу порогового устройства, для чего:

-  переведите тумблеры S2 и S3 в нижнее положение;

-  включите прибор. В течение 280 с на табло будут индицироваться возрастающие значения 4-разрядного числа. В момент превышения значения 0100–0010 (что соответствует порогу срабатывания сигнализации, равному 0,1 мкЗв/ч) прибор должен выдать непрерывный звуковой сигнал. Увеличение числа на табло будет продолжаться до окончания цикла измерения. Выключение звукового сигнала должно произойти после двукратного превышения установленного порога срабатывания сигнализации или, если оно не будет достигнуто, после завершения цикла измерения;

-  выключите прибор.

3. Измерьте мощность полевой эквивалентной дозы гамма-излучения:

- снимите заднюю крышку-фильтр;

- переведите на кодовом переключателе движки S4.1, S4.3, S4.7, S4.8 в положение «0», S4.2, S4.4–S4.6 – в положение «1»;

- установите крышку-фильтр на место;

- переведите тумблеры S2 и S3 в верхнее положение;

- включите прибор тумблером S1, переведя его в положение «Вкл.». Через 27–28 с прибор выдаст прерывистый звуковой сигнал, а на табло жидкокристаллического индикатора отобразится 4-разрядное число. Для определения мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения необходимо умножить значащую часть этого числа на пересчетный коэффициент, равный 0,01. Будет получен результат в микрозивертах в час (мкЗв/ч). Например, на табло индицируется число 0018. Умножив на пересчетный коэффициент 0,01, получим 0,18 мкЗв/ч, что соответствует мощности дозы 18 мкР/ч;

- для получения более точного результата повторите измерение в нижнем положении тумблера S3 (положение остальных органов управления не меняется). Время измерения при этом увеличится до 270–280 с. Показание прибора следует умножить на пересчетный коэффициент, равный 0,001. Получится результат в микрозивертах в час.

4. Измерьте загрязненность поверхностей бета-излучающими радионуклидами. Для этого:

- снимите крышку-фильтр;

- переведите на кодовом переключателе движки S4.1, S4.4, S4.6, S4.8 в положение «0», S4.2, S4.3, S4.5, S4.7 – в положение «1»;

- установите крышку на прежнее место;

- переведите тумблеры S2 и S3 в верхнее положение;

- поднесите прибор к исследуемой поверхности, поместив между ними пластмассовую упаковку. Включите прибор;

- снимите фоновое показание прибора (Nгамма), которое установится на табло через 18 с после включения прибора, запишите его;

- выключите прибор;

- снимите заднюю крышку-фильтр и поместите прибор над исследуемой поверхностью на расстоянии не более 1 см;

- выключите прибор, запишите показания (Nгамма+бета), установившиеся во время действия прерывистого сигнала;

- определите величину загрязненности поверхности бета-излучающими радионуклидами по формуле

g=K1 (Nгамма+бета – Nгамма),

где K1 – коэффициент, равный 0,01;

- для получения более точного результата повторите измерения при нижнем положении тумблера S3. Положение остальных органов управления не изменяется. В этом случае K1 = 0,001. Продолжительность цикла измерения – 175–185 с.

Контрольные вопросы

1. Что подразумевается под внешним облучением?

2. Какое излучение и почему оказывает максимальное воздействие при внешнем облучении?

3. Назовите источники внешнего облучения.

4. Перечислите радионуклиды, создающие внешнее облучение.

5. Что такое поглощенная доза облучения?

6. Назовите единицы измерения поглощенной дозы облучения.

7. Что такое мощность поглощенной дозы облучения?

8. Что такое термолюминесцентные дозиметры?

9. Что можно измерить термолюминесцентными дозиметрами и в течение какого времени?

10. Что такое дифференциальные дозиметры?

11. Какие требования необходимо соблюдать при измерении мощности эквивалентной дозы?

12. Как проконтролировать исправность дозиметров?

13. Можно ли, при помощи бытовых дозиметров-радиометров, определить загрязненность продуктов питания цезием-137?

14. Назовите пределы измерения удельной активности продуктов питания бытовыми дозиметрами-радиометрами.

Лабораторная работа №3. Определение максимальной энергии бета-излучения по поглощению

излучения в алюминии

Электроны и позитроны, образующиеся в результате распада атомных ядер, принято называть бета-частицами. Бета-частицы расходуют свою энергию в основном на ионизацию и возбуждение атомов и молекул вещества, в котором распространяется излучение. Кроме того, бета-частицы могут терять энергию при замедлении их в поле ядер, что вызывает появление квантов электромагнитного излучения (так называемое тормозное рентгеновское излучение). Потери энергии на тормозное излучение пропорциональны кинетической энергии электрона и квадрату атомного номера поглощающего материала. В свинце, например, потери энергии на тормозное излучение становятся равными потерям на ионизацию при начальной энергии электронов Е=10 МэВ. Для бета-частиц, испускаемых большинством радионуклидов, потери энергии на это излучение крайне малы по сравнению с ионизационными потерями.

При взаимодействии с атомными электронами поглощающего вещества бета-частицы легко рассеиваются (отклоняются от первоначального направления движения). Причина этого заключается в том, что масса бета-частицы ничтожно мала по сравнению с массой ядра встречного атома. Поэтому траектории бета-частиц в веществе не прямолинейны и их длина оказываются в 1,5–4 раза больше толщины поглощающего слоя. На практике величину истинного пробега бета-частиц не определяют. Поэтому проникающую способность бета-излучения характеризуют величиной максимального пробега бета-частиц Rmax (от английского range – пробег). Максимальный пробег определяется как минимальная толщина поглотителя, при которой полностью задерживаются бета-частицы с начальной энергией, равной максимальной энергии бета-спектра (Емах ).

Чтобы подчеркнуть совместную роль процессов поглощения и рассеяния в уменьшении числа бета-частиц с ростом толщины поглотителя, обычно говорят об ослаблении бета-излучения веществом.

Рассмотрим простейший метод определения величины максимального пробега. Между бета-радиоактивным препаратом и детектором, регистрирующим излучение, помещают различное число пластинок поглотителя. В качестве поглощающего материала обычно используется алюминий. В процессе работы отмечают показания прибора, регистрирующего бета-частицы, при различной толщине поглощающего слоя. По полученным данным строят кривую ослабления в полулогарифмическом масштабе и определяют Rmax. Максимальному пробегу бета-частиц отвечает такая толщина поглотителя, начиная с которой дальнейшее увеличение поглощающего слоя не приводит к снижению регистрируемого прибором числа частиц (этот постоянный уровень показаний прибора соответствует фону).

Связь максимального пробега в алюминии с максимальной энергией бета-спектра хорошо изучена. Значения максимального пробега для различных энергий бета-частиц приведены в специальных таблицах. Кроме того, для разных интервалов энергии бета-частиц предложено большое число эмпирических формул.

Оценить величину максимального пробега бета-частиц можно также путем измерения слоя половинного ослабления бета-излучения. Слоем половинного ослабления бета-излучения (d1/2) называют толщину поглотителя, снижающего вдвое начальное количество частиц. Максимальный пробег, слой половинного поглощения и толщину поглотителя выражают в единицах длины (мм, см) или в единицах поверхностной плотности (мг/см2, г/см2), которые связаны между собой соотношением

d = l·,                                             (3.1)

где  – плотность поглощающего вещества, г/см3.

В пределах толщин 0,05 Rmax <d<0,35Rmax ослабление бета-частиц описывается экспоненциальной зависимостью

Nd = N0.e-μd,

где Nd – скорость счета при толщине поглотителя d;

N0 – скорость счета при отсутствии поглотителя;

 – массовый коэффициент ослабления (см2/г), связанный со слоем половинного ослабления соотношением =0,693/d1/2.

Прологарифмировав, получим

lnNd = lnN0 – 0,693· d/d1/2,

откуда

d1/2 = 0,693· d/(lnN0 – lnNd).                      (3.2)

Таким образом, чтобы определить максимальную энергию бета-излучения, необходимо измерить скорость счета от препарата сначала без поглотителя (N0), а затем с поглотителем (Nd). Рассчитав d1/2, по справочной табл. 3.2 определяют Еmах. Зная Еmах, можно, используя соответствующие справочники (табл.3.3), судить о том, какой радионуклид находится в измеряемой пробе.

Цель работы: определить экспериментальным путем слой половинного ослабления бета-излучения и научиться использовать эту величину на практике.

#### Материалы и оборудование: радиометр КРВП-3Б, источник бета-излучения, пластинки из алюминия – 5 шт.

Выполнение работы

1.  Проверьте заземление радиометра.

2. Включите кабель питания в электрическую сеть и тумблер СЕТЬ поставьте в верхнее положение, при этом должна загореться сигнальная лампочка.

3. Проверьте завод секундомера.  Если часы остановлены, то кнопку ПУСК поверните против хода часовой стрелки до щелчка.

4. Проверьте исправность пересчетного блока. Для этого переключатель «работа – проверка» поставьте в положение «проверка». Нажмите кнопку ПУСК. Через время t, равное 5 мин, повторно нажмите кнопку ПУСК. На декатронах отсчитайте количество зарегистрированных импульсов n.

Рассчитайте скорость счета импульсов N=nt(имп/мин) и относительную ошибку:

ε=N−60006000⋅100%.

Радиометр исправен, если ε ≤ 1%.

5. Поместите на нижнюю позицию под газоразрядный счетчик пустую чистую кювету и измерьте число фоновых импульсов nф за время tф, равное 10 мин. Рассчитайте скорость счета фона Nf=nftf (имп/мин).

6. Рассчитайте поверхностную плотность поглотителя при указанном числе алюминиевых пластинок по формуле (3.1). Толщина алюминиевой пластинки выдавлена на самой пластинке. Плотность алюминия равна 2,7 г/см3.

7. Поместите на нижнюю позицию под газоразрядный счетчик кювету с источником бета-излучения и измерьте суммарное число импульсов от источника и радиационного фона (ni+f) за 5 мин (i – число пластинок). Затем выполните аналогичные измерения, помещая поочередно над источником бета-излучения одну, две, три, четыре, пять пластинок. Результаты измерений занесите в отчет по работе (табл.3.1).

8. Рассчитайте скорость счета от источника с фоном:

Ni+f=ni+ft (имп/мин)

и скорость счета от источника без фона: Ni = Ni+f  - Nf .

# Таблица 3.1. Результаты измерений

| Число пластинок | d, г/см2 | ni , имп | t, мин | Ni+f, имп/мин | Ni, имп/мин | ln Ni | d1/2, г/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 ... 5 |  |  |  |  |  |  |  |

9. По формуле (3.2) рассчитайте d1/2. Рассчитайте среднее значение толщины слоя половинного поглощения.

10. Пользуясь табл. 3.2, определите максимальную энергию бета-частиц.

Таблица 3.2. Значения d1/2 в алюминии в зависимости от  максимальной энергии бета-спектра

| Максимальная энергия бета-частиц, МэВ | d1/2, мг/см2 |
| --- | --- |
| 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 | 0,1 0,3 0,8 1,8 3,9 7,0 11,7 17,5 24,0 30,0 37,0 45,0 53,0 74,0 97,0 119,0 140,0 173,0 |

11. Пользуясь табл. 3.3, по максимальной энергии бета-частиц определите, какой радионуклид находится в измеряемом источнике.

Таблица 3.3. Характеристика некоторых радиоактивных изотопов

| Порядковый номер элемента | Изотоп | Период полураспада Т1/2 | Максимальная энергия бета-частиц, МэВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 15 16 19 20 27 38 39 | 24Na 32P 35S 40K 45Ca 60Co 90Sr 90Y | 14,9 ч 14,5 дней 87 дней 1,2·109 лет 153 дня 5,27 года 28,4 года 64,4 ч | 1,400 1,711 0,167 1,300 0,256 0,309 0,535 2,260 |

###### Контрольные вопросы

1. Что представляют собой бета-частицы?

2. Каким образом взаимодействует бета-излучение с веществом?

3. От чего зависит величина потерь энергии на тормозное рентгеновское излучение?

4. Что представляет собой траектория движения бета-частицы?

5. Что такое максимальный пробег бета-частиц?

6.  Как определяется величина максимального пробега?

7. Что такое слой половинного ослабления бета-излучения?

8. В каких единицах измеряется  максимальный пробег, слой половинного поглощения и толщина поглотителя?

9. Как связаны между собой толщина поглотителя в сантиметрах и граммах на квадратный сантиметр?

10.  Какой зависимостью описывается ослабление бета-частиц в пределах толщин 0,05 Rmах<d<0,35 Rmax ?

11. По каким характеристикам можно определить, какой радионуклид находится в измеряемом источнике?

Лабораторная работа №4. Определение периода

полураспада радионуклидов

Для совокупности большого числа ядер число актов распада в единицу времени прямо пропорционально наличному количеству ядер. Это так называемый основной закон радиоактивного распада, который в дифференциальной форме записывается следующим образом:

−dNdt=A=λ⋅N,                                              (4.1)

где N – количество имеющихся радиоактивных ядер;

λ – постоянная распада, с-1;

dNdt– скорость распада (количество ядер радионуклида dN, которое распадается за интервал времени dt, т.е. это активность А). Минус указывает на уменьшение количества радиоактивных ядер с течением времени.

Эта зависимость может быть представлена также в виде

Nt=N0⋅e−λt,                                              (4.2)

где Nt – количество ядер в момент времени t;

No – исходное количество ядер.

Время, за которое количество ядер радионуклида уменьшается вдвое, называется периодом полураспада (Т1/2). Он указывает степень устойчивости ядра атома. Единицы измерения: секунда, час, день и т. д.

При t = Т1/2 Nt = No/2, тогда из уравнения (4.2) следует:

e−λT=12,

откуда λ∙T = ln2 = 0,693, т.е. период полураспада и постоянная распада связаны между собой соотношением

T1/2 =0,693/λ.                                            (4.3)

Каждый радиоактивный изотоп характеризуется своими значениями постоянной радиоактивного распада (постоянная распада) λ и периода полураспада Т1/2, которые являются справочными величинами. Постоянная распада указывает на относительное уменьшение количества радиоактивных ядер за определенное время, т. е. это доля атомов радиоактивного изотопа, распадающихся за единицу времени. Измеряется постоянная распада в единицах, обратных времени (с-1, ч-1, день -1 и т. д.).

Отсюда видно, что чем больше значение периода полураспада, тем меньше значение постоянной распада (распад идет медленнее) и, наоборот, чем меньше значение периода полураспада, тем больше значение постоянной распада.

Следует отметить, что значения периода полураспада и постоянной распада не зависят от внешних условий и определяются лишь свойствами самого радиоактивного ядра. Естественно, каждый радиоактивный изотоп имеет свое значение периода полураспада и постоянной распада. Численные значения этих величин определяются экспериментально.

Цель работы: освоить методики экспериментального определения периодов полураспада радиоактивных изотопов.

Задание 4.1. Определение периода полураспада

долгоживущего радионуклида

Если период полураспада радиоактивного изотопа настолько велик, что за время исследования активность препарата практически не меняется, то используют дифференциальную форму основного закона радиоактивного распада:

A=λ⋅N.

С учетом соотношения (4.3) получаем

T1/2= 0,693⋅NA,

Чтобы найти количество имеющихся радиоактивных ядер N, нужно определить массу исследуемого изотопа и увязать ее с постоянной Авогадро:

N=m⋅NAM,

где m – масса исследуемого изотопа, г;

NA – постоянная Авогадро, равная 6,02·1023 моль -1;

М – молярная масса изотопа, г/моль.

В итоге получаем

T1/2= 0,693⋅m⋅NAA⋅M,                                  (4.4)

где am – удельная активность пробы,  измеренная радиометром, Бк/кг;

mсоли – масса исследуемой пробы, определяемая взвешиванием, кг.

В работе определяется период полураспада естественного радионуклида – 40К. Природный калий – это смесь изотопов калия, состоящая из 39К – 93,08%, 40К – 0,0118%, 41К – 6,91%. Из них 40К является радиоактивным изотопом.

#### Материалы и оборудование: гамма-радиометр РКГ-АТ1320  (РКГ-01 или радиометр КРВП-ЗБ), весы лабораторные, соли калия (KCl, K2SO4, KH2PO4 или др.)

Выполнение работы

#### 1. Подготовьте к работе радиометр.

2. Измерьте фон счетчика.

3. Определите массу пробы mпробы (взвешиванием).

4. Измерьте удельную активность 40К в пробе и рассчитайте ее активность по формуле А = аm·mпробы,

где am – удельная активность пробы,  Бк/кг;

mпробы  – масса исследуемой пробы, кг.

5. Исходя из химической формулы соли и массы пробы (mпробы), определите общее содержание калия в пробе.

Например, в опыте используется проба сернокислого калия массой 1350 г. Молярная масса К2SО4

М = 39·2+31+ 16·4= 173 г/моль.

Общее содержание калия в пробе  определяется из пропорции

173 г K2SO4 содержит 78 г К, а

1350 г              –              Х г.

Отсюда х =1350·78/173 = 608,7 г.

6. Зная, что содержание изотопа 40К в природной смеси изотопов калия равно 0,0118%, определите количество радиоактивного калия в пробе в граммах:

m=608,7⋅0,0118100=0,072г.

6. Подставьте полученные значения m и А в формулу (4.4) и рассчитайте период полураспада 40К в секундах и годах.

7.  Полученный результат сравните со справочным.

Задание 4.2. Определение периода полураспада

короткоживущего изотопа

Метод, описанный здесь, применяется для определения периодов полураспада, лежащих в интервале от нескольких минут до нескольких месяцев или даже лет. Этот метод основан на использовании интегральной формы основного закона радиоактивного распада:

At=A0⋅e−λt,

где At – регистрируемая активность в момент времени t;

а0 – регистрируемая активность в начальный момент времени, т.е.    t = 0;

λ – постоянная распада;

t – время, в течение которого ведется наблюдение.

На практике поступают следующим образом. В строго постоянных условиях через некоторые промежутки времени определяют регистрируемую активность Аt данной пробы. Измерения продолжают до тех пор, пока активность не уменьшится по крайней мере в два раза.

При обработке результатов экспериментальных данных необходимо построить график распада данного изотопа. По оси абсцисс (горизонтальная ось) откладывается время t, прошедшее с момента начала измерений, а по оси ординат (вертикальная ось) – регистрируемая активность Аt или же ее логарифм, в зависимости от того, применяют полулогарифмическую или миллиметровую бумаги.

Если имеется полулогарифмическая бумага, то достаточно нанести значения регистрируемых активностей в зависимости от времени. Через полученные точки проводят прямую. Далее находят с помощью графика время, по истечении которого регистрируемая активность снизится в два раза. Это время и будет периодом полураспада.

При построении графика на миллиметровой бумаге находят значения логарифмов регистрируемой активности и наносят их на бумагу в зависимости от времени. Получают график. На оси ординат находят отрезок, численно равный lg2 (отрезок, ординаты начала и конца которого отличаются между собой на lg2=0,3010), и проектируют этот отрезок на ось абсцисс, определяя тем самым период полураспада. Постоянную распада можно определить графически  через  тангенс угла наклона построенной прямой к оси абсцисс.

Материалы и оборудование: радиометр КРВП-3Б; радиоактивный раствор фосфора-32; алюминиевые чашечки; вытяжной шкаф, инфракрасная лампа.

Выполнение работы

1. Подготовьте к работе радиометр (см. работу №3 п.1–5).

2. С помощью пипетки поместите 2–3 капли радиоактивного раствора фосфора-32 в алюминиевую чашечку.

3. Высушите пробу. Для этого алюминиевую чашечку с раствором поставьте под инфракрасную лампу в вытяжной шкаф с включенной вентиляцией.

4. Поставьте чашечку с пробой на подставку, поместите в блок детектирования и измерьте число импульсов n1 за 5 мин (i – номер измерения). Рассчитайте скорость счета от радиоактивного источника с фоном: Ni+f = ni+f /5 .

5. Подсчитайте скорость счета от радиоактивного источника: Ni= =Ni+f – Nf .

6. Выньте чашечку с пробой из блока детектирования и поместите в шкаф для хранения.

7. Через 7 и 14 суток снова произведите аналогичные измерения (до уменьшения активности пробы минимум в два раза).

8. Результаты измерений и расчеты занесите в табл. 4.1.

Таблица 4.1. Результаты измерений и расчетов

| Номер изм. | Дата проведения измерения (число, месяц, часы, минуты) | Число импульсов от радиоактивного источника с фоном ni+f, имп | Скорость счета от радиоак-тивного источника с фоном Ni+f, имп/ мин | Скорость счета фона Nf, имп/ мин | Cкорость счета от радиоак-тивного источника Ni, имп/мин | Время, прошедшее от начала измерений t, сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

9. Постройте график и определите период полураспада.

#### Контрольные вопросы

1. Какими величинами характеризуется каждый радиоактивный изотоп?

2. Каков физический смысл постоянной распада?

3. Что называется периодом полураспада?

4. В каких единицах измеряется постоянная распада?

5. В чем измеряется период полураспада?

6. Как связаны между собой постоянная распада и период полураспада?

7. Влияют ли внешние условия на значения периода полураспада и постоянной распада?

8. Как определяются периоды полураспада долгоживущих изотопов?

9. Как определяется общее содержание калия в пробе?

10. Как определяется содержание радиоактивного калия в пробе?

11. Как определяются периоды полураспада короткоживущих радионуклидов?

Лабораторная работа №5. Определение содержания

калия в удобрениях по бета-активности

толстослойного образца

В природной среде присутствуют три основных изотопа калия: два стабильных – 39К и 41K (их распространенность составляет соответственно 93,08 и 6,91%), а также один радиоактивный – 40К (0,0118%). Период полураспада 40К равен 1,3∙109 лет, при этом 89% ядер этого изотопа распадаются с испусканием бета-частиц, максимальная энергия которых составляет 1,33 МэВ. Кроме этого у 11% ядер происходит захват орбитального электрона ядром. Наиболее вероятен захват ядром электрона с К-орбитали, находящейся в непосредственной близости к ядру. Поэтому процесс электронного захвата часто называют К-захватом. При бета-распаде 40К превращается в стабильный изотоп кальция 40Са, при К-захвате образуются возбужденные ядра 40Аr (аргон), переход которых в основное состояние сопровождается испусканием гамма-квантов, энергия которых составляет 1,46 МэВ.

В каждом грамме природного калия содержится 27 Бк 40К. Если принять среднее содержание  калия в разных типах почв изменяющимся от 0,33 до 2,64 %, то это значит, что поверхностная активность 40К в пахотном слое почвы составляет (2,7–21,6)·104 Бк/м2 или 0,7–5,8 Ки/км2.

Изотоп 40К – один из основных (по активности) естественных радионуклидов в почвах, растениях и объектах агропромышленного производства. В процессе хозяйственной деятельности человека потоки калия и в том числе 40К в компонентах биосферы увеличиваются. Основным источником поступления калия в биосферу являются калийные удобрения. При средних нормах внесения калийных удобрений 60 кг/га в почву поступает 40К в количестве 1,35·106 Бк/га.

В силу постоянства изотопного состава можно судить о содержании калия в образце по его радиоактивности. Так как содержание 40К  в природном калии мало, а его период полураспада велик, то активность образцов, содержащих калий, может быть достоверно измерена только в том случае, если используют большие навески, т. е. проводят измерения методом толстослойных образцов. Применяя этот метод, удельную бета-активность определяют в образцах такой толщины, что ее дальнейшее увеличение не приводит к увеличению выхода из образца бета-частиц.

Скорость счета бета-частиц, испускаемых толстослойным образцом, зависит от удельной активности и не зависит от массы и плотности образца.

Пробег бета-частиц 40К можно вычислить по эмпирической формуле для бета-частиц с Емакс >0,8 МэВ:

Rмакс = 0,54 Емакс – 0,15.

Для изотопа 40К максимальная энергия бета-частиц (Емакс) равна 1,33 МэВ и пробег равен 0,57 г/см2. При плотности порошкообразных образцов около 2 г/см3 слой полного поглощения бета-излучения, например в КС1, будет около 3 мм. Следовательно, слои разной толщины, превышающие 3 мм, будут давать бета-активность, пропорциональную содержанию калия в том случае, если геометрическое расположение образцов относительно счетчика одинаково.

Цель работы: определить содержание калия в удобрениях по его естественной радиоактивности относительным методом.

Материалы и оборудование: радиометр КРВП-3Б, пробы KCl+NaCl с 10-, 20-, 30-, 40- и 53%-ным содержанием калия, удобрения с неизвестным содержанием калия.

Выполнение работы

1. Подготовьте радиометр к работе (см. работу №3 п.1–5).

2. Последовательно помещая пробы в измерительную кювету, измерьте число импульсов (ni+f) за 5 мин (i – номер пробы). Рассчитайте скорость счета от источника с фоном:

Ni+f=ni+ft (имп/мин)

и скорость счета от источника без фона: Ni = Ni+f – Nf. Результаты измерений занесите в отчет (табл. 5.1).

Таблица 5.1.  Результаты измерений и расчетов

| Номер пробы | Содержание калия в пробе, % | Время измерения t, мин | Количество, зарегистри-рованных импульсов ni+f, имп | Скорость счета от источника с фоном Ni+f = ni+f /t, имп/мин | Скорость счета от источника Ni = Ni+f – Nf, имп/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | 10,0 20,0 30,0 40,0 53,0 ? | 5 5 5 5 5 5 |  |  |  |

3. На основании полученных данных постройте калибровочный график, откладывая по оси абсцисс содержание калия в образце (%), по оси ординат – соответствующее значение Ni (имп/мин).

4. Определите скорость счета от пробы (№6) с неизвестным содержанием калия.

5. По калибровочному графику определите содержание калия в исследуемом образце.

6. Рассчитайте (если известна химическая формула) процентное содержание калия в анализируемом образце и сравните с результатом, полученным в п.5.

Контрольные вопросы

1. Какие нуклиды содержит естественная смесь калия?

2. Какой из нуклидов является радиоактивным?

3. Сколько процентов приходится на долю калия-40 в природном калии?

4. Каков период полураспада радионуклида калия-40?

5. Каким образом происходит радиоактивный распад ядер калия-40?

6. Какие виды излучений сопровождают радиоактивный распад ядер калия-40?

7. Чему равна энергия излучений, выделяющихся при распаде ядер калия-40?

8. Чему равна активность 1 г природного калия?

9. Зависит ли скорость   счета бета-частиц,    испускаемых толстослойным образцом, от толщины образца?

10. Как называют слой образца,  по достижении   которого не происходит увеличение скорости счета?

11. Как определяется толщина слоя   полного   поглощения бета-частиц калия-40?

12. Как построить калибровочный график?

13. Как с помощью калибровочного   графика   определить содержание калия в исследуемом образце?

14. Чему равна поверхностная активность 40К в пахотном слое почвы?

15. Назовите основные источники поступления калия-40 в почву.

Лабораторная работа №6. ЕСТЕСТВЕННАЯ

И ТЕХНОГЕННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ

Почва – сложная полидисперсная система, в составе которой выделяются следующие компоненты: обломки минералов горных пород;  глинистые минералы; грубый гумус; тонкий гумус; пленки-гели, покрывающие почвенные частицы и состоящие из гидрооксидов железа, марганца и алюминия; кремниевые кислоты; органические вещества; различные соли; почвенные растворы; почвенные газы; почвенная фауна и микроорганизмы; живые корни растений. Естественные и искусственные (техногенные) радионуклиды содержатся во всех компонентах почвы в разном количестве и в разном соотношении.

Задание 6.1. Определение суммарной бета-активности почвы

Естественная радиоактивность почв – это результат длительных процессов перераспределения радионуклидов между материнской породой и почвой, растительностью и почвой. Естественная радиоактивность почвы обусловлена наличием в ней естественных радионуклидов калия-40, тория-232, урана-238, радия-226 и др. Основной вклад в радиоактивность вносит К-40 (в среднем 66% при максимуме 80%), содержание которого составляет 3% от всех радионуклидов. Вклад тория-232 составляет в среднем 5% при содержании 18,3%, а урана-238 – 2% при содержании 2,5%. В почвах Европы средняя массовая концентрация урана-238 составляет 1,5·10-4%, тория-232 – 6,5·10-4% и калия-40 – 1,2%. Наименьшее содержание естественных радионуклидов в почве в европейской части – на севере, а максимальное – в южной части, т.е. ниже 54о северной широты, где сформировались черноземы и каштановые почвы. В Республике Беларусь максимальное содержание в почве К-40, U-238, Тh-232 в северной части, где преобладают дерново-подзолистые суглинистые почвы, развивающиеся на кислых магматических породах (гранитах). В южной части преобладают легкие дерново-подзолистые (песчаные и супесчаные) и торфяные почвы, которые сформировались на известняковых отложениях, поэтому содержание естественных радионуклидов в них значительно ниже, чем в почвах северных регионов.

Естественная радиоактивность почв зависит от радиоактивности  материнских (почвообразующих) пород, потому что минералы и частицы породы входят в скелетную часть и минеральные фракции почвы. Радиоактивность почвы значительно превышает радиоактивность материнской породы. Среди осадочных пород наиболее радиоактивны глины, менее активны известняки. Из вулканических пород более радиоактивны граниты, менее активны базальты. Поэтому почвы, развивающиеся на гранитах, имеют более высокую радиоактивность, чем почвы, сформированные на известняках. На радиоактивность почв большое влияние оказывает естественное и улучшенное плодородие почв. Установлено, что с увеличением плодородия почвы возрастает ее радиоактивность за счет повышения содержания в почве калия-40 при внесении минеральных удобрений. Максимальная естественная радиоактивность у черноземов и красноземов. Среди дерново-подзолистых почв наименьшая естественная радиоактивность у песчаных и супесчаных почв, имеющих низкое содержание глинистых минералов и калия-40.

Загрязнение почвы техногенными радионуклидами  в результате  катастрофы на Чернобыльской АЭС произошло крайне неравномерно. Так, загрязнение цезием-137 произошло на территории всей республики, но при этом меньше пострадала северная часть республики и значительно больше южная. Загрязнение почвы стронцием-90 имеет локальный характер и регистрируется в отдельных регионах Гомельской и Могилевской областей.

Цель работы: определить суммарную бета-активность различных типов почв Республики Беларусь.

Материалы и оборудование: бета-радиометр (КРВП-3АБ), пробы различных типов почвы.

Выполнение работы

1. Подготовьте радиометр к работе (см. работу №3 п.1–5).

2. Поочередно помещая пробы почвы в измерительную кювету, измерьте число импульсов (ni+f) от каждой за 5 мин (i – номер пробы). Рассчитайте скорость счета от пробы почвы с фоном:

Ni+f=ni+ft (имп/мин)

и скорость счета от пробы почвы без фона: Ni = Ni+f  – Nf. Результаты измерений занесите в отчет (табл. 6.1).

3. Отложите на градуировочном графике (приложение 1) на оси абсцисс значение скорости счета от пробы почвы без фона Ni, восстановите перпендикуляр с этой точки до пересечения с наклонной линией на графике («прямой метод») и определите градуировочную объемную активность Агр в кюри на литр.

4.  Рассчитайте объемную активность пробы вещества:

Ауд = Агр · 2.

Коэффициент 2 учитывает различие энергетического спектра эталона и измеряемых радионуклидов, находящихся в исследуемой пробе вещества.

5. Переведите кюри на литр в беккерель на литр с учетом того, что 1 Ки = 3,7·1010Бк. Результаты измерений и расчетов занесите в отчет (табл. 6.1).

Таблица 6.1.  Суммарная бета-активность почвы

| Тип почвы | Скорость счета, имп/мин |  |  | Удельная активность почвы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni+f | Nf | Ni | Агр | Ки/кг | Бк/кг |
| Дерново-подзолистая суглинистая |  |  |  |  |  |  |
| Дерново-подзолистая супесчаная |  |  |  |  |  |  |
| Дерново-подзолистая песчаная |  |  |  |  |  |  |
| Торфяно-болотная |  |  |  |  |  |  |

6. Сделайте выводы, какие почвы имеют максимальную и минимальную удельную активность.

### Задание 6.2. Определение загрязненности почвы

### сельхозугодий цезием-137

Загрязнение почвы радионуклидами характеризуется поверхностной активностью As, которая  представляет собой активность, отнесенную к единице площади поверхности:

As=AS,

где S – площадь поверхности, м2 или км2.

Данная величина встречается и под другими названиями – плотность загрязнения поверхности радионуклидами или поверхностная  концентрация. Основная единица измерения – килобеккерель на квадратный метр (кБк/м2), внесистемная – кюри на квадратный метр (Ки/м2).

Определение запаса цезия-137 и стронция-90 в почвах  окультуренных сельхозугодий проводится в соответствии с "Методикой крупномасштабного агрохимического и радиологического обследования почв сельскохозяйственных угодий Республики Беларусь". В почвах  естественных сельхозугодий указанная работа проводится по методике Гомельской ОПИСХ. При радиологическом контроле естественных лугов и пастбищ проводится раздельное определение содержание радионуклидов в дернине и находящейся ниже нее почве.

Почвенные образцы на сельскохозяйственных угодьях рекомендуется отбирать до начала весенних полевых работ и непосредственно перед уборкой урожая. При плотности загрязнения стронцием-90 до 11,1 кБк/м2 (0,3 Ки/км2) отбирается 5 смешанных образцов на одно сельскохозяйственное предприятие, при плотности 11,1–37,0 кБк/м2 (0,3–1 Ки/км2) – один смешанный образец на элементарный участок (отдельно обрабатываемый участок поля, занятый одной культурой, с  типичными для данного района типами почв, элементами рельефа, сельскохозяйственного пользования), при плотности 37,0–111,0 кБк/м2 (1–3 Ки/км2) – один смешанный образец на 100 га площади, свыше 111,0 кБк/м2 (3 Ки/км2) – один смешанный образец на 50 га площади.

Отбор проб на пашне. Перед отбором проб проводится измерение мощности эквивалентной дозы дозиметром типа ДРГ в 5–6 точках, равномерно распределенных по площади элементарного участка на высоте 3–4 см над поверхностью почвы. На элементарном участке отбирается 10 индивидуальных проб почвы (в некоторых случаях и большего числа) из точек, равномерно распределенных по площади участка с наиболее часто встречаемыми значениями мощности дозы. Отбор проб проводят с помощью стандартного металлического кольца диаметром 140 мм и высотой 50 мм, осторожно забивая его в почву молотком до тех пор, пока верхняя кромка кольца не окажется на одном уровне с поверхностью почвы. Кольцо с почвой подкапывают лопатой, подрезают по нижней кромке пробоотборника и помещают в полиэтиленовый мешок или пленку. При отборе проб буром число уколов будет зависеть от диаметра его рабочей части. После смешивания индивидуальных проб и получения  объединенной пробы из нее методом квартования составляют пробу почвы с массой не менее  2 кг. Такая проба помещается в полиэтиленовый мешок, который кладут во второй такой же мешок и заворачивают в плотную бумагу. Между пакетами вкладывается паспорт с номером пробы и указанием места отбора пробы.

На непахотных сельскохозяйственных угодьях (естественные  луга и пастбища) по периметру обследуемого участка и его двум диагоналям на высоте 1 м и 3–4 см над поверхностью почвы проводится измерение мощности эквивалентной дозы дозиметром. При выборе места отбора пробы учитывается наличие травянистой растительности, отсутствие смыва или намыва почвы в месте отбора почвы, однородность, открытость и ровность поверхности, расстояние от дорог, деревьев и строений. На обследуемом участке выбирают 5 мест с наиболее часто наблюдаемыми значениями мощности дозы. Одно из них должно быть близко к центру участка, а остальные четыре – на периферии участка. Из этих мест проводится отбор проб с помощью стандартного металлического кольца (или бура), их последующая упаковка и маркировка – аналогично вышеприведенной методике.

Цель работы: определить плотность загрязнения сельхозугодий цезием-137.

Материалы и оборудование: гамма-радиометр РКГ-АТ 1320А (РКГ-01); пробы почвы, отобранные в полях севооборотов на территории радиоактивного загрязнения и в Горецком районе; весы лабораторные; карта радиационного загрязнения территории Могилевской и Гомельской областей.

Выполнение работы

1. Подготовьте гамма-радиометр к работе.

2. Определите содержание цезия-137 в пробах почвы (Ауд.почвы).

3. Определите плотность почвенных проб.

4. Рассчитайте поверхностную активность почвы (As).

Пример расчета.

Объем 1 м2 пахотного слоя почвы V = 20×100×100 = 2×105 см. При плотности почвы ρ = 1,3 г/см3 масса этой почвы  M = ρ×V= 1,3×2×105 =

= 2,6×105 г = 260 кг.

Тогда поверхностная активность почвы Аs = Ауд.почвы×M.

Задание 6.3. Изучение вертикального распределения

цезия-137 в почве

Искусственные радионуклиды поступают из атмосферы в почву с атмосферными выпадениями и под действием гравитационных сил в составе аэрозолей и частиц в растворимом и нерастворимом состоянии. В почве радионуклиды включаются в два основных процесса – взаимодействие с почвенно-поглощающим комплексом и вертикальная миграция по профилю почвы. Их поведение в почве обусловлено следующими взаимообратимыми процессами: сорбция↔десорбция, осаждение↔растворение, коагуляция↔пептизация. Среди этих процессов наибольшее влияние на поведение радионуклидов в почве оказывает сорбция. При миграции радионуклидов сорбция имеет двоякое значение. Во-первых, закрепление радионуклидов в корнеобитаемом слое почвы способствует длительному поступлению их в растения. Во-вторых, поглощение радионуклидов твердой фракции почвы снижает их доступность для растений и интенсивность их миграции вниз по профилю почвы.

Вертикальная миграция – это совокупность процессов, вызывающих перераспределения радионуклидов вглубь по профилю почвы. Перемещение радионуклидов вниз по профилю почвы изменяет их распределение в корнеобитаемом слое, приводит к снижению мощности дозы гамма-излучения над поверхностью почвы и к уменьшению интенсивности выдувания ветром и вымывания водой, а также может создавать возможность загрязнения грунтовых вод. Интенсивность миграции зависит от многих факторов, среди которых наиболее значимы свойства почвы и геологические условия, физико-химические свойства радионуклидов, вид биоценоза и интенсивность его обновления.

Вертикальная миграция радионуклидов осуществляется при следующих процессах: механический перенос на частицах почвы, диффузия свободных и адсорбированных ионов, конвективный перенос с током воды, перенос на коллоидных частицах почвы, перенос по корневым системам растений. Эти процессы неравнозначны, среди них наиболее значимы конвекция и диффузия. Конвекция – это перенос радионуклидов с восходящими и нисходящими потоками жидкости или пара. Конвекция приводит к перемещению и увеличению концентрации радионуклидов в нижележащих слоях по профилю почвы. Диффузия – самопроизвольное выравнивание концентрации радионуклидов при соприкосновении их с частицами почвы. Диффузия приводит к расширению зоны распределения радионуклидов при одновременном уменьшении максимальной концентрации в местах скопления радионуклидов. Конвекция и диффузия тесно связаны с сорбцией радионуклидов. Известно, что чем прочнее сорбция, тем слабее эти процессы. Конвекция и диффузия характерны для водорастворимой и частично для обменной форм нахождения радионуклидов в почве. Механический перенос происходит с током воды и пыли по трещинам и разломам почвы, а также в результате деятельности человека при обработке почвы и в результате роющей деятельности почвенной фауны. Механический перенос характерен для всех форм радионуклидов. С коллоидными частицами переносятся все формы радионуклидов, включая необменную и фиксированную.

Установлено, что в почвах одного типа разные радионуклиды имеют разную интенсивность миграции и соответственно разные коэффициенты миграции. Коэффициент миграции цезия-137 на 1-2 порядка ниже, чем стронция-90. Различие в интенсивности миграции этих двух радионуклидов объясняется различными формами нахождения их в почве. На дерново-подзолистой почве коэффициент миграции цезия-137 составляет 5,4·10-10– 5,8·10-8 см2/сек. Миграция радионуклидов по профилю почвы происходит очень медленно.

Наиболее интенсивно миграция радионуклидов происходит на дерново- глеевых, дерново-торфянисто-глеевых и торфяно-болотных почвах, которые характеризуются высокой влажностью, низким содержанием глинистых минералов, высокой кислотностью почвенного раствора и высоким содержанием органического вещества. Высокая интенсивность миграции радионуклидов характерна также для почв легкого гранулометрического состава, т.е. песчаных и супесчаных почв и осушенных торфяников.

Для исследования  процесса вертикальной миграции радионуклидов необходимо отбирать тонкие слои почвы. Для этого используют специальное приспособление – пробоотборник. Оно представляет собой трехсторонний лоток, срезанный с двух сторон. Приспособление изготовлено из единой стальной полосы толщиной 0,5 см, которая изогнута в двух местах под прямым углом так, что образуется прямоугольный лоток сечением 150 см2. Продольные края отогнутых стенок заточены. На обеих стенках лотка, имеющих заостренные кромки, сделаны параллельные прорези – десять прорезей, начиная от верхнего среза, с шагом в 1 см, одна через 2 см, одна через 3 см и две с шагом    5 см. Общая длина лотка – 25 см (допустимы другие размеры данного приспособления).

Процедура отбора проб почвы с помощью описанного пробоотборника следующая: стенка почвенного разреза или прикопки выравнивается перпендикулярно к поверхности почвы (проверка отвесом), зачищается острой лопатой. Пробоотборник прикладывается к вертикальной стенке разреза так, чтобы его верхний срез совпадал с поверхностью почвы, а режущие кромки плотно крепились к стенке разреза. Пробоотборник вдавливают в почву до прикосновения внутренней стенки пробоотборника к вертикальной плоскости почвенного разреза. Отбор проб почвы начинают с более чистых слоев с нужной глубины. Для этого на вертикальной стенке почвенного разреза ниже установленного пробоотборника линейкой делают разметку по 5 или 10 см до требуемой глубины. С помощью широкого ножа и острой лопаты делается аккуратный подрез под нижней отметкой и подкоп, который больше, чем сечение пробоотборника. В подкоп подставляется ковш, в который с помощью острых ножа и лопатки размером 1015 см отбирают пробы почвы толщиной 5 или 10 см и площадью 150 см2 до нижнего края установленного пробоотборника. Затем пробоотборник извлекают из стены почвенного разреза и, используя имеющиеся прорези, почву режут на слои соответствующего размера и отбирают пробы, начиная со слоев 5 см.

Упаковка проб производится в два полиэтиленовых пакета. На каждую пробу заполняется паспорт по следующей форме: число, месяц, год, область, район, населенный пункт, номер репера, глубина отбора пробы (см), мощность дозы (мЗв/час) на высоте 1 м, мощность дозы (мЗв/час) на высоте 0,1 м, организация, ФИО проводившего отбор. Паспорт пробы помещается в упаковке между пакетами в развернутом виде лицевой стороной вверх.

Для определения содержания цезия-137 в образцах почвы их высушивают, удаляют различные примеси, просеивают через сито.

Цель работы: изучить распределения цезия-137 и калия-40 по вертикальному профилю почвы естественного лугового фитоценоза.

Материалы и оборудование: гамма-радиометр РКГ-AT1320  (РКГ-01), пробы почвы, отобранные через 1 см на естественном луговом фитоценозе, весы лабораторные.

Выполнение работы

1. Подготовьте гамма-радиометр к работе.

2. Определите содержание цезия-137 и калия-40 в пробах почвы. Результаты занесите в отчет по работе (табл. 6.2).

Таблица 6.2.  Вертикальная миграция цезия-137 и калия-40 в естественном

луговом фитоценозе, сформированном на дерново-подзолистой суглинистой почве

| Проба | Содержание цезия-137 |  | Содержание калия-40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бк/кг | % | Бк/кг | % |
| Дернина (0–10 см) |  |  |  |  |
| Почвенный слой, см 0–1 1–2 … 29–30 |  |  |  |  |
| И т о г о… |  | 100 |  | 100 |

3. Рассчитайте процентное содержание цезия-137 и калия-40 в дернине и в каждом слое почвы.

4. Постройте диаграмму распределения цезия-137 и калия-40 по профилю почвы.

5. По полученным результатам сделайте выводы.

Контрольные вопросы

1. Что входит в состав почвы?

2. Какие естественные радионуклиды содержатся в почве?

3. Какие техногенные радионуклиды в настоящее время имеются в почве?

4. Какой процентный вклад вносит калий-40 в естественную радиоактивность почвы?

5. От каких факторов зависит естественная радиоактивность почвы?

6. В каких регионах Республики Беларусь самая высокая и самая низкая естественная радиоактивность почвы? Чем это объяснить?

7. Как влияет состав материнской породы на естественную радиоактивность почвы?

8. Как плодородие почвы влияет на естественную радиоактивность почвы?

9. В каких почвах максимальное содержание естественных радионуклидов?

10. Для каких дерново-подзолистых почв характерна низкая естественная радиоактивность и с чем это связано?

11. Какими путями поступают в почву искусственные радионуклиды?

12. В каких формах  радионуклиды поступают из атмосферы в почву?

13. В какие процессы включаются радионуклиды в почве?

14. Что обозначает термин «вертикальная миграция»?

15. Какое значение при вертикальной миграции радионуклидов в почве имеет сорбция?

16. Какие факторы оказывают влияние на вертикальную миграцию радионуклидов?

17. Назовите основные процессы миграции радионуклидов по профилю почвы. Какие из них наиболее значимы?

18. Что такое диффузия?

19. Что такое конвекция?

20. Какие формы радионуклидов мигрируют по механизмам диффузии и конвекции?

21. Какое влияние на диффузию и конвекцию оказывает сорбция?

22. Какой радионуклид, цезий-137 или стронций-90, мигрирует интенсивнее по профилю почвы? Чем это объясняется?

23. На каких почвах происходит интенсивная миграция цезия-137? С чем это связано?

24. Где и почему основная масса радионуклидов сосредоточена на почвах естественных луговых ценозов?

25. Как отбираются пробы почвы для изучения вертикальной миграции радионуклидов?

26. На какой глубине сосредоточена основная масса цезия-137 и калия-40 в пахотных землях?

27. Чем обусловлено высокое содержание цезия-137 в дернине?

Лабораторная работа №7. Прогнозирование

радиОаКТИВНОГо загрязнения

растениеводческой продукции

Одной из важнейших задач сельскохозяйственной радиологии является прогнозирование поступления радионуклидов в сельскохозяйственные культуры в конкретных условиях загрязнения почв. Это позволяет разрабатывать оптимальную структуру посевных площадей, планировать размещение культур в полях севооборота в зависимости от плотности радиоактивного загрязнения почв, проводить защитные мероприятия по снижению уровня загрязнения сельскохозяйственной продукции. По прогнозируемым показателям возможно также рациональное использование получаемой продукции (на производственные цели, фураж, промышленную переработку и др.).

В производственных условиях для прогноза используются усредненные значения коэффициентов перехода радионуклидов (Кп) из почвы в урожай, дифференцированные в зависимости от типа и разновидности почв, культуры, содержания подвижного калия в почве и ее кислотности, а также результаты агрохимического и радиологического обследования почв, представленные в виде агрохимических паспортов полей и совмещенных картограмм загрязнения почв цезием-137 и стронцием-90.

Справочные значения коэффициентов перехода приведены в приложениях Рекомендаций по ведению агропромышленного производства в условиях радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь (Минск, 2003).  Значения Кп получены путем обработки результатов многолетних полевых опытов, а также анализов растительных и почвенных образцов, взятых на производственных посевах по единой методике.

Установлено, что при выращивании сельскохозяйственных культур на почвах одного и того же типа, содержащих одинаковое количество обменного кальция и обменных оснований в почвенном поглощающем комплексе (ППК), в зависимости от погодных условий и агротехники накопление радионуклидов может варьировать в широких пределах – от 1,5 до 5 раз. Поэтому прогноз загрязнения различной сельскохозяйственной продукции носит весьма ориентировочный характер. Однако он позволяет заранее спланировать различные защитные мероприятия для обеспечения уменьшения перехода радионуклидов в продукцию и наметить пути использования загрязненной продукции при обнаружении в ней содержания радионуклидов выше допустимых норм.

Из всех попавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС в биосферу радионуклидов наибольшую биологическую опасность представляют долгоживущие изотопы цезий-137 и стронций-90, имеющие периоды полураспада около тридцати лет и активно включающиеся в процессы биологической миграции. Это обусловлено тем, что для питания растений необходимы следующие основные макроэлементы: азот, фосфор, калий и кальций. Так как цезий и калий находятся в одной группе периодической таблицы (1-й), то цезий обладает похожими с калием химическими свойствами, что является причиной его поступления из почвы в растения. Аналогичная закономерность характерна для стронция и кальция, которые находятся во 2-й группе. Остальные радионуклиды имеют короткий период полураспада или практически не участвуют в процессах минерального обмена биологических объектов. Поэтому прогнозирование производится только по цезию-137 и стронцию-90.

Цель работы: освоить методики прогнозирования радиационного загрязнения цезием-137 и стронцием-90 растениеводческой продукции.

Задание 7.1. Определение параметров накопления цезия-137

сельскохозяйственными культурами

Для количественной характеристики выноса радионуклидов растениями из почвы (субстрата) используются коэффициенты накопления – Кн и коэффициенты перехода (пропорциональности) – Кп.

Коэффициенты накопления Кн представляют собой отношение удельной активности (содержания) радионуклида в единице растительной массы (продукции растениеводства) Ауд.раст. (Бк/кг или Ки/кг) к поверхностной активности (содержанию) радионуклида в почве Ауд.почвы (Бк/кг или Ки/кг соответственно):

Кн=Ауд.растАуд.почвы.

Коэффициенты накопления цезия-137 сельскохозяйственными растениями изменяются от 0,01 до 1. Для стронция-90 значения Кн в среднем в 5 – 10 раз выше.

Коэффициенты перехода (пропорциональности) Кп – это отношение удельной активности (содержания) радионуклида в единице растительной массы Ауд.раст. (Бк/кг, Ки/кг) к поверхностной активности почвы As (кБк/м2, Ки/км2):

Кп=Ауд.растАs.

Иными словами, Кп – это уровень загрязнения 1 кг продукции  (Бк/кг или нКи/кг) при плотности загрязнения почвы 1 кБк/м2 (Ки/км2). В настоящее время для прогноза радиоактивного загрязнения продукции растениеводства используются, как правило, значения коэффициентов перехода.

Материалы и оборудование: гамма-радиометр РКГ-AT1320  (РКГ-01), сопряженные пробы растениеводческой продукции и почвы, весы лабораторные.

Выполнение работы

1. Подготовьте гамма-радиометр к работе.

2. Определите содержание цезия-137 в растительных пробах (Ауд.раст.) и сопряженных пробах почвы (Ауд.почвы). Результаты занесите в табл. 7.1.

Таблица 7.1. Результаты определения параметров накопления цезия-137

сельскохозяйственными культурами

| Культура | Тип почвы | Содержание обменного калия в почве, мг/кг | Ауд.раст., Бк/кг, (Ки/кг) | Ауд.почвы, Бк/кг, (Ки/кг) | Кн | Аs, кБк/м2 (Ки/км2) | Кп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Рассчитайте коэффициенты накопления цезия-137.

4. Рассчитайте поверхностную активность почвы (As). Для расчета необходимо знать плотность почвы (ρ) и ее удельную активность (Ауд.почвы).

Пример расчета.

Объем 1 м2 пахотного слоя почвы V = 20×100×100 = 2×105 см. При плотности почвы ρ = 1,3 г/см3 масса этой почвы  M = ρ×V= 1,3×2×105 =

= 2,6×105 г = 260 кг.

Тогда поверхностная активность почвы Аs = Ауд.почвы×M.

5. Рассчитайте коэффициенты перехода цезия-137.

6. Сравните  полученные  значения  коэффициентов перехода цезия-137 со справочными (приложения 4 и 5).

Задание 7.2. Прогноз поступления радионуклидов

в сельскохозяйственные культуры

Для прогнозирования уровня загрязнения цезием-137 и стронцием-90 основной и побочной продукции растениеводства необходимо использовать справочные значения коэффициентов перехода цезия-137 и стронция-90 в продукцию растениеводства (приложения 4–7). Значения Кп характеризуют среднее содержание цезия-137 и стронция-90 (в Бк/кг или нКи/кг) в урожае сельскохозяйственных культур при плотности загрязнения почвы 1 кБк/м2 или 1 Ки/км2 соответственно. При более высокой плотности загрязнения почвы этот показатель умножается на величину плотности загрязнения почвы (кБк/м2 или Ки/км2): Ауд.раст.=Кп·Аs. Полученный результат будет соответствовать уровню загрязнения урожая, выращенного на данном поле без проведения дополнительных мероприятий по снижению перехода радионуклидов из почвы в растения.

Прогнозирование основывается на результатах последнего тура агрохимического и радиологического обследования почв, которые в хозяйствах представлены в виде агрохимического паспорта полей и картограмм плотности загрязнения полей цезием-137 и стронцием-90.

Кроме плотности загрязнения учитываются тип и разновидность почвы, гранулометрический состав, степень кислотности, обеспеченность обменным калием и культура, для которой составляется прогноз.

Материалы и оборудование: справочные значения коэффициентов перехода, Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде,  калькулятор.

Выполнение работы

1. Определите степень загрязнения радионуклидами сельскохо-зяйственной продукции в соответствии с данными полученного варианта (табл. 7.2) и используя справочный материал (приложения 4–7).

Таблица 7.2. Исходные данные

| Номер варианта | Тип почвы | Культура | Продук-ция | Содер-жание обмен-ного калия, мг/кг почвы | рН КСl | Плотность загрязнения почвы, кБк/м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 137Cs | 90Sr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Дерново-подзолистая супесчаная | Клевер | Сено | 160 | 5,8 | 550,0 | 74,0 |
| 2 | Торфяно-болотная | Травы естественных сенокосов | Сено | 320 | 4,9 | 277,5 | 29,6 |
| 3 | Дерново-подзолистая супесчаная | Многолетние злаковые травы | Сено | 162 | 5,8 | 451,4 | 18,5 |
| 4 | Дерново-подзолистая суглинистая | Картофель | Клубни | 258 | 6,2 | 555,0 | 73,0 |

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 7.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Дерново-подзолистая супесчаная | Картофель | Клубни | 278 | 6,2 | 370,0 | 70,5 |
| 6 | Торфяно-болотная | Травы естественных сенокосов | Сенаж | 258 | 6,2 | 185,0 | 74,8 |
| 7 | Дерново-подзолистая песчаная | Озимая рожь | Зерно | 310 | 5,9 | 580,9 | 37,0 |
| 8 | Дерново-подзолистая песчаная | Ячмень | Зерно | 110 | 5,9 | 580,5 | 37,0 |
| 9 | Дерново-подзолистая песчаная | Ячмень | Солома | 110 | 5,9 | 580,9 | 37,0 |
| 10 | Торфяно-болотная | Травы естественных сенокосов | Силос | 209 | 4,5 | 111,0 | 11,1 |
| 11 | Торфяно-болотная | Многолетние злаковые травы | Сено | 290 | 4,9 | 277,5 | 29,6 |
| 12 | Дерново-подзолистая супесчаная | Многолетние злаковые травы | Сено | 212 | 5,8 | 555,0 | 11,1 |
| 13 | Торфяно-болотная | Многолетние злаковые травы | Зеленая масса | 155 | 4,4 | 370,0 | 74,0 |
| 14 | Дерново-подзолистая песчаная | Кукуруза | Силос | 375 | 5,4 | 566,1 | 70,0 |
| 15 | Дерново-подзолистая суглинистая | Ячмень | Зерно (фураж) | 210 | 5,0 | 580,9 | 35,0 |
| 16 | Дерново-подзолистая супесчаная | Овес | Зерно (фураж) | 225 | 6,2 | 388,5 | 64,0 |
| 17 | Торфяно-болотная | Травы естественных сенокосов | Зеленая масса | 210 | 4,5 | 140,6 | 48,1 |
| 18 | Дерново-подзолистая песчаная | Кормовая свекла | Корне-плоды | 375 | 5,4 | 196,1 | 74,9 |
| 19 | Дерново-подзолистая суглинистая | Горох | Зеленая масса | 216 | 5,8 | 451,4 | 18,5 |
| 20 | Дерново-подзолистая суглинистая | Озимая пшеница | Зерно | 320 | 4,5 | 111,0 | 11,1 |
| 21 | Дерново-подзолистая супесчаная | Кормовая свекла | Корне-плоды | 341 | 5,8 | 551,0 | 11,9 |

П р о д о л ж е н и е  т а б л.  7.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Дерново-подзолистая песчаная | Озимая рожь | Зерно | 175 | 5,4 | 196,1 | 71,9 |
| 23 | Дерново-подзолистая песчаная | Ячмень | Зерно | 175 | 5,4 | 196,1 | 74,0 |
| 24 | Дерново-подзолистая супесчаная | Горох | Зеленая масса | 168 | 5,8 | 451,4 | 18,5 |
| 25 | Дерново-подзолистая суглинистая | Овес | Зерно | 175 | 5,4 | 196,1 | 72,5 |
| 26 | Дерново-подзолистая суглинистая | Яровая пшеница | Зерно | 217 | 6,0 | 577,2 | 29,6 |
| 27 | Дерново-подзолистая супесчаная | Рапс яровой | Зерно | 250 | 5,5 | 743,7 | 44,4 |
| 28 | Дерново-подзолистая суглинистая | Вика | Зерно | 324 | 5,1 | 540,2 | 14,8 |
| 29 | Дерново-подзолистая супесчаная | Просо | Зерно | 260 | 6,3 | 373,7 | 29,6 |
| 30 | Дерново-подзолистая суглинистая | Кукуруза | Зеленая масса | 345 | 5,9 | 499,5 | 51,8 |
| 31 | Дерново-подзолистая супесчаная | Горохо-овсяная смесь | Силос | 215 | 5,8 | 458,8 | 7,4 |
| 32 | Дерново-подзолистая суглинистая | Клевер | Сенаж | 185 | 5,4 | 203,5 | 11,1 |
| 33 | Дерново-подзолистая суглинистая | Кукуруза | Силос | 280 | 6,1 | 932,4 | 40,7 |
| 34 | Дерново-подзолистая суглинистая | Вико-овсяная смесь | Силос | 210 | 5,9 | 384,8 | 7,4 |
| 35 | Дерново-подзолистая суглинистая | Кукуруза | Зеленая масса | 310 | 6,2 | 688,2 | 33,3 |
| 36 | Дерново-подзолистая песчаная | Рапс яровой | Зеленая масса | 190 | 4,6 | 488,4 | 18,5 |
| 37 | Дерново-подзолистая суглинистая | Картофель | Клубни | 315 | 6,1 | 351,5 | 11,5 |
| 38 | Дерново-подзолистая песчаная | Озимая рожь | Зерно | 255 | 6,0 | 562,4 | 29,6 |

О к о н ч а н и е  т а б л. 7.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Торфяно-болотная | Многолетние злаковые травы | Силос | 150 | 4,0 | 632,7 | 40,7 |
| 40 | Торфяно-болотная | Многолетние злаковые травы | Сенаж | 220 | 4,2 | 414,4 | 14,8 |

2. Пользуясь нормативными документами (приложения 2 и 3), сделайте вывод, для каких целей может использоваться данная продукция.

Задание 7.3. Расчет ограничений плотности загрязнения почв цезием-137 и стронцием-90 при возделывании

сельскохозяйственных культур

Предельно допустимая плотность загрязнения почв, при которой полученный урожай будет соответствовать Республиканским допустимым уровням, определяется путем деления нормативной предельно допустимой величины загрязнения продукции на коэффициент перехода при соответствующем уровне плодородия почв. Например, необходимо определить предельно допустимую плотность загрязнения дерново-подзолистых супесчаных почв цезием-137, при которой содержание радионуклида в сене многолетних злаковых трав не будет превышать уровни, допустимые при производстве цельного молока. Обеспеченность почв подвижным калием составляет 120 мг/кг почвы. Значение коэффициента перехода Cs-137 в сено  многолетних злаковых трав при данном содержании калия в почве равно 1,59 (приложение 4). Допустимое содержание Cs-137 в сене для производства цельного молока составляет 1300 Бк/кг (приложение 3). Предельно допустимая плотность загрязнения почв, исходя из расчета (1300:1,59), составит 817,6 кБк/м2, или 22 Ки/км2.

Расчеты ограничения плотности загрязнения почв цезием-137 и стронцием-90  для возделывания картофеля с допустимым содержанием радионуклидов приведены в табл. 7.3 и 7.4.

Таблица  7.3. Ограничения плотности загрязнения дерново-подзолистых почв

Cs-137 для получения картофеля в пределах норм РДУ-99 в зависимости

от  обеспеченности почв обменным калием, Ки/км2

| Разновидность | Содержание подвижных форм К2О в почве, мг/кг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Менее 80 | 80–140 | 141–200 | 201–300 | Более 300 |
| Суглинистые | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Супесчаные | – | 36 | 40 | 40 | 40 |
| Песчаные | 17 | 27 | 40 | 40 | 40 |

Как видно из табл. 7.3, содержание цезия-137 в клубнях картофеля не будет превышать допустимых уровней на всех используемых в сельскохозяйственном обороте дерново-подзолистых почвах при содержании подвижного калия более 140 мг/кг почвы.  Ограничения плотности загрязнения почв цезием-137 имеются для суглинистых почв с его содержанием менее 80 мг/кг почвы, для песчаных и супесчаных почв с содержанием менее 140 мг/кг почвы.

При содержании подвижного калия менее 140 мг/кг на почвах любого гранулометрического состава выращивание картофеля без дополнительных доз минеральных удобрений является нецелесообразным, так как содержание цезия-137 в клубнях может превышать установленные пределы.

Ограничения при возделывании картофеля могут быть обусловлены и уровнем загрязнения почв стронцием-90.

Результаты расчетов (табл. 7.4) свидетельствуют о том, что при уровне кислотности почв 6,1–7,0 продовольственный картофель с допустимым содержанием  Sr-90 можно получать на суглинистых и супесчаных почвах при плотности загрязнения этим радионуклидом менее   0,8 Ки/км2 (30 кБк/м2), песчаных – 0,4 Ки/км2 (15 кБк/м2).

Таблица 7.4. Ограничения плотности загрязнения дерново-подзолистых почв

Sr-90 для получения картофеля в пределах норм РДУ-99 в зависимости от уровня кислотности почв, Ки/км2

| Разновидность | Уровень кислотности почвы, рНKCI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Менее 4,5 | 4,6–5,0 | 5,1–5,5 | 5,6–6,0 | 6,1–7,0 | Более 7,0 |
| Суглинистые | 0,28 | 0,37 | 0,48 | 0,67 | 0,77 | 0,83 |
| Супесчаные | 0,25 | 0,33 | 0,40 | 0,56 | 0,77 | 0,77 |
| Песчаные | 0,13 | 0,31 | 0,21 | 0,29 | 0,38 | 0,38 |

При более низких значениях рН ужесточаются ограничения по плотности загрязнения их стронцием-90.

Материалы и оборудование: справочные значения коэффициентов перехода, Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде,  калькулятор.

Выполнение работы

1. Рассчитайте ограничения по плотности загрязнения почв  цезием-137 и стронцем-90 (в кБк/м2 и Ки/км2) при возделывании следующих сельскохозяйственных культур: овес (зерно), горох (зерно), кукуруза (зеленая масса), многолетние злаковые травы, рапс яровой (зерно и зеленая масса), зеленая масса на естественных сенокосах. Результаты представьте в виде таблиц (табл. 7.3 и 7.4).

2. Сделайте выводы об ограничениях плотности загрязнения почв радионуклидами цезия-137 и стронция-90 при возделывании различных  сельскохозяйственных культур.

Контрольные вопросы

1. Какие показатели используются для количественной характеристики накопления радионуклидов растениями из почвы?

2. Дайте определение коэффициента накопления.

3. Дайте определение коэффициента перехода.

4. Для каких целей осуществляется прогнозирование содержания радионуклидов в продукции растениеводства?

5. Какой количественный показатель чаще всего используется при прогнозировании содержания радионуклидов в продукции растениеводства?

6. Где приведены справочные значения коэффициентов перехода цезия-137 и стронция-90 в растениеводческую продукцию?

7. В зависимости от каких почвенных характеристик ранжированы коэффициенты перехода цезия-137 и стронция-90?

8. Почему в сельскохозяйственной продукции прогнозируется только содержание цезия-137 и стронция-90?

9. По какой формуле рассчитывается прогнозное содержание  цезия-137 и стронция-90 в продукции растениеводства?

10. Как определяется предельно допустимая плотность загрязнения почв цезием-137 и стронцием-90, при которой сельскохозяйственная продукция будет соответствовать требованиям РДУ-99?

11. От чего зависит величина предельно допустимой плотности загрязнения почвы цезием-137 и стронцием-90?

Лабораторная работа №8. Влияние биологических особенностей растений на НАКОПЛЕНИЕ

радионуклидов из почвы

Почвы агроценозов содержат естественные и искусственные радионуклиды, которые равномерно распределены в пахотном горизонте почвы. Из почвы в результате ионообменных реакций радионуклиды поступают через корни в растения, распределяются по растению и аккумулируются в органах. Большинство радионуклидов, поступивших в корни, в них и остается. По растению мигрируют преимущественно одно- и двухвалентные ионы радионуклидов, причем наиболее интенсивно – калий-40, цезий-137 и стронций-90.

Накопление радионуклидов растениями при корневом поступлении зависит от комплекса факторов, среди которых можно выделить четыре основные группы: физико-химические свойства радионуклидов, агрохимические и минералогические характеристики почвы, биологические особенности растений, агротехника возделывания культур.

Среди физико-химических факторов наибольшее значение имеют химические свойства радионуклидов и формы их нахождения в почве. Из почвенных характеристик оказывают влияние такие показатели, как тип почвы, емкость катионного обмена, кислотность, наличие и содержание в почве минералов группы монтмориллонита, каолинита, слюд и гидрослюд, гранулометрический состав почвы. Эти свойства, в свою очередь, влияют на сорбцию радионуклидов почвой.

К биологическим факторам, обуславливающим поступление радионуклидов, относят эволюционное происхождение, тип минерального питания растений, продолжительность вегетационного периода, продуктивность, тип и распределение корневой системы в почве.

Большое влияние на поступление радионуклидов в растения оказывает агротехника возделывания культур в условиях радиоактивного загрязнения земель: подбор культур с минимальными коэффициентами перехода радионуклидов в продукцию растениеводства, специальные способы обработки почвы, внесение повышенных норм (в 1,52 раза) известковых, калийных и фосфорных удобрений, внесение органических удобрений и микроэлементов, регулирование водного режима, а также использование биологически активных препаратов.

Из искусственных радионуклидов в окружающей среде и в агроценозах преобладает цезий-137, который является долгоживущим радионуклидом, его период полураспада 30  лет. Установлено, что в первые годы после аварии происходило снижение доли доступных для растений форм цезия-137 в различных почвах, а спустя 10 лет установилось равновесие форм, т.е наступила их стабилизация. В дерново-подзолистых суглинистых почвах с высоким содержанием глинистых минералов за прошедший период доля доступных форм цезия-137 значительно уменьшилась по сравнению с 1986 г. и в настоящее время не превышает 5%. Основная доля радионуклида находится в связанной форме, потому что он легко входит в кристаллическую решетку глинистых минералов по механизму изоморфного замещения калия. В дерново-подзолистых супесчаных и песчаных почвах доля доступных форм цезия-137 находится в пределах 10–20%. Еще выше содержание доступных форм цезия-137 на торфяно-болотных почвах, занимающих около 13% территории республики. В то же время доля доступных для растений форм  стронция-90 не только не снизилась, а даже несколько возросла. Она достигает в дерново-подзолистых почвах 70%, торфяно-болотных – 50%. В связи с этим при одинаковой плотности загрязнения почв цезием-137 и стронцием-90, поступление стронция-90 из почв в растения в среднем в 10 раз выше, чем цезия-137.

Задание 8.1. Изучение влияния видовых особенностей

растений на накопление  цезия-137

На накопление радионуклидов растениями оказывают влияние различные биологические особенности, среди которых выделяют эволюционное происхождение растений или филогенез, тип минерального питания, фаза развития растений и др.

Растения, имеющие раннее происхождение, накапливают больше радионуклидов, чем растения, возникшие в поздние периоды. По накоплению радионуклидов отделы флоры располагаются в следующем убывающем порядке: лишайники > мхи > папоротники > голосеменные > покрытосеменные. Различия по накоплению радионуклидов выявлены в пределах классов, семейств, видов и родов. Межвидовые различия могут достигать 5–100 и более раз. Содержание цезия-137 в расчете на сухое вещество у сельскохозяйственных культур может различаться до 50 раз, а накопление стронция-90 – до 30 раз при одинаковой плотности загрязнения почвы.

Накопление радионуклидов зависит от типа минерального питания, т.е. от потребности культур в калии, кальции и других элементах питания, а также от места расположения, типа и мощности корневой системы. Калиелюбивые культуры (свекла, картофель, овес, капуста) накапливают больше цезия, а кальциелюбивые культуры (люпин, люцерна, клевер, горох) накапливают больше стронция. Растения с мочковатой и корневищной корневой системой, расположенной в верхних слоях почвы, накапливают больше радионуклидов, чем растения со стержневой системой, которая проникает в более глубокие и «чистые» почвенные горизонты.

Значительное влияние на накопление радионуклидов оказывает онтогенез или фаза развития растений. Максимальное накопление радионуклидов наблюдается в ранних фазах развития, когда происходит интенсивный рост, сопровождающийся активным всасыванием питательных веществ, радионуклидов и переносом их в наземные органы. Например, у зерновых культур максимальное накопление в наземной массе происходит в фазе кущения и в фазе выхода в трубку. В фазах молочной и восковой спелости происходит отток питательных веществ и радионуклидов из листьев в зерно, где содержание цезия может возрастать до четырех раз.

Цель работы:  изучить видовые различия сельскохозяйственных культур по накоплению цезия-137.

Материалы и оборудование: справочные значения коэффициентов перехода цезия-137 и стронция-90 из почвы в растения (приложения 4–7).

Выполнение работы

1. Составьте убывающие ряды по накоплению цезия-137 зерном и соломой для следующих культур: озимая рожь, рапс, горох, ячмень, люпин, просо, пшеница, вика, овес (значения Кп для указанных культур взять из приложения 4 для дерново-подзолистой супесчаной почвы при содержании обменного калия 141–200 мг/кг почвы).

2. Составьте убывающий ряд по накоплению цезия-137 в зеленой массе, корнеплодах, клубнях для следующих культур: рапс, горох, многолетние злаковые травы, горохо-овсяная смесь, люпин, многолетние бобово-злаковые смеси, вико-овсяная смесь, клевер, кормовая свекла, кукуруза, картофель.

3. Составьте аналогичные убывающие ряды по накоплению стронция-90 (значения Кп для указанных культур взять из приложения 5 для дерново-подзолистой супесчаной почвы при рН, равном 5,1–5,5).

4. Сделайте выводы, какие культуры накапливают радионуклиды в  минимальных, а какие в максимальных количествах.

Задание 8.2. Изучение влияния сортовых особенностей

растений на накопление цезия-137

К настоящему времени экспериментально установлено, что не только культуры различаются по способности накапливать радионуклиды, но и сорта одной и той же культуры могут значительно различаться по накоплению радионуклидов. Сортовые различия могут составлять 1,53 раза. У сортов выявлен внутрисортовой полиморфизм, т.е. неоднородность растений (линий), входящих в сортовую популяцию по способности накапливать радионуклиды. Это связано с физиологическими особенностями питания, роста и развития отдельных растений и сортов. Доказано, что сорта интенсивного типа накапливают больше радионуклидов, чем обычные сорта, потому что для формирования урожая им необходимо повышенное содержание доступных элементов питания в почве, особенно калия, фосфора и азота. При незначительном дефиците их в почвенном растворе недостаток в элементах питания растения восполняют за счет более активного поглощения ионов радионуклидов цезия и стронция, а также других химических элементов.

Цель работы:  изучить сортовые различия сельскохозяйственных культур по накоплению цезия-137 (на примере клевера лугового).

Материалы и оборудование: гамма-радиометр РКГ-AT1320  (РКГ-01), сопряженные пробы сена клевера лугового  и почвы, весы лабораторные.

Выполнение работы

1. Подготовьте гамма-радиометр к работе.

2. Определите  содержание  цезия-137  в  растительных  пробах  (Аm, раст.) и сопряженных пробах почвы (Аm, почвы). Результаты занесите в отчет по работе (табл. 8.1).

Таблица 8.1. Влияние сортовых особенностей клевера лугового

на накопление цезия-137 в сене

| Сорта клевера | Содержание цезия-137, Бк/кг |  | Аs | Кп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аm, раст. | Аm, почвы |  |  |
| Яскравы Цудоўны ВИК-7 Дымковский Тетравик Долина Мерея Ренова Слуцкий |  |  |  |  |

3. Рассчитайте поверхностную активность почвы As (см. задание 6.2).

4. Рассчитайте значения коэффициентов перехода цезия-137 из почвы в продукцию растениеводства.

5. Рассчитайте, во сколько раз отличаются максимальное и минимальное значения Кп у разных сортов клевера.

Задание 8.3. Изучение распределения цезия-137

в органах растений

В органах растений радионуклиды распределяются неравномерно. Известно, что 90–99% радионуклидов рутения, церия и кобальта концентрируется в корнях. Концентрация цезия и стронция в корнях может составлять 20–40%, а 60–80% этих радионуклидов поступает в наземные органы, где они распределяются неравномерно. Из них около 80% накапливается в листьях и стеблях. Наименьшая концентрация радионуклидов отмечается в генеративных органах, т.е. в семенах, при максимальном накоплении в оболочках, кроющих чешуях, створках бобов и стручков. В корнеплодах высокое накопление радионуклидов отмечается в головке, в кожице и в сердцевине. В клубнях картофеля максимальное накопление радионуклидов происходит в кожуре. Следует отметить, что при одинаковой плотности загрязнения почв в картофеле содержание цезия-137 и стронция-90 значительно ниже, чем в корнеплодах. Это связано с тем, что клубень – это видоизмененный побег, в который питательные вещества и радионуклиды поступают из наземных органов. Корнеплод – это видоизмененный корень, активно поглощающий и накапливающий радионуклиды.

Цель работы: изучить закономерности распределения цезия-137 и калия-40 в органах растений (на примере фасоли и свеклы).

Материалы и оборудование: гамма-радиометр РКГ-AT1320  (РКГ-01), пробы органов растений фасоли и свеклы, весы лабораторные.

Выполнение работы

1. Подготовьте гамма-радиометр к работе.

2. Измерьте содержание цезия-137 и калия-40 в различных органах растений фасоли и свеклы. Результаты занесите в отчет по работе  (табл. 8.2.).

Т а б л и ц  а  8.2. Содержание цезия-137 и калия-40 в различных органах растений

| Культура, орган растения | Цезий-137 |  | Калий-40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бк/кг | % | Бк/кг | % |
| Фасоль (овощная): корни стебель листья створки бобов бобы (семена) |  |  |  |  |
| Свекла (столовая): корнеплод черешки листьев листья семена |  |  |  |  |

3. На основании полученных результатов выделите органы культур с максимальным и минимальным содержанием радионуклидов. Рассчитайте разницу содержания радионуклидов в товарной и нетоварной частях анализируемых растений. У фасоли товарная часть растения  семена, у свеклы – корнеплод.

Контрольные вопросы

1. Какие естественные и искусственные радионуклиды содержатся в почвах агроценозов?

2. Какой искусственный радионуклид преобладает в почве агроценозов Беларуси? Дайте его характеристику.

3. Какие радионуклиды из почвы активно поступают в корни растений?

4. Чем можно объяснить повышенную способность сельскохозяйственных культур к накоплению цезия-137 и стронция-90?

5. Почему поступление стронция-90 из почвы в корневые системы растений выше, чем цезия-137?

6. В какой преимущественно форме находится в почве цезий-137 в настоящее время? Почему?

7. Какие факторы оказывают влияние на поступление радионуклидов из почвы в корни растений?

8. Назовите основные почвенные характеристики, влияющие на поступление радионуклидов в растения.

9. Как поступление радионуклидов в растения связано с их биологическими особенностями?

10. Расположите отделы флоры в убывающем порядке по накоплению радионуклидов.

11. Во сколько раз по накоплению радионуклидов различаются виды и сорта сельскохозяйственных культур?

12. Почему растения с мочковатой и корневищной корневой системой накапливают больше радионуклидов, чем растения со стержневой системой?

13. В каких фазах развития растения накапливают больше радионуклидов и с чем это связано?

14. Как зерновые культуры ранжируются по накоплению цезия-137 в зерне?

15. Как зерновые культуры ранжируются по накоплению стронция-90 в зерне?

16. Почему в зерне у озимых культур концентрация радионуклидов меньше, чем у яровых?

17. Почему сорта интенсивного типа накапливают больше радионуклидов?

18. Назовите закономерности распределения радионуклидов в растениях.

19. Какое влияние на миграцию по растению радионуклидов оказывает валентность радионуклида?

20. Как распределяются в органах растений цезий-137 и стронций-90?

21. Как радионуклиды распределяются в семенах и корнеплодах?

22. Почему накопление радионуклидов в свекле выше, чем в картофеле?

23. Как цезий-137 и калий-40 распределяются по органам растений фасоли и свеклы?

24. Назовите основные приемы, снижающие поступление радионуклидов в растения.

Лабораторная работа №9. Нормирование поступления радионуклидов в организм

сельскохозяйственных животных

Авария на Чернобыльской АЭС обострила проблему ведения животноводства в условиях радиоактивного загрязнения территории долгоживущими радионуклидами. Ведение животноводства в этих условиях должно быть направлено на получение продукции, соответствующей Республиканским допустимым уровням содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99). Для практического решения поставленной задачи разработаны Рекомендации по ведению агропромышленного производства в условиях радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь (Минск, 2003), в основе которых лежат результаты исследований ряда научно-исследовательских институтов Национальной академии наук. Рекомендации являются переработанным и дополненным изданием опубликованного в 1997 г. Руководства по ведению агропромышленного производства в условиях радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь на 1997–2000 гг.

Задание 9.1.  Расчет содержания цезия-137

в суточном рационе животных

Радиоактивные вещества поступают в организм животных тремя путями: через желудочно-кишечный тракт с водой и кормами, органы дыхания с воздухом и кожный покров. Однако потенциальный вклад каждого из названных путей далеко не одинаков. Основным источником поступления радиоактивных и стабильных нуклидов в организм животных является корм (до 97%), в меньшей степени – вода (около 2%) и воздух.

При разработке норм содержания радионуклидов в рационах сельскохозяйственных животных и птицы учитываются содержание их в отдельных кормах, входящих в состав суточного рациона, и коэффициенты перехода (Кп) радионуклидов из суточного рациона в продукцию. Содержание радионуклидов в продуктах животноводства рассчитывают по формуле

Апрод=Арац⋅Кп100%,

где Апрод – удельная активность радионуклида в продуктах животноводства, Бк/кг (Ки/кг);

Арац – суточное  поступление радионуклида с рационом, Бк/сут (Ки/сут);

Кп – коэффициент перехода (процент перехода) радионуклида из рациона в 1 кг продукции, определяемый эмпирически.

Переход радионуклидов из кормов в продукцию животноводства зависит от свойств радионуклидов, уровня и полноценности кормления животных, их возраста, физиологического состояния, продуктивности и других факторов. У высокопродуктивных животных, например, коэффициент перехода радионуклидов из кормов в организм, как правило, ниже, чем у низкопродуктивных. Существенное влияние на величину коэффициента перехода оказывает сбалансированность рационов кормления животных по основным и особенно минеральным элементам питания. Поскольку цезий-137 является химическим аналогом калия, а стронций-90 – кальция, вопросам обеспеченности животных этими элементами должно уделяться первостепенное внимание.

Установлено, что из кормов в молоко и мясо цезий-137 переходит более интенсивно, чем стронций-90 (табл.9.1).

Таблица 9.1.   Коэффициенты  перехода  радионуклидов из суточного

рациона в продукцию животноводства (в  %   на  1 кг продукции)

| Вид продукции | Радионуклиды |  |
| --- | --- | --- |
|  | Цезий-137 | Стронций-90 |
| Молоко коровье: стойловый период пастбищный период | 0,48 0,74 | 0,14 0,14 |
| Молоко козье | 10,0 | 2,0 |
| Говядина | 4,0 | 0,04 |
| Свинина | 25,0 | 0,10 |
| Баранина | 15,0 | 0,10 |
| Куры: мясо яйцо | 450,0 3,5 | 0,20 3,2 |

Рациональная кормовая база должна быть организована на основе использования кормов, получаемых с пахотных земель, и сведения к минимуму использования естественных неокультуренных пастбищ и сенокосов. При невозможности проведения агромелиоративных мероприятий на естественных лугах корма с этих угодий должны использоваться для ремонтного молодняка и рабочего скота.

Если загрязненность кормов радионуклидами не превышает пределов, установленных РДУ для кормов, то нет необходимости нормировать содержание радионуклидов в суточном рационе животных. Однако в условиях каждого хозяйства могут быть существенные различия в содержании  радионуклидов в кормах (т.е. имеются как «чистые», так и «грязные» корма), поэтому для гарантированного получения чистого молока и мяса устанавливаются пределы допустимого содержания (ПДС) цезия-137 и стронция-90 в суточном рационе сельскохозяйственных животных. ПДС  радионуклидов в рационе определяется из соотношения

ПДС = РДУ⋅100Кп,

где РДУ – допустимый уровень содержания радионуклидов в продукте животноводства (согласно РДУ-99), Бк/кг;

Кп – коэффициент  перехода  радионуклида из суточного рациона в продукцию животноводства (табл.9.1).

В табл. 9.2 приведены значения ПДС, обеспечивающие получение животноводческой продукции в пределах требований РДУ-99.

Таблица 9.2.  Предельно   допустимое   содержание  радионуклидов

в  суточном  рационе  сельскохозяйственных  животных,  гарантирующее

получение продукции в пределах требований РДУ-99, Бк/сутки

| Вид животных | Цезий-137 | Стронций-90 |
| --- | --- | --- |
| Коровы: стойловый период пастбищный период | 20833 13513 | 2643 2643 |
| Козы | 1000 | 185 |
| Молодняк КРС | 12500 | Не нормируется |
| Свиньи | 720 | Не нормируется |
| Овцы | 3333 | Не нормируется |
| Куры-бройлеры | 40 | Не нормируется |

Например, согласно РДУ-99 допустимое содержание цезия-137 в молоке составляет 100 Бк/кг, Кп радионуклида в молоко в пастбищный период равен 0,74 (табл. 9.1). Тогда

Арац=Апрод⋅100Кп=100⋅1000,74=13515  Бк/сут.

Примерный расчет содержания радионуклидов в суточном рационе коров приведен в табл. 9.3.

Таблица  9.3. Расчет содержания радионуклидов в рационе коров в стойловый

период  (удой 10 кг молока в сутки)

| Наименование кормов | Масса, кг | Содержание цезия-137 |  | Содержание стронция-90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бк/кг | Бк/сут | Бк/кг | Бк/сут |
| Сено | 3 | 1340 | 4020 | 260 | 780 |
| Солома | 2 | 330 | 660 | 185 | 370 |
| Силос сеяных трав | 6 | 270 | 1620 | 50 | 300 |
| Силос кукурузный | 5 | 250 | 1250 | 40 | 200 |
| Свекла кормовая | 10 | 180 | 1800 | 37 | 370 |
| Концентраты | 3 | 180 | 540 | 100 | 300 |
| И т о г о | - | - | 9890 | - | 2320 |

Расчет показывает, что в этом случае содержание цезия-137 и стронция-90 в молоке не будет превышать установленных пределов, так как содержание радионуклидов в суточном рационе не превышает максимально допустимое. Подставив итоговые значения содержания радионуклидов в суточном рационе коров, можно рассчитать содержание цезия-137 и стронция-90 в молоке: АCs-137 в молоке = 9890 × 0,74/100= =73,2 Бк/кг, АSr-90 в молоке = 2320 ×  0,14/100 = 3,25 Бк/кг.

Если содержание радионуклидов в суточном рационе животных выше допустимого уровня, необходима замена кормов или уменьшение количества наиболее загрязненного корма и увеличение доли чистых кормов. При высокой продуктивности животных повышение питательности рациона при нормировании в нем цезия-137 и стронция-90 целесообразно производить за счет более чистых и прежде всего концентрированных кормов.

Примерный расчет содержания цезия-137 и стронция-90 в суточном рационе коров в пастбищный период приведен в табл. 9.4.

Таблица  9.4.  Расчет  радиоактивности рациона коров в пастбищный период

| Вид корма | Масса, кг | Содержание цезия-137 |  | Содержание стронция-90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бк/кг | Бк/сут | Бк/кг | Бк/сут |
| Трава | 55 | 278 | 15290 | 37 | 2035 |
| Концентраты | 3 | 125 | 375 | 111 | 333 |
| И т о г о … | - | - | 15665 | - | 2365 |

Полученные результаты свидетельствуют о том, что содержание цезия-137 в суточном рационе составляет 15665 Бк/сут, что превышает максимально допустимое значение (13513 Бк/сут), и поэтому данный рацион не позволит получить нормативно чистое молоко. При этом содержание стронция-90 (2635 Бк/сут) не превышает максимально допустимое (2643 Бк/сут).

Выращивание и откорм крупного рогатого скота на загрязненных радионуклидами территориях проводится без ограничений, если содержание цезия-137 в суточном рационе не превышает 12500 Бк. Пример расчета содержания цезия-137 в рационе крупного рогатого скота на откорме приведен в табл. 9.5.

Если содержание цезия-137 в рационе превышает 12500 Бк, то откорм и выращивание крупного рогатого скота до 350–380 кг производится согласно принятым в хозяйстве технологиям без каких-либо ограничений (1-й этап). На заключительном этапе, в течение 2–3 месяцев, требуется обеспечить рацион с суточным содержанием цезия-137 ниже ПДС. При этом необходим прижизненный радиометрический контроль животных прибором СРП-68-01 или МКС-01 «Советник».

Таблица 9.5. Расчет рациона по содержанию цезия-137 для молодняка крупного рогатого скота массой 350 кг на заключительной стадии откорма

| Вид корма | Масса корма, кг | Содержание цезия- 137 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бк/кг | Бк/сут |
| Силос кукурузный | 20 | 250 | 5000 |
| Сено | 2 | 1350 | 2700 |
| Солома | 1 | 510 | 510 |
| Зерновые концентраты | 1,6 | 160 | 256 |
| Отруби | 0,3 | 100 | 30 |
| И т о г о… |  |  | 8496 |

Нормирование рациона по содержанию стронция-90 на откорме крупного рогатого скота не производится, поскольку переход этого радионуклида (Кп) в мышечную ткань составляет 0,04%.

Цель работы: освоить методику нормирования поступления радионуклидов в организм сельскохозяйственных животных.

Материалы и оборудование: гамма-радиометр РКГ-AT1320  (РКГ-01), пробы кормов, весы лабораторные.

Выполнение работы

1. Подготовьте радиометр к работе.

2. Определите содержание цезия-137 в кормах. Результаты измерений занесите в отчет по работе (табл. 9.3–9.5 в зависимости от рациона).

3.  Рассчитайте содержание цезия-137 в суточном рационе.

4. Сделайте вывод о возможности получения продукции с содержанием цезия-137 в пределах требований РДУ-99.

5. Если содержание цезия-137 в суточном рационе превышает ПДС, сделайте предложения, как обеспечить производство нормативно-чистой продукции.

Задание 9.2. Прижизненная оценка концентрации

цезия-137 в мышечной ткани крупного рогатого скота

Прижизненная оценка концентрации цезия-137 в мышечной ткани крупного рогатого скота производится в хозяйствах перед отправкой животных на мясокомбинат, а также при приемке животных на мясокомбинате. Результаты дозиметрии животных перед отправкой на мясокомбинат – гамма-фон в месте измерения животных и мощность дозы гамма-излучения от животных (в мкЗв/ч или мкР/ч) – указываются в ветеринарном свидетельстве.

Цель работы: освоить методики прижизненного определения концентрации цезия-137 в мышечной ткани крупного рогатого скота.

Материалы и оборудование: прибор СРП-68-01 с датчиком, оборудованным защитным свинцовым кожухом с толщиной стенки 10–12 мм (коллиматор) или МКС-01 «Советник», животные (КРС).

Выполнение работы

1. Оснастите детектор защитным свинцовым кожухом и для защиты от загрязнения поместите в полиэтиленовый пакет.

2.  Проверьте работу прибора и его чувствительность согласно техническому описанию и паспорту.

3. Определите величину гамма-фона (мкР/ч) на месте контроля животных.

4. Установите датчик прибора на чистую без навоза поверхность кожного покрова животных в области ягодичных мышц и произведите замер. Продолжительность измерения – не менее 20 с.

5. Рассчитайте удельную активность (А) мышечной ткани по формуле

А = К . (Ржив - 0,6 . Рф ),

где К – коэффициент пересчета мощности дозы в удельную активность, равный 222 Бк/кг : мкР/ч;

Рф – величина гамма-фона, мкР/ч;

Ржив – мощность дозы от животного, мкР/ч.

6. Сравните полученный результат с РДУ и сделайте соответствующий вывод о концентрации цезия-137 в мышечной ткани крупного рогатого скота.

7. Сопоставьте полученный результат с нормативными параметрами прижизненного определения загрязнения цезием-137 мышечной ткани КРС (табл. 9.6).

Таблица 9.6.  Нормативные параметры прижизненного определения

загрязнения цезием-137 мышечной ткани КРС, мкР/ч

| Гамма-фон в месте измерения животных | Допустимая мощность дозы гамма-излучения от животных для производства мяса в пределах требований РДУ-99 |
| --- | --- |
| Для мясокомбинатов и убойных пунктов |  |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5 |
| Для хозяйств |  |
| 4 | 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 10 | 8 |
| 11 | 9 |
| 12 | 10 |
| 13 | 10 |
| 14 | 11 |
| 15 | 11 |

Контрольные вопросы

1. Назовите пути поступления радиоактивных веществ в организм животных.

2. Что является основным источником поступления радиоактивных и стабильных нуклидов в организм животных?

3. Как производится расчет содержания  цезия-137 и стронция-90 в продуктах животноводства?

4. Как определяются коэффициенты перехода (Кп) радионуклидов из суточного рациона в 1 кг продукции?

5. От каких факторов зависит переход радионуклидов из кормов в продукцию животноводства?

6. Какой изотоп, цезий-137 или стронций-90, переходит более интенсивно в продукцию животноводства?

7. Чем следует руководствоваться при ведении сельскохозяйственного производства в районах радиоактивного загрязнения?

8. Какие корма, получаемые на пахотных землях или на естественных лугах и пастбищах, содержат меньше радионуклидов?

9. Для каких целей следует использовать корма, получаемые с естественных лугов?

10. Что служит гарантией получения чистого молока и мяса?

11. Как определяется предельно допустимое содержание радионуклидов в суточном рационе сельскохозяйственных животных?

12. Как производится расчет содержания радионуклидов в рационе коров?

13. Что следует делать, если содержание радионуклидов в суточном рационе животных выше допустимого?

14. Содержание каких минеральных элементов в рационе животных наиболее существенно влияет на усвоение цезия-137 и стронция-90?

15. Как производится откорм и выращивание крупного рогатого скота для производства мяса, если содержание цезия-137 в кормах превышает предельно допустимое?

16. Нормируется ли содержание стронция-90 в рационе крупного рогатого скота на откорме?

17. Чем и как производится  прижизненный радиометрический контроль животных?

18. Как рассчитать удельную активность мышечной ткани животных?

Лабораторная работа №10. Методы переработки

продукции растениеводства, животноводства

и лесоводства, направленные на снижение

содержания цезия-137

Несмотря на то, что после катастрофы на Чернобыльской АЭС прошло более 20 лет, содержание радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственной продукции и продуктах питания превышает содержание, которое было зарегистрировано до катастрофы. Так, среднее содержание 137Cs глобального происхождения в основных продуктах питания  жителей  Минской области в 1985 г.  составляло: в молоке – 0,31 Бк/л, хлебе ржаном – 0,12 Бк/кг, хлебе пшеничном – 0,21 Бк/кг, картофеле – 0,60 Бк/кг, свинине – 0,16 Бк/кг и говядине – 0,29 Бк/кг. Содержание 137Cs в этих же продуктах в 1995 г. составляло соответственно 37,2; 5,03; 6,8; 5,0; 6,8; 9,8 Бк/кг. При этом  суточное поступление 137Cs в организм человека до чернобыльской катастрофы составляло около 1 Бк/сут, а в 1995 г. – 22 Бк/сут. Содержание 90Sr – соответственно 0,6 и 1,0 Бк/сут.

С продуктами питания радионуклиды поступают в организм человека, где накапливаются в различных органах и тканях. Известно, что цезий-137  накапливается в мышечной ткани и во внутренних органах, а стронций-90 – преимущественно в костной ткани. Ионизирующие излучения, возникающие при радиоактивном распаде ядер радионуклидов, находящихся в организме, формируют дозу внутреннего облучения человека. Основной вклад в дозу внутреннего облучения человека вносят молоко и молочные продукты, картофель и лесные продукты питания.

В настоящее время сельскохозяйственное производство на территории радиоактивного загрязнения осуществляется при плотности загрязнения цезием-137 почвы не более 1480 кБк/м2 (40 Ки/км2) и стронцием-90 не более 111 кБк/м2 (3 Ки/км2).

Проведение агротехнических, агрохимических и других мероприятий, направленных на уменьшение поступления и накопления радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в продукцию растениеводства и животноводства, не позволяет полностью исключить их попадание в продукты питания. Дальнейшее снижение содержания техногенных радионуклидов в продуктах питания возможно в процессе переработки продукции растениеводства, животноводства и лесоводства.

Радионуклиды попадают в растения и далее в организм животных и человека преимущественно в составе хорошо растворимых в воде соединений. Поэтому они концентрируются в продукции в основном в компонентах, содержащих воду. В связи с этим любая технологическая переработка, предусматривающая отделение воды путем отжима, фильтрования, центрифугирования и других способов, кроме высушивания, будет приводить к дезактивации продукта. Установлено, что при некоторых технологических процессах переработки, сопровождающихся разделением продукции на несколько компонентов, большая часть радионуклидов концентрируется в каком-либо одном компоненте (причем этим компонентом нередко оказывается не основной, а побочный продукт переработки).

В первичной переработке продукции, загрязненной радионуклидами, выделяют механическую очистку, термическую обработку, техническую переработку и засолку.

Механическая очистка. Несложные процедуры, такие, как тщательная мойка овощей, фруктов, ягод, грибов, а также снятие кожуры и кроющих листьев, позволяют снизить содержание в них радионуклидов на 30–50%. При разделке рыбы, когда удаляются чешуя, жабры, голова, внутренности, плавники, большая часть радионуклидов устраняется с этими отходами.

Термическая обработка. Обработка пищевых продуктов, содержащих радионуклиды, без добавления (обжаривание) или с добавлением в небольшом количестве (тушение) воды снижает содержание радионуклидов в готовом продукте только на 15–20% от исходного уровня. При варке мяса и овощей в большом объеме воды в бульон особенно интенсивно переходит цезий-137.

Техническая переработка. Обычное отвеивание зерна (пшеница, рожь) дает возможность снизить уровни загрязнения зерна примерно в 1,5–2,0 раза. При обрушивании зерна ячменя, овса, гречихи с удалением пленок содержание радионуклидов в конечном продукте, т.е. в крупе, снижается в 10–20 раз, при переработке пшеницы и ржи на муку – в 1,5–2 раза. Особенно эффективна глубокая переработка сельскохозяйственной продукции в процессе получения сахара, крахмала, спирта и масла (табл. 10.1). В конечных продуктах переработки радионуклиды или не обнаруживаются совсем, или находятся в малых количествах.

Предварительная обработка мелко нарезанного мяса в воде, или в 0,85%-ном растворе поваренной соли обеспечивает удаление из него 30–60% цезия-137.

Техническая переработка загрязненной радионуклидами сельскохозяйственной продукции должна осуществляться непременно с учетом уровней загрязнения исходного сырья, экономической целесообразности этого мероприятия, возможности использования ценных кормовых отходов технических производств для получения дополнительной продукции. Например, в животноводстве при откорме возможно использование в рационах животных загрязненных радионуклидами жмыха, шрота, патоки, барды, жома и т. д.

Таблица 10.1. Влияние технической переработки сельскохозяйственного сырья

на содержание радионуклидов в конечном продукте

| Исходная продукция | Конечная продукция | Содержание радионуклидов в продукте, % от исходного |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 90Sr | 137Cs |
| Сахарная свекла | Сахар | 0,02 | 0,5 |
|  | Жом | 53 | 16 |
|  | Патока | 0,8 | 0,5 |
| Картофель | Крахмал | 2 | 5 |
|  | Спирт | 0 | 0 |
|  | Барда | 95 | 95 |
| Подсолнечник | Масло | 0 | 0 |
| Пшеница, рожь | Мука | 60 | 60 |
| Ячмень, овес, гречиха | Крупа | 70 | 70 |

Засолка. При засолке огурцов, капусты, грибов в рассол переходит примерно половина радионуклидов, находящихся в перерабатываемом исходном сырье.

Цель работы: определить эффективность различных методов переработки продукции растениеводства, животноводства и лесоводства, направленных на снижение содержания цезия-137.

### Механическая очистка и техническая переработка

### продукции растениеводства

Снижение содержания радионуклидов в продукции растениеводства достигается при использовании таких простых методов, как промывка в проточной воде, очистка от кожуры, отмачивание в воде, удаление кроющих листьев у капусты. Концентрация радионуклидов в продукции уменьшается также при консервировании, засолке, варке, но при этом надо помнить, что радионуклиды переходят в маринад при консервировании или в воду при варке. Эффективность этих приемов с учетом кратности очистки от цезия-137 приведена в табл. 10.2.

Овощи (огурцы и помидоры) достаточно перед использованием промыть. Капусту следует употреблять без верхних трех-четырех листьев и кочерыжки, так как удаление кроющих листьев снижает загрязнение радионуклидами до четырех раз.

У свеклы, моркови, брюквы, репы, редьки и других корнеплодов обязательно нужно удалять ботву вместе с венчиком на 10–15 мм. Это позволяет снизить уровень загрязнения в 15–20 раз. Лук, салат, петрушку, редис и другие овощи тщательно отмывают от частиц почвы. Картофель и корнеплоды необходимо промывать два раза: перед тем как снимать кожуру и после очистки кожуры.

Таблица 10.2. Эффективность приемов снижения содержания

радионуклидов в продукции растениеводства

| Исходная продукция | Способ обработки (готовый продукт) | Коэффициент очистки, Коч |
| --- | --- | --- |
| Зерно (пшеница, рожь, ячмень, гречиха, пшено и др.) | Отвеивание Отмывание проточной водой Переработка на муку, крупу Переработка на спирт | 1,5–2,0 1,5–3,0 1,2–2,5 1000 |
| Зерно (овес, гречиха, ячмень, овес) | Обрушение, удаление пленок | 10–20 |
| Картофель (клубни) | Очистка Варка Переработка на крахмал Переработка на спирт | 3–5 2–3 50 1000 |
| Соя, рапс, подсолнечник, кукуруза | Переработка на растительное масло | 500 (промышленный способ), 50 (в домашних условиях) |
| Овощи | Отмывание проточной водой Удаление кроющих листьев (кочан), засолка, маринование | 3–10 2–5 |
| Сахарная свекла | Переработка на сахар | 70–90 |
| Ягоды, фрукты | Переработка на сок Переработка на вино Переработка на варенье | До 100 До 500 100–500 |

При варке картофеля, свеклы, моркови, фасоли нужно сливать отвар после 10–15 минут кипячения, что способствует удалению из этих овощей от 50 до 90% цезия-137.

Яблоки, груши, сливы, вишни и другие фрукты необходимо промывать проточной водой, особенно тщательно возле плодоножек и цветоложа. Ягоды нужно употреблять в пищу после их тщательной промывки в проточной воде.

Эффективность очистки сельскохозяйственной продукции от радионуклидов оценивается коэффициентом очистки (Коч) – отношением содержания радионуклида в исходном сырье к содержанию радионуклида в конечном продукте. Он показывает, во сколько раз конечный продукт переработки стал чище, чем исходное перерабатываемое сырьё, и определяется по формуле

Коч = а1/а2,                                           (10.1)

где а1 – содержание радионуклида в исходном сырье, Бк/кг;

а2 – содержание радионуклида в конечном продукте переработки, Бк/кг.

Задание 10.1. Переработка зерна зерновых и крупяных культур

Зерно зерновых и крупяных культур используется в пищу в виде крупы, муки и других продуктов. Установлено, что в зерне радионуклиды распределяются неравномерно; максимальная концентрация наблюдается в кроющих чешуях и оболочках, минимальная – в эндосперме. Поэтому механическое удаление кроющих чешуй и оболочек (обрушивание) при производстве крупы может снижать содержание радионуклидов в конечном продукте в 10–20 раз. В то же время при отвеивании зерна, пшеницы, ржи, ячменя, гречихи, пшена коэффициент очистки составляет 1,5–2, при отмывании проточной водой – 1,5–3,0, при переработке на хлеб и крупу – 1,2–2,5, при переработке на спирт – 1000 (табл. 10.2).

Материалы и оборудование: гамма-радиометр РКГ-АТ1320  (РКГ-01 или др.), пробы зерна зерновых и крупяных культур, полученные из них пробы крупы и муки, весы лабораторные.

Выполнение работы

1. Подготовьте радиометр к работе.

2. Измерьте удельную активность зерна, крупы и муки. Полученные результаты занесите в табл. 10.3 отчета по работе. Сравните содержание цезия-137 в продуктах переработки с РДУ-99 (приложения 2 и 3).

# Таблица 10.3. Эффективность технической переработки зерновых и крупяных культур

| № п.п. | Культура | Вид продукции | Содержание цезия-137, Бк/кг | Предельно допустимое содержание цезия-137, Бк/кг | Коэффициент очистки Коч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Овес | Зерно |  |  |  |
|  |  | Крупа |  |  |  |
| 2 | Ячмень | Зерно |  |  |  |
|  |  | Крупа |  |  |  |
| 3 | Гречиха | Зерно |  |  |  |
|  |  | Крупа |  |  |  |
| 4 | Просо | Зерно |  |  |  |
|  |  | Крупа |  |  |  |
| 5 | Рожь | Зерно |  |  |  |
|  |  | Мука |  |  |  |

3. Рассчитайте кратность очистки (коэффициент очистки) для каждого продукта.

4. Сделайте выводы об эффективности технической переработки зерновых и крупяных культур.

#### Задание 10.2.  Дезактивация клубней картофеля

При возделывании картофеля возможно поверхностное и структурное загрязнение клубней. Поверхностное загрязнение происходит в результате прилипания частиц почвы, содержащих цезий-137 и стронций-90, к поверхности клубня, поэтому картофель перед закладкой на хранение должен тщательно просушиваться и очищаться от почвы. Поверхностное загрязнение легко устраняется при промывании клубней в проточной воде перед очисткой клубня от кожуры и при промывании клубней после очистки кожуры. Структурное загрязнение происходит в результате включения радионуклидов в ткани клубней картофеля. Поступление цезия-137 и стронция-90 в клубни картофеля непосредственно из почвы не происходит. Из почвенного раствора и  почвенных частиц ионы радионуклидов первоначально всасываются корневой системой растения по механизму ионно-обменных реакций. Затем из корней аналогично элементам питания, т.е. с восходящим током, радионуклиды переносятся в стебли и листья, из которых с нисходящим током частично переносятся в клубни, где накапливаются в течение всего периода вегетации. В связи с этим для снижения перехода и содержания радионуклидов в клубнях ботва картофеля должна скашиваться за 2–3 недели до уборки урожая.

Распределение радионуклидов в клубне происходит неравномерно. Установлено, что основное их количество концентрируется в кожуре, поэтому очистка клубней от нее приводит к снижению содержания радионуклидов в 3–5 раз. Отваривание очищенного картофеля со сменой отвара после 10–15  минут кипячения приводит к снижению содержания цезия-137 в готовом продукте еще в 2–3 раза. Техническая переработка клубней картофеля в крахмал и спирт снижает содержание в них цезия-137 соответственно в 50 и 1000 раз (см. табл.10.1).

При варке картофеля на переход радионуклидов в отвар влияют два фактора. Первый фактор – наличие поваренной соли в воде при его варке. Например, установлено, что если при варке картофеля в воду добавить 6 г/л поваренной соли, то в очищенных сваренных клубнях обнаруживается всего 37% радиоактивного стронция и 40% цезия. Если при варке соль в воду не добавляется, то в клубнях картофеля может находиться примерно по 65% этих радионуклидов от исходного содержания. Эффект от добавления соли увеличивается, если картофель перед варкой измельчается на кубики. Второй фактор – наличие на картофеле кожуры. При варке картофеля «в мундире» переход радионуклидов в отвар значительно ниже, чем при варке очищенных клубней.

Материалы и оборудование: гамма-радиометр РКГ-АТ1320  (РКГ-01 «Алиот» или др.), клубни картофеля, весы лабораторные, нож, посуда для варки, поваренная соль.

Выполнение работы

1. Подготовьте радиометр к работе.

2. Последовательно измерьте содержание цезия-137 в пробах картофеля, подготовленных согласно вариантам, приведенным в табл. 10.4.

# Таблица 10.4.  Эффективность методов дезактивации картофеля

| № п.п. | ##### Картофель | Содержание цезия-137, Бк/кг | Коэффициент очистки Коч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Без промывки и очистки |  |  |
| 2 | Промытый в проточной воде |  |  |
| 3 | Промытый в воде и очищенный от кожуры |  |  |
| 4 | Отваренный в чистой воде |  |  |
| 5 | Отваренный в соленой воде (6 г соли на 1 л воды) |  |  |

3. Рассчитайте кратность очистки (коэффициент очистки или дезактивации) клубней картофеля для каждого способа дезактивации.

4. Сделайте выводы об эффективности способов дезактивации картофеля.

Контрольные вопросы

1. Какие радионуклиды формируют радиационную обстановку в Республике Беларусь?

2. Назовите основные источники поступления цезия-137 и стронция-90 в биосферу.

3. Назовите максимальные пределы плотности загрязнения почвы цезием-137 и стронцием-90 при производстве сельскохозяйственной продукции.

4. В какой форме радионуклиды поступают в растения, организм животных и человека?

5. Во сколько раз возросло содержание цезия-137 и стронция-90 в основных продуктах питания после катастрофы на Чернобыльской АЭС?

6. Назовите основные продукты питания, которые вносят максимальный вклад в дозу внутреннего облучения.

7. В каких органах и тканях в организме человека распределяются цезий-137 и стронций-90?

8. Какие способы первичной переработки продукции вы знаете и какова их эффективность?

9. Что такое техническая переработка? Приведите примеры, показывающие ее эффективность.

10. Дайте определение коэффициента очистки.

11. От чего зависит накопление радионуклидов в товарной части урожая?

12. Как радионуклиды распределяются в зерне?

13. Назовите основные приемы дезактивации зерна и укажите их эффективность, или коэффициенты очистки.

14. Какие коэффициенты очистки зерна зерновых и крупяных культур были получены при выполнении лабораторной работы?

15. Что такое поверхностное и структурное загрязнение урожая?

16. Как устранить поверхностное загрязнение зерна и картофеля?

17. Как происходит структурное загрязнение зерна и картофеля?

18. Как радионуклиды распределяются в клубне картофеля?

19. Во сколько раз снижается содержание цезия-137 при очистке и варке картофеля?

20. Как осуществляется термическая обработка картофеля и как улучшить ее эффективность?

21. Назовите основные факторы, влияющие на переход радионуклидов в отвар при варке картофеля.

22. Какие коэффициенты очистки картофеля получены при выполнении лабораторной работы?

23. Какие продукты получают при технической переработке картофеля?

24. Назовите допустимые уровни содержания цезия-137 в хлебе, муке, крупе и картофеле.

Технологические приемы обработки продукции животноводства

Снижение загрязнения продуктов животноводства радионуклидами осуществляется по двум основным направлениям. Первое направление – ограничение поступления радионуклидов в организм животных. В этом направлении особое значение приобретают способы организации кормления и содержания лактирующих коров и скота, находящегося на заключительной (предубойной) стадии откорма. Второе направление – снижение содержания радионуклидов в продукции путем технологической переработки.

Снижению содержания радионуклидов в продукции животноводства способствуют традиционные методы технологической и кулинарной обработки молока и мяса.

При переработке молока часть радионуклидов, содержащихся в нем, может переходить из загрязненного молока в молочные продукты. Цезий-137 в молоке находится в водной фазе, поэтому при получении масла и сыров он остается в сыворотке и пахте. Стронций-90 в основном связан с казеином в виде казеинатфосфатного комплекса, поэтому при переработке молока вначале необходимо разрушить этот комплекс путем подкисления лимонной или соляной кислотой. При сквашивании молока комплекс разрушается молочной кислотой, выделяемой молочно-кислыми бактериями. При кислотном свертывании молока до 90% стронция удаляется с сывороткой, при безкислотном сычужном свертывании молока с сывороткой удаляется не более 20% стронция и около 80% остается в сыре, при сычужно-кислотном свертывании в сыре остается около 70% стронция. Удаление цезия-137 с сывороткой практически одинаково как при сычужном, так и при кислотном свертывании, поэтому в сыре остается 10–20% цезия-137.

При сепарировании молока около 85% радионуклидов переходит в обезжиренное молоко, а в 20%-ных сливках остается только 15% радионуклидов. В ходе дальнейшей переработки сливок для получения сливочного масла большая часть  90Sr и 137Сs, содержащихся в сливках, удаляется в пахту, а в масле обнаруживается соответственно 1,3 и 2,3% радионуклидов, находившихся в исходном загрязненном молоке. Топленое масло практически не содержит радионуклидов, потому что при перетопке сливочного масла отделяются лецитино-белковые оболочки жировых шариков, с которыми связаны радионуклиды.

Следует иметь в виду, что хотя с отходами переработки молока удаляется большое количество радионуклидов, их концентрация (Бк/кг) в молочных продуктах может быть такой же, как и в молоке (или даже выше). Это объясняется тем, что для производства  молочных продуктов используется сравнительно большое количество молока. Например, на изготовление 1 кг сливочного масла требуется 20–25 кг молока, а на 1 кг творога или сыра расходуется 8–10 кг цельного молока и т.д.

Ориентировочные данные о загрязнении молочных продуктов относительно молока приведены в табл. 10.5.

Цезий-137 и стронций-90 не связываются с жировой фазой молока, поэтому наименее загрязненным продуктом при переработке молока является масло, далее идут сливки, творог и сыр клинковый.

Из побочных продуктов переработки молока максимальное содержание этих радионуклидов обнаруживается в сыворотке.

Таблица 10.5. Переход радионуклидов из молока в молочные продукты,

в процентах от содержания в молоке

| № п.п. | Вид продукции | Стронций-90 | Цезий-137 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сливки: жирность, %: 10 20 35 60 | 36,5 15,4 6,6 1,6 | 36,5 15,8 6,8 1,9 |
| 2 | Тощий творог: кислотный (молочно-кислая закваска) сычужно-кислотный (сычужный фермент) | 8,1 31,0 | 10,9 12,0 |
| 3 | Жирный творог: кислотный (молочно-кислая закваска) сычужно-кислотный (сычужный фермент) | 8,2 68,8 | 12,2 23,2 |
| 4 | Масло сливочное | 1,28 | 2,25 |
| 5 | Масло топленое | 0 | 0 |
| 6 | Казеин кислый | 6,5 | 1,8 |
| 7 | Казеин сычужный | 84,6 | 1,8 |

Переработка загрязненного радионуклидами молока на сливки, масло, творог и сыр приводит к снижению содержания радионуклидов в конечных продуктах на 40–90%, потому что в процессе переработки  значительная их часть переходит в побочные продукты – обрат, сыворотку, пахту. При переработке молока в творог может переходить 5,2–13,4% цезия-137 и 16,0–35,0% стронция-90, в сливки соответственно 4,5–10,0 и 2,2–4,7%, в масло – около 1% от исходного содержания радионуклидов в молоке.

Разработан ряд приемов очистки непосредственно самого молока от радионуклидов, но на перерабатывающих предприятиях они не используются, например, очистка молока от радиоизотопов стронция с помощью малорастворимых соединений щелочноземельных элементов, ионообменные методы очистки молока, метод электродиализа.

Значительная часть молока, особенно в сельской местности, подвергается переработке в молочные продукты домашним способом, т. е. путем самопроизвольного сквашивания для получения сметаны, творога, масла. При переработке молока из рациона питания человека может быть исключено до 63–82% содержащихся в нем радионуклидов.

###### Задание 10.3. Технологическая переработка молока

###### в домашних условиях

Материалы и оборудование: гамма-радиометр РКГ-АТ1320  (РКГ-01), емкости для молока, сметаны, творога, марля, молоко, сметана, творожная масса, весы лабораторные.

Выполнение работы

1. Подготовьте радиометр к работе.

2. Измерьте содержание цезия-137 в цельном молоке. Результат запишите в отчет (табл. 10.6).

## Таблица  10.6.  Эффективность методов переработки молока

| № п.п. | Вид продукции, способ переработки | Содержание цезия-137, Бк/кг (Бк/л) | Предельно допустимое содержание цезия-137, Бк/кг | Коэффициент очистки Коч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молоко цельное |  |  |  |
| 2 | Сметана |  |  |  |
| 3 | Творожная масса |  |  |  |

3. Поставьте молоко для закисания.

4. Снимите сметану.

5. Получите творожную массу путем отжима сыворотки через марлю.

6. Определите содержание цезия-137 в пробах сметаны и творожной массы.

7. Рассчитайте кратность очистки для каждого молочного продукта.

8. Сделайте выводы об эффективности методов переработки молока.

Задание 10.4. Влияние способов технологической переработки молока на содержание цезия-137 в молочных продуктах

1. Используя данные, приведенные в табл. 10.7, рассчитайте процент перехода цезия-137 в продукты переработки молока (содержание цезия-137 в молоке-сырье примите за 100%).

## Таблица  10.7.  Влияние способов технологической переработки молока на

## содержание цезия-137 в молочных продуктах

| № п.п. | Вид продукции | Содержание цезия-137 Бк/л (Бк/кг) | Переход цезия-137 в продукты переработки, % | Коэффициент очистки Коч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молоко-сырье | 103,7 |  |  |
| 2 | Сливки 20%-ной жирности | 48,2 |  |  |
| 3 | Сливки 70%-ной жирности | 7,4 |  |  |
| 4 | Масло крестьянское | 4,8 |  |  |
| 5 | Сыворотка | 40,8 |  |  |
| 6 | Пахта | 39,6 |  |  |
| 7 | Обезжиренное молоко | 74,1 |  |  |
| 8 | Зерно сырное с сывороткой | 88,8 |  |  |
| 9 | Сыр после промывания | 25,9 |  |  |

2. Рассчитайте кратность очистки молочных продуктов в результате переработки по формуле 10.1.

3. Сделайте вывод, какие способы переработки молока наиболее эффективны.

Задание 10.5. Технологическая переработка мяса

Радионуклиды в туше животного распределяются неравномерно, что вызвано различной аккумуляцией их отдельными органами и тканями животных. Стронций-90 концентрируется в основном в костной ткани, цезий-137 – в мышечной ткани и тканях внутренних органов.

В настоящее время наиболее эффективным методом дезактивации мяса является кулинарная обработка, представляющая обычную варку в чистой воде или с добавлением в нее соли, лимонной, уксусной и молочной кислот.

Уровень радиоактивного загрязнения мяса может быть значительно снижен путем засолки его в рассоле. Наибольший эффект достигается при предварительной нарезке мяса на куски и последующем посоле при многократной смене рассола. В результате этого цезий-137 переходит в рассол. Эффективность выведения цезия-137 из мышечной ткани возрастает с увеличением длительности вымачивания (не менее 12 ч). При вымачивании и последующей промывке может теряться до 36% питательных веществ, поэтому, чтобы избежать этих потерь, в рассол добавляется немного уксусной эссенции или аскорбиновой кислоты.

Снизить концентрацию радионуклидов в мясе можно также при помощи варки при обязательном удалении отвара после 8–10-минутного кипячения. При обычной варке из мяса, печени и легких в отвар переходит примерно 50 % цезия-137.

В сале содержится значительно меньше радионуклидов, чем в мясе. При его перетопке  95 % цезия-137 остается в шкварке, а в жир переходит до 5 % .

Оценочным параметром влияния технологической переработки пищевого сырья на переход радионуклида в конечную продукцию является коэффициент удержания активности в продукте (Fr), который определяется как доля первоначальной активности радионуклида, остающаяся в продукте после обработки сырья.

При технологической переработке мясного сырья в пищевой промышленности наиболее распространено изготовление колбасных изделий. Значение коэффициента удержания  активности  для 137Cs при выработке этих продуктов питания значительно варьирует. При этом сказывается влияние различий в рецептуре и технологических процессах для разных видов изделий. Наибольшее загрязнение цезием-137 имеет конечная продукция, в рецептуре которой содержится высокий процент говядины (табл. 10.8).

Установлены также различия в переходе 137Cs при изготовлении различных типов колбасных изделий. Например, при одинаковом содержании говядины в рецептуре вареные колбасы и сосисочные изделия имеют меньшее содержание радионуклида по сравнению с полукопчеными колбасами и ветчинами. В первую очередь это объясняется существенными различиями в технологии производства. Стадии копчения и сушки, которые проходят названные изделия, обусловливают увеличение концентрации радионуклида в конечном продукте.

На содержание l37Cs в готовых изделиях влияет количество удаленной влаги, которое определяется величиной выхода готовой продукции к массе несоленого сырья.

Таблица 10.8. Относительное содержание Cs-137 в промежуточных и конечных

продуктах  при производстве колбасных изделий

| Вид изделия | # Процент содержания говядины | Процент от начальной активности сырья |  | Коэффициент удержания Fr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фарш, готовый к заполнению оболочек | Конечный продукт | Мясо-продукт | Фарш-продукт |
| Колбаса вареная | 35 | 30,3±3,2 | 34,1 ±4,4 | 0,34 | 0,49 |
| Колбаса вареная | 98 | 55,5+3,9 | 76,6±6,0 | 0,77 | 1,38 |
| Колбаса полукопченая | 30 | 32,5±3,1 | 49,2±5,3 | 0,49 | 1,52 |
| Колбаса полукопченая | 97 | 53,9±4,9 | 82,9±8,5 | 0,83 | 1,54 |
| Сосиски | 45 | 31,7±3,7 | 35,9±5,2 | 0,36 | 1,13 |
| Сосиски | 97 | 56,6±3,2 | 70,7±5,0 | 0,71 | 1,25 |
| Ветчина | 95 | 85,3±12,0 | 109,2±6,5 | 1,09 | 1,28 |

Чем выше величина выхода и чем больше мясо, загрязненное      Cs-137, разбавлено вносимыми компонентами, тем ниже удельная активность этих изделий. Более полно отражает картину перехода радионуклидов из исходного сырья в изделие отношение коэффициента удержания (Fr) к эффективному выходу продукта (Ре), выраженному в долях единицы (относительно массы исходного сырья). В этом случае учитывается содержание общей влаги в конечном продукте, которое зависит от режима термической обработки и изменения общей массы производимого продукта за счет разбавления другими компонентами. Например, если Ре продукта равен 0,82, это означает, что из 1 кг исходного сырья можно получить лишь 0,82 кг готового продукта (колбасы). При значении Fr для этого продукта, равном 0,83, отношение Fr/Pe будет 1,01. Оно показывает, что при производстве 1 кг изделия концентрация в нем радионуклида практически не изменится по сравнению с удельной активностью исходного сырья. В табл. 10.9 приведены результаты этих расчетов.

Таблица 10.9. Значение эффективного выхода продукта и отношение

коэффициента удержания (Fr) к эффективному  выходу продукта (Ре)

| Наименование | Эффективный выход продукта Ре | Отношение Fr/Ре (мясо-продукт) | Отношение Fr/Ре (фарш-продукт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Колбаса вареная | 1,00 | 0,34 | 1,13 |
| Колбаса вареная говяжья | 1,10 | 0,70 | 1,25 |
| Колбаса полукопченая | 0,80 | 0,62 | 1,90 |
| Колбаса полукопченая говяжья | 0,82 | 1,01 | 1,87 |
| Сосиски | 1,12 | 0,32 | 1,01 |
| Сосиски говяжьи | 1,12 | 0,63 | 1,12 |
| Ветчина говяжья | 0,96 | 1,14 | 1,33 |

В общем случае при значениях Fr/Pe меньше единицы наблюдается снижение содержания радионуклида в единице массы готового продукта при затрате такой же массы сырья на его производство. В случае, когда Fr/Pe больше единицы, наблюдается концентрирование. Большей способностью концентрировать цезий-137 на технологической стадии «фарш-продукт» обладают полукопченые колбасы.

Таким образом, основным путем снижения содержания 137Cs при технологической переработке говядины в колбасные изделия является простое разбавление загрязненного мяса компонентами, содержащими меньшее количество радионуклида, например, свининой, соевыми компонентами. Влияние собственно технологических операций, таких, как термическая обработка, охлаждение и сушка, оказывают меньшее влияние на уменьшение концентрации радионуклида. При этом может наблюдаться обратное: потеря влаги при сушке ведет к некоторому концентрированию радионуклида в готовой продукции, что особенно заметно при изготовлении полукопченых колбасных изделий и ветчин.

Переработка загрязненного мяса в домашних условиях осуществляется при помощи промывки в проточной воде,  вымачивании в соленом растворе,  варке,  приготовлении жаркого, бефстроганов и  засолке.

Установлено, что радионуклиды вымываются водным раствором поваренной соли, в который можно добавить немного уксуса или аскорбиновой кислоты. В этом случае из очищаемого мяса белки не будут теряться, а цезий-137 из него быстрее перейдет в раствор. Стронций-90 образует с кислотами гидроокислы, которые нерастворимы в воде и выпадают в осадок, поэтому периодически раствор заменяют. Вымачивание мяса в растворе поваренной соли на протяжении 6–12 ч  снижает в нем концентрацию радионуклидов в два и более раз. Способ извлечения цезия-137 из мяса при вымачивании в соляном растворе основан на том, что натрий вытесняет цезий из мяса в раствор.

При помощи варки можно снизить содержание радионуклидов в мясе, предварительно промытом в проточной воде и вымоченном в соляном растворе, при этом обязательным приемом является удаление отвара (бульона) после 8 –10-минутного кипячения.

Во время варки мяса после его кипячения в течение 20 мин в бульон  переходит 50–80% цезия-137, который удаляют, а мясо заливают чистой водой и варят до готовности. Удаление стронция-90 из костей методом варки менее эффективно (0,009–0,18%), так как он, как и кальций, включается в структурные ткани скелета.

Для приготовления жаркого мясо разрезают на куски и заливают водным раствором поваренной соли: на 1 литр воды 40 г соли (две столовые ложки без верха) и 1–1,5 мл 70%-ной уксусной эссенции. Вымачивание осуществляется в эмалированной или стеклянной посуде. Соотношение массы мяса и объема раствора должно быть 1:2, т.е. на 1кг мяса берется 2 л раствора. Мясо три раза заливают новым раствором, причем для ускорения выведения радионуклидов из мяса раствор периодически взбалтывают. Через 6–12 ч в мясо добавляют специи и готовят для употребления.

При приготовлении бефстроганов мясо нарезают более мелкими кусками, раствор заменяется 2–3 раза через каждые 3 ч, поэтому процесс выведения ускоряется. Через 6–9 ч мясо готово для употребления.

В домашних условиях часто используется приготовление солонины для длительного хранения путем засолки мяса в рассоле. При этом способе переработки уже за один месяц до 30% радионуклидов переходит в рассол. Выведение  цезия из солонины, нарезанной по 20–30 г, осуществляется при вымачивании ее в холодной воде при температуре 4–5оС, которая заменяется на чистую через 3 ч. Обычно проводится трехкратное вымачивание, однако при избытке соли в солонине вымачивание проводят 4–5 раз. Очищенная таким способом солонина используется для кулинарной обработки и приготовления колбас.

Материалы и оборудование: гамма-радиометр РКГ-АТ1320 (РКГ-01), 2 кг говядины, нож, емкости для вымачивания и отваривания мяса, поваренная соль, весы лабораторные.

Выполнение работы

1. Подготовьте радиометр к работе.

2. Мясо порежьте на куски размером 2,5х2,5х3 см.

3. Определите содержание цезия-137 в пробе мяса (0,5 кг).

4. Приготовьте 1,5–2 л 0,85%-ного раствора поваренной соли (NaCl). Для этого 8,5 г соли (около двух чайных ложек без горки) растворите в 1 л воды.

5. Залейте приготовленным раствором 0,5 кг мяса, перемешайте, выдержите 30 мин.

6. Мясо отделите от солевого раствора и определите в нем содержание цезия-137.

7. После этого мясо залейте свежим раствором NaCl и повторите действия, указанные в пунктах 5 и 6.

8. 1 кг нарезанного мяса залейте 3–5 л воды, проварите 10–20 мин. Бульон слейте, определите содержание цезия-137 в мясе.

9. Полученные результаты занесите в отчет по работе (табл.10.10).

Таблица 10.10.  Эффективность методов переработки  мяса

| № п.п. | Способ переработки | Содержание цезия-137, Бк/кг | Предельно допустимое содержание цезия-137, Бк/кг | Коэффициент очистки Коч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мясо-сырье |  |  |  |
| 2 | Мясо, вымоченное в 0,85%-ном растворе поваренной соли: 1-я обработка (30 мин) 2-я обработка (30 мин) |  |  |  |
| 3 | Мясо отварное |  |  |  |

9. Рассчитайте кратность очистки мяса для каждого способа и сделайте выводы об эффективности предложенных способов переработки мяса.

Задание 10.6. Влияние времени вымачивания и вида

экстрагента на удаление цезия-137 из мяса- сырья

1. Используя данные, приведенные в табл. 10.11, рассчитайте остаточное содержание цезия-137 (в %) в мясе после суточного вымачивания в различных экстрагентах.

Таблица 10.11. Влияние времени вымачивания и вида экстрагентов

на удаление цезия-137 из мяса-сырья

| № п.п. | Экстрагент | Удельная активность мяса, Бк/кг |  |  |  |  |  | Остаток цезия-137 в мясе, % | Коэффициент очистки Коч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мясо-сырье | Время вымачивания, ч |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 |  |  |
| 1 | Водопроводная вода | 2700 | 1004 | 781 | 363 | 140 | 84 |  |  |
| 2 | 4%-ный раствор NaCl | 2700 | 1228 | 782 | 223 | 167 | 56 |  |  |
| 3 | 1%-ный раствор CH3COOH | 2700 | 1304 | 725 | 223 | 167 | 28 |  |  |
| 4 | 4%-ный раствор NaCl + 1%-ный раствор CH3COOH | 2700 | 1256 | 753 | 279 | 167 | 54 |  |  |

2. Рассчитайте кратность очистки мяса после суточного вымачивания.

3. Сделайте вывод, какой экстрагент является наиболее эффективным.

4. Определите, за какое время из мяса удаляется максимальное количество цезия-137.

# Контрольные вопросы

1. Назовите основные пути поступления радионуклидов в организм животных и продукцию животноводства.

2. Какие приемы, направленные на снижение содержания радионуклидов в продукции животноводства, вы знаете?

3. Какие факторы влияют на переход радионуклидов из кормов в молоко и мясо?

4. Какой радионуклид (цезий-137 или стронций-90) более интенсивно переходит из кормов в молоко и мясо? Как это объяснить?

5. Назовите основные методы переработки молока.

6. Что происходит с радионуклидами в процессе переработки молока на творог, сыр и масло?

7. Можно ли использовать метод кипячения для снижения содержания радионуклидов в молоке?

8. Какой процент цезия-137 и стронция-90 остается в сливках и сливочном масле при переработке молока?

9. В каком продукте переработки молока практически не содержится радионуклидов?

10. Почему коэффициент перехода стронция-90 из молока в творог кислый (0,7) значительно ниже, чем в сыр твердый (5,8)?

11.  Во сколько раз содержание цезия-137 в сыре и масле может быть ниже, чем в молоке-сырье?

12. Назовите допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в молоке-сырье при переработке его на творог и масло.

13. Какой процент радионуклидов удаляется из рациона питания человека при переработке молока в домашних условиях?

14. Какие дополнительные методы очистки молока от стронция-90 вы знаете?

15. Назовите особенность распределения радионуклидов в организме животных.

16. Какие радионуклиды накапливаются в мышечной и костной ткани?

17. Какой радионуклид связывается в организме с белками?

18. Назовите основные методы снижения содержания радиоцезия в масле.

19. Какой процент цезия-137 удаляется из мяса при варке?

20. Как готовят мясо, содержащее цезий-137, для засолки?

21. В каких растворах вымачивают мясо, содержащее радионуклиды?

22. Что показывает коэффициент удержания активности в продукте переработки?

23. От чего зависит величина коэффициента удержания при переработке мяса на колбасные изделия?

24. Какие процессы при переработке мяса на колбасы способствуют увеличению концентрации цезия-137 в них?

25. Какие компоненты вводят в колбасы для снижения удельной активности в них?

26. В чем заключается метод разбавления мясных изделий?

27. Как осуществляется переработка мяса в домашних условиях?

28. В чем суть метода вымачивания мяса в соленом растворе?

29. Расскажите технологию засолки мяса при приготовлении солонины.

# Задание 10.7.  Дезактивация продукции лесоводства

В Республике Беларусь радиоактивное загрязнение отмечается в 50 из 88 лесхозов, степень загрязнения территории которых неодинакова. К настоящему времени обследованы все лесхозы и на основе этого произведено зонирование загрязненных территорий, на которых регламентирована лесохозяйственная деятельность и осуществляется радиационный мониторинг лесов и радиационный контроль продукции лесхозов. Основанием для отнесения земель лесного фонда к той или иной зоне является плотность загрязнения почв цезием-137, установленная на основании поквартального радиационного обследования лесов. При зонировании территорий лесного фонда выделяются четыре зоны радиоактивного загрязнения лесов – I – IV, а в пределах зоны  I – подзоны 1А и 1Б в целях более детальной регламентации лесохозяйственной деятельности.

К основной продукции леса, используемой человеком для употребления в пищу, относят грибы и ягоды (дары леса), а также мясо диких животных и птицы. Содержание радионуклидов в ней чаще всего значительно выше, чем в продуктах растениеводства и животноводства, производимых на той же территории.

Грибы могут накапливать цезий-137 на 1–2 порядка больше, чем его концентрация в почве, и в десятки раз больше, чем растения, с которыми они находятся в симбиозе. Из минеральных элементов в плодовом теле грибов больше всего содержится калия (до 50%), который является химическим аналогом цезия, поэтому грибы при обычно высоком дефиците калия в лесных почвах интенсивно начинают накапливать цезий. Причем следует отметить, что цезий накапливается грибами интенсивнее, чем калий.

На накопление цезия-137 в грибах оказывают влияние почвенно-экологические условия лесного ценоза, плотность загрязнения почвы, видовые особенности, связанные с распределением мицелия в почвенном профиле. Межвидовые различия у грибов по его накоплению  достигают 10 раз, внутривидовые – 4–5 раз. Минимальное накопление цезия-137 наблюдается у грибов, относящихся к почвенным сапрофитам и ксилофитам-паразитам, а максимальное накопление – у грибов, принадлежащих к группе микоризообразователей, которые имеют разную глубину расположения мицелия (от верхних слоев подстилки до глубины 50–60 см в минеральной почве). Микориза гриба формируется в микрозонах всасывающих корней симбиотических древесных растений, где повышена растворимость всех минеральных соединений и радионуклидов. Мелкие корни деревьев, через которые осуществляется всасывание, расположены в подстилке и верхнем 1–5-сантиметровом слое почвы, где сосредоточено до 90–95% цезия-137. В настоящее время условно грибы по накоплению цезия-137 в плодовых телах  разделяются на четыре группы:

1) аккумуляторы цезия-137 – польский гриб, горькуша, краснушка, моховик желто-бурый, рыжик, масленок осенний, козляк, колпак кольчатый. В плодовых телах этих грибов уже при загрязнении почв, близком к фоновым значениям (3,7–7,4 кБк/м2 или 0,1–0,2 Ки/км2), содержание радионуклидов может превышать допустимые уровни;

2) сильнонакапливающие радионуклиды – подгруздок черный, лисичка желтая, волнушка розовая, груздь черный, зеленка;

3) средненакапливающие радионуклиды – опенок осенний, белый гриб, подосиновик, подберезовик, сыроежка обыкновенная;

4) слабонакапливающие радионуклиды: строчок обыкновенный, рядовка фиолетовая, шампиньон, дождевик шиповатый, сыроежка цельная и сыроежка буреющая, зонтик пестрый, опенок зимний, вешенка.

Сбор грибов, относящихся к 1-й и 2-й группе, допускается при плотности загрязнения почвы до 37 кБк/м2 (1 Ки/км2). Сбор грибов, относящихся к 3-й и 4-й группе, допускается при плотности загрязнения почвы до 74 кБк/м2 (2 Ки/км2). Однако если плотность загрязнения почвы достигает 37–74 кБк/м2, то использовать эти грибы в пищу можно только после радиационного контроля.

На накопление цезия-137 грибами влияют режим увлажнения леса (на гидроморфных почвах коэффициенты накопления в 4 раза выше) и его содержание в почве (прямая зависимость).

Установлено, что в шляпках грибов накапливается в 1,5–3 раза больше цезия-137, чем в ножках. В молодых грибах содержание его выше, чем в старых, однако эта закономерность выявлена не для всех видов грибов.

Аналогично виды грибов распределяются по четырем группам и по накоплению стронция-90, однако коэффициенты перехода стронция-90 в плодовое тело грибов более чем в 100 раз ниже, чем цезия-137. Например, при одинаковой плотности загрязнения почвы у белого гриба коэффициент перехода цезия-137 составляет 3,64, а стронция-90 – всего 0,04.

Суточный рацион потребления грибов невелик, однако из-за высокого содержания радионуклидов в этой продукции вклад в формирование дозы внутреннего облучения может быть очень значителен. В ряде случаев, когда населенный пункт расположен вблизи леса, вклад грибов в формирование дозы внутреннего облучения человека может составлять до 65%.

Рекомендации по сбору грибов для населения можно получить в лесхозах, лесничествах и в районных центрах гигиены и эпидемиологии. В газетах периодически публикуются специальные «грибные карты».

Согласно Правилам ведения лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения сбор грибов, ягод и заготовка лекарственного сырья ведется в лесах при плотности загрязнения почв цезием-137 до 74 кБ/м2 (2 Ки/км2).

Загрязнение лесных грибов может быть поверхностным, когда радионуклиды находятся на поверхности плодовых тел, и структурным, когда они входят в структуру тканей, формирующих плодовые тела.

Для снижения содержания радионуклидов в грибах, предназначенных для употребления в пищу, используют несложные способы переработки. Перед приготовлением грибы тщательно очищают от почвенных частиц и пыли, растительного опада, травянистой растительности и мха, а также у отдельных видов грибов снимают кожицу со шляпок, промывают в холодной воде, режут на кусочки, укладывают в эмалированную посуду, заливают раствором поваренной соли: 30 г соли на  1 л воды. При кипячении в подсоленную воду следует добавить немного столового уксуса или лимонной кислоты,  чтобы в первый отвар из тела гриба вышло побольше радионуклидов. Соотношение массы грибов и объема воды должно составлять 1:1 (т.е. на 1 кг грибов берется 1 л раствора). Грибы доводят до кипения, кипятят 10 мин, после чего раствор сливают. Затем грибы еще раз промывают в холодной воде, заливают свежим раствором и кипятят еще 20 мин. Затем раствор снова сливают, заменяют новым раствором и грибы кипятят еще        30 мин. Общее время кипячения должно составлять не менее 60 мин. Этот режим переработки снижает концентрацию радионуклидов в грибах в 100 и более раз. После такой обработки грибы можно жарить, солить, мариновать со специями.

При засолке грибов часть радионуклидов переходит в рассол, поэтому перед употреблением соленых грибов в пищу их обязательно следует промыть. При мариновании грибы отваривают 2 раза, отвары сливают, а затем заливают грибы кипящим маринадом. Допускается отваривание грибов по 15 мин с периодической сменой отвара в течение 1 часа. При отваривании сыроежек, зеленок, рядовок и волнушек в течение 30 мин концентрация цезия-137 снижается в 2–10 раз. Для снижения содержания цезия в 2–10 раз у трубчатых грибов ( подберезовик, подосиновик, боровик) их необходимо отваривать 45–60 минут. Сушеные грибы также (дважды или трижды) отваривают и используют по назначению.

Лесные ягоды по способности накапливать цезий-137 разделяются на три группы:

1) сильнонакапливающие – клюква, брусника, черника, голубика;

2) средненакапливающие – земляника, малина, ежевика;

3) слабонакапливающие – рябина, калина.

Собранные ягоды перед употреблением необходимо обязательно очистить от компонентов лесной подстилки, растительных остатков, мха, почвы и несколько раз промыть в проточной воде. В процессе очистки и мойки ягод концентрация цезия-137 в них снижается в 1,5–2 раза. При последующей переработке ягод – изготовлении варенья, джемов, повидла, конфитюров – происходит дальнейшее снижение удельной активности цезия-137 за счет разбавления сырья другими компонентами (водой, сахаром, желатином, пектином и т.д.). Ягоды также перерабатывают на компоты, соки, сиропы, морсы.

В охотничьих угодьях с плотностью загрязнения почвы до 185 кБк/м2    (5 Ки/км2) разрешается ведение охоты с выборочным радиационным контролем. Охоту разрешается проводить в лесных угодьях с плотностью загрязнения почвы цезием-137 до 555 кБк/м2 (15 Ки/км2). Вся продукция охотничьего промысла (мясо, пушнина, трофеи) подлежит обязательному радиационному контролю.

Виды диких животных по-разному накапливают радионуклиды в организме. По степени убывания концентрации радионуклидов в организме дикие животные распределяются в следующем порядке: волк<лиса<кабан<косуля<заяц<лось. Содержание радионуклидов в организме кабана и косули значительно выше, чем в организме зайца и лося. Это связано с биологическими особенностями животных и  разным рационом их питания. В мясе кабанов и косули в возрасте от двух лет и старше содержится меньше цезия-137, чем в мясе молодых животных. В мясе лося, наоборот, концентрация радионуклидов у молодых особей значительно меньше. Во внутренних органах распределение радионуклидов также неравномерно. Установлено, что в сердце, печени и легких концентрация также выше, чем в мясе.

Мясо диких птиц (из-за их миграции на большие расстояния) необходимо проверять на содержание радионуклидов даже при отстреле их на территории с плотностью загрязнения почв цезием-137 до 37 кБк/м2 (1 Ки/км2). На территории с плотностью загрязнения почв цезием-137 555 кБк/м2 (15 Ки/км2) и более охота и вывоз охотничьих трофеев запрещены.

Материалы и оборудование: гамма-радиометр РКГ-АТ1320  (РКГ-01), емкости для промывания и отваривания грибов, нож, дуршлаг, весы лабораторные, грибы (свежие или сушеные), представленные одним видом или смесью видов; 3 л солевого раствора (30 г поваренной соли на 1 л воды).

Выполнение работы

1. Подготовьте радиометр к работе.

2. Определите содержание цезия-137 в неочищенных грибах и результат определения запишите в отчет (табл. 10.12).

3. Грибы очистите от всех видов загрязнений, промойте в проточной воде, уберите лишнюю влагу, отбросив грибы на сито, определите содержание Cs-137.

4. Проведите трехкратное отваривание грибов в емкости с солевым раствором:

- первое отваривание (1-я обработка) сделайте в течение 10 мин, после чего отвар слейте, удалите лишнюю влагу, определите содержание Cs-137 в грибах;

- при 2-й обработке грибы промойте, залейте повторно солевым раствором и отварите в течение 20 мин, слейте воду, удалите влагу и определите содержание Cs-137;

- при 3-й обработке грибы кипятите 30 мин, промойте, удалите влагу и определите содержание Cs-137.

Таблица 10.12. Эффективность дезактивации грибов

| № п.п. | Вид продукции, способ дезактивации | Содержание Cs-137, Бк/кг | Коэффициент очистки Коч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Грибы неочищенные Грибы, очищенные и промытые в воде Грибы, отваренные в соленом растворе: 1-я обработка (10 мин) 2-я обработка (20 мин) 3-я обработка (30 мин) |  |  |

5. Рассчитайте кратность очистки для каждого способа дезактивации.

6. Сделайте выводы об эффективности способов дезактивации грибов.

Контрольные вопросы

1. По какому критерию производится зонирование территории лесного фонда?

2. Почему в продуктах питания лесного происхождения высокое содержание радионуклидов?

3. Какие факторы оказывают влияние на накопление Cs-137 в грибах?

4. С чем связано высокое накопление цезия-137 грибами?

5. Во сколько раз виды грибов различаются по накоплению Cs-137?

6. Назовите виды грибов, обладающие минимальной и максимальной способностью накапливать Cs-137, как это можно объяснить?

7. На сколько групп по накоплению Cs-137 в настоящее время разделяются виды грибов?

8. Какие виды грибов входят в 1-ю и 2-ю группу?

9. При какой плотности загрязнения почвы допускается сбор грибов, относящихся к 1-й и 2-й группе?

10. Какие виды грибов входят в 3-ю и 4-ю группу?

11. При какой плотности загрязнения почвы допускается сбор грибов, относящихся к 3-й и 4-й группе?

12. Расскажите о влиянии почвенно-экологических условий на накопление Cs-137 грибами.

13. Какой радионуклид, Cs-137 или Sr-90, в больших количествах накапливают  грибы и почему?

14. В каких населенных пунктах в рацион питания человека включается много грибов, ягод, а также мяса диких животных?

15. Где можно получить рекомендации по сбору грибов и ягод?

16. Назовите типы загрязнения грибов.

17. Какие способы, направленные на снижение содержания радионуклидов в грибах, вы знаете?

18. Какие способы дезактивации грибов наиболее эффективны и почему?

19. Какие результаты были получены при выполнении лабораторной работы?

20. При какой плотности загрязнения почв допускается сбор грибов и заготовка ягод в лесах?

21. Как лесные ягоды классифицируются по способности накапливать цезий-137?

22. Назовите основные приемы механической дезактивации ягод.

23. При каких технологических приемах и за счет чего снижается содержание цезия-137 в конечных продуктах переработки ягод?

24. При какой плотности загрязнения почв цезием-137 разрешается охота на диких животных в лесах?

25. В каком порядке распределяются дикие животные по концентрации цезия-137 в организме?

26. Как цезий-137 распределяется и накапливается в организме и органах диких животных?

27. При какой плотности загрязнения почв запрещен сбор ягод и охота на диких животных в лесах?

П р и л о ж е н и Я

П р и л о ж е н и е  1

Градуировочные кривые для перевода имп/мин в Ки/л,   Sr-90 –Y-90

П р и л о ж е н и е  2

Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137

и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)

| № п.п. | Наименование продукта | Бк/кг, Бк/л |
| --- | --- | --- |
| Сs-137 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вода питьевая | 10 |
| 2 | Молоко и цельномолочная продукция | 100 |
| 3 | Молоко сгущенное и концентрированное | 200 |
| 4 | Творог и творожные изделия | 50 |
| 5 | Сыры сычужные и плавленые | 50 |
| 6 | Масло коровье | 100 |
| 7 | Мясо и мясные продукты |  |
|  | В том числе: говядина, баранина и продукты из них свинина, птица и продукты из них | 500 180 |
| 8 | Картофель | 80 |
| 9 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 40 |

О к о н ч а н и е

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 10 | Мука, крупы, сахар | 60 |
| 11 | Жиры растительные | 40 |
| 12 | Жиры животные и маргарин | 100 |
| 13 | Овощи и корнеплоды | 100 |
| 14 | Фрукты | 40 |
| 15 | Садовые ягоды | 70 |
| 16 | Консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод | 74 |
| 17 | Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них | 185 |
| 18 | Грибы свежие | 370 |
| 19 | Грибы сушеные | 2500 |
| 20 | Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде | 37 |
| 21 | Прочие продукты питания | 370 |

Sr-90

| 22 | Вода питьевая | 0,37 |
| --- | --- | --- |
| 23 | Молоко и цельномолочная продукция | 3,7 |
| 24 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 3,7 |
| 25 | Картофель | 3,7 |
| 26 | Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде | 1,85 |

П р и л о ж е н и е  3

Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137

и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах

| Продукция | Содержание, Бк/кг |  |
| --- | --- | --- |
|  | Цезий-137 | Стронций-90 |
| Молоко для переработки на: сливочное масло цельномолочные продукты, сыры и творог молоко сухое и концентрированное | 370 100 30 | 18 3,7 3,7 |
| Мясо: говядина, баранина свинина, птица | 500 180 | Не нормируется Не нормируется |
| Растительное сырье: овощи фрукты садовые ягоды Зерно Зерно на детское питание | 100 40 70 90 55 | Не нормируется Не нормируется Не нормируется 11 3,7 |
| Прочее сырье | 370 | Не нормируется |

Прием, хранение и использование для посева семян зерновых, зернобобовых, крестоцветных культур, однолетних и многолетних трав разрешается с содержанием цезия-137 до 1850 Бк/кг.

Прием семян рапса для переработки на продовольственные и технические цели допускается с содержанием цезия-137 до 1500 Бк/кг.

Для переработки на спирт допускается использование сырья с содержанием цезия-137 до 3700 Бк/кг.

Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в основных видах кормов предусмотрены для получения различных видов конечной продукции:

- цельного молока ( и молока-сырья для переработки на сыры и творог);

- молока-сырья для переработки на масло;

-мяса говядины и баранины (заключительная стадия откорма).

| Виды кормов | # Содержание, Бк/кг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цезий-137 |  |  | Стронций-90 |  |
|  | Молоко цельное | Молоко- сырье для перераб. на масло | Мясо, заключительный откорм | Молоко цельное | Молоко- сырье для перераб. на масло |
| Сено | 1300 | 1850 | 1300 | 260 | 1300 |
| Солома | 330 | 900 | 700 | 185 | 900 |
| Сенаж | 500 | 900 | 500 | 100 | 500 |
| Силос | 240 | 600 | 240 | 50 | 250 |
| Корнеплоды | 160 | 600 | 300 | 37 | 185 |
| Зерно на фураж, комбикорм | 180 | 600 | 480 | 100 | 500 |
| Зеленая масса | 165 | 600 | 240 | 37 | 185 |
| Хвойная, травяная мука, дробина пивная, жом, патока, барда, мясокостная мука | 900 | - | - | - | - |
| Мезга, молочные продукты, (обрат) | 600 | - | - | - | - |
| Прочие виды кормов | 900 |  |  |  |  |

П р и л о ж е н и е  4

Коэффициенты перехода Cs-137 (нКи/кг:Ки/км2 или Бк/кг:кБк/м2) в продукцию растениеводства в зависимости от обеспеченности дерново-подзолистых

почв обменным калием

| Культура |  | Содержание обменного калия, мг/кг почвы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Менее 80 | 81–140 | 141–200 | 201–300 | Более 300 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дерново-подзолистая супесчаная |  |  |  |  |  |  |
| Зерно (влажность14%) |  |  |  |  |  |  |
| Овес | 0,25 |  | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| Озимая рожь | 0,04 |  | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Озимая пшеница | . |  | - | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Яровая пшеница | - |  | - | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| Ячмень | 0,07 |  | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Люпин | 0,61 |  | 0,57 | 0,45 | 0,4 | 0,37 |
| Горох | 0,55 |  | 0,51 | 0,41 | 0,31 | 0,16 |
| Вика | 0,30 |  | 0,26 | 0,22 | 0,16 | 0,14 |
| Рапс яровой | - |  | 0,25 | 0,21 | 0,15 | 0,13 |
| Пpoco | - |  | - | 0,11 | 0,07 | 0,05 |
| Соломa (влажность 20%) |  |  |  |  |  |  |
| Овес | 0,52 |  | 0,12 | 0,06 | 0,05 | 0,03 |
| Озимая рожь | 0,09 |  | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| Озимая пшеница | - |  | - | 0,09 | 0,06 | 0,03 |
| Яровая пшеница | - |  | - | 0,07 | 0,05 | 0,02 |

П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ячмень | 0,12 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| Сено (влажность 16%) |  |  |  |  |  |  |
| Клевер | 0,95 | 0,70 | 0,51 | 0,41 | 0,37 |  |
| Многолет. злак. травы | 2,03 | 1,59 | 0,67 | 0,57 | 0,5 |  |
| Многолет. злаково-бобовые смеси | 1,18 | 0,89 | 0,625 | 0,46 | 0,43 |  |
| Естественные сенокосы | 3,20 | 2,10 | - | - | - |  |
| Многолет.злак.травы на пойменных землях | 3,42 | 2,34 | 1,98 | 1,55 | 1,5 |  |
| Сенаж (влажность 55%) |  |  |  |  |  |  |
| Клевер | 0,48 | 0,38 | 0,27 | 0,22 | 0,2 |  |
| Многолет. злак. травы | 1,09 | 0,85 | 0,36 | 0,31 | 0,27 |  |
| Многолет. злаково-бобовые смеси | 0,63 | 0,48 | 0,33 | 0,25 | 0,23 |  |
| Естественные сенокосы | 1,59 | 1,07 | - | - | - |  |
| Многолет.злак.травы на пойменных землях | 1,71 | 1,20 | 0,95 | 0,83 | 0,80 |  |
| Силос (влажность 75%) |  |  |  |  |  |  |
| Клевер | 0,31 | 0,21 | 0,15 | 0,12 | 0,11 |  |
| Многолет. злак. травы | 0,60 | 0,47 | 0,20 | 0,17 | 0,15 |  |
| Многолет. злаково-бобовые смеси | 0,35 | 0,26 | 0,19 | 0,14 | 0,13 |  |
| Горохо-овсяная смесь | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,07 |  |
| Вико-овсяная смесь | 0,14 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |  |
| Естественные сенокосы | 0,88 | 0,60 | - | - |  | - |
| Многолет.злак.травы на пойменных землях | 0,95 | 0,67 | 0,53 | 0,46 |  | 0,45 |
| Кукуруза | - | - | 0,07 | 0,06 |  | 0,04 |
| Зеленая масса (влажность 82%) |  |  |  |  |  |  |
| Клевер | 0,21 | 0,15 | 0,11 | 0,09 |  | 0,08 |
| Многолет. злак. травы | 0,44 | 0,34 | 0,14 | 0,12 |  | 0,11 |
| Многолет. злаково-бобовые смеси | 0,25 | 0,19 | 0,13 | 0,10 |  | 0,09 |
| Горохо-овсяная смесь | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,05 |  | 0,05 |
| Вико-овсяная смесь | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |  | 0,03 |
| Естественные сенокосы | 0,64 | 0,43 | - | - |  | - |
| Злаковые травы на пойменных землях | 0,68 | 0,48 | 0,38 | 0,33 |  | 0,32 |
| Кукуруза | - | - | 0,05 | 0,04 |  | 0,03 |
| Люпин | - | 0,22 | 0,19 | 0,16 |  | 0,14 |
| Рапс яровой | - | 0,20 | 0,17 | 0,12 |  | 0,1 |
| Горох | - | 0,13 | 0,12 | 0,09 |  | 0,09 |
| Картофель, корнеплоды (влажность 78-81%) |  |  |  |  |  |  |
| Картофель | - | 0,06 | 0,04 | 0,03 |  | 0,02 |
| Кормовая свекла | - | - | 0,04 | 0,02 |  | 0,02 |
| Дерново-подзолистая суглинистая |  |  |  |  |  |  |
| Зерно (влажность 14%) |  |  |  |  |  |  |
| Овес | 0,18 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |  | 0,03 |
| Озимая рожь | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |

П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Озимая пшеница | - | - | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Яровая пшеница | - | - | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Ячмень | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| Люпин | 0,43 | 0,40 | 0,32 | 0,28 | 0,26 |
| Горох | 0,39 | 0,36 | 0,29 | 0,22 | 0,11 |
| Вика | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,11 | 0,10 |
| Рапс яровой | - | 0,18 | 0,15 | 0,11 | 0,09 |
| Просо | - | - | 0,08 | 0,05 | 0,04 |
| Солома (влажность 20%) |  |  |  |  |  |
| Овес | 0,36 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| Озимая рожь | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Озимая пшеница | - | - | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
| Яровая пшеница | - | - | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| Ячмень | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Сено (влажность 16%) |  |  |  |  |  |
| Клевер | 0,62 | 0,49 | 0,36 | 0,29 | 0,26 |
| Многолет. злак. травы | 1,42 | 1,11 | 0,47 | 0,4 | 0,35 |
| Многолетние злаково-бобовые смеси | 0,83 | 0,62 | 0,44 | 0,32 | 0,3 |
| Естественные сенокосы | 2,08 | 1,67 | - | - | - |
| Многолет. злак. травы на пойменных землях | 2,70 | 2,02 | 1,41 | 1,13 | 0,98 |
| Сенаж (влажность 55%) |  |  |  |  |  |
| Клевер | 0,34 | 0,27 | 0,19 | 0,15 | 0,14 |
| Многолет. злак. травы | 0,76 | 0,60 | 0,25 | 0,22 | 0,19 |
| Многолетние злаково-бобовые смеси | 0,44 | 0,34 | 0,23 | 0,18 | 0,16 |
| Естественные сенокосы | 1,11 | 0,89 | - | - | - |
| Многолет.злак.травы на пойменных землях | 1,45 | 1,08 | 0,76 | 0,61 | 0,53 |
| Силос (влажность 75%) |  |  |  |  |  |
| Клевер | 0,18 | 0,15 | 0,11 | 0,08 | 0,08 |
| Многолет. злак. травы | 0,42 | 0,33 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
| Многолетние злаково-бобовые смеси | 0,25 | 0,18 | 0,13 | 0,10 | 0,09 |
| Горохо-овсяная смесь | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| Вико-овсяная смесь | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| Естественные сенокосы | 0,62 | 0,50 |  |  |  |
| Многолет.злак.травы на пойменных землях | 0,80 | 0,60 | 0,42 | 0,34 | 0,29 |
| Кукуруза | - | - | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
| Зеленая масса (влажность 82%) |  |  |  |  |  |
| Клевер | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
| Многолет. злак. травы | 0,31 | 0,24 | 0,10 | 0,08 | 0,08 |
| Многолетние злаково-бобовые смеси | 0,18 | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,06 |
| Горохо-овсяная смесь | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Вико-овсяная смесь | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| Естественные сенокосы | 0,45 | 0,36 | - | - | - |
| Злаковые травы на пойменных землях | 0,58 | 0,43 | 0,30 | 0,24 | 0,21 |

П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  4

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кукуруза |  | - |  | - | 0,04 |  | 0,03 |  | 0,02 |
| Люпин |  | - |  | 0,15 | 0,13 |  | 0,11 |  | 0,1 |
| Рапс яровой |  | - |  | 0,14 | 0,12 |  | 0,08 |  | 0,07 |
| Горох |  | - |  | 0,09 | 0,08 |  | 0,06 |  | 0,06 |
| Картофель, корнеплоды (влажность78–87%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Картофель |  | 0,07 |  | 0,04 | 0,03 |  | 0,02 |  | 0,01 |
| Кормовая свекла |  | - |  | - | 0,03 |  | 0,01 |  | 0,01 |
| Дерново-подзолистая песчаная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерно (влажность 14%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овес |  | 0,33 |  | 0,10 | 0,08 |  | 0,07 |  | 0,05 |
| Озимая рожь |  | 0,05 |  | 0,04 | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,01 |
| Ячмень |  | 0,09 |  | 0,08 | 0,07 |  | 0,04 |  | 0,04 |
| Люпин |  | 0,79 |  | 0,74 | 0,59 |  | 0,52 |  | 0,48 |
| Горох |  | 0,72 |  | 0,66 | 0,53 |  | 0,40 |  | 0,21 |
| Вика |  | 0,39 |  | 0,34 | 0,29 |  | 0,21 |  | 0,18 |
| Рапс яровой |  | - |  | 0,33 | 0,27 |  | 0,20 |  | 0,17 |
| Солома (влажность 20%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овес | 0,68 |  | 0,16 |  |  | 0,08 |  | 0,07 | 0,04 |
| Озимая рожь | 0,12 |  | 0,08 |  |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,03 |
| Ячмень | 0,16 |  | 0,12 |  |  | 0,07 |  | 0,07 | 0,07 |
| Сено (влажность 16%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многолет. злак. травы | 3,04 |  | 2,57 |  |  | 0,97 |  | 0,94 | 0,84 |
| Многолет. злаково-бобовые смеси | 1,53 |  | 1,16 |  |  | 0,81 |  | 0,60 | 0,56 |
| Естественные сенокосы | 3,96 |  | 2,60 |  |  | - |  | - | - |
| Многолет.злак.травы на пойменных землях | 4,93 |  | 4,42 |  |  | 2,87 |  | 2,10 | 1,91 |
| Сенаж (влажность 55%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многолет. злак. травы | 1,63 |  | 1,38 |  |  | 0,52 |  | 0,5 | 0,45 |
| Многолет. злаково-бобовые смеси | 0,82 |  | 0,62 |  |  | 0,43 |  | 0,33 | 0,3 |
| Естественные сенокосы | 2,07 |  | 1,39 |  |  | - |  | - | - |
| Многолет.злак.травы на пойменных землях | 2,64 |  | 2,37 |  |  | 1,54 |  | 1,13 | 1,02 |
| Силос (влажность 75%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многолет. злак. травы | 0,9 |  | 0,76 |  |  | 0,29 |  | 0,28 | 0,25 |
| Многолет. злаково-бобовые смеси | 0,46 |  | 0,34 |  |  | 0,25 |  | 0,18 | 0,17 |
| Горохо-овсяная смесь | 0,22 |  | 0,14 |  |  | 0,12 |  | 0,09 | 0,09 |
| Вико-овсяная смесь | 0,18 |  | 0,1 |  |  | 0,09 |  | 0,08 | 0,07 |
| Естественные сенокосы | 1,14 |  | 0,78 |  |  | _ |  | _ | . |
| Многолет.злак.травы на пойменных землях | 1,47 |  | 1,32 |  |  | 0,85 |  | 0,63 | 0,57 |
| Кукуруза |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,07 | 0,06 |
| Зеленая масса (влажность 82%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многолет. злак. травы | 0,65 |  | 0,55 |  |  | 0,21 |  | 0,2 | 0,18 |
| Многолет. злаково-бобовые смеси | 0,33 |  | 0,25 |  |  | 0,17 |  | 0,13 | 0,12 |
| Горохо-овсяная смесь | 0,16 |  | 0,1 |  |  | 0,08 |  | 0,07 | 0,07 |

Окончание приложения 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вико-овсяная смесь | 0,13 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,04 |
| Естественные сенокосы | 0,83 | 0,56 | - | - | - |
| Злаковые травы на пойменных землях | 1,06 | 0,95 | 0,62 | 0,45 | 0,41 |
| Кукуруза | - | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 |
| Люпин | - | 0,29 | 0,25 |  |  |
| Рапс яровой | 0,29 | 0,26 | 0,22 | 0,16 | 0,13 |
| Горох |  | 0,17 | 0,16 | 0,12 | 0,12 |
| Картофель, корнеплоды (влажность 78–87%) |  |  |  |  |  |
| Картофель | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| Кормовая свекла | - | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 |

П р и л о ж е н и е 5

Коэффициенты перехода Сs-137 (нКи/кг:Ки/км2 или Бк/кг:кБк/м2)

в продукцию растениеводства в зависимости от обеспеченности

торфяно-болотных почв обменным калием

| Культура | Содержание обменного калия, мг/кг почвы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Менее 250 | 251–500 | Более 500 |
| Сено (влажность 16%) |  |  |  |
| Травы естественных сенокосов | 27,76 | 17,72 | 10,60 |
| Многолет. злак. травы | 7,99 | 4,85 | 3,37 |
| Сенаж (влажность 55%) |  |  |  |
| Травы естественных сенокосов | 14,84 | 9,48 | 5,67 |
| Многолет. злак. травы | 4,27 | 4,16 | 3,14 |
| Силос (влажность 75%) |  |  |  |
| Травы естественных сенокосов | 8,26 | 5,27 | 3,16 |
| Многолет. злак. травы | 2,38 | 1,44 | 1,00 |
| Зеленая масса (влажность 82%) |  |  |  |
| Травы естественных сенокосов | 5,96 | 3,80 | 2,27 |
| Многолет. злак. травы | 1,71 | 1,04 | 0,72 |

Приложение 6

Коэффициенты перехода Sr-90 (нКи/кг:Ки/км2 или Бк/кг:кБк/м2) в продукцию

растениеводства в зависимости от степени кислотности дерново-подзолистых почв

| Культура | Уровень кислотности почвы рН (КСl) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Менее 4,5 |  | 4,6–5,0 |  | 5,1–5,5 | 5,6–6,0 | 6,1–7,0 | Более 7,0 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дерново-подзолистая супесчаная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерно (влажность 14%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овес | 1,79 | 1,5 |  | 1,32 |  | 1,29 | 1,28 | 1,25 |
| Озимая рожь | 1,18 | 1,04 |  | 0,98 |  | 0,86 | 0,86 | 0,74 |

П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Озимая пшеница | – | – | 1,46 | 1,44 |  | 1,13 |  | 1,13 |
| Яровая пшеница | – | – | 1,62 | 1,50 |  | 1,15 |  | 1,13 |
| Ячмень | – | 1,90 | 1,79 | 1,64 |  | 1,58 |  | 1,46 |
| Люпин | – | 5,60 | 4,35 | 3,82 |  | 3,60 |  | 3,52 |
| Горох | – | 3,30 | 2,22 | 2,06 |  | 1,95 |  | 1,90 |
| Вика | – | 2,97 | 1,95 | 1,90 |  | 1,87 |  | 1,85 |
| Рапс яровой | – | 7,5 | 5,8 | 5,1 |  | 4,4 |  | 4,4 |
| Солома (влажность 20%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овес | 7,23 | 6,18 | 4,95 | 4,59 |  | 4,54 |  | 4,41 |
| Озимая рожь | 6,73 | 5,83 | 4,92 | 4,35 |  | 4,33 |  | 4,29 |
| Озимая пшеница | – | – | 6,57 | 6,48 |  | 5,13 |  | 5,09 |
| Яровая пшеница | – | – | 7,08 | 6,56 |  | 5,03 |  | 4,94 |
| Ячмень | – | 7,35 | 7,05 | 6,38 |  | 5,97 |  | 5,62 |
| Сено (влажность 16%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клевер | - | - | 32,48 | 26,09 | 20,41 |  |  | 15,85 |
| Многолет. злак. травы | 15,28 | 13,11 | 10,98 | 9,06 | 8,41 |  |  | 6,38 |
| Многолет. злаково-бобовые смеси | - | 25,52 | 21,09 | 17,55 | 14,42 |  |  | 11,12 |
| Естественные сенокосы | 21,04 | 15,18 | 12,77 | - | - |  |  | - |
| Многолет.злак.травы на пойменных землях | 29,05 | 26,06 | 21,95 | 17,95 | 17 |  |  | 11,61 |
| Сенаж (влажность 55%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клевер |  |  | 17,4 | 13,98 | 10,93 |  |  | 8,49 |
| Многолет. злак. травы | 8,19 | 7,02 | 5,88 | 4,85 | 4,51 |  |  | 3,42 |
| Многолет. злаково-бобовые смеси | - | 13,67 | 11,3 | 9,4 | 7,73 |  |  | 5,96 |
| Естественные сенокосы | 11,27 | 8,13 | 6,84 | - | - |  |  | - |
| Многолет. злак. травы на пойменных землях | 15,56 | 13,96 | 11,76 | 9,62 | 9,11 |  |  | 6,22 |
| Сенаж (влажность 75%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клевер | - | - | 9,67 | 7,76 | 6,07 |  | 4,72 |  |
| Многолет. злак. травы | 4,55 | 3,90 | 3,27 | 2,70 | 2,50 |  | 1,90 |  |
| Многолет. злаково-бобовые смеси | - | 7,60 | 6,28 | 5,22 | 4,29 |  | 3,31 |  |
| Горохо-овсяная смесь | - | 6,11 | 5,17 | 4,24 | 3,33 |  | 2,22 |  |
| Вико-овсяная смесь | - | 4,69 | 4,4 | 3,81 | 2,75 |  | 1,96 |  |
| Естественные сенокосы | 6,26 | 4,52 | 3,80 | - | - |  | - |  |
| Много лет. злак. травы на пойменных землях | 8,65 | 7,76 | 6,53 | 5,34 | 5,06 |  | 3,46 |  |
| Кукуруза | - | 2,74 | 2,33 | 2,01 | 1,14 |  | 0,75 |  |
| Зеленая масса (влажность 82%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клевер | - | - | 6,96 | 5,59 | 4,37 |  | 3,4 |  |
| Многолет. злак. травы | 3,27 | 2,81 | 2,35 | 1,94 | 1,8 |  | 1,37 |  |
| Многолет. злаково-бобовые смеси |  | 5,47 | 4,52 | 3,76 | 3,09 |  | 2,38 |  |
| Горохо-овсяная смесь | - | 4,4 | 3,72 | 3,05 | 2,4 |  | 1,6 |  |
| Вико-овсяная смесь | - | 3,38 | 3,17 | 2,74 | 1,98 |  | 1,41 |  |
| Естественные сенокосы | 4,51 | 3,25 | 2,74 | - | - |  | - |  |
| Многолет. злак.травы на пойменных землях | 6,23 | 5,58 | 4,7 | 3,85 | 3,64 |  | 2,49 |  |

П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  6

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кукуруза | - | 1,97 |  | 1,68 | 1,45 | 0,82 | 0,54 |  |
| Люпин | - | 7,98 |  | 6,76 | 5,25 | 3,85 | 2,25 |  |
| Рапс яровой | - | 3,9 |  | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2,1 |  |
| Горох | - | 7,42 |  | 6,33 | 5,07 | 3,31 | 2,16 |  |
| Вика | - | 5,37 |  | 5,23 | 4,45 | 2,02 | 1,83 |  |
| Картофель, корнеплоды (влажность 78–87%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Картофель | 0,4 | 0,3 |  | 0,25 | 0,18 | 0,13 | 0,13 |  |
| Кормовая свекла | - | - |  | 1,03 | 0,72 | 0,62 | 0,57 |  |
| Дерново-подзолистая суглинистая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерно (влажность 14%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овес | 1,71 | 1,35 |  | 1,25 | 1,21 | 1,18 | 1,1 |  |
| Озимая рожь | 1,03 | 0,94 |  | 0,87 | 0,81 | 0,73 | 0,64 |  |
| Озимая пшеница |  | - |  | 1,2 | 1,05 | 0,89 | 0,78 |  |
| Яровая пшеница | - | - |  | 1,13 | 1,05 | 0,81 | 0,79 |  |
| Ячмень |  | 1,45 |  | 1,38 | 1,32 | 1,28 | 1,16 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Люпин | - | 3,92 |  | 3,05 | 2,67 | 2,52 |  | 2,46 |
| Горох | - | 2,31 |  | 1,55 | 1,44 | 1,37 |  | 1,33 |
| Вика | - | 2,08 |  | 1,37 | 1,33 | 1,31 |  | 1,3 |
| Рапс яровой |  | 5,25 |  | 4,06 | 3,57 | 3,08 |  | 3,08 |
| Солома (влажность 20%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овес | 532 | 5,28 | 4,92 |  | 4,44 | 4,34 |  | 4,2 |
| Озимая рожь | 5,89 | 5,54 | 4,72 |  | 4,24 | 3,74 |  | 3,26 |
| Озимая пшеница | - | - | 4,6 |  | 4,54 | 3,59 |  | 3,56 |
| Яровая пшеница | - | - | 4,96 |  | 4,59 | 3,52 |  | 3,46 |
| Ячмень | - | 5,8 | 5,02 |  | 4,86 | 4,74 |  | 4,63 |
| Сено (влажность 16%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клевер | - | - | 29,22 |  | 20,66 | 15,43 |  | 13,4 |
| Многолет. злак. травы | 13,9 | 11,35 | 9,51 |  | 8,57 | 7,78 |  | 5,83 |
| Многолет. злаково-бобовые смеси |  | 22,69 | 18,77 |  | 14,46 | 11,62 |  | 9,61 |
| Картофель, корнеплоды (влажность 78–87%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Картофель | 0,36 | 0,27 | 0,21 |  | 0,15 | 0,13 | 0,12 |  |
| Кормовая свекла | - | - | 0,88 |  | 0,6 | 0,53 | 0,52 |  |
| Дерново-подзолистая песчаная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерно (влажность 14%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овес | 2,1 | 1,65 | 1,56 |  | 1,49 | 1,4 | 1,29 |  |
| Озимая рожь | 1,37 | 1,25 | 1,17 |  | 1,06 | 0,97 | 0,69 |  |
| Ячмень | 2,66 | 2,24 | 1,89 |  | 1,75 | 1,68 | 1,62 |  |
| Люпин |  | 7,28 | 5,66 |  | 4,97 | 4,68 | 4,58 |  |
| Горох |  | 4,29 | 2,89 |  | 2,68 | 2,54 | 2,47 |  |
| Вика |  | 3,86 | 2,54 |  | 2,47 | 2,43 | 2,41 |  |
| Рапс яровой | - | 9,75 | 7,54 |  | 6,63 | 5,72 | 5,72 |  |
| Солома (влажность 20%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овес | 7,72 | 6,73 | 6,01 |  | 5,45 | 5,25 | 5,09 |  |
| Озимая рожь | 7,41 | 6,56 | 5,88 |  | 5,28 | 4,89 | 4,4 |  |
| Ячмень | 8,91 | 8,72 | 7,72 |  | 6,78 | 6,12 | 5,84 |  |
| Сено (влажность 16%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многолет. злак. травы | 20,51 | 18,57 | 16,04 |  | 13,16 | 12,55 | 8,91 |  |
| Многолет. злаково-бобовые смеси | - | 32,00 | 28,62 |  | 22,15 | 18,27 | 13,95 |  |

О к о н ч а н и е  п р и л о ж е н и я  6

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественные сенокосы | 24,62 |  | 20,25 | 17,72 | - | - | - |
| Многолет. злак. травы на пойменных землях | 37,77 |  | 33,88 | 28,54 | 23,34 | 22,1 | 15,09 |
| Сенаж (влажность 55%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Многолет. злак. травы | 10,99 |  | 9,95 | 8,59 | 7,05 | 6,72 | 4,77 |
| Многолет. злаково-бобовые смеси | - |  | 17,14 | 15,33 | 11,87 | 9,79 | 7,47 |
| Естественные сенокосы | 13,19 |  | 10,85 | 9,49 | - | - | - |
| Многолет. злак. травы на пойменных землях | 20,23 |  | 18,15 | 15,29 | 12,5 | 11,84 | 8,08 |
| Силос (влажность 75%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Многолет. злак. травы | 6,1 | 5,53 |  | 4,77 | 3,92 | 3,74 | 2,65 |
| Многолет. злаково-бобовые смеси | - | 9,52 |  | 8,52 | 6,59 | 5,44 | 4,15 |
| Горохо-овсяная смесь | - | 7,94 |  | 6,72 | 5,51 | 4,33 | 2,89 |
| Вико-овсяная смесь | - | 6,1 |  | 5,72 | 4,95 | 3,58 | 2,54 |
| Естественные сенокосы | 7,33 | 6,03 |  | 5,27 | - | - | - |
| Многолет.злак.травы на пойменных землях | 11,24 | 10,08 |  | 8,49 | 6,95 | 6,58 | 4,49 |
| Кукуруза | - | 3,56 |  | 3,03 | 2,63 | 1,49 | 0,97 |
| Зеленая масса (влажность 82%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Многолет. злак. травы | 4,4 | 3,98 |  | 3,44 | 2,82 | 2,69 | 1,91 |
| Многолет. злаково-бобовые смеси | - | 6,86 |  | 6,13 | 4,75 | 3,92 | 2,99 |
| Горохо-овсяная смесь | - | 5,72 |  | 4,84 | 3,97 | 3,12 | 2,08 |
| Вико-овсяная смесь | - | 4,39 |  | 4,12 | 3,56 | 2,58 | 1,83 |
| Естественные сенокосы | 5,28 | 4,34 |  | 3,8 | - | - | - |
| Многолет.злак.травы на пойменных землях | 8,09 | 7,26 |  | 6,12 | 5 | 4,74 | - |
| Кукуруза | - | 2,56 |  | 2,18 | 1,89 | 1,07 | 0,7 |
| Люпин | - | 10,37 |  | 8,79 | 6,83 | 5,01 | 2,93 |
| Рапс яровой | - | 5,07 |  | 3,77 | 3,25 | 2,86 | 2,73 |
| Горох | - | 9,65 |  | 8,23 | 6,59 | 4,3 | 2,81 |
| Вика | - | 6,98 |  | 6,8 | 5,79 | 2,63 | 2,38 |
| Картофель, корнеплоды (влажность 78–87%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Картофель | 0,78 | 0,32 |  | 0,47 | 0,35 | 0,26 | 0,26 |
| Кормовая свекла | - | - |  | 1,44 | 0,97 | 0,87 | 0,85 |

П р и л о ж е н и е 7

Коэффициенты перехода Sr-90 (нКи/кг:Ки/км2 или Бк/кг:кБк/м2) в продукцию растениеводства в зависимости от степени кислотности торфяно-болотных почв

| Культура | Уровень кислотности рН (КСl) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3,9–4,3 | 4,31–4,7 | Более 4,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сено (влажность 16%) |  |  |  |

Окончание  п р и л о ж е н и я  7

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Травы естественных сенокосов | 20,0 | 16,51 | 14,40 |
| Многолет. злак. травы | 16,35 | 14,55 | 11,0 |
| Сенаж (влажность 55%) |  |  |  |
| Травы естественных сенокосов | 10,69 | 8,83 | 7,70 |
| Многолет. злак. травы | 8,74 | 7,78 | 5,88 |
| Силос (влажность 75%) |  |  |  |
| Травы естественных сенокосов | 5,95 | 4,91 | 4,29 |
| Многолет. злак. травы | 4,87 | 4,33 | 3,27 |
| Зеленая масса (влажность 82%) |  |  |  |
| Травы естественных сенокосов | 4,28 | 3,54 | 3,08 |
| Многолет. злак. травы | 3,50 | 3,12 | 2,36 |

П р и л о ж е н и е  8

Контрольные  уровни радиоактивного загрязнения для принятия

решения о проведении дезактивационных работ

1. Общие положения

1. Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решений о проведении  дезактивационных  работ (далее – Контрольные уровни) вводятся с целью снижения доз внешнего облучения населения, определяют уровни вмешательства при планировании дезактивации и распространяются на объекты, загрязненные радионуклидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

2. Действие настоящих Контрольных уровней не распространяется нa радиационные объекты, работники которых согласно ГН 2.6.1 8-127–2000 «Нормы  радиационной   безопасности   (НРБ–2000)»   (Национальный  реестр правовых актов Республики Беларусь 2000 г., №35, 8/3037) относятся к категории «персонал». Допустимые уровни мощности эквивалентной дозы, загрязнения поверхностей для них определяются НРБ-2000.

3. Решение о проведении дезактивационных работ принимается при превышении значений мощности эквивалентной дозы и (или) поверхностного бета-загрязнения, указанных в разделе 2 настоящего документа.

4. Для транспортных средств, используемых для перевозки людей и пищевых продуктов, снимаемое (нефиксированное) загрязнение не допускается.

5. Определение радиоактивного  загрязнения   территорий,   строений, транспортных средств, оборудования, имущества должно производиться по стандартизованным методикам с использованием средств измерений, прошедших метрологическую поверку.

6. С утверждением настоящих Контрольных уровней утрачивают силу «Временные контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия  решения  о  проведении  дезактивационных  работ»,  утвержденные Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 9 марта 1993 г.

2. Значения контрольных уровней радиоактивного загрязнения

| Объекты | Мощность эквивалентной дозы, мкЗв/час | Бета-загрязнение, част/см2 · мин |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Территории детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждений | 0,35 | Не нормируется |
| Территории личных подворий | 0,40 | Не нормируется |
| Внутри помещений детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактиче-ских учреждений, жилых домов | 0,25 | Не нормируется |
| На рабочих местах в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания * - временного пребывания | 0,50 1,00 | Не нормируется Не нормируется |
| Территории объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 0,60 | Не нормируется |
| Внутренние поверхности жилых помещений и находящееся в них личное имущество | Не нормируется | 15 |
| Внутренние поверхности сооружений детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждений и наружные поверхности находящегося в них оборудования | Не нормируется | 15 |
| Внутренние поверхности служебных, общественных, производственных помещений и наружные поверхности установленного в них оборудования | Не нормируется | 20 |
| Наружные поверхности строений | Не нормируется | 20 |
| Транспортные средства | Не нормируется | 20 |
| Кровля строений | Не нормируется | 40 |

* Рабочее место постоянного пребывания – место пребывания работающих для выполнения производственных функций в течение не менее 50% рабочего времени. Отнесение рабочих мест к категориям постоянного или временного пребывания осуществляется администрацией организации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агеец, В.Ю. Система радиологических контрмер в агросфере Беларуси /   В.Ю. Агеец. Минск, 2001. 250 с.

2. А н н е н к о в,  Б. Н. Основы сельскохозяйственной радиологии / Б. Н. Анненков, Е. В. Юдинцева. М.: Агропромиздат, 1991. 287 с.

3. А н н е н к о в, Б.Н. Ведение сельского хозяйства в районах радиоактивного загрязнения (радионуклиды в продуктах питания) / Б.Н. Анненков, В.С. Аверин. Минск: Пропилей, 2003. 110 с.

4. Л а з а р е в и ч, Н. В. Поведение техногенных радионуклидов в системе почва-растение: лекция / Н.В. Лазаревич, Г.А. Чернуха. Горки: БГСХА, 2007. 40 с.

5. Лес. Человек. Чернобыль. Лесные экосистемы после аварии на Чернобыльской АЭС: состояние, прогноз, реакция населения, пути реабилитации / под ред. В.А. Ипатьева. Гомель, 1999. 454 с.

6. П е р е в о л о ц к и й,  А. Н. Распределение цезия-137 и стронция-90 в лесных биогеоценозах / А.Н. Переволоцкий. Гомель: РНИУП «Институт радиологии», 2006. 255 с.

7. Правила ведения лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения / Комитет лесного хозяйства при Совете Министров Республики Беларусь. Минск, 2002. 99 с.

8. Рекомендации по ведению агропромышленного производства в условиях радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь на 2003–2005 гг. /  Минск, 2003. 72 с.

9. Руководство по ведению агропромышленного производства в условиях радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь на 1993–1995 гг. Минск, 1993. 76 с.

10. С а п о ж н и к о в, Ю.А. Радиоактивность окружающей среды. Теория и практика / Ю.А. Сапожников, Р.А. Алиев, С.Н. Калмыков. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 286 с.

11. Сборник нормативных, методических, организационно-распорядительных документов Республики Беларусь в области радиационного контроля и безопасности. Минск, 2002. 374 с.

12. Сироткин,  А.Н. Радиоэкология сельскохозяйственных животных / А.Н. Сироткин, Р.Г. Ильязов. Казань: Фэн, 2000. 384 с.

13. Фокин, А.Д.Сельскохозяйственная радиология: учебник для вузов / А.Д. Фокин, А.А. Лурье, С.П. Трошин. М.: Дрофа, 2005. 367с.

14. Чернуха, Г.А. Радиационная безопасность: учеб. пособие / Г.А. Чернуха, Н.В. Лазаревич, Т.В. Лаломова. Минск: ИВЦ Минфина, 2006. 236 с.

15. Ч е р н у х а, Г.А. Агропромышленное производство в условиях радиоактивного загрязнения: лекция / Г.А. Чернуха, Н.В. Лазаревич, Т.В. Лаломова. Горки: БГСХА, 2005. 58 с.

16. Ю р ь е в, В.И. Мероприятия по уменьшению содержания радионуклидов в продукции животноводства: лекция / В.И. Юрьев. Горки: БГСХА, 2008. 56 с.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение…………………………………………..……………………. | 3 |
| --- | --- |
| Лабораторная работа №1. Радиационный контроль пищевых продуктов, сельскохозяйственного сырья и кормов………………………………………………... | 5 |
| Лабораторная работа №2. Изучение устройства и принципа работы дозиметров. Измерение дозиметрических величин………………………………………..... | 18 |
| Лабораторная работа №3. Определение максимальной энергии бета-излучения по поглощению излучения в алюминии…………………………………..... | 37 |
| Лабораторная работа №4. Определение периода полураспада радионуклидов………………………………………………………………………………………..... | 42 |
| Лабораторная работа №5. Определение содержания калия в удобрениях по бета-активности толстослойного образца…………………………………………... | 47 |
| Лабораторная работа №6. Естественная и техногенная радиоактивность почвы…………………………………………………………………………………...…. | 49 |
| Лабораторная работа №7. Прогнозирование радиоактивного загрязнения растениеводческой продукции. …..………………………………….………………..… | 58 |
| Лабораторная работа №8. Влияние биологических особенностей растений на накопление радионуклидов из почвы……………………………………………...… | 66 |
| Лабораторная работа №9. Нормирование поступления радионуклидов в организм сельскохозяйственных животных……………………………………….…. | 72 |
| Лабораторная работа №10. Методы переработки продукции растениеводства, животноводства и лесоводства, направленные на снижение содержания цезия-137……..… | 79 |
| Приложения………………………………………………………………………….... | 102 |
| Литература…………………………………………………………………………….. | 114 |

У ч е б н о е  и з д а н и е

##### Геннадий Анатольевич Чернуха

Нина Васильевна Лазаревич

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Практикум

Редактор О.Г. Толмачева

Техн. редактор Н.К. Шапрунова

Корректор  Л.С. Разинкевич

ЛИ №348 от 16.06.2009. Подписано в печать 12.11.2010

Формат 60 × 841/16. Бумага для множительных аппаратов.

Печать ризографическая. Гарнитура “Таймс”.

Усл. печ. л. 6,74.  Уч.-изд.л. 6,56.

Тираж 100 экз.  Заказ      Цена 8970 руб.

Редакционно-издательский отдел БГСХА

213407, г. Горки  Могилевской обл., ул. Студенческая, 2

Отпечатано в отделе издания учебно-методической литературы, ризографии

и художественно-оформительской деятельности БГСХА

г. Горки, ул. Мичурина, 5