МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

# И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

## СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

## Кафедра сельскохозяйственной радиологии

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ

ИЗМЕРЕНИЙ

Учебно-методическое пособие

по дисциплине «Метрология и стандартизация»

для студентов специальности

1-33 01 06 – экология сельского хозяйства

со специализацией 1-33 01 06 01 –

сельскохозяйственная радиоэкология

# Горки 2009

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

# И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

## СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

## Кафедра сельскохозяйственной радиологии

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ

ИЗМЕРЕНИЙ

Учебно-методическое пособие

по дисциплине «Метрология и стандартизация»

для студентов специальности

1-33 01 06 – экология сельского хозяйства

со специализацией 1-33 01 06 01 –

сельскохозяйственная радиоэкология

Горки 2009

Одобрено методической комиссией агроэкологического факультета 19.12.2008 г.   (протокол №4) и научно-методическим Советом БГСХА 24.03.2009 г. (протокол №7).

Составили Г.А. ЧЕРНУХА, В.И. ЮРЬЕВ.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Статистический характер радиоактивного распада …………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2. Характеристика (виды) ошибок измерения ………………………………..……. | 5 |
| 3. Случайные погрешности радиометрических измерений ……………………… | 6 |
| 4. Определение относительной ошибки измерений ……………………………… | 8 |
| 5. Определение средней квадратичной ошибки результата ……………………….. | 10 |
| 6. Определение вероятной ошибки результата …………………………………….. | 16 |
| 7. Определение стандартного отклонения …………………………………………… | 18 |
| 8. Определение времени измерения эталона и препарата с заданной степенью точности …………………………………………………….. | 21 |
| 9. Вычисление вероятной ошибки измерений ………………………………………. | 22 |
| 10. Проверка правильности работы аппаратуры ………………………………….. | 23 |
| 11. Задания……………………………………………………………………………….. | 24 |
| 12. Контрольные вопросы ……………………………………………………………… | 30 |
| 13. Приложения………………………………………………………………………….. | 32 |

УДК:539.1.03/06(072)

Статистическая обработка результатов радиометрических измерений: учебно-методическое пособие /Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; сост. Г.А. Ч е р н у х а, В.И. Ю р ь е в. Горки, 2009. 34 с.

Изложены методы обработки результатов радиометрических измерений в зависимости от времени измерения и активности образцов.

Для студентов специальности 1-33 01 06 – экология сельского хозяйства.

Таблиц 8. Библиогр.3.

Рецензенты:  В.И. ГУДКОВ, старший преподаватель кафедры физики.

© Составление. Г.А.Чернуха,

В.И. Юрьев, 2009

© Учреждение образования

«Белорусская государственная

сельскохозяйственная академия», 2009

У ч е б н о-м е т о д и ч е с к о е   и з д а н и е

Геннадий Анатольевич Чернуха

Валерий Иванович Юрьев

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ

ИЗМЕРЕНИЙ

Учебно-методическое пособие по метрологии

Подписано в печать  03.04.2009.

Формат 60 х 841/16. Бумага для множительных аппаратов.

Печать ризографическая. Гарнитура “Таймс”.

Усл. печ. л.1,97.  Уч.-изд.л.1,83.

Тираж  75  экз.  Заказ      Цена 2490  руб.

Отпечатано в отделе издания учебно-методической литературы, ризографии

и художественно-оформительской деятельности БГСХА

213407, г. Горки  Могилевской обл., ул. Мичурина, 5

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР РАДИОАКТИВНОГО

РАСПАДА

Явление радиоактивного распада обусловлено внутренними причинами, свойственными ядрам данного изотопа. Радиоактивность порождается неустойчивостью атомных ядер, которая зависит от численного соотношения между протонами и нейтронами в ядре. При некотором оптимальном соотношении между нуклонами атомное ядро обладает минимумом внутренней энергии и является устойчивым. Если же это соотношение нарушено в пользу нейтронов (или протонов), то соответствующее ядро находится в возбужденном энергетическом состоянии (то есть обладает излишком энергии) и стремится перейти в основное состояние, сбрасывая лишнюю энергию в виде энергии ядерных излучений.

Реализация ядерных переходов осуществляется с той или иной вероятностью в зависимости от энергии возбуждения, значений спинов исходного и конечного ядер и других параметров, определяемых структурой радиоактивных ядер. Никакие внешние воздействия не могут влиять на характер и скорость радиоактивного распада. Тип ядерного перехода, период полураспада, энергия излучения – явления закономерные и строго определенные для данного изотопа.

Однако наряду с этим мы сталкиваемся с другой особенностью радиоактивного распада, которая состоит в том, что число распадов атомных ядер, происходящих в препарате в равные промежутки времени, не остается постоянным, а изменяется по закону случайных величин. Поэтому радиоактивный распад – это случайное явление, в чем легко убедиться, измеряя несколько раз подряд изменения активности долгоживущего изотопа. Результаты получаются неодинаковыми, отклоняются в ту или другую сторону, флуктуируясь (группируясь) вокруг среднего значения. Известно, что активность препарата А = λ·N, где λ –  постоянная распада, а N – число радиоактивных ядер. Но это вовсе не означает, что в действительности за каждую секунду распадается А ядер. Лишь в среднем ежесекундно распадается λ·N ядер, однако существует вероятность того, что за секунду распадается иное количество ядер. Поэтому при измерении активности источника нельзя считать измеряемую величину постоянной.

Случайным является также и то, что из всей совокупности ядер атомов данного радиоактивного вещества в данный момент времени распадается именно это, а не друге ядро. Другими словами, радиоактивный распад есть явление статистическое и к нему применимы законы статистики.

При работе с газоразрядными счетчиками активность исследуемых образцов (число актов распадов ядер в единицу времени) непосредственно не измеряется. Измеряемой величиной в этом случае является скорость счета N, выражаемая числом зарегистрированных импульсов в единицу времени (имп/мин), поскольку в рабочий объем газорзрядного счетчика попадает только часть ионизирующих частиц испускаемых при распаде ядер атомов исследуемого образца. Активность при измерении относительным методом определяется как отношение скорости счета образца без скорости счета фона к эффективности счета (доля зарегистрированных счетчиком частиц от общего числа полученных при распаде ядер атомов). Возможно, также определение активности на основе экспериментально установленной графической зависимости активности от чистой скорости счета исследуемого образца.

Поскольку радиоактивный распад –  процесс статистический, то и число импульсов, регистрируемых счетной установкой в единицу времени при измерении активности препарата подвержено статистическим флуктуациям. Действительно, измеряя несколько раз скорость счета при неизменном положении радиоактивного препарата, можно заметить, что полученные значения не совпадают между собой. Например, могут быть получены такие значения скорости счета (имп/ мин): 540, 555, 535, 545, 542 и т. д. Эти числа группируются около какого-то среднего значения, которое и принимают за экспериментальное выражение скорости  счета препарата.

Нет смысла говорить об истинной скорости счета импульсов, поступающих от детектора. В данном случае можно говорить лишь об истинной средней скорости счета, то есть о величине, к которой стремится результат измерения по мере увеличения числа отсчетов, используемых для определения среднего. Число зарегистрированных на опыте частиц должно быть тем больше, чем выше наши требования к достоверности (точности) окончательного результата измерения. Это достигается либо увеличением числа отдельных измерений, либо повышением времени отдельного измерения. Иначе говоря, получение результата высокой точности требует большого статистического материала (большой информации).

Итак, статистический характер радиоактивного распада приводит к своеобразным случайным ошибкам измерений, так называемым статистическим ошибкам. Оценка величины этой ошибки является необходимой частью математической, обработки результатов измерений.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА (ВИДЫ) ОШИБОК ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении любой физической величины принципиально невозможно определить истинное значение этой величины. Разность между измеренным и истинным (действительным) значениями физической величины называются погрешностью или ошибкой измерения. Многократное измерение одной и той же постоянной величины приводит к различным значениям этой величины, которые отличаются от действительного. Без оценки ошибок результат измерения становится ненадежным, а в ряде случаев может оказаться, что он вообще не содержит информацию об измеряемой величине.

Ошибки измерения могут быть связаны с техническими трудностями (несовершенство измерительных приборов, ограниченные возможности зрительного аппарата человека, с помощью которого во многих случаях регистрируются показания приборов и т. д.) и с целым рядом факторов, которые трудно или невозможно учесть (колебания температуры воздуха, движение потоков воздуха вблизи измерительного прибора, вибрация измерительного прибора вместе с лабораторным столом и т. д.).

Различают три типа погрешностей (ошибок) измерения: грубые ошибки (промахи), систематические и случайные ошибки.

Грубые ошибки (промахи) обычно бывают связаны с неисправностью измерительной аппаратуры, ошибкой экспериментатора в отсчете или записи показаний приборов, резким изменением условий измерений. В этих случаях результаты измерений необходимо отбрасывать и взамен производить новые измерения.

Систематические ошибки измерений – это такие ошибки, которые при многократном измерении одной и той же величины остаются постоянными или изменяются по определенному закону. Систематические ошибки включают в себя методические и инструментальные (приборные) погрешности измерений.

Методические погрешности вызываются недостатками применяемого метода измерения, несовершенством теории физического явления, к которому относится измеряемая величина, неточностью расчетной формулы. Например, при взвешивании тела на аналитических весах будет допущена систематическая методическая погрешность, если не будет вноситься поправка на различие выталкивающих сил, действующих со стороны окружающего воздуха на взвешиваемое тело и разновесы. Методические погрешности можно уменьшать путем совершенствования метода измерения, введением уточнений или поправок в расчетную формулу.

Инструментальные (приборные) погрешности вызываются несовершенством конструкции и неточностью изготовления измерительных приборов (небольшое различие в длинах плеч рычажных весов, применение отстающих или спешащих часов, несовпадение в стрелочном приборе центра шкалы с осью вращения стрелки и т. д.). Уменьшение приборной погрешности достигается применением более точных и совершенных приборов. Однако полностью устранить приборную погрешность невозможно.

Случайными ошибками измерений называются ошибки, абсолютная величина и знак которых изменяются при многократных измерениях одной и той же физической величины. Равновеликие положительные и отрицательные случайные отклонения одинаково часто будут встречаться на опыте. Случайные погрешности вызываются многими факторами, эффекты действия которых столь незначительны, что их нельзя выделить и учесть в отдельности. Так, на показания чувствительных аналитических рычажных весов могут повлиять пылинки, оседающие во время взвешивания на чашки весов, вибрация здания от проезжающих по улице автомобилей, удлинение одного из плеч коромысла весов, нагревающегося от находящейся вблизи него руки экспериментатора, и другие факторы.

Полностью избавится от случайных погрешностей невозможно, но их можно уменьшить путем многократного повторения измерений. При этом происходит частичная компенсация случайных отклонений результатов измерений в сторону завышения и в сторону занижения. Расчет случайных погрешностей производится методами теории вероятностей и математической статистики.

3. СЛУЧАЙНЫЕ ПОГРЕШНОСТИ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ

ИЗМЕРЕНИЙ

Погрешности результатов измерения радиоактивных препаратов (образцов) обусловлены двумя причинами:

1. Статистический характер радиоактивного  распада;

2. Случайные погрешности, которые вызваны неконтролируемыми   изменениями   факторов, влияющих на результаты измерений.

В зависимости от организации эксперимента и процедуры измерений случайные погрешности можно связать с теми или иными конкретными причинами. Например, если проводят несколько измерений активности одного и того же препарата, не изменяя его положения, то источниками случайных погрешностей могут быть колебания подаваемого на детектор напряжения и (или) величины фона.

Если при измерениях поворачивают препарат на некоторый случайный угол, используя цилиндрический счетчик или торцовый счетчик со щелевой диафрагмой, то кроме названных причин на возникновение случайных погрешностей могут влиять неравномерность распределения радиоактивного вещества по поверхности препарата и (или) недостаточно четкая фиксация препарата в кассе для образцов.

Когда измеряют активность серии препаратов, приготовленных из одинаковых объемов радиоактивного раствора, то помимо колебаний стабилизированного напряжения и фона, неоднородности препаратов и смещения их относительно счетчика на флуктуации результатов, возможно, будут влиять и факторы, связанные с методикой приготовления препаратов (точность определения объемов, неполнота осаждения и т. д.).

Этот перечень можно продолжить и дальше – случайные погрешности возникают на любой стадии эксперимента. Но каковы бы ни были случайные погрешности, искажающие результат отдельного измерения, в каждый результат вносится погрешность, обусловленная статистическим характером радиоактивного распада.

Конечно, говорить о погрешностях, связанных со статистическим характером радиоактивного распада, можно лишь условно. Это не погрешности в обычном понимании. Поскольку появление случайных погрешностей вызвано неконтролируемыми изменениями тех или иных факторов, то, стабилизируя их, можно добиться снижения погрешностей до уровня, когда ими можно практически пренебречь. Ликвидировать флуктуации результатов, обусловленные колебаниями числа распадающихся атомов, принципиально невозможно, так как причина этих колебаний заключена в вероятностной природе радиоактивного распада. Если в первом случае речь действительно идет о случайных погрешностях измерений, то в другом – о случайных колебаниях (флуктуациях) самой измеряемой величины. В дальнейшем мы будем пользоваться термином «погрешность, обусловленная статистическим характером распада».

Необходимо отметить, что число импульсов n, регистрируемых детектором за время t, подчиняется закону Пуассона. Это говорит о том, что если несколько раз подряд измерять активности долгоживущего изотопа, то результаты получатся неодинаковыми, то есть будут отклоняться в ту или другую сторону, группируясь вокруг некоторого значения. По полученным данным можно построить график (прилож. 1). Это хорошо известная кривая распределения Пуассона.

Нельзя знать истинное значение результата данной счетной операции. Можно определить лишь среднее значение Nизмеренной скорости счета, которое будет являться лучшей оценкой истинного значения ее при условии, что проведено большое число определений (10).

Существует несколько способов определения погрешности измерения:

1. Определение средней квадратичной ошибки результата измерений по способу наименьших квадратов;

2. Определение стандартного отклонения на основании закона распределения Пуассона;

3. Определение относительной ошибки измерения, выраженной в процентах;

4. Определение вероятной погрешности результата измерения;

5. Определение вероятной погрешности результата измерения при использовании уравнения Пуассона.

Имеется и ряд других способов.

Каждый из способов определения погрешности имеет свои преимущества и недостатки, которые легко познаются при практическом их использовании. Например, нахождение средней квадратичной ошибки по способу наименьших квадратов связано с большими вычислениями, а потому неудобно при обработке результатов измерений большого числа образцов. В этом случае чаще пользуются стандартным отклонением, основанным на законе распределения Пуассона.

Рассмотрим указанные способы определения погрешности измерений.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ОШИБКИ

ИЗМЕРЕНИЙ

Допустим, что при  измерении активности некоторого препарата за один и тот же промежуток времени t, мы получили ряд значений скорости счета N1, N2, N3, N4, N5, ..., Nn. За наиболее достоверное значение скорости счета необходимо принять среднее арифметическое из всех полученных n значений:

N=1ni=1nNi=N1+N2+N3+N4+N5+...+Nnn.                   (1)

Разность между значением среднего арифметического Nизмеряемой величины и значениями, полученными при отдельных измерениях, называют абсолютными ошибками отдельных измерений:

ΔN1=N1−N;ΔN2=N2−N;...; ΔNn=Nn−N;              (2)

Они могут быть как положительными, так и отрицательными. Абсолютная погрешность показывает, на сколько отклоняется измеренное значение от среднего арифметического.

Средней абсолютной ошибкой результата называется среднее арифметическое абсолютных значений ошибок всех измерений независимо от их знака:

ΔN=ΔN1+ΔN2+ΔN3+...+ΔNnn=1ni=1nΔNi.          (3)

Результат измерения величины N можно представить в виде

N=N±ΔN                                     (4)

Это значит, что значение измеряемой величины колеблется в пределах – от N−ΔNдоN+ΔN. При записи результата в формуле (4) необходимо соблюдать следующие правила:

1. Величину   погрешности ΔN необходимо  округлить  до двух значащих цифр, если первая из них единица, и до одной значащей цифры во всех остальных случаях;

2. При записи значения N необходимо указывать все цифры вплоть до последнего десятичного разряда, использованного для записи погрешности.

Средней относительной ошибкой ε результата измерения называют отношение средней абсолютной ошибки результата ΔN к его среднему  значению N, что определяется формулой

ε=ΔNN                                                (5)

Относительные ошибки принято выражать в процентах:

ε=ΔNN⋅100%                                         (6)

Отношение абсолютных ошибок отдельных измерений к соответствующим значениям, полученным в результате измерения, называют относительными ошибками отдельных измерений:

ΔN1N1;ΔN2N2;ΔN3N3;...ΔNnNn

После ознакомления с основными понятиями, применяемыми при статистической обработке материала, следует отметить следующее: среднее арифметическое всегда определяет собой основное и наиболее вероятное значение измеряемой величины, степень достоверности полученных данных определяется значением ошибок измерения.

Пример 1. При  измерении активности препарата были получены следующие значения скорости счета 46, 39, 47, 45, 49 имп/ мин. Определить значение скорости счета препарата.

Решение. По формуле (1) определим среднее арифметическое

N=46+39+47+45+495=45,2(импмин).

Найдем абсолютные ошибки отдельных измерений по формуле (2)  и по формуле (3)  среднюю абсолютную ошибку:

ΔN1=46−45,2=0,8;        ΔN2=39−45,2=−6,2;

ΔN3=47−45,2=1,8;          ΔN4=45−45,2=−0,2;

ΔN5=49−45,2=3,8;

ΔN=0,8+6,2+1,8+0,2+3,85=2,56(импмин).

Относительную ошибку определим  по  формуле (6)

ε=2,5645,2⋅100%=6%

Окончательный  ответ  N = 45±3  имп/мин с ε = 6%.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ   КВАДРАТИЧНОЙ

ОШИБКИ РЕЗУЛЬТАТА ИЗМЕРЕНИЙ

Обработку полученных результатов можно провести, используя понятие средней квадратичной ошибки результата, устанавливаемое теорией вероятности. Рассмотрим последовательный ход анализа для нахождения средней квадратичной ошибки результата.

Пусть имеется ряд измерений скорости счета исследуемого образца N1,N2,N3...Nn. Определим  среднее  арифметическое  N,  используя формулу (1), и абсолютные ошибки отдельных измерений ΔN1,ΔN2,ΔN3,...,ΔNnпо формуле (2). Далее необходимо найти квадраты отклонений ΔN12,ΔN22,ΔN32,...,ΔNn2и сумму квадратов отклонений i=1nΔNi2. Все это представим в виде табл.  1.

Величина квадратичного отклонения, приходящаяся на одно измерение, называется дисперсией и определяется по формуле

σ2=i=1nΔN2in,                                         (7)

Таблица 1. Результаты измерений

| Индекс измерения i | результат измерений Ni | Абсолютная ошибка отдельных измерений ΔNi =Ni−N | Квадрат отклонений ΔNi2=(Ni−N)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 … ni | N1 N2 ………. Ni | ΔN1 ΔN2 ... ΔNi | ΔN12 ΔN22 … ΔNi2 |
| n = | i=1nNi= |  | i=1nΔNi2= |

откуда величина среднего квадратичного отклонения

σ=±i=1nΔN21n.                                        (8)

Если число измерений n меньше 30  (n<30), то

σ=±i=1nΔN21n−1.                                            (9)

Значение σ часто называют средней квадратичной ошибкой отдельного измерения или стандартным отклонением.

Средней квадратичной ошибкой результата измерений по теории вероятностей называется стандартное отклонение, деленное на корень квадратный из числа наблюдений:

m=±σn,                                            (10)

или

m=±i=1nΔNi2nn=±1ni=1nΔNi2.                                  (11)

Если n<30, то

m=±i=1nΔNi2n−1n=±i=1nΔNi2nn−1.                                  (12)

Таким образом, истинное значение измеряемой величины

N=N±m

или                               N=N±σn  .                                          (13)

Из этой формулы видно, что чем больше число измерений n, тем меньше величина средней квадратичной ошибки результата m.

Отметим,  что  определять  ошибку  результата,  пользуясь средней квадратичной ошибкой результата m, более целесообразно, чем определять относительную ошибку результата (6), но само вычисление оказывается несколько более громоздким.

Если провести исследование частоты распределения значений измеряемой величины около среднего арифметического значенияN, то получается, что при отклонении от значения среднего арифметического в пределах 1σ располагается 68,3% значений измеряемой величины, в пределах 2σ – 95,5, в пределах 3σ – 99,7%.

Обычно это представляют графически и называют нормальной кривой распределения Гаусса значений измеряемой величины (прилож. 2).

Значение Nопределяет собой величину среднего арифметического. По обе стороны от Nрасполагаются значения с недостатком и с избытком, отклоняющиеся от значения Nна величину 1σ, 2σ и 3σ. Из графика видно, что значения, расположенные близко к среднему арифметическомуN, встречаются наиболее часто: на участке, ограниченном в пределах +σ и -σ, располагается 68,3% всех значений; в зоне +2σ и -2σ располагается уже 95,5% значений и, наконец, на участке в пределах от +3σ и -3σ располагается уже 99,7% значений.

Знание этого закона, распределения значений измеряемой величины бывает полезно при определении принадлежности измеренного значения, которое может отличаться от всех остальных измеренных значений, к данным измерениям. Этот вопрос решается следующим образом. Определяется квадратичное отклонение σ и, если величина абсолютной ошибки данного измерения ΔNi=Ni−Nлежит в пределах значения утроенной квадратичной ошибки отдельного наблюдения ΔNi≤3σ,  то значение Niдолжно быть принято в расчет. Если же ∆Ni>3σ, то такое измерение после повторного тщательного исследования необходимо отбросить. Для овладения практикой расчетов приведем пример.

Пример (2) При определении активности радиоактивного образца  получены значения скорости счета: 190, 179, 175, 187, 170, 174, 169, 191, 181, 175 имп/мин. Показатели скорости счета фона соответственно составляли 46, 39, 47, 45, 49, 39, 38, 45,  42, 40, 47, 44, 46, 39, 49 импульсов в минуту.

Решение.  Обработку  данных  производят  в три этапа:

1. Последовательно определяется среднее арифметическое для фонаNф, абсолютные ошибки отдельных измерений ΔNф, значение квадратов отклоненийΔNф2; значение средней квадратичной ошибки отдельного отклоненияσф, значение средней квадратичной ошибки  результата mф, величинуNф.

2.  Аналогичные  расчеты   проводятся при определении скорости счета образца с учетом фона.

3.  Находят истинную скорость счета образца,  для чего из значения скорости счета с учетом фона N вычтем значение фонаNф, т. е. N0=N−Nф.

Обработка результатов:

1. Определяем значения фона. Для удобства расчеты сведем в табл. 2.

Nф=66515=44(импмин).

Так как 15<30, то

σф=±20915−1=±3,86

Проверяем, все ли значения относятся к нашему ряду. Для этого определяем 3σф и сравниваем с ним отклонения всех измерений:

3σф=3⋅3,86=11,58.

Таблица 2. Результаты измерений скорости счета фона

| Индекс измерения i | Результат измерения Ni, имп/мин | Абсолютная ошибка измерения ΔNi=Ni−Ni, имп/мин | Квадрат отклонения ΔNi2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46 | +2 | 4 |
| 2 | 39 | -5 | 25 |
| 3 | 47 | +3 | 9 |
| 4 | 45 | + 1 | 1 |
| 5 | 49 | +5 | 25 |
| 6 | 39 | -5 | 25 |
| 7 | 38 | -6 | 36 |
| 8 | 45 | + 1 | 1 |
| 9 | 42 | -2 | 4 |
| 10 | 40 | -4 | 16 |
| 11 | 47 | +3 | 9 |
| 12 | 44 | 0 | 0 |
| 13 | 46 | +2 | 4 |
| 14 | 39 | -5 | 25 |
| 15 | 49 | +5 | 25 |
| n=15 | i=115Ni=665 |  | i=115Ni2=209 |

Все значения  ΔNi< 11,58, то есть меньше 3σф. Следовательно, все значения относятся к нашему ряду и должны учитываться.

Определим  среднюю  квадратичную  ошибку  результата:

mф=±σфn=±20915×14=±0,998≈±1.

Итак, Nф=Nф±mф=44 ± 1 имп/мин.

Найдем относительную ошибку результата измерений (ε):

44 имп/мин —  100%

1  имп/мин   —  х(ε) %

Отсюда x(ε)=1⋅100%44=2,3%.

Эта точность измерения  удовлетворительна.

2. Определим скорость счета образца с учетом фона. Расчеты сведем в табл. 3.

Таблица 3. Результаты измерений  скорости счета образца+фон

| Индекс измерения i | Результат измеренияNi, имп/мин | Абсолютная ошибка измерения, ΔNi=Ni−N, имп/мин | Квадрат отклонений ΔNi2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 190 | + 11 | 121 |
| 2 | 179 | 0 | 0 |
| 3 | 175 | – 4 | 16 |
| 4 | 187 | +8 | 64 |
| 5 | 170 | – 9 | 81 |
| 6 | 174 | – 5 | 25 |
| 7 | 169 | –10 | 100 |
| 8 | 191 | + 12 | 144 |
| 9 | 181 | +2 | 4 |
| 10 | 175 | – 4 | 16 |
| n=10 | i=110ai=1791 |  | i=110ai2=571 |

N=−i=110ΔNi10=179110=179(импмин).

Так как 10<30, то

σ=±5719=±7,97.

Проверим, все ли значения будем учитывать:

3σ=3⋅7,97=23,91≈23,9

Как видно, ΔN1 <23,9. Тогда

m=±σn=±7,9710=±2,52.

Итак, N=N±m=179,00±2,52(импмин).

Относительная ошибка (ε) будет:

179 имп/мин  — 100%

2,52 имп/мин — х(ε)%

Отсюда х(ε)=2,52⋅100%179=1,4%.

Эта точность измерения нас вполне удовлетворяет.

3. Теперь найдем истинную скорость счета образца. Совершенно естественно, что истинная скорость счета образца равна скорости счета образца+фона (N) минус скорость счета фона (Nф), которые соответственно равны:

N±m и  Nф±mф.

Что касается ошибки результата при определении собственной скорости счета образца, то в ней должны быть учтены и средняя квадратичная ошибка результата, полученная при измерении скорости счета образца+фона, то есть m, и средняя квадратичная ошибка результата, полученная при измерении скорости счета фона, то есть mф.

Согласно теории вероятностей, средняя квадратичная ошибка   равна корню квадратному из суммы квадратов отдельных ошибок, то есть

mo=±m2+mф2 .                                         (14)

Тогда  собственная скорость счета образца  будет равна

Nо=N−Nф=N−Nф±m2+mф2.                        (15)

Подставим числовые данные:

Nо=179−44±2,592+12=135±7,35=135±2,71,

то есть

Nо=135,00±2,71 имп/мин.

Относительная ошибка(ε) будет:

135 имп/мин —  100%

2,71  имп/мин  —   х(ε)%

Отсюда х(ε)=2,71⋅100%135=2%.

Данная точность измерения собственной скорости счета образца является вполне достаточной.

Рассмотренный пример показывает, что нахождение средней квадратичной ошибки результата измерений по способу наименьших квадратов является простым, но связан с длительными вычислениями. Этот способ требует n измерений, что при определении активности препарата радиоактивного вещества связано с рядом неудобств. Помимо того, что для фиксирования результатов отдельных наблюдений (например, каждую минуту, 5 раз по 3 минуты, даже 3 раза по 5 минут) требуется много труда, возникает возможность большой ошибки на просчет при проведении отдельных измерений. Гораздо рациональнее измерять активность препарата длительное время, непрерывно, что практически и делается.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОЙ ОШИБКИ РЕЗУЛЬТАТА

Иногда при статистической обработке результатов измерений используют вероятную ошибку наблюдений и вероятную ошибку результата.

Все ошибки наблюдения (измерения) заключаются между наибольшими по абсолютной величине положительными и отрицательными значениями абсолютных ошибок ΔNi, причем большие случайные ошибки в ту или другую сторону реже встречаются и менее вероятны, чем малые. Поэтому есть основание сузить пределы погрешностей, определяемых по формулам для квадратичной ошибки отдельного измерения  σ и средней квадратичной ошибки результата m

σ=±i=1nΔNi2n−1;

m=±i=1nΔNi2n(n−1);

Для этого вводят некоторый коэффициент, меньший 1 и равный по теории вероятностей 0,67 (точнее, 0,6745). Таким образом, вероятная ошибка отдельного наблюдения f (от французского faufe – ошибка) будет равна:

f=±0,67σ=±0,67i=1nΔNi2n−1, если n<30,                           (16)

и

f=±0,67σ=±0,67i=1nΔNi2n, если n30.                          (17)

Вероятная ошибка F будет

F=±0,67⋅m=±0,67i=1nΔNi2n(n−1), если n<30,                        (18)

F=±0,67⋅m=±0,671ni=1nΔNi2, если n30,                      (19)

Таким образом, для окончательного значения измеряемой величины  Nможно написать:

N=N±0,67m         или      N=N±0,67σn                  (20)

гдеN— среднее арифметическое, которое определяет собой наиболее вероятное  значение  измеряемой  величины;

±0,67 σn   – величина  вероятной ошибки результата измерений.

Определим вероятную ошибку  результата измерений в примере 2:

0,67m = 0,67·2,52=1,69;

0,67mф = 0,67·1=0,67;

0,67m0=0,672+1,692=3,305=1,82

или

0,67m0=0,672,71 = 1,82.

Ответ: N0 = 135,00+1,82 имп/мин.

Значит, вероятнее всего, что значение истинной скорости счета будет находиться в интервале от (135–1,82) до (135+1,82) имп/мин или при округлении результата от 133 до 137 имп/мин.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ОТКЛОНЕНИЯ

Как говорилось выше, чаще всего скорость счета препарата (образца) измеряют длительное время. В этом случае при статистической обработке результатов измерений пользуются способом определения стандартного отклонения, основанным на законе распределения Пуассона.

Стандартным отклонением называется корень квадратный из общего числа набранных импульсов за единицу времени, то естьN, где N — число набранных импульсов за единицу времени. Оно обычно обозначается σ и равно

σ=±N,

но не стоит путать это с σ определяемой по методу наименьших квадратов. Это разные величины.

Скорость счета образца N будет равна

N=N±N,                                             (21)

где N — число импульсов за единицу времени, которое должно быть достаточно велико, так как в противном случае точность измерений будет невысокой.

Приведем  несколько примеров: пусть насчитано 25 имп/мин, то есть N = 25. Тогда

N=25±25=25±5;ε=NN⋅100=525⋅100=20%

Эта  ошибка довольно велика (более 5%). Остальные примеры приведены в табл. 4.

Как видно, при N ≥1000 имп/мин относительная ошибка будет удовлетворительно малой (менее 5%).

Если число импульсов сосчитано за время t, то в единицу времени скорость счета образца будет в t раз меньше, то есть

N=n±nt или N=nt±nt,                       (22)

где n— число  импульсов,  зарегистрированных за  время  t;

t — время измерения данного образца.

Таблица 4. Зависимость ошибки измерения от скорости счета образца

| Значение N имп/мин | Скорость счета образца со стандартным отклонением N=N±N, имп/мин | Относительная ошибка измерения, % ε=NN∙100 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 100±10 | (10: 100)∙100=10 |
| 1024 | 1024±32 | (32: 1024)∙100=3,1 |
| 2500 | 2500±50 | (50 : 2500)∙100=2 |
| 4225 | 4225±65 | (65: 4225)∙100 =1,5 |

Формулу (22) можно записать по-другому:

N=nt±nt=nt±nt2,                           (23)

где n/t — среднее арифметическое  скорости счета;

nt— среднее  стандартное  отклонение  отдельного измерения.

Очень часто при измерении скорости счета образца N нельзя пренебречь значением скорости счета фона Nф, тогда истинная скорость счета образца N0определяется следующим образом. Пусть имеем скорость счета образца+фона

N=nt±nt2,

и скорость счета фона

Nф=nфtф±nфtф2.

Тогда истинная скорость счета образца N0=N−Nф, причем общая ошибка определяется как корень квадратный из суммы квадратов стандартных отклонений для образца+фон и фона:

m0=nt22+nфtф22=nt2+nфtф2,                         (24)                                                                           и            No=N−Nф=nt−nфtф±nt2+nфtф2.                          (25)

Пример 3. При измерении фона в течение 50 минут было зарегистрировано 2500 импульсов, а при измерении образца в течение 30 минут – 3600 импульсов. Определить истинную скорость счета образца.

Решение. Скорость счета фона

Nф=nф±nфtф=2500±250050=2500±5050=50±1(имп/мин)

В этом выражении величина 50, являясь средним арифметическим, представляет собой  наиболее вероятную величину скорости счета фона,  а  величина ±1 представляет  собой среднее квадратичное отклонение при измерении скорости счета фона.

Скорость счета образца + фона будет

N=n±nt=3600±360030=3600±6030=120±2(имп/мин)

Величина 120 – наиболее вероятная величина скорости счета образца+фона, а величина ±2 представляет собой среднее квадратичное отклонение при измерении скорости счета образца+фона.

Истинная скорость счета образца

Nо=N−Nф=120−50±22+12=70±5=70±2,2(импмин)

будет находиться в пределах от 68 до 72 имп/мин.

Вычислим точность определения истинной скорости счета образца. Для этого определим относительную ошибку в процентах:

ε=NN100%                                         (26)

ε=2,270⋅100%=3,1%

Степень точности, равная 3,1%, вполне удовлетворительная, и поэтому можно считать измерения оконченными.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ ЭТАЛОНА

И ПРЕПАРАТА С ЗАДАННОЙ СТЕПЕНЬЮ ТОЧНОСТИ

Как указывалось выше, степень точности измерений различна в зависимости от числа регистрируемых импульсов. На практике удобно пользоваться таблицей, составленной Л.А. Бэллом для определения числа импульсов, обеспечивающих заданную относительную точность счета ε (прилож 1). При этом применяются следующие обозначения:

К — отношение скорости счета образца+фон к скорости счета  фона;

nф — измеренное число импульсов фона;

n — общее число импульсов (образец+фон);

tф— время регистрации импульсов (фон)

t  — время регистрации импульсов (образец+фон)

K=nt:nфtф.

Нужно учесть, что ниже ломаной линии в таблице Л.А. Белла приводятся такие условия счета, при которых значения скорости счета фона могут не приниматься во внимание. Скорость счета фона измеряется изредка только для того, чтобы удостовериться, что условия работы остаются неизменными.

Точность радиометрического измерения зависит как от активности препаратов, значения которых  пропорционально связаны со скоростью счета, так и от времени их измерения. Зависимость обратная: чем выше активность, тем меньше времени требуется для измерения с какой-то определенной точностью активности данного препарата по сравнению с другим источником низкой активности. Поэтому, когда необходимо, провести серию измерений активности источников, а затем сравнить их активность с определенной точностью, возникает вопрос, с какой продолжительностью делать каждое измерение.

Для установления продолжительности измерения и исключения влияния ошибок радиометрии на окончательные выводы при сравнении вариантов опыта в случае измерения с одинаковой точностью, но различной интенсивностью излучения, пользуются таблицей Л.А. Бэлла (прилож.1).

Пример 4. Установите продолжительность измерения двух источников с относительной ошибкой не более 5%. Первый источник дает N1 = 40 имп/мин, второй – N2= 100 имп/мин., фон Nф = 10 имп/мин.

Решение. Сначала необходимо рассчитать К=N/Nф. Для первого источника К = 4, для второго – К = 10. Так как в таблице нет К = 4, пользуемся строчкой К=3 (это несколько повысит точность по сравнению с заданной). По таблице Бэлла находим, что при К = 3 относительная ошибка 5% при измерении фона достигается, если общее число насчитанных импульсов (nф) равно 450. Следовательно, для измерения фона потребуется 45 минут ( tф=nф/Nф ;  tф =450/10 = 45 мин). Для измерения первого источника необходимо насчитать  1800 имп (nф). Тогда при  заданной скорости счета (N1=40 имп/мин),  время измерения (t) будет равно =45 мин (1800:40).

Второй источник имеет К=10. Для измерения фона в этом случае потребуется tф = 20/10 = 2 мин, а препарата t2 = 650/100=6,5 или 7 мин.

Из данного примера видно, как изменяется продолжительность измерения для достижения одной и той же относительной ошибки при измерении препаратов разной активности.

9. ВЫЧИСЛЕНИЕ  ВЕРОЯТНОЙ ОШИБКИ  ИЗМЕРЕНИЙ

Для того, чтобы закончить вопрос о вычислении ошибок изме-рений, необходимо разобрать случай вычисления вероятной ошибки с использованием закона распределения Пуассона. При этом вероятная ошибка выражается следующим образом:

F = ±0,67N,                                                (27)

где N — общее число сосчитанных импульсов за единицу времени.

Тогда общая скорость счета образца будет

N=N±0,67⋅N,                                          (28)

относительная ошибка в процентах

ε=0,67⋅NN100%                                          (29)

Обычно, вероятной ошибкой пользуются в тех случаях, когда желательно сузить пределы ошибок измерения. Например, если образец обладает сравнительно малой активностью излучения, немногим отличающейся от активности фона.

При использовании вероятной ошибки можно легко определить число импульсов, которые необходимо сосчитать для того, чтобы работать с наперед заданной степенью точности.

Приведем некоторые цифровые данные, для удобства представленные в виде табл. 5.

Таблица 5. Зависимость вероятной ошибки  измерения от числа

зарегистрированных импульсов

| Число сосчитанных импульсов за минуту, N | Скорость счета образца N=N±0,67⋅N имп/мин | Относительная ошибка измерения 0,67⋅NN | Относительная ошибка измерения, % 0,67⋅NN⋅100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4445 | 4445±0,674445 | 0,01 | 1 |
| 1114 | 1114±0,671114 | 0,02 | 2 |
| 177 | 117±0,67117 | 0,06 | 6 |
| 45 | 45±0,6745 | 0,1 | 10 |
| 11 | 11 ±0,6711 | 0,2 | 20 |

Видно, что чем меньше зарегистрировано импульсов в единицу времени, то есть чем меньше будет отличаться истинная скорость счета образца от скорости счета фона, тем больше будет ошибка измерения.

Заканчивая рассмотрение вопроса о статистической обработке результатов скорости счета образца для определения его активности, необходимо отметить, что среднее арифметическое всегда определяет собой основную и наиболее вероятную величину измеряемой скорости счета. Степень достоверности полученных данных определяется значением ошибок измерения.

10.  ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ РАБОТЫ АППАРАТУРЫ

При регистрации излучения радиоактивного препарата полезно проводить сравнение величины ошибки, вычисленной по формуле (12),

m=±ii−1nΔNi2n(n−1),

со статистической ошибкой средней скорости счета:

DN=Nnt,                                               (30)

где N — средняя скорость счета;

t — время каждого измерения (одинаковое);

п — число измерений.

Относительная статистическая ошибка результата

σN=DNN⋅100%=1ntN⋅100%.                     (31)

Формулы (12) и (30) применимы в тех случаях, когда производится серия отдельных измерений некоторой величины, например скорости счета N. Первая из них дает суммарную ошибку опыта, а вторая – теоретическую погрешность, вызванную статистическим характером радиоактивного распада ядер изотопов.

При стабильной работе аппаратуры и отсутствии существенных ошибок, не связанных со статистическим характером распада, величины m и DN будут иметь близкие значения. Средняя квадратичная ошибка m может быть меньше DN, что указывает только на хорошую работу аппаратуры и полную воспроизводимость всех условий измерения. Если же m>DN , то это указывает на то, что помимо ошибок, обусловленных спецификой радиоактивного распада, на результаты измерений влияют случайные ошибки эксперимента. Работа аппаратуры признается правильной, если превышение m по сравнению с DN, составляет не более 3 раз; при большем превышении аппаратура считается  неисправной.

Правильность работы установки проверяется и другим способом. Производят одинаковое число измерений (n=5–10) продолжитель-ностью по 0,5 минуты и по 3 минуты. Затем вычисляют среднюю квадратичную ошибку результата m для каждой серии измерений. При исправной работе аппаратуры точность измерений должна возрастать (m соответственно уменьшаться) по мере увеличения времени отдельного измерения t.

11. ЗАДАНИЯ

Приборы и материалы:

1.  Радиометр КРВП-3Б;

2. Стронциево-иттриевые эталонные  источники различной актив-ности;

3. Стронциево-иттриевые источники неизвестной активности.

Задание 1. Определение скорости счета данного радиоактивного образца и расчет средней квадратичной ошибки результата измерения.

Для выполнения задания необходимо ознакомиться с разделами 1–5 данного методического указания.

Последовательность выполнения работы:

1.   Включите и подготовьте радиометр к работе;

2.   Проверьте  правильность  работы  пересчетного  блока;

3.   Измерьте   фон  счетчика,   проведя   15 измерений по 1 минуте. Результаты измерений занесите в табл. 6;

4. Найдите сумму результатов измерений  i=115Niфи занесите в табл. 6;

Таблица 6. Результаты измерений скорости счета фона

| Индекс измерения i | Результат измеренияNiф, имп/мин | Абсолютная ошибка измерения ΔNiф=Niф−Nф имп/мин | Квадрат отклонения ΔNiф2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 … 15 |  |  |  |
| nф=15 | i=115Niф= |  | i=115ΔNiф2= |

5.  Измерьте скорость счета предлагаемого радиоактивного источ-ника, проведя 15 измерений по 1 минуте. Результаты измерений зане-сите в табл. 7;

6.  Найдите сумму результатов измерений  i=115Ni  и занесите ее  в табл. 7;

Таблица 7. Результаты   измерений   скорости счета   образца+фон

| Индекс измерения i | Результат измерения Ni, имп/мин | Абсолютная ошибка измерения ΔNi=Ni−N, имп/мин | Квадрат отклонения ΔNi2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 … 15 |  |  |  |
| N = 15 | i=115Ni= |  | i=115ΔNi2= |

7.  Проведите обработку  результатов  измерений в порядке   аналогичном примеру 2:

а) определите среднее арифметическое для фона Nф, используя формулу (1);

б) определите абсолютные ошибки отдельных измерений ΔN для фона  по формуле (2), полученные значения занесите в третью колонку табл. 6;

в) определите  значения   квадратов отклонений   ΔNiф2и занесите в четвертую колонку табл. 6;

г) найдите сумму квадратов отклонений  i=115ΔNiф2 и занесите в табл. 6;

д) определите   значение   средней   квадратичной   ошибки отдель-ного отклонения σф по формуле (9);

е) рассчитайте 3σф и определите, все ли измеренные значения относятся к нашему ряду. Для этого сравните с 3σф отклонения  ΔNi   всех измерений. ЕслиΔNi≤3σф,то значение относится к данному ряду и должно учитываться, когдаΔNi>3σф, то значение в расчетах не учитывается и действия пунктов а-е повторяются снова;

ж) определите среднюю квадратичную ошибку результата mф по формуле (12);

з) запишите  скорость счета  измерения  фона  в виде Nф=Nф±mф имп/мин;

и) найдите относительную ошибку результата измерений ε  по формуле (6). Сделайте вывод о точности измерения;

8. Проведите расчеты, аналогичные пункту 7 для результатов  измерений  образца  с  учетом  фона и занесите их в соответствующие колонки таблицы 7;

9. Найдите  истинную  скорость образца, для  чего  из значения  скорости счета  с  учетом  фона  N  необходимо  вычесть значение скорости счета фона Nф, то есть Nо =N-Nф . Учтите, что ответ должен быть записан в виде Nо = (N-Nф)±mo, где mo рассчитывается по формуле (14);

10. Определите относительную ошибку εo по формуле (6). Сделайте вывод о точности измерения.

Задание 2. Определение скорости счета данного радиоактивного образца при длительном измерении.

Для выполнения задания необходимо ознакомиться с разделами 1, 2, 6, 7 и 9 данного методического пособия.

Последовательность выполнения работы:

1.  Подготовьте радиометр к работе;

2.  Проверьте  правильность  работы пересчетного  блока;

3.  Измерьте фон счетчика  в течение 10 (или  15) минут;

4.  Запишите число импульсов nф, зарегистрированных за данный промежуток времени tф;

5.  Рассчитайте скорость счета фона  Nф  по  формуле   (22) или  (23)   (см. пример 3);

6.  Установите данный  радиоактивный  образец и  измерьте скорость счета образца в течение 15 минут;

7.  Запишите  число  импульсов n,  зарегистрированных  за данное время t;

8.  Рассчитайте скорость счета  образца с  учетом  фона  N  по формуле (22) или (23);

9.  Найдите истинную скорость счета образца Nо по формуле (25), окончательный ответ запишите в виде Nо = (N-Nф ) ±  mo;

10.  Определите относительную ошибку ε в процентах по формуле  (26) и сделайте вывод о точности измерения. Если истинная скорость счета предложенного образца будет мало отличаться   от скорости сче-та фона   (образец  малой  активности), то необходимо рассчитать и вероятную ошибку F:

11.  Повторите пункты 3–9;

12.  Определите вероятную ошибку F по формуле (27);

13.  Истинную скорость счета образца  No запишите  согласно формуле  (28);

14.  Определите относительную ошибку ε в процентах по формуле  (29)  и сделайте вывод о точности измерения.

Задание 3. Измерение скорости счета при определении активности данного радиоактивного образца с заданной статистической точностью.

Для выполнения задания необходимо ознакомиться с разделами 1–4, 7 и 8 данного методического указания.

Последовательность выполнения работы:

1.  Подготовьте радиометр к работе;

2.  Проверьте  правильность   работы   пересчетного блока;

3.  Измерьте фон счетчика в течение двух минут;

4.  Запишите  число   импульсов   nф ,   зарегистрированных

за данное время tф;

5.  Определите скорость счета фона (Nф= nф/tф) ;

6. Измерьте в течение двух минут количество импульсов (n) от предложенного радиоактивного источника;

7. Запишите  число  импульсов  n, зарегистрированных за данное время t;

8.  Определите скорость счета источника  по формуле N=n/t;

9.  Определите коэффициент К по формуле

K=nt:nфtф;

10.  Зная  К  и  заданную  точность  измерения     (задается преподава-телем), по таблице Бэлла   (прилож. 1)  определите число импульсов nф и n, которое необходимо зарегистрировать,  чтобы   обеспечить  заданную точность  измерения;

11. Определите необходимое время измерения фона и радиоактивного источника. Для этого необходимо число импульсов, полученных по таблице Бэлла, разделить на соответствующие скорости счета фона и радиоактивного источника (расчет аналогичный  примеру  4);

12.  Произведите измерения  скорости счета фона  и радиоактивного   источника за рассчитанные промежутки  времени. Данные запишите.

13.  Обработайте полученные результаты в следующем порядке:

а)     рассчитайте скорость счета фона Nф  по формуле  (22);

б) рассчитайте скорость счета предложенного радиоактивного источника N по формуле (22);

в)  найдите  истинную скорость счета данного источника   Nо по  формуле (25). Окончательный  ответ запишите  в  виде  Nо = (N-Nф) ± mo;

14.  Определите     относительную   ошибку измерения  ε  в процентах по формуле (26);

15. Сравните полученную относительную ошибку с заданной и сделайте вывод о достижении заданной точности измерения.

Задание   4. Проверка   правильности   работы   аппаратуры. Для выполнения задания необходимо ознакомиться с разделами 1–5, 10 данного методического указания. Последовательность выполнения работы:

1.  Подготовьте радиометр к работе;

2.  Проверьте правильность работы пересчетного блока;

3. Установите радиоактивный источник с таким расчетом, чтобы скорость счета  составляла  около 500 имп/мин   (выбрать позицию);

4. Произведите  10 измерений числа импульсов по 0,5 минуте и занесите показания в табл. 8;

Таблица 8. Результаты   измерений

| Индекс измерения i | Число зарегистрированных импульсов (n) | Скорость счета (Ni) имп/мин | Среднее арифметическое скорости счета N, имп/мин | Абсолютная ошибка ΔNi, имп/мин | Квадрат отклонения ΔNi2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 … 10 |  |  |  |  |  |
| n = 10 | i=110ni= |  |  |  | i=110ΔNi2= |

5.  Обработайте  результаты  измерений  в  следующем  порядке:

а)  определите  скорость   счета   Ni =nj/ti и   запишите  в третью колонку табл. 8. Найдите сумму i=110Ni  и занесите в ту же колонку;

б) определите среднее арифметическое Nпо формуле (1) и занесите в четвертую колонку табл. 8;

в) определите   абсолютные  ошибки  отдельных   измерений ΔNi   по формуле (2), полученные значения занесите в пятую колонку табл. 8;

г) определите значения квадратов отклонений   ΔNi2  и занесите в шестую колонку табл. 8. Найдите сумму квадратов отклонений i=110Ni2 и тоже занесите в ту же колонку;

д) определите среднюю  квадратичную ошибку  отдельного изме-рения σ по формуле  (9);

е) проверьте,  все ли  измеренные значения  принадлежат к дан-ному ряду (см. задание 1, пункт 7е);

ж) определите квадратичную ошибку результата  m по формуле  (12);

з) определите  относительную   квадратичную   ошибку  результата измерений εm по формуле

εm=mN⋅100%;

и) определите статистическую ошибку средней скорости счета DN по формуле (30);

к) определите относительную статистическую ошибку результата по формуле (31);

6.  Сравните полученные величины εm   и σN    и сделайте вывод о стабильности работы аппаратуры;

7.   Проведите 10 измерений числа импульсов по 3 минуты и занесите показания в таблицу, аналогичную табл. 8;

8.  Произведите обработку результатов согласно пункту 5;

9.  См. пункт 6;

10. Сравните значения относительных ошибок измерений σN, рассчитанных при первом и втором измерениях. Объясните, почему с увеличением  времени отдельного  измерения σN уменьшается.

12. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем заключается статистический характер закона радиоактивного распада?

2.  Дайте определение  погрешности   (ошибки)   измерений.

3.  Назовите типы погрешностей измерений.

4.  Приведите примеры грубых ошибок.

5.  Что  называется систематической ошибкой измерений?

7. Как  возникают методические и инструментальные погрешности измерений?

8.  Как  устранить методические погрешности измерений?

9.  Как устранить инструментальные погрешности измерений?

10. Что называется  случайными ошибками  измерений?

11. Чем   определяется возникновение погрешностей или ошибок измерений при регистрации активности радиоактивных образцов?

12.  Как рассчитывается среднее арифметическое?

13.  Что  называют  абсолютной  ошибкой отдельного измерения?

14.  Что показывает абсолютная ошибка отдельного измерения?

15. Что  называется средней  абсолютной  ошибкой  результата измерений?

16. Как рассчитать среднюю абсолютную ошибку результата измерений?

17. Что называется средней относительной ошибкой результата измерений?

18. Что  определяет наиболее  вероятное значение  измеряемой величины: среднее арифметическое или погрешность измерения?

19.  Дайте определение дисперсии.

20.  Как определить среднее квадратичное отклонение?

21. Что называется средней квадратичной ошибкой результата измерений? Чем она отличается от средней квадратичной ошибки отдельного измерения?

22. Как  правильно записать истинное значение измеряемой вели-чины?

23.  Начертите и объясните кривую распределения Гаусса.

24. Почему измеренные значения, которые превышают 3σ необходимо исключать при обработке результатов?

25.  Для чего вводят вероятную ошибку результата  измерений?

26. Что называется стандартным отклонением?

27. В  каком  случае  определяют среднюю квадратичную ошибку результата измерений?

28.  В  каком  случае определяют стандартное отклонение?

29.  В каком случае вычисляют вероятную ошибку измерения?

30.  Как,  используя таблицу  Бэлла  и  учитывая заданную точность измерения, выбрать необходимое время измерения?

31. Почему  при исправной работе аппаратуры с увеличением времени измерения  точность  этого параметра улучшается?

32. Зависит ли точность измерения от активности    радиоактивного образца?

33. Какие погрешности измерения учитываются при радиомет-рических анализах? Ответ поясните.

ЛИТЕРАТУРА

1.  К о р о б к о  в   В. И., Л у к ъ я н о в В. Б. Методы приготовления препаратов и обработка результатов измерений радиоактивности. М.: Атомиздат, 1973.

2.  В а н г Ч., У л л и с Д.  Радиоиндикаторный метод в  биологии. М.: Атомиздат, 1969.

3.  Г м у р м а н  В. Е.  Теория вероятностей и математическая статистика; М.: Высшая школа, 1977.

Приложение 1

Определение числа импульсов, обеспечивающего заданную относительную точность счета

(таблица Бэлла)

| K | 1% |  | 2% |  | 3% |  | 5% |  | 10% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимое число импульсов при подсчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nф | n | nф | n | nф | n | nф | n | nф | n |
| 1,3 | 240000 | 350000 | 60000 | 90000 | 27000 | 40000 | 9500 | 14000 | 2400 | 3500 |
| 1,5 | 89000 | 163500 | 22000 | 41000 | 10000 | 18000 | 3600 | 6500 | 900 | 1600 |
| 1,7 | 47000 | 105000 | 12000 | 26000 | 5000 | 12000 | 2000 | 4000 | 470 | 1000 |
| 2,0 | 24000 | 68000 | 6000 | 17000 | 2700 | 7600 | 1000 | 2700 | 240 | 710 |
| 3,0 | 11500 | 46000 | 3000 | 11000 | 1300 | 5100 | 450 | 1800 | 115 | 450 |
| 5,0 | 2000 | 23000 | 500 | 5700 | 200 | 2600 | 80 | 900 | 20 | 230 |
| 10,0 | 500 | 16000 | 130 | 4000 | 60 | 1800 | 20 | 650 | 5 | 160 |
| 20,0 | 150 | 13000 | 40 | 3300 | 20 | 1500 | 6 | 540 | (1,5) | 130 |
| 50,0 | 34 | 11900 | 9 | 3000 | 4 | 1300 | (1,3) | 480 | (0,34) | 120 |
| 100,0 | 11 | 11200 | (3) | 2800 | - | 1200 | (0,4) | 450 | - | 112 |
|  | (0) | 10000 |  | 2500 | - | 1100 |  | 400 | - | 100 |

Приложение 2

Рис.1 Распределение Пуассона.

Рис.2. Нормальная кривая распределения Гаусса.